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第一章  招标公告

【平公资采2026895号】叶县妇幼保健院专业科室提升医疗设备项目-公开招标公告

一、项目基本情况

1、采购编号：叶财招标-2026-52
2、项目名称：叶县妇幼保健院专业科室提升医疗设备项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：773080.00元

最高限价：773080.00元。

	序号
	包号
	包名称
	包预算(元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2026895号-1
	1包
	773080.00
	773080.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：叶县妇幼保健院专业科室提升医疗设备的供货、安装、售后保修及相关服务等，具体内容详见招标文件；
5.2交货地点：平顶山市叶县；
5.3交货期：合同签订之日起30日历天；

5.4质保期：不低于1年；
5.5质量要求：符合国家、行业质量合格标准；
5.6标包划分：本项目不分标段
6、合同履行期限：30日历天。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本项目非专门针对中小企业采购，投标人为中小微企业（依据工信部联企业2011]300号文件之规定中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位）须提供相关有效声明材料。

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照，也可提供电子营业执照）；

3.2为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。在本次招标活动中，投标人只需提供政府采购供应商信用承诺书（格式详见招标文件），不再需要提供以下证明材料：

1.具有良好的商业信誉的证明材料；

2.符合国家相关规定的财务状况报告；

3.具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

注：采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。

3.3供应商须为设备的制造商或代理商,供应商为制造商的须具有医疗器械生产许可证;供应商为代理商的须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（在有效期内，经营范围符合国家食品药品监督管理局的医疗器械分类目录，非医疗器械可不提供）；
3.4所投产品须取得医疗器械注册证且在有效期内；
3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的采购活动（提供承诺书,格式自拟)；

3.6本项目采用资格后审。

三、获取招标文件：

1、时间：2026年 8 月 24 日至2026年 9 月 14 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易公共服务平台。

3、方式：潜在供应商需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）“交易主体登录”入口进入交易系统下载招标文件。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml
4、售价：0元。

四、投标截止时间及地点：

1、时间：2026年 9 月 15 日 8 时 40 分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易公共服务平台

五、开标时间及地点：

1、时间：2026年 9 月 15 日 8 时 40 分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易公共服务平台

六、发布公告的媒介及招标公告期限:

本次招标公告在《河南省政府采购网》《平顶山市叶县政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜：

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》和《关于“不见面开标系统”升级的通知》。

2、投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

3、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号,”可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

4、监督部门：叶县财政局

联系电话：0375-2316208

监督部门：叶县卫生健康委员会 

联系电话：0375-8095737

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1.采购人信息

名称：叶县妇幼保健院

地址：平顶山市叶县新建路6号院

联系人：贾先生  
联系方式：0375-8500006

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南君和工程管理咨询有限公司 

地址：河南省郑州市航空港区郑港七路北侧

联系人：吕先生

联系方式：18837511377

3.项目联系方式

联系人：吕先生

联系方式：18837511377

温馨提示：
1.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

2.电子投标文件的制作。

2.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

2.2 投标人须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

2.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

2.4一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

3.加密电子投标文件的提交。

3.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

3.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.“不见面”开标注意事项及操作流程

4.1开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

4.2如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

(1)如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

(2)如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

4.3所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4.4投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	名称：叶县妇幼保健院

地址：平顶山市叶县新建路6号院

联系人：贾先生  

联系方式：0375-8500006

	2
	采购代理机构
	名称：河南君和工程管理咨询有限公司 

地址：河南省郑州市航空港区郑港七路北侧

联系人：吕先生

联系方式：18837511377

	3
	项目名称
	叶县妇幼保健院专业科室提升医疗设备项目

	4
	项目编号
	叶财招标-2026-52

	5
	资金来源和落实情况
	财政资金，已落实

	6
	采购方式
	公开招标

	7
	采购内容
	叶县妇幼保健院2025年第二季度设备的供货、安装、售后保修及相关服务等，具体内容详见招标文件。

	8
	标包划分
	本项目不分标段：
化学品安全储存柜、生物显微镜（显微镜及成像工作系统）、制片染色一体机（液基细胞制片染色一体机）、病理取材台、台式恒温干燥箱、紫外线空气消毒器、医用冷藏冰箱、阴道分泌物综合分析仪（白带检测分析仪）、切片柜、通风柜、定制通风柜、电动流产吸引器。

	9
	采购项目属性
	工程(  货物(  服务(

	10
	质量要求
	符合国家、行业质量合格标准

	11
	交货地点
	平顶山市叶县

	12
	交货期
	合同签订之日起30日历天

	13
	质保期
	不低于1年

	14
	投标人资格要求
	详见第一章招标公告“申请人资格要求”

	15
	是否专门面向中小企业
	否，不专门面向中小企业原因：预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

	16
	本项目所属行业
	工业（制造业）

	17
	资格审查方式
	资格后审

	18
	是否接受联合体投标
	不接受

	19
	投标预备会
	不召开

	20
	踏勘现场
	不组织

	21
	分包
	不允许

	22
	构成招标文件的其他材料
	招标文件澄清、修改、答疑、补疑书、补充通知等

	23
	招标人澄清时间
	在投标截止时间15日前，招标人在电子交易系统中予以澄清答复，但不指明澄清问题的来源（如有）。

	24
	投标人提出质疑截止时间
	投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止时间15日之前在电子交易系统中提出（如有）。

	25
	构成投标文件的其他材料
	招标文件要求提交的其他资料

	26
	核心产品及产品同一品牌的认定
	使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，按照投标报价低的获得中标人推荐资格。投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
核心产品为：阴道分泌物综合分析仪（白带检测分析仪）

	27
	最高投标限价
	大写：柒拾柒万贰仟零捌拾元整  小写：773080.00元

注：1.超过最高投标限价的投标报价为无效投标，供应商的投标报价均超过最高投标限价，采购人不能支付的，按废标处理。

2.投标报价应包含设备费用及安装过程中所需的配套材料、安装、验收、质保等费用，请投标人结合自身及市场情况，自主报价。

	28
	投标有效期
	投标截止之日起60日历天

	29
	是否允许递交备选投标方案
	否

	30
	签字、盖章要求
	投标人按招标文件规定在相应封面和文本中加盖单位电子印章和法定代表人或委托代理人签字或盖章或电子印章，授权代理人签字的，招标文件中应附法定代表人的有效授权委托书。

	31
	投标文件递交
	投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

	32
	投标截止时间
	2026年 9 月 15日8 时 40 分（北京时间）

	33
	递交投标文件地点
	平顶山市公共资源交易公共服务平台

	34
	是否退还投标文件
	否

	35
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	36
	开标程序
	开标时，投标人使用CA证书在规定时间内对其电子投标文件进行解密。采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

	37
	资格审查主体
	采购人或采购代理机构

	38
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家确定方式为从专家库中随机抽取。

备注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审。

	39
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐中标候选人数：3名

	40
	中标公告媒介及期限
	同招标公告发布媒介，公示期为1个工作日。

	41
	合同签订方式
	线下签订

	42
	履约验收
	中标人交货前，采购人对中标人提供的货物进行交货前验收。经验收不符合招标文件要求的货物，采购人拒绝接受其供货，有权取消其中标资格。如果对采购人造成损失，由中标人进行赔偿。

	43
	付款方式
	乙方供货安装调试完毕，甲方向乙方支付合同价款的70%，运行30天无质量问题，甲方向乙方支付合同价款的20%，质保期结束后甲方向乙方支付剩余合同价款的10%。

	44
	招标文件费
	不收取

	45
	投标保证金
	不收取

	46
	质量保证金
	不收取

	47
	履约保证金
	不收取

	48
	政采领域优化营商环境相关政策
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知投标人原因。

二、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

三、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

四、落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

五、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的小微企业报价给予6%—10%(工程项目为3%—5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的(联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上)，给予联合体或大中型企业4%-6%(工程项目为1%-2%)的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审惠幅度，支持中小企业发展。

A、为贯彻落实财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。关于投标报价评分中给予小微企业优惠的说明：评审时给予小型或微型企业20%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。供应商须提供相应的中小企业声明函，否则不予认可。

B、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

C、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、落实《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

中国境内生产的组件成本核算基本规则见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）附件1。
供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（详见投标格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件,否则不给予价格扣除政策。
七、强化政府采购异常低价审查

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
八、保障市场主体自由平等参与政府采购活动

各单位应严格落实《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的要求，依注保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。在开展采购活动时禁止出现下列情形:

（1）以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民管企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待；

（2）通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场；

（3）要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册、或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的降碍；

（4）设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动；

（5）要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件；

（6）不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动；

（7）设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项；

（8）违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。

九、电子营业执照应用事项

详见《平顶山市公共资源交易中心关于进一步深化电子营业执照在公共资源交易领域应用的通知》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/70301.jhtml）
十、落实节能产品、环境标志产品优先和强制采购政策
根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购，属于环境标志产品政府采购品目清单内的，执行财库(2019)18号规定；属于节能产品政府采购品目清单内的，执行财库(2019)19号规定。
十一、落实信息安全产品强制性认证政策
根据《财政部工业和信息化部国家质检总局国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件（具体认证要求详见附件）。

1.根据政府采购政策，本项目如涉及计算机办公设备产品，投标人所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

2.根据政府采购政策，本项目如涉及无线局域网产品，应当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品。

根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）的要求.自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。自 2023 年 7 月 1 日起，停止颁发《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(简称销售许可证)，产品生产者无需申领。此前已经获得销售许可证的产品在有效期内可继续销售或者提供。

十二、落实“中国强制性产品认证”（3C认证）政策
采购标的执行标准：国家标准。

供应商须在响应文件中提供以下材料（如有）：

如供应商所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖供应商公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。
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	接收质疑函的方式和联系方式
	（1）投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，参考中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字)，由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。若有投诉，可按照相关规定以书面形式向监督部门进行投诉。

（2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

（3）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（4）接收质疑函联系方式：同“招标（采购）公告”
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	招标代理服务费
	参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协〔2023〕002号）文件规定，中标人向招标代理人缴清招标代理服务费。
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	是否采用电子招标投标
	是
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	需要补充的其他内容

	河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	★专家特别注意：“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商）《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。

请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。时间节点在评审结束后的五日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！

1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5日内对评审专家进行评价。

2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后5日内对代理机构进行评价。

3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。

4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。

	温馨提示：为了不影响中标后及时发布合同公告，请供应商在开标前完成河南省政府采购网企业账号注册。

	其它未尽事宜，按国家有关法律法规、政策执行，本招标文件的解释权归采购人。


1. 总则
1.1 项目概况

1.1.1参考《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、质量要求、交货期、交货地点、质保期

1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3交货期：见投标人须知前附表。

1.3.4交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.5质保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

投标人应具备承担本项目投标的资格要求：见投标人须知前附表。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会（不召开）

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10 踏勘现场（不组织）

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容及要求；

（5）合同条款；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.2招标文件的疑问、澄清、说明或者补正

2.2.1投标人对招标文件提出异议的，应在投标须知前附表规定的时间内以书面形式提出。

2.2.2 采购人将在电子交易系统等原公告媒体将招标文件的澄清、说明或者补正进行公示，此公示视作已送达所有投标人。如果澄清、说明或者补正发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，并且澄清、说明或者补正内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3除非采购人认为有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.2.4投标人应及时关注电子交易系统等公告媒体发布的与招标项目相关的信息，如因投标人自身原因未及时获取有关信息，由此造成的对投标不利的后果由投标人自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件至少应包括第六章投标文件格式要求的内容。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应参考采购人提供的招标内容，考虑物价上涨、政策性调整等诸多因素，结合本项目实际情况和企业成本、市场行情自主报价。

除非采购人对招标文件予以修改，投标人应按采购人采购项目和采购内容计算单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成所列招标采购范围的全部，不得以任何理由予以重复。

3.2.2采购人设有项目最高投标限价的，投标人的投标报价不得高于项目最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为投标截止之日起60日历天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4投标文件的编制

投标文件须严格按第六章“投标文件格式”进行编写，提供有格式的须按照招标文件格式填写，如格式不一致采购人有权废除该投标文件；如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

4. 投标

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照招标文件要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1“不见面”开标注意事项及操作流程

5.1.1采购人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

5.1.2开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

5.1.3如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

5.1.4所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.1.5投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5.1.6解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

5.2资格审查

5.2.1依据政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部87号令）第四十四条，公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。资格审查内容，符合第二章“投标人须知”第1.4项规定。
6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员组成、人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人应当在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.2 中标公告

采购人应当在中标人确定当日，在指定的媒体公告中标结果。

7.3 中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

7.4 签订合同

7.4.1采购人应当自中标通知书发出之日后30日内按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订当日完成合同备案工作。

7.4.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单顺序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	2
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	交货期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.5项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	其他实质性要求
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3
	分值构成

(总分100分)
	投标报价：30分

技术标部分：20分

商务标部分：50分

	
	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1
	投标报价

（30分）
	1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准值／投标报价）×30×100%

2.根据《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。评审时给予小型或微型企业20%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。供应商须提供相应的中小企业声明函，否则不予认可。同一投标人，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

3.根据《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件,评审时对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未提供声明函或有关证明文件的不予认可。

	3.2
	技术标部分（20分）
	技术参数响应情况
（20分）
	根据各投标人所提供的软硬件性能情况由评委进行评议打分，投标人提供的软硬件，完全满足或优于招标文件技术参数要求的，得20分。

技术参数中加★项的如有不满足按无效标处理，不带★项的如有一项不满足的扣1分，当技术参数出现20项负偏离得0分。

	3.3
	商务标部分50分）
	项目供货实施方案

(10分)
	根据供应商的项目供货方案的科学性、合理性、有序性，人员安排合理等方面进行综合评分：

（1）方案详细具体、合理性、有效性高，与实际情况符合程度高得10分；

（2）方案较详细具体、较合理性、有效性高，与实际情况符合程度较高得7分；

（3）方案不太具体、不够详细、合理性一般、符合实际程度一般的得3分；

（4）方案不够详细、合理性较差、符合实际程度较差的得1分；

未提供不得分。

	
	
	安装调试方案（10分）
	根据供应商的项目安装调试方案的科学性、合理性、有序性，安装调试检测设备齐全，人员安排合理等方面进行综合评分：

（1）方案详细具体、合理性、有效性高，与实际情况符合程度高得10分；

（2）方案较详细具体、较合理性、有效性高，与实际情况符合程度较高得7分；

（3）方案不太具体、不够详细、合理性一般、符合实际程度一般的得3分；

（4）方案不够详细、合理性较差、符合实际程度较差的得1分；

未提供不得分。

	
	
	项目实施质量保证措施（10分）
	根据供应商提供的质量保证措施是否科学、内容是否全面、是否有针对性、是否满足采购需求等进行综合评分：

（1）质量保证措施科学、全面，针对性强，完全满足采购需求的得10分；

（2）质量保证措施较科学、全面，针对性较强，能够满足采购需求的得7分；

（3）质量保证措施相对科学、全面，针对性一般，基本满足采购需求的得3分；
（4）质量保证措施一般，针对性较差，不能保证满足采购需求的得1分；

未提供不得分。

	
	
	售后服务（9分）
	质保期内和质保期外售后服务保障措施（包括但不限于人员培训方案、应急保障措施、年巡检次数、售后人员保障、服务承诺、响应时间、维修备品备件、售后服务维护网点等）进行综合评分：

（1）内容全面详尽、具体、合理、逻辑清晰、可操作性优的得9分；

（2）内容全面较详尽、较具体、较合理、逻辑较清晰、可操作性良的得7分；

（3）内容基本全面、合理、可操作性良的得3分；

（4）内容一般、合理性不强、逻辑一般、可行性程度一般的得1分；

未提供不得分。

	
	
	技术培训支持（9分）
	根据投标人对本项目承诺提供的培训计划、培训内容进行评价：

（1）培训计划、培训内容方案非常完善详尽、合理可行、计划周密，培训方式符合项目特点、合理可行，得9分；

（2）培训计划、培训内容方案较详尽合理，培训方式较符合项目特点、合理可行，得7分；

（3）培训计划、培训内容方案不够详尽、合理，培训方式不够符合项目特点，基本合理可行，得3分；

（4）培训计划、培训内容方案一般，培训方式较一般，不能突出项目特点，得1分；

未提供不得分。

	
	
	节能产品认证证书（1分）
	投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。（提供任意产品的证书均可）

	
	
	环境标志产品认证证书（1分）
	投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。（提供任意产品的证书均可）


说明：以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于该项最低分。投标文件中所附证明材料应清晰可辨，模糊不清无法辨别的评标专家有权不予认可，造成的后果，由投标人自己负责。任何时候发现投标资料弄虚作假者,将取消投标或中标资格并保留随时追究其相应经济和法律责任的权利。

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术标得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表

2.1.2响应性评审标准：见评标办法前附表

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术标部分：见评标办法前附表；

（3）商务标部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术标部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务标部分评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第1、2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

其他投标（响应）文件无效情形

依据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》豫财购﹝2021﹞6号文件，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传：

（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致：

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

3.1.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

（1）按本章第3.1目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第3.2目规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分B；

（3）按本章第3.3目规定的评审因素和分值对商务标部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C；投标人最终得分为所有评委打分汇总之后的算术平均值。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章  采购内容及要求
一、采购清单
	包号
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	1
	化学品安全储存柜
	台
	1

	
	2
	生物显微镜（显微镜及成像工作系统）
	台
	2

	
	3
	制片染色一体机（液基细胞制片染色一体机）
	台
	1

	
	4
	病理取材台
	台
	1

	
	5
	台式恒温干燥箱
	台
	1

	
	6
	紫外线空气消毒器
	台
	2

	
	7
	医用冷藏冰箱
	台
	1

	
	8
	阴道分泌物综合分析仪（白带检测分析仪）
	台
	2

	
	9
	切片柜
	台
	1

	
	10
	通风柜
	台
	2

	
	11
	定制通风柜
	台
	1

	
	12
	电动流产吸引器
	台
	1


二、技术参数
化学品安全储存柜技术参数
尺寸(高*宽*深)1650 mm*600 mm *460 mm（±10mm）；门类型：单开门；
★2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理（提供粉末厂家SGS检验报告）；
3.防火安全柜整体为双层防火钢板构造，两层钢板之间间隔40mm空气绝缘层，防火性能优越；
4.柜中部配有3块独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，最大可承托400lbs的钢制安全罐；
5.安全柜通过欧盟CE权威认证，达到OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品；
6.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度； 

7.三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙。标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀；
8.配备接地装置实现完全接地； 

9.易燃品毒害品储存柜生产厂家需具备安全生产标准化证书。安全柜层板强度需通过第三方权威检测机构检测并出具相关检测报告，检测结果须满足72小时110KG承重测试，卸载后未见明显弯曲；
10.装箱时柜内外的说明标识：《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。
 生物显微镜（显微镜及成像工作系统）技术参数
1.生物显微镜
1.1 研究级正置显微镜，可作明场的观察
★1.2 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm
1.3 调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米
1.4 观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°
★1.5 照明装置：超长寿命自然暖光LED光源，寿命≥50000万小时
1.6 物镜：平场消色差物镜
4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5）
10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6）
20X（N.A. 0.4，W.D. 1.2 spring）
40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring）
1.7 载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。
★1.8 目镜：10X宽视野目镜，视野数为22；可升级为26.5
★1.9 物镜转换器：6孔位内倾物镜转换器
1.10 聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.≥1.1
2. 显微成像工作系统
2.1 数码成像系统
2.1.1 有效像素：1200万
2.1.2 芯片类型：Sony 1/2.3英寸彩色CMOS传感器
2.1.3 数据接口：利用USB接口确保高传输速率
2.1.4 最大图像分辨率：4000 x 3000
2.1.5 图像速度：15幅/秒@4000 x 3000
2.1.6 光学接口：C型接口
2.1.7 像素大小：1.34umx1.34um
2.2 分析处理软件
2.2.1 图像一键采集，图像格式可选择：JPEG/BMP/PNG/TIFF。
2.2.2 可以选择两点间距、平行线距、角度、弧度、圆半径、任意多边形的面积、周长等多种测量方式，所有的测量结果可以导出到EXCEL表格，以便进行后期的其他分析和存档等。
2.2.3 可通过校核显微镜和成像装置，在图片中自动生成比例尺和日期，实现显微镜图片的数字化管理和精确量化。
2.2.4可调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作。
2.2.5 可提供以下图像处理操作：图像调整、图像染色、荧光合成、高级计算成像、二值化、直方图、图像平滑、滤色/提色/反色。
2.2.6 平场校正：相机在实际显微应用中，可能会受显微镜光源、光学系统影响，或者出现显微镜目镜和物镜存在脏点导致成像不均匀，存在色块等现象。可通过平场校正，可有效减少这一类缺陷，使成像效果更均匀，色彩更真实。
2.3 图文报告工作站
2.3.1 计算机：CPU: Intel I5或以上；内存：≥8G上；硬盘：≥1T
2.3.2全高清显示器：≥23英寸
2.3.3彩色喷墨打印机
液基细胞制片染色一体机技术参数

1、适用范围广泛：用于人体脱落细胞的制片和染色。

2、一次性宫颈取样刷采用刷头抽落式设计，保证取样的宫颈细胞全部收集在保存瓶。

3、制片方式：自然沉降，玻片在静止的状态下，细胞利用重力自然沉降至黏附载玻片。

★4、通过密度分离液去除样本中的血液、黏液等干扰成份，每批次可处理样本量≥12人份，最大通量≥48张。

★5、每个样本的染色都在独立的制片染色仓中进行，制片染色机为单片独立滴染，染液一次性使用，可根据诊断需求调整染色方式（巴氏染色、HE染色等），每批制片染色可处理≥48 片/批，每次制片数量可以任意设置，每批制片染色时间≤65分钟，24片/批制片染色时间≤60分钟。

6、一次性吸嘴滴加细胞标本到沉降仓，染液及清洗液等具有独立管路，避免交叉污染，具有一键清洗功能，日常维护简便。

7、同一标本可同时做两张不同切片，1张用于DNA染色或P16、ki67染色，1张用于巴氏染色，避免重复取样。

★8、微电脑控制，显示触摸电阻屏，抗干扰能力强，制片染色机具有吸头脱落报警、染液检测报警、废液检测报警，避免人为错误，整机噪音：≤60分贝。

9、制片直径≥13mm，收集细胞量5000-12000个。

10、触摸屏操作面板简单方便，制片、染色、制片染色三种模式。

11、电源电压：AC 220 V， 频率:50Hz ，输入功率: 220VA ，保险管：220V/6A

12、主机尺寸（长*宽*高）：1105mm*664mm*600mm（±10mm）

13、外箱尺寸（长*宽*高）：1130mm*800mm*800mm（±10mm）

14、整机质量: ≤150Kg

15、环境温度:5 ℃～40 ℃        

16、相对湿度: ≤80%，整机噪声：≤60dB  

17、CE认证、ISO 9001认证、ISO13485认证。

18、配置低速离心机通量≥24个。

病理取材台技术参数

1.1设备符合病理实验室工作环境，人员保护等要求，空间、噪音、风速等设计符合“中国安全环保条例”的有关要求，功能齐全，安全无毒，操作简单、方便；
1.2采用防水防腐蚀的1.2mm 304#不锈钢外壳，外观大方，流畅，设计合理，防腐、防潮，坚固耐用；
1.3优良的排风系统，高效吸风装置，吸风口采用长圆形排气孔，可将有害气体彻底排出，低噪音；配优质PVC防腐风管，并采用国内知名品牌风机；
1.4柜顶装有全封闭式日光照明灯，方便在光线暗的时候使用；另外配置了可移动射灯，满足特殊需求；
1.5采用优质名牌专用伸缩水龙头，外置式喷淋系统，操作简单、方便；
1.6装有强力紫外线杀菌装置（符合CNS规定）；
1.7操作台面采用1.5mm 304#不锈钢板，耐腐、耐用，便于清洁。台面设有专用冲洗池，下面有过滤网的下水漏斗；
1.8柜体设置不锈钢挂钩，方便存取物品；
1.9冷热水给排系统，采用国际品牌即热型热水器，无需等待，即开即用，无限量供应热水。（可选配）；
1.10管路粉碎系统。采用进口管路粉碎机，取材后的碎屑随水冲入水池，通过粉碎后排入下水道，既免去了繁琐的清理工作，又不会造成下水道堵塞（可选配）；
1.11柜体外尺寸(长*宽*高）1500mm*750mm*1950mm（±20mm）；
1.12操作区尺寸(长*宽*高）1395mm*430mm（±20mm）；
1.13电源电压：AC220V 50Hz；
1.14额定功率≤3KW；
1.15排风量≥500-600（m³/h）；
1.16吸风口采用长圆形排风孔，上开孔实现上部风机吸风，防止气体回流，美观实用；
1.17微倾角度工作台侧边排水，方便冲刷台面，排水嘴开关美观耐用；
1.18厚度为1.5mm的304不锈钢台面，底部加加强筋，承重，耐腐蚀；
1.19底部橱柜为内凹式，方便工作人员坐着操作或记录；
1.20整体式水槽，美观，无漏水顾虑；
1.21操作台尺寸大，方便操作。
台式恒温干燥箱技术参数

1.外形尺寸：(长*宽*高）724mm*663mm*709mm（±20mm）；
2.工作区尺寸：(长*宽*高）500mm*500mm*550mm（±20mm）
3.设备容积；≥138L。
4.温度显示分辨力：0.1℃。
5.温度均匀性：≤最高温度±3％
6.功率；1500W
7.具有定时功能，声光报警提示，0-9999h/min
8.温度选择范围：RT+10-250℃。
9.采用PID微电脑控温技术，有温度自整定功能，以及自动故障检测报警功能。LCD液晶温度显示，自带温度偏差校准功能
10.可选配：a.隔板架；b.福马脚轮，c.USB数据输出口，箱内温度数据电子文件记录；d.微型打印机，箱内温度数据纸质记录；
11.舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架（标配3件），箱体外部为碳钢喷塑，采用底部加热，自然对流结构。
12.保温层采用硅酸铝棉，保温性能好，设备表面温度低，减少受外界环境温度的影响。
13.耐高温硅胶密封条设计，采用高硼硅耐高温玻璃，透视窗结构设计，便于观察设备内部情况。
14.具有超温报警系统功能，可设定限制温度，超过限制温度即自动中断加热输出，防止温度过高对仪器产生损害。
紫外线空气消毒器技术参数

1.整机功率：≤230w

2.消毒空间：≤60m³

3.循环风量：≥600m³/h

4.紫外线泄漏量：≤2μw/Cm²
5.臭氧泄漏量：≤0.006mg/m³
医用冷藏冰箱技术参数

1、 产品样式：立式双门。
2、 产品容积 （升/L) :630L（±10L）
3、 柜体尺寸 (宽*深*高) : 980mm*610mm*1952mm（±20mm）
4、 柜内尺寸 (宽*深*高) : 884mm*49mm0*1249mm（±20mm）
5、 净重 : 122KG
6、工作条件：环境温度 10~32°C、环境湿度: 80%Rh、输入电压: 220V、频率: 50HZ。
7、门体材质: 双层中空钢化玻璃门，不易产生凝露。
8、 箱内温度 2~8°C 范围调节，或可一键切换为 8~20°C。
9、 高亮度数码屏，视觉更柔和，同时可显示箱内温度和湿度显示精度 0.1°C。
10、 采用高精度微电脑温度控制系统：内部温度主控传感器、箱内温度显示传感器、箱内湿度显示传感器，确保运行状态安全稳定。
11、 嵌入式风道设计，保持高效制冷降低能耗。
12、采用风冷技术，箱内温度长效保持在 2~ 8°C；开门时气流阻隔外部热空气进入间室，保证箱内温度波动性<2°C。
13、 微孔风道设计，保证箱内均匀性，箱内物品存储环境更加安全。
14、 标配 USB 数据导出接口，接入 U 盘可自动存储数据，导出的相关为数据 PDF 格式；U 盘持续连接可自动持续存储温度数据。
15、 完善的声光报警系统--采用声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式：具备高低温报警、传感器故障报警、环温报警、开门报警、通讯故障报警等功能，确保存储物品的安全。
16、 箱体配有 1 个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。
17、 安全门锁设计，标配机械锁，保护样本安全。
18、 柜子的 4 个轮子皆为万向轮，其中 2 个万向轮带有且有锁刹功能，方便移动和固定放 置。
19、配有 10 个或以上可调高密度钢丝浸塑搁架，间距小于 1 公分，防止物品掉落，带价目条，方便放置物品标识，易于清洗。
20、 发泡层设计合理、保温效果更好，产品更节能，空间利用率更高。
21、 冷凝水汇集后自动蒸发，无需人工倒水、免除冷凝水汇集烦恼。
22、多重保护功能--童锁保护、压机高温保护、压力过高保护、压机延时保护、停机间隔保护等多重保护功能。
23、产品带有 90°自动悬停，小于 60°自动关门设计，方便开关门。
24、 内胆材料: 耐低温高强度材料，抗腐蚀，易清洗，使用寿命长。
25、 箱体材料: 优质钢板，耐腐蚀，易清洁，保温性能好。
26、 产品具备 CCC 中国强制性产品认证，或医疗器械注册证。
阴道分泌物综合分析仪技术参数

1、显微镜镜检平台：采用高透明一次性计数板，带双通混匀池保证成像清晰度高，一次性计数板可保存复检；同时主机镜检平台需自带全自动染色、全自动制片功能，无需另外配置染色仪。

★2、显微镜要求：内置显微镜，物镜需要有高倍镜（40×）和低倍镜（10×）并存，实现自动对焦、自动切换高低倍镜，选择清晰点利用CCD数字图像成像系统进行拍照并录制滴虫视频后上传；计算机采用AI超算深度学习技术和多层多点融合聚焦技术，保证识别率和图片清晰度。

★3、检测项目：一机两测，实现一次性完成镜检和功能学检测项目，形态学与功能学为两个模块，一台主机多模式可选。镜检项目至少包括红细胞、白细胞、上皮细胞、线索细胞、霉菌、滴虫、菌丝、清洁度、微生态评价、AV评分、Nugent评分、菌群密集度、菌群多样性、乳酸杆菌比例；功能学检测项目至少包括pH值、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、N-乙酰氨基葡萄糖苷酶、β-葡萄糖醛酸苷酶；试剂盒需能常温储运，试剂盒有效期需在12个月以上；

4、吸样加样装置：采用一次性枪头，具有防止管道堵塞功能，不与样本直接接触，避免交叉污染；

5、自动染色方式：采用自主研发的妇科分析用染色液对样本进行染色，更易于分辨识别细胞形态；

6、自动废弃卡板装置：自动推出计数板和检测卡至废弃槽；废弃槽具有满载、缺失报警功能；

7、检测流程的实时状态可监控：友好的人机对话界面，可实时监测每一个标本的检测过程，方便操作者进行有效的实时监控；

8、自动提醒功能：仪器运行前自动提醒加载计数板和检测卡，有效避免因漏放计数板和检测卡造成的假阴性和假阳性；

9、样本处理方式：完全地模拟人工镜检的原理，采用一次性计数板实现自动加样混匀至内腔，完成自动制片，自动成像、自动上传图像、自动判读检测结果；

10、检测模式：多模式可选（功能学、有形成分、全部模式），一次可进样量60个样本，批量检测速度≥65个标本/小时；

11、图像获取方式：通过大数据、人工智能算法或图像特征提取原理对拍摄到的全部有形成份进行自动识别，对镜检结果自动判读；

12、自动温育：为保证温育效率，同时温育贮藏≥40个测试，恒温37度，偏离≤±0.3℃，保证反应时效及结果准确可靠；

13、全自动功能学检测技术：集自动加样、温育、检测、结果判定、报告输出、数据统计于一体；

切片柜技术参数
1.尺寸(长*宽*高）403mm*478mm*1625mm（±20mm）；
2.设备抽屉≥72抽（十二节，每节六抽，加一底座，每只抽屉可存放标准玻璃切片≥900张，可存放切片6万张左右）；
3.柜体采用国产1.0㎜冷轧钢板；
4.抽屉：玻片专用抽ABS滑道，抽屉内置暗锁，带防滑功能；
5.拉手：采用ABS镀铬，抽屉内由ABS玻片专用分隔条便于存档；
6.柜体表面：脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉未喷涂；
7.插槽：金属开模专用插槽；
8.标鉴槽：一体化冲压成型。
通风柜技术参数

一、技术参数
（1）外部尺寸(长*宽*高）1500mm×900mm×2515mm（±20mm）；注：含水龙头控制阀外尺寸深度方向为：830mm（±10mm）。
（2）内部尺寸(长*宽*高）1290mm ×700mm×870mm（±20mm）。
（3）台面板到地面高度：900mm（±10mm）；
（4）吸入口风速：0.3～0.8m/s；
（5）系统排风量：≥930 m³/h；
（6）额定功率：≥500 W(不包括柜体插座负载的功率（负载不能超过500W）)；
（7）噪音等级：≤68dB（A）；
（8）照度：≥300lx；
（9）前窗玻璃开口高度：≥750mm（±10mm）；
（10）LED日光灯功率：≥40W；
（11）通风柜外壳采用≥1.0mm邯钢冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性。
（12）通风柜操作区采用耐污染、易清洁、抗菌、抗冲击厚度≥5mm实心抗倍特板，三段式导流设计对不同重量气体有效排放，并易于拆卸清 洁更换；台面板采用≥12.7mm厚实心理化板台面边缘上口做斜角或圆角处理，下口去毛刺处理，表面做哑光处理，能够拆卸便于清理。
（13）通风柜前视窗为手动视窗，可以在行程范围内的任意高度停止。
（14）通风柜前视窗玻璃是≥5mm厚钢化玻璃。
（15）通风柜控制面板采用轻触式开关，集通风柜电源键、风机键、风机调速键、插座键、日光灯键于一身，搭配LED三位数码显示屏，显示风机档位，使机器外形美观，易于操作。
（16）照明：采用长条灯罩式设计，内置一体化LED灯管，光照度≥300LUX，灯管与操作区通过前窗玻璃隔开，与通风柜内的气流无接触。
（17）通风柜配置10A多功能三孔插座，实验室专用安全产品，带透明防溅盖，美观，耐用。
（18）通风柜配置底柜，底柜采用≥1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性；底柜超大空间可以放置实验室用品；底柜与上柜体配套使通风柜更加美观实用。
（19）通风柜配置壁式供水考克、供水流量控制阀，主体为加厚铜质，表面高亮度进口环氧树脂涂层，90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴;高密度PP旋钮，配置实验室水槽：高密度PP材料，耐强酸碱。稳定性强，并具有弹性、韧性，不易老化。厚度5-8mm，方便实验进行。
（20）通风柜内置PP离心风机，风量大、噪音小，方便安装。
（21）通风柜具有断电记忆功能，即当遇到突然断电后，再次通电可保持断电前的工作状态，方便实验操作。
（22）通风柜电控系统具有防过载、防触电等功能，性能稳定，使用寿命长。
（23）风机：9挡可调，适配不同的实验类型。
二、认证资质
(1)ISO 9001、ISO 13485质量管理体系认证
(2)ISO14001环境管理体系认证
(3)ISO45001职业健康安全管理体系认证
(4)具有欧盟CE认证
定制通风柜技术参数

一、技术参数
（1）外部尺寸(长*宽*高）1500mm×900mm×2515mm（±20mm）；（尺寸可根据要求订制修改）
（2）内部尺寸(长*宽*高）1290mm ×700mm×870mm（±10mm）。（尺寸可根据要求订制修改）
（3）台面板到地面高度：900mm（±10mm）；
（4）吸入口风速：0.3～0.8m/s；
（5）系统排风量：≥930 m³/h；
（6）额定功率：≥500 W(不包括柜体插座负载的功率（负载不能超过500W）)；
（7）噪音等级：≤68dB（A）；
（8）照度：≥300lx；
（9）前窗玻璃开口高度：≥750mm（±10mm）；
（10）LED日光灯功率：≥40W；
（11）通风柜外壳采用≥1.0mm邯钢冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性。
（12）通风柜操作区采用耐污染、易清洁、抗菌、抗冲击厚度≥5mm实心抗倍特板，三段式导流设计对不同重量气体有效排放，并易于拆卸清 洁更换；台面板采用≥12.7mm厚实心理化板台面边缘上口做斜角或圆角处理，下口去毛刺处理，表面做哑光处理，能够拆卸便于清理。
（13）通风柜前视窗为手动视窗，可以在行程范围内的任意高度停止。
（14）通风柜前视窗玻璃是≥5mm厚钢化玻璃。
（15）通风柜控制面板采用轻触式开关，集通风柜电源键、风机键、风机调速键、插座键、日光灯键于一身，搭配LED三位数码显示屏，显示风机档位，使机器外形美观，易于操作。
（16）照明：采用长条灯罩式设计，内置一体化LED灯管，光照度≥300LUX，灯管与操作区通过前窗玻璃隔开，与通风柜内的气流无接触。
（17）通风柜配置10A多功能三孔插座，实验室专用安全产品，带透明防溅盖，美观，耐用。
（18）通风柜配置底柜，底柜采用≥1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性；底柜超大空间可以放置实验室用品；底柜与上柜体配套使通风柜更加美观实用。
（19）通风柜配置壁式供水考克、供水流量控制阀，主体为加厚铜质，表面高亮度进口环氧树脂涂层，90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴;高密度PP旋钮，配置实验室水槽：高密度PP材料，耐强酸碱。稳定性强，并具有弹性、韧性，不易老化。厚度5-8mm，方便实验进行。
（20）通风柜内置PP离心风机，风量大、噪音小，方便安装。
（21）通风柜具有断电记忆功能，即当遇到突然断电后，再次通电可保持断电前的工作状态，方便实验操作。
（22）通风柜电控系统具有防过载、防触电等功能，性能稳定，使用寿命长。
（23）风机：9挡可调，适配不同的实验类型。
二、认证资质
(1)ISO 9001、ISO 13485质量管理体系认证
(2)ISO14001环境管理体系认证
(3)ISO45001职业健康安全管理体系认证
(4)具有欧盟CE认证
电动流产吸引器技术参数

 

一、性能特点
1.选用大流量无油润滑真空泵作负压源，负压上升快，无油雾污染，压力系统不会产生正压。
2.二级负压控制，可以在停机时进行操作，噪声低，容量大。
3.通过脚踏开关和泄放阀的调节，控制吸引压力。
4.机箱顶部配置适宜的器械盘，方便手术操作。
二、主要技术参数
★1.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)
★2.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值
3.自由空气流量：≥20L/min
4.贮液瓶：500ml×2（玻璃）
5.贮气瓶：2500ml×2（玻璃）
6.电源：AC220V 50Hz
7.输入功率：150VA
说明：对以上产品的技术参数要求如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照，未注明的规格应符合国家有关行业标准。

三、商务要求

1、采购内容：叶县妇幼保健院专业科室提升医疗设备的供货、安装、售后保修及相关服务等，具体内容详见招标文件；

2、交货地点：平顶山市叶县；

3、质量要求：符合国家、行业质量合格标准；
4、质保期：不低于1年；

5、交货期：合同签订之日起30日历天；
6、供应商风险承诺：供应商需自行承担项目整体实施过程中出现的一切不可预见性的风险（需提供加盖公章、法定代表人签字的承诺书，格式自拟，无承诺作废标处理）；

7、付款方式：乙方供货安装调试完毕，甲方向乙方支付合同价款的70%，运行30天无质量问题，甲方向乙方支付合同价款的20%，质保期结束后甲方向乙方支付剩余合同价款的10%。
第五章  合同条款

（仅供参考）

医疗机构设备采购合同

签约地点： 
甲方：叶县妇幼保健院
乙方：    
叶县妇幼保健院（以下简称“甲方”）于   年   月   日对            （项目名称）进行招标,经过评审，确定           （以下简称“乙方”）为本项目的中标单位。根据《中华人民共和国合同法》，招标文件和中标人投标文件的内容，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，达成以下条款：
1、合同设备清单及金额
	设备名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数
量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	总价      大写：                小写：      元 


2、
合同总价
总价：（大写）     ,即人民币（小写）      元 ,该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装、验收合格之前及质保期间包括备品备件发生的所有费用。本合同执行期间合同总金额不变。
3、
合同组成
所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议、澄清、答疑、设备配置清单等均为本合同不可分割之一部分。
4、
技术要求
乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的检测报告及相应资质证件。
5、
合同设备包装、交货、安装及验收
5.1、合同设备的包装
设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
5.2、合同设备的交货
5.2.1、乙方交货时间：以甲方通知时间为准。
5.2.2、乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点。
5.3、合同设备的安装
5.3.1、乙方负责合同设备的安装至正常使用，一切费用由乙方负责。
5.3.2、乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。如有对甲方其他设备、设施造成损失或损坏，一切费用由乙方负责。
5.3.3、
乙方所指派工作人员经济及人身安全等法律责任均由乙方承担。
5.4、设备的验收
5.4.1、合同设备安装完成后10个工作日内验收，验收应在甲、乙双方共同参加下进行并签字确认。
5.4.2、质量验收时按国家现行有关标准和乙方投标时所承诺技术标准执行。
5.4.3、如果合同设备运输和安装过程中因事故造成合同设备短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换装或由此事故产生的其它费用由乙方承担。
6、
质量保证及售后服务
6.1、乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担由此发生的所有费用和法律责任。
6.2、合同设备质保期为     年（必须符合招、投标文件），自甲方有关部门验收签字之日起开始计算。期间更换的零配件全部免费，乙方负责终身提供免费技术支持，保修期内，非甲方人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用和法律责任。
6.3、乙方在收到甲方电话或其他方式告知后，立即响应，48小时内到合同设备所在地点，及时排除设备故障。若到场因需更换配件影响甲方使用的情况，由乙方提供备用配件先行使用，不得影响甲方所属部门（科室）设备正常运行。
6.4、因设备的质量问题而发生争议，由河南省质检部门进行质量鉴定。合同设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；合同设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。
6.5、乙方负责免费培训操作人员能熟练操作合同设备为止；
6.6、乙方负责免费培训甲方维修人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等；培训地点主要在设备安装现场或按甲方安排。
6.7、乙方负责提供产品的中文说明书、中文使用手册、中文维修手册等技术资料。
7、付款方法
乙方供货安装调试完毕，甲方向乙方支付合同价款的70%，运行30天无质量问题，甲方向乙方支付合同价款的20%，质保期结束后甲方向乙方支付剩余合同价款的10%。
8、技术服务
8.1、乙方应派服务人员到甲方指定地点配合相应工作。
8.2、乙方按甲方提供的合同执行进度计划开展工作，并配合甲方有关部门，做好合同执行进度上的工作。
9、
违约与处罚
9.1、乙方未能按时交货，每延期壹天，须向甲方支付合同总金额的3‰的违约金,甲方可在剩余货款中扣除。
9.2、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的3%的违约金。
9.3、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的3%的违约金。
9.4、乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的5%的违约金。
10、合同终止
如一方违反合同，并在收到对方违约通知书后在30个工作日内仍未改正违约的，另一方可立即终止本合同并承担相应法律责任。
11、法律诉讼
签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向合同签订所在地人民法院提出诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。
12、其他
12.1、本合同正本一式肆份，所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议、澄清、答疑等均具有同等法律效力，甲方持贰份，乙方持贰份，合同自签字之日起即时生效。
12.2、乙方需提供设备配置清单，与招、投标文件一致。
12.3、本合同未尽事宜，由双方协调处理。
	甲方：
	乙方： 

	签字（法人或委托代理人）：
	签字（法人或委托代理人）：

	地址：
	地址：

	电话：
	电话：

	邮编：
	邮编：

	开户行：
	开户行：

	账号：
	账号：

	日期：
	日期：


医疗器械廉洁购销合同
甲方（医疗卫生机构）：叶县妇幼保健院
乙方（医疗器械生产经营企业）：      
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医疗器械购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同并共同遵守：
一、甲乙双方按照《合同法》、医药购销行业“九不准”要求及医疗器械购销合同约定购销医疗器械、医用耗材等产品。
二、甲方应当严格执行医疗器械产品购销合同验收、入库制度，对采购医疗器械产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。
四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医疗器械、医用耗材产品用量信息，或为乙方统计提供便利。
五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医疗器械产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付等违法违规行为。
六、乙方指定         作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作吋间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医疗器械产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发【2013】50号）处理。
八、本合同作为医疗器械购销合同的重要组成部门，与购销合同一并执行,具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：
法定代表人或
                           法定代表人或
委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：
    年   月   日                          年   月   日
注：本合同条款仅供参考（以采购人最终认定的合同格式为准）
第六章  投标文件格式
                （项目名称）
投标文件

项目编号：

投标人：                              （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日  期：        年        月        日

目    录
（以电子交易系统自动成为准）

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                 （采购人）

我方已仔细研究了       （项目名称）的招标文件的全部内容。综合项目实际情况并研究该项目招标文件的内容后，我方愿以（大写）：      ，（小写）：     元的投标总报价，按招标文件要求供货。签字代表     （姓名）经正式授权并代表投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1. 招标文件“投标文件格式”中要求的投标文件；

2. 其他资料。

据此函，签字人宣布同意如下：

1. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3. 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知规定的投标有效期内有效并在此期间接受约束。

4. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

5. 一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格按照《民法典》履行自己的责任和义务,并保证于投标报价表中规定的时间交货，交付使用方验收、使用。

6. 我方若获得中标，保证按有关规定向招标代理机构支付中标服务费。

7. 其他补充说明：                            。

投标人名称：                     （电子签章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章） 

日期：       年     月     日

（二）投标函附录

	投标单位名称
	

	项目名称
	

	投标总报价（元）
	大写：              

小写：               元

	质量要求
	

	交货期
	

	质保期
	

	投标有效期
	

	其他说明：


投标人名称：                     （电子签章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章） 

日期：       年     月     日

所投产品报价明细表 

	序号
	名  称
	型号规格
	产品制造商名称
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	：
	
	
	
	
	
	
	
	

	：
	
	
	
	
	
	
	
	

	：
	合计
	大写：
	小写：


1、表格格式仅为示例，不具有约束性，投标人可根据需要进行调整，可增加或删减附页。

2、表格内容不得删减，没有可写无或/。

投标人：              （电子签章）
法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：      年    月    日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                                            

单位性质：                        

地    址：                                            

成立时间：        年        月        日
经营期限：                

姓    名：            性别：           职务：         

系     （投标人名称）     的法定代表人。能够为   （投标项目名称）  签署投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：              （电子签章）
法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：      年    月    日

三、授权委托书

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现委托              （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：            
。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投  标  人：                        （电子签章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：                                   

委托代理人：                            （签名）

身份证号码：                                   

日期：       年    月    日

四、资格审查资料

1.政府采购供应商信用承诺函

致：                （采购人）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址：

联系电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）法律，行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：              （电子签章）
法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）
日期：      年    月    日

2.其他资格证明材料

五、技术标
技术参数偏差表
	序号    
	产品名称
	招标文件需求
	投标文件承诺
	偏离度
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1、表格格式仅为示例，不具有约束性，投标人可根据需要进行调整，可增加或删减附页。

2、表格内容不得删减，并根据所投产品实际情况进行填写，“偏离度”应填写正偏离、无偏差、负偏离，“说明”对“偏离度”进行描述，无偏差写无或/。
投标人：              （电子签章）
法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：      年    月    日

六、商务标

此处提供评标办法中“商务标部分”证明材料

七、反商业贿赂承诺书
我公司承诺：

在        （招标项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：                  （电子签章）
法定代表人或委托代理人：           （签字）

日期：      年     月     日

八、投标人认为需要提交的其他材料
落实政府采购政策

（注：如不涉及此类内容可不提供以下相关材料）
（提醒：供应商所投产品的制造商不符合以下采购政策认定标准的，则不需要提供；否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担）
附件1：中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）   的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

       （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称） ，从业人员 
  人，营业收入为 
  万元，资产总额为 
  万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

       （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称） ，从业人员 
  人，营业收入为 
  万元，资产总额为 
  万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件2：关于监狱企业

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 

附件3：关于促进残疾人就业的政府采购政策
1、政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）

2、附残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府

采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：          （盖单位公章）

年    月    日

附件4：关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称1）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称1） 的  （关键工序） 在中国境内完成。

2.（产品名称2）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称2）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称2） 的  （关键工序） 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：            
日期：     年   月  日


1.产品如有型号，请在"产品名称"栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件5：节能产品、环境标志产品认证证书
注：提供节能产品、环境标志产品认证证书，没有相关产品可不提供。

附件6：信息安全产品强制性认证

如供应商所投产品被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，供应商不能提供超出此目录范畴外的替代品并须在投标文件（响应文件）中提供：

①中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图并加盖投标人公章；

②中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》的原件扫描件（或图片）并加盖供应商公章。

注：1.仅需提供序号①～②其中之一即可。

2.如不涉及此类产品可不提供

附件7：所投产品符合国家强制性要求承诺函

（如不涉及此类产品可不提供）
1.供应商所投产品涉及有属国家强制性规定的，须同时承诺其所投产品符合国家强制性要求：如（CCC认证，承诺函格式自拟）。

2.提供强制性认证证书（CCC）扫描件。

以下内容非投标文件格式，仅供评标参考。
节能产品政府采购品目清单
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关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
工业和信息化部
国家统计局
国家发展和改革委员会
财政部
二○一一年六月十八日
中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
全流程电子化交易注意事项
电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳

1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或投标人诚信库中的账户）。

2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

（二）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

