[image: image1.png]RUIZHIHUA




平顶山市应急救援保障中心考试点安全生产考试设备更新项目（配套部分）项目
招 标 文 件
采购编号: 平采招标-2026-48
[image: image2.jpg]Tl N SRR R E A OH R R R E
EPE R E (R

R POl

RUIZ

/éuu?#&\ /T)‘ L\\
® A I mﬁ%ﬁgﬁﬁﬁqa
PR TR wm m@jv |
H HH: —F-AE=H





招   标   人：平顶山市应急救援保障中心
招标代理机构：河南瑞之华工程管理有限公司
日        期：二〇二六年三月
目 录

- 4 -第一章  招标公告


- 8 -第二章  投标人须知


- 22 -第三章  评审办法


- 27 -第四章  合同条款及格式


- 31 -第五章  采购内容及要求


- 73 -第六章  投标文件格式




第一章  招标公告

项目概况
平顶山市应急救援保障中心考试点安全生产考试设备更新项目（配套部分）项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源电子化交易系统下载获取招标文件，并于2026年04月14日08时40分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、采购编号：平采招标-2026-48  
2、项目名称：平顶山市应急救援保障中心考试点安全生产考试设备更新项目（配套部分）项目
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：1572000.00元 ，最高限价：1572000.00元。 
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2026242号-1
	第一标段
	1572000.00
	1572000.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：
5.1采购内容：本项目包含更新特种作业智能化考试管理中心设备1套、作业现场应急处置设备1套、低压电工作业实际操作设备1套，熔化焊接与热切割作业实际操作设备1套，登高架设作业实际操作设备1套和智能监考设备1项等；具体详见招标文件。
5.2资金来源：财政资金（已落实）；
5.3交货安装期：合同签订后30日历天内交货安装并调试完毕。
5.4交货地点：平顶山市应急救援保障中心指定地点；
5.5质量要求：合格（符合国家通用质量标准及国家现行相关行业标准）；
5.6质保期：自验收合格使用之日起质保1年。
5.7标段划分：本项目不划分标段；
6.合同履行期限：同交货安装期；
7.本项目是否接受联合体投标：否；
8.是否接受进口产品：否；
9.是否专门面向中小企业：否。
二、申请人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等政府采购政策。  

3、本项目的特定资格要求
3.1具有独立法人资格，须持有有效的营业执照（也可提供电子营业执照）； 

3.2单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标（提供相关证明材料或提供承诺书）；
3.3为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。在本次招标活动中，供应商只需在资格审查满足相应条件的书面承诺书（格式详见后附件：政府采购供应商信用承诺书），不再需要提供以下证明材料：
（1）具有良好的商业信誉的证明材料；
（2）符合国家相关规定的财务状况报告；
（3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（4）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
注：按照财库〔2016〕125号文，采购人、代理机构在开标时通过“信用中国”、“中国执行信息公开网”及“中国政府采购网”查询供应商信用情况，如有不良情况，按无效标处理。
3.4本项目不允许联合体投标，不允许分包或转包，资格审查方式为资格后审。
三、获取采购文件：
1．时间：2026年03月25日至2026年04月13日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。
2．地点：平顶山市公共资源电子化交易系统中
3．方式：潜在供应商下载文件需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“供应商登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：
链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml
4．售价：0元。
四、投标文件提交
1．时间：2026年 04 月 14 日 08 时 40 分（北京时间）。
2．地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统
五、投标文件的开启
1．时间：2026年 04 月 14 日 08 时 40 分（北京时间）。
2．地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本招标公告同时在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》发布。招标公告期限为5个工作日。
七、其他补充事宜
1.平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。
2. 投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。
3、监督部门：平顶山市财政局
联系方式：0375-2627595
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1、采购人：平顶山市应急救援保障中心
地址：河南省平顶山市湛河区姚孟村北。
联系人：刘先生             联系电话：13939962820
2、代理机构：河南瑞之华工程管理有限公司
地址：河南省平顶山市湛河区秀水名居1号楼603。
联系人：王女士
联系电话：0375-3828737
3、项目联系方式
联系人：王女士
联系电话：0375-3828737
注：采用“不见面”开标形式，请投标人认证阅读平顶山市公共资源交易中心发布的“平顶山市公共资源交易中心关于恢复重大紧急项目交易服务的公告”。
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。 
1. 供应商应按采购文件规定编制、提交电子投标文件,同时，供应商应提供与已上传的电子投标文件一致的pdf版电子投标文档（本项目不提供）。
2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。
3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。
4.电子投标文件的制作
4.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》登陆业务系统（http://ggzy.pds.gov.cn/）下载“平顶山市公共资源交易中心投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。
电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》登陆业务系统（http://ggzy.pds.gov.cn/）——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。
4.2 供应商须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。
4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。
一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。
5.加密电子投标文件的提交
5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn/）。
供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
5.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。
“不见面”开标注意事项及操作流程
1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。
2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。
（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。
3、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。
4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。
5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。
第二章投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	名
称
	内
容

	1
	采购人
	采购人：平顶山市应急救援保障中心
联系人：刘先生    电  话：13939962820
地 址：河南省平顶山市湛河区姚孟村北。

	2
	采购代理机构
	代理机构：河南瑞之华工程管理有限公司
联系人：王女士       联系电话：0375-3828737
地址：河南省平顶山市湛河区秀水名居1号楼603。

	3
	项目名称
	平顶山市应急救援保障中心考试点安全生产考试设备更新项目（配套部分）项目

	4
	资金来源及落实情况
	财政资金，已落实

	5
	采购内容
	本项目包含更新特种作业智能化考试管理中心设备1套、作业现场应急处置设备1套、低压电工作业实际操作设备1套，熔化焊接与热切割作业实际操作设备1套，登高架设作业实际操作设备1套和智能监考设备1项等；具体详见招标文件。

	6
	采购方式
	公开招标

	7
	采购项目属性
	 eq \o\ac(□,√)货物       □服务       □工程

	8
	合同履行期限
	同交货安装期

	9
	交货安装期
	合同签订后30日历天内交货安装并调试完毕。

	10
	交货地点
	平顶山市应急救援保障中心指定地点；

	11
	质量要求
	合格（符合国家通用质量标准及国家现行相关行业标准）；

	
	质保期
	自验收合格使用之日起质保1年。

	12
	投标人资格要求
	见招标公告

	13
	是否接受联合体
投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受
□接受

	14
	踏勘现场及答疑
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	15
	投标预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开
□召开

	16
	技术偏离
	 eq \o\ac(□)不允许负偏差
 eq \o\ac(□,√)允许

	17
	构成招标文件的
其他材料
	与本项目有关的解答、澄清、修改与补充等

	18
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	按招标文件规定的投标文件截止前15日前

	19
	投标截止时间
	2026年 04月14日08时 40分（北京时间）

	20
	投标文件电子版
	加密版投标文件1份（.file格式），并按规定进行上传。

	21
	投标有效期
	投标截止之日起60个日历天

	22
	投标保证金
	不收取

	
	履约保证金
	不收取

	
	质量保证金
	不收取

	
	招标文件费用
	不收取

	23
	电子化投标文件的签章
	投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。

	24
	递交投标文件地点
	平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

	25
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间；
开标地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

	26
	开标程序
	1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。
2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。
（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。
3、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。
4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。
5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。
6、待所有投标人的投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，将已解密的招标文件提交评审委员会评审。
7、评审时，评审委员会对电子化投标文件有质疑的，通过电子化交易系统对供应商发起质疑。
8、采购人在投标人须知前附表中规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标。

	27
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
评标专家确定方式:由招标人从相关评标专家库中随机抽取。
注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。

	28
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，由评标委员会按投标人最后得分由高到低推荐前1-3名为中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定第二中标候选人为中标人；依此类推。当所有中标候选人因上述原因不能签订合同的，招标人将依法重新招标。

	29
	中标公示
	采购人将中标情况在本项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期为1个工作日。

	
	合同签订方式
	在线签订。招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。

	30
	接收质疑函的方式和联系方式
	质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下：
联系人：王女士    联系电话：0375-3828737
对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。

	31
	最高投标限价
	最高限价：1572000.00元  大写：壹佰伍拾柒万贰仟元整
注：超出最高限价按废标处理。

	32
	招标代理服务费
	参照豫招协【2023】002号文件的规定，按中标金额的差额累计法向招标代理机构缴清中标服务费。本项目中标服务费由中标单位向采购代理机构一次性缴纳代理费用。此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。

	33
	付款方式
	合同签订后，招标人支付合同金额的30%为预付款，中标人根据招标人需求供货安装并调试完毕，经验收合格后15个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的90%，质保期满后一次性支付剩余合同总价的10%。

	34
	验收要求及标准
	（1）乙方供货、安装调试完毕，甲方经过调试后根据实际验收情况签发验收报告，验收时甲方可邀请第三方参与验收。
（2）甲方在最终验收中，如果发现有与合同规定不符的，应及时向乙方提出异议，不签发验收报告，并同时将该书面异议送达有关部门；乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。乙方在纠正过程中产生的费用有乙方承担。乙方不积极按照甲方要求予以调整、调换货物的，甲方有权解除合同，并不支付任何费用。

	35
	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策。
	投标电脑产品符合国家环保、节能标准，并载入国家有关部门发布的《节能产品清单》、《环保产品清单》的最新文件，应提供国家节能产品认证证书和中国环境标志产品认证证书（在有效期内）。（供应商须提供证明材料和文件）

	36
	落实政府采购政策
	1、核心产品如出现同一品牌同一型号参加投标时：按照«中华人民共和国财政部令»第87号第三十一条使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

备注：核心产品有多个时，提供相同品牌单个核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，也按一家供应商计算。
2、核心产品：低压电工作业实际操作（包含电力安全工器具与电工仪器仪表考位(K11)、电力安全工器具与电工仪器仪表考位(K11)、电气设备安装考位(K31)、低压开关柜考位(K32)、临时用电系统考位(K33)）

	37
	落实政府采购政策
	一、保障市场主体自由平等参与政府采购活动
本文件严格落实《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的要求，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。在开展采购活动时无下列情形：
（1）以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民营企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待；
（2）通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场；
（3）要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册，或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的障碍；
（4）设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动；
（5）要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件；
（6）不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动；
（7）设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项；
（8）违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。
二、落实预留采购份额
采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。预留份额的方式有四种，包括采购项目整体预留、设置专门采购包、采购人要求联合体参加或者供应商分包，并在供应商资格条件中作出规定。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2023年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
三、落实价格评审优惠政策
对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%—20%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。
四、持续实施涉企收费减免
对参与平顶山市政府采购项目的单位免收投标保证金、免除履约保证金，在政府采购货物和服务项目时不得收取供应商质量保证金，或者在政府采购合同中预留资金作为质量保证金；实行电子化政府采购，要求不得以任何形式收取招标文件费用，
五、鼓励实行预付款保函
采购人可在政府采购合同履约前向中标成交供应商预付一部分合同资金，进一步缓解中标成交供应商运营压力和交易成本。预付款原则上不超过合同金额的30%，采购人向供应商支付预付款的，可要求供应商提交预付款保函。预付款比例、保函提交要求等要在采购文件和合同中约定。
六、提高政府采购首付款比例
政府采购合同约定首付款支付方式的，首付款比例原则上在合同金额的30%以上；对于中小企业，首付款支付比例原则在合同金额的50%以上，并在采购文件和合同中约定。
七、推广政府采购合同融资
要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。（“政府采购合同融资告知函”详见本采购文件附件）
八、在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。注：在编制采购文件时，若采购项目全为货物并专门面向中小企业采购，这里的中小企业指的是货物的制造企业而非投标企业。若大型企业投标，提供的中小企业声明函中全部货物由中小企业制造，大型企业也可投标。若中小企业投标，提供的中小企业声明函中的货物凡含有大型企业制造的，均不可参于投标。服务和工程项目，投标人提供的中小企业声明函指的是投标人自已为中小企业。
九、维护企业在政府采购活动中的知情权
采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。
十、电子营业执照应用事项详见《平顶山市公共资源交易中心关于进一步深化电子营业执照在公共资源交易领域应用的通知》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/70301.jhtml）
十一、四方信用评价
平顶山市政府采购项目已实行四方信用评价功能，各方主体请登录“平顶山市政府采购网”按照评价要求进行客观公正的评价。
1.采购人评价指标
评价主体:中标、成交供应商。
评价节点:合同履约完成后。
2.对中标、成交供应商评价指标
评价主体为:采购人。
评价节点:合同履约完成后。
3.评审专家评价指标
评价主体为:采购人、代理机构。
评价节点:项目评审结束后。
4.代理机构评价指标
评价主体为:采购人、评审专家、供应商。
评价节点:项目评审结束后。
十二、提供中小企业声明函格式
在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式（详见本采购文件附件）。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

	38
	本项目所属行业
	本项目为货物采购项目，所属行业：工业（制造业） 

（行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号) ）

	39
	信用评价
	为进一步规范政府采购行为，优化政府采购营商环境，采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5个工作日内对评审专家进行评价；供应商可以在采购活动结束后5个工作日内对代理机构进行评价。各政府采购代理机构、评审专家、供应商及采购人各方主体应按照评价要求对政府采购项目进行客观公正的评价，评价结果将纳入各方主体信用记录，未按要求参与评价的将按照规定进行处理。

	40
	解释权
	本招标文件的解释权归采购人及招标代理机构。


投标须知正文

一、总则

1. 综合说明

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1采购人：见投标人须知前附表；

1.2采购代理机构：见投标人须知前附表；

1.3项目名称：见投标人须知前附表；

1.4资金来源：见投标人须知前附表；

1.5资金落实情况：见投标人须知前附表；

2. 采购内容

见投标人须知前附表

3. 质量标准

见投标人须知前附表。

4. 投标人资格要求

4.1投标人应具备承担本项目的资格条件：同招标公告第三条“投标人资格要求”；

4.2投标人不得存在下列情形：

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本项目提供招标代理服务的；

(3) 与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人（或负责人）的；

(4) 与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；

(5) 与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；

(6) 被责令停业的；

(7) 被暂停或取消投标资格的；

(8) 财产被接管或冻结的；

(9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

(10) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
5. 投标人要求

投标人必须对采购范围内的全部内容进行响应。

6. 投标费用

投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人和采购代理机构对上述费用均不负担任何责任。

7. 踏勘现场（不组织）

7.1踏勘现场：投标人自行踏勘现场。

7.2采购人在招标文件和参考资料中提供的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8. 投标报价

8.1投标报价为采购设备内容中所发生的一切费用，包括设备运输、包装、安装、调试、服务人员薪酬、养老、工伤医疗、失业保险金因素等全部费用。未列入或者没有填写的项目费用视为已包含在相关项目的价格中，不再另行补列。
9.货币

投标人以人民币填报投标报价，合同实施时以转账方式支付。

10.分包

不接受。

二、招标文件 

11.招标文件的组成 

本招标文件包括：
(1) 招标公告；

(2) 投标人须知；

(3) 评审办法；

(4) 合同条款及格式；

(5) 采购内容及要求；

(6) 投标文件格式；

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

12.招标文件的修正、澄清与答疑

12.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在提交首次投标文件截止时间10日前在电子交易系统中向采购代理机构提出询问或质疑，以便补齐。逾期视为接受招标文件所有内容，采购人将不予答复。

12.2采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在提交首次投标文件截止时间15日前在交易系统中发出公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.3补充（答疑）文件是招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。

12.4当招标文件、补充(答疑)文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

三、投标文件

13. 投标文件的语言

与投标有关的所有文件必须使用中文。

14. 投标文件的组成

投标文件的组成：详见招标文件第六章。

15. 投标有效期

15.1投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。
15.2特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件。
16. 投标保证金（不收取）

17. 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照投标人资格条件中所要求的资料提供原件的扫描件，以证实其各项资格条件满足招标文件的要求，具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。具体内容详见招标文件第三章。

18. 投标文件的编写

本项目为电子化交易项目，投标文件是投标人通过中心招标文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子版投标文件。投标人投标时，需要上传电子版投标文件。本项目采用“不见面”开标形式，请投标人认真阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》和《关于“不见面开标系统”升级的通知》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）。
18.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以増加附页，作为投标文件的组成部分。其中，报价表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
18.2投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin）。
注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传
18.3电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。
18.4投标文件应当对招标文件有关实质性内容做出响应。

18.5投标文件封面、投标函应加盖投标人公章或负责人（法定代表人或负责人）的电子签章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

四、
投标文件的提交

19. 电子投标文件的上传

19.1投标人应在投标人须知前附表中规定的投标文件上传截止时间前将投标文件上传至公共资源交易中心系统中。

19.2采购人可以根据投标人须知第11条款的规定发出补充文件并酌情延长投标文件上传截止时间。在上述情况下，采购人与投标人在原投标文件上传截止时间方面的全部权利和义务将适用于延长后新的投标文件上传截止时间。

20. 投标文件的修改与撤回

20.1投标人应在开标时间前上传加密的电子投标文件（.file）到平顶山公共资源电子交易系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传的投标文件是否完整、正确。
五、
开标
21. 电子化开标、解密、唱标

21.1“不见面”开标注意事项
1、招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。
2、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。
3、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。
（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。
4、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。
5、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。
6、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。
7、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，将已解密的投标文件提交评标委员会评审。
8、评审时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，通过电子化交易系统对投标人发起质疑。
9、招标人在投标人须知前附表中规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标。
21.2出现以下情况，则投标（响应）文件无效。
（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息都相同的；
（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；
（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；
（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
（八）其它涉嫌串通的情形。
六、
评标

22. 评标委员会
22.1评标委员会由业主代表和有关技术等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的2／3。

评标委员会确定方式：在相关部门专家库中随机抽取确定。

22.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对评标结果公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与政府采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

23. 评标原则

23.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

23.2本次采购的政府采购政策要求：本项目执行优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等政府采购政策。
24. 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章 “评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

（1）评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人或负责人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

（2）如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

（3）评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

本项目评标采用综合评分法。

七、
合同授予

25. 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标单位外，采购人依据评标委员会推荐的入围单位确定中标单位，评标委员会推荐入围单位的人数见投标人须知前附表。

评标委员会根据评标情况，按综合得分由高至低对供应商进行排序，并向采购人推荐前三名中标单位候选人，评标委员会写出评标报告，报送采购人。

若中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，可顺延第二名为中标单位或重新进行招标。
26. 成交通知

在本章第15款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
27. 签订合同

27.1中标单位的投标报价为中标价，中标价即为合同价。

27.2采购人和中标单位应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标单位的投标文件订立书面合同。中标单位无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标单位还应当对超过部分予以赔偿。

27.3发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标单位退还保证金；给中标单位造成损失的，还应当赔偿损失。

八、
重新采购

28. 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

(1) 采购过程中符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家的。
(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4) 因重大变故，采购任务取消的；

九、
纪律和监督

29. 纪律和监督

29.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏政府采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

29.2对投标人的纪律要求

29.2.1投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义参与投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

29.2.2有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（二）投标人之间约定中标人；
（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 
29.2.3有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
29.2.4　使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。
投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：
（一）使用伪造、变造的许可证件；
（二）提供虚假的财务状况或者业绩；
（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（四）提供虚假的信用状况；
（五）其他弄虚作假的行为。  
29.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、入围单位的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

29.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、入围单位的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

29.5投标质疑
投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当依法向招标人、招标代理机构提出质疑。
十、需要补充的其他内容

如果中标单位提供虚假证件、证明材料，降低服务水平及产品质量，一经查出，除取消中标资格，还将其列入平顶山市政府采购黑名单，三年内不得参加平顶山市政府采购。
第三章评审办法

开标结束后，招标人或招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，并按投标人提交的相应资料审查投标人的资格是否符合要求；符合要求的投标人及其所递交的投标文件将进入下一步投标文件的评审，对于资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再进入下一步的评审环节。
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格审查
	营业执照
	符合第二章“投标人须知”第12项规定

	
	
	单位负责人不存在控股等关系的承诺书
	符合第二章“投标人须知”第12项规定

	
	
	供应商信用承诺函
	符合第二章“投标人须知”第12项规定

	
	
	不接受联合体投标
	符合第二章“投标人须知”第12项规定

	2.1.2
	形式性审查
	投标人名称
	投标人名称、法定代表人（或负责人）名称与营业执照一致；

	
	
	投标文件签字盖章
	符合招标文件要求

	
	
	投标文件格式
	符合招标文件要求

	
	
	报价唯一
	投标报价未高于采购限价且只能有一个有效报价

	2.1.3
	响应性审查
	质量标准
	符合招标文件要求

	
	
	交货安装期
	符合招标文件要求

	
	
	质保期
	符合招标文件要求

	
	
	投标有效期
	符合招标文件要求

	
	注：资格评审标准中涉及的证件资料均审查投标文件中上传的原件的扫描件（加盖单位公章）

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成 (总分100分）
	报价得分：30分  商务部分：10分  技术部分：60分

	2.2.2
	投标报价（30分）
	按满足招标文件要求且投标报价最低报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分按以下公式计算：
报价得分＝（评审基准价/投标报价）×30×100%
1. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2.投标人的报价是否超出招标控制价，超出招标控制价的，按无效标处理。
3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，给予小型、微型企业产品价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参与评审的小型（微型）企业产品报价=小型（微型）企业产品报价×（1-20%）。
4.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：（1）供应商若为小型或微型企业，须自行提供中小企业声明函，并对其真实性负责；
（2）供应商若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，并对其真实性负责；
（3）供应商若为监狱企业参加政府采购活动，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
(4) 供应商为小型、微型企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.3

(1)
	商务部分(10分)
	企业业绩
（2分）
	供应商提供自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来企业业绩，每有一份得1分，最多得2分（须在投标文件中附合同原件的扫描件并加盖供应商单位的公章，否则不得分）。

	
	
	售后服务
（6分）
	1、投标人提供售后服务计划（内容包含但不限于售后服务内容、售后服务体系、故障响应、备品备件保障供应、巡检服务），内容详尽、措施完整，得3分，仅有简单描述且不缺项的得1分，缺项或不提供的不得分；
2、投标人提供应急维修保障措施（内容包含但不限于应急维修程序、应急维修预案、应急维修人员配备），内容详尽、措施完整得3分，仅有简单描述不缺项的得1分，缺项或不提供的不得分。

	
	
	节能环保（2分）
	投标电脑产品符合国家环保、节能标准，并载入国家有关部门发布的《节能产品清单》、《环保产品清单》的最新文件，应提供国家节能产品认证证书和中国环境标志产品认证证书（在有效期内）。同时提供国家节能产品认证证书和中国环境标志产品认证证书的，此项得2分，缺项或未提供不得分。（供应商须提供证明材料和文件）

	2.2.3

(2)
	技术部分(60分)
	技术规格、参数与要求响应
（40分）
	根据各投标人对招标文件中技术和服务的响应情况进行评分，全部满足的得40分；
1.标注▲的技术参数为核心参数，有一项不满足的，扣1分；
2.其他技术参数每有一项不满足扣0.5分，扣完为止。

	
	
	技术实力
（6分）
	1.供应商具有有效的软件能力成熟度模型集成（CMMI）5级及以上认证证书的，得2分；没有的不得分。
2. 供应商拟投入本项目技术和实施人员同时具备如下条件：
1）高级信息系统项目管理师证书；2）中级电子工程师证书；满足得2分（提供原件的扫描件，不提供不得分）。
3、供应商同时具备ISO20000信息技术服务管理体系标准证书和ISO27001信息安全管理体系证书的得2分，具备任意一个得1分，没有不得分。

	
	
	项目实施方案与措施
（5分）
	根据投标人的项目实施方案与措施，从供货、安装、调试、测试、验收等进行评审，方案全面完整、切合本项目实际、合理可行，内容详实、科学，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足需要。方案全面、详细、科学的得5分；方案较为全面、详细、科学的得3分；方案不全面、可行性差的得1分，未提供的不得分。

	
	
	质量保证方案
（5分）
	根据投标人针对本项目制订的供货质量保证方案（包括供货产品质量控制措施、数量保障措施、供货时间安排等方面）进行对比评审。方案全面、详细、科学的得5分；方案较为全面、详细、科学的得3分；方案不全面、可行性差的得1分，未提供的不得分。

	
	
	技术支持与培训方案
（4分）
	投标人提供产品培训方案（内容包含但不限于培训内容、培训形式、培训计划和培训效果、培训师资力量、课程安排、培训实践安排），培训方案全面（涵盖上述全部内容）、详尽、符合项目特点，针对性强的得4分；培训方案完整但不详尽、符合项目特点的得2分；仅有简单描述且不缺项的得1分，缺项或不提供的不得分。

	以上资料须在上传的投标文件中提供原件的扫描件并加盖单位公章。


说明：1.以上各项固定分值打分均由评标委员会共同认定，如评标委员会在认定上出现意见分歧，由评标委员会进行表决，以少数服从多数决定原则确定，并作记录。

2.如评标委员会一致认为最低报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标人进行解释。如投标人未能在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，对该投标人将不予推荐。

3.评审过程中，所有数值计算均保留小数点后三位（四舍五入），计算的最终结果保留小数点后二位（四舍五入），最终得分为评标委员会全体成员的平均值。

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐三名成交候选投标人。如出现得分并列的情况，投标报价低的优先，如投标报价也一致，由评标委员会根据服务方案和综合得分确定推荐顺序。

2. 评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1资格审查：见评标办法前附表。

2.1.2形式性审查：见评标办法前附表。

2.1.3响应性审查：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成：详见评分办法前附表

2.2.2评分标准：详见评标办法前附表

3. 评标程序

3.1初步审查标准

评标委员会按照评审办法前附表中资格审查、形式性审查和响应性审查的标准对各投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，否决其投标文件。

3.2详细评审

3.2.1评审委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3以各评标委员打分之和的算术平均值为各投标人最终得分。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当在平顶山市公共资源交易中心系统中做出。投标人的澄清、说明或者更正应当由投标人单位及法定代表人或负责人代表人签章。

如投标报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，总价金额与单价金额不一致的，以单价合计金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为递交投标文件无效处理。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4细微偏差不影响投标文件的有效性

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

对于实质上符合招标文件要求的投标文件，采购人将对其投标文件的细微偏差进行校核。并对有算术上和累加运算上的差错给予修正，这种修正应取得投标人的同意并确认修正后的最终结果。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审。

评标委员会不对无效标评审。评标委员会不接受投标人在投标文件递交截止时间之后主动进行的一切修正 或撤消其不符合要求的偏差。

投标文件存有偏差的，视为递交投标文件无效；下列情况属于重大偏差：

(1) 投标文件未按招标文件规定的格式填写，字迹模糊，难以辨认的；

(2) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

(3)  投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

3.5评标保密

3.5.1开标后，直至授予中标单位合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及入围单位的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

3.5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标文件被拒绝。

3.5.3中标单位确定后，采购人不对未中标单位就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标单位不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3.5.4凡参加评标的所有人员都不得向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

3.6评标结果

3.6.1评标委员会按照得分高到低的顺序推荐前3名为中标候选人。

3.6.2评标委员会完成评标工作后向采购人提交书面评标报告。

第四章合同条款及格式

合
同
书
项  目  名  称：平顶山市应急救援保障中心考试点安全生产考试设备更新项目（配套部分）项目
甲方（购货方）：  平顶山市应急救援保障中心              
乙方（供货方）：                                  
签  订  时  间 ：     年     月     日

采 购 合 同 书
甲方（购货方）：  平顶山市应急救援保障中心       
乙方（供货方）：                           
甲、乙双方根据             采购项目，项目编号：           的中标通知书和招、投标文件，经双方协商一致，达成以下合同条款： 
第一条 本合同的总金额为人民币：         ，该价格已经包含设备本身及其所有配件的采购、各项税金、利润、设备安装、调试、保险、培训、运输、装卸、售后维修服务以及供方人员差旅费等全部费用。设备清单、价格、名称如下： 
	序号
	名称
	品牌、型号规格
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本合同总价（人民币，元，含税）：￥        元（大写）：              
本合同总价包括但不限于设备的供货、送货、相关保险及增值税、安装、调试、试用、验收、鉴定、培训、售后服务及相关伴随服务等费用。该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的设备的制造成本上升而产生的价格上涨风险。


第二条 产品质量要求
1、质量标准: 合格（符合国家通用质量标准及国家现行相关行业标准）
2、乙方必须保证所供产品是原厂制造生产的、全新的合格产品；
3、如相关产品需要进行安装调试，则由乙方负责进行安装调试后再交付给甲方，以保证甲方的正常使用。
第三条 质保期
1、产品交付后12个月保质期，质保期间如产品有质量问题，乙方无条件负责退换。
2、如果乙方知道或者应当知道所出卖产品存在质量缺陷,所承担的质量保证期限不受前款质量负责期限的约束，应依法承担相应责任。
3、乙方应保证产品不存在任何权利瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等权利，若发生损害第三方权利时，乙方承担由此产生的法律责任。 
第四条 包装标准、包装物的供应与回收
1、包装标准符合规定。                 
2、包装物由乙方提供。
3、包装物的回收不由乙方负责。
第五条 采购产品的附（配）件、工具数量及供应办法：按各个产品所附各备件、工具清单执行，随货物一并送到。
第六条 采购产品所有权自  交付使用  时起转移，但甲方未履行支付价款义务的，采购产品属于  乙方  所有。                    
第七条 交货要求和费用负担：
1、交货地点：平顶山市应急救援保障中心指定地点。
2、交货期限：合同签订后   30  个日历天内交货安装并调试完毕。
3、货物交货的运输方式和费用均由乙方负责。
第八条 检验标准、方法、地点及期限：
1、检验标准:按本合同第二条质量标准进行检验。
2、验收方式:
（1）货物到货时，包装必须完好无缺,产品规格型号、产品种类、数量等符合合同要求。
（2）到货后，甲方会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌规格型号、配件等与本合同的约定是否相符，查验无误后，出具收到凭证，乙方持凭证作为结算依据。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品牌、规格型号等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。 
（3）在交货的同时应向甲方提交产品合格证等产品质量证明文件、说明书、保修凭证等相关资料。 
（4）如双方对产品的质量有争议的,由共同确认的检验机构对封存的样品进行检验,并以该检验机构的检验结果作为确认产品质量的依据。如检验结果不符合合同约定的质量标准,检验费由乙方承担;符合质量标准的,检验费由甲方承担。
第九条 结算及支付
1、结算支付方式：合同签订后，招标人支付合同金额的30%为预付款，中标人根据招标人需求供货安装并调试完毕，经验收合格后15个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的90%，质保期满后一次性支付剩余合同总价的10%。
如因特殊情况，发生延期付款的，经过双方友好协商后甲方可以延期结款。
2、乙方确认收款账户如下：
账户名称：                      
账户号码：                      
开户银行：                       
第十条 合同的变更与解除  
1、合同履行中，如甲方要求变更或解除合同，则应于合同约定交货日 3 天之前以书面形式通知乙方。合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。 
2、甲、乙双方任何一方非依法定事由或约定擅自解除合同的，须向另一方偿付合同总金额 10％的违约金。 
第十一条 违约责任 
1、除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。 
2、乙方逾期交货的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之一的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%。逾期超过30日的，甲方有权单方解除合同，乙方除支付前述违约金外，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。”
3、因为货物的包装、品种、型号、规格、质量、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方未完成交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。 
4、因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货，最终交货时间以换货产品交付并验收合格时间为准。 
第十二条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决；协商或调解不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十三条 本合同于      年     月    日签订，自双方签字、盖章之日起生效。
第十四条 本合同一式     份，甲方执    份，乙方执    份，具有同等的法律效力。
甲方(公章): 平顶山市应急救援保障中心   乙方(公章):                      
甲方代表人(签字):                乙方代表人(签字):                
年     月   日                 年    月    日
第五章  采购内容及要求
一、采购内容清单

	序号
	产品名称
	科目
	考位
	数量
	单位
	备注

	1
	特种作业智能化考试管理中心
	大数据显示系统
	1
	套
	

	
	
	综合人工评分系统
	1
	套
	

	2
	作业现场应急处置
（公共科目）
	作业现场应急处置(K4)
	触电事故现场应急处置考位(K41)
	1
	套
	

	
	
	
	单人徒手心肺复苏操作考位(K42)
	1
	套
	

	
	
	
	灭火器选择与使用考位(K43)
	1
	套
	

	
	
	
	创伤包扎考位(K44)
	1
	套
	

	3
	低压电工作业实际操作
	安全用具使用(K1)
	电力安全工器具与电工仪器仪表考位(K11)
	1
	套
	

	
	
	作业现场安全隐患排除(K2)
	作业现场安全隐患排除考位(K21)
	1
	套
	

	
	
	安全操作技术(K3)
	电气设备安装考位(K31)
	1
	套
	

	
	
	
	低压开关柜考位(K32)
	1
	套
	

	
	
	
	临时用电系统考位(K33)
	1
	套
	

	4
	熔化焊接与热切割作业实际操作
	安全用具使用(K1)
	安全用具考位(K11)
	1
	套
	

	
	
	作业现场安全隐患排除(K2)
	作业现场安全隐患排除考位(K21)
	1
	套
	

	
	
	安全操作技术(K3)
	焊条电弧焊考位(K31)
	1
	套
	

	
	
	
	二氧化碳气体保护焊考位(K32)
	1
	套
	

	
	
	
	氩弧焊考位(K33)
	1
	套
	

	
	
	
	气焊（割）考位(K34)
	1
	套
	

	5
	登高架设作业实际操作
	安全用具使用(K1)
	安全用具考位(K11)
	1
	套
	

	
	
	作业现场安全隐患排除(K2)
	零部件判废考位(K21)
	1
	套
	

	
	
	
	作业现场安全隐患排除考位(K22)
	1
	套
	

	
	
	安全操作技术(K3)
	双排落地钢管脚手架考位(K31)
	1
	套
	

	
	
	
	双排钢管跨越架考位(K32)
	1
	套
	

	6
	智能监考设备
	智慧大脑分析服务器
	1
	台
	

	
	
	智慧考务分析平台
	1
	套
	

	
	
	设备安装调试、人员培训服务
	1
	项
	

	
	
	AI服务器
	1
	台
	


二、设备参数及要求
	序号
	设备器材名称
	型号及规格
	单位
	数量

	（一）
	特种作业智能化考试管理中心

	1
	大数据展示系统
	配置要求：
1. 55英寸液晶显示屏，数量：1台；
功能参数：
1.进行考场内当天考试情况的实时统计、月度、季度、年度考试情况的汇总分析；
2.每个工种考试人数的统计和分析；
3.培训机构考生情况的统计与分析。
	套
	1

	2
	综合人工评分系统
	1.功能参数：
系统应搭载移动操作PAD考评终端，采用无线组网方式与考试中心服务器、叫号系统、管理中心等进行数据衔接，具备考评员登录认证、考场选择、考位管理、多考评同时管理考场、考生信息确认、考试过程拍照、考生和考评员签字等多项功能；结合智慧管理系统和智慧叫号系统，应实现随机分配考位、随机抽选考题、成绩自动上传、考生自助查询成绩、考生和考题信息直接推送至考评端等多项功能，使考试过程便捷、高效、准确、无误。
(1)考评员登录认证功能
系统应支持考评员在PAD端登录本人的用户名和密码，管理中心对比通过时可登录考评端。
(2)考场选择功能
系统应具备选择考场选择功能，选择完考场后进入本考场的管理界面，只显示本考场的考位和考生信息。
(3)考位管理功能
考位管理功能应具备开始考试、过号等功能，考评员点击“开始考试”后，则该考位考生开始对应考试项目；若考生长时间未达到考位，考评员可以点击“过号”按钮，使该考生过号，叫号系统自动分配下一位考生到该考位。
(4)考生信息确认功能
系统自动推送考生的照片、姓名、身份证号、考试子科目等信息至考评端，考评员对考生的基础信息进行核对，核对完成后可以开始考试。
(5)多个考评端同时使用
系统应具备在同一考场使用多个考评端PAD进行评分功能，初始状态时每个平板均可对考场内所有考位进行控制，当一个平板控制某个考位时，其他平板则不能再对该考位进行操作或评分，解决考评员人数不固定时对考场的评分管控问题。
(6)考试过程拍照功能
系统应具备在考试过程中对考生拍摄三张照片的功能，并将照片上传至管理中心留存，保留充分的考试过程证据。
(7)考生和考评员签字功能
系统具备评分结束后，考生和考评员在PAD评分端签字功能，签字完成后方可结束考评，签字自动保存至成绩单，避免出线考生不承认考试成绩、推诿、扯皮等现象的发生。（▲提供成绩确认截图证明）
(8)一键否决功能
系统针对考试大纲中规定的否定项具备一键否决功能，考试过程中考评员发现考生存在违反考试大纲否定项内容时，可以使用“否决”按钮，扣除该考生本项考试成绩。（▲提供相应图片证明）
(9)数据记录与再生功能
系统具备数据记录和再生功能，考试过程中考评端退出考评系统或者更换考评端PAD后，登录本人账号，可直接进入该考场的管理界面，随后点击“继续评分”按钮，可继续对未评分结束的考生进行评分。
(10)双人/多人同时考试功能
系统应具备对单个考位的考试方式配置功能，实现单人同时考试、双人同时考试、多人同时考试等功能，可实现对单人、多人的同时评分。
	套
	1

	（二）
	作业现场应急处置
（公共科目）

	1
	触电事故现场应急处置考位(K41)
	1.模拟人：1套。
采用高逼真全身式人体模型，皮肤采用热塑弹性体混合胶材料，具有手感真实、形态逼真、拆装更换方便等特点。
2.开关箱，1个。
3.其他，包含铁棍、木棍、防护用品如绝缘靴、绝缘手套等。
4.触电场景
（1）低压触电场景
1）设备电源线未接地触电场景
2）设备未切断电源进行维修作业触电场景、
3）焊接过程中触电
4）人员触电后救援不当导致触电
（2）高压触电场景
1）高压线路老化短路事故触电场景
2）高压作业触电
5.AI评判系统，1套。
（1）配置清单
1）AI摄像头1套：像素：400万；支持红外；支持拾音；
2）交换机1套：8口；
3）辅助考评终端1套：
1　 屏幕尺寸≥23.8寸，分辨率1920×1080；
2　 处理器≥INTEL酷睿 I3 12100 主频3.3GHZ；
3　 内存≥8GB DDR4 ；
4　 硬盘≥512G SSD；  
5　 网卡：集成10M/100M/1000M千兆以太网络控制器；
6　 无线：2.4G /5G无线WIFI模块，支持蓝牙；
7　 摄像头：300W按压式摄像头，支持麦克风功能；
8　 喇叭：4欧3W*2；
9　 适配器:120W 19V/6.32；
10　 操作系统：WIN10/WIN11；
11　 接口：DC接口（19V 2.5mm/5.5mm），1×HDMI，1×COM， USB3.0×4，USB2.0×2 ，RJ45千兆网络接口×1，LINE OUT×1，MIC IN×1；
12　 功能按键：电源开关；
13　 安装方式：壁挂或落地。
（2）功能参数：
1）具备触电应急处置检测功能：通过摄像头实时采集作业场景视频流，利用深度学习算法对画面中的人员进行检测，并精准识别作业人员个人防护装备的穿戴状态，是否穿戴绝缘手套及绝缘靴。
2）动作捕捉识别功能：通过摄像头实时捕捉考生在考试过程中的操作，利用深度学习算法对画面中的人员进行检测，并精准识别考生操作是否符合要求，包括是否将触电人员挪动到安全区域，救援操作时流程是否正确；
3）工器具智能识别功能：通过摄像头实时判断考生的操作，利用深度学习算法对画面中的人员进行检测，并精准识别考生是否正确选择救援工具；
4）人脸认证功能：辅助考评终端智能获取信息采集系统中的考生信息数据，根据已获取的数据进行人脸认证，判断是否为当前人员考试，认证通过后界面中显示该考生身份信息，且可开始考试；认证不成功系统也将给予考生“认证异常”提醒；
5）AI检测看板功能：考试过程中的人脸认证识别画面、检测画面均实时呈现在辅助考评终端上，直观得呈现考试全过程的检测情况；
6）考试信息显示功能：辅助考评终端获取当前考生的考试信息，包含试卷、考试时长等，考生可根据考试信息展开考试操作；
7）自动计时功能：考生正式开始考试后，辅助考评终端将自动开始计时，并呈现在界面中，考生可随时观看，若考生操作超时，系统将自动结束该考生考试，将考试情况记录并反馈至管理中心；
8）数据互联互通：辅助考评终端可作为实操考场设备数据传输与转接的媒介，将实操设备操作数据、实操设备运行数据、管理中心考试信息与成绩信息等多端口信息实时记录并稳定传输。
▲系统能够实现对考生操作行为的精准识别，能够对考生操作进行检测及判断，投标人研究与开发的AI评判系统须出具“基于AI的安全技能考评系统研究与应用”的科技成果评价报告，并在投标文件中提供报告复印件。
	套
	1

	2
	单人徒手心肺复苏操作考位(K42)
	（1） 配置要求：
1　 屏幕尺寸≥23.8寸，分辨率1920×1080；
2　 处理器≥INTEL酷睿 I3 12100 主频3.3GHZ；
3　 内存≥8GB DDR4 ；
4　 硬盘≥512G SSD；  
5　 网卡：集成10M/100M/1000M千兆以太网络控制器；
6　 无线：2.4G /5G无线WIFI模块，支持蓝牙；
7　 摄像头：300W按压式摄像头，支持麦克风功能；
8　 喇叭：4欧3W*2；
9　 适配器:120W 19V/6.32；
10　 操作系统：WIN10/WIN11；
11　 接口：DC接口（19V 2.5mm/5.5mm），1×HDMI，1×COM， USB3.0×4，USB2.0×2 ，RJ45千兆网络接口×1，LINE OUT×1，MIC IN×1；
12　 功能按键：电源开关；
13　 安装方式：壁挂或落地。
（2）功能参数：
1）人脸认证功能：辅助考评终端智能获取信息采集系统中的考生信息数据，根据已获取的数据进行人脸认证，判断是否为当前人员考试，认证通过后界面中显示该考生身份信息，且可开始考试；认证不成功系统也将给予考生“认证异常”提醒；
2）考试信息显示功能：辅助考评终端获取当前考生的考试信息，包含试卷、考试时长等，考生可根据考试信息展开考试操作；
3）自动计时功能：考生正式开始考试后，辅助考评终端将自动开始计时，并呈现在界面中，考生可随时观看，若考生操作超时，系统将自动结束该考生考试，将考试情况记录并反馈至管理中心；
4）数据互联互通：辅助考评终端可作为实操考场设备数据传输与转接的媒介，将实操设备操作数据、实操设备运行数据、管理中心考试信息与成绩信息等多端口信息实时记录并稳定传输；
5）系统能够采集到考生对心肺复苏模拟人的实际操作动作：呼叫、拍打、解衣服、摆体位、判断颈动脉搏、按压部位、有效按压次数、打开气道、有效吹气次数、瞳孔观察以及整理服装等考试大纲考核要点，并采集以上操作数据作为评分依据进行自动化评分；
6）系统支持完成胸外心脏按压与人工呼吸操作5个循环，且胸外按压与人工呼吸次数比例为30:2。
7）采集数据能够实现实时动态展示：动态展示按压深度、按压位置、吹气量等数据，实时显示按压次数、按压有效次数、按压深度不足次数、按压位置错误次数、吹气有效次数，提升考生对心肺复苏操作的理解。（▲提供以下所采集数据的实时动态展示界面截图一一佐证：动态展示按压深度、按压位置、吹气量等数据，实时显示按压次数、按压有效次数、按压深度不足次数、按压位置错误次数、吹气有效次数。）
	套
	1

	3
	灭火器选择与使用考位(K43)
	1.仿真灭火器，1套。
（1）配置要求：
1）满足考试要求的仿真灭火器：
水基灭火器：定制化改造，尺寸：≥130*130*490mm；功率：10W；额定电压：5V；颜色：消防红；材质：Q235B；数量：1个；
泡沫灭火器：定制化改造，尺寸：≥130*130*490mm；功率：10W；额定电压：5V；颜色：消防红；材质：Q235B；数量：1个；
干粉灭火器：定制化改造，尺寸：≥130*130*490mm；功率：10W；额定电压：5V；颜色：消防红；材质：Q235B；数量：1个；
二氧化碳灭火器：定制化改造，尺寸：≥130*130*490mm；功率：10W；额定电压：5V；颜色：消防红；材质：Q235B；数量：1个；
清水灭火器：定制化改造，尺寸：≥130*130*490mm；功率：10W；额定电压：5V；颜色：消防红；材质：Q235B；数量：1个；
推车式灭火器：定制化改造，尺寸：≥300*300*690mm；功率：10W；额定电压：5V；颜色：消防红；材质：Q235B；数量：1个。
2）灭火器充电装置：尺寸：≥1000*303*111mm；输入电压：220V；材质：Q235B；应具备无线充电装置；应具备5个充电位，且支持同时放下5个手提式灭火器（水基灭火器、泡沫灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、清水灭火器各1个）；（▲提供5个手提式灭火器放置在同一个充电装置内的实物照片，且应显示充电状态。）
（2）功能参数：
1）手提式灭火器、推车式灭火器均应具备检测灭火器保险栓的插、拔状态功能；
2）手提式灭火器、推车式灭火器均应具备检测灭火器种类选择功能；
3）手提式灭火器应具备无线充电功能，保证灭火器可重复循环使用；
4）为保证考生操作安全，推车式灭火器应经过定制化改造，应支持充电功能，可保证重复使用，无危险性；
5）手提式灭火器、推车式灭火器上应具备电量指示灯，能显示灭火器四种电量状态，具体为：充电中显示红色、充满电显示绿色、电量充足正常使用灭火器时慢闪绿色、低电量使用灭火器时红色快闪。
2.消防实物设备设施：1套
1）微型消防站：1套，应包含消防头盔、消防战斗服、柜体等，柜体尺寸≥1000*900*40mm；
2）消防沙箱：1套，尺寸≥600*400*400mm；
3）消防铁锹：1把，钢制橙色，长度≥1m。
3.辅助考评终端：1套
（1）功能参数：
1）人脸认证功能：辅助考评终端智能获取信息采集系统中的考生信息数据，根据已获取的数据进行人脸认证，判断是否为当前人员考试，认证通过后界面中显示该考生身份信息，且可开始考试；认证不成功系统也将给予考生“认证异常”提醒；
2）考试信息显示功能：辅助考评终端获取当前考生的考试信息，包含试卷、考试时长等，考生可根据考试信息展开考试操作；
3）自动计时功能：考生正式开始考试后，辅助考评终端将自动开始计时，并呈现在界面中，考生可随时观看，若考生操作超时，系统将自动结束该考生考试，将考试情况记录并反馈至管理中心；
4）数据互联互通：辅助考评终端可作为实操考场设备数据传输与转接的媒介，将实操设备操作数据、实操设备运行数据、管理中心考试信息与成绩信息等多端口信息实时记录并稳定传输；
5）能够对采集到的考生灭火操作进行判断，包括灭火器选择是否正确、是否选择上风口、灭火时是否侧身、是否对阵火焰根部、灭火距离是否由远及近等，进行正确性、规范性的自动评估，在灭火训练结束后自动生成灭火成绩单。
6)能够营造多种不同场合初起火灾场景，还原真实火灾情况，提供火灾场景数量40种，涵盖固体物质火灾、液体火灾、气体火灾和带电火灾，覆盖ABCDEF类火灾。火灾场景包括厂房棉麻着火、电焊引燃附近枯草、高铁座椅着火、广场木堆着火、火车站破旧座椅着火、教学楼前木材堆着火、居民区木材堆着火、地铁站垃圾桶着火、汽车轮胎着火、棉麻、织物着火、木材厂木材堆失火、地铁站书报架着火、消防局木材堆着火、小区破沙发着火、工业硫磺粉着火、管道保温层起火、高铁站垃圾桶着火、地铁站厅商铺着火、收费室起火、汽车发动机着火、汽修厂引擎起火、厂房油桶漏油起火、管道漏油起火、汽修厂漏油起火、油泵漏油、油罐车漏油着火、油桶起火、码头围堰内地面油品着火、厂房乙炔瓶着火、实验室可燃金属起火、高铁检修站着火、隧道电缆桥架电缆着火、配电室着火、变电所室外着火、变电所室内着火、工厂电缆桥架电缆着火、高低压配电室着火、工厂电机着火、地铁站售票机着火、工厂低压台子着火、厨房着火。（▲提供40种场景界面截图，提供的图片能逐条佐证场景功能要求）
7）火灾场景通过3DMax和UnrealEngine技术高度还原，场景逼真，场景中的火势发展符合初起火灾发展规律，支持与灭火器、视景显示终端进行交互；自动识别场景中火灾类型相匹配灭火种类；支持场景角度跟随人员动作变化；视景显示终端上对火势发展蔓延过程进行呈现；实时显示灭火器喷射方向及角度，对考生操作实时进行数据采集、智能分析及动态评估。
	套
	1

	4
	创伤包扎考位(K44)
	1.创伤模拟人，1个。
（1）配置要求：
1）智能化改造的全身式创伤模拟人，可实时采集考生操作数据。
2）模拟人包含三个创伤部位，至少应包括左臂创伤、小腿创伤及头部创伤。
3）真人大小，1:1比例制作；材质：进口热塑弹性体混合胶材料。
（2）功能参数：
支持检测8字包扎、螺旋包扎两种包扎操作。
2.急救箱，1套，包含止血带、纱布或敷料、夹板、绷带、三角巾等。
3.担架，1副；材质，加厚铁管，PVC面料；尺寸：200*54*18cm；承重：150kg。可折叠，带滚轮。
4.操作引导终端，1套。
（1）配置要求：
①　屏幕尺寸≥23.8寸，分辨率1920×1080；
②　处理器≥INTEL酷睿 I3 12100 主频3.3GHZ；
③　内存≥8GB DDR4 ；
④　硬盘≥512G SSD；  
⑤　网卡：集成10M/100M/1000M千兆以太网络控制器；
⑥　无线：2.4G /5G无线WIFI模块，支持蓝牙；
⑦　摄像头：300W按压式摄像头，支持麦克风功能；
⑧　喇叭：4欧3W*2；
⑨　适配器:120W 19V/6.32；
⑩　操作系统：WIN10/WIN11；
⑪　接口：DC接口（19V 2.5mm/5.5mm），1×HDMI，1×COM， USB3.0×4，USB2.0×2 ，RJ45千兆网络接口×1，LINE OUT×1，MIC IN×1；
⑫　功能按键：电源开关；
⑬　安装方式：壁挂或落地。
（2）功能参数：
1）人脸认证功能：辅助考评终端智能获取信息采集系统中的考生信息数据，根据已获取的数据进行人脸认证，判断是否为当前人员考试，认证通过后界面中显示该考生身份信息，且可开始考试；认证不成功系统也将给予考生“认证异常”提醒；
2）AI检测看板功能：考试过程中的人脸认证识别画面、检测画面均实时呈现在辅助考评终端上，直观得呈现考试全过程的检测情况；
3）考试信息显示功能：辅助考评终端获取当前考生的考试信息，包含试卷、考试时长等，考生可根据考试信息展开考试操作；
4）自动计时功能：考生正式开始考试后，辅助考评终端将自动开始计时，并呈现在界面中，考生可随时观看，若考生操作超时，系统将自动结束该考生考试，将考试情况记录并反馈至管理中心；
5）数据互联互通：辅助考评终端可作为实操考场设备数据传输与转接的媒介，将实操设备操作数据、实操设备运行数据、管理中心考试信息与成绩信息等多端口信息实时记录并稳定传输。
6）应支持使用绷带进行左臂8字型包扎、腿部螺旋包扎的考核，包括包扎时纱布压迫位置及包扎手法。系统实时检测考生操作并进行逻辑判断，并给出评分结果。
	套
	1

	（三）
	低压电工作业实际操作

	1
	电力安全工器具与电工仪器仪表考位(K11)
	1.仪器仪表测试台
（1）配置要求：
1）一体化综合操作台采用冷轧钢板材质，经激光切割、焊接、打磨、喷塑等多道工艺加工成型，然后进行面板丝印、元器件安装，平面设置仪器仪表放置凹槽防止仪表跌落地面损坏，整洁美观、坚固耐用。综合操作台为一体式集成化操作台，前后均设计带有散热百叶窗的柜门，便于检修的同时，具备良好的散热效果，以保证设备稳定运行。底部配置可调地脚（福马轮），适应不同地面平整度，稳定性误差≤2mm。
2）提供交流照明线路、直流照明线路、电阻测量、漏电保护、接地电阻测量五个测量单元，采用真实电气元件搭建不同测量电路。包括交直流电压测量区、电阻测量区、交流电流，直流电流测量回路、接地电阻测量区及绝缘电阻测量区、漏电保护测试区等，满足对电工仪表的测量任务考核要求。操作台立面背板最左侧为漏电保护测试区，漏电保护测试区的右边是交流照明线路，交流照明线路下面的水平面板设置电阻箱，交流照明线路右侧设置直流照明线路，直流照明线路下面的水平面板设置接地电阻测量区。
▲（提供实物设备实拍照片，并对实物设备各区域功能进行文字说明，以验证投标设备的功能完备性）
3）设备工作电源：AC220V ，设备输出电压≤36V；
4）尺寸：≥1100*750*1760mm；
5）微距摄像机：安装在台体顶部，≥500万像素微距摄像机。
（2）功能要求
1）提供交流照明线路、直流照明线路、电阻测量、漏电保护、接地电阻测量五个测量单元。
2）交流照明线路：
交流照明线路设置断路器、调光开关、日光灯管、交流电流测量线、交流电压位置，调光开关可以调节日光灯管的亮度。满足使用钳形电流表测量交流电流值，满足使用万用表测量交流电压值。
3）直流照明线路
直流照明线路设置断路器、调光开关、日光灯管、直流电流测量线、直流电压位置，调光开关可以调节日光灯管的亮度。满足使用电流表测量直流电流值，满足使用万用表测量直流流电压值。
4）电阻测量功能：
设备需具备安全稳固测试平台，在操作台面上配备水平安装被测电动机，在台面上采用凹槽镶嵌方式安装电阻箱，电阻箱最小步进不大于1Ω，量程不小于99kΩ，确保设备长期使用稳定性与安全性。
5）漏电保护测试功能：
设备立面背板采用导轨形式安装C型和D型漏电保护器。在其下方平面设置凹槽用于防止漏电保护测试仪，防止仪表跌落地面损坏，方便学员操作。
6）接地电阻测量功能
设备平面右下角设置接地针，从左到右依次是被测物接地极，电位探棒、电流探棒，支持E、P、C插针接地电阻测量，高度还原实际测试环境
2.智能防护用品柜
（1）配置要求：
1）主柜：尺寸≥1200*1800*450mm；材质：Q235；数量：1个；配置层板6个≥1100mm*350mm*30mm，材质：碳钢、PVC耐力板；通过喷涂材料在工件表面形成保护层，提高耐腐蚀性和耐磨性；
2）从柜：尺寸≥1200*1800*450mm；材质：Q235；数量：1个；配置层板6个≥1100mm*350mm*30mm，材质：碳钢、PVC耐力板；通过喷涂材料在工件表面形成保护层，提高耐腐蚀性和耐磨性；
（2）功能参数：
1）主柜配备高清触摸显示屏，实时记录库存状态，包含防护用品种类及数量，确保屏显信息与物理库存一致性；
2）实时检测用品取用情况，触发库存数据即时更新，取用后屏显单元同步展示当前选用品类、数量及剩余库存；
3）支持与考试流程联动，考试结束后自动启动归还检测模式，通过技术验证用品是否归位；
4）内部支持存放超过40种防护用品，可容纳安全帽、安全鞋、安全带等防护用具或工器具超过50个；
5）数据互通，通过串口通信与辅助考评终端建立加密数据通道，实现用品使用数据（选用品类、数量）的稳定传输，支撑自动评判，支持考评系统调用以自动判定考生防护用品选用的完整性与正确性，满足实操考核自动化评分需求。
3.仪器仪表摆放架
（1）颜色:蓝色；
（2）尺寸：≥800*550*780mm；
（3）背板尺寸：≥750*500mm；
（4）材料:冷轧板，烤漆工艺；
（5）厚度:立柱≥2.5mm，层板: ≥1.5mm；
（6）轮子: ≥4寸双轴承聚氨酯承重轮；
（7）测试承重:300公斤以上。
4.电力安全工器具
（1）低压验电笔:1个，测量范围：500V及以下；材质：ABS；工作温度：0-40℃。
（2）携带型低压短路接地线：1套；适用电压：0.4kV;接地棒长度：0.5m；铜线规格：16平方；配线长度：1米*4+3米。
（3）绝缘凳：1个；耐压等级：220kV；材质：玻璃钢；规格：≥30*50*40cm；颜色：黄+绿。
（4）绝缘梯：1个；长度：3米；材质：玻璃钢型材；承重：≥300KG。
（5）绝缘垫：1块；尺寸：≥1m×2m×5mm。
（6）绝缘胶带：5卷；电压等级：600V以下；阻燃型。
（7）绝缘手套：1副 ；电压等级：≥500V。
（8）绝缘鞋：1双；电压等级：≥400V。43码。
（9）安全帽：1顶；颜色：蓝色；材质：ABS。
（10）防护眼镜：1副；材质：聚碳酸酯镜片，乙烯镜框。
（11）安全绳：1根；直径≥16mm；长度≥7米；丙纶材质，加强钢丝内芯。
（12）围杆作业用安全带：1套；材质：高强丙纶；整体拉力：450KG；金属材质：高强度合金钢；重量：2.5KG。
（13）区域限制用安全带：1套；材质：高强丙纶；金属材质：高强度合金钢。
（14）坠落悬挂用安全带：1套；材质：高强丙纶；金属材质：高强度合金钢。
（15）脚扣：1套；300加厚型；开口直径：17-30cm；最大承重：300KG.
（16）登高板：1套；尼龙绳直径≥16mm、长度≥1.9m；安全绳长≥2.3m、直径≥16mm；登高板长≥63cm、宽度≥8cm；登高板厚≥2.5cm；材质：尼龙绳+实木老槐木。
（17）电杆：1根；高度不低于4m；材质：混凝土；根据场地情况可选择配套固定支架。
（18）工具袋：1个；尺寸：≥380*150*280mm；材质：帆布。
（19）电工通用工具：1套；包含一字螺丝刀、十字螺丝刀、尖嘴钳、钢丝钳、扳手、工具刀。
5.干扰项
（1）低压验电笔：无法正常使用的。1个
（2）携带型低压短路接地线：缺少附件的。1套
（3）安全帽：非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。各1顶
（4）安全带：非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。各1套
（5）脚扣：无法正常使用的。1套
（6）登高板：无法正常使用的。1套
（7）绝缘手套：过期的、损坏的。各1副
（8）绝缘鞋：过期的、损坏的。各1双
6.电工仪器仪表
（1）数字式万用表：1个；直流电压:1000V；交流电压:750V；直流电流:20A；交流电流:20A；电阻量程:20MΩ；电容量程:20mF；温度量程:-20~1000°C。
（2）指针式万用表：1个；直流电流测量：量程有 0.05mA、0.5mA、5mA、50mA、500mA，精度为 ±2.5%；还有 5A 量程，精度为 ±5%；直流电压测量：量程包括 0.25V、1V、2.5V、10V、50V、250V、500V、1000V、2500V，精度为 ±2.5%；交流电压测量：量程有 10V、50V、250V、500V、1000V、2500V，精度为 ±5%；直流电阻测量：量程为 ×1Ω、×10Ω、×100Ω、×1kΩ、×10kΩ，精度为 ±10%。
（3）数字式钳形电流表：1个；交流电压:0.001V~600V；直流电压:0.1mV~600V；交流电流:0.01A~400A；直流电流:0.01A~400A；电压频率:10~60KHz；电容测量:0.01nF~40mF；电阻测量:0.1Ω~40.00MΩ；频率测量:0.01Hz~10MHz；钳口开口:28mm。
（4）500V指针式兆欧表：1个；重量:约1.50kg；额定电压:500V；测量范围:0-500MΩ；准确度等级:10。
（5）1000V指针式兆欧表：1个；重量:约1.50kg；额定电压:1000V；测量范围:0-1000MΩ；准确度等级:10。
（6）数字式兆欧表：1个；电压档位：100V/250V/500V/1000V/2500V；绝缘电阻量程:0.0Ω~49.9GΩ。
（7）数字式接地电阻测试仪：1个；接地电阻：0.01Ω~2000Ω；交流接地电压：0.1V~200V；机身尺寸：160×100×70.5mm。
（8）漏电保护器测试仪：1个；额定动作电流：0～500mA;故障动作时间：0~ 999ms。
（9）电阻箱：1台；最小步进不大于1Ω,量程不小于99kΩ；6位电阻箱；尺寸：≥165*123*65mm，±5mm。
（10）漏电保护器：1个；型号：C型；极数：2P;额定电流：10A。
（11）漏电保护器：1个；型号：D型；极数：3P+N;额定电流：10A。
7.干扰项
（1）万用表：外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各1个
（2）钳形电流表：外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各1个
（3）兆欧表：外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各1个
（4）接地电阻测试仪：外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各1个
（5）漏电保护器测试仪：外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各1个
8.安全标志
（1）配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志。
（2）尺寸：长*宽*厚: ≥300mm×220mm×5mm；材质:PVC。
9.速差自控器（防坠器）
材质：合金加厚外壳，双重锁止结构，航空级钢丝绳，阻燃安全绳；最大工作负荷：150kg；自重:2.3kg；锁止临界速度：1m/s；锁止距离：≤0.2m；整体破坏负荷：≤8900N。
10.安全防护垫
尺寸：≥长300*宽200*厚30cm；颜色：绿色；外皮材质：加厚加密4*4有机硅帆布；内胆材质：高密度海绵；海绵密度:35。
11.绝缘垫
尺寸：≥1m×2m×5mm；材质：橡胶；满足作业区域满铺的要求。
12.AI评判系统
（1）配置要求：
1）AI摄像头1套：像素：≥400万；支持红外；支持拾音；
2）交换机1套：8口；
3）辅助考评终端1套：
①　屏幕尺寸≥23.8寸，分辨率1920×1080；
②　处理器≥INTEL酷睿 I3 12100 主频3.3GHZ；
③　内存≥8GB DDR4 ；
④　硬盘≥512G SSD；  
⑤　网卡：集成10M/100M/1000M千兆以太网络控制器；
⑥　无线：2.4G /5G无线WIFI模块，支持蓝牙；
⑦　摄像头：300W按压式摄像头，支持麦克风功能；
⑧　喇叭：4欧3W*2；
⑨　适配器:120W 19V/6.32；
⑩　操作系统：WIN10/WIN11；
⑪　接口：DC接口（19V 2.5mm/5.5mm），1×HDMI，1×COM， USB3.0×4，USB2.0×2 ，RJ45千兆网络接口×1，LINE OUT×1，MIC IN×1；
⑫　功能按键：电源开关；
⑬　安装方式：壁挂或落地。
（2）功能参数：
1）具备安全用具图像识别功能：通过摄像头实时采集作业场景视频流，利用深度学习算法对画面中的人员进行检测，并精准识别个人防护装备的穿戴状态；
2）动作捕捉识别功能：通过摄像头实时捕捉考生在考试过程中的操作，利用深度学习算法对画面中的人员动作进行检测，并精准识别考生操作是否符合要求，例如考生持笔位置、测量部位是否正确；
3）工器具智能识别功能：通过摄像头实时判断考生的操作，利用深度学习算法对画面中的人员进行检测，并精准识别考生是否检查工器具，是否选择正确得工器具；
4）人脸认证功能：辅助考评终端智能获取信息采集系统中的考生信息数据，根据已获取的数据进行人脸认证，判断是否为当前人员考试，认证通过后界面中显示该考生身份信息，且可开始考试；认证不成功系统也将给予考生“认证异常”提醒；
5）AI检测看板功能：考试过程中的人脸认证识别画面、检测画面均实时呈现在辅助考评终端上，直观得呈现考试全过程的检测情况；
（▲提供实物设备佐证材料，包括安全用具图像识别/人脸认证及AI检测看板，以验证投标设备的功能完备性）
6）考试信息显示功能：辅助考评终端获取当前考生的考试信息，包含试卷、考试时长等，考生可根据考试信息展开考试操作；
7）自动计时功能：考生正式开始考试后，辅助考评终端将自动开始计时，并呈现在界面中，考生可随时观看，若考生操作超时，系统将自动结束该考生考试，将考试情况记录并反馈至管理中心；
8）数据互联互通：辅助考评终端可作为实操考场设备数据传输与转接的媒介，将实操设备操作数据、实操设备运行数据、管理中心考试信息与成绩信息等多端口信息实时记录并稳定传输。
	套
	1

	2
	作业现场安全隐患排除考位(K21)
	1.电力安全工器具
1）低压验电笔:1个；测量范围：500V及以下；材质：ABS；工作温度：0-40℃。
2）绝缘手套：1副 ；电压等级：≥500V。
3）绝缘鞋：1双；电压等级：≥400V；43码。
4）安全帽：1顶;颜色：蓝色；材质：ABS。
5）防护眼镜：1副;材质：聚碳酸酯镜片，乙烯镜框。
6）工具袋：1个；尺寸：380*150*280mm；材质：帆布。
7）电工通用工具：1套；包含一字螺丝刀、十字螺丝刀、尖嘴钳、钢丝钳、扳手、工具刀。
8）安全工器具存放柜：1个；尺寸：≥2000*800*450mm，采用冷轧钢板材质，柜子前面为钢化透明玻璃，能看到柜内摆放工具。
2.辅助考评终端1套：
（1）配置要求：
1）一体化终端设计，智能化人机交互，金属材料打造，设备敦实坚固，经久耐用，外观造型轻巧大方，简洁美观。配备高清广角摄像头;
2）采用工业控制计算机：CPU:≥I7，内存：≥16G，显卡：≥6G，512G固态硬盘。
（2）功能参数：
1）系统包括低压电工作业隐患排除任务，并对应一套动画场景，场景及模型构建应符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T 46)等标准文件的要求；
2）场景中模型应具备完好状态和隐患状态，且系统应支持随机抽取试题；
3)能够显示作业规范要求，且作业规范要求与场景保持一一对应，每个作业规范要求应当严格按照脚手架作业必须遵循的国家标准、行业标准等设置；
4)系统具备倒计时功能，考试时长结束后系统将自动提交考试数据；
5)隐患点数量不小于15个，且包括以下隐患内容：
•
电工维修临时用电设备时，旁边无专人监护；
•
电气作业人员无相应的特种作业证；
•
同一开关连接多台设备；
•
临时用电系统未经验收投入使用；
•
架空电缆未采用绝缘子固定；
•
架空电缆使用铁丝进行绑扎；
•
一个档距内的架空线有三个接头；
•
电钻的插头地级弯扁插入插座；
•
电焊机的电源线破损；
•
配电箱无日检记录；
•
垂直接地体采用螺纹钢；
•
开关箱未张贴系统接线图；
•
PE线采用其他颜色导线替代；
•
开关箱内的空开未紧密固定在安装板上，有松动脱落的迹象；
•
配电箱的电器安装板上未设置N线端子板。
▲提供以上15种隐患点的三维场景图片截图，图片内容包括作业规范描述、隐患点状态。
	套
	1

	3
	电气设备安装考位(K31)
	1.操作台
（1）配置要求
1）尺寸≥1550*750*1760mm；
2）主体框架采用冷轧钢板喷塑工艺，表面做绝缘处理，耐磨损、防腐蚀。底部配置可调地脚（福马轮），适应不同地面平整度，稳定性误差≤2mm。
3）操作台划分为核心操作区、工器具存放区、安全防护区三大功能模块。核心操作区安装底板2mm厚度镀锌钢板，电源模块提供安全电压，带独立漏电保护开关，预设导轨、螺丝孔位，适配断路器、接触器等标准器件。工器具存放区设置仪器仪表放置区、工具放置区、耗材放置区，其中仪器仪表放置区是根据仪器仪表尺寸设计仪表放置凹槽，防止仪器仪表跌落损坏。工具放置区是根据配备的电工工具尺寸设置凹槽，位于设备平面右上角，便于考生拿取。耗材放置区设置在设备平面右下角，便于考生对导线及线头回收区。安全防护区，绝缘台面：采用 5mm 厚绿色环氧树脂绝缘板。
4）整洁美观、坚固耐用。设置导线安置装置，应包含线盘和导线出口，考生选择所需导线抽取，避免导线在考试过程中出现导线混乱的现象，保持考位干净整洁，保证考试正常进行。
5）设备工作电源：AC 380V ，设备输出：AC 36V；
6）操作台设带漏电保护的总开关，台面板绝缘，可导电部位接地保护，设有可以防止考生误送电的锁定装置。
7）设备台面左下方设置图纸放置区，便于考生拿取和查看图纸。
（▲提供实物设备实拍照片，并对实物设备各区域功能进行文字说明，以验证投标设备的功能完备性）
（2）功能要求：
1）考核功能
采用安装背板模块化设计：电气控制线路元器件采用背板方式，支持考生自主完成元器件选型、安装与接线操作。
安全电压设计：控制回路与主线路采用安全电压，配备三相异步电动机、漏电保护器等真实电气设备，打造真实电工作业环境，考生通过正确接线实现电机和电灯工作。
2）支持考核内容
低压配电箱安装接线：考生根据接线图选择元器件、配电箱并接线（不带电），接地母线做环形端子并用螺母紧固。
单相电能表带照明设备的接线：考生根据接线图选择元器件并接线，在接线图标注的“锡焊连接”位置进行导线锡焊连接操作。
三相异步电动机单向连续运转电路接线（带点动控制）：考生根据接线图选择元器件并接线，在接线图标注的“绞合连接”位置进行导线绞合连接操作。
带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的三相异步电动机电路的接线：考生根据接线图选择元器件并接线，在接线图标注的“绞合连接”位置进行导线绞合连接操作。
三相异步电动机正反转运行电路的接线：考生根据接线图选择元器件并接线实现三相异步电动机3正反转。
2.安全工器具存放柜
1）尺寸≥2000*800*450mm，采用冷轧钢板材质，柜子前面为钢化透明玻璃，能看到柜内摆放工具。
2）绝缘手套2双：电压等级：≥500V；
3）绝缘鞋2双：电压等级：≥400V；43码；
4）安全帽2顶：蓝色；ABS材质。
3.器材摆放架
1）颜色:蓝色；
2）尺寸≥800*550*780mm；
3）背板尺寸≥750*500mm；
4）材料:冷轧板，烤漆工艺；
5）厚度:立柱≥2.5mm，层板≥1.5mm；
6）轮子:4寸双轴承聚氨酯承重轮；
7）测试承重:300公斤以上。
4.电路图
1）电动机单向连续运转接线图(带点动控制)；
2）三相异步电动机正反运行的接线图；
3）单相电能表带照明灯的安装及接线图；
4）带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线图。
5.电气设备
1）计量仪表：单项电能表、三相四线电能表、电流表；
2）保护装置：电涌保护器、熔断器、断路器（带漏电保护器）、断路器、剩余动作保护器；
3）控制元器件：交流继电器、热继电器、电流互感器、按钮开关、万能转换开关、三档旋钮开关、单控开关、双控开关；
4）终端：五孔插座、三相异步电机、灯具；
5）安装辅材：配电箱、导线、接线端子；
以上电气设备满足考试需求。
6.电气设备固定背板
≥1366*688mm，材质Q235冷板，厚度≥2mm，表面喷塑防锈
7.导线
1）1.5平方红色单股铜芯硬导线1盘；
2）1.5平方黄色单股铜芯硬导线1盘；
3）1.5平方绿色单股铜芯硬导线1盘；
4）1平方红色单股铜芯硬导线1盘；
5）1平方蓝色单股铜芯硬导线1盘；
6）1平方黄绿色单股铜芯硬导线1盘；
7）多股铜芯线（红）BVR2.5平方1盘。
8.接线端子
1）接线范围：≥1.5mm²
2）厚度：≥0.5mm
3）最大电流：imax=19A
9.线芯压接工具及模具
1）材质：碳钢
2）58B钳口、03H浅口、2546B钳口、0325B钳口、06WF钳口
10.导线连接器
1）耐电压：≥4kV；
2）极数：2P、3P。
11.搪锡设备及焊锡丝
1）功率：≤60W；
2）温度：180-450℃；
3）尖头
4）焊锡丝直径：1.0mm。
12.连接管，100只。
1）耐电压≥1kV;
2）工作温度:-55°C~125°C;
3）收缩温度≥80°C;
4）适用导线范围：0.5-4mm²。
13.绝缘胶带，5卷；电压等级：600V以下；阻燃型。
14.接线工具，1套；剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、 一字螺丝刀、十字螺丝刀各1把。
15.安全标志，1套；配备禁止、警告、指令、提示等四类电 气安全标志；材质：PVC。
16.绝缘垫，1套；尺寸≥1m×2m×5mm；材质：橡胶；满足作业区域满铺的要求。
17.AI评判系统
（1）配置要求：
1）AI摄像头1套：像素：≥400万；支持红外；支持拾音；
2）交换机1套：8口；
3）辅助考评终端1套：
①　屏幕尺寸≥23.8寸，分辨率1920×1080；
②　处理器≥INTEL酷睿 I3 12100 主频3.3GHZ；
③　内存≥8GB DDR4 ；
④　硬盘≥512G SSD；  
⑤　网卡：集成10M/100M/1000M千兆以太网络控制器；
⑥　无线：2.4G /5G无线WIFI模块，支持蓝牙；
⑦　摄像头：300W按压式摄像头，支持麦克风功能；
⑧　喇叭：4欧3W*2；
⑨　适配器:120W 19V/6.32；
⑩　操作系统：WIN10/WIN11；
⑪　接口：DC接口（19V 2.5mm/5.5mm），1×HDMI，1×COM， USB3.0×4，USB2.0×2 ，RJ45千兆网络接口×1，LINE OUT×1，MIC IN×1；
⑫　功能按键：电源开关；
⑬　安装方式：壁挂或落地。
（2）功能参数：
1）具备安全用具图像识别功能：通过摄像头实时采集作业场景视频流，利用深度学习算法对画面中的人员进行检测，并精准识别个人防护用品的穿戴状态；
2）动作捕捉识别功能：通过摄像头实时捕捉考生在考试过程中的操作，利用深度学习算法对画面中的人员动作进行检测，并精准识别考生是在通电前否适用电工仪器仪表对线路进行检测。
3）电气设备智能识别功能：通过摄像头实时判断考生的操作，利用深度学习算法对画面中的线路进行检测，并精准识别考生选择的电气设备是否正确，例如导线的颜色选择是都正确、是否实现电路功能等；
4）人脸认证功能：辅助考评终端智能获取信息采集系统中的考生信息数据，根据已获取的数据进行人脸认证，判断是否为当前人员考试，认证通过后界面中显示该考生身份信息，且可开始考试；认证不成功系统也将给予考生“认证异常”提醒；
5）AI检测看板功能：考试过程中的人脸认证识别画面、检测画面均实时呈现在辅助考评终端上，直观得呈现考试全过程的检测情况；
6）考试信息显示功能：辅助考评终端获取当前考生的考试信息，包含试卷、考试时长等，考生可根据考试信息展开考试操作；
7）自动计时功能：考生正式开始考试后，辅助考评终端将自动开始计时，并呈现在界面中，考生可随时观看，若考生操作超时，系统将自动结束该考生考试，将考试情况记录并反馈至管理中心；
8）数据互联互通：辅助考评终端可作为实操考场设备数据传输与转接的媒介，将实操设备操作数据、实操设备运行数据、管理中心考试信息与成绩信息等多端口信息实时记录并稳定传输。
	套
	1

	4
	低压开关柜考位(K32)
	1.低压开关柜整套，1套，包含进线柜、出线柜、补偿柜。
（1）柜体配置采用GGD 系列工业柜体，尺寸：宽 × 深 × 高 ≥ 600×8000×2200mm。
（2）设备工作电源：AC 380V ，设备输出：AC 36V。
（3）进线柜：柜体具备标准模数安装孔，支持灵活扩展；前后双面开门，支持双面检修；框架断路器固定牢固，减少插接件氧化或松动风险，适合长期连续运行；二次元件室需装配指示灯、控制开关、台区显示仪表等，可直观显示线路的工作状态，方便考生进行监控和操作。
断路器壳架电流断路器额定电流(In)：NA1-1000M/3P  In=1000A
电流互感器BH-0.66 ：4*1000/5
电流表：3*6L2-A
电压表：6L2-V
镀锡铝排：6*60
（4）出线柜：模块化框架式结构，具有完整馈电单元（母线区、断路器安装区、电缆室和内侧仪表室）；断路器固定牢固，支持多回路配电；电缆室需配置电缆夹、计量互感器、接地排；仪表室装配隔离开关、电流表、电压表、指示灯等配件。
隔离刀开关：HD13BX-600/31
断路器壳架电流断路器额定电流(In)：4*NM1-125S/3300        In=125A
电流互感器BH-0.66 ：3*600/5
电流表：3*6L2-A
（5）补偿柜:包含电容器、熔断器、投切开关、无功补偿控制器以及系统保护设备；断路器固定牢固，同时配置熔断器、放电电阻；投切开关支持静态或动态投切；无功补偿控制器能够实时监测系统功率因数，动态响应负载变化，因需实施接触器自动投切电容器。
隔离刀开关：HD13BX-400/31
电流互感器BH-0.66 ：3*400/5
电流表：3*6L2-A
无功补偿控制器：JKL5F
微型断路器：5*DZ47-63/3P D63A
切换电容接触器：5*CJ19-63/21
热继电器：5*JR36-63
电力电容器：5*BZMJ-0.45-30-3
2.安全工器具存放柜，1套。
1）尺寸≥2000*800*450mm，采用冷轧钢板材质，柜子前面为钢化透明玻璃，能看到柜内摆放工具。
2）绝缘手套2双。
3）绝缘鞋2双。
4）安全帽2顶。
3.接线模拟图板，1块。
（1）配置要求
1）依据低压开关柜一次接线原理设计的真实模拟倒闸操作系统，采用材质Q235冷板，表面喷塑防锈，经过激光切割、焊接、打磨及喷塑等多道加工工艺后成型，操作面镶嵌灯带、安装指示灯、丝印一次原理图，用于显示低压开关柜的运行状态；
2）尺寸：≥1400*90*1000mm；
3）设备工作电源：AC 220V；
4）安装长柄旋钮、红色指示灯、绿色指示灯、红色灯带、绿色灯带。长柄旋钮：工业级旋转开关，机械寿命≥10万次，具备明确的操作手感反馈，开关状态响应时间≤0.5秒，保证操作与灯光指示同步，长柄旋钮左侧有绿色“分”字，代表分闸，长柄旋钮右侧有红色“合”字，代表合闸；红色和绿色指示灯：直径≥25mm；红色和绿色灯带：尺寸≥120mm*12mm；
5）为方便维修，接线模拟屏柜门能从正面打开。能适应现场条件有不同的安装方式，接线模拟屏的开关和电源插头设置在接线模拟屏的底部，接线模拟屏可以直接壁挂在墙上或者安装在支架上。接线模拟屏低压出线柜设置4路出线；
6）可实现分闸和合闸后的指示灯状态变化。
（▲提供真实设备图片佐证材料。）
（2）功能要求
1）1:1 还原一次接线图的元件连接关系，清晰呈现D1（进线柜）→D2（补偿柜）→D3（出线柜）的电能分配路径；
2）开关模拟：断路器、隔离开关支持手动分合闸操作，模拟真实供电系统的启停逻辑；配置指示灯显示分合闸状态。在D1进线柜断路器向左旋转长柄按钮，分闸绿色指示灯和绿色灯带亮，向右旋转长柄按钮，合闸红色指示灯和红色灯带亮。在D2补偿柜刀闸向左旋转长柄按钮，分闸绿色指示灯和绿色灯带亮，向右旋转长柄按钮，合闸红色指示灯和红色灯带亮。在D2补偿柜电容器开关向左旋转长柄按钮，分闸绿色指示灯和绿色灯带亮，向右旋转长柄按钮，合闸红色指示灯和红色灯带亮。在D3出线柜刀闸开关向左旋转长柄按钮，分闸绿色指示灯和绿色灯带亮，向右旋转长柄按钮，合闸红色指示灯和红色灯带亮。D3出线柜设置4路出线，在D3出线柜分路断路器向左旋转长柄按钮，分闸绿色指示灯和绿色灯带亮，向右旋转长柄按钮，合闸红色指示灯和红色灯带亮； 
3）具备与考试终端进行数据通讯功能，实时交换数据，满足对考生操作自动评分功能。
4）接地干线，1套。
1）40x4m热镀锌扁钢；
2）涂以 15-100mm 宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。
5.安全围栏1套：
1)尺寸：≥1.2*3m；
2)材质：玻璃钢；
3)颜色：红白；
4)带轮。
6.安全标志：1套
1）配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志；
2）材质：PVC。
7.绝缘垫：1套
尺寸：≥1m*3m*5mm；材质：橡胶；满足作业区域满铺的要求。
8.AI评判系统
（1）配置要求：
1）AI摄像头1套：像素：≥400万；支持红外；支持拾音；
2）交换机1套：8口；
3）辅助考评终端1套：
①　屏幕尺寸≥23.8寸，分辨率≥1920×1080；
②　处理器≥INTEL酷睿 I3 12100 主频3.3GHZ；
③　内存≥8GB DDR4 ；
④　硬盘≥512G SSD；  
⑤　网卡：集成10M/100M/1000M千兆以太网络控制器；
⑥　无线：2.4G /5G无线WIFI模块，支持蓝牙；
⑦　摄像头：300W按压式摄像头，支持麦克风功能；
⑧　喇叭：4欧3W*2；
⑨　适配器:120W 19V/6.32；
⑩　操作系统：WIN10/WIN11；
⑪　接口：DC接口（19V 2.5mm/5.5mm），1×HDMI，1×COM， USB3.0×4，USB2.0×2 ，RJ45千兆网络接口×1，LINE OUT×1，MIC IN×1；
⑫　功能按键：电源开关；
⑬　安装方式：壁挂或落地。
（2）功能参数：
1）具备安全用具图像识别功能：通过摄像头实时采集作业场景视频流，利用深度学习算法对画面中的人员进行检测，并精准识别个人防护用品的穿戴状态，是都全程穿戴安全防护用品；
2）动作捕捉识别功能：通过摄像头实时捕捉考生在考试过程中的操作，利用深度学习算法对画面中的人员进行检测，并精准识别考生操作顺序是否符合规范；
3）人脸认证功能：辅助考评终端智能获取信息采集系统中的考生信息数据，根据已获取的数据进行人脸认证，判断是否为当前人员考试，认证通过后界面中显示该考生身份信息，且可开始考试；认证不成功系统也将给予考生“认证异常”提醒；
4）AI检测看板功能：考试过程中的人脸认证识别画面、检测画面均实时呈现在辅助考评终端上，直观得呈现考试全过程的检测情况；
5）考试信息显示功能：辅助考评终端获取当前考生的考试信息，包含试卷、考试时长等，考生可根据考试信息展开考试操作；
6）自动计时功能：考生正式开始考试后，辅助考评终端将自动开始计时，并呈现在界面中，考生可随时观看，若考生操作超时，系统将自动结束该考生考试，将考试情况记录并反馈至管理中心；
7）数据互联互通：辅助考评终端可作为实操考场设备数据传输与转接的媒介，将实操设备操作数据、实操设备运行数据、管理中心考试信息与成绩信息等多端口信息实时记录并稳定传输。
	套
	1

	5
	临时用电系统考位(K33)
	1.临时用电系统施工图，1张，定制，符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2012）现行标准规范要求。
2.供电系统：1套。
符合现行标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T 46)要求的，建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统，且必须符合下列规定 ：
(1)应采用三级配电系统；
(2)应采用TN-S系统；
(3)应采用二级剩余电流动作保护系统。
3.安全工器具存放柜，1套。
（1）尺寸≥2000*800*450mm，采用冷轧钢板材质，柜子前面为钢化透明玻璃，能看到柜内摆放工具。
（2）绝缘手套2双。
（3）绝缘鞋2双。
（4）安全帽2顶。
4.总配电箱，1套。
（1）材质：碳钢，室外防雨型；
（2）配套元器件：
1）电压表：450V；数量，1个。
2）电流表：100/5；数量，3个。
3）三相四线电能表：DTS634 220/380V  10(100A)直接表；数量，1个。
4）转换开关：万能转换 ；数量，1个。
5）电流互感器：BH-0.66 100/5A ；数量，3个。
6）隔离开关：HD11F-100/380 ；数量，1个。
7）总断路器：DZ15-100T/3901(透明)  In=100A ；数量，1个。
8）分断路器：DZ15LE-40T/4901(透明)   In=40A；数量，2个。
5.分配电箱，1套。
（1）材质：碳钢，室外防雨型；
（2）配套元器件：
1）总断路器DZ15-40T/3901(透明)  In=40A；数量，1个。
2）分断路器：DZ15-40T/3902(透明)   In=20A；数量，1个。
6.动力开关箱，1套。
（1）材质：碳钢，室外防雨型；
（2）配套元器件：断路器：  DZ15LE-40T/3902(透明)In=16A；数量，1个。
7.照明开关箱，1套。
（1）材质：碳钢，室外防雨型；
（2）配套元器件：断路器：DZ15LE-40T/2901(透明)  In=20A；数量，1个。
8.导线，若干。
（1）1平方黄绿色单股铜芯硬导线1盘；
（2）多股铜芯线（红）BVR1.5平方1盘。
9.接线端子，若干。
（1）接线范围：1.5mm²；
（2）厚度：0.5mm。
10.电缆，1套。
（1）多芯电缆线2*1.5mm²，5米；
（2）多芯电缆线3*1.5mm²，5米；
（3）多芯电缆线4*1.5mm²，5米；
（4）多芯电缆线5*1.5mm²，5米。
11.接地装置及临时接地连接点，若干。
符合现行标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T 46)  的有关要求。
12.电动机，1台，380V，带启动装置，
13.照明工具，1套，220V。
14.接线工具：1套，剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、 千分尺、绝缘胶布各1把。
15.安全标志，1套。
1）配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志；
2）材质：PVC。
16.干扰项设备设施，1套。
（1）总配电箱分断路器：与电路图不匹配，不带漏电保护。
（2）分配电箱分断路器：与电路图不匹配。
（3）动力开关箱断路器：与电路图不匹配，不带漏电保护。
（4）照明开关箱断路器：与电路图不匹配，不带漏电保护。
17.绝缘垫，1套。
尺寸：≥1m×3m×5mm；材质：橡胶；满足作业区域满铺的要求。
18.AI评判系统
（1）配置要求：
1）AI摄像头1套：像素：≥400万；支持红外；支持拾音；
2）交换机1套：8口；
3）辅助考评终端1套：
①　屏幕尺寸≥23.8寸，分辨率1920×1080；
②　处理器≥INTEL酷睿 I3 12100 主频3.3GHZ；
③　内存≥8GB DDR4 ；
④　硬盘≥512G SSD；  
⑤　网卡：集成10M/100M/1000M千兆以太网络控制器；
⑥　无线：2.4G /5G无线WIFI模块，支持蓝牙；
⑦　摄像头：300W按压式摄像头，支持麦克风功能；
⑧　喇叭：4欧3W*2；
⑨　适配器:120W 19V/6.32；
⑩　操作系统：WIN10/WIN11；
⑪　接口：DC接口（19V 2.5mm/5.5mm），1×HDMI，1×COM， USB3.0×4，USB2.0×2 ，RJ45千兆网络接口×1，LINE OUT×1，MIC IN×1；
⑫　功能按键：电源开关；
⑬　安装方式：壁挂或落地。
（2）功能参数：
1）具备安全用具图像识别功能：通过摄像头实时采集作业场景视频流，利用深度学习算法对画面中的人员进行检测，并精准识别个人防护用品的穿戴状态；
2）动作捕捉识别功能：通过摄像头实时捕捉考生在考试过程中的操作，利用深度学习算法对画面中的人员进行检测，并精准识别考生操作流程是否符合要求；
3）工器具智能识别功能：通过摄像头实时判断考生的操作，利用深度学习算法对画面中的人员进行检测，并精准识别考生接线、挂牌是否符合要求；
4）人脸认证功能：辅助考评终端智能获取信息采集系统中的考生信息数据，根据已获取的数据进行人脸认证，判断是否为当前人员考试，认证通过后界面中显示该考生身份信息，且可开始考试；认证不成功系统也将给予考生“认证异常”提醒；
5）AI检测看板功能：考试过程中的人脸认证识别画面、检测画面均实时呈现在辅助考评终端上，直观得呈现考试全过程的检测情况；
6）考试信息显示功能：辅助考评终端获取当前考生的考试信息，包含试卷、考试时长等，考生可根据考试信息展开考试操作；
7）自动计时功能：考生正式开始考试后，辅助考评终端将自动开始计时，并呈现在界面中，考生可随时观看，若考生操作超时，系统将自动结束该考生考试，将考试情况记录并反馈至管理中心；
8）数据互联互通：辅助考评终端可作为实操考场设备数据传输与转接的媒介，将实操设备操作数据、实操设备运行数据、管理中心考试信息与成绩信息等多端口信息实时记录并稳定传输。
	套
	1

	（四）
	熔化焊接与热切割作业实际操作

	1
	安全用具考位(K11)
	1.安全用具
（1）插接口安全帽6个：材质，ABS;颜色，蓝色。
（2）手持式电焊面罩6个：材质，红钢纸材质抗摔耐磨；颜色，红色。
（3）头戴式电焊面罩1个：材质，耐高温PP材质；颜色，黑色。
（4）安全帽与面罩组合式面罩6个。
（5）电焊眼镜:聚碳酸酯-黑色2个。
（6）滤光片6个：规格，变光镜片；材质，PC变光。
（7）防冲击护目镜6个：3M、面部防护-PC-透明。
（8）防尘口罩6个：3M。
（9）防毒面具6个：3M。
（10）隔音耳罩6个：材质，ABS、PS合成泡沫；颜色，浅蓝色。
（11）隔音耳塞6副：材质，硅胶。
（12）焊工手套6副：材质，牛皮；尺寸，40cm*16.5cm；颜色，黄色。
（13）工作服套装6套：规格，米白色4X4帆布电焊服拉链款套装；材质，帆布；颜色，米白色。
（14）焊工披肩6个：材质，牛皮；颜色，黄色。
（15）头蓬1个：材质，牛皮。
（16）焊工套袖6副：材质，反绒牛皮；尺寸，长度50cm;颜色，黄色。
（17）焊工围裙6套：材质，优质牛皮；尺寸，≥60*90CM；颜色，黄色。
（18）焊工护腿、脚盖6套:材质，反绒牛皮；尺寸，长度30cm;颜色，黄色。
（19）安全鞋6双：规格，钢包头防砸耐油防穿刺。
（20）全身安全带4个：规格，全身阻燃安全带电焊工五点式；材质，高强涤纶。
2.智能防护用品柜
（1）配置要求：
1）主柜：尺寸≥1200*1800*450mm；材质：Q235；数量：1个；配置层板6个≥1100mm*350mm*30mm，材质：碳钢、PVC耐力板；通过喷涂材料在工件表面形成保护层，提高耐腐蚀性和耐磨性；
2）从柜：尺寸≥1200*1800*450mm；材质：Q235；数量：1个；配置层板6个≥1100mm*350mm*30mm，材质：碳钢、PVC耐力板；通过喷涂材料在工件表面形成保护层，提高耐腐蚀性和耐磨性；
（▲提供实物设备现场照片及设备结构图，以验证投标设备的功能完备性）
（2）功能参数：
1）主柜配备高清触摸显示屏，实时记录库存状态，包含防护用品种类及数量，确保屏显信息与物理库存一致性；
2）实时检测用品取用情况，触发库存数据即时更新，取用后屏显单元同步展示当前选用品类、数量及剩余库存；
3）支持与考试流程联动，考试结束后自动启动归还检测模式，通过技术验证用品是否归位；
4）内部支持存放超过40种防护用品，可容纳安全帽、安全鞋、安全带等防护用具或工器具超过50个；
5）数据互通，通过串口通信与辅助考评终端建立加密数据通道，实现用品使用数据（选用品类、数量）的稳定传输，支撑自动评判，支持考评系统调用以自动判定考生防护用品选用的完整性与正确性，满足实操考核自动化评分需求。
3.干扰项设备设施
（1）安全帽：非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的各一顶。
（2）损坏的手持式、头戴式、安全帽与面罩组合式面罩各一个。
（3）平光眼镜。
（4）大小与滤光片一致的白玻璃片。
（5）帆布、棉纱手套。
（6）长袖棉质、长袖化纤的工作服各1套。
（7）化纤帽子，1顶。
（8）布面胶鞋，1双。
（9）非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的坠落悬挂用安全带各1套。
4.AI评判系统
（1）配置要求：
1）AI摄像头1套：像素：400万；支持红外；支持拾音；
2）交换机1套：8口；
3）辅助考评终端1套：
①　屏幕尺寸≥23.8寸，分辨率≥1920×1080；
②　处理器≥INTEL酷睿 I3 12100 主频3.3GHZ；
③　内存≥8GB DDR4 ；
④　硬盘≥512G SSD；  
⑤　网卡：集成10M/100M/1000M千兆以太网络控制器；
⑥　无线：2.4G /5G无线WIFI模块，支持蓝牙；
⑦　摄像头：300W按压式摄像头，支持麦克风功能；
⑧　喇叭：4欧3W*2；
⑨　适配器:120W 19V/6.32；
⑩　操作系统：WIN10/WIN11；
⑪　接口：DC接口（19V 2.5mm/5.5mm），1×HDMI，1×COM， USB3.0×4，USB2.0×2 ，RJ45千兆网络接口×1，LINE OUT×1，MIC IN×1；
⑫　功能按键：电源开关；
⑬　安装方式：壁挂或落地。
（2）功能参数：
1）具备安全用具图像识别功能：通过摄像头实时采集作业场景视频流，利用深度学习算法对画面中的人员进行检测，并精准识别个人防护装备的穿戴状态，包括安全帽、焊接面罩、耳罩、安全带、防护服、防尘口罩、防毒面具、安全鞋等安全用具的正确穿戴；
2）人脸认证功能：辅助考评终端智能获取信息采集系统中的考生信息数据，根据已获取的数据进行人脸认证，判断是否为当前人员考试，认证通过后界面中显示该考生身份信息，且可开始考试；认证不成功系统也将给予考生“认证异常”提醒；
3）AI检测看板功能：考试过程中的人脸认证识别画面、检测画面均实时呈现在辅助考评终端上，直观得呈现考试全过程的检测情况；
4）考试信息显示功能：辅助考评终端获取当前考生的考试信息，包含试卷、考试时长等，考生可根据考试信息展开考试操作；
5）自动计时功能：考生正式开始考试后，辅助考评终端将自动开始计时，并呈现在界面中，考生可随时观看，若考生操作超时，系统将自动结束该考生考试，将考试情况记录并反馈至管理中心；
6）数据互联互通：辅助考评终端可作为实操考场设备数据传输与转接的媒介，将实操设备操作数据、实操设备运行数据、管理中心考试信息与成绩信息等多端口信息实时记录并稳定传输。
	套
	1

	2
	作业现场安全隐患排除考位(K21)
	1.辅助考评终端，1套。
（1）配置要求：
1）一体化终端设计，智能化人机交互，金属材料打造，设备敦实坚固，经久耐用，外观造型轻巧大方，简洁美观。配备高清广角摄像头;
2）采用工业控制计算机：CPU:≥I7，内存：≥16G，显卡：≥6G，512G固态硬盘。
（2）功能参数：
1）系统应当包括动火作业隐患排除任务，并对应一套动画场景，场景及模型构建应符合《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）等标准文件的要求；
2）动画场景中模型应当至少具备完好状态和一种隐患状态，且系统应支持随机抽取试题；
3）应当能够显示安全检查表，且检查条目与动画保持一一对应，切换检查条目的同时切换动画；且每个检查条目应当严格按照熔化焊接与热切割作业必须遵循的国家标准、行业标准等设置；
4）系统具备倒计时功能，考试时长结束后系统将自动提交考试数据；
5）隐患点数量应不少于15个，且至少应包括以下隐患内容（提供三维场景图片截图）：
•
气焊作业现场油桶未清理； 
•
气焊点周围的窨井未用阻燃布封盖；
•
作业人员直接坐在焊件上施焊；
•
气焊作业现场未配备灭火器；
•
乙炔瓶未安装防回火装置；
•
氧气瓶瓶体颜色为白色；
•
氧气瓶软管使用铁丝绑扎；
•
氧气瓶软管老化；
•
乙炔瓶未采取防倾倒措施； 
•
焊接电缆线与乙炔瓶胶管相互缠绕；
•
动火点6m处有人进行刷漆作业； 
•
氧气瓶与乙炔瓶间距为3m；
•
焊把电缆线接头未做绝缘；
•
焊机电源线防护罩破损脱落；
•
作业人员用脚踩钢管切割。
▲提供以上15种隐患点的三维场景图片截图，图片内容包括作业规范描述、隐患点状态。
2.实物隐患设备，1套。
（1）外壳破损的焊条电弧焊机、二 氧化碳气体保护焊机、氩弧焊机.
（2）损坏的焊条电弧焊钳、二氧化 碳气体保护焊枪、氩弧焊枪。
（3）外皮破损的焊机二次线.
（4）有问题的实物仿真氧气瓶、实物仿真乙炔气瓶。
（5）没有配置回火装置的乙炔表。
（6）实物仿真汽油桶、实物仿真油漆桶。
（7）木板或木棍。
（8）纸板或纸团。
	套
	1

	3
	焊条电弧焊考位(K31)
	1.焊条电弧焊机，1台。
（1）尺寸：≥500*240*400mm，重量≥19.2kg；
（2）额定输入电流：≥50A；
（3）额定输入电压：三相380V；
（4）额定负载持续率：≥60%；
（5）电流调节：50-400A，焊接电流、推力电流均可调；
（6）适用焊丝直径：0.8-1.2mm，焊条直径：2.5-5.0mm，焊接板厚：2.0-15mm。
2.电焊钳及配套电缆线，1套。
焊机配套电焊钳、电源线，符合现行标准《弧焊设备第11部分： 电焊钳》(GB/T 15579.11)的有关要求。
3.焊接夹钳及配套电缆线，1套。
焊机配套夹钳及电缆线，符合现行标准《弧焊设备第13部分： 焊接夹钳》(GB/T 15579.13)的有关要求。
4.焊条，2把；Φ2.5mm，碳钢J422。
5.焊条头回收桶，1个；金属材质，耐高温。
6.焊接板材，30块；厚度≥4mm、长度≥150mm、宽度 ≥50mm；材质：Q235。
7.工作台，1个；定制工作台、台面采用铸铁材质。
8.焊架，1个；定制。
9.常用工器具：1套；
1）活扳手1个：87-433-1-23；
2）清渣锤1个：275*168mm；
3）钳子1个：老虎钳7寸；
4）一字螺丝刀1个：3*75mm；
5）十字螺丝刀1个：3*75mm；
6）宽刃扁錾1个：595g-13*23*300-铬钒合金钢；
7）角磨机1个：功率800W、锯片尺寸100mm、额定电压220V、空载转速11000r/min
8）钢丝刷1个。
10.工具袋：1个；帆布。
11.移动式操作平台(门式架)，1套。
1）脚手架（不含轮子和固定支腿）长度180cm、宽度95cm、高度170cm，主架采用热镀锌管制成；包含架子、对拉杆、踏板、销钉、开口销等。
2）三角支撑配件：包含三角架、丝杆、螺丝等。
3）脚轮4个：6寸、杆长85mm、杆粗30mm、底座高175mm；白尼龙、带刹车、抗压耐磨、省力易推、寿命长久。
12.焊渣接火斗，1个；定制，焊接工艺。
13.焊接防火布，1块；A级阻燃布；尺寸：≥2*2m。
14.灭火器：1套。
1）干粉灭火器：手提式4KG。
2）二氧化碳灭火器：手提式3KG。
15.安全围栏：1组。
1）尺寸，≥1.2*3m。
2）材质，玻璃钢。
3）颜色，红白。
16.安全标志，1套。
1）配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2）尺寸：长*宽*厚:300mm×220mm×5mm；材质:PVC。
17.干扰项设备设施，1套。
（1）汽油桶
（2）油漆桶
（3）木板或木棍
（4）纸板或纸团
（5）实物仿真氧气瓶
（6）实物仿真乙炔瓶
18.速差自控器(防 坠器)，1个。
（1）速差自控器(防坠器)的安全绳长度不超过挂点至地面的距离，保证坠落发生后 最小安全距离大于1m。
（2）符合现行标准《坠落防护速差自控 器》(GB 24544)的有关要求。
19.AI评判系统，1套。
（1）配置要求：
1）AI摄像头1套：像素：≥400万；支持红外；支持拾音；
2）交换机1套：8口；
3）辅助考评终端1套：
①　屏幕尺寸≥23.8寸，分辨率≥1920×1080；
②　处理器≥INTEL酷睿 I3 12100 主频3.3GHZ；
③　内存≥8GB DDR4 ；
④　硬盘≥512G SSD；  
⑤　网卡：集成10M/100M/1000M千兆以太网络控制器；
⑥　无线：2.4G /5G无线WIFI模块，支持蓝牙；
⑦　摄像头：300W按压式摄像头，支持麦克风功能；
⑧　喇叭：4欧3W*2；
⑨　适配器:120W 19V/6.32；
⑩　操作系统：WIN10/WIN11；
⑪　接口：DC接口（19V 2.5mm/5.5mm），1×HDMI，1×COM， USB3.0×4，USB2.0×2 ，RJ45千兆网络接口×1，LINE OUT×1，MIC IN×1；
⑫　功能按键：电源开关；
⑬　安装方式：壁挂或落地。
（2）功能参数：
1）具备焊条电弧焊焊接操作实时检测功能：通过工位布设的摄像头，实时检测焊接过程，将数据传输至AI算力服务器进行计算分析，给出判断结果。检测内容包含：清除危险源、检查电源线、检查焊机、检查二次线、检查接地线并连在焊件上、焊件放置平稳、接通总电源、打开焊机电源、调整工艺参数、关闭焊机电源、关闭焊机总电源、拆除焊枪及二次线、断开接地夹、清理现场环境卫生、危险品放回原位等。
2）动作捕捉识别功能：通过摄像头实时捕捉考生在考试过程中的操作，利用深度学习算法对画面中的人员进行检测，并精准识别考生操作是否符合要求，包括考危险源排除、焊前检查、焊后清理等；
3）人脸认证功能：辅助考评终端智能获取信息采集系统中的考生信息数据，根据已获取的数据进行人脸认证，判断是否为当前人员考试，认证通过后界面中显示该考生身份信息，且可开始考试；认证不成功系统也将给予考生“认证异常”提醒；
4）AI检测看板功能：考试过程中的人脸认证识别画面、检测画面均实时呈现在辅助考评终端上，直观得呈现考试全过程的检测情况；
5）考试信息显示功能：辅助考评终端获取当前考生的考试信息，包含试卷、考试时长等，考生可根据考试信息展开考试操作；
6）自动计时功能：考生正式开始考试后，辅助考评终端将自动开始计时，并呈现在界面中，考生可随时观看，若考生操作超时，系统将自动结束该考生考试，将考试情况记录并反馈至管理中心；
7）数据互联互通：辅助考评终端可作为实操考场设备数据传输与转接的媒介，将实操设备操作数据、实操设备运行数据、管理中心考试信息与成绩信息等多端口信息实时记录并稳定传输。
	套
	1

	4
	二氧化碳气体保护焊考位(K32)
	1.二氧化碳保护焊焊机，1台。
(1)主机参考尺寸≥598*302*668mm，重量≥39.3kg；
(2)10min/40℃负载持续率：60%@350A，100%@271A；
(3)输入电压：380V；
(4)额定输入容量：16.8KVA；
(5)输入电流：25.5A；
(6)电流调节：40-350A。
2.送丝装置，1台。
二保焊焊机配套送丝装置、具备自动送丝功能，符合现行标准《弧焊设备第5部分： 送丝装置》(GB/T 15579.5)的有关要求。
3.焊枪，1套。
二保焊焊机配套焊枪，符合现行标准《弧焊设备第7部分： 焊炬(枪)》(GB/T 15579.7)的有关要求。
4.焊接夹钳及配套电缆线，1套。
二保焊焊机配套焊接夹钳及电缆线，符合现行标准《弧焊设备第13部分： 焊接夹钳》(GB/T 15579.13)的有关要求。
5.二氧化碳气瓶及相关附件，1套
40L、钢制，符合现行标准《钢质焊接气瓶》(GB/T 5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》 (GB/T 5099)相应部分的要求。
6.气瓶防倾倒装置，1套。
气瓶固定架：≥40L气瓶气瓶固定架、长≥36cm、直径≥25cm。
7.二氧化碳减压器高压表、流量 计及加热器，1套。
气瓶配套减压器、高压表、流量计及加热器，符合现行标准《焊接、切割及类似工艺 用气瓶减压器》(GB/T 7899)的有关要求。
8.二氧化碳焊丝，1盘；Φ1mm,气保焊丝，6Kg。
9.焊丝头回收桶，1个；金属材质，耐高温。
10.焊接板材，30块；厚度≥4mm、长度≥150mm、宽度 ≥50mm；材质：Q235。
11.工作台，1个；定制工作台、台面采用铸铁材质。
12.焊架，1个；定制。
13.常用工器具：1套；
1）活扳手1个：87-433-1-23；
2）清渣锤1个：275*168mm；
3）钳子1个：老虎钳7寸；
4）一字螺丝刀1个：3*75mm；
5）十字螺丝刀1个：3*75mm；
6）宽刃扁錾1个：595g-13*23*300-铬钒合金钢；
7）角磨机1个：功率800W、锯片尺寸100mm、额定电压220V、空载转速11000r/min
8）钢丝刷1个。
14.工具袋：1个；帆布。
15.灭火器：1套。
1）干粉灭火器：手提式4KG。
2）二氧化碳灭火器：手提式3KG。
15.安全围栏：1组。
1）尺寸，1.2*3m。
2）材质，玻璃钢。
3）颜色，红白。
16.安全标志，1套。
1）配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2）尺寸：长*宽*厚: ≥300mm×220mm×5mm；材质:PVC。
17.干扰项设备设施，1套。
（1）汽油桶
（2）油漆桶
（3）木板或木棍
（4）纸板或纸团
（5）实物仿真氧气瓶
（6）实物仿真乙炔瓶
18.速差自控器(防 坠器)，1个。
（1）速差自控器(防坠器)的安全绳长度不超过挂点至地面的距离，保证坠落发生后 最小安全距离大于1m。
（2）符合现行标准《坠落防护速差自控 器》(GB 24544)的有关要求。
19.AI评判系统，1套。
（1）配置要求：
1）AI摄像头1套：像素：≥400万；支持红外；支持拾音；
2）交换机1套：8口；
3）辅助考评终端1套：
①　屏幕尺寸≥23.8寸，分辨率≥1920×1080；
②　处理器≥INTEL酷睿 I3 12100 主频3.3GHZ；
③　内存≥8GB DDR4 ；
④　硬盘≥512G SSD；  
⑤　网卡：集成10M/100M/1000M千兆以太网络控制器；
⑥　无线：2.4G /5G无线WIFI模块，支持蓝牙；
⑦　摄像头：300W按压式摄像头，支持麦克风功能；
⑧　喇叭：4欧3W*2；
⑨　适配器:120W 19V/6.32；
⑩　操作系统：WIN10/WIN11；
⑪　接口：DC接口（19V 2.5mm/5.5mm），1×HDMI，1×COM， USB3.0×4，USB2.0×2 ，RJ45千兆网络接口×1，LINE OUT×1，MIC IN×1；
⑫　功能按键：电源开关；
⑬　安装方式：壁挂或落地。
（2）功能参数：
1）具备二氧化碳保护焊焊接操作实时检测功能：通过工位布设的摄像头，实时检测焊接过程，将数据传输至AI算力服务器进行计算分析，给出判断结果。
检测内容包含：清除危险源、检查电源线、检查焊机、检查二次线、检查接地线并连在焊件上、焊件放置平稳、接通总电源、打开焊机电源、调整工艺参数、关闭焊机电源、关闭焊机总电源、断开接地夹、清理现场环境卫生、危险品放回原位等。
2）动作捕捉识别功能：通过摄像头实时捕捉考生在考试过程中的操作，利用深度学习算法对画面中的人员进行检测，并精准识别考生操作是否符合要求，包括考危险源排除、焊前检查、焊后清理等；
3）人脸认证功能：辅助考评终端智能获取信息采集系统中的考生信息数据，根据已获取的数据进行人脸认证，判断是否为当前人员考试，认证通过后界面中显示该考生身份信息，且可开始考试；认证不成功系统也将给予考生“认证异常”提醒；
4）AI检测看板功能：考试过程中的人脸认证识别画面、检测画面均实时呈现在辅助考评终端上，直观得呈现考试全过程的检测情况；
5）考试信息显示功能：辅助考评终端获取当前考生的考试信息，包含试卷、考试时长等，考生可根据考试信息展开考试操作；
6）自动计时功能：考生正式开始考试后，辅助考评终端将自动开始计时，并呈现在界面中，考生可随时观看，若考生操作超时，系统将自动结束该考生考试，将考试情况记录并反馈至管理中心；
7）数据互联互通：辅助考评终端可作为实操考场设备数据传输与转接的媒介，将实操设备操作数据、实操设备运行数据、管理中心考试信息与成绩信息等多端口信息实时记录并稳定传输。
	套
	1

	5
	氩弧焊考位(K33)
	1.氩弧焊机，1台。
（1）输入电源电压：380V；
（2）额定输入容量：17.2KVA；
（3）输出空载电压：70V；
（4）电流调节范围：20-400A；
（5）10min负载持续率(40℃)：60%@400A，100%@310A；
（6）适合钨针1.0-4.0mm；
（7）外形尺寸：≥598*302*668mm；
（8）重量：38kg；
2.焊枪，1套。
焊机配套焊枪，符合现行标准《弧焊设备第7部分： 焊炬(枪)》(GB/T 15579.7)的有关要求。
3.焊接夹钳及配套电缆线，1套。
焊机配套夹钳及电缆线，符合现行标准《弧焊设备第13部分： 焊接夹钳》(GB/T 15579.13)的有关要求。
4.氩气瓶及相关附件，1套。
40L、钢制，符合现行标准《钢质焊接气瓶》(GB/T 5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》 (GB/T 5099)相应部分的要求。
5.气瓶防倾倒装置，1套。
气瓶固定架：≥40L气瓶气瓶固定架、长≥36cm、直径≥25cm。
6.氩气减压器高压表及流量计，1套。
气瓶配套减压器、高压表、流量计及加热器，符合现行标准《焊接、切割及类似工艺 用气瓶减压器》(GB/T 7899)的有关要求。
7.氩弧焊丝，1盘。
实心焊丝φ2.0mm。
8.铈钨极，1盒。红头钨针：φ1.5mm
9.焊丝头回收桶，1个。金属材质，耐高温。
10.焊接板材，30块；厚度≥4mm、长度≥150mm、宽度 ≥50mm；材质：Q235。
11.工作台，1个；定制工作台、台面采用铸铁材质。
12.焊架，1个；定制。
13.常用工器具：1套；
1）活扳手1个：87-433-1-23；
2）清渣锤1个：275*168mm；
3）钳子1个：老虎钳7寸；
4）一字螺丝刀1个：3*75mm；
5）十字螺丝刀1个：3*75mm；
6）宽刃扁錾1个：595g-13*23*300-铬钒合金钢；
7）角磨机1个：功率800W、锯片尺寸100mm、额定电压220V、空载转速11000r/min
8）钢丝刷1个。
14.工具袋：1个；帆布。
15.灭火器：1套。
1）干粉灭火器：手提式4KG。
2）二氧化碳灭火器：手提式3KG。
15.安全围栏：1组。
1）尺寸，1.2*3m。
2）材质，玻璃钢。
3）颜色，红白。
16.安全标志，1套。
1）配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2）尺寸：长*宽*厚:300mm×220mm×5mm；材质:PVC。
17.干扰项设备设施，1套。
（1）汽油桶
（2）油漆桶
（3）木板或木棍
（4）纸板或纸团
（5）实物仿真氧气瓶
（6）实物仿真乙炔瓶
18.速差自控器(防 坠器)，1个。
（1）速差自控器(防坠器)的安全绳长度不超过挂点至地面的距离，保证坠落发生后 最小安全距离大于1m。
（2）符合现行标准《坠落防护速差自控 器》(GB 24544)的有关要求。
19.AI评判系统，1套。
（1）配置要求：
1）AI摄像头1套：像素：≥400万；支持红外；支持拾音；
2）交换机1套：8口；
3）辅助考评终端1套：
①　屏幕尺寸≥23.8寸，分辨率≥1920×1080；
②　处理器≥INTEL酷睿 I3 12100 主频3.3GHZ；
③　内存≥8GB DDR4 ；
④　硬盘≥512G SSD；  
⑤　网卡：集成10M/100M/1000M千兆以太网络控制器；
⑥　无线：2.4G /5G无线WIFI模块，支持蓝牙；
⑦　摄像头：300W按压式摄像头，支持麦克风功能；
⑧　喇叭：4欧3W*2；
⑨　适配器:120W 19V/6.32；
⑩　操作系统：WIN10/WIN11；
⑪　接口：DC接口（19V 2.5mm/5.5mm），1×HDMI，1×COM， USB3.0×4，USB2.0×2 ，RJ45千兆网络接口×1，LINE OUT×1，MIC IN×1；
⑫　功能按键：电源开关；
⑬　安装方式：壁挂或落地。
（2）功能参数：
1）具备二氧化碳保护焊焊接操作实时检测功能：通过工位布设的摄像头，实时检测焊接过程，将数据传输至AI算力服务器进行计算分析，给出判断结果。
检测内容包含：清除危险源、检查电源线、检查焊机、检查二次线、检查接地线并连在焊件上、检查供气系统、焊件放置平稳、接通总电源、打开焊机电源、调整工艺参数、关闭焊机电源、关闭焊机总电源、关闭气源、断开接地夹、清理现场环境卫生、危险品放回原位等。
2）动作捕捉识别功能：通过摄像头实时捕捉考生在考试过程中的操作，利用深度学习算法对画面中的人员进行检测，并精准识别考生操作是否符合要求，包括考危险源排除、焊前检查、焊后清理等；
3）人脸认证功能：辅助考评终端智能获取信息采集系统中的考生信息数据，根据已获取的数据进行人脸认证，判断是否为当前人员考试，认证通过后界面中显示该考生身份信息，且可开始考试；认证不成功系统也将给予考生“认证异常”提醒；
4）AI检测看板功能：考试过程中的人脸认证识别画面、检测画面均实时呈现在辅助考评终端上，直观得呈现考试全过程的检测情况；
5）考试信息显示功能：辅助考评终端获取当前考生的考试信息，包含试卷、考试时长等，考生可根据考试信息展开考试操作；
6）自动计时功能：考生正式开始考试后，辅助考评终端将自动开始计时，并呈现在界面中，考生可随时观看，若考生操作超时，系统将自动结束该考生考试，将考试情况记录并反馈至管理中心；
7）数据互联互通：辅助考评终端可作为实操考场设备数据传输与转接的媒介，将实操设备操作数据、实操设备运行数据、管理中心考试信息与成绩信息等多端口信息实时记录并稳定传输。
	套
	1

	6
	气焊（割）考位(K34)
	1.氧气瓶及相关附件，1套。
40L、钢制，符合现行标准《钢质焊接气瓶》(GB/T 5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》 (GB/T 5099)相应部分的要求。
2.乙炔瓶及相关附件，1套。
40L、钢制，符合现行标准《钢质焊接气瓶》(GB/T 5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》 (GB/T 5099)相应部分的要求。
3.气瓶防倾倒装置，，1套。
（1）气瓶固定架1个：≥40L气瓶气瓶固定架、长≥36cm、直径≥25cm。
（2）加大气瓶固定架1个：≥40L气瓶气瓶固定架、长≥35cm、直径≥27cm。
4.氧气减压器，1套。
氧气表：全铜、双表，带减压器，符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》(GB/T 7899)的有关要求。
5.乙炔减压器，1套。
乙炔表：全铜、双表，带减压器，符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》(GB/T 7899)的有关要求。
6.氧气回火防止器，1套。HF-2型，符合现行标准《干式回火防止器》(JB/T7437)的有关要求。
7.乙炔回火防止器，1套。JYHF-IV/M16*1.5螺纹型，符合现行标准《干式回火防止器》(JB/T7437)的有关要求。
8.氧气胶管，1根。
（1）外径14mm、内径8mm，三胶两线蓝色。
（2）耐高压、四季柔软、耐磨损、抗老化。
（3）符合现行标准《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》GB/T 2550) 的有关要求。
9.乙炔胶管，1根。
（1）外径14mm、内径8mm，三胶两线红色。
（2）耐高压、四季柔软、耐磨损、抗老化。
（3）符合现行标准《气体焊接设备焊接、 切割和类似作业用橡胶软管》GB/T 2550) 的有关要求。
10.焊炬，，1套。
（1）H01-6型射吸式焊炬、全铜。
（2）符合现行标准《气焊设备焊接、切 割及相关工艺用炬》(JB/T 7947)的有  关要求。
11.割炬，1套。
（1）G01-30型射吸式割炬、全铜。
（2）符合现行标准《气焊设备焊接、切 割及相关工艺用炬》(JB/T 7947)的有  关要求。
12.点火器，1套。割枪点火器、枪型。
13.焊丝，1把。Φ2.0mm。
14.焊丝头回收桶，1个。金属材质，耐高温。
15.气焊板材，20块。
（1）规格：厚度5mm、长度150mm、宽度50mm。
（2）材质：Q235。
16.气割板材，20块。
（1）规格：厚度≥5mm、长度≥300mm、宽度 ≥250mm。
（2）材质：Q235。
17.工作台，1个。定制工作台、台面采用铸铁材质。
18.焊架，1个。定制
19.接火斗，1个。定制，焊接工艺。
20.肥皂水(气体检漏)，1瓶。
21常用工器具：1套；
1）活扳手1个：87-433-1-23；
2）清渣锤1个：275*168mm；
3）钳子1个：老虎钳7寸；
4）一字螺丝刀1个：3*75mm；
5）十字螺丝刀1个：3*75mm；
6）宽刃扁錾1个：595g-13*23*300-铬钒合金钢；
7）角磨机1个：功率800W、锯片尺寸100mm、额定电压220V、空载转速11000r/min
8）钢丝刷1个。
22.移动式操作平台(门式架)，1套。
1）脚手架（不含轮子和固定支腿）长度180cm、宽度95cm、高度170cm，主架采用热镀锌管制成；包含架子、对拉杆、踏板、销钉、开口销等。
2）三角支撑配件：包含三角架、丝杆、螺丝等。
3）脚轮4个：6寸、杆长85mm、杆粗30mm、底座高175mm；白尼龙、带刹车、抗压耐磨、省力易推、寿命长久。
23.焊渣接火斗，1个；定制，焊接工艺。
24.焊接防火布，1块；A级阻燃布；尺寸：≥2*2m。
25.灭火器：1套。
1）干粉灭火器：手提式≥4KG。
2）二氧化碳灭火器：手提式≥3KG。
26.安全围栏：1组。
1）尺寸，≥1.2*3m。
2）材质，玻璃钢。
3）颜色，红白。
27.安全标志，1套。
1）配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。
2）尺寸：长*宽*厚: ≥300mm×220mm×5mm；材质:PVC。
28.干扰项设备设施，1套。
（1）汽油桶
（2）油漆桶
（3）木板或木棍
（4）纸板或纸团
（5）实物仿真氧气瓶
（6）实物仿真乙炔瓶
29.速差自控器(防 坠器)，1个。
（1）速差自控器(防坠器)的安全绳长度不超过挂点至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离大于1m。
（2）符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB 24544)的有关要求。
30.AI评判系统，1套。
（1）配置要求：
1）AI摄像头1套：像素：≥400万；支持红外；支持拾音；
2）交换机1套：8口；
3）辅助考评终端1套：
①　屏幕尺寸≥23.8寸，分辨率≥1920×1080；
②　处理器≥INTEL酷睿 I3 12100 主频3.3GHZ；
③　内存≥8GB DDR4 ；
④　硬盘≥512G SSD；  
⑤　网卡：集成10M/100M/1000M千兆以太网络控制器；
⑥　无线：2.4G /5G无线WIFI模块，支持蓝牙；
⑦　摄像头：300W按压式摄像头，支持麦克风功能；
⑧　喇叭：4欧3W*2；
⑨　适配器:120W 19V/6.32；
⑩　操作系统：WIN10/WIN11；
⑪　接口：DC接口（19V 2.5mm/5.5mm），1×HDMI，1×COM， USB3.0×4，USB2.0×2 ，RJ45千兆网络接口×1，LINE OUT×1，MIC IN×1；
⑫　功能按键：电源开关；
⑬　安装方式：壁挂或落地。
（2）功能参数：
1）具备气焊（割）操作实时检测功能：通过工位布设的摄像头，实时检测气焊（割）过程，将数据传输至AI算力服务器进行计算分析，给出判断结果。检测内容包含：清除危险源、检查供气管路、检查枪体、打开乙炔总阀门、打开氧气总阀门、关闭乙炔总阀、关闭氧气总阀、清理现场环境卫生、危险品放回原位等。
2）动作捕捉识别功能：通过摄像头实时捕捉考生在考试过程中的操作，利用深度学习算法对画面中的人员进行检测，并精准识别考生操作是否符合要求，包括考危险源排除、焊前检查、焊后清理等；
3）人脸认证功能：辅助考评终端智能获取信息采集系统中的考生信息数据，根据已获取的数据进行人脸认证，判断是否为当前人员考试，认证通过后界面中显示该考生身份信息，且可开始考试；认证不成功系统也将给予考生“认证异常”提醒；
4）AI检测看板功能：考试过程中的人脸认证识别画面、检测画面均实时呈现在辅助考评终端上，直观得呈现考试全过程的检测情况；
5）考试信息显示功能：辅助考评终端获取当前考生的考试信息，包含试卷、考试时长等，考生可根据考试信息展开考试操作；
6）自动计时功能：考生正式开始考试后，辅助考评终端将自动开始计时，并呈现在界面中，考生可随时观看，若考生操作超时，系统将自动结束该考生考试，将考试情况记录并反馈至管理中心；
7）数据互联互通：辅助考评终端可作为实操考场设备数据传输与转接的媒介，将实操设备操作数据、实操设备运行数据、管理中心考试信息与成绩信息等多端口信息实时记录并稳定传输。
	套
	1

	（五）
	登高架设作业实际操作实际操作

	1
	安全用具考位(K11)
	1.安全用具

（1）安全帽9顶：材质，ABS；颜色，蓝色；

（2）坠落悬挂用安全带9套：五点式安全带；材质，聚酯纤维+合金钢；安全绳长度，2米；材质，高强涤纶。

（3）安全鞋9双：

1）高腰、系带、防滑。

2）42码、43码、44码，满足不同人员尺码需求。

（4）工作服9套：

1）材质全棉、长袖、紧口。

2）L码、XL码、2XL码，满足不同人员尺码需求。

（5）手套20副：棉纺、均码、中厚、耐磨。

2.干扰项设备设施

（1）安全帽：非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的，各1顶；

（2）安全带：非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的，各1套；

（3）安全鞋：非标的、损坏的，各1双；

3.智能防护用品柜

（1）配置要求：

1）主柜：尺寸≥1200*1800*450mm；材质：Q235；数量：1个；配置层板6个≥1100mm*350mm*30mm，材质：碳钢、PVC耐力板；通过喷涂材料在工件表面形成保护层，提高耐腐蚀性和耐磨性；

2）从柜：尺寸≥1200*1800*450mm；材质：Q235；数量：1个；配置层板6个≥1100mm*350mm*30mm，材质：碳钢、PVC耐力板；通过喷涂材料在工件表面形成保护层，提高耐腐蚀性和耐磨性；

（2）功能参数：

1）主柜配备高清触摸显示屏，实时记录库存状态，包含防护用品种类及数量，确保屏显信息与物理库存一致性；

2）实时检测用品取用情况，触发库存数据即时更新，取用后屏显单元同步展示当前选用品类、数量及剩余库存；

3）支持与考试流程联动，考试结束后自动启动归还检测模式，通过技术验证用品是否归位；

4）内部支持存放超过40种防护用品，可容纳安全帽、安全鞋、安全带等防护用具或工器具超过50个；

5）数据互通，通过串口通信与辅助考评终端建立加密数据通道，实现用品使用数据（选用品类、数量）的稳定传输，支撑自动评判，支持考评系统调用以自动判定考生防护用品选用的完整性与正确性，满足实操考核自动化评分需求。

4.AI评判系统，1套。

（1）配置要求：

1）AI摄像头1套：像素：≥400万；支持红外；支持拾音；

2）交换机1套：8口；

3）辅助考评终端1套：

①　屏幕尺寸≥23.8寸，分辨率≥1920×1080；
②　处理器≥INTEL酷睿 I3 12100 主频3.3GHZ；
③　内存≥8GB DDR4 ；
④　硬盘≥512G SSD；  
⑤　网卡：集成10M/100M/1000M千兆以太网络控制器；
⑥　无线：2.4G /5G无线WIFI模块，支持蓝牙；
⑦　摄像头：300W按压式摄像头，支持麦克风功能；
⑧　喇叭：4欧3W*2；
⑨　适配器:120W 19V/6.32；
⑩　操作系统：WIN10/WIN11；
⑪　接口：DC接口（19V 2.5mm/5.5mm），1×HDMI，1×COM， USB3.0×4，USB2.0×2 ，RJ45千兆网络接口×1，LINE OUT×1，MIC IN×1；
⑫　功能按键：电源开关；
⑬　安装方式：壁挂或落地。
（2）功能参数：

1）具备安全用具图像识别功能：通过摄像头实时采集作业场景视频流，利用深度学习算法对画面中的人员进行检测，并精准识别个人防护装备的穿戴状态，包括安全帽、工作服、安全带、安全鞋的正确穿戴；

2）人脸认证功能：辅助考评终端智能获取信息采集系统中的考生信息数据，根据已获取的数据进行人脸认证，判断是否为当前人员考试，认证通过后界面中显示该考生身份信息，且可开始考试；认证不成功系统也将给予考生“认证异常”提醒；

3）AI检测看板功能：考试过程中的人脸认证识别画面、检测画面均实时呈现在辅助考评终端上，直观得呈现考试全过程的检测情况；

4）考试信息显示功能：辅助考评终端获取当前考生的考试信息，包含试卷、考试时长等，考生可根据考试信息展开考试操作；

5）自动计时功能：考生正式开始考试后，辅助考评终端将自动开始计时，并呈现在界面中，考生可随时观看，若考生操作超时，系统将自动结束该考生考试，将考试情况记录并反馈至管理中心；

6）数据互联互通：辅助考评终端可作为实操考场设备数据传输与转接的媒介，将实操设备操作数据、实操设备运行数据、管理中心考试信息与成绩信息等多端口信息实时记录并稳定传输。
	套
	1

	2
	零部件判废考位(K21)
	1.有问题零部件

（1）有问题的钢管，弯曲的、压扁的、有缺口的钢管各1根。

（2）有问题的扣件，破损的，严重锈蚀的，螺栓滑丝的各1个。

（3）有问题的安全网，边绳断裂的，磨损的各1套。

（4）有问题的金属垫板，变形弯曲，1个。

（5）有问题的底座，弯曲变形的，1个。

（6）有问题的挡脚板，弯曲变形的，1个。

（7）有问题的脚手板，防滑纹磨损的，1个。

2.AI评判系统，1套。

（1）配置要求：

1）鹅颈话筒：灵敏度，-38dB+3dB (0dB=1V/Paat 1kHz)；频率响应：50Hz-16kHz；使用电压：3V（2×1.5VAA）电池。

2）辅助考评终端1套：

①　屏幕尺寸≥23.8寸，分辨率≥1920×1080；
②　处理器≥INTEL酷睿 I3 12100 主频3.3GHZ；
③　内存≥8GB DDR4 ；
④　硬盘≥512G SSD；  
⑤　网卡：集成10M/100M/1000M千兆以太网络控制器；
⑥　无线：2.4G /5G无线WIFI模块，支持蓝牙；
⑦　摄像头：300W按压式摄像头，支持麦克风功能；
⑧　喇叭：4欧3W*2；
⑨　适配器:120W 19V/6.32；
⑩　操作系统：WIN10/WIN11；
⑪　接口：DC接口（19V 2.5mm/5.5mm），1×HDMI，1×COM， USB3.0×4，USB2.0×2 ，RJ45千兆网络接口×1，LINE OUT×1，MIC IN×1；
⑫　功能按键：电源开关；
⑬　安装方式：壁挂或落地。
（2）功能参数：

1）系统具备语言精确模型算法，可实现对录入语音内容的准确分析，鹅颈话筒实时采集考生回答音频、语音，通过后台模型对比，准确判断考生回答是否正确。

2）人脸认证功能：获取信息采集系统中的考生信息数据，根据已获取的数据进行人脸认证，判断是否为当前考试人员，认证通过后界面中显示该考生身份信息，且可开始考试；认证不成功系统也将给予考生“认证异常”提醒；

3）AI检测看板功能：考试过程中的人脸认证识别画面、检测画面均实时呈现在辅助考评终端上，直观得呈现考试全过程的检测情况；

4）考试信息显示功能：辅助考评终端获取当前考生的考试信息，包含考试内容、考试时长等，考生可根据考试信息展开考试操作；

5）自动计时功能：考生正式开始考试后，辅助考评终端将自动开始计时，并呈现在界面中，考生可随时观看，若考生操作超时，系统将自动结束该考生考试，将考试情况记录并反馈至管理中心；

6）数据互联互通：辅助考评终端可作为实操考场设备数据传输与转接的媒介，将实操设备操作数据、实操设备运行数据、管理中心考试信息与成绩信息等多端口信息实时记录并稳定传输。
	套
	1

	3
	作业现场安全隐患排除考位(K22)
	1.辅助考评终端：1套
（1）配置要求：

1）一体化终端设计，智能化人机交互，金属材料打造，设备敦实坚固，经久耐用，外观造型轻巧大方，简洁美观。配备高清广角摄像头;

2）采用工业控制计算机：CPU:≥I7，内存：≥16G，显卡：≥6G，≥512G固态硬盘。

（2）功能参数：

1）系统包括脚手架作业隐患排除任务，并对应一套场景，场景及模型构建应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130)等标准文件的要求；

2）场景中模型应当至少具备完好状态和一种隐患状态，且系统应支持随机抽取试题；

3）能够显示作业规范要求，且作业规范要求与场景保持一一对应，每个作业规范要求应当严格按照脚手架作业必须遵循的国家标准、行业标准等设置；

4）系统具备倒计时功能，考试时长结束后系统将自动提交考试数据；

5）隐患点数量应不少于20个，且至少应包括以下隐患内容：

· 扫地杆高度大于200mm；

· 脚手架横向扫地杆处于纵向扫地杆的上部；

· 两根相邻纵向水平杆的接头设在同步内；

· 横向水平杆伸出扣件边缘的距离小于100mm；

· 横向杆件有明显变形；

· 脚手架底层步距过大；

· 一根纵向水平杆单根杆长度小于3跨；

· 脚手板未铺满、铺实；

· 堆放钢筋时未设置防倾倒设施；

· 扣件存在裂纹；

· 扣件螺栓滑丝；

· 脚手架外侧未挂满密目安全网；

· 密目安全网上存在破洞；

· 网体连接时未采用网眼连接方式，直接穿过；

· 工人在脚手架推车；

· 木脚板接头处缺少一根横向水平杆

· 脚手架使用过程中工人随意将挡脚板拆除；

· 脚手架入口处未设置脚手架挂牌；

· 混合使用48mm与51mm的钢管；
· 连墙件丢失。

▲提供以上20种隐患点的三维场景图片截图，图片内容包括作业规范描述、隐患点状态。
	套
	1

	4
	双排落地钢管脚手架考位(K31)
	1.扣件式钢管脚手架，1套。

（1）满足搭设两步三跨和操作层所需的构配件，包括垫木、底座、脚手板、踢脚板、连墙件、钢管及连接件等。

（2）钢管规格：φ48.3*3.6mm，提供不同长度钢管，满足搭建需求。

2.安全网，1套。

（1）密目式安全立网

1）材质：高密度聚乙烯，绿色。

2）网目密度：3000目。

3）尺寸≥1.2*4.8m。

4）数量：5套。

（2）安全平网

1）材质，涤纶。

2）网孔3*3cm，绳粗5mm。

3）尺寸≥1*5m。

4）数量：3套。

3.工器具，1套。

（1）扭力扳手：扭矩范围，40-200N.m；视窗显示刻度；驱动方尺寸，1/2’’；精度，3%；数量：2套。

（2）卷尺：5米，2个。

（3）铅笔，1个。

（4）铁锤，1个。

（5）水平仪：规格，2线；安平方式，重力摆体，自动安平；安平范围，±3°；数量，2个。

（6）角度仪：材质，不锈钢；大屏数显，规格，200mm；数量，2个。

（7）手持电动套筒扳手：电压，18V；最大转矩，200N.m；电池容量，4.0Ah；数量，2套。

（8）工具袋：双层工具包，材质，高强度涤纶面料；尺寸，280*150*280mm，数量，2套。

4.作业环境显示屏，1套。

（1）屏幕尺寸≥32英寸；分辨率≥1366*768；产品尺寸(不含底座)≥716*84*420mm；运行内存≥1GB；储存内存≥8GB；刷屏率：60HZ。

（2）展示场地是否平整、坚实以及排水是否顺畅等情况，展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。

5.安全围栏，6组。

（1）尺寸≥1.2*3m。

（2）材质，玻璃钢。

（3）颜色，红白。

6.安全标志，1套

（1）配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。

（2）尺寸：长*宽*厚≥300mm×220mm×5mm；材质:PVC。

7.器材摆放架，1套。满足移动操作架搭建材料放置。

8.扣件池，1个，铁制，蓝色≥0.8*0.8*0.6米。。

9.水平生命线装置，1套。

（1）在操作平台上方设置，用于挂设速差自控器(防坠器)。

（2）符合现行标准《坠落防护水平生命 线装置》(GB 38454)的有关要求。

（3）防坠器，3米，承重，150kg；锁止方式，双锁止；尺寸：145*95*45mm；钢丝绳直径，3mm。数量，3套

10.AI评判系统，1套。

1）AI摄像头1套：像素：≥400万；支持红外；支持拾音；

2）交换机1套：8口；

3）辅助考评终端1套：

①　屏幕尺寸≥23.8寸，分辨率≥1920×1080；
②　处理器≥INTEL酷睿 I3 12100 主频3.3GHZ；
③　内存≥8GB DDR4 ；
④　硬盘≥512G SSD；  
⑤　网卡：集成10M/100M/1000M千兆以太网络控制器；
⑥　无线：2.4G /5G无线WIFI模块，支持蓝牙；
⑦　摄像头：300W按压式摄像头，支持麦克风功能；
⑧　喇叭：4欧3W*2；
⑨　适配器:120W 19V/6.32；
⑩　操作系统：WIN10/WIN11；
⑪　接口：DC接口（19V 2.5mm/5.5mm），1×HDMI，1×COM， USB3.0×4，USB2.0×2 ，RJ45千兆网络接口×1，LINE OUT×1，MIC IN×1；
⑫　功能按键：电源开关；
⑬　安装方式：壁挂或落地。
（2）功能参数：

1）具备搭建与拆除过程实时检测功能：通过摄像头实时采集作业场景视频流，利用深度学习算法对画面中的人员进行检测，并精准识别作业人员个人防护装备的穿戴状态，作业过程中是否穿戴安全帽及安全带；。

2）动作捕捉识别功能：通过摄像头实时捕捉考生在考试过程中的操作，利用深度学习算法对画面中的人员进行检测，并精准识别考生操作是否符合要求，包括考试过程中工器具的检查，作业区域设定、脚手架的搭设与拆除作业是否规范，考试后场地是否清理等；

3）工器具智能识别功能：通过摄像头实时判断考生的操作，利用深度学习算法对画面中的人员进行检测，并精准识别考生是否检查工器具；

4）人脸认证功能：辅助考评终端智能获取信息采集系统中的考生信息数据，根据已获取的数据进行人脸认证，判断是否为当前人员考试，认证通过后界面中显示该考生身份信息，且可开始考试；认证不成功系统也将给予考生“认证异常”提醒；

5）AI检测看板功能：考试过程中的人脸认证识别画面、检测画面均实时呈现在辅助考评终端上，直观得呈现考试全过程的检测情况；

6）考试信息显示功能：辅助考评终端获取当前考生的考试信息，包含试卷、考试时长等，考生可根据考试信息展开考试操作；

7）自动计时功能：考生正式开始考试后，辅助考评终端将自动开始计时，并呈现在界面中，考生可随时观看，若考生操作超时，系统将自动结束该考生考试，将考试情况记录并反馈至管理中心；

8）数据互联互通：辅助考评终端可作为实操考场设备数据传输与转接的媒介，将实操设备操作数据、实操设备运行数据、管理中心考试信息与成绩信息等多端口信息实时记录并稳定传输。
	套
	1

	5
	双排钢管跨越架考位(K32)
	1.扣件式钢管脚手架，1套。

（1）满足搭设三步三跨所需的构配件，包括垫木、底座、钢管及连接件等。

（2）钢管规格：φ48.3*3.6mm，提供不同长度钢管，满足搭建需求。

2.工器具，1套。

（1）扭力扳手：扭矩范围，40-200N.m；视窗显示刻度；驱动方尺寸，1/2’’；精度，3%；数量：2套。

（2）卷尺：5米，2个。

（3）铅笔，1个。

（4）铁锤，1个。

（5）水平仪：规格，2线；安平方式，重力摆体，自动安平；安平范围，±3°；数量，2个。

（6）角度仪：材质，不锈钢；大屏数显，规格，200mm；数量，2个。

（7）手持电动套筒扳手：电压，18V；最大转矩，200N.m；电池容量，4.0Ah；数量，2套。

（8）工具袋：双层工具包，材质，高强度涤纶面料；尺寸，≥280*150*280mm，数量，2套。

3.作业环境显示屏，1套。

（1）屏幕尺寸≥32英寸；分辨率≥1366*768；产品尺寸(不含底座)：≥716*84*420mm；运行内存：≥1GB；储存内存：≥8GB；刷屏率：≥60HZ。

（2）展示场地是否平整、坚实以及排水是否顺畅等情况，展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。

4.安全围栏，6组。

（1）尺寸，≥1.2*3m。

（2）材质，玻璃钢。

（3）颜色，红白。

5.安全标志，1套

（1）配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。

（2）材质:PVC。

6.器材摆放架，1套。满足移动操作架搭建材料放置。

7.扣件池，1个，蓝色，铁制，0.8*0.8*0.6米。

8.水平生命线装置，1套。

（1）在操作平台上方设置，用于挂设速差自控器(防坠器)。

（2）符合现行标准《坠落防护水平生命 线装置》(GB 38454)的有关要求。

（3）防坠器，3米，承重，≥150kg；锁止方式，双锁止；尺寸：≥145*95*45mm；钢丝绳直径，≥3mm。数量，3套

9.AI评判系统，1套。

1）AI摄像头1套：像素：≥400万；支持红外；支持拾音；

2）交换机1套：8口；

3）辅助考评终端1套：

①　屏幕尺寸≥23.8寸，分辨率≥1920×1080；
②　处理器≥INTEL酷睿 I3 12100 主频3.3GHZ；
③　内存≥8GB DDR4 ；
④　硬盘≥512G SSD；  
⑤　网卡：集成10M/100M/1000M千兆以太网络控制器；
⑥　无线：2.4G /5G无线WIFI模块，支持蓝牙；
⑦　摄像头：300W按压式摄像头，支持麦克风功能；
⑧　喇叭：4欧3W*2；
⑨　适配器:120W 19V/6.32；
⑩　操作系统：WIN10/WIN11；
⑪　接口：DC接口（19V 2.5mm/5.5mm），1×HDMI，1×COM， USB3.0×4，USB2.0×2 ，RJ45千兆网络接口×1，LINE OUT×1，MIC IN×1；
⑫　功能按键：电源开关；
⑬　安装方式：壁挂或落地。
（2）功能参数：

1）具备搭建与拆除过程实时检测功能：通过摄像头实时采集作业场景视频流，利用深度学习算法对画面中的人员进行检测，并精准识别作业人员个人防护装备的穿戴状态，作业过程中是否穿戴安全帽及安全带。

2）动作捕捉识别功能：通过摄像头实时捕捉考生在考试过程中的操作，利用深度学习算法对画面中的人员进行检测，并精准识别考生操作是否符合要求，包括考试过程中工器具的检查，作业区域设定、脚手架的搭设与拆除作业是否规范，考试后场地是否清理等；

3）工器具智能识别功能：通过摄像头实时判断考生的操作，利用深度学习算法对画面中的人员进行检测，并精准识别考生是否检查工器具；

4）人脸认证功能：辅助考评终端智能获取信息采集系统中的考生信息数据，根据已获取的数据进行人脸认证，判断是否为当前人员考试，认证通过后界面中显示该考生身份信息，且可开始考试；认证不成功系统也将给予考生“认证异常”提醒；

5）AI检测看板功能：考试过程中的人脸认证识别画面、检测画面均实时呈现在辅助考评终端上，直观得呈现考试全过程的检测情况；

6）考试信息显示功能：辅助考评终端获取当前考生的考试信息，包含试卷、考试时长等，考生可根据考试信息展开考试操作；

7）自动计时功能：考生正式开始考试后，辅助考评终端将自动开始计时，并呈现在界面中，考生可随时观看，若考生操作超时，系统将自动结束该考生考试，将考试情况记录并反馈至管理中心；

8）数据互联互通：辅助考评终端可作为实操考场设备数据传输与转接的媒介，将实操设备操作数据、实操设备运行数据、管理中心考试信息与成绩信息等多端口信息实时记录并稳定传输。
	套
	1

	（六）
	智能监控设备

	1
	智慧大脑分析服务器
	硬件参数：
高性能商用服务器：
CPU：不低于i5-12400 C612T
内存：≥32G(2X16双通道) DDR5；
硬盘：≥2TSSD硬盘，支持硬盘扩展（4 SATA3.0）；
GPU:标配1块NVIDIA GPU，浮点运算性能不低于 10.0TFLOPs；   
含硬件加密狗（用于系统软件加密，没有加密狗时，软件不能运行）                                                                                                        4U 标准上架整机，含导轨
核心功能：
 （1）支持最高16路1080p标准化考场视频流实时分析；支持（1080p，720p，640p）视频输入、存储;支持私有协议/RTSP/SIP等多种协议输入流接入;
 （2）支持标准化考场考生人体姿态实时估计
 （3）支持标准化考场行为分析， 包括：          
考生行为：考生提前作答，考生旁窥，考生向后偏头，考生站立，考生传递可疑物品，考生捡可疑物品，考生携带手机，戴帽子，戴耳机，携带小炒，考生举手，考后继续作答，考生多人偏头，抽烟，睡觉，考生交头接耳，吃东西。
群体行为：考生群体举手，考生群体起立，考生群体交头接耳，考生群体考生后继续作答，考生人数统计。
监考行为：监考员少于两人，监考员手持可疑物品，监考员长时间停留，监考员长时间重叠。
（4）支持标准化考场异常事件提醒，包括：站立人数疑似异常（老师位置重叠、擅离考场等，或者出现了考生站立）                                                                 
 支持考场异常行为存证查询;       
 支持socket接口推送至云平台;
 支持行为数据推送预警;
	台
	1

	2
	智慧考务分析平台
	功能模块：
考务管理、监控管理、文件管理、预警管理、分析管理、系统管理；
考中整体监管：支持多级划分、分级管理，确保指挥中心能够实现对各机构和单位的远程监控与管理。实现统一的线上监管巡查系统，对分布在各个地点的机构和单位进行实时、高效的监管。

考场视频接入：每台视频分析服务器支持通过考场监控系统NVR设备接入不少于16路视频流，摄像头分辨率为1080P，帧率不低于25fps，编码支持H.264、H.265，码率不低于2Mbps，并具有录音功能；支持RTSP、RTMP、28181协议，支持RTMP推流至指定服务器。

考场行为实时智能分析：支持多角色行为分析，对考生及监考老师进行双向监管，对捕捉到的异常行为进行截图或短视频截取、记录、留存，为后续处理提供依据。

能够准确识别考生的异常行为，包括但不限于举手、站立、侧身、伸手、转头、窥视、扭头对答案、地上捡东西、戴帽子、伸懒腰、睡觉、拍照、戴耳机、吃东西、抽烟、携带小抄、隐蔽抄袭、使用智能设备等。

能够识别监考老师的异常行为，包括但不限于长时间驻留、位置重叠、监考离场、使用手机等。

系统应用的AI算法具有自适应学习能力，可以根据中心需求增加更多行为识别或物体识别的种类。

AI系统需具备同时检测动态异常及静态异常的分析功能。对于动态分析系统可检测1s内发生的瞬时行为，且证据截图短视频包含动作变化过程。

利用人体关键点检测技术，截取单人的多帧大动作视频。同时运用基于多帧的3DCNN动作预测与单帧深度学习的动作状态检测技术，以达成系统实时与离线的监考要求。

异常行为预警：系统需能够对识别的异常行为生成预警事件，事件包含预警图片、动作类型及时间信息，事件图片支持标记异常行为人员所在位置，系统需支持查看事件前后5秒的短视频，视频支持倍速播放和全屏。

异常行为事件支持关注和筛选：异常行为事件支持关注和取消，并支持按照类型和时间进行筛选。

多路视频同屏显示：系统需支持同屏展示不少于3*3的多宫格视频画面，画面支持自动轮巡播放，画面轮巡时间可自定义。

多宫格画面预警提示：多宫格画面支持异常行为人员位置标记和异常事件标记。

考后数据回溯：需支持考后多维度查询异常数据，包括考生行为、监考行为、考试时间等维度。提供详细的异常数据报表和统计分析功能，便于对考试过程进行全面回顾和总结。

设备状态监控：系统需支持所有服务器设备状态监控、包括设备配置信息及状态信息。

数据共享:系统需将AI分析结果数据通过接口方式同步到指定管理系统，进行AI异常分析结果的展示。
	套
	1

	3
	设备安装调试、人员培训服务
	服务器部署、系统服务集成；
分级培训：（线上或本地培训服务，额外本地培训另行增加差旅费用，具体情况双方协议处理）
管理员（系统操作+数据分析）
监考员（应急处理+设备维护）
	项
	1

	4
	AI服务器
	处理器（CPU）
双路高性能服务器级处理器，单颗物理核心数≥32核，支持多线程计算。
内存（RAM）
总容量≥512G。
本地存储（Storage）
至少配置3块16TB企业级硬盘（混合部署NVMe SSD用于高速缓存，配合大容量HDD用于冷数据存储）
计算加速卡（AI加速模块）
总AI算力≥560 TFLOPS （FP16精度），支持视频类AI模型的实时推理能力，能够稳定处理不低于160路1080p分辨率视频流，支持25FPS全帧率处理，能够适配图像识别、目标检测、行为分析等算法模型。
	台
	1


核心产品为：低压电工作业实际操作（包含电力安全工器具与电工仪器仪表考位(K11)、电力安全工器具与电工仪器仪表考位(K11)、电气设备安装考位(K31)、低压开关柜考位(K32)、临时用电系统考位(K33)）
三、商务部分要求
1、交货时，投标人必须提供关于本项目产品的质保证明。
2、售后服务：投标人可根据自身情况，提供关于本项目的具体服务方案。
3、交货安装期：合同签订后30日历天内交货安装并调试完毕；
4、质保期：自货物验收合格使用之日起质保1年；
5、交货地点：平顶山市应急救援保障中心指定地点；
6、质量要求：合格（符合国家通用质量标准及国家现行相关行业标准）；
7、付款方式：合同签订后，招标人支付合同金额的30%为预付款，中标人根据招标人需求供货安装并调试完毕，经验收合格后15个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的90%，质保期满后一次性支付剩余合同总价的10%。
第六章投标文件格式

(项目名称)

投标文件

采购编号：

投标人名称：   
(盖单位章）

法定代表人或委托代理人：  (签字或盖章)

日
期：
年
月
日

目      录

一、
投标函
二、
投标函附录
三、偏离表
四、法定代表人身份证明
五、授权委托书

六、项目实施方案
七、服务承诺
八、资格审查资料

九、其他材料

投标文件应至少包括以上内容。
一、投标函

(采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了              （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）    （¥      元）的投标报价，按合同约定完成全部合同内容。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人(供应商)须知”第4.2项规定的任何一种情形。

5. 其他补充说明在“九、其他材料”中列明。

投标人（盖单位章）：

年  月  日

二、投标函附录
	项目名称
	

	投标报价
	(大写）：

(小写）：

	质量标准
	

	交货安装期
	

	质保期
	

	投标有效期
	

	其他说明
	


投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月  日

报价明细表
	序号
	货物
名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	生产
厂家
	品牌

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	本表报价合计
	大写：                        小写：


投标人：                           （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：                          （签字或盖章）
                 日  期：        年     月     日 
注: 1.型号和规格必须详细说明。
2.此表仅为格式示例,不具有约束性, 投标人可根据需要对表进行扩展或修改。
3.投标报价必须是包含运输到交货地点的所有费用的总和。
三、偏离表
采购要求响应与偏差表
	序号
	招标文件采购要求
	投标人响应具体内容
	偏差描述
	技术参数证明材料页码
	结论

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：请按照招标文件要求内容填写此表。
商务要求响应与偏差表
	序号
	招标文件商务要求
	投标人响应具体内容
	偏差描述
	结论

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：请按照招标文件要求内容填写此表。
四、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：
年
月
日

经营期限：

姓名：
性别：
年龄：
职务：


系
(投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人（盖单位章）：

年  月   日

五、授权委托书

本人
(姓名）系
(投标人名称）的法定代表人，现委托
   (姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改
(项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明和被委托人身份证

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

年月日

六、项目实施方案
格式自拟
七、服务承诺

格式自拟
八、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	技  工
	

	账号
	
	
	…
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）其他资格审查资料
根据招标公告中 “投标人资格要求”提供相应资料
注：以上资料须在上传的投标文件中提供原件的扫描件并加盖公章。

（三）政府采购供应商信用承诺函
致（采购人或采购代理机构）：
单位名称：






统一社会信用代码：





法定代表人：







联系地址和电话：






我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定.我单位郑重承诺，本公司：
（1）具有良好的商业信誉的证明材料；
（2）符合国家相关规定的财务状况报告；
（3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（4）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
供应商：                     (盖单位章) 
法定代表人：             (签字或盖章)   
日    期：      年     月     日
注：1．供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
2．供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。
九、其他材料
投标人认为有必要提交的其他资料

企业业绩清单表
	序号
	业绩名称
	主要负责人
	合同签订时间
	合同金额
	验收时间
	公告发布媒体

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件一：
中小微企业声明函（如是中小微企业提供）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小微企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）       的（项目名称）       采购活动，提供的货物全部由符合政 策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下： 

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

 ……

 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖单位章）： 

日 期： 

附件二：
残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                     项目（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位承建（承接）的工程（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标）。 

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

供应商名称（盖单位章）： 

日      期： 

附件三：
监狱企业声明函（如有）
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：
本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。
（1）本企业（单位）           （请填写：是，不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 企业名称：                             （盖单位章）
代表人或委托人：                      （签字或盖章）
日    期：年    月    日
附件四：本项目供应商结果公告联系信息
公司名称:

企业统一社会信用代码：
公司地址：

联系人姓名：

联系电话：

企业业绩：
中标及未中标结果收件邮箱（必填）：

注：结果告知会通过邮件形式发送至供应商指定邮箱或电话通知的方式通知到联系人。
以下非投标文件格式

附件五：
河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
附件六：
关于印发中小微企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)
关于印发中小微企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小微企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小微企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小微企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日
中小微企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小微企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小微企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小微企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小微企业标准暂行规定》同时废止。
- 3 -

