[image: image3.png]HIHEINSTT

KEWEIDA MANAGEMENT




【平公资采2026425号】平顶山市就业创业服务中心平顶山市公共实训基地信息化建设项目
招标文件
项目编号：平采招标-2026-69
[image: image1.jpg][P A%R 2026425 51 FI0LL HTEhAL AL AR 25 H 0 F T
AR SEI M E B B H

FHAR A

FE %5 T REAF-2026-69

EHIEINSITE

KEWEIDA MANAGEMENT

E |
%%ﬁﬁm *H

B oW \ —miln N\
-‘2_*:‘}/ \Q“rm 9“«(’/





采  购  人：平顶山市就业创业服务中心
采购代理机构：河南科维达工程管理有限责任公司

日      期：二零二六年五月

目  录
1第一章 招标公告


6第二章  供应商须知


17一、总则


19二、招标文件内容


19三、投标文件编制


21四、投标文件递交


21五、开标、评标


29六、授予合同


31第三章 采购需求及技术要求


59第四章 合同条款及格式


75第五章 投标文件格式




第一章 招标公告

项目概况

平顶山市就业创业服务中心平顶山市公共实训基地信息化建设项目招标项目的潜在供应商应在平顶山市公共资源电子化交易系统获取招标文件，并于2026年 6 月 18 日 9 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：平采招标-2026-69

2、项目名称：平顶山市就业创业服务中心平顶山市公共实训基地信息化建设项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1880000.00元

最高限价：1880000元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2026425号-1
	平顶山市就业创业服务中心平顶山市公共实训基地信息化建设项目
	1880000
	1880000


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购范围：本项目为平顶山市就业创业服务中心平顶山市公共实训基地建设项目信息化工程设备采购，用于平顶山市公共实训基地网络布点扩容、监控系统增设、信息化服务设施配套等，确保满足基地教学实训、日常管理等使用需求。包括设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物相关的运输和保险及其它伴随服务等；（具体参数及要求详见招标文件）

5.2资金来源：财政资金,已落实；

5.3质量标准：符合国家规范性标准，达到合格要求；

5.4供货及安装期：签订合同后90日历天内供货、安装、调试完毕；

5.5质保期： 1年，从验收合格之日起算。

5.6标段划分：本项目不划分标段

6、合同履行期限：同供货及安装期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业【2011】300号文件之规定。

3、本项目的特定资格要求

3.1供应商应具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，可提供扫描件或电子营业执照；

3.2在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：

（一）具有良好的商业信誉的证明材料

（二）符合国家相关规定的财务状况报告

（三）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（四）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

（五）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

注：供应商在投标时，按规定提供相关承诺函，无需再提交上述证明材料。
3.3单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标【提供 “国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息的截图，查询时间为采购公告发布之后】；

3.4供应商所提供资料必须真实有效并提供资料真实有效承诺书，并承担因就提供虚假资料随时视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良后果和法律责任（提供承诺函,格式自拟）。

3.5本项目不接收联合体报名，不允许分包或转包；

注：本项目采用资格后审。如投标单位为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

三、获取招标文件

1.时间：2026年 5 月 29 日至 2026年 6 月 17 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：平顶山市公共资源电子化交易系统

3.方式：潜在供应商需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“交易主体登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2026年 6月 18 日09时00分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源电子化交易系统

五、开标时间及地点

1.时间：2026年 6 月 18 日09时00分（北京时间）
2.地点：平顶山市公共资源电子化交易系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日 。

七、其他补充事宜

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
3、供应商或其他利害关系人对本次中标结果如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

4、监督单位：平顶山市财政局

联系方式：0375-2627595

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：平顶山市就业创业服务中心

地址：河南省平顶山市湛河区和顺路105号院

联系人：李豫蒙

联系方式：0375-2978936

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南科维达工程管理有限责任公司

地址：平顶山市新城区祥云路市政大厦西侧中房集团3楼

联系人：李志成

联系方式：13346720893

3.项目联系方式

项目联系人：李志成

联系方式：13346720893

温馨提示：
1.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。
2.电子投标文件的制作。

2.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。
电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商、供应商）。
2.2 供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。
2.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。
2.4一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。
3.加密电子投标文件的提交。
3.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统
供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
3.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.“不见面”开标注意事项及操作流程

4.1开标时，供应商采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位供应商的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

4.2如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

(1)如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

(2)如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

4.3所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4.4供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

第二章  供应商须知

供应商须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	名称：平顶山市就业创业服务中心

地址：河南省平顶山市湛河区和顺路105号院

联系人：李豫蒙

联系方式：0375-2978936

	2
	采购代理机构
	名称：河南科维达工程管理有限责任公司

地址：平顶山市新城区祥云路市政大厦西侧中房集团3楼

联系人：李志成

联系方式：13346720893

	3
	项目名称
	平顶山市就业创业服务中心平顶山市公共实训基地信息化建设项目

	4
	标包划分
	本项目不划分

	5
	标包名称
	平顶山市就业创业服务中心平顶山市公共实训基地信息化建设项目

	6
	招标方式
	公开招标

	7
	资金来源
	财政资金

	8
	采购范围
	本项目为平顶山市就业创业服务中心平顶山市公共实训基地建设项目信息化工程设备采购，用于平顶山市公共实训基地网络布点扩容、监控系统增设、信息化服务设施配套等，确保满足基地教学实训、日常管理等使用需求。包括设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物相关的运输和保险及其它伴随服务等；（具体参数及要求详见招标文件）

	9
	采购项目属性
	货物    

	10
	交货地点
	平顶山市公共实训基地

	11
	质量标准
	符合国家规范性标准，达到合格要求。

	12
	供货及安装期
	签订合同后90日历天内供货、安装、调试完毕

	13
	质保期
	1年，从验收合格之日起算。

	14
	合同履行期限
	同供货及安装期

	15
	供应商资格要求
	同招标公告“二、申请人资格要求”一致；

	16
	招标文件下载
	2026年5月29日至 2026年6月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

	17
	采购人澄清招标文件的时间
	递交投标文件截止之日15天前

	18
	供应商提出问题的截止时间
	递交投标文件截止之日10天前在电子交易系统中提出并通知采购代理机构

	19
	投标有效期
	投标文件递交截止日期后90日历天

	20
	投标文件签字和盖章要求
	1、供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。

	21
	递交投标文件地点
	平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

	22
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间；

开标地点：平顶山市公共资源交易中心不见面开标大厅

	23
	合同签订方式
	1.合同在线签订，招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。

2.原则支持合同在线签订，如因系统等其他因素合同线签订无法完成时，需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。

	24
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由招标人代表及相关技术、经济专家5人以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评标专家确定方式:由招标人从相关评标专家库中随机抽取。上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。

	25
	是否授权评标委会确定中标人
	否，由评标委员会按供应商最后得分高低推荐前1-3名为中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定第二中标候选人为中标人；依此类推。当所有中标候选人因上述原因不能签订合同的，招标人将依法重新招标。

	26
	推荐的中标候选人数量
	1-3名

	27
	中标人确定
	招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人

	28
	偏离
	允许正偏离。

	29
	是否接受选择性报价方案
	不接受；投标文件只允许一个报价方案。

	30
	招标控制价
	本项目招标控制价为：1880000.00元

供应商的投标报价不得高于招标控制价，否则按废标处理。

	31
	踏勘现场
	不组织。

	32
	接收质疑函的方式和联系方式
	1、质疑提出：
（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字)，由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
（2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。
（3）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2、接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址：
同采购公告采购人和采购代理机构联系人信息。
3、质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

	33
	构成招标文件其他材料
	除招标文件外，最高投标限价以及招标人在招标期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。

	34
	是否专门面向中小企业
	是□     否☑

	35
	是否接受联合体投标
	是□     否☑

	36
	分包
	允许□   不允许☑

	37
	是否退还投标文件
	否

	38
	资格审查主体
	☑公开招标（招标人和采购代理机构）。
□非公开招标（评标委员会）。

	39
	投标保证金
	不收取。

	40
	履约保证金
	不收取。

	41
	质量保证金
	合同总价款的2%

	42
	招标文件费用
	不收取。

	43
	付款方式
	合同签订后7日内，预付合同总价款的30%，采购货物发货前支付合同总价款的30%，采购货物整体安装调试到位至正常使用并经采购人及相关部门验收合格后支付合同总价款38%，预留2%作为质保金，质保期满后10天内退还。

	44
	验收要求及标准
	（1）履约验收主体：平顶山市就业创业服务中心
（2）履约验收时间
①供应商已完成采购合同约定的各项内容；②验收所需的技术、管理资料齐全；③具备采购合同约定的其他验收、考核条件。
（3）履约验收方式
 采购人组织验收小组对采购合同要求的所有采购内容进行一次性验收。
（4）履约验收程序
1)提起验收申请。经采购人确认，采购合同的实施符合合同约定的履约验收条件,且供应商自验合格的,供应商应及时向采购人书面提起验收申请。
2)成立验收小组。采购人成立验收小组负责具体验收事宜,出具验收报告。
3)编写验收计划。按照采购项目的履约验收方案编写验收计划。由供应商编写验收计划的,应提交采购人确认。
4)组织验收。验收小组按照采购项目的履约验收方案进行验收。供应商应提供项目验收相关技术资料,并协助验收小组开展验收。
5)提交验收报告。采购项目验收完毕，验收小组出具验收报告。
6）验收结果公告：政府采购项目投标人履约完成后，采购人在投标人提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告。
（5）履约验收内容
 采购文件所有采购内容。1）货物到货时，包装必须完好无缺,产品品牌规格型号、产品种类、数量等符合合同要求。2）到货后，甲方会同乙方到现场进行清点，清点货物与合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品牌、规格型号等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。3）在交货的同时应向甲方提交产品合格证等产品质量证明文件、说明书、保修凭证等相关资料，否则，甲方有权拒绝接受货物。4）设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由专业安装人员执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。 
（6）履约验收标准
符合国家现行法规及相关标准，满足采购人要求，到达合格标准。
（7）履约验收其他事项
1）验收过程中应保持客观公正的态度，严格按照合同和验收标准执行。2）验收过程中发现的问题应及时记录并通知供应商进行整改。3）验收报告应详细记录验收过程、结果和整改情况，并作为项目结算的依据。4）若供应商在验收过程中存在严重违约行为或无法按时整改问题，采购方有权要求解除合同并追究其法律责任。


	45
	其  他
	采购代理费参照豫招协【2023】002号文规定的代理服务费收费标准，以中标价为基数，由中标人一次性向代理公司缴纳招标服务费。

	
	
	本项目有关的一切澄清、修改、补遗、答疑均以相关网站发布的信息为准，所有潜在供应商应按发布信息要求回复，未回复或未按时回复的均视为已收到，由此带来的一切后果，自行承担。

	46
	本项目所属行业
	工业（制造业）

划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字【2017】213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为依据。（见附件）

	47
	政采领域优化营商环境相关政策
	一、落实四个“一日办”精神：

按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神：

（1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告；

（2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作；

（3）政府采购项目供应商履约完成后，招标人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告；

（4）验收合格具备付款条件的项目，招标人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。

注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。

二、保障市场主体自由平等参与政府采购活动

各单位应严格落实《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的要求，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。在开展采购活动时禁止出现下列情形：

1.以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民营企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待；

2.通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场；

3.要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册，或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的障碍；

4.设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动；

5.要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件；

6.不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动；

7.设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项；

8.违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。

三、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。项目采购采用最低评标(审)价法的，公告中标、成交结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标、成交供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标、成交结果时应当同时公告中标、成交供应商的评审总得分。
四、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的，提供的所有采购标的均为小微企业制造的，可享受价格评审优惠政策。

采购项目包含多种标的物的，货物制造商的相关信息全部列入《中小企业声明函》，并由投标人出具并加盖投标人公章。

任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

五、推广政府采购合同融资

要求招标人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

六、落实预留采购份额、价格评审优惠政策
本项目不专门面向中小企业采购，理由：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第六条符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。
对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
七、监狱企业、残疾人福利单位等政府采购政策
根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受有关促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受有关促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。
八、电子营业执照应用
详见：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/70301.jhtml
九、关于在政府采购中落实本国产品标准及相关政策的提示
根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知和财政部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见：
1、采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。
2、采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
3、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

	48
	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策
	采购人、采购代理机构在编制采购文件制定评审规则时，采用综合评分法的项目，对技术和价格给予一定幅度的加分：一是在价格项中，可以对绿色产品给予价格总分值3%-5%幅度不等的加分；二是在技术中，可以对绿色产品给予技术总分值3%-5%幅度不等的加分。采用最低评标价法，最低成交价的采购项目，对绿色产品可以在评审时对其投标价格给予2%-5%不等的价格扣除。一个产品，既属于优先采购的节能产品，又列入环境标志产品清单中，在评审规则中可以设置重复加分，也可以只算其中一个。这个权力有招标人掌握，应在采购文件中注明。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

	49
	合同签订方式
	1.合同在线签订，招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。

2.原则支持合同在线签订，如因系统等其他因素合同线签订无法完成时，需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。

	50
	资格审查
	按照财政部87号令—《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条：“公开招标采购项目开标结束后，招标人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。

	51
	★专家特别注意

“四方信用评价”须知（招标人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商）
	《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目招标人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。

时间节点在评审结束后的五个工作日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！
1.招标人、采购代理机构应当在评审工作结束后五个工作日内对评审专家进行评价。

2.招标人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后五个工作日内对代理机构进行评价。

3.招标人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。

4.中标供应商应当在合同履约完成后对招标人进行评价。

	52
	★供应商特别注意
	开标前需在“河南省政府采购网”完成供应商注册，以备中标后合同公示能够提取到供应商相关信息。

	53
	投标(响应)文件无效
	参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效:

(一)不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

(二)不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传;

(三)不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印;

(四)不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的;

(五)不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致;

(六)不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的;

(七)不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手;

(八)其它涉嫌串通的情形。

	54
	河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商： 

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	55
	补充
	1、本项目采用综合评分法，多家供应商提供的核心产品品牌全部相同的，通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按照投标报价低的获得中标人推荐资格。投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

2、依据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》2023年第1号规定：自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
3、根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。
4、根据政府采购政策，本项目如涉及到商品、快递包装，执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）。
5、其它未尽事宜，按国家有关法律法规、政策执行。


一、总则
1、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标中所叙述的设备、材料采购、安装、维修、调试、验收、交付使用等其它伴随服务的招标。

2、
定义

2.1采购人：指“平顶山市就业创业服务中心”。

2.2采购代理机构：取得采购代理资质，受招标人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织，本项目代理机构指“河南科维达工程管理有限责任公司”。

2.3 合格的供应商：符合招标公告中“供应商资格条件要求”并下载招标文件的潜在供应商。

2.4 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的供应商。

2.5投标文件：指供应商根据招标文件要求所提交的所有投标文件。

2.6 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。
3、投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4、保密

    1、参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，对采购人提供的资料，未经采购人许可不得向第三方泄露，供应商在递交投标文件时一并归还，且不得复印，违者应对此造成的后果承担法律责任。

    2、采购人所提供资料供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

5、招标实质性要求和条件

■5.1投标设备（产品）应符合国家或行业技术规范标准，质量要求合格。若因中标人原因造成质量达不到投标时所报的质量要求，中标人应无条件承担由此造成的一切损失及赔偿费用。

■5.2投标报价

供应商投标总价即为中标合同价。包括设备（产品）购置、各种税费、储运、保险、安装、调试、验收、保修、培训费以及伴随的其它服务费和相关知识权及所需缴纳的任何费用等。供应商应结合企业自身实力，慎重报价。
■5.3供应商保证招标人在使用该设备或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

备注 ：以上标注“■”的条款，供应商在投标文件中应逐条全文承诺，承诺条件必须优于或等于招标文件要求，供应商若没有作出相应承诺，评标委员会成员视其内容对招标人的影响程度评判，实质上未响应招标人要求的可被拒绝。

二、招标文件内容

6、招标文件的构成

招标文件用于阐明政府采购所需货物及服务、招标、投标程序和合同主要条款。招标文件由以下主要内容组成：

6.1招标公告

6.2供应商须知

6.3采购需求及技术要求
6.4合同主要条款

6.5投标文件格式

 7、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有需要澄清的疑问，应在电子交易系统中提出，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清在投标截止时间15日之前以澄清公示形式给所有下载招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源为使供应商有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长投标截止日期。
 8、招标文件的修改和补充

8.1在投标截止日期15日前的任何时候，无论出于任何原因，采购人均可对招标文件进行修改和补充。

8.2招标文件的修改和补充将在电子交易系统中公示，并取代招标文件原有部分，构成招标文件的一部分，对所有供应商具有约束力。
三、投标文件编制
9、投标要求

供应商应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求，按招标文件规定的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果投标文件没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标文件没有对招标文件在质量标准、投标有效期、采购内容、付款方式、验收要求及标准等做出实质性响应，其投标将会废标，其风险应由供应商承担。

10、投标文件的语言及计量单位

10.1投标文件以及供应商所有与招标人及采购代理机构就投标来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

10.2 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成：

供应商应按招标文件中提供的投标文件格式编制填写。

12、投标报价

12.1供应商应参照招标文件提供的投标报价表格式及技术要求中提供的设备清单，填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，以单价为准，并以单项修订总价，评标以修订后的价格为准，供应商必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整。

12.2 供应商填写的投标总价包含下列费用：

供应商投标总价即为中标合同价。包括设备（产品）购置、各种税费、储运、保险、安装、调试、验收、保修、培训费以及伴随的其它服务费和相关知识权及所需缴纳的任何费用等。供应商应结合企业自身实力，慎重报价。
所有招标文件中列出的或隐含的为完成合同所需的一切责任和义务的费用都应包括在内，不再有报价以外的任何附加费用。未列入和没有单独说明的费用，视为已包括在相关项目的价格中。

12.3 供应商根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制招标人订立合同的权力。

12.4投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并。

12.5 供应商对所有货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择报价的投标。

12.6供应商不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

13、投标货币

除非另有规定，供应商提供的所有货物和服务均用人民币报价。

14、供应商资格的证明文件

14.1依据规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

15、证明投标设备及服务符合招标文件技术要求的文件

15.1供应商应提交证明其拟供设备和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

15.2在主要设备技术指标中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等。

15.3证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并应提供：

15.3.1货物主要技术指标和性能的详细描述；

15.3.2供应商应对招标文件技术要求应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，供应商必须提供其所投货物的具体数值。

16、投标有效期

16.1 投标文件应自投标规定的开标日起，在“供应商须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被为非响应投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，招标人和采购代理机构可征求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应在电子交易系统中提交，供应商可以拒绝这种要求，同意延期的供应商将不会被要求也不允许修改其投标。

四、投标文件递交

供应商应于投标截止时间前将投标文件电子版提交到平顶山市公共资源电子化交易系统，逾期送达的不予受理。开标时，由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密。（全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）
五、开标、评标

17、开 标
17.1 采购代理机构在“供应商须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织开标。
18、评  标

18.1 评标工作由评标委员会（下称评委会）主持，对所有供应商的有效投标文件进行评审，并依据评分由高到低的顺序依次推荐3名中标候选人。

18.2 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。

注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。
19、投标文件的澄清

19.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向供应商质疑，请供应商澄清其投标内容。供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式由供应商或其授权代表进行答疑和澄清。

19.2 重要澄清的答复在交易系统中回复。

19.3 供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

19.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

20、评标因素

供应商所提交的投标文件应包含招标文件中要求必须提交的材料，并按照招标文件中提供的格式完整地填写资格证明文件及各项表格内容。

21、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

22、评标方法

22.1 评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”中没有规定的的方法、评审因素、标准，不作为评标依据。

22.2 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

23、供应商资格与响应性的审查

23.1供应商资格审查：

23.1.1开标结束后，招标人或采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查，供应商资格审查内容按照招标文件第二章《供应商须知前附表》“供应商资格要求”，参照供应商递交的相应资料，审查供应商的资格是否符合要求。
23.1.2未提供资料或提供的资料不符合要求者，将视为投标资格不符合要求。

23.1.3符合要求的供应商及其所递交的投标文件将进入下一步投标文件的评审，对于资格审查未通过的供应商，其投标文件将不再进入下一步的评审环节。

23.2 投标文件的响应性审查：

23.2.1商务评定

由评标委员会对每个供应商的投标文件响应招标文件要求或商务指标响应进行审查核对评审打分。

供应商存在下列情况之一的，投标无效处理：

1、 投标文件签字、盖章不符合招标文件要求；

2、 不具备招标文件规定的资格要求的；

3、 投标报价超过招标文件规定最高限价的；

4、 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.2.2技术评定

由评标委员会对每个供应商的投标文件技术部分的响应和指标进行审核和分析；对投标文件中文字说明和技术指标响应进行评审打分。

供应商必须对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外，不能使用模糊性词语（例如：“满足使用”、“高于要求”等）反映偏差情况。对招标文件有具体规格、参数的指标，供应商必须提供其所投货物的具体数值。

23.2.3价格评定

  评标委员会对有效供应商的投标报价进行复核，看其是否有计算上的错误，算术错误将按以下方法更正：

若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

评标委员会将根据评标办法对各有效供应商投标文件进行独立打分，并在“综合得分表”中填写各供应商具体得分，计分取至小数点后二位，计分过程中小数点后三位四舍五入。

供应商得分以所有评委评出的供应商得分的算术平均值为供应商最终得分。

24、评标方法及标准

24.1 评委会只对通过资格审查及响应性审查的投标文件进行评价和比较，根据招标文件规定的量化因素和分值进行打分，并计算供应商的综合得分。      

24.2 评委会在评标时，除根据招标文件的规定考虑供应商的报价外，还将考虑量化评标办法中规定的其它评审因素，并以此作为计算最终评标得分的依据。

24.3 评分标准和因素：

评标方法

（一）评标原则

1．按照“公平、公正”的原则对待所有供应商。

2．按照招标文件的相关规定进行资格审查、评标、定标。

（二）资格审查

开标结束后，依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对供应商的投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
供应商务必注意：

以下资料应在投标文件“资格标文件部分”中按要求提交，否则将认定为不合格。只有通过资格审查的合格供应商才能进入下一步评标程序。

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式性审查
	供应商名称
	供应商名称、法定代表人名称与营业执照一致

	
	
	投标文件电子签章
	符合招标文件要求

	
	
	投标文件格式
	符合招标文件要求

	2.1.2


	资格审查


	供应商资格要求
	符合第二部分“供应商须知前附表”规定第15项

	
	
	参照财政部87号令—《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条：“公开招标采购项目开标结束后，招标人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。

	2.1.3
	符合性审查
	质量要求
	符合招标文件要求

	
	
	投标报价
	投标报价未高于招标人采购限价

	
	
	投标有效期
	符合招标文件要求

	
	
	供货及安装期
	符合招标文件要求

	
	
	交货地点
	符合招标文件要求


（3） 详细评审  

综合评分法     基准分100分

	条款号
	条款内容
	编列内容

	1
	分值构成

（总分100分）
	报价部分： 30 分   技术部分：62分  综合部分：8分

	2
	评标基准价计算方法
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
说明：1.投标报价不得超过最高限价，否则投标无效。
2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。【注意：①对本国产品的支持政策②《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》政策，同时执行。另根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对中标价格没有任何影响。】
3.政府采购评审中出现财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定情形的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	条款号
	评分因素（评委结合本项目实际，根据可行性程度，每项可酌情计分）
	评分

标准

	3
	技术标评分标准（62分）
	1、技术参数要求（30分）
	根据招标文件中采购内容及要求，技术参数完全满足的得30分，加★项每有一条不满足的扣2分，非加★项每有一条不满足的扣1分，扣完为止。

	
	
	2、供货、安装、调试及验收方案
（10分）
	根据各供应商提供的供货、验收、安装调试方案打分：
1、供货、安装、调试及验收方案内容全面、合理、详细、保障措施具体明确，得10分；
2、供货、安装、调试及验收方案内容较全面、合理、详细、保障措施较具体明确，得7分；
3、供货、安装、调试及验收方案内容基本合理、保障措施基本明确，得4分；
4、供货、安装、调试及验收方案内容不够合理、保障措施不够具体明确，得1分；
5、未提供不得分。

	
	
	3、质量保证措施（8分）
	根据供应商所提供的质量保证措施的优劣酌情进行打分。

1、质量保证措施编写详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度非常高的得8分；

2、质量保证措施编写详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度较高的得5分；

3、质量保证措施编写详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度基本可行的得2分；

4、质量保证措施编写简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得1分；

5、未提供的不得分。

	
	
	4、售后
服务方案
（8分）
	根据供应商提供的售后服务方案（详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、响应时间、解决问题的时间等）的详尽、合理性、优越性、可行性比较后酌情打分:

1、售后服务方案详尽、合理、优越性、可行性最高得8分；

2、售后服务方案详尽、合理、优越性、可行性较高得5分；

3、售后服务方案详尽、合理、优越性、可行性尚可得2分；

4、售后服务方案详尽、合理、优越性、可行性一般得1分；

5、未提供不得分。

	
	
	5、培训服务方案（6分）
	根据供应商提供的人员培训计划、培训内容（应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养等）、培训方式打分：

1、培训计划、培训内容非常完善详尽、合理可行、计划周密，培训方式符合项目特点、合理可行，得6分；     

2、培训计划、培训内容较详尽合理，培训方式较符合项目特点、合理可行，得4分；     

3、培训计划、培训内容基本合理，培训方式基本符合项目特点、合理可行，得2分；

4、培训计划、培训内容不够合理，培训方式不够符合项目特点，得1分；

5、未提供或缺项不得分。

	4
	综合标评分标准(8分)
	1、产品保障（4分）
	1.为保障网络安全产品的服务效果，投标人所投防火墙产品制造商提供中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心(CCRC)授权信息安全服务资质（SD安全开发一级）的得2分，提供加盖厂商公章的证明材料，没有不得分。

2.为保证所投网络安全产品具备安全漏洞更新能力，投标人所投防火墙产品制造商同时为国家信息安全漏洞共享平台用户组成员和技术组成员的得2分；提供加盖厂商公章的证明材料，没有不得分。

	
	
	2、类似业绩（2分）
	供应商提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似信息化项目业绩合同每项 1分，最多得2分（提供合同原件的扫描件，不提供不得分）

	
	
	3、落实绿色产品

（2分）
	1、供应商所投产品在节能产品政府采购品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，没有不得分。

2、供应商所投产品在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得1分，没有不得分。


25、评标结果

25.1评标委员会将各个评委的打分情况进行汇总签字，按照供应商得分由高到低进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。评标委员会向招标人推荐排列前3名的为中标候选人，除第二章“供应商须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会将向招标人提交评标报告。

25.2 采购人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评标委员会推荐的供应商排列依次确定中标人。若推荐的中标候选人均放弃中标资格，或者经考察（若有）全部不合格的，应重新招标。

26、保密及其它注意事项

26.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

26.2评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有供应商。

26.3在开标、评标期间，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

26.4为保证评标的公正性，开标后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见。

26.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

26.6 采购人和采购代理机构不退还投标文件。

六、授予合同

27合同授予标准

27.1除规定之外，招标人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的综合评分最高的供应商。

27.2在合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，原则上所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
27.3更改采购货物数量的权力

招标人在授予合同时有权在招标规定的范围内，对“货物需求一览表”中的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

28、公示期及投诉质疑

28.1 评标结束后，评标结果将在指定网站上进行公示。

28.2 供应商若对评标结果有疑问，有权按照规定的程序在公示期内进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任，逾期将不再受理。

29、接受和拒绝任何或所有投标的权利

 如出现重大变故，招标任务取消情况，采购代理机构和招标人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，招标人及代理机构为此不承担任何费用。

30、中标通知书

30.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将以书面形式通知供应商被确定中标；

30.2 中标人在接到采购代理机构通知后应在5个工作日内到约定的地方领取中标通知书；

30.3 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

31、签订合同

31.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与招标人进行合同谈判。

31.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件（如有）等，均应作为签约的合同文本的基础。

31.3如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

31.4 如中标人不按约定谈签合同，采购代理机构和招标人将报请监督管理部门取消其中标决定。采购代理机构和招标人可在监督管理部门同意后在候选中标单位中重新选定中标单位或重新招标。

第三章 采购需求及技术要求

一、设备参数

	序号
	货物名称
	设备参数
	单位
	数量

	平顶山市公共实训基地室外安防工程

	安防监控

	1
	综合防水箱
	综合防水箱200*300*400mm、带散热百叶窗，防尘网，热镀锌喷塑，箱子底部打孔用于固定,侧边带空开条、内配备空开、插座
	台
	9

	2
	接入交换机
	8口千兆POE交换机、带2个光口
含本体调试、每台交换机配2个千兆单模光模块
	台
	9

	3
	光缆终端盒
	4芯光缆终端盒
	个
	9

	4
	焊接钢管
	SC50焊接钢管、配置形式:埋地敷设
	m
	90.74

	5
	PE塑料管
	PE50塑料管、配置形式:埋地敷设
	m
	1159.6

	6
	PE塑料管
	PE75塑料管、配置形式:埋地敷设
	m
	394.22

	7
	PVC塑料管
	PVC25塑料管
	m
	132.74

	8
	4芯光缆
	4芯单模光纤、敷设方式:穿管埋地敷设
	m
	2483.41

	9
	网线
	超五类网线、敷设方式:穿管埋地敷设
	m
	1784.33

	10
	电源线
	RVV-2*2.5电源线、管内穿线
	m
	502.7

	11
	电源线
	RVV-2*1.5电源线、管内穿线
	m
	248.53

	12
	高清红外枪型摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；
补光灯：2颗（红外灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：3.6mm；
镜头光圈：F2.0；
视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
智能编码：H.264：支持；H.265：支持；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
预览最大用户数：6个（总带宽：24M）；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）；
防护等级：IP67；
含支架及安装配件
	台
	40

	13
	高清红外网络球机
	传感器类型：1/2.8英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：彩色：0.005lux@F1.6；黑白：0.0005lux@F1.6；0lux(红外灯开启)；
最大补光距离：150m（红外）；
补光类型：红外；
镜头焦距：5mm～115mm；
镜头光圈：F1.6；
视场角：水平：54.6°～3.2°；垂直：31.7°～1.8°；对角：61.6°～3.7°；
光学变倍：23倍；
定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；
可视域功能：支持；
智能分类：易智能；
周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；
人脸检测：支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略；
智能说明：人脸检测、周界互斥使用；
防抖功能：电子防抖；
透雾功能：电子透雾；
网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；
供电方式：DC24V/2.5A±25%（标配）；
防护等级：IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；
球机尺寸：6寸；
接口类型：RJ45接口
含安装配件
	台
	7

	14
	监控立杆
	镀锌立杆 3.5米
76Φ110 厚3.0mm
含避雷针、基础等材料
	套
	15

	15
	手孔井
	尺寸：620*620mm
砖砌体(厚120)100#水泥砂浆
内侧1:2.5水泥砂浆抹面
C25混凝土基础垫层
手井盖40*40*3.2CM(树脂)
	座
	32

	平顶山市公共实训基地1#楼智能化工程

	综合布线系统

	1
	弱电空机柜
	规格：600*600*600mm
	台
	3

	2
	空开及插板
	含16A 2P空开、三位五孔插板
	个
	3

	3
	48口千兆接入交换机
	1.性能：整机交换容量 ≥672Gbps；转发性能 ≥166Mpps 
2.端口：≥48个千兆电口，≥4个千兆光口
3.固化单电源，固定风扇设计
4. IPv4路由表容量≥512 ，MAC地址表≥16K，ARP表项≥1K
5.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
6.支持横向虚拟化，最大可堆叠设备≥9台。 
7.支持802.3ad链路聚合基本功能。
8.支持STP/RSTP/MSTP等环网技术，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，环网故障恢复时间≤50ms；
9. 支持802.3x流控及半双工背压流控。
10.支持包过滤功能，可以实现基于端口的限速、基于流的重定向、基于时间端的流量控制能力。
11.基于安全设计，支持用户分级管理和口径保护，支持AAA/Radius/802.1X/MAC等多种认账方式，支持终端管理能力。
12.基于可维护性设计，支持NQA网络质量分析、支持DLDP、支持虚拟电缆检测能力，帮助客户提升全网运维效率。 
13.符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。
每台交换机配套2个光模块，含本体调试
	台
	7

	4
	电话配线架
	50对电话配线架、弱电机柜内安装
	个
	2

	5
	金属理线架
	12口金属理线架、弱电机柜内安装
	个
	3

	6
	跳线
	光纤跳纤、L=1米
	条
	40

	7
	尾纤
	尾纤、L=1米
	根
	68

	8
	千兆内网口
	千兆内网口，86型（含数据模块）
	个
	106

	9
	千兆外网口
	千兆外网口，86型（含数据模块）
	个
	106

	10
	电话面板
	电话面板，含电话模块
	个
	28

	11
	插座
	五孔插座
	个
	44

	12
	接线盒
	86型接线盒
	个
	284

	13
	穿线管
	JDG20穿线管、吊顶内敷设
	m
	1147.05

	14
	穿线管
	PVC20穿线管、吊顶内敷设
	m
	3710.08

	15
	穿线管
	PVC25穿线管、吊顶内敷设
	m
	116.82

	16
	穿线管
	PVC32穿线管、吊顶内敷设
	m
	118.53

	17
	线槽
	40mm*20mm塑料线槽
	m
	50.75

	18
	网线
	六类网线、管内敷设、桥架敷设
	m
	13453.03

	19
	网线
	超五类网线、桥架敷设
	m
	1358.11

	20
	电源线
	RVV-3*2.5电源线、管内敷设、桥架敷设
	m
	759.81

	21
	电源线
	RVV-2*1.5电源线、桥架敷设
	m
	975.41

	22
	电源线
	RVV-2*2.5电源线、桥架敷设
	m
	194.28

	23
	电话线
	HSYV-2*0.5电话线、管内敷设、桥架敷设
	m
	1632.75

	24
	大对数电缆
	U/UTP三类50对非屏蔽电缆、桥架敷设
	m
	148.86

	25
	大对数电缆
	U/UTP三类100对非屏蔽电缆、桥架敷设
	m
	500

	26
	4芯光缆
	4芯单模光纤、桥架敷设
	m
	866.67

	27
	桥架
	钢制槽式桥架、200mm*100mm
	m
	57.3

	28
	桥架
	钢制槽式桥架、400mm*100mm
	m
	31.53

	视频监控系统

	1
	24口千兆POE交换机
	1.性能：整机交换容量 ≥672Gbps；转发性能 ≥126Mpps 
2.端口：≥24个千兆电口支持POE+，≥4个千兆光口;POE功率≥400W
3.固化单电源，固化双风扇设计
4. IPv4路由表容量≥512 ，MAC地址表≥16K，ARP表项≥1K
5.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
6.支持横向虚拟化，最大可堆叠设备≥9台。 
7.支持802.3ad链路聚合基本功能。
8.支持STP/RSTP/MSTP等环网技术，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，环网故障恢复时间≤50ms；
9. 支持802.3x流控及半双工背压流控。
10.支持包过滤功能，可以实现基于端口的限速、基于流的重定向、基于时间端的流量控制能力。
11.基于安全设计，支持用户分级管理和口径保护，支持AAA/Radius/802.1X/MAC等多种认账
方式，支持终端管理能力。
12.基于可维护性设计，支持NQA网络质量分析、支持DLDP、支持虚拟电缆检测能力，帮助客户提升全网运维效率。 
13.符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。
每台交换机配套2个光模块，含本体调试
	台
	3

	2
	枪式摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；
补光灯：2颗（红外灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：3.6mm；
镜头光圈：F2.0；
视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
智能编码：H.264：支持；H.265：支持；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
预览最大用户数：6个（总带宽：24M）；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）；
防护等级：IP67；
含配套支架、接线盒
	台
	47

	3
	半球摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；
补光灯：2颗（红外灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：2.8mm；
镜头光圈：F2.0；
视场角：水平：89°；垂直：48°；对角：105°；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
智能编码：H.264：支持；H.265：支持；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
预览最大用户数：6个（总带宽：24M）；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）；
防护等级：IP67；
含接线盒
	台
	2

	4
	无线网桥
	网桥网络接口:具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口、1个10/100Mbps自协商以太网下行口;网桥电源接口:具备1个DC电源端口;无线标准
:IEEE 802.11 b/g/n;工作频率:2.4GHz - 2.484GHz;最佳无线传输距离:≤200m;"
	套
	8

	5
	穿线管
	JDG20穿线管、吊顶内敷设
	m
	1147.05

	6
	网线
	超五类网线、管内敷设、桥架敷设
	m
	3216.81

	7
	电力电缆
	铜芯电力电缆、YJV-3*10，含干包电力电缆终端头制作、安装
	m
	567.07

	职业资格考场系统

	职业资格考场视频监控、广播系统

	1
	55寸显示屏
	产品尺寸:55寸 分辨率1920*1080
	台
	1

	2
	考场摄像机
	传感器类型：1/2.7英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2688×1520；
最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外视频监控距离）；
补光灯：2颗（红外灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：3.6mm；
镜头光圈：F1.6；
视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°；
通用行为分析：物品遗留；物品搬移；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；
智能编码：H.264:支持；H.265:支持；
AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；
宽动态：120dB；
走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）；
音频接口：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克
风；
报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；外部报警；SMD；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；
预览最大用户数：20个（总带宽:48M）；
最大Micro SD卡：256GB；
音频输入：1路（RCA头）；
音频输出：1路（RCA头）；
报警输入：2路（湿接点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；
报警输出：2路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；
电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；
供电方式：DC12V/PoE；
防护等级：IP67
配套配电盒、支架及64G SD卡
	台
	13

	3
	网络音箱
	1、 专业一体化壁挂式设计,木质箱体,精致美观,安装方便。

2、 内置2×15W立体声数字功率放大器。可接副箱。

3、 内置6.5吋高品质全频扬声器(8Ω),语音
清晰、自然,还原度极高。

4、 内置1路网络硬件音频解码模块,支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议,实现网络化传输16位CD音质的音频信号。

5、电压适应范围:165V~250V/50Hz。
	个
	13

	4
	拾音器
	全向拾音器
	台
	13

	5
	理线架
	12口金属理线架、弱电机柜内安装
	个
	8

	6
	48口千兆接入交换机
	1.性能：整机交换容量 ≥672Gbps；转发性能 ≥166Mpps 
2.端口：≥48个千兆电口，≥4个千兆光口
3.固化单电源，固定风扇设计
4. IPv4路由表容量≥512 ，MAC地址表≥16K，ARP表项≥1K
5.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
6.支持横向虚拟化，最大可堆叠设备≥9台。 
7.支持802.3ad链路聚合基本功能。
8.支持STP/RSTP/MSTP等环网技术，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，环网故障恢复时间≤50ms；
9. 支持802.3x流控及半双工背压流控。
10.支持包过滤功能，可以实现基于端口的限速、基于流的重定向、基于时间端的流量控制能力。
11.基于安全设计，支持用户分级管理和口径保护，支持AAA/Radius/802.1X/MAC等多种认账方式，支持终端管理能力。
12.基于可维护性设计，支持NQA网络质量分析、支持DLDP、支持虚拟电缆检测能力，帮助客户提升全网运维效率。 
13.符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。
含本体调试
	台
	8

	7
	壁挂机柜
	空柜、350*450*600mm
	台
	8

	8
	配电箱
	400*220*100mm，内置1个50A3P空开含漏电保护器,分路配置6个16A2P空开
	台
	8

	9
	插板
	三位五孔插板
	个
	248

	考场综合布线

	1
	线槽
	PVC线槽 40mm*20mm 
	m
	77.76

	2
	线槽
	金属线槽 40mm*20mm 
	m
	821.2

	3
	线槽
	金属线槽 100mm*40mm 
	m
	90.56

	4
	网线
	六类网线、线槽敷设
	m
	4014.4

	5
	网线
	超五类网线、管内敷设、桥架敷设
	m
	854.52

	6
	电源线
	电源线、BV2.5mm2、线槽敷设
	m
	2342.24

	7
	电源线
	电源线、RVVP-3*0.5、线槽敷设
	m
	79.68

	8
	插板
	三位五孔插板
	个
	14

	9
	接线盒
	插座接线盒
	个
	14

	机房

	机房装修

	1
	防静电地板
	1.水泥浆一道（内掺建筑胶）
2.20厚1：2.5水泥砂浆找平
3.面层涂刷防尘地板漆
4.150mm高架空防静电活动地板
5.地板下粘20mm橡塑保温棉+铝箔
	m2
	47.9

	2
	金属踢脚线
	8cm高拉丝不锈钢踢脚线
	m2
	4.03

	3
	抹灰面油漆
	1.刮腻子两遍,分遍磨平
2.涂饰底层涂料一遍
3.复补腻子,磨平
4.白色无机涂料涂饰两遍(A级)
	m2
	79.69

	4
	铝扣板吊顶
	1.钢筋混凝土板底面清理干净
2.配套金属龙骨
3.铝合金扣板吊顶
4.刷防尘漆
	m2
	50.6

	5
	钢质防火门
	喷塑钢制乙级防火门（单扇），成品定制，含五金配件
	扇
	1

	机房消防

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	智能型烟感,电子编码
	个
	6

	2
	点型感温火灾探测器
	智能型温感,电子编码
	个
	12


	3
	声光报警器
	电子编码,启动后发出强烈的声光警号,含底座
	个
	2

	4
	气体喷洒警报器
	电子编码,二线制,与气体灭火控制器配套使用
	个
	1

	5
	紧急启停按钮
	电子编码,与气体灭火控制器配套使用,启动和停动共占一个编码点,按钮可提供输出无源常开触点信号,可直接控制声光警报器等设备。
	个
	1

	6
	气体灭火报警控制器(联动型)
	内置输入输出模块，壁挂式,可实现1个防区的火灾报警和气体灭火控制,最大容量484点。可适用于各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块等编码设备,具有火灾探测和气体灭火控制功能
	台
	1

	7
	机械泄压阀
	泄压口尺寸 0.6m*0.6m
	个
	1

	8
	柜式七氟丙烷
	180L容量,包括钢瓶、容器阀、柜体、信号反馈 装置、连接软管、单喷嘴。含七氟丙烷灭火剂158KG及气体灭火系统装置调试
	套
	1

	9
	穿线管
	JDG20穿线管 暗配
	m
	75.38

	10
	电源线
	ZC-RVS-2*1.5mm2电源线管内穿线
	m
	84.38

	机房设备

	1
	服务器机柜（空柜）
	600*1000*2000mm，机柜支架上安装
	台
	7

	2
	机房配电柜
	1、600*1000*2000mm(W*D*H);

2、 配置电源浪涌保护器,电流互感器,电压、电流表、电源指示灯等;

3、 包含总市电空开,UPS输入/输出/旁路空开,市电空开,UPS供电空开等

4、 配置63A断路器*3,32A 2P小型断路器*4,16A 2P小型断路器*9,防雷模块*1,智能电量仪*1,指示灯*3,熔断器*4,互感器*3。

5、配电柜配置模块不少于以上数量,具体依据现场实施情况调整
	台
	1

	3
	256路硬盘录像机
	主处理器：工业级微控制器；
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、工装检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、声音检测、车辆密度、物品监控；
接入路数：256路；
分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF；
解码能力：3路32MP@25fps；4路24MP@25fps；6路16MP@25fps；8路12MP@25fps；12路8MP@25fps；16路6MP@25fps；19路5MP@25fps；24路4MP@25fps；48路1080P@25fps；
RAID：RAID0/1/5/6/10；
报警输入：16路；
报警输出：9路，其中8路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；
硬盘接口：20个SATA，单盘最大20T；
RS-485接口：1个；
网络接口：4个（10M/100M/1000M/2500M以太网口，RJ-45）；
冗余电源：支持
	套
	1

	4
	32路硬盘录像机
	操作系统：嵌入式Linux操作系统；
接入路数：32路；
分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；
解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；；
报警输入：16路；
报警输出：4路；
硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T；
RS-485接口：1个；
网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）
含18块10T硬盘
单盘容量：10TB；
缓存：256MB；
转速：7200RPM；
硬盘接口：SATA
	套
	1

	5
	24口汇聚交换机
	1.交换容量 ≥672Gbps；转发性能 ≥126Mpps 
2.端口：≥24个千兆电口，≥4个千兆光口
3.固化单电源，无风扇静音设计
4. IPv4路由表容量≥512 ，MAC地址表≥16K，ARP表项≥1K
5.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
6.支持横向虚拟化，最大可堆叠设备≥9台。 
7.支持802.3ad链路聚合基本功能。
8.支持STP/RSTP/MSTP等环网技术，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，环网故障恢复时间≤50ms；
9. 支持802.3x流控及半双工背压流控。
10.支持包过滤功能，可以实现基于端口的限速、基于流的重定向、基于时间端的流量控制能力。
11.基于安全设计，支持用户分级管理和口径保护，支持AAA/Radius/802.1X/MAC等多种认账方式，支持终端管理能力。
12.基于可维护性设计，支持NQA网络质量分析、支持DLDP、支持虚拟电缆检测能力，帮助客户提升全网运维效率。 
13.符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。
	套
	1


	6
	32路硬盘录像机
	操作系统：嵌入式Linux操作系统；
接入路数：32路；
分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；
解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；；
报警输入：16路；
报警输出：4路；
硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T；
RS-485接口：1个；
网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）
含7块4T硬盘
单盘容量：4TB；
缓存：256MB；
转速：5400RPM；
硬盘接口：SATA
	台
	1

	7
	插座PDU
	电源分配插座PDU
	个
	14

	8
	配线架
	24口配线架
	个
	8

	9
	理线架
	12口理线架
	个
	8

	10
	内网核心交换机
	1、 交换容量≥2.4Tbps,包转发率≥672Mpps;

2、 千兆电口≥24个, GE/2.5GE光口≥8个,10GE/25GE光口≥8个, 扩展插槽≥2个;

3、 支持ID指示灯,维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备,便于快速定位设备位置;

4、 关键芯片(CPU、交换芯片等)采用国产化芯片;

5、 支持全端口MACsec,提供二层数据链路级加密;

6、 支持静态路由,支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+协议
7、支持 VXLAN 特性,且支持 BGP-EVPN 控制面,支持分布式网关部署方式;

8、支持 Telemetry 技术,实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台,通过智能故障识别算法对网络数据进行分析,精准展现网络实时状态,及时定界故障以及故障发生原因,精准保障用户体验;
	台
	1

	11
	内网防火墙
	1、 性能参数：网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万
2、 硬件参数：内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥8千兆电口+2万兆光口。
3、 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。
4、 产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议
5、 产品支持多种用户认证方式,包含但不限于单点登录、本地账号密码、外部账号密码认证
6、 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。
7、 产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求
8、 产品支持云威胁情报网关技术，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外
联实时阻断，保护资产安全。
9、 产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护
10、 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理
11、 产品具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号登录
12、 产品支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。
13、 产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护
14、 产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议
15、 产品支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。
16、 产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换选路模式支持智能负载选路、按指定顺序选路、优先使用质量最优的线路、按剩余带宽比例负载。
17、 产品支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间
	台
	1

	12
	外网核心交换机
	1、 交换容量≥2.4Tbps,包转发率≥672Mpps;

2、 千兆电口≥24个, GE/2.5GE光口≥8个,10GE/25GE光口≥8个, 扩展插槽≥2个;

3、 支持ID指示灯,维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备,便于快速定位设备位置;

4、 关键芯片(CPU、交换芯片等)采用国产化芯片;

5、 支持全端口MACsec,提供二层数据链路级加密;

6、 支持静态路由,支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+协议

7、支持 VXLAN 特性,且支持 BGP-EVPN 控制面,支持分布式网关部署方式;

8、支持 Telemetry 技术,实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台,通过智能故障识别算法对网络数据进行分析,精准展现网络实时状态,及时定界故障以及故障发生原因,精准保障用户体验;
	台
	1

	13
	外网防火墙
	1、 性能参数：网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万
2、 硬件参数：内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥8千兆电口+2万兆光口。
3、 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。
4、 产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议
5、 产品支持多种用户认证方式,包含但不限于单点登录、本地账号密码、外部账号密码认证
6、 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。
7、 产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求
8、 产品支持云威胁情报网关技术，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。
9、 产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护
10、 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理
11、 产品具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号登录
12、 产品支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。
13、 产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护
14、 产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议
15、 产品支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。
16、 产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换选路模式支持智能负载选路、按指定顺序选路、优先使用质量最优的线路、按剩余带宽比例负载。
17、 产品支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间
	台
	1

	14
	网络广播系统主机(配套网络广播主控软件)
	1、标准6U高度全铝机箱设计，15.6英寸全高清触摸屏，亮度：350，对比度：600:1，分辨率：1920×1080。
2、CPU：Intel i5
3、键盘鼠标：内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计
4、网络广播主机带5个COM接口；4路MIC输入口； 8路USB接口，其中4个USB接口为USB3.0；双网卡设计，2个RJ45接口；
5、6×4音频矩阵功能：6路线路输入接口，每一路线路输入有两个编组按键发送到任意编组混音。
6、线路输入和话筒输入均带音量和音调调节，具有9个音量调节旋钮，9组（18个）高低音调节旋钮。
7、内置监听功能，监听音量可以单独调整。
8、具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行。
9、硬盘容量：256G固态硬盘。
10、内存容量:8G。
配套网络广播主控软件
1、网络广播系统控制的核心软件。
2、提供系统管理、用户管理、终端管理、节目管理、任务管理等管理功能。
3、无需互联网静态IP地址即可与IP广播管理平台主控软件互联。
4、远程用户可以通过远程客户端或播控器对系统服务器上的文件进行播放或者点播，以达到日常使用。
5、注册方式是USB加密狗硬件注册方式。
6、自动识别终端：软件自动识别已连接服务器的终端IP地址。
7、编制多套任务，进行定时播放：每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作。
8、将终端进行分组，实现分区广播；
9、定点对某一终端进行指定广播，同时可调节终端音量；
10、自动音乐打铃：能够设置个性化的音乐铃声，自动按照编排好的作息时间表播放铃声。作息时间表可以按照春秋季调整。
11、背景音乐播放：用户可以向不同终端同时播放不同节目，终端支持自动功放电源开关；
12、支持独立考试模式，与应急保障主机配合实现双重保障，或通过服务器将预设节目推送到SD卡，实现断网情况下也能本地广播。
13、终端在进行本地扩音时，系统广播优先，也可以自己设定优先级。
14、播放任务跟踪查询， 设备状态的实时监控。                                                                                                                                                                 15、含广播系统调试试运行
	套
	1

	15
	网络寻呼话筒
	1、7寸高清IPS液晶屏，工业级设计，精致美观；
2、可对全区，分区，指定终端发起广播寻呼喊话，分区数量不限；
3、支持麦克风，外接输入音源自由切换；
4、支持本地U盘和服务器媒体库点播，指定终端或分区播放；
5、电源供电：DC15V/3A（电源适配器）
6、网络传输速率：10M/100M
7、喇叭额定输出功率：3W/8Ω
	台
	1

	16
	语音配线架
	100对语音配线架
	个
	2

	17
	电话配线架
	50对电话配线架
	个
	2

	18
	插座
	三位五孔插板
	个
	9

	19
	UPS主机
	额定容量：20KVA
输入输出制式：单进单出/三进单出；
输出功率因数：0.99；
	台
	1

	20
	蓄电池
	容量（A·h):12V100AH
	个
	32

	21
	电池柜
	电池柜A16，含电池开关
	台
	2

	22
	精密空调
	上吹风 20KW,包含铜管、进出水管、室外机
	台
	1

	23
	刚性阻燃管
	PVC50刚性阻燃管，地面明敷设
	m
	1.09

	24
	刚性阻燃管
	PVC20 刚性阻燃管，地面明敷设
	m
	12.36

	25
	刚性阻燃管
	PVC63 刚性阻燃管，地面明敷设
	m
	12.81

	26
	电源线
	ZC-BVR-16mm2电源线管内敷设
	m
	109.8

	27
	电力电缆
	电力电缆YJV-ZC-5*10，干包电力电缆终端头制作、安装
	m
	9.03

	28
	电力电缆
	电力电缆YJV-ZC-4*25+1*16，干包电力电缆终端头制作、安装
	m
	46.17

	29
	跳线
	光纤跳线 L=3米
	条
	28

	30
	设备支架
	设备支架制作安装，角钢L50*50*5
	吨
	0.177

	机房照明

	1
	线槽
	PVC线槽 40mm*20mm 
	m
	22.6

	2
	接线盒
	钢制接线盒暗配
	个
	9

	3
	电源线
	电源线BV-2.5mm2管内穿线
	m
	61.53

	4
	LED平板灯
	LED平板灯 600*600mm 嵌入吊顶安装
	套
	9

	5
	单联开关
	单联开关，含接线盒
	个
	1

	机房门禁

	1
	穿线管
	PVC20穿线管暗配
	m
	20

	2
	电源线
	铜芯电源线RVV-2*1.0
	m
	15

	3
	信号线
	电磁锁信号线RVV-4*0.75
	m
	8.5

	4
	电源线
	铜芯电源线RVV-2*0.75
	m
	15

	5
	接线盒
	钢制接线盒暗配
	个
	1

	6
	机房门禁
	包含人脸识别一体机，出门按钮，磁力锁等配套设备
	台
	1

	监控中心系统

	1
	视频解码器
	1、支持≥9路HDMI信号输出,输出接口支持1920×1080@60Hz及以下常规分辨率输出;
2、支持超高超宽自定义分辨率输出设置，水平分辨率最宽可达3840像素，垂直分辨率最高可达3840像素
3、支持≥4路HDMI信号输入,输入接口支持3840×2160@60Hz及以下常规分辨率采集
4、具备≥1对语音对讲接口：≥1个3.5mm音频输入接口和≥1个3.5mm音频输出接口
5、整机解码H.265支持3路32MP@25fps/9路12MP@25fps/14路8MP@25fps/18路6MP@25fps/24路5MP@25fps/29路4MP@25fps/37路3MP@25fps/57路1080p@25fps/192路D1@25fps（H.264支持47路1080p@25fps解码能力）
6、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码
7、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码
8、支持音频压缩格式：PCM/G.711
9、支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割
★10、支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差应≤10ns（需提供第三方检测报告复印件，并加盖公章）
11、应支持采集同步功能，对不同的采集通道或不同窗口进行同步控制，对画面同步显示，时差应≤10ns
12、支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗
13、支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示
14、支持预案轮巡,支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步
15、支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置
16、支持全链路RGB传输功能，能进行RGB格式图像采集和RGB格式图像输出，输出图像与采集源图像画质无明显差别
★17、具有智能节能功能，当传感器检测到当前环境无人时，可自动控制电视墙熄屏；支持设置从检测到无人到进行熄屏的时间间隔（需提供第三方检测报告复印件，并加盖公章）
	台
	1

	2
	55寸LED拼接屏（核心产品）
	1.产品尺寸：55吋
2.双边拼缝：3.5mm
3.分辨率：1920*1080
4.亮度：500cd/m2
5.对比度：1200:1
6.色彩范围：8bit
7.刷新率：60Hz
8.功耗：155W
9.视角：178°(水平)/ 178°
10.输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1
11.输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1
★12.液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求（需提供第三方检测报告复印件，并加盖公章）
★13.LCD显示单元具备阔屏技术，在图像亮度调节过程中，通过 Gamma变化不丢失灰阶保证图像细节；（需提供第三方检测报告复印件，并加盖公章）
	台
	9

	3
	拼接屏支架
	大屏定制壁挂支架，前维护液压支架，含支撑架，含拼接屏包边装饰
	套
	1

	4
	三联操作台,含3把座椅
	操作台主框架及前后门采用冷轧钢板精工制作，表面处理采用静电喷塑工艺，静电喷涂，整体美观大方，符合人体工程学要求。
操作台整体流线型简洁明快，拼接平整，整体拆卸灵活。
1、台面后部为高度为150mm铝合金屏封，可选配拉伸支架（显示器可上、下调整距离、角度）。
2、台面采用25mm厚的防火板，表面平整，板材双面膨胀系数相同而不易变形、颜色鲜艳、表面较耐磨、耐腐蚀、耐热性好、硬度大、耐化学药品性能好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀；配以直径φ50mm—φ60mm的鼠标过线孔，开启盖方便过线。
3、配置内嵌式键盘抽屉，金属制作，抽拉式静音滑轮键盘托盆，在保证滑动顺畅的前提下更加坚固耐用。抽拉灵活、平滑、无噪音；
4、下箱前后门冲散热孔，形成对流，完美散热，内部可安装标准机柜式机架及主机托盘；
含3把座椅
	台
	1

	5
	控制主机
	≥i5-14代CPU/≥16G内存/≥512GB固态/≥2G独立显卡/≥23.8显示器/包含键鼠
	台
	3

	6
	安防核心交换机
	1、交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥672Mpps；
2、千兆电口≥24个, GE/2.5GE光口≥8个，10GE/25GE光口≥8个, 扩展插槽≥2个；
3、支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置；
4、关键芯片（CPU、交换芯片等）采用国产化芯片；
5、支持全端口MACsec，提供二层数据链路级加密；
6、支持静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+协议
7、支持 VXLAN 特性，且支持 BGP-EVPN 控制面，支持分布式网关部署方式；
8、支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验；
	台
	1

	7
	网线
	六类网线
	m
	12.8

	8
	HDMI线
	HDMI线连接线 L=3米
	条
	12

	9
	4芯光缆
	4芯单模光纤
	m
	5

	10
	电源线
	铜芯电源线RVV-3*6，桥架配线
	m
	58.64

	11
	电源线
	铜芯电源线RVV-3*2.5，桥架配线
	m
	21.72

	12
	配线
	电源线RVV-3*1.5，桥架配线
	m
	24.53

	13
	插板
	三位五孔插板
	个
	9

	14
	线槽
	PVC线槽 40mm*20mm 
	m
	3.8

	机房报警

	1
	红外报警系统主机
	1、 支持本地≥16路报警输入,最大可扩展到≥256路;支持接入常开或常闭型探测器;支持探测器防拆、防短、防遮挡功能;

2、 支持本地≥4路报警输出,最大可扩展到≥256路;支持强制开启、强制关闭、自动控制功能,支持报警联动;

3、 支持≥16个网络模块接入,≥64个无线设备接入;

4、 支持报警输入输出接口电路保护功能;

5、支持异常报警,包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等;

6、支持≥2路RS-485接口,支持≥32路键盘接入;

7、支持键盘、WEB多种配置方式,支持快速配置向导,支持远程配置及查询;

8、支持≥8个子系统,支持单防区和子系统布撤防,支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式;

9、含自动报警系统调试
	台
	1

	2
	蓄电池
	容量（A·h):12V7A蓄电池
	个
	1

	3
	控制键盘
	1、 拥有防区状态、故障、布撤防、网络、通讯等5种指示灯;

2、 支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数等查询操作;

3、 支持本地、遥控器等布撤防方式;

4、支持对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能;
	台
	1

	4
	声光报警器
	声光报警器，通过报警输出设备的报警输出来控制线路的电的通道, 有电就响和灯亮
	个
	1

	防雷接地

	1
	铜带
	铜带30mm*3mm
	m
	28.5

	2
	铜皮
	铜皮40*0.1mm，按照600*600mm方格铺设
	m2
	50.6

	3
	接地极
	铜包钢接地棒，Φ16，L=1000mm
	根
	10

	4
	接地模块
	非金属接地模块，500*400*60mm，重量：20kg
	块
	10

	5
	降阻剂
	接地降阻剂
	袋
	10

	6
	等电位汇流排
	450*30*3mm
	块
	1

	7
	接地母线
	BV-6mm2
	m
	4

	8
	接地扁钢
	室外接地母线，40*4mm扁钢
	m
	25.8

	9
	接地母线
	BV-16mm2
	m
	10.5

	10
	接地引线
	BV-35mm2
	m
	23.1

	11
	接线端子
	接线端子 BV-16m2
	个
	9

	12
	铜线鼻
	铜线鼻，35mm2 BV-35mm2
	个
	2

	13
	接地装置调试
	接地装置调试
	系统
	1

	平顶山市公共实训基地2#楼智能化工程

	综合布线系统

	1
	弱电空机柜
	600*600*600mm
	台
	5

	2
	空开及插板
	16A  2P空开、三位五孔插板
	个
	6

	3
	24口千兆交换机
	1.性能：整机交换容量 ≥672Gbps；转发性能 ≥126Mpps 
2.端口：≥24个千兆电口，≥4个千兆光口
3.固化单电源，无风扇静音设计
4. IPv4路由表容量≥512 ，MAC地址表≥16K，ARP表项≥1K
5.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
6.支持横向虚拟化，最大可堆叠设备≥9台。 
7.支持802.3ad链路聚合基本功能。
8.支持STP/RSTP/MSTP等环网技术，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，环网故障恢复时间≤50ms；
9. 支持802.3x流控及半双工背压流控。
10.支持包过滤功能，可以实现基于端口的限速、基于流的重定向、基于时间端的流量控制能力。
11.基于安全设计，支持用户分级管理和口径保护，支持AAA/Radius/802.1X/MAC等多种认账方式，支持终端管理能力。
12.基于可维护性设计，支持NQA网络质量分析、支持DLDP、支持虚拟电缆检测能力，帮助客户提升全网运维效率。 
13.符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。
含本体调试、每台交换机配2个千兆单模光模块
	台
	3

	4
	外网48口千兆交换机
	1.性能：整机交换容量 ≥672Gbps；转发性能 ≥166Mpps 
2.端口：≥48个千兆电口，≥4个千兆光口
3.固化单电源，固定风扇设计
4. IPv4路由表容量≥512 ，MAC地址表≥16K，ARP表项≥1K
5.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
6.支持横向虚拟化，最大可堆叠设备≥9台。 
7.支持802.3ad链路聚合基本功能。
8.支持STP/RSTP/MSTP等环网技术，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，环网故障恢复时间≤50ms；
9. 支持802.3x流控及半双工背压流控。
10.支持包过滤功能，可以实现基于端口的限速、基于流的重定向、基于时间端的流量控制能力。
11.基于安全设计，支持用户分级管理和口径保护，支持AAA/Radius/802.1X/MAC等多种认账方式，支持终端管理能力。
12.基于可维护性设计，支持NQA网络质量分析、支持DLDP、支持虚拟电缆检测能力，帮助客户提升全网运维效率。 
13.符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。
含本体调试、每台交换机配2个千兆单模光模块
	台
	4

	5
	语音配线架
	100对语音配线架
	个
	2

	6
	理线架
	12口金属理线架
	个
	5

	7
	跳线
	光纤跳纤 L=1米
	条
	44

	8
	尾纤
	尾纤 L=1米
	根
	44

	9
	千兆内网口
	千兆内网口，86型（含数据模块）
	个
	23

	10
	千兆外网口
	千兆外网口，86型（含数据模块）
	个
	14

	11
	接线盒
	86型接线盒明装
	个
	37

	12
	穿线管
	PVC20穿线管，吊顶内敷设
	m
	106.5

	13
	线槽
	PVC线槽 40*20mm
	m
	66.4

	14
	网线
	六类网线、管内敷设、桥架敷设
	m
	1513.11

	15
	电源线
	电源线 RVV-2*1.5 管内敷设
	m
	45.04

	16
	4芯光缆
	4芯单模光纤，桥架敷设
	m
	251.9

	视频监控系统

	1
	枪式摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；
补光灯：2颗（红外灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：3.6mm；
镜头光圈：F2.0；
视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
智能编码：H.264：支持；H.265：支持；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
预览最大用户数：6个（总带宽：24M）；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）；
防护等级：IP67；
含配套支架、接线盒
	台
	36

	2
	半球摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；
补光灯：2颗（红外灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：2.8mm；
镜头光圈：F2.0；
视场角：水平：89°；垂直：48°；对角：105°；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
智能编码：H.264：支持；H.265：支持；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
预览最大用户数：6个（总带宽：24M）；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）；
防护等级：IP67；
含接线盒
	台
	38

	3
	24口千兆POE交换机
	1.性能：整机交换容量 ≥672Gbps；转发性能 ≥126Mpps 
2.端口：≥24个千兆电口支持POE+，≥4个千兆光口;POE功率≥400W
3.固化单电源，固化双风扇设计
4. IPv4路由表容量≥512 ，MAC地址表≥16K，ARP表项≥1K
5.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
6.支持横向虚拟化，最大可堆叠设备≥9台。 
7.支持802.3ad链路聚合基本功能。
8.支持STP/RSTP/MSTP等环网技术，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，环网故障恢复时间≤50ms；
9. 支持802.3x流控及半双工背压流控。
10.支持包过滤功能，可以实现基于端口的限速、基于流的重定向、基于时间端的流量控制能力。
11.基于安全设计，支持用户分级管理和口径保护，支持AAA/Radius/802.1X/MAC等多种认账
方式，支持终端管理能力。
12.基于可维护性设计，支持NQA网络质量分析、支持DLDP、支持虚拟电缆检测能力，帮助客户提升全网运维效率。 
13.符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。
含本体调试、每台交换机配2个千兆单模光模块
	台
	3

	4
	24口安防汇聚交换机
	1、交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥460Mpps，以官网最小值为准；
2、支持千兆光口≥24个，千兆光电复用接口≥8个，万兆光口≥4个，万兆堆叠专用光口≥2个；
3、支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置；
4、关键芯片（CPU、交换芯片等）采用国产化芯片；
5、支持静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+协议；
6、支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验；
含本体调试、每台交换机配2个千兆单模光模块
	台
	1

	5
	网络汇聚交换机
	1、交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥672Mpps；
2、千兆电口≥24个, GE/2.5GE光口≥8个，10GE/25GE光口≥8个, 扩展插槽≥2个；
3、支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置；
4、关键芯片（CPU、交换芯片等）采用国产化芯片；
5、支持全端口MACsec，提供二层数据链路级加密；
6、支持静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+协议
7、支持 VXLAN 特性，且支持 BGP-EVPN 控制面，支持分布式网关部署方式；
8、支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验；
含本体调试、每台交换机配2个千兆单模光模块
	台
	1

	6
	无线网桥
	"网桥网络接口:具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口、1个10/100Mbps自协商以太网下行口;网桥电源接口:具备1个DC电源端口;无线标准
:IEEE 802.11 b/g/n;工作频率:2.4GHz - 2.484GHz;最佳无线传输距离:≤200m;"
	套
	14

	7
	穿线管
	JDG20穿线管，吊顶内敷设
	m
	1010.5

	8
	线槽
	PVC线槽 40*20mm
	m
	6.3

	9
	网线
	超五类网线 管内敷设、桥架敷设
	m
	4125.33

	10
	电源线
	电源线RVV-2*1.5，桥架敷设
	m
	31.86

	11
	4芯光缆
	4芯单模光纤，桥架敷设
	m
	61

	报警系统

	1
	红外报警系统主机
	1、 支持本地≥16路报警输入,最大可扩展到≥256路;支持接入常开或常闭型探测器;支持探测器防拆、防短、防遮挡功能;

2、 支持本地≥4路报警输出,最大可扩展到≥256路;支持强制开启、强制关闭、自动控制功能,支持报警联动;

3、 支持≥16个网络模块接入,≥64个无线设备接入;

4、 支持报警输入输出接口电路保护功能;

5、 支持异常报警,包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等;

6、 支持≥2路RS-485接口,支持≥32路键盘接入;

7、 支持键盘、WEB多种配置方式,支持快速配置向导,支持远程配置及查询;

8、 支持≥8个子系统,支持单防区和子系统布撤防,支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式;

9、含自动报警系统调试
	台
	1

	2
	蓄电池
	容量（A·h):12V7A蓄电池
	个
	1

	3
	控制键盘
	1、 拥有防区状态、故障、布撤防、网络、通讯等5种指示灯;

2、 支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数等查询操作;

3、 支持本地、遥控器等布撤防方式;

4、支持对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能;
	台
	1

	4
	声光报警器
	声光报警器、通过报警输出设备的报警输出来控制线路的电的通道, 有电就响和灯亮
	个
	1


说明：对以上产品的要求为满足招标人所需产品的基本要求，非唯一指定要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照，未注明的规格应符合国家有关行业标准。
二、技术要求：

2.1投标设备技术指标和要求如需更详细的表述，可单项另作文字说明。

2.2采购货物中的技术部分是满足招标设备的基本要求，如有与某项产品或参数描述相同，并非特指，仅为招标货物功能、性能、质量、档次、水平的参照。

2.3供应商应按照货物需求及规格要求所列的具体参数标准提供全新产品且符合中华人民共和国家质量标准及相关行业标准要求。

三、售后服务要求

3.1货物验收：

3.1.1按采购合同及本招标文件规定进行现场验收货物，提供货物清单、产品序列号、招标方出具验收意见，作为货款结算依据。

3.1.2交货提供产品应与投标文件投标产品规格、型号一致，按照相关规定及标书要求进行验收，如供货产品达不到要求，招标人将不予验收，并由供应商承担一切责任，赔偿所造成的一切损失。

    3.2服务需求：

3.2.1供应商投标的设备必须符合国家或行业技术规范标准要求，提供的设备、货物应是全新的（包括零部件），应是国家或行业检测的合格产品，供应商对提供的设备有明确的质量和售后服务承诺，此承诺为供应商与招标人签订成交合同的依据。

3.2.2招标采购设备本项目所有产品质保期1年，保修期外要求终身有偿优惠服务。

3.2.3在质保期内和质保期外，当设备出现问题时，要求提供设备的供应商在接到服务请求后2小时内响应、答复，24小时内到达现场并解决用户问题。
第四章 合同条款及格式

政府采购货物买卖合同

（试行）
项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

1. 项目信息

（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                              

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

4. 合同验收

（1） 验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效

本合同自                             生效。

7. 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


第五章 投标文件格式

_________________________（项目名称）
投 标 文 件

项目编号：                  
供应商名称（电子签章）：                        
法定代表人或其委托代理人（电子签章）：          

        年        月        日

一、投标函

                        （采购人名称）：

1．我方已仔细研究了       （项目名称）     招标文件（包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件）的全部内容，综合项目实际情况并研究该项目招标文件的内容后，针对该采购项目，我方愿意以人民币大写          元，小写￥         元的投标报价，供货及安装期       ，质保期          ，按合同约定完成全部合同内容，质量要求         。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

（4）我方保证按有关规定向采购代理机构支付中标服务费。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                （其它补充说明）

                 供应商名称：            （电子签章）    

                        法定代表人或其委托代理人：     （电子签章）
日    期：      年       月    日 

二、 投标函附录

（一）投标函附录

	项目名称
	

	供应商名称
	

	投标总价
	大写：________________  元

	
	小写：________________ 元          

	质量标准
	

	供货及安装期
	

	质保期
	

	投标有效期
	


注：1、投标总报价必须是设备安装到位并交付使用前所有费用的总和；

    2、本表只填报总价，各有关分项报价在投标分项报价中进行详细填写；
3、“投标总报价”须与投标函中的投标总报价一致；

    供应商名称：                         （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：            （电子签章）

日  期：       年     月     日
（二）投标分项明细报价表

	序号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价

（元）
	总价

（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	本表报价合计

	大写:                      

	
	小写：                     


注：1、供应商必须严格按照此表格内容对所投全部设备的品牌、规格型号、单价、合价等全部内容逐项填报；

2、此表格式仅为示例,不具有约束性,供应商可根据需要对表格格式进行扩展或修改。

3、“本表报价合计”为各分项报价金额之和，且须与投标函中的投标总报价一致。
供应商名称：                         （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：            （电子签章）

日  期：       年     月     日
三、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

（一）法定代表人身份证明
供应商名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
 年 
 月 
 日

经营期限： 

姓名：   
   性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

供应商名称：                        （电子签章）

法定代表人：                    （电子签章）

日      期：        年        月        日

（二）法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系                      （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：                       
代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

供应商名称：                        （电子签章）

法定代表人：                    （电子签章）

日      期：        年        月        日

四、技术规格偏差表

	序号
	产品名称
	技术参数及要求
	对招标文件偏差
	描述
	备注

	
	
	招标文件
	投标文件
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：                        （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：            （电子签章）

日期：        年        月        日

说明：

1、技术规格存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标无效。
2、“投标参数响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标参数要求一一对应响应； 
3、“对招标文件偏差”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”； 

五、供应商资格证明文件

（一）供应商基本情况表

	供应商名称
	
	成立日期
	

	企业法人统一社会信用代码
	

	批准登记机关
	

	注册资本
	

	法定代表人
	
	营业期限
	

	主营业务
	

	地  址
	

	开户银行
	

	开户行号

（如有）
	

	银行账号
	

	电  话
	
	传  真
	

	邮  箱
	
	邮  编
	

	联系人
	
	联系方式
	


供应商名称：                        （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：            （电子签章）

日期：        年        月        日

（二）资格审查资料
注：供应商须随此表后附“供应商须知前附表第15项供应商资格要求”中的全部资格审查资料扫描件，并保证资料的真实性。
 六、技术服务方案

格式自拟
七、 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （招标项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：                        （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：            （电子签章）

日期：        年        月        日

八、 供应商认为有必要提供的其它资料

供应商公示主要内容汇总

供应商名称：                       
统一社会信用代码：                 
投标报价：                         
地址：                             
供货及安装期：                     
质保期：                           
质量：                             

业绩：                             
注：供应商根据自身情况填写该表，该表中不适用的条款不填写。

附件一

中小企业声明函（货物）
（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
.......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
                       企业名称（盖章）：                       

     日期：        年       月       日

关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）

1、政府采购政策
关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）
2、附残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府
采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加________________单位的___________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

供应商名称：          （盖单位公章）
年    月    日
监狱企业证明文件（如有）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵 公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款， 无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购［2017]10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件二

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
 附件三

关于在政府采购中落实本国产品标准及相关政策的提示

关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

国办发〔2025〕34号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

[image: image2.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

五、争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自2026年1月1日起施行。

附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则

2.关于符合本国产品标准的声明函

国务院办公厅

2025年9月28日

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2  

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年  月  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


