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第一章  竞争性谈判公告

【平公资采2026810号】平顶山市第一人民医院优越路院区空调系统等维修保养运营服务项目-竞争性谈判公告

项目概况

平顶山市第一人民医院优越路院区空调系统等维修保养运营服务项目的潜在供应商应在“全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)”公共资源交易系统获取谈判文件，并于2026年 8 月 21 日 09 时00 分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

1、项目编号：平采竞谈-2026-296

2、项目名称：平顶山市第一人民医院优越路院区空调系统等维修保养运营服务项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：656700.00元，最高限价：656700.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2026810号-1
	第一标段
	656700.00
	656700.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：

甲方空调系统维修保养运营服务，包含新门急诊楼、2、3号楼、健康体检中心中央空调系统维修与保养（制冷与制热）、通风系统清洗、消毒；全院分体空调维保及空气能热水系统维修与保养；新门急诊楼、1、2、3号楼供水设施及地下空间污水泵的日常保养与维修；医院病区开水器维修保养（详细内容见谈判文件第三章采购需求）。

5.2资金来源：自筹资金（已落实）。
5.3服务要求：合格，达到国家相关行业及地方标准，满足采购人要求。
5.4服务期：签订合同后1年。

5.5服务地点：采购人指定地点。

5.6标段划分：本项目分为1个标段。
6、合同履行期限：同服务期限。
7、本项目是否接受联合体谈判响应：否 

8、是否接受进口产品：否 

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购，本项目落实促进中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展相关政府采购政策。中小企业划型标准请依据工信部联企业（2011）300 号文件规定。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）。

3.2为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。在本次竞争性谈判活动中，供应商只需提供政府采购供应商信用承诺书（格式详见竞争性谈判文件），不再需要提供以下证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.3提供本公告发布之后“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图。

注：依照财库〔2016〕125号文，采购人、代理机构在开标时通过《信用中国》、《中国执行信息公开网》及《中国政府采购网》网站查询供应商的信用情况，若有不良记录，按无效响应处理。

三、获取采购文件

1、时间：2026年 7 月 31 日至2026年 8 月 20 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）

3、方式：潜在供应商获取需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网站（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“交易主体（供应商）登录”入口进入交易系统进行获取。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/index.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/index.jhtml

4、售价：0元

四、响应文件提交

1、时间：2026年 8 月 21 日 09 时00 分（北京时间）。

2、地点：全国公共资源交易平台(河南省.平顶山市)公共资源交易系统。

五、响应文件开启

1、时间：2026年 8 月 21 日 09 时00 分（北京时间）。

2、地点：全国公共资源交易平台(河南省.平顶山市)公共资源交易系统。

六、发布竞争性谈判公告的媒介及期限

本次竞争性谈判公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》上发布，公告期限为自本公告发布之日起三个工作日。

七、其他补充事宜

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密谈判响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读谈判文件中“不见面”开标注意事项及操作流程。

2、供应商或其他利害关系人对本次谈判公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

3、监督部门：平顶山市财政局
联系方式：0375-2627595
监督单位：平顶山市卫生健康委员会
统一社会信用代码：11410400MB1632093J
电话:0375-4976018
监督单位：中共平顶山市第一人民医院纪律检查委员会
统一社会信用代码：12410400416845373A
联系电话：0375-3383077。

八、凡对本次谈判提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人：平顶山市第一人民医院

地址：平顶山市新城区未来路
联系人：付先生
联系电话：0375-3383081
2、代理机构：河南崇程建设工程管理有限公司 

地址：河南省平顶山市示范区祥云一号院
联系人：李先生
联系电话：13503759272
3、项目联系人：李先生

联系方式：13503759272
 温馨提示：

全流程电子化交易注意事项

1、电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子谈判响应文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

2、电子谈判响应文件的制作

（1）供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子响应文件。

电子响应文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

（2）供应商须将谈判文件要求的资质、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子谈判响应文件中。

（3）供应商对同一项目多个标段进行谈判响应的，应分别下载所谈判响应段的谈判文件，按标段制作电子谈判响应文件，并按谈判文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用电子谈判响应使用；名称为“备份”的文件夹为用于应急补救的响应文件备份文件，主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商使用电子介质存储，随身携带，供开标现场备用。

3、加密电子谈判响应文件的提交

（1）加密电子谈判响应文件应在谈判文件规定的谈判响应截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn/）。供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

（2）供应商对同一项目多个标段进行谈判响应的，加密电子谈判响应文件应按标段分别提交。

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	内 容
	说明与要求

	1
	采购人
	名    称：平顶山市第一人民医院

地    址：平顶山市新城区未来路

联 系 人：付强
联系电话：0375-3383081

	2
	采购代理机构
	名    称：河南崇程建设工程管理有限公司 

地    址：河南省平顶山市示范区祥云一号院
联 系 人：李晓泽
联系方式：13503759272

	3
	项目名称
	 平顶山市第一人民医院优越路院区空调系统等维修保养运营服务项目

	4
	资金来源及落实情况
	自筹资金，已落实

	5
	采购方式
	竞争性谈判

	6
	项目属性
	□货物       ☑服务       □工程

	7
	采购需求
	甲方空调系统维修保养运营服务，包含新门急诊楼、2、3号楼、健康体检中心中央空调系统维修与保养（制冷与制热）、通风系统清洗、消毒；全院分体空调维保及空气能热水系统维修与保养；新门急诊楼、1、2、3号楼供水设施及地下空间污水泵的日常保养与维修；医院病区开水器维修保养（详细内容见谈判文件第三章采购需求）。

	8
	服务要求
	合格，达到国家相关行业及地方标准，满足采购人要求

	9
	服务期限
	签订合同后1年。

	10
	服务地点
	采购人指定地点。

	11
	质保期
	/

	12
	供应商资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购，本项目落实促进中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展相关政府采购政策。中小企业划型标准请依据工信部联企业（2011）300 号文件规定。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）。

3.2为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。在本次竞争性谈判活动中，供应商只需提供政府采购供应商信用承诺书（格式详见竞争性谈判文件），不再需要提供以下证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.3提供本公告发布之后“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图。

注：依照财库〔2016〕125号文，采购人、代理机构在开标时通过《信用中国》、《中国执行信息公开网》及《中国政府采购网》网站查询供应商的信用情况，若有不良记录，按无效响应处理；

	13
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

□接受，

	14
	资格审查方式
	资格后审

	15
	谈判有效期
	响应文件提交截止后60日历天

	16
	谈判保证金
	不收取

	17
	谈判文件费用
	不收取

	18
	谈判响应文件
	加密的电子响应文件壹份（应在交易系统中上传）

	19
	是否允许上传备选响应文件
	不允许



	20
	谈判文件的澄清和修改
	1.供应商对谈判文件有疑问的，可以向采购人、代理机构提出询问，采购人、代理机构及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构在系统内以公告通知所有接收谈判文件的供应商，并顺延提交首次响应文件截止之日。

3.供应商应当及时关注网站的相关公告。

	21
	响应文件组成及格式
	详见谈判文件“第六章谈判响应文件格式”

	22
	最高限价
	最高限价：656700.00元；

注：供应商谈判响应总价超出最高限价的将被否决。

	23
	签字和（或）

盖章要求
	1.供应商在生成电子化响应文件后，应按照竞争性谈判文件要求对电子化响应文件进行电子签章，未进行电子签章的视为无效谈判响应。

2.响应文件中要求法定代表人电子盖章的，供应商在进行电子化响应文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化响应文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

	24
	技术参数配置偏离
	/

	25
	提交首次响应文件截止时间、地点
	截止时间：2026年 8 月 21 日 9 时00分（北京时间）

地点：平顶山市公共资源交易中心公共资源交易系统

	26
	谈判时间和地点
	时间：同递交响应文件截止时间

地点：同递交响应文件地点

	27
	谈判小组的组建
	谈判小组依法由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人，其中评审专家为2人。

	28
	是否授权谈判小组确定成交人
	否。推荐1-3名成交候选人

	29
	开标程序
	实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密谈判响应文件，不再到开标现场。

“不见面”开标注意事项及操作流程

1.采购人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

2.开标时，供应商采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成谈判响应文件的解密工作。每位供应商的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的谈判响应文件不予接收。

3.如出现供应商的电子谈判响应文件无法解密的情况，供应商应及时联系采购人（代理机构）进行说明。谈判响应文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是谈判响应文件自身问题导致谈判响应文件无法解密的，该谈判响应文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成谈判响应文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

4.所有谈判响应文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对谈判响应文件进行解密的，其谈判响应文件不予接收。

6.解密完成后，供应商可登录到交易系统查看自己的谈判响应报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。



	30
	无效响应文件情形
	详见“第四章竞争谈判程序”

	31
	竞争谈判程序
	1.谈判小组应当对响应文件进行初步评审，并根据谈判文件规定的程序对符合资格条件且实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

2.谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

3.谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐1-3名成交候选人，并编写评审报告。 

详见“第四章竞争谈判程序”

	32
	确定成交供应商
	详见“第四章竞争谈判程序”。

	33
	结果公示
	在成交通知书发出前，采购人将成交结果公告在本项目谈判公告发布的同一媒介予以公示，公示期1个工作日。

	34
	质疑和投诉
	1. 质疑和投诉按照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定执行。

2. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

3. 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

	35
	合同订立
	采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

	36
	付款方式
	详见合同

	37
	招标代理服务费
	以本项目限价为计算基数，根据《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）文件规定的费率计算，由成交单位向代理机构支付。

此费用由供应商综合考虑到谈判响应报价中，不再单独列项。

	38
	本项目所属行业
	本项目所属行业：其他未列明行业（行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)）

	39
	落实价格评审优惠政策


	1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条规定，在本次政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

2.中小企业划型标准：依据（工信部联企业〔2011〕300号）

“（十六）其他未列明行业”：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 
3.落实价格评审优惠政策

（1） 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库﹝2020﹞46 号文件）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（ 财库【2022】19号）和《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购【2022】5号）有关要求，对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须在响应文件中按照相关文件的要求出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号文件规定，对残疾人福利单位的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

（3）根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目对监狱企业作为供应商所提供的本企业生产的产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地 (设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业谈判响应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对中标价格没有任何影响。

	40
	四方信用评价
	平顶山市政府采购项目已实行四方信用评价功能，各方主体请登录“平顶山市政府采购网”按照评价要求进行客观公正的评价。

1.采购人评价指标

评价主体:中标、成交供应商。

评价节点:合同履约完成后。

2.对中标、成交供应商评价指标

评价主体为:采购人。

评价节点:合同履约完成后。

3.评审专家评价指标

评价主体为:采购人、代理机构。

评价节点:项目评审结束后。

4.代理机构评价指标

评价主体为:采购人、评审专家、供应商。

评价节点:项目评审结束后。

	41
	解释权
	本谈判文件的解释权归采购人及招标代理机构
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	河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	
	异常低价的评审：

落实《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库 [2026] 2 号文件，强化政府采购异常低价审查：

①政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

②评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料一并归档。

对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人将重点关注中标人的履约承诺、实际履约情况等。


供应商须知

一、总则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备竞争性谈判条件，现对本项目进行竞争性谈判采购。

1、项目概况

1.1本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.2本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.3本采购项目名称：见供应商须知前附表。

2、资金来源和落实情况

2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

2.2 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

3、采购内容、服务期、服务要求

3.1 本次采购内容：见供应商须知前附表。

3.2 本项目的服务期：见供应商须知前附表。

3.3 本项目的服务要求：见供应商须知前附表。

4、供应商资格要求

满足“供应商须知前附表供应商资格要求”。

5、谈判费用

供应商参加本谈判活动发生的费用自理。

 6、保密

参与谈判活动的各方应对谈判文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

二、竞争性谈判文件

7、竞争性谈判文件的组成

7.1谈判文件由总目录所列内容组成。

7.2供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，不按谈判文件的要求提供的谈判响应文件和资料，可能导致谈判被拒绝。

8、竞争性谈判文件的澄清和修改

见供应商须知前附表。
三、谈判响应文件的编制

9、要求

供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判响应文件对谈判文件作出实质性响应。否则，将承担其谈判被拒绝的风险。

10、谈判文件的语言

谈判文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就谈判来往的函电均使用中文。

11、谈判响应文件的计量单位

除在谈判文件中另有规定外，谈判响应文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

12、谈判响应文件的组成

详见“第六章  谈判响应文件格式”。

13、谈判响应文件格式 

供应商应按谈判文件中提供的谈判响应文件格式完整地填写谈判响应文件，并完整地提供谈判文件要求的其他文件。

14、谈判报价

14.1所有报价均以人民币报价。

14.2 谈判响应报价表中包含单价、合计和总合计，单价乘数量与合计不符时以单价为准修正合计和总合计。

14.3投标报价为完成本项目所有内容的最终报价，总报价应包括过程中产生的全部费用以及所涉及的人工费用、交通费用、差旅费用及备件费、售后服务、招标代理服务费等一切费用也综合包含在单价内。
14.4最终总报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。凡因供应商对采购文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

14.5供应商须提供分项单价和总价，如果单价汇总金额和总价金额不符，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，供应商对同一种货物（服务）只允许有一个报价。

14.6如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

14.7供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

15、谈判保证金

本项目不再收取保证金。

16、谈判有效期

16.1谈判有效期见供应商须知前附表，谈判有效期不足的将视为非响应谈判而予以拒绝；

16.2在特殊情况下，采购人和采购代理机构可征求供应商同意延长谈判有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

17、谈判文件的式样和文件签署

17.1供应商须在规定的谈判响应截止时间前，在公共资源交易系统中上传加密电子响应文件，逾期未上传加密电子谈判响应文件的，采购人不予受理。

17.2响应文件应按竞争性谈判文件规定加盖电子签章，否则将被视为无效响应性文件。竞争性谈判文件中要求法定代表人电子签章的，供应商在进行电子化谈判响应文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。

17.3逾期未完成上传或未按要求递交响应文件电子文档的，采购人将予以拒收。

18、谈判响应文件的递交

18.1加密的电子竞争性谈判响应文件应在竞争性谈判文件规定的谈判响应文件递交截止时间之前成功上传提交至《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统，供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需的时间。
18.2供应商递交加密电子响应文件的地点：平顶山市公共资源交易系统。

19、谈判截止期

19.1根据第17条规定，供应商应在不迟于“供应商须知前附表”中规定的谈判响应文件递交截止时间前将谈判响应文件上传至《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市》公共资源交易系统；

19.2采购人和采购代理机构可以通过修改谈判文件自行决定酌情延长谈判截止期限。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受谈判截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期；

20、迟交的谈判响应文件

采购代理机构将拒绝在谈判截止期后收到的任何谈判响应文件。

21、谈判文件的修改和撤回

21.1在响应文件接收截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的电子响应文件。

21.2在谈判截止期之后，供应商不得对其谈判做任何修改；

21.3供应商不得在谈判截止时间起至谈判响应文件有效期内撤回谈判响应文件。

四、开标

22、开标时间和地点

采购代理机构在“供应商须知前附表”中规定的谈判截至日期、时间和地点组织开标。

23、开标程序

实行在线“不见面”开标，详见“供应商须知前附表”中规定。

五、竞争性谈判程序

24、谈判

24.1采购代理机构在“供应商须知前附表”中规定的谈判截至日期、时间和地点组织谈判。

24.2谈判小组：谈判小组依法由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人，其中评审专家为2人。

谈判小组对供应商的谈判响应文件进行审查、质疑、评估、比较。谈判小组依据本谈判文件独立完成评审工作，任何人不得干预谈判小组的正常工作。谈判小组的具体职责和权力是：

（1）根据采购项目内容要求，确定谈判内容和谈判组织形式；

（2）审阅竞争性谈判响应文件，有权决定供应商是否具有谈判资格；

（3）在谈判的基础上，提出需要供应商澄清、承诺的具体内容，决定经过谈判后进入下一轮谈判和最终总报价的供应商名单；

（4）对谈判情况进行综合比较，编制竞争性谈判结果报告，推荐预成交单位名单；

（5）谈判小组意见的收集采取简单多数有效的原则进行。

25、谈判程序：

谈判分为初步评审和报价竞争谈判。详见“第四章竞争谈判程序”

六、成交原则

26、成交供应商确定

详见“第四章竞争谈判程序”
七、成交通知及合同签订

27、成交通知

27.1成交结果将在相关网站发布公告公示。

27.2在成交结果公示结束规定时间内，由采购人签发《成交通知书》，《成交通知书》将作为签订协议的依据。

28、签订合同

28.1 采购人、成交供应商在成交通知书发出之日起30日内，根据谈判文件确定的事项和成交供应商响应文件签订合同。双方所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。成交供应商逾期未签订合同，视为成交后无正当理由不与采购人签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

28.2 谈判文件、谈判文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

28.3 成交供应商放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组推荐的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新招标。

29、履约保证金

详见须知前附表。

八、废标和无效响应

30、废标
详见“第四章竞争谈判程序”。

31、无效响应

详见“第四章竞争谈判程序”。
九、纪律和监督

32、对采购人的纪律要求

采购人不得泄露竞争性谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

33、对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通谈判响应或者与采购人串通谈判响应，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义谈判响应或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

34、回避要求

在政府采购活动中，采购人员、谈判小组及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
35、质疑和投诉

详见“供应商须知前附表”中规定。
十、需要补充的其他内容

其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

第三章  采购需求

一、空调系统维修保养运营服务项目概况

甲方空调系统维修保养运营服务，包含新门急诊楼、2、3号楼、健康体检中心中央空调系统维修与保养（制冷与制热）、通风系统清洗、消毒；全院分体空调维保及空气能热水系统维修与保养；新门急诊楼、1、2、3号楼供水设施及地下空间污水泵的日常保养与维修；医院病区开水器维修保养。

二、维保运营内容
    严格按照空调系统维护保养手册，进行空调维护保养运营，具体内容如下： 
1.新门诊楼中央空调维保运营明细：

	名称
	数量（台）
	备注

	风机盘管清洗消毒
	527
	提供疾控中心认可的检测报告

	多联主机维修与保养
	70
	主机品牌：海信

	配电柜维修与保养
	6
	

	风口清洗消毒
	1159
	

	新风机组维修与保养
	35
	

	门诊楼开水器维修保养
	6
	开水器维修的配件由中标方负责购买更换，开水器滤芯由甲方负责购买，中标方免费更换


2.2号楼中央空调维保运营明细：

	名称
	数量（台）
	备注

	热冷水主机维修与保养
	3
	乙方负责购买更换原厂冷媒和冷冻油，提供购买相关证明材料（如发票、收据、合同等），更换时通知甲方到场。主机品牌：克莱门特

	多联主机维修与保养
	11
	主机品牌：大金

	新风机组维修与保养
	36
	

	机房冷冻水泵维修与保养
	4
	

	配电柜维修与保养
	2
	

	风机盘管清洗消毒
	576
	提供疾控中心认可的检测报告

	风口清洗与消毒
	1043
	

	系统管道清洗与保养
	1
	乙方负责购买清洗剂进行管道清洗


3.3号楼中央空调维保运营明细：

	名称
	数量（台）
	备注

	制冷主机维修与保养
	3
	乙方负责购买更换原厂冷媒和冷冻油，提供购买相关证明材料（如发票、收据、合同等），更换时通知甲方到场。

主机品牌：克莱门特

	热交换站维修与保养
	1
	含2台配电柜、2台循环泵、2台补水泵、定压装置

	新风机组维修与保养
	40
	

	机房水泵维修与保养
	22
	

	配电柜维修与保养
	11
	

	风机盘管清洗消毒
	925
	提供疾控中心认可的检测报告

	风口清洗与消毒
	1850
	

	冷却塔维修与保养
	1
	冷却塔规格：2100吨

	系统管道清洗与保养
	1
	乙方负责购买清洗剂进行管道清洗


4.健康体检中心中央空调维保运营明细：
	名称
	数量（台）
	备注

	多联主机维修与保养
	13
	主机品牌：麦克维尔

	配电柜维修与保养
	3
	

	风机盘管清洗消毒
	76
	提供疾控中心认可的检测报告


5.其他维保项目：

	名称
	数量（台）
	备注

	全院分体空调维保
	600台
	医院中央空调以外所有空调（包含拆机移机）

	全院分体空调内外机清洗与消毒
	600台
	医院中央空调以外所有空调

	医院病区开水器维修保养
	55台
	开水器维修的配件由中标方负责购买更换，开水器滤芯由甲方负责购买，中标方免费更换

	空气能热水系统维修保养
	1项
	2号楼1套10吨空气能设备；

3号楼2套共20吨空气能设备；

新门诊楼2套共30吨空气能设备

	1、2、3号楼供水设施日常保养与维修。
	1项
	含配电柜、水泵、定压装置

	新门诊楼、2、3号楼地下空间污水泵的日常保养与维修。
	1项
	新门诊楼污水泵12台；

2号楼污水泵9台（含直线加速器1台自动排水泵）；
3号楼污水泵11台；

	电梯基坑排水
	1项
	老门诊楼、新门诊楼、2、3号楼电梯基坑如爆管进水，自备抽水泵进行排水。


三、维保运营服务要求

1、乙方应在每年夏冬之初对中央空调设备集中全面检测、检修、保养一次，空调末端系统进行一次杀菌、消毒。检测、检修、保养内容包括水冷冷水机组及水路系统检修、维护，主要项目有：

（1）中央空调机组中压缩机的正常运行参数检测；

（2）更换2号楼、3号楼中央空调主机的润滑油及油过滤器、合同签订后60天内更换，合同期内更换一次；

（3）更换干燥过滤器；

（4）补充制冷剂；

（5）冷冻水循环系统的加药清洗保养，含冷冻循环泵及蒸发器的维护保养；

（6）冷却水循环系统的加药清洗保养，含冷却循环泵及冷凝器的维护保养；

（7）控制柜及各组电源电缆的指标检测等，确保机房中央空调正常运行。
2、必须有专业制冷维修技术人员，全年24小时在医院值班，制冷期和供暖期内值班人员不得低于6人，其他阶段必须有4名值班人员，从业人员须持证上岗（电工证、焊工证、健康证）；
3、检测、保养过程中，如发现零配件磨损或运行参数超标需维修更换时：

（1）中央空调主机及多联机单项故障5000元以下（含5000元）维修依据厂家售后维修票据，即时进行维修，费用由乙方承担，如主机单项故障维修费用在5000元以上及时通知甲方，由甲方负责维修；

（2）中央空调配电柜、水泵单项零配件的维修即时进行维修，费用由乙方承担；

（3）风机、盘管、阀门、分体空调维修费乙方全部承担，无法维修需要更新时，费用由乙方承担（净值为零的分体空调因老化无法使用需要更新时，费用由甲方承担）；

（4）维修保养时自理各种维修工具。

4、末端风机盘管及风口清洗消毒每年2次，并提供市疾控中心认可的相应检测报告。

5、如有紧急问题在接到通知后，乙方维护技术人员应在0.5小时之内到达现场检修处理。

6、中央空调系统长时间停运后，启机前，乙方应派人员对系统进行全面检查，启机过程应全程负责，确保机组运转正常。

7、定期对医院病区开水器进行日常保养与维修，确保开水器正常运行。其中开水器维修的配件由中标方负责购买更换，开水器滤芯由甲方负责购买，中标方免费更换。
8、机房内控制配电柜要做到每季开机使用之前检测接线端子是否松动、断路器工作时是否有异常响声，柜内负荷电流是否有过电流现象等，发现问题要及时修复或更换。该项工作每年度维保检测不少于二次。乙方应做好详细检查检修记录，并应有乙方工作人员、甲方代表签字。

9、系统管道有无保温层脱落，阀门有无内漏外漏现象或开关失灵现象，发现问题要及时更换或修复。

10、乙方应及时完成甲方人员提出的缺陷处理工作。

11、乙方应承担与甲方机房中央空调、通风设备及附件等相关的所有检测、检修、维护、消缺工作，保证机房中央空调安全可靠运行。

12、定期对院内分体空调进行维修保养，确保制冷期与采暖期正常运行。

13、定期对1号楼、2号楼、3号楼、新门诊楼排污抽水泵、供水泵、空气能热水循环泵及配套配电柜进行维修保养，维修费乙方全部承担，无法维修需要更新时，费用由乙方承担。老门诊楼、新门诊楼、2、3号楼电梯基坑如爆管进水，自备抽水泵进行排水。
14、免费院内分体空调拆机、移机，空调拆机运至后勤仓库，移机时额外增加铜管的费用医院承担。
15、如因维护、保养运营不当造成消防事故、人身事故或设备事故，造成的损失由乙方承担全部责任。

16、乙方须严格按照本合同及甲方要求进行设备维护检修工作，在维护检修工作中应严格遵守甲方制订的各项操作规程和规章制度，保证维护检修工作的质量和安全。

17、乙方在检修、维护工作中要做到“工完场净”做好维修记录及巡查台账。 

18、单栋病房楼投诉率≥30%时，甲方有权以书面形式通知乙方终止合同。
　　19、后勤调度9033接到空调投诉电话，经核实，如情况属实，责任在乙方，每个投诉罚款100元；如有市长热线投诉，经核实，如情况属实，责任在乙方，罚款1000元。
20、每季度付款时，乙方提供本季度内记录完整的工作日志、各种设备的专项维保记录及合同约定的检测报告，否则不予付款。

21、甲方安排专人每月督查乙方工作日志、各种设备的专项维保记录，如记录不完整，乙方一周内整改完毕，如再次督查时仍未整改，扣除本月本项目维保费的1%。
第四章  竞争谈判程序

一、初步评审

1、谈判小组审阅供应商所递交的电子谈判响应文件；

2、形式审查：

（1）供应商名称是否与营业执照名称一致；

（2）响应文件电子签章是否符合谈判文件要求；

（3）响应文件格式是否符合“谈判响应文件格式”的要求;

（4）谈判报价只能有一个有效报价且不超过最高投标限价。

3、资格审查：

3.1 具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）。

3.2为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。在本次竞争性谈判活动中，供应商只需提供政府采购供应商信用承诺书（格式详见竞争性谈判文件），不再需要提供以下证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.3提供本公告发布之后“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图。

4、响应性审查：

（1）谈判报价是否满足谈判文件关于最高限价的规定；

（2）谈判有效期是否满足谈判文件要求；

（3）服务期是否满足谈判文件要求；

以上情形任意一条不满足要求的，其谈判响应将会被拒绝。

5、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人盖章，并加盖公章。

6、出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合资格条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

7、出现下列情形之一的，为无效响应：

（1）在提交首次响应文件截止时间后提交的响应文件为无效文件。

（2）未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。

8、供应商存在下列情形之一的，视同串通投标，其投标（响应）文件无效。

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。
二、报价竞争谈判

1、通过初步评审的供应商进入报价竞争谈判程序。

谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

供应商按谈判文件要求的时间在《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》中参加谈判。

2、谈判响应文件中的报价为初次报价；经过谈判后，供应商在系统内再进行一次报价，谈判轮次原则上为二轮次（谈判响应文件中的报价作为第一轮次报价），具体由谈判小组视情况决定，成交价以最终报价为准。供应商应结合企业自身实力，充分考虑市场行情等方面因素，慎重报价。采购人不接受超出最高限价的报价。

各供应商应时刻关注交易系统进行报价，若未进行报价，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

供应商最后一次谈判确定的报价作为最终总报价。

3、本项目对属于小型和微型企业的供应商的谈判响应报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，同时属于残疾人福利性单位、监狱企业和小微企业的，不重复价格扣除。

4、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

5、所有供应商在谈判报价过程中，做出的相关承诺须由供应商在公共资源交易系统中提交。

6、谈判供应商应在谈判小组发出报价通知后 30 分钟之内作出最终总报价（超出30分钟的视为供应商放弃本轮报价，供应商未在规定时间内进行最终报价的，视同自动退出本次谈判:其响应文件按无效响应处理。
三、谈判成交原则

1. 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐1-3名成交候选人，并编写评审报告。

2、采购人选择质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最终总报价最低的供应商作为成交供应商。
四、异常低价审查

为了遏制恶意竞价，确保采购需求和科学择优，依据财库〔2026〕2号规定，供应商响应出现文件规定情形之一的，谈判小组启动异常低价响应审查程序：
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第五章  合同条款及格式

甲方:  平顶山市第一人民医院              
乙方:           
    依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲乙双方就甲方空调维修保养运营服务，签订本承包合同。
一、合同标的 ：
甲方空调系统维修保养运营服务，包含新门急诊楼、2、3号楼、健康体检中心中央空调系统维修与保养（制冷与制热）、通风系统清洗、消毒；全院分体空调维保及空气能热水系统维修与保养；新门急诊楼、1、2、3号楼供水设施及地下空间污水泵的日常保养与维修；医院病区开水器维修保养。

二、运维期限： 自    年  月   日至    年   月   日止

三、付款方式： 
　  合同金额    元/年，维保费每季度支付一次，于每季度末支付    元。合同到期后甲乙双方检测中央空调系统，运行正常，甲方支付最后1个季度的维修保养费    元。
四、维保运营服务内容及要求： 
（一）、维保运营内容：
    严格按照空调系统维护保养手册，进行空调维护保养运营，具体内容如下： 
、新门诊楼中央空调维保运营明细：

	名称
	数量（台）
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	风机盘管清洗消毒
	527
	
	
	提供疾控中心认可的检测报告

	多联主机维修与保养
	70
	
	
	主机品牌：海信

	配电柜维修与保养
	6
	
	
	

	风口清洗消毒
	1159
	
	
	

	新风机组维修与保养
	35
	
	
	

	门诊楼开水器维修保养
	6
	
	
	开水器维修的配件由中标方负责购买更换，开水器滤芯由甲方负责购买，中标方免费更换

	总计
	                         元


、2号楼中央空调维保运营明细：

	名称
	数量（台）
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	热冷水主机维修与保养
	3
	
	
	乙方负责购买更换原厂冷媒和冷冻油，提供购买相关证明材料（如发票、收据、合同等），更换时通知甲方到

场。主机品牌：克莱门特

	多联主机维修与保养
	11
	
	
	主机品牌：大金

	新风机组维修与保养
	36
	
	
	

	机房冷冻水泵维修与保养
	4
	
	
	

	配电柜维修与保养
	2
	
	
	

	风机盘管清洗消毒
	576
	
	
	提供疾控中心认可的检测报告

	风口清洗与消毒
	1043
	
	
	

	系统管道清洗与保养
	1
	
	
	乙方负责购买清洗剂进行管道清洗

	总计
	元


 (2)、3号楼中央空调维保运营明细：

	名称
	数量（台）
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	制冷主机维修与保养
	3
	
	
	乙方负责购买更换原厂冷媒和冷冻油，提供购买相关证明材料（如发票、收据、合同等），更换时通知甲方到场。

主机品牌：克莱门特

	热交换站维修与保养
	1
	
	
	含2台配电柜、2台循环泵、2台补水泵、定压装置

	新风机组维修与保养
	40
	
	
	

	机房水泵维修与保养
	22
	
	
	

	配电柜维修与保养
	11
	
	
	

	风机盘管清洗消毒
	925
	
	
	提供疾控中心认可的检测报告

	风口清洗与消毒
	1850
	
	
	

	冷却塔维修与保养
	1
	
	
	冷却塔规格：2100吨

	系统管道清洗与保养
	1
	
	
	乙方负责购买清洗剂进行管道清洗

	总计
	元


（4）、健康体检中心

	名称
	数量（台）
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	多联主机维修与保养
	13
	
	
	主机品牌：麦克维尔

	配电柜维修与保养
	3
	
	
	

	风机盘管清洗消毒
	76
	
	
	提供疾控中心认可的检测报告

	总计
	元


（5）、其他维保项目：

	名称
	数量（台）
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	全院分体空调维保
	600台
	
	
	医院中央空调以外所有空调（包含拆机移机）

	全院分体空调内外机清洗与消毒
	600台
	
	
	医院中央空调以外所有空调

	医院病区开水器维修保养
	55台
	
	
	开水器维修的配件由中标方负责购买更换，开水器滤芯由甲方负责购买，中标方免费更换

	空气能热水系统维修保养
	1项
	
	
	2号楼1套10吨空气能设备；

3号楼2套共20吨空气能设备；

新门诊楼2套共30吨空气能设备

	1、2、3号楼供水设施日常保养与维修。
	1项
	
	
	含配电柜、水泵、定压装置

	新门诊楼、2、3号楼地下空间污水泵的日常保养与维修。
	1项
	
	
	新门诊楼污水泵12台；

2号楼污水泵9台(含直线加速器1台自动排水泵；
3号楼污水泵11台；

	电梯基坑排水
	1项
	
	
	老门诊楼、新门诊楼、2、3号楼电梯基坑如爆管进水，自备抽水泵进行排水。

	总计
	元


（二）维保运营服务要求：

1、 乙方应在每年夏冬之初对中央空调设备集中全面检测、检修、保养一次，空调末端系统进行一次杀菌、消毒。检测、检修、保养内容包括水冷冷水机组及水路系统检修、维护，主要项目有：

（1）中央空调机组中压缩机的正常运行参数检测；

（2）更换2号楼、3号楼中央空调主机的润滑油及油过滤器、

合同签订后60天内更换，合同期内更换一次；

（3）更换干燥过滤器；

（4）补充制冷剂；

（5）冷冻水循环系统的加药清洗保养，含冷冻循环泵及蒸发器的维护保养；

（6）冷却水循环系统的加药清洗保养，含冷却循环泵及冷凝器的维护保养；

（7）控制柜及各组电源电缆的指标检测等，确保机房中央空调正常运行。
2、必须有专业制冷维修技术人员，全年24小时在医院值班，制冷期和供暖期内值班人员不得低于6人，其他阶段必须有4名值班人员，从业人员须持证上岗（电工证、焊工证、健康证）；
3、检测、保养过程中，如发现零配件磨损或运行参数超标需维修更换时：

（1）中央空调主机及多联机单项故障5000元以下（含5000元）维修依据厂家售后维修票据，即时进行维修，费用由乙方承担，如主机单项故障维修费用在5000元以上及时通知甲方，由甲方负责维修；

（2）中央空调配电柜、水泵单项零配件的维修即时进行维修，费用由乙方承担；

（3）风机、盘管、阀门、分体空调维修费乙方全部承担，无法维修需要更新时，费用由乙方承担（净值为零的分体空调因老化无法使用需要更新时，费用由甲方承担）；

(4)维修保养时自理各种维修工具。

4、末端风机盘管及风口清洗消毒每年2次，并提供市疾控中心认可的相应检测报告。

5、如有紧急问题在接到通知后，乙方维护技术人员应在0.5小时之内到达现场检修处理。

6、中央空调系统长时间停运后，启机前，乙方应派人员对系统进行全面检查，启机过程应全程负责，确保机组运转正常。

7、定期对医院病区开水器进行日常保养与维修，确保开水器正常运行。其中开水器维修的配件由中标方负责购买更换，开水器滤芯由甲方负责购买，中标方免费更换。
8、机房内控制配电柜要做到每季开机使用之前检测接线端子是否松动、断路器工作时是否有异常响声，柜内负荷电流是否有过电流现象等，发现问题要及时修复或更换。该项工作每年度维保检测不少于二次。乙方应做好详细检查检修记录，并应有乙方工作人员、甲方代表签字。

9、系统管道有无保温层脱落，阀门有无内漏外漏现象或开关失灵现象，发现问题要及时更换或修复。

10、乙方应及时完成甲方人员提出的缺陷处理工作。

11、乙方应承担与甲方机房中央空调、通风设备及附件等相关的所有检测、检修、维护、消缺工作，保证机房中央空调安全可靠运行。

12、定期对院内分体空调进行维修保养，确保制冷期与采暖期正常运行。

13、定期对1号楼、2号楼、3号楼、新门诊楼排污抽水泵、供水泵、空气能热水循环泵及配套配电柜进行维修保养，维修费乙方全部承担，无法维修需要更新时，费用由乙方承担。老门诊楼、新门诊楼、2、3号楼电梯基坑如爆管进水，自备抽水泵进行排水。
14、免费院内分体空调拆机、移机，空调拆机运至后勤仓库，移机时额外增加铜管的费用医院承担。
五、甲方责任： 
　　1、为乙方出入空调维保工作提供方便。 
    2、按合同约定及时向乙方支付维护承包款。

    3、帮助乙方协调甲方内部工作关系；
六、乙方责任： 
  　1、乙方属于本合同指向设备的直接责任人，负责对承包范围内设备的日常维护检修管理工作；

2、乙方须及时向甲方有关管理部门汇报工作中存在的问题，并及时解决。空调设备在使用过程中，无论何时发生故障，必须随叫随到，快速处理。  

3、如因维护、保养运营不当造成消防事故、人身事故或设备事故，造成的损失由乙方承担全部责任。

4、乙方须严格按照本合同及甲方要求进行设备维护检修工作，在维护检修工作中应严格遵守甲方制订的各项操作规程和规章制度，保证维护检修工作的质量和安全。

5、乙方在检修、维护工作中要做到“工完场净”做好维修记录及巡查台账。
七、合同终止：

A、在以下情况之一甲方有权以书面形式通知乙方终止合同： 

1、单栋病房楼投诉率≥30%。

2、甲方提供有关产权变更证明。

3、甲方由于不可抗力的原因无法履行合同。 

4、甲方根据工作需要，重新招标确定服务单位。

B、在以下情况之一乙方有权以书面形式通知甲方终止合同： 
1、业权变更。 
2、乙方由于不可抗力原因无法履行合同。
八、其它约定事项： 
　　1、后勤调度9033接到空调投诉电话，经核实，如情况属实，责任在乙方，每个投诉罚款100元；如有市长热线投诉，经核实，如情况属实，责任在乙方，罚款1000元。
2、如果因第三方修理空调造成的损失乙方不承担责任。 
3、每季度付款时，乙方提供本季度内记录完整的工作日志、各种设备的专项维保记录及合同约定的检测报告，否则不予付款。

4、甲方安排专人每月督查乙方工作日志、各种设备的专项维保记录，如记录不完整，乙方一周内整改完毕，如再次督查时仍未整改，扣除本月本项目维保费的1%。
5、合同未尽事宜双方友好协商解决。 

    6、合同到期后，若甲方未有新中标单位提供服务，乙方继续提供服务时，本合同继续有效，直至新中标单位产生为止。

7、本合同执行过程中，若发生争议，由双方协商解决，协商不成时，提交甲方所在地法院解决。
本合同一式柒份，甲方陆份，乙方壹份，自甲乙双方法定代表人或委托人签字并加盖甲乙双方公章或合同章之日起生效。
甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定（委托）代表人：                法定（委托）代表人：     
联系电话：                          联系电话：       

日期：                              日期：
第六章  谈判响应文件格式

                       （项目名称）
谈 判 响 应 文 件

（采购编号：平采竞谈-2026-296）
供  应  商：                        （企业电子章）

法定代表人：                        （签字或电子印章）
日      期：      年    月     日

目录

（格式自拟）
一、谈判报价
（一）谈判响应函

[image: image6.wmf]
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（采购人名称）：
 

    1．我方已仔细研究了（项目名称）[image: image7.wmf]

C14

 采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）[image: image8.wmf]

C12

元（￥[image: image9.wmf]
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）的投标报价，服务期（或完成时限）[image: image10.wmf]
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年，按合同约定完成全部合同内容，服务要求达到 [image: image11.wmf]

C17

。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：
1）我方已详细审核全部竞争性谈判文件及其有效补充文件，将按谈判文件、谈判响应文件的规定履行合同责任和义务。
2）我方同意从规定的开标时间起遵循本竞争性谈判响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。
3）我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料。
4）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
5）我方保证所提供资料的真实性和准确性，如有虚假自愿承担一切后果。
6）如果我方中选，我们愿按你方《竞争性谈判文件》的规定向代理机构支付招标代理服务费。
供  应  商：                         （企业电子章）

法定代表人：                         （签字或电子印章）

日      期：      年    月    日
（二）谈判响应函附录

	供应商名称
	

	项目名称
	

	初次谈判报价
	大写：                

	
	小写：￥              元

	服务要求
	

	服务期
	

	服务地点
	

	谈判有效期
	

	谈判联系人及联系方式
	联系人：               联系电话：

	其他说明（如有）
	


注：1.此报价包括一切与本项目相关的费用。

供  应  商：                         （企业电子章）

法定代表人：                         （签字或电子印章）

日      期：      年    月    日
（三）分项报价表

	（1）新门诊楼中央空调维保运营明细报价

	序号
	名称
	数量（台）
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	风机盘管清洗消毒
	527
	
	
	提供疾控中心认可的检测报告

	2
	多联主机维修与保养
	70
	
	
	主机品牌：海信

	3
	配电柜维修与保养
	6
	
	
	

	4
	风口清洗消毒
	1159
	
	
	

	5
	新风机组维修与保养
	35
	
	
	

	6
	门诊楼开水器维修保养
	6
	
	
	开水器维修的配件由中标方负责购买更换，开水器滤芯由甲方负责购买，中标方免费更换

	合计：（大写）        （小写）

	（2）2号楼中央空调维保运营明细报价

	序号
	名称
	数量（台）
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	热冷水主机维修与保养
	3
	
	
	乙方负责购买更换原厂冷媒和冷冻油，提供购买相关证明材料（如发票、收据、合同等），更换时通知甲方到

场。主机品牌：克莱门特

	2
	多联主机维修与保养
	11
	
	
	主机品牌：大金

	3
	新风机组维修与保养
	36
	
	
	

	4
	机房冷冻水泵维修与保养
	4
	
	
	

	5
	配电柜维修与保养
	2
	
	
	

	6
	风机盘管清洗消毒
	576
	
	
	提供疾控中心认可的检测报告

	7
	风口清洗与消毒
	1043
	
	
	

	8
	系统管道清洗与保养
	1
	
	
	乙方负责购买清洗剂进行管道清洗

	合计：（大写）        （小写）

	（3）3号楼中央空调维保运营明细报价：

	序号
	名称
	数量（台）
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	制冷主机维修与保养
	3
	
	
	乙方负责购买更换原厂冷媒和冷冻油，提供购买相关证明材料（如发票、收据、合同等），更换时通知甲方到场。

主机品牌：克莱门特

	2
	热交换站维修与保养
	1
	
	
	含2台配电柜、2台循环泵、2台补水泵、定压装置

	3
	新风机组维修与保养
	40
	
	
	

	4
	机房水泵维修与保养
	22
	
	
	

	5
	配电柜维修与保养
	11
	
	
	

	6
	风机盘管清洗消毒
	925
	
	
	提供疾控中心认可的检测报告

	7
	风口清洗与消毒
	1850
	
	
	

	8
	冷却塔维修与保养
	1
	
	
	冷却塔规格：2100吨

	9
	系统管道清洗与保养
	1
	
	
	乙方负责购买清洗剂进行管道清洗

	合计：（大写）        （小写）

	（4）健康体检中心中央空调维保运营明细报价：

	序号
	名称
	数量（台）
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	多联主机维修与保养
	13
	
	
	主机品牌：麦克维尔

	2
	配电柜维修与保养
	3
	
	
	

	3
	风机盘管清洗消毒
	76
	
	
	提供疾控中心认可的检测报告

	合计：（大写）        （小写）

	（5）其他维保项目明细报价：

	序号
	名称
	数量（台）
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	全院分体空调维保
	600台
	
	
	医院中央空调以外所有空调（包含拆机移机）

	2
	全院分体空调内外机清洗与消毒
	600台
	
	
	医院中央空调以外所有空调

	3
	医院病区开水器维修保养
	55台
	
	
	开水器维修的配件由中标方负责购买更换，开水器滤芯由甲方负责购买，中标方免费更换

	4
	空气能热水系统维修保养
	1项
	
	
	2号楼1套10吨空气能设备；

3号楼2套共20吨空气能设备；

新门诊楼2套共30吨空气能设备

	5
	1、2、3号楼供水设施日常保养与维修。
	1项
	
	
	含配电柜、水泵、定压装置

	6
	新门诊楼、2、3号楼地下空间污水泵的日常保养与维修。
	1项
	
	
	新门诊楼污水泵12台；

2号楼污水泵9台(含直线加速器1台自动排水泵)；

3号楼污水泵11台；

	7
	电梯基坑排水
	1项
	
	
	新门诊楼、2、3号楼电梯基坑如爆管进水，自备抽水泵进行排水。

	合计：（大写）        （小写）

	总合计（1）+（2）+（3）+（4）+（5）：（大写）           （小写）


注：

1.供应商必须严格按照此表格内容对所投全部内容逐项填报。

2.本项目所涉及一切费用综合包含在单价内。

供  应  商：                         （企业电子章）

法定代表人：                         （签字或电子印章）

日      期：      年    月    日
（四）响应性承诺书

（根据竞争性谈判文件“第三章采购需求”中的全部内容进行响应承诺，格式自拟）

供  应  商：                         （企业电子章）

法定代表人：                         （签字或电子印章）

日      期：      年    月    日
二、资格审查

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

联系电话：                         

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：     职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件或复印件

供  应  商：                         （企业电子章）

日      期：      年    月    日
（二）法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方谈判代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                          。

代理人无转委托权，特此证明。

	法定代表人身份证复印件正面
	法定代表人身份证复印件反面

	授权代理人身份证复印件正面
	授权代理人身份证复印件反面


后附：法定代表人及授权代理人身份证复印件或扫描件

供  应  商：                         （企业电子章）

法定代表人：                         （签字或电子印章）

日      期：      年    月    日
（三）供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	法定代表人
	
	电话
	

	成立日期
	

	注册资本
	

	开户银行
	

	经营范围
	

	谈判代理人
	
	电话
	

	备注
	


（四）提供的资格审查资料

	序号
	内容
	提供资料

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供有效的营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照

	2
	政府采购供应商信用承诺书
	后附格式

	3
	信用查询
	提供本公告发布之后“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图。


注：供应商提供此表要求的提供资料扫描件，并保证资料的真实性。

政府采购供应商信用承诺书

致(采购人或采购代理机构):

单位名称:           

统一社会信用代码:           
法定代表人:           
联系地址和电话:           
我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(六)法律，行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期:  年  月  日 

注:1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效响应处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

三、供应商认为有必要提供的其他证明材料

（如有）

（一）中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（企业电子章）:

日期:

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：
1、中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准进行核定。
2、属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容。
（二）残疾人福利性单位声明函

（注：若不符合，可不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加——————单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                        （企业电子章）

日  期：     年   月   日

说明：该声明函是针对残疾人福利性单位的，非残疾人福利性单位谈判响应时不用提供该声明。

（三）监狱企业证明文件

（注：如是提供，若不符合，可不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：该证明是针对监狱企业的，非监狱企业单位谈判响应时不用提供该证明文件。
四、相关承诺

（一）供应商诚信承诺书

我单位郑重承诺如下：

一、本次竞争性谈判活动中申报的所有资料都是真实、准确、完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、本次竞争性谈判活动中，我方无“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动”的情况；在本次竞争性谈判活动中无挂靠、串标、围标情形。

三、我方一旦成为成交供应商，将严格按照谈判响应文件中所承诺的报价、质量、服务期限等内容组织实施。

四、我方一旦成为成交供应商，将按规定及时与采购单位签定合同。

若我方违反上述承诺，自愿无条件接受采购单位处罚，由此造成的法律和经济责任完全由我单位负责。

供  应  商：                         （企业电子章）

法定代表人：                         （签字或电子印章）

日      期：      年    月    日
（二）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在        （项目名称）   竞争性谈判活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种报销凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供  应  商：                         （企业电子章）

法定代表人：                         （签字或电子印章）

日      期：      年    月    日
（三）招标代理服务费支付承诺函

致                       （代理机构）：

我们在贵公司组织的    （项目名称）      竞争性谈判中若获成交，我们保证在结果公告发布后5个工作日内，按谈判文件的规定，以转账或现金的方式，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供  应  商：                         （企业电子章）

法定代表人：                         （签字或电子印章）

日      期：      年    月    日
附件1：政府采购合同融资政策
河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
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