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平顶山市生态环境局平顶山市沙河流域入河排污口规范化建设项目（一期）项目

招标文件
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第一章 招标公告

【平公资采2026614号】平顶山市生态环境局平顶山市沙河流域入河排污口规范化建设项目（一期）项目招标公告

项目概况

平顶山市生态环境局平顶山市沙河流域入河排污口规范化建设项目（一期）项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》获取招标文件，并于2026年7月31日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：平采招标-2026-89
2、项目名称：平顶山市生态环境局平顶山市沙河流域入河排污口规范化建设项目（一期）项目

3、采购方式：公开招标
4、预算金额：8090000.00元    最高限价：8090000.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2026614号-1
	平顶山市生态环境局平顶山市沙河流域入河排污口规范化建设项目（一期）项目
	8090000.00
	8090000.00


5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购范围：排污口标识牌建设：入河排污口标识牌45套；一体化水质在线自动监测设备：10套；排污口流量监测：1.流量测量单元3套，2.多功能遥测终端3套，3立杆及安装3套；排污口视频监控：1.智能球形摄像机10台，2.网络硬盘录像机10台，3.硬盘10套，4.控制箱10台，5.传输网络10项，6.立杆及安装10套；排污口智慧监管平台：1.入河排污口基础信息管理系统（数据中心）1套，2.入河排污口综合管理系统1套，3.入河排污口一张图管理1套，4.入河排污口视频监控管理1套，5.入河排污口权限维护管理系统1套，6.入河排污口移动端应用1套，7.服务器及电脑；排污口维护更新：1.平顶山市鲁山县张店乡将相河入白龟山水库排口，2平顶山市鲁山县尧山镇尧山村尧山镇污水处理厂排口。（具体以采购文件第四章采购内容及要求为准）；

5.2资金来源：财政资金，已落实；

5.3标段划分：本次招标共划分1个标段；

5.4交货期：自合同签订之日起120日历天，安装、调试完成；

5.5交货地点：采购人指定地点；

5.6质量要求：符合国家、行业、合同约定的相关标准，质量合格；

5.7验收标准：满足国家、行业及合同约定的验收标准；

6、合同履行期限：同交货期；
7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否；

9、是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业（2011）300号文件之规定。

本项目的特定资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;（提供承诺函,格式自拟）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函,格式自拟）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函,格式自拟）；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函,格式自拟）；

（6）投标人须提供的“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图。上述信用信息应在招标公告发布后进行查询，若未按要求提供或有不良记录，资格审查不予通过；

（7）供应商单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函,格式自拟）；

（8）本次招标采用资格后审。不接受联合体投标、不允许分包或转包。
三、获取招标文件
1、时间：2026年7月6日至2026年7月30日，每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2、地点：平顶山市公共资源交易公共服务平台（http://ggzy.pds.gov.cn/）

3、方式：本项目只接受网上下载招标文件，不接受其它形式。潜在投标人下载文件需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易公共服务平台（http://ggzy.pds.gov.cn/）“交易主体登录”入口进入交易系统进行下载。

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点
1、时间：2026年7月31日09时00分（北京时间）
2、地点：平顶山市公共资源交易公共服务平台（http://ggzy.pds.gov.cn/）

五、开标时间及地点
1、时间：2026年7月31日09时00分（北京时间）
2、地点：平顶山市公共资源交易公共服务平台（http://ggzy.pds.gov.cn/）

六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》《河南省公共资源交易公共服务平台》《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次开标全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2.该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

3.投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

4.监督单位：平顶山市财政局

联系电话：0375-2627595

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1、采购人信息

名称：平顶山市生态环境局
地址：平顶山市新城区公正路中段

联系人：唐先生
联系方式：0375-3955728
2、采购代理机构信息（如有）

名称：中基建安工程管理有限公司

地址：平顶山市新华区新城区长安大道与育英路交叉口西大唐一品澜山2号楼1单元901

联系人：任炜剑 师雷明 李锋龙
联系方式：17724837288

3、项目联系方式

项目联系人：任炜剑 师雷明 李锋龙
联系方式：17724837288

日期：2026年7月3日

 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.2.1
	采购人
	名称：平顶山市生态环境局
地址：平顶山市新城区公正路中段

联系人：唐先生
联系方式：0375-3955728

	1.2.2
	采购代理机构
	名称：中基建安工程管理有限公司

地址：平顶山市新华区新城区长安大道与育英路交叉口西大唐一品澜山2号楼1单元901

联系人：任炜剑 师雷明 李锋龙
联系方式：17724837288

	1.2.3
	项目名称及采购编号
	项目名称：平顶山市生态环境局平顶山市沙河流域入河排污口规范化建设项目（一期）项目
采购编号：平采招标-2026-89

	1.2.4
	采购范围
	排污口标识牌建设：入河排污口标识牌45套；一体化水质在线自动监测设备：10套；排污口流量监测：1.流量测量单元3套，2.多功能遥测终端3套，3立杆及安装3套；排污口视频监控：1.智能球形摄像机10台，2.网络硬盘录像机10台，3.硬盘10套，4.控制箱10台，5.传输网络10项，6.立杆及安装10套；排污口智慧监管平台：1.入河排污口基础信息管理系统（数据中心）1套，2.入河排污口综合管理系统1套，3.入河排污口一张图管理1套，4.入河排污口视频监控管理1套，5.入河排污口权限维护管理系统1套，6.入河排污口移动端应用1套，7.服务器及电脑；排污口维护更新：1.平顶山市鲁山县张店乡将相河入白龟山水库排口，2平顶山市鲁山县尧山镇尧山村尧山镇污水处理厂排口。（具体以采购文件第四章采购内容及要求为准）

	1.2.5
	资金来源及预算金额
	资金来源：财政资金
预算金额：8090000.00元    最高限价：8090000.00元

	1.2.6
	交货期
	自合同签订之日起120日历天，安装、调试完成

	1.2.7
	交货地点
	采购人指定地点

	1.2.8
	质量要求
	符合国家、行业、合同约定的相关标准，质量合格；

	1.2.9
	投标人资格要求
	详见招标公告

	1.2.11
	是否接受联合体
	不接受

	1.4.1
	现场考察
	不组织

	1.4.5
	答疑会
	不召开

	1.5.1
	分包
	不允许

	1.6
	样品
	本项目不要求提供样品

	1.11.1
	实质性偏差
	允许偏差，具体按第三章 评标办法执行

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	通过平顶山市公共资源交易公共服务平台发布且同时在原公告媒体发布澄清公告

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：/

	
	
	形式：通过平顶山市公共资源交易公共服务平台通知并默认收到

	2.3.2
	招标文件修改发出的形式
	通过平顶山市公共资源交易公共服务平台发布且同时在原公告媒体发布变更公告

	2.3.3
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：/

	
	
	形式：通过平顶山市公共资源交易公共服务平台通知并默认收到

	3.5.1
	投标保证金
	不要求，根据豫财购[2019]4号文件的相关规定，本次招标不收取投标保证金。

	3.6.1
	投标有效期
	递交投标文件的截止之日起90日历天

	3.7.3
	签字盖章要求
	（1）所有要求投标人加盖公章（企业电子印章）的地方均用投标人的CA锁进行电子签章。

（2）所有要求法定代表人签字或盖章的地方均用法定代表人的CA锁进行电子签章。若由委托代理人签字或盖章，且委托代理人没有CA锁的，则投标文件需上传有委托代理人手写签名的扫描件。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	按照平顶山市公共资源交易公共服务平台要求进行加密。

	4.2.1
	投标截止时间
	2026年7月31日09时00分（北京时间）

注：全面实行在线“不见面”开标，投标人（供应商）远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人（供应商）开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

	4.2.2
	递交投标文件地点及方式
	加密电子投标文件须通过平顶山市公共资源交易公共服务平台加密上传

	5.1.1
	开标时间和开标地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：本项目采用“远程不见面”开标方式。投标人无需到开标现场参加开标会议，不再要求投标人到达现场提交任何资料。

	5.2.1
	资格审查
	由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查，资格审查人员由采购人或采购代理机构人员共 1 人（含）以上单数组成

	5.3.1
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取。

	5.3.4
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	评标委员会推荐中标候选人的人数：按综合评分由高到低的顺序推荐3名

	6.4.1
	履约保证金
	不要求

	9.1
	是否采用电子招标投标
	是，具体要求：

本项目采用电子化招投标，全部通过网上下载招标文件、制作电子投标文件、网上加密上传、评标等相关事宜。

潜在投标人（供应商）首次网上报名前需办理CA数字证书（进入河南互认的CA数字证书），在“平顶山市公共资源交易服务平台”点击“统一注册”完成企业注册，具体操作程序请参考平顶山市公共资源交易服务平台下载中心的相关说明。

潜在投标人（供应商）须登录“平顶山公共资源交易服务平台”－“交易系统”选择登录平顶山市政府采购交易系统，领取招标文件。

登录“平顶山市公共资源交易服务平台”网站，下载“制作软件”，制作所投标段电子投标文件。

请投标人（供应商）根据自身互联网网速和稳定性、网络及系统平台可能存在的非正常情况等多种因素，尽量提前上传电子投标文件，并确保加密电子投标文件上传成功。

6.本项目采用“远程开标”开标方式，投标人（供应商）无需到平顶山市公共资源交易中心现场参加开标会议，招标人或代理机构和所有投标人（供应商）应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。远程开标的具体事宜请查阅平顶山市公共资源交易服务平台“下载中心”专区的相关说明

	9.2
	政采领域优化营商环境相关政策
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对投标人未实质性响应的文件按无效响应处理的，应当告知投标人原因。

二、提供中小企业声明函格式

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

三、推广政府采购合同融资

鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

四、落实预留采购份额

按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

五、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。

	9.3
	其他
	1.代理费用收取方式及标准：具体按照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）中的服务招标收费标准收取代理服务费，由中标人向代理机构支付代理服务费。此项费用由供应商综合考虑到投标报价中，不单独列项报价。中标人在领取中标通知书时，按规定的标准一次性向代理机构缴纳代理服务费，可用现金、转账或商定的其他付款方式。

2.采购资金的支付方式、时间（付款方式）：合同签订后支付30%（采购人最高可支付50%）预付款；设备到达甲方指定地点安装完成，通过甲方验收后支付至合同金额的100%(甲方应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户)。(注:上述付款方式的支付前提条件是资金到位后按上述付款方式支付)。

3.履约验收要求：

3.1.甲方自收到书面30申请后30天内通知组织验收，验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

3.2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.3.项目验收时，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

3.4.如项目涉及安全、消防等其他需要由相关行业主管部门进行验收的项目，则须依法依规开展专项验收或在运行维护期内按照时限要求开展专项验收，验收费用均由乙方承担。
4.本项目中标公告将同时在《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》《河南省公共资源交易公共服务平台》《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布。
5.投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令94号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期不再接收。
质疑函接收联系事宜：

名称：平顶山市生态环境局
地址：平顶山市新城区公正路中段

联系人：唐先生
联系方式：0375-3955728
名称：中基建安工程管理有限公司

地址：平顶山市新华区新城区长安大道与育英路交叉口西大唐一品澜山2号楼1单元901

联系人：任炜剑 师雷明 李锋龙
联系方式：17724837288

在法定质疑期内投标人针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

6.本项目采购标的属于：工业。

7.类似项目：指包含任意一种本次所投设备的同类产品销售业绩，同类产品指（一体化水质在线自动监测设备，排污口流量监测、视频监控、智慧监管平台）与所投产品同档次、主要性能相当的产品。

8.本项目核心产品为：一体化水质在线自动监测设备。

9.同品牌问题：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。


总则
适用范围

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标，本招标文件仅适用于本次招标文件中所述的货物及其伴随的服务。

本招标文件的解释权归采购人所有。

招标项目概况

采购人：投标人须知前附表中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

采购代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

项目名称及项目编号：见投标人须知前附表。

采购范围：见投标人须知前附表。

资金来源及预算金额：见投标人须知前附表。

交货期：见投标人须知前附表。

交货地点：见投标人须知前附表。

质量要求：见投标人须知前附表。

合格投标人

具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具有完善的售后服务体系，并能承担招标项目的供货和相关服务的企业；

已通过正规渠道获得本项目的招标文件；

未被依法暂停或者取消投标资格；

未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

法律、行政法规规定的其他条件。

投标人须知前附表规定的其他条件。
投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.2.10项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

联合体各方应签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议书作为投标文件的一部分内容提交。

大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标的，联合体协议书中应明确小型、微型企业在联合体投标中所占合同总金额的比例。

联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。若联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。若联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 
投标人不得存在下列情形之一：

与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

为本招标项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

为本招标项目的招标代理机构；

投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标，或在投标中弄虚作假的；

法律法规规定的其他情形。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标文件无效：

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混装；

不同投标人的入围保证金从同一单位或者个人的账户转出；

不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

不同投标人的投标文件由同一电子设备打印、复印；

不同投标人的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

不同投标人的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；

不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

不同投标人投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

其它涉嫌串通的情形。

中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

投标费用

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

现场考察或答疑会

现场考察：投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。部分投标人未按时参加现场考察的，不影响现场考察的正常进行。

投标人现场考察发生的费用自理。

除采购人的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

答疑会：见投标人须知前附表。

分包

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

样品

投标人须知前附表规定要求投标人提供样品的，样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、检测机构的要求、检测内容及样品的保管、封存等见投标人须知前附表。样品的评审方法和评审标准以评标办法为准。
投标语言

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

投标文件计量单位

除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量标准单位。

投标货币

除非另有规定，投标人提供的所有服务用人民币报价。

保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

响应和偏差

投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件投标人须知前附表规定的偏差范围和幅度。

投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。
招标文件

招标文件的构成

招标文件用以阐明本次招标的货物及其伴随的服务要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成： 

投标公告
投标人须知

评标办法（综合评分法）
采购内容及要求
合同条款及格式
投标文件格式

投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或认定为投标无效的风险。

投标人制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。

根据本章第1.4款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。
招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，同时在原公告媒体发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

招标文件的修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改，但不得改变采购标的和资格条件，修改的内容为招标文件的组成部分。
采购人或采购代理机构以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人，同时在原公告媒体发布变更公告。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人 ，确认已收到该修改。

投标文件的编写

投标文件的组成

投标文件包括下列部分：

投标函及开标一览表

法定代表人身份证明及授权委托书

分项报价一览表

资格审查资料

商务技术偏差表

技术部分

商务部分

反商业贿赂承诺书

节能产品、环境标志产品明细表（如有）

其他资料
投标文件应与招标文件的投标文件格式次序一一对应。

招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此分包编制投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以认定为投标无效。

投标报价

投标报价为目的地交货价（含货物运输、售后服务费用等所有费用）。投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。

投标总报价应是采购人指定地点交货的，包括基于交货或提供服务前发生的各种税费、运输费、装卸费、包装费、仓储费等一切费用。投标报价一览表是将总报价进行分解，各项报价应准确填入投标报价一览表相应栏内。未填入报价项目评标委员会可以认定为已包含在总报价，也可能做出对投标人不利的判断，后果由投标人自行承担。

投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较方便，但并不限制采购人订立合同的权利。

投标报价应完全包括招标文件规定的全部货物及其伴随的服务范围，不得任意分割或合并所规定的货物及其伴随的服务分项。

投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标。

投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。最低投标报价并不意味着一定中标。

投标人资格的证明文件

依据投标人须知前附表中的要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

投标人技术证明文件
投标人应提交证明其提供货物及伴随服务符合招标文件规定的技术证明文件，作为投标文件的一部分。

在投标文件中应说明各项货物名称、数量、单价、规格型号等。

证明文件可以是文字资料、图纸和数据。
投标保证金

见投标人须知前附表。
投标有效期

投标有效期见投标人须知前附表，从递交投标文件的截止之日起算。
投标文件应自递交投标文件的截止之日起，在投标人须知前附表规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标。

投标文件编制

投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，开标一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

投标文件应当对招标文件有关投标有效期、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的法定代表人授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

投标

投标文件的密封和标记
4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

投标文件的递交
投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.2.3 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.4逾期送达的投标文件或未按规定加密的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
投标文件的修改和撤回

递交投标文件以后，如果投标人进行修改或撤回投标的，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

从投标截止时间至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标文件。
开标、资格审查与评标

开标

采购代理机构在投标人须知前附表中规定的时间和地点组织公开开标。投标人不足3家的，不得开标。开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人参加。

开标程序：

（1）查看投标人。

（2）标书解密。

注意事项：本项目投标文件解密时间为60分钟（自公布投标人后，进入下一阶段开始计算），投标人应在规定的解密时间内用加密生成投标文件的CA锁完成解密，因投标人原因造成电子投标文件不能解密的，视为其撤销投标文件，造成的一切损失由投标人自行承担。
（3）标书导入。

（4）唱标。

（5）投标人异议与答复（如有）。

（6）开标结束。
投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

资格审查工作

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

评标工作

评标委员会

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，对所有投标人的投标文件进行审评，并按评标办法规定的方式推荐出投标人须知前附表中载明数量的中标候选人。

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对采购预算金额在1000万元以上或技术复杂或社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的情形除外。

采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

评标委员会及其成员不得有下列行为：

确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的除外）；
违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

记录、复制或者带走任何评标资料；

其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有本章第5.3.2项第（1）至（5）目行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

评标

评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

保密及其他注意事项

评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

评标结束后，投标文件概不退还。

授予合同

中标公告

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应自收到评审报告之日起5个工作日内确定中标或成交供应商。

采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内发出中标、成交通知书，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。公告期限为1个工作日。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。
各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。同时招标代理机构将通过电子邮件的方式，对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。请投标人务必在投标书中填写准确的接收邮件的电子邮箱，因投标人未填写联系方式及电子邮箱导致的通知未接收后果自行承担，如投标文件中未载明联系人及联系电话、邮箱、地址等相关主要信息的，投标人请在中标公告发布后及时联系招标代理机构获取相关信息。
履约保证金

见投标人须知前附表。
签订合同

采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。
招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

如中标人不按本章第6.5.1项约定签订合同，采购人将报请取消其中标决定。采购人可在中标候选人中重新选定中标人或者重新招标。

需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 

附件1：

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业*
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业*
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业*
	从业人员（X）
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业*
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件2：
河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

政府采购政策

投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购品目清单》《节能产品政府采购品目清单》内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（投标人必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值进行加分评审。

如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品的，投标人必须提供所投产品在节能产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件或扫描件，如未提供《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品及认证证书的，则认定其投标文件无效。

关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准，否则认定其投标文件无效。

优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、审批手续。

采购信息安全产品的，应当符合《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求，否则认定其投标无效。
促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的投标报价给予6%—10%的扣除，用扣除后的价格参加评审（监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审（监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业）。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未填写残疾人福利性单位声明函的在评标过程中不予认可；参加政府采购活动的监狱企业，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的不予认可。

开源节流，执行低价优先的采购政策规定。
商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。
为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见《采购需求》。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.12 依据财库〔2026〕2号，评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

8.12.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

8.12.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

8.12.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 

8.12.4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

8.12.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（50分钟内）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商须随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
询问、质疑和投诉

投标人或有关当事人对采购过程、中标结果有异议的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

采购人或者采购代理机构应当在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

投标人认为招标文件、采购过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，接收质疑函联系部门、电话及地址详见招标公告。在法定质疑期内投标人针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

采购人或者采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 评标办法（综合评分法）

资格审查前附表

	条款
	评审因素
	评审标准

	资格审查标准
	营业执照
	具有独立承担民事责任的能力，具有合格有效的营业执照（有效的营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）

	
	承诺书
	符合投标文件格式要求

	
	信用查询
	符合投标文件格式要求

	
	承诺书
	单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动；


资格审查
开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。
资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	符合性审查标准
	投标文件签署、盖章
	投标文件按招标文件要求签署、盖章

	
	
	投标报价
	报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.4项规定

	
	
	交货期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.6项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.7项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.8项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.6.1项规定

	
	
	投标文件制作机器码
	投标文件制作机器码一致的视为无效投标

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成（总分100分）
	报价得分：30分   技术部分：59分   商务部分：11分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.2(1)
	报价得分（30分）
	投标报价评分标准
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 
注：依据财库〔2026〕2号文规定，投标报价过低时启动异常低价程序，详见：“第二章  投标人须知8.12”
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；

1、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、根据财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，给予小型、微型企业产品价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参与评审的小型（微型）企业产品投标报价=小型（微型）企业报价×（1-20%）。

3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：（1）提供关于符合本国产品标准的声明函
（2）供应商所投产品制造商若为小微型企业，须自行提供中小企业声明函（见响应文件格式部分），并对其真实性负责； 

（3）供应商若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见响应文件格式部分），并对其真实性负责；

（4）供应商若为监狱企业参加政府采购活动，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）供应商所投产品制造商为小型、微型企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。

小型微型企业认定及评标价格评审：

内容

大型企业

中型企业

小型企业

微型企业

价格=

报价

报价

报价*（1-20%）

报价*（1-20%）



	2.2.2(2)
	技术部分（59分）
	1.采购内容及要求响应程度（30分）
	根据投标文件对招标文件要求的技术指标（第四章采购内容及要求1.详细技术参数要求一至五项）响应情况全部满足招标文件要求的，得基本分30分；

标“▲”号技术条款不满足招标文件要求的，每项扣2分；

其他技术条款不满足的，每项扣0.15分，扣完为止。

提供虚假参数、伪造检测报告 / 证书 / 截图，本项直接计0分。

	
	
	2.供货方案（含货物运输、人员安排、现场施工）（6分）
	根据各供应商提供的项目交货要求、运输、装卸、包装、现场安装、施工辅材、现场清理作业要求等方面综合比较后酌情计分：
（1）完全匹配采购交货、运输、包装、装卸要求；分品类制定供货计划，运输具备防雨、防潮、防锈、防碰撞专项措施；项目管理、技术、安装、施工人员岗位齐全、分工明确；供货 — 运输 — 到货 — 安装 — 现场施工全环节衔接有序，可操作性强，全面满足项目实施要求，得6分；

（2）供货、运输、人员安排方案基本完整，包装、装卸、运输防护措施符合采购基本要求；人员分工清晰，各环节衔接正常，可保障项目正常实施，得4分；

（3）仅列明基础供货、运输、人员内容，方案简略笼统；运输、包装措施仅满足最低要求，人员安排简单，整体方案有待优化，仅能保障基础到货与施工，得2分；

（4）有方案但流程混乱、环节脱节，运输防护、人员安排不符合项目现场及采购要求，难以保障正常实施，得1分。

（5）未提供供货、运输、人员、施工相关方案，不得分。

	
	
	3.交货期保障措施（6分）
	评委根据供应商投标文件中提供的交货期120 日历天交货核心要求，按保障措施完整性、科学性、应急能力的响应情况进行评分：

（1）措施完整，含排产、备货、物流调度、进度管控、逾期预警、应急备选方案等多项举措；时限管控精准，可100% 确保 120 日历天内完成全部交货，科学性、可执行性强，得6分；

（2）保障措施较完整，管控手段合理，无重大疏漏，可稳定保障在120 日历天时限内完成交货，得4分；

（3）措施内容基本齐全，管控方式常规，无专项应急预案，基本可满足 120 日历天交货要求，存在小幅延误风险，得2分；

（4）措施残缺、管控手段简单，无进度跟踪与应急方案，无法充分保障 120 日历天按期交货，得1分；

（5）未提供任何交货期保障措施，不得分。

	
	
	4.产品质量保证措施（6分）
	评委根据供应商投标文件针对本项目提供的设备生产、出厂检测、运输防护、现场安装、系统调试、施工工程，是否满足采购需求，目标得当、切实可行，进行独立评价：

（1）质量管控体系完整，逐项对标本项目设备参数、材质、施工标准制定专项质控措施；含原材料检验、出厂检测、到货验收、安装调试质控、质量追溯等内容，针对性强、落地可行，完全符合采购质量标准，得6分；

（2）质量保证措施基本完善，流程规范，关键质控节点齐全，符合采购质量要求，方案具备可执行性，得4分；

（3）措施内容常规笼统，仅列明通用质量条款，针对本项目设备、施工的专项管控内容不足，仅满足基础质量要求，得2分；

（4）措施逻辑混乱、关键质控环节缺失，无有效质量管控手段，难以保障产品及施工质量，得1分。

（5）未提供产品及工程质量保证措施，不得分。

	
	
	5.验收方案（6分）
	为确保服务水平，评委根据供应商投标文件针对本项目所提供的硬件设备、软件平台、现场施工、系统联调、资料移交等验收内容进行综合评分：

（1）验收方案详尽，分硬件、软件、施工、系统联调、资料核验设置专项验收细则；验收标准完全对标招标文件技术参数及功能要求，流程清晰、整改机制完善，贴合现场实际，可行性极强，得6分；

（2）验收方案内容较详尽，验收流程、判定标准清晰，关键验收项与采购要求匹配，可行性较强，得4分；

（3）验收方案、流程基本完整，验收标准笼统，仅覆盖基础验收项，与部分专项采购要求匹配度一般，得2分；

（4）方案编制不合理、验收标准缺失，未对标采购需求，无法满足项目验收要求，得1分；

（5）未提供项目验收方案，不得分。

	
	
	6.运维服务方案（5分）
	为保障项目交付后长期稳定运行，评委根据供应商针对本项目硬件设备、软件平台、现场站点设施、数据运维等提供的全周期运维服务方案进行综合评分，重点考察方案的完整性、针对性、可落地性及应急保障能力：

 （1）运维服务方案全面完整、体系健全，深度贴合本项目入河排污口规范化建设场景，针对性与可执行性极强，完全满足采购人运维管理需求，得5分；

（2）运维服务方案基本完整、逻辑清晰，具备基础运维体系，针对性尚可，整体可满足采购人日常运维需求，仅个别细节需完善，得3分；

（3）运维服务方案内容简略，通用性较强，针对性不足，科学性与合理性存在欠缺，仅能满足最低限度运维需求，多处内容需进一步完善，得2分；

 （4）运维服务方案内容极其简略，逻辑混乱，科学性、合理性与针对性严重不足，难以满足采购人基本运维需要，多数内容需重新设计，得1分；

 （5）未提供项目运维服务方案，不得分。

	2.2.2(3)
	商务部分（11分）
	1.类似业绩（2分）
	投标人或生产厂商自2023年1月1日起至今签订的类似项目业绩，每提供一份得1分，最高2分。（注：投标文件中须提供合同、中标通知书，类似业绩日期认定以签订合同日期为准）

	
	
	2.售后服务方案及措施（4分）
	由评委根据供应商投标文件对采购文件要求的：1 年免费上门质保、配件供应、故障响应、现场检修、售后技术支持等服务要求，围绕服务团队、响应时限、到场时限、故障处置、应急保障、质保服务等内容综合评审，独立打分：

（1）售后服务体系完整，组织架构、专职服务人员配置明确；完全响应采购文件质保要求，2 小时故障响应、48 小时现场检修、72 小时内解决问题等时限承诺清晰可落地；备品备件、应急处置、常态化运维保障措施周全、科学合理，全面满足项目售后需求，得4分；

（2）售后服务方案基本完整，服务人员配置明确；故障响应、到场、故障处置等时限承诺基本符合采购要求；具备基础应急与质保措施，服务保障体系基本完善，得3分；

（3）售后服务方案内容简略，人员安排简单；服务时限仅作出笼统承诺，可行性一般；保障措施不完善，仅能满足基础售后要求，得2分；

（4）售后服务内容缺失较多，未明确专职服务人员；故障响应、维修处置时长超出采购要求，无有效服务保障措施，得1分。

（5）未提供售后服务方案及相关措施，不得分。

	
	
	3.培训方案（4分）
	比较后由评委根据供应商投标文件对采购文件要求的：免费提供不少于 2 天、3 人次专业技术培训，确保使用人员可独立操作、处理常见故障，结合培训时长、参训人数、培训内容、课程安排、实操教学、故障教学、培训保障评审，按方案优劣独立打分：

（1）培训方案详尽完整，明确培训时长≥2 天、参训人数≥3 人次；课程覆盖设备操作、系统使用、日常运维、常见故障排查处置，内容科学规范、实操性强；培训流程、讲师安排、考核机制齐全，可完全保障参训人员独立上岗操作，保障性极强，得4分；

（2）培训方案较完善，满足采购要求的培训时长、参训人数；培训内容包含基础操作与简单故障处理，流程规范，可行性、保障性较强，得3分；

（3）培训方案内容简单，仅列明基础培训内容，时长、人数表述笼统；缺少实操及故障教学环节，整体可行性、保障性一般，得2分；

（4）培训方案内容简略空洞，未匹配本项目设备及系统特点，无实操、故障教学，可行性差、缺乏保障，得1分。

（5）未提供培训方案，不得分。

	
	
	4.节能清单产品（0.5分）
	所投产品如为节能产品政府采购品目清单内非政府强制采购节能产品的，每有一项加0.5分，最多加0.5分。

投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件或扫描件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。

	
	
	5.环保清单产品（0.5分）
	所投产品如为环境标志产品政府采购品目清单内的产品，每有一项加0.5分，最多加0.5分。

投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件或扫描件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。

	注：非单一产品采购项目，招标文件中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。


评标办法
本次招标采用综合评分法评标，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分由高到低顺序推荐为中标候选人的评审方法。
评审标准

2.1 符合性评审

符合性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

投标报价：见评标办法前附表；

技术部分：见评标办法前附表；

商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

投标报价评分标准：见评标办法前附表；

技术评分标准：见评标办法前附表；

商务评分标准：见评标办法前附表；

评审程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据本章评标办法前附表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。
3.1.1 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正：
投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人不确认的，其投标无效。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章评标方法规定的量化因素和分值进行打分并计算出综合得分。

按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果
3.4.1 除采购人授权直接确定中标人外，评标委员会按照各评委综合评分的算术平均值得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 采购内容及要求

1.详细技术参数要求

	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数及要求
	备注

	一、排污口标识牌建设

	1
	入河排污口标识牌
	45
	套
	1）牌面：标识牌牌面主要向管理人员及公众展示入河排污口基本信息和管理信息，方便环境监管及监督投诉。

①标识牌内容应至少载明入河排污口名称、编码、类型、管理单位、责任主体、监督电话等信息；

②标识牌所采用的图形标志应符合标准要求。

2）尺寸：标识牌根据点位实际情况，选择平面固定式或立式。

①平面固定式标识牌外形尺寸为960mm×600mm。

②立式标识牌外形尺寸建议为840mm×840mm，标识牌最上端距地面2m，地下0.3m。

3）标识牌材质及表面处理：

①标识牌应采用1.5~2mm冷轧钢板，立柱应采用38×4无缝钢管；

②表面采用搪瓷或者反光贴膜，标识牌的端面及立柱要经过防腐处理。

4）标识牌外观与质量：

①标识牌、立柱无明显变形；

②标识牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落；

③图案清晰，色泽一致，不得有明显缺损；

④标识牌的表面不应有开裂、脱落及其它破损。

5）施工与安装：垫层和基础采用混凝土浇筑，其中垫层厚度100mm，四周扩出基础底边各100mm。
	

	二、一体化水质在线自动监测设备（核心产品）

	1
	水质五参数监测单元
	10
	套
	1）pH：

测定原理 玻璃电极法

测量范围：pH 0～14；

分辨率：0.01pH；

重复性：±0.1pH；

漂移：±0.1pH；

精密度：±0.1pH；

响应时间：≤15s；

MTBF：≥720h/次；

2）温度：

测定原理：热电阻或热电偶；

量程:0℃~50℃；可调

准确度:±0.5℃；

3）溶解氧：

测定原理 荧光法

测量范围：0~20 mg/L；

重复性：±0.3mg/L；

零点漂移:±0.3 mg/L；

量程漂移:±0.3 mg/L；

MTBF ≥720 h/次；

4）电导率：

测定原理 四极式电极法

测量范围：0~200000μS/m

测量精度：±1%

零点漂移：±1%

量程漂移：±1%

示值误差：±1%

响应时间：≤30s

MTBF ≥720 h/次

5）浊度：

测定原理：散射法

测量范围：0~4000 NTU

测量精度：±5%

量程漂移：±5%；

重复性：±3%

线性误差：±3%

MTBF：≥720 h/次

6）多参数控制主机：

可连接智能传感器和多参数传感器，实时显示测量值和传感器状态，对传感器标定和校准，具有数据存储、数据传输等功能。

智能传感器可任意组合、互换，即插即用，仪表可自动识别；

≥7寸彩色触摸屏，中文操作界面，分辨率不低于：800×480；

具备电极校正功能（提供控制界面截图证明）

具备数据存储、查看、导出功能，可自行设定存储周期；

输入输出：具备5路数字接口接入、RS485协议。

防护等级：≥IP65；
	

	2
	化学需氧量在线分析单元
	10
	台
	1)测量原理：重铬酸钾氧化分光光度法

2)量程：15mg/L-200mg/L；扩展监测范围200mg/L-2000mg/L；

3)重复性：≤5%

4)24h低浓度漂移：±5mg/L

5)24h高浓度漂移：≤5%

6)示值误差：

 20%*时：±10%；

 50%*时：±8；

 80%*时：±5%；

7)定量下限：≤15mg/L（示值误差±30%）

8)记忆效应：

 （80%*→20%*）时：±5mg/L；

 （20%*→80%*）时：±5mg/L；

9）实际水样比对：

 CODcr＜50mg/L；≤5mg/L

 CODcr≥50mg/L；≤10%

10）最小维护周期：≥168h

11）数据有效率：≥90%

12）一致性：≥90%
	

	3
	氨氮在线分析单元
	10
	台
	1）测定原理：水杨酸分光光度法

2）量程：0.1～5 mg/L，可调

3）定量下限：≤0.15 mg/L（示值误差 ±30%）

4）检出限：≤0.04 mg/L

5）24h低浓度漂移：≤0.02mg/L 

6）24h高浓度漂移：≤1%

7）记忆效应：

 80%*→20%*：±0.3mg/L

 20%*→80%*：±0.2mg/L

8）实际水样比对试验：

 氨氮＜2.00 mg/L ≤0.2mg/L

 氨氮≥2.00 mg/L ≤10%

9）最小维护周期：≥168h/次

10）有效数据率：≥90%

11）一致性：≥90%
	

	4
	总氮在线分析单元
	10
	台
	1）测量方法：碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法；

2）重复性误差：±10%；

3）▲零点漂移：±0.1%；（提供中国环境监测总站出具的CMA检测报告）
4）量程漂移：±10%；

5）▲直线性：±0.1%；（提供中国环境监测总站出具的CMA检测报告）
6）稳定性：≤0.6%

7）MTBF：≥720h无故障；
	

	5
	采水单元
	10
	套
	1)双泵/双管路采水切换/轮换功能，可进行自动或手动切换，也可设定周期进行管路轮换，一用一备；

2)采样泵合适的潜水泵（或自吸泵），满足系统的用水需求量；

3)采水系统应可根据监测要求现场设置监测频次；

4)采水主管路采用串联结构，各仪器并联到管路中各仪器的压力、流量均可单独调节并分别配备压力表；

5)具有防冻措施，采水管路均安装保温套管等进行保温防冻处理；

6)具备反冲洗能力，可冲洗管道内泥沙、藻类，管壁无附着物；

7)配置泥沙隔离装置和灭藻清洗装置，保证采样管路内部免受泥沙和藻类影响；

8)通过通入自来水采水管路进行自动反冲洗。
	

	6
	配水与预处理单元
	10
	套
	1）采水工作周期不大于60 min。

2）配水单元尽可能满足标准分析方法中对样品的预处理要求，配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求。

3）配水单元可以根据不同仪器采取恰当的过滤措施。在不违背标准分析方法的情况下，通过过滤达到预沉淀的效果。

4）配水管路的管径、水压和水量应满足水站正常运行的要求，管材具有足够的强度且化学稳定性好。

5）配水单元能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复。
6）预处理单元：水质多参数自动监测仪器采用原水测量，COD、氨氮、总磷、总氮等自动监测仪器取样管长度不超过2m。

7）试剂供应：
①提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；

②仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于一周；

③仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均达到质量保证要求。
	

	7
	控制单元
	10
	套
	1)具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

2)具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等；

3）具备趋势分析功能，可选择一天、一周、一月、半年生成趋势曲线。

4）可在常规模式、维护模式、紧急模式、质控模式之间进行切换；（提供控制程序截图证明）；

5）控制软件能够显示设备工艺流程，并在工艺图上叠加监测数据；

6)具备单点控制功能，能够对单一控制点(阀、泵等)进行调试；

7)具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

8）▲控制程序具有边缘计算能力。（提供控制程序的软件著作权证书证明）

9）显示单元：

①控制面板采用中文显示界面，操作方便；

②屏幕：尺寸≥15.6寸，16：9宽屏，分辨率不低于1920×1080；

③内存：8GB；存储：512GB

④具备各仪器监测结果、仪器状态参数、工作环境参数、运行流程、报警信息等显示的功能。

⑤具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限参数进行设置。
	

	8
	数据采集传输单元
	10
	套
	1）采用数字标准接口与现场所有具有数字接口和协议的设备进行对接，实现对仪器设备的远程控制、测量数据的数据、远程对时等功能。

2）采用数据采集程序，采集各个控制器、传感器及仪表的数据，并对各个模块进行控制操作。

3）采用已技术成熟的无线通信技术，选用4G无线通信作为数据传输方式。含3年数据传输费用。
	

	9
	辅助单元
	10
	套
	1）设备供电系统：

水质自动监测站采用双供电系统。主供电源为交流电，备用电源为UPS在线式不间断电源，当交流电停电时，可以保证多参数传感器和测控设备的正常运行一个测量周期。

2）试剂恒温单元

配备试剂恒温箱，制冷速度快，可调节温度，试剂保存单元保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存。
	

	10
	一体式集成机柜
	10
	套
	1）采用厚度≥1.5mm的冷镀锌钢板，机柜外壳具备室外防水、防腐蚀功能；

2）机柜内配备防水恒温机柜空调备，配备温湿度监测模块；

3）机柜采用防雷设计和建设，有保护接地的各类设备和线路做到就近接地。

4）机柜符合当地抗震设防烈度，地基承载能力满足要求，防止塌陷。

5）占地面积≤2平米；
	

	11
	安装与辅材
	10
	套
	1）垫层与基础：采用混凝土垫层，厚度100mm，四周宽出基础100mm；

2）不锈钢围栏：采用防腐钢材质，高度不低于2m。

3）围栏占地面积≥2200mm×1500mm，围栏所围区域应能保障设备柜门开关及人员活动，方便对设备操作、运维等工作。

4）安装辅材
	

	三、排污口流量监测

	1
	流量测量单元
	3
	套
	1）测量原理：超声波多普勒流量计；

2）测量参数：流速、液位；

3）流速量程：0.-10m;

4）流速精度：±0.005m/s；

5）流速分辨率：0.001m/s；

6）液位量程：0-10m；

7）液位精度：0.2%FS；

8）液位分辨率：0.001m；

9）通信接口：支持RS485.MODBUS；
	

	2
	多功能遥测终端
	3
	套
	1）集成传感器驱动与通信、电源分配、无线传输、显示界面、操作设置等功能；

2）支持断面参数设置；

3）支持显示流速、液位、温度、累积流量等监测数据；

4）支持通讯及基本参数设置；

5）带背光，全中文液晶显示；

6）含3年数据传输费

7）机箱：机箱满足防御、防腐蚀、防尘、防高温、防盗等功能；
	

	3
	立杆及安装
	3
	套
	1）立杆材质：耐日晒、雨淋、抗腐蚀性材质；

2）立杆基础：采用混凝土刚性基础；

3）供电：太阳能供电；
	

	四、排污口视频监控

	1
	智能球形摄像机
	10
	台
	1）400万3寸双光4倍变焦球机_PoE；

2）最大支持2560×1440 @30 fps 高清画面输出；

3）支持4倍光学变倍，16倍数字变倍

4）自带支架，可支持壁装、吊装两种安装方式，安装便捷；

5）支持水平0~350°，垂直0~90°运动；

6）支持白光、红外两种补光模式：白光补光30 m，红外补光40 m；

7）支持智能补光功能，人、车目标进入区域后可由红外自动切换到白光补光模式，目标离开后切回红外补光模式；

8）内置扬声器及麦克风，支持双向语音对讲；

9）支持人、车目标区域入侵时联动声光报警功能，并支持目标跟随；

10）支持一路报警输入，一路报警输出；

11）支持一路音频输入，一路音频输出；

12）支持最大512 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；

13）支持PoE供电；

14）支持IP66
	

	2
	网络硬盘录像机
	10
	台
	1)存储接口：1个SATA接口

2)视频接口：1×HDMI，1×VGA

3)网络接口：1×RJ45 10/100Mbps自适应以太网口

4)USB接口：2×USB 2.0
	

	3
	硬盘
	10
	套
	1)配置4TB监控级硬盘

2)接口类型：SATA

3)转速：5400RPM
	

	4
	控制箱
	10
	台
	1)机箱集成电源、网络传输设备、编解码设备、配线架、防雷等辅助设备；

2)机箱满足防御、防腐蚀、防尘、防高温、防盗等功能；

3)电源：220V市电供电，现场无法市电供电的，可选择太阳能供电。

4)防护等级≥IP65；
	

	5
	传输网络
	10
	项
	配备4G/5G物联网卡，单卡每月流量不低于400GB，提供1年服务，确保数据传输稳定。
	

	6
	立杆及安装
	10
	套
	1)立杆高度≥4m；臂长≥1m；

2)立杆材质：耐日晒、雨淋、抗腐蚀性材质。

3)立杆基座采用混凝度浇筑，基座的浇筑应满足后期线缆铺设的需要；

4)立杆进行固定并做放积水措施。
	

	五、排污口智慧监管平台

	1
	入河排污口基础信息管理系统（数据中心）
	1
	套
	1）基础信息数据

①河流基本信息

河流代码、河流名称、河流等级、河源位置、水准基面、河源高程、河口位置、干流长度、全流域面积、管理单位、录入时间、录入人、备注。

②乡镇区域信息

所属乡镇、所属村、录入时间、录入人、备注。

③河排污口基本信息

排污口名称、排污口一级分类、排污口二级分类、排污口编号、入河方式、受纳水体、排水特征、排污口位置、污水来源、建成时间、排污能力、排污口责任主体。

2）监测监控数据

①入河排污口流量监测数据

接入入河排污口流量监测数据，监测入河排污口流量变化，掌握入河排污口排水水量的时间特性和变化规律。

②入河排污口水质在线监测数据

接入入河排污口水质在线监测数据，掌握入河水质整体情况。

3）多源数据整合

①废水污染源企业信息整合

将企业基本信息、生产状况、取水排水数据、耗水系数、废水污染源企业在线监测数据、排污许可数据、环评审批数据等进行整合接入，形成完整的企业“一企一档”信息，全面掌握企业从用水到排水以及排水水质情况。

②入河排污口信息整合

整合入河排污口的位置、名称、编码、所在经纬度、设置单位、接纳主要排污单位、污废水性质、污水分类（工业、生活或混合）、排放方式、所入河流及水资源三级区和水功能区等。

4）排污口信息更新与维护

排污口信息更新维护功能主要包括新增排污口、 更新已有排污口的基础信息、更新已有排污口的整治情况等功能，以便动态管理 入河排污口。排污口增加功能指的是将新发现的排污口添加入平台内；排污口基 础信息更新功能指的是根据乡镇的排污口整治工作进展，对已有排污口的信息进 行更新，包括排水类型、位置；排污口整治情况主要是各乡镇对排污口的整治情 况，包括整治方式、整治完成时间、整治后照片等。该功能模块可以查询统计在 某一段具体的时间内，排污口的整治情况变化情况。操作人员在点击增加治理图 片，上传照片。通过此功能上传和查看每一个排污口在整治的关键节点上的照片。查看某个时间段内整治图片变化情况。可以查看具体排污口的整治图集。根据各 乡镇提交的信息和生态环境管理部门审核确认情况，生成排污口最新的整治报表。

5）数据自动审核

平台具有数据有效性审核机制。结合趋势站参数信息、数据标识、运营维护记录等信息，从海量的监测数据中剔除异常数据，并能对数据进行修正、补录、标记等操作，保障数据完整性和统计数据的准确性。未审核、异常标记数据不纳入统计分析的范畴。

6）排污口基础信息查询

平台包括的排污口信息主要为：排污口编号、经纬度、所属乡镇、所属河道、排污口水质、排污口水量、排污口上游污染源类型、排污口类型（工业、雨水、混合、生活等）、入河方式（管道、涵闸、明渠（沟））、整治情况等。可根据不同工作需求，按照不同方式查询排污口。

7）排污口上游污染源信息查询

按照企事业单位排污口、污水集中处理设施排污口、城市雨洪排污口、农田退水排污口和其他排污口对上游污染源进行分类，并标明污染源的历史排水情况、整治信息等。
	

	2
	入河排污口综合管理系统
	1
	套
	1）监测数据

为了查询排污口更详细全面的信息，开发排污口监测数据实时显示查询功能。选择排污口后点击查看，有历史数据和实时数据两项选择。选择实时数据可以查 看排污口的水质水量数据，也可调出排污口周边环境照片，及时检测排污口的信息。也可通过历史数据选项查看近是三个月的水质水量变化，包括表单和折线图两种形式显示。

2）GIS展示

利用二维地图或卫星地图，按坐标将排污口 定位在地图上，点击地图上的排污口位置可以显示排污口编号和位置等基本信息。同时可以显示该排污口的水质水量数据，以及周边环境情况。

3）数据报表报告

平台可以按区域、时段等条件，查看单个或多个排污口的日评价、周评价、月评价、年评价及排名情况。也可以查看监测参数近三日的趋势图，用户可根据时间段显示该时段类的单个参数的数据变化趋势，可以通过点击参数来切换参数，图表显示数据、均值、超标限值、最值，可以放大所选区域。周报、月报、年报等水质报表以 word 格式生成，平台具备查询、预览、导出、打印等功能。

4）数据统计分析

可以根据排污口的整治进度和其他信息数据，对排污口进行分类统计，以图表形式和简报形式展示。该功能还可以针对整治进度进行分时段统计分析，便于政府相关部门和乡镇对排污口整治工作有整体把握。对每个乡镇的排污口治理情况进行统计分析，整治进展用柱状图表示。页面上半部分用柱状图展示，同时用表格形式给出具体的数字。

5）站点趋势分析

实现对各监测站点各监测项目的监测值进行趋势曲线对比分析，包括单站多参和多站单参变化趋势分析

6）超标报警

平台具有超标报警功能，根据污染参数监测浓度值的范围设定三级报警对象：事故性超标、严重超标、轻微超标，并自动选择向特定报警对象发送短消息。平台能够根据在线监测过程中产生的监测数据超标、仪器与集成系统故障、数据异常、工作提醒等信息给不同的目标用户。
	

	3
	入河排污口一张图管理
	1
	套
	1）排污口一张图

在地图上实时点击排污口，即可显示排污口的位置、所属乡镇、所属村、所属河流、排水类型、排污口照片等信息。各级部门及河长可以根据工作需要，对排污口的所属乡镇、所在河流、整治情况、排水情况等进行筛选，分类显示符合条件的排污口。

在查询条件区输入不同的查询条件，来限制在地图上显示的排污口，查询条件不输入表示不做限制。排污口名称支持模糊查询。通过缩放地图来显示排污口的名称。

在地图上点击排污口的图标，即可显示排污口的简要信息。主要包括：排污口排入河流、湖泊、所属乡镇、所在村、排污口图片、排污口编号、排水来源和每天排水量等信息。

2）排污口整治情况跟踪

在卫星地图上显示辖区内认可的排污口信息，根据整治情况不同，分别用不同颜色来表示。红色代表正在治理，黄色代表计划治理，绿色代表治理完成。地图上，排污口图标的大小表示每天排水量的大小。
	

	4
	入河排污口视频监控管理
	1
	套
	1）实时视频

提供视频监控的实时预览，在实时预览的同时，可以针对预览界面的视频窗口进行录像操作。

2）历史回放

视频回放模块支持可以查找所需要的录像并回放该录像。在回放录像的同时，可以将指定的录像文件下载到本地。

3）云台控制

系统提供云台控制功能，包括左转、右转、上转、下转等，以及调整焦距和变倍等。
	

	5
	入河排污口权限维护管理系统
	1
	套
	1）权限管理

可实现用户设置、初始密码设置、平台功能完善修改等功能。各部门可用分配的账号密码利用互联网随时登陆平台，查看、更新排污口信息。针对各部门的不同工作需求，平台为各级政府及相关部门、乡镇设置不同的用户使用权限。政府、生态环境局等可以查看区域排污口的详细信息和分类统计信息；可审核各乡镇提交的更新数据，并有修改排污口的权限；各区县、乡镇可以查看辖区内排污口的详细信息和统计信息，并具有修改辖区内排污口信息的权限。

2）监测仪器管理、

实现对监测站点下的监测仪器信息的管理，包括新增、编辑、删除、查询等，管理信息包括所属站点、监测项目、仪器设备名称、仪器设备厂家、设备编号、安装日期等。

3）监测项目管理

实现对监测站点下所监测项目信息的管理，信息包括监测项目基本信息、参与计算信息等，功能包括新增、编辑、删除等。

4）标准管理

实现对各类标准库和标准限值的管理，包括地表水相关标准、气象相关标准等，设置完成后，系统将按照设置的标准值进行评价。

5）预警规则管理

具备水质超标报警、远程控制和数据自动审核功能。针对不同权限用户，可以在后台设置数值预警界限，当监测数据到达一定标准时，会向管理者发送预警消息，包括超标数据、排污口位置、日均值数据等信息，第一时间了解情况。

6）运维管理

实现日志监控、访问监控、性能监控等。
	

	6
	入河排污口移动端应用
	1
	套
	在桌面端系统的基础上，充分结合移动化信息技术，建立统一的移动访问、查阅、授权、决策机制，实现排污口环境监测数据的全移动化应用与管理。实现随时随地进行视频监控数据、水质监测数据、任务提醒信息的检索和详细信息的查阅以及任务处置等事项，极大提升工作效能。

包含在线监测、GIS地图可规化、水质与污染物分析展示、多断面水质分析、排污口水量监控、水质月历查询、站点数据概况、历史数据查询、污染报警管理、站点列表管理、个人中心等。
	

	7
	服务器及电脑
	1
	台
	Web服务器：

1）CPU:8核；

2）内存:16G；

3）硬盘:500G。
	

	
	
	1
	台
	数据库服务器：

1）CPU:8核；

2）内存:32G；

3）硬盘:500G；
	

	
	
	1
	台
	电脑：

1）主机处理器:8核；

2）内存:8GB；

3）硬盘容量:256G；

4）显示屏:分辨率:1080P;尺寸≥20英寸；

国产硬件架构，满足使用需求。
	

	六、排污口维护更新

	1
	平顶山市鲁山县张店乡将相河入白龟山水库排口
	500
	㎡
	清除杂草、垃圾、淤泥
	

	2
	平顶山市鲁山县尧山镇尧山村尧山镇污水处理厂排口
	1165
	㎡
	清除杂草、垃圾、淤泥，砖混结构+水泥抹面
	


2.服务要求
1.提供所投产品1年的免费上门质保。质保期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后2小时内响应，48小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过72小时。保修期自竣工验收合格之日起计算；项目运维服务期限为1年，自竣工验收合格之日起计算。
2.提供原厂标准配件清单及折扣率。

3.免费提供2天以上，最终用户3人次专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作。

3.交货要求
1.交货期：自合同签订之日起120日历天，安装、调试完成；
2.交货地点：采购人指定地点；
3.设备交货时提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用说明书等。
4.项目所有设备、软件平台、现场工程全部实行免费上门安装、免费施工、免费调试、免费联调，采购人无需承担任何安装人工费、辅材费、运输装卸费、吊装费、土建基础施工费、立杆架设费、布线管材费、防雷接地施工费、网络调试费等一切安装相关费用，全部包含在投标总报价内。

4.其他要求：
1、中标人提供的产品应为全新、正品；中标人提供的全新现货须具有产品合格证、产品商标、型号、参数及相关技术资料等；符合国家质量检测标准；合格率达到100%；

2、中标人必须负责所投产品送货到采购人指定地点，负责货物现场的搬运，负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担；税费、运输费、装卸费、包装费、仓储费、安装人工费、辅材费、运输装卸费、吊装费、土建基础施工费、立杆架设费、布线管材费、防雷接地施工费、网络调试费等一切安装相关费用，全部包含在投标总报价内。

3、中标供应商未按照合同规定的地点交货、验收之前，如发生不可抗力因素导致产品毁坏或灭失，由中标供应商承担责任。
4、采购人使用中标人的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第五章 合同条款及格式

注：合同参照最新版的合同执行，最终以招标人签订的版本为准。
政府采购货物买卖合同（试行）
项目名称： 平顶山市生态环境局平顶山市沙河流域入河排污口规范化建设项目（一期）项目 
合同编号：                             
甲    方： 平顶山市生态环境局 
乙    方：                             
签订时间：                             
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：  平顶山市生态环境局  （采购人）
乙方（全称）：                       （供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称： 平顶山市生态环境局平顶山市沙河流域入河排污口规范化建设项目（一期）项目 

（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                       
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

（9）是否涉及进口产品： (是 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品：(是，(否
合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款： 合同签订后支付30%（采购人最高可支付50%）预付款；设备到达甲方指定地点安装完成，通过甲方验收后支付至合同金额的100%(甲方应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户)。(注:上述付款方式的支付前提条件是资金到位后按上述付款方式支付) ，其中涉及预付款的： 合同签订后支付30%（采购人最高可支付50%） 。
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

（4）分期履行要求：                                  
（5）风险处置措施和替代方案：                         

合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：  平顶山市生态环境局  
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：  按采购人及招标文件要求执行  
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）  
（6）履约验收标准： 满足国家、行业及合同约定的验收标准 

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      /        

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。
合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	无

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	未在【政府采购合同专用条款】约定的30个工作日期限内对乙方递交加盖三方公章的验收合格报告提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	无

	
	指定现场
	采购人指定地点

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	/

	第二节
第7.3款
	保险要求
	/

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	提供所投产品1年的免费上门质保。质保期内免费更换零配件，保修期自验收合格之日起计算

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷响应时间
	免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后2小时内响应，48小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过72小时。

	第二节第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	(甲方应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户)

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	/

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	/

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向  采购人所在地  人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	本合同履行期间，甲乙双方就合同未尽事宜、合同内容变更、履约细节调整等事项，经协商一致后，可另行签订书面补充协议。

补充协议为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力；补充协议约定内容与本合同原文不一致的，以补充协议约定为准。


第六章 投标文件格式
平顶山市生态环境局平顶山市沙河流域入河排污口规范化建设项目（一期）项目
投标文件

项目编号：

供应商名称：                     （企业电子印章）
法定代表人或其委托代理人：              （电子签章）

日      期：       年    月    日

投标文件目录

（投标人根据文件构成自行编制）
一、投标函及开标一览表
（一）投标函
致：        （采购人或采购代理机构名称）

我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      （小写：¥          元）的投标总报价，交货期：       日历天，按合同约定完成全部工作。

如果我方中标，我方将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务，在签订合同时不向你方提出附加条件，按照招标文件要求提交履约保证金，在合同约定的期限内完成合同规定的全部内容。

我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

投标有效期为提交投标文件的截止之日起 90 日历天。

我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.2.12、1.2.13项规定的任何一种情形。

我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

我方承诺，如果我方中标，在收到中标通知书时，保证按照招标文件约定的招标代理费的收费标准，足额、准时交纳招标代理服务费。
供应商名称：                     （企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）

日     期：      年       月      日
（二）开标一览表
	项目名称
	平顶山市生态环境局平顶山市沙河流域入河排污口规范化建设项目（一期）项目

	投标人
	

	投标内容
	

	项目编号
	

	投标总报价

（元，含税）
	小写：¥                 元
大写：                 

	投标有效期
	递交投标文件的截止之日起90日历天

	交货期
	

	交货地点
	

	质量要求
	

	备  注
	


说明：本表投标总报价应与投标文件中投标报价一览表的总报价一致。

供应商名称：                     （企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）

日     期：      年       月      日
二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明
供应商名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年      月        日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：    职务：         
系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

供应商名称：                           （企业电子印章）

日      期：       年       月       日

（二）授权委托书
本人        （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）       投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件和委托代理人身份证扫描件

供应商名称：                           （企业电子印章）

法定代表人：                      （电子签章）

身份证号码：                          
委托代理人身份证号码：                      

联系方式（手机号）：                      

日期：       年     月     日
三、分项报价一览表
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	规格参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.货物、服务分项必须与采购内容及要求表中货物分项一致。

2.设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3.投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。
供应商名称：                     （企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）

日     期：      年       月      日


四、资格审查资料
（一）投标人资格声明函
致：       （采购人或采购代理机构名称）
关于贵方       项目名称、编号  的投标邀请，本公司愿意参加投标，提供招标内容中规定的货物及其伴随的服务，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1.投标人基本情况

2.投标人资格证明文件

我方在此声明：

（1）我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件；

（2）具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;（提供承诺函,格式自拟）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函,格式自拟）；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函,格式自拟）；

（6）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函,格式自拟）；

（7）供应商单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函,格式自拟）；

供应商名称：                     （企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）

日     期：      年       月      日
（二）基本情况表
	企业名称
	
	成立日期
	

	注册地址
	

	联系方式
	联系人
	
	手机号码
	

	
	传真
	
	邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	开户银行
	

	开户行号
	

	银行账号
	

	员工总人数
	
	其中
	高级职称人数
	

	注册资金
	
	
	中级职称人数
	

	营业执照号
	
	
	初级职称人数
	

	经营范围
	

	备注
	


（三）其他资料

五、商务技术偏差表
（一）商务条款偏差表

	序号
	招标文件条款号
	招标文件商务条款
	投标文件响应商务需求说明书内容
	偏差说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1.投标人需按招标文件商务条款的要求填写，如有偏差项，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

2.投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

3.投标人保证：除商务条款偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。
供应商名称：                     （企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）

日     期：      年       月      日

（二）技术条款偏差表

	序号
	招标文件条款号
	招标文件技术需求
	投标文件响应技术需求说明书内容
	偏差说明
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1.投标人需按招标文件技术条款的要求填写，如有偏差项，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

2.投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

3.投标人保证：除技术条款偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

供应商名称：                     （企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）

日     期：      年       月      日

六、技术部分
格式自拟
七、商务部分
格式自拟
八、反商业贿赂承诺书
我公司承诺：

在       （采购项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

1. 公平竞争参加本次采购活动。

2. 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3. 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：                     （企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）

日      期：      年       月      日

九、节能产品、环境标志产品明细表（如有）
节能产品明细表

	序号
	设备名称
	品牌

型号
	制造商名称
	节字标志认证证书号
	国家节能产品认证证书有效截止日期
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：                     （企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）

日      期：      年       月      日

环境标志产品明细表
	序号
	设备名称
	品牌

型号
	制造商名称
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：                     （企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）

日      期：      年       月      日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件或扫描件，否则评标委员会有权不予认可。

3. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件或扫描件，否则评委委员会有权不予认可。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不提供本表。

十、其他资料
（附供应商认为有必要提供的其他材料）

中小企业声明函（如是）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的      （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为      （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元①，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.      （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为      （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元①，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：  
日期：      年       月      日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 

④在政府采购活动中，投标人提供的所有货物须由中小企业制造，即所有货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
⑤中小企业声明函格式应严格按照招标文件提供的格式填写。非单一产品采购的，设备制造商不止一家时，中小企业声明函中须列出所有的设备及制造商，罗列不全的中小企业声明函不予认可。

⑥在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

残疾人福利性单位声明函（如是）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：      年       月      日

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明》。）

注：《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
监狱企业证明材料（如是）
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

注：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.     （产品名称1）1，生产厂为     （厂名）2，厂址为     （生产厂址）。     （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥    （规定比例）3。       （产品名称1）的     （关键组件）4在中国境内生产。     （产品名称1）的     （关键工序）5在中国境内完成。 

2.     （产品名称1）1，生产厂为     （厂名）2，厂址为     （生产厂址）。     （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥    （规定比例）3。       （产品名称1）的     （关键组件）4在中国境内生产。     （产品名称1）的     （关键工序）5在中国境内完成。

 …… 

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 

公司（单位）名称（盖章）：     

日期：    年   月   日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。 

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。 

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。 

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


投标内容汇总
投标人名称：                 ；
统一社会信用代码：                    ；
地址：                 ；
投标报价：                 ；
交货期：                ；

质量要求：                 ； 
验收标准：                 ；

授权委托人：               ；手机：               ；

邮箱（必填项）：               。
类似业绩汇总表

	序号
	项目名称
	项目负责人
	合同金额
	合同签订时

间
	竣工时间
	中标公示查询网站（写明网站名称即可）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：投标内容汇总仅为评标汇总时需要，不作为评标依据，请投标单位汇总后列出即可，无需重复提交相关人员等复印件。

