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[bookmark: _Toc27101][bookmark: _Toc20274]第一章  招标公告
[bookmark: _Toc22878_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2099_WPSOffice_Level2]【平公资采2026891号】平顶山市妇幼保健院病房楼改造及设备购置（二）项目急诊科设备-公开招标公告
 项目概况
[bookmark: _Toc433616809][bookmark: _Toc433614773]平顶山市妇幼保健院病房楼改造及设备购置（二）项目急诊科设备招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台(河南省.平顶山市)》公共资源交易系统获取招标文件，并于2026年09月16日09时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况 
1、项目编号：平采招标-2026-133；
2、项目名称：平顶山市妇幼保健院病房楼改造及设备购置（二）项目急诊科设备； 
3、采购方式：公开招标 
4、预算金额：689100.00元 
最高限价：689100.00元 
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2026891号-1
	平顶山市妇幼保健院病房楼改造及设备购置（二）项目急诊科设备
	689100.00
	689100.00 


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1采购范围：平顶山市妇幼保健院病房楼改造及设备购置（二）项目急诊科设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等（具体参数及要求详见招标文件）
5.2资金来源：财政资金，已落实
5.3交货地点：采购人指定地点
5.4质量要求：达到国家相关行业标准
5.5供货及安装期：自合同签订后 30 日历天（包括供货、安装、调试、验收等实施工作，使设备进入良好运行阶段）；
6、合同履行期限：详见招标文件；
7、本项目是否接受联合体投标：否；
[bookmark: _Toc433812940]8、是否接受进口产品：否；
9、是否专门面向中小企业：否。
二、申请人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业（2011）300 号文件之规定。
3、本项目的特定资格要求 
3.1 供应商须为具有独立法人资格的产品制造商或代理商（经销商），具有独立承担民事责任的能力(提供有效的法人营业执照)；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2023至2025年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告，如供应商为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务会计报表）；      
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供2023年1月以来承担过得类似项目业绩至少一份）；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商须提供2026年1月以来连续三个月依法缴纳税收证明及社保证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
3.6法律、行政法规规定的其他条件；
3.7投标货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准，并符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证（非医疗器械可不提供）；
3.8投标人为制造商须具有医疗器械生产许可证；投标人为代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）；
3.9单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标【提供加盖供应商公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、 股东（或投资人）信息的截图】；
3.10供应商须提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图。上述信用信息应在招标公告发布后进行查询，若未按要求提供或有不良记录，执行财库【2016】125号文；
3.11本项目不允许分包或转包；本项目采用资格后审。
[bookmark: _Toc433616812][bookmark: _Toc433812942][bookmark: _Toc7038_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc433614776][bookmark: _Toc2540_WPSOffice_Level2]三、获取采购文件
1、时间：2026年08月21日至2026年09月15日，每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2、地点：平顶山市公共资源交易公共服务平台（http://ggzy.pds.gov.cn/）
3、方式：本项目只接受网上下载招标文件，不接受其它形式。潜在供应商报名需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）电子交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn/）“交易主体登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：
链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml
4、售价：0元
四、投标截止时间及地点
1.时间： 2026年09月16日09时00分（北京时间）
2.地点：全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）电子交易系统
五、开标时间及地点
1.时间： 2026年09月16日09时00分（北京时间）
2.地点：全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）电子交易系统
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。招标公告期限为五个工作日。 
七、其他补充事宜
1、本次开标全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）。
2、投标人或其他利害关系人如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。
3、监督单位：平顶山市财政局
联系人及联系方式：0375-2627595 
监督部门：平顶山市卫生健康委员会
统一社会信用代码：11410400MB1632093J
联系人：易先生
电话：0375-4976018
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1. 采购人信息
采购人：平顶山市妇幼保健院
联系人：徐先生
联系电话：0375-8917516
联系地址：平顶山市湛河区开源路南段28号
2.采购代理机构信息
代理机构：大成工程咨询有限公司
联系人：高女士
地址：郑州市经三路15号广汇国贸A区1202室（经三路与纬五路交汇处）
联系电话： 13837518880
 
2026年08月20日
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[bookmark: _Toc19569]供应商须知前附表
	序号
	名  称
	内  容

	1.1.2
	采购人
	采购人：平顶山市妇幼保健院
联系人：徐先生
地址：平顶山市湛河区开源路南段28号 
联系电话：0375-8917516

	1.1.3
	采购代理机构
	代理机构：大成工程咨询有限公司
联系人：高女士
地址：郑州市经三路15号广汇国贸A区1202室（经三路与纬五路交汇处）
联系电话：13837518880

	1.1.4
	项目名称
	平顶山市妇幼保健院病房楼改造及设备购置（二）项目急诊科设备

	1.1.5
	资金来源及落实
情况
	财政资金，已落实

	1.2.1
	    采购范围
	平顶山市妇幼保健院病房楼改造及设备购置（二）项目急诊科设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等（具体参数及要求详见招标文件）

	1.2.2
	供货及安装期
	自合同签订后 30 日历天（包括供货、安装、调试、验收等实施工作，使设备进入良好运行阶段）

	1.2.3
	交货地点
	采购人指定地点

	1.2.4
	质量要求
	达到国家相关行业标准

	1.3
	供应商资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业（2011）300 号文件之规定。
3、本项目的特定资格要求 
3.1 供应商须为具有独立法人资格的产品制造商或代理商（经销商），具有独立承担民事责任的能力(提供有效的法人营业执照)；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2023至2025年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告，如供应商为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务会计报表）；      
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供2023年1月以来承担过得类似项目业绩至少一份）；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商须提供2026年1月以来连续三个月依法缴纳税收证明及社保证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
3.6法律、行政法规规定的其他条件；
3.7投标货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准，并符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证（非医疗器械可不提供）；
3.8投标人为制造商须具有医疗器械生产许可证；投标人为代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）；
3.9单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标【提供加盖供应商公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、 股东（或投资人）信息的截图】；
3.10供应商须提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图。上述信用信息应在招标公告发布后进行查询，若未按要求提供或有不良记录，执行财库【2016】125号文；
3.11本项目不允许分包或转包；本项目采用资格后审。

	1.4.1
	是否接受联合体
投标
	不接受
□接受

	1.5.1
	踏勘现场及答疑
	不组织
□组织

	1.6.1
	投标预备会
	不召开
□召开

	1.7.1
	商务、技术偏离
	□不允许负偏差
允许

	2.1
	构成招标文件的
其他材料
	与本项目有关的解答、澄清、修改与补充等

	2.2.1
	供应商要求澄清招标文件的截止时间
	按招标文件规定的投标文件截止前17日前

	2.2.2
	投标截止时间
	2026年 09 月 16 日 09  时  00  分（北京时间）

	3.3.1
	投标有效期
	开标后60日历天

	3.4.1
	投标保证金
	根据豫财购〔2019〕4号“降低供应商参与政府采购活动交易成本(六)取消政府采购投标保证金。自2019年8月1日起,在全省政府采购货物和服务招标投标活动中,不再向供应商收取投标保证金。

	3.7.3
	电子化投标文件的签章要求
	电子化投标文件的签章
1、供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
2、投标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

	3.7.4
	电子化投标文件的格式及上传投标
	1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。
2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

	4.1.1
	投标文件备份份数
	壹份。（用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司      项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。）

	4.1.2
	电子文档包装封套上写明
	不适用

	4.2.2
	递交投标文件截止时间
和地点
	递交时间： 2026年 09 月  16 日 09  时  00  分（北京时间）
递交地点：平顶山市公共资源交易中心电子系统中

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。
开标地点：同投标文件接收地点。

	5.1.2
	供应商代表出席开标会
	投标人采用网上远程异地解密，用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。

	5.2
	电子化项目开标、解密、唱标、评标
	1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。
2、电子化投标文件解密异常的处理
如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
①首先由技术人员进行问题排查。
②经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。
③经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。
3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。
4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。
5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。
6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

	5.3
	付款方式
	签署合同后支付预付款 50%，设备安装调试验收完毕及完工验收后一次性支付合同总金额的50%。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由采购人代表及相关技术、经济专家5人以上单数组成。
评标专家确定方式:由采购人从相关评标专家库中随机抽取。
上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但采购人指定地点只能由一组专家评审。

	7.1
	是否授权评标委会
确定中标人
	□是
否，推荐的中标候选人数：推荐3名中标候选人。

	7.3.1
	履约担保
	以双方签合同时为准

	8.1
	政采领域优化营商环境相关政策
	一、落实四个“一 日办”精神：
按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化 政府采购营商环境的通知》  (平财购〔2021〕34 号) 通知，落实四个 “一 日办”精神：
(1) 在评审结束后 1 日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标 或成交通知书，并在网上进行公告；
(2)中标或成交通知书发出后，1 日内与中标或成交供应商签订合同， 合同签订当日完成合同备案工作；
(3) 政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收 申请 1 个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结 果公告；
(4) 验收合格具备付款条件的项目，采购人要在 1 个工作日内按照 合同约定支付项目资金。注：签合同需法定代表人携带本人身份证 (如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证) 、单位公章、合同纸质版本一 式六份及合同电子版。
二、维护企业在政府采购活动中的知情权
采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时， 对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通 过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审 得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方 式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理 的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。
三、提供中小企业声明函格式
在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政 府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神 (财库〔2020〕46 号) 提供中小企业声明函格式。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》  (财库〔2020〕46
号) 第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务 符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
(一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小 企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程 施工单位为中小企业；
(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供 服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动 合同的从业人员。
(四) 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
四、推广政府采购合同融资
要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标 文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融 资难、融资贵的问题。
五、落实预留采购份额
采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业 发展管理办法》的通知精神 (财库〔2020〕46 号) 组织评估本部门及 所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体 方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专 门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准 以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采 购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采 购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购 项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30% 以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发 展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出 台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的 通知》  (平财购〔2022〕8 号) 的规定：超过 400 万元的工程采购项 目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则 和统一质量标准的前提下，2022 年下半年面向中小企业的预留份额由 30%以上阶段性提高至 40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于  60%。
六、落实价格评审优惠政策
对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份 额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政 府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46 号) 规定的小 微企业报价给予6%— 10% (工程项目为 3%—5%) 的扣除，用扣除后的
价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的 (联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份 额应占合同总金额的 30%以上)，给予联合体或大中型企业 2%—3%(工 程项目为 1%—2%) 的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照 平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支 持中小企业力度的通知》  (平财购〔2022〕8 号) 的规定：采购人在 货物和服务采购项目中，  对于经主管预算单位统筹后未预留份额专 门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购 包，给予小微企业 10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业 组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的 (联合协议或者分包意 向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的 30%以上) ，给予 联合体或大中型企业 4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评 审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等 从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政
策应当在评审办法中注明确定值。
七、采购人在政府采购活动中，不得采购46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。
八、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或采购包中含有多种产品，采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商在其投标（响应）文件中，对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺，该比例达到80%以上，依法对其全部产品总报价给予20%的价格扣除，未达到80%，不享受价格评审优惠。当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原报价的基础上进行价格扣除。
九. 参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
十.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。
十一.残疾人福利性单位视同小型或微型企业（投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，并对其真实性负责；）

	9.1
	专家特别注意
“四方信用评价”
须知（采购人、代
理机构、本项目评
审专家、本项目中
标供应商）
	《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请
本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，
按照评价时间节点按时完成评价工作。
时间节点在评审结束后的五个工作日内。如果超期未评价，系统会
默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响
自身信用！
1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后五个工作日内对评
审专家进行评价。
2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后五个工作日内
对代理机构进行评价。
3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。
4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。

	10
	其他
	1、本项目设采购人最高投标限价689100.00元，超出采购人最高投标限价、产品单价控制价的其投标将被否决。
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价控制价（元）
	小计（元）

	1
	电动式心肺复苏机
	台
	1
	160000
	160000

	2
	呼吸机
	台
	1
	200000
	200000

	3
	除颤监护仪
	台
	2
	50000
	100000

	4
	可视喉镜（成人/儿童兼用）
	套
	2
	40000
	80000

	5
	胎心监护仪
	台
	1
	30000
	30000

	6
	指夹式脉搏血氧仪
	个
	2
	1000
	2000

	7
	成人多功能综合模拟人
	套
	1
	10000
	10000

	8
	产科多功能综合模拟人（分娩/急救/检查）
	套
	1
	10000
	10000

	9
	新生儿多功能综合模拟人
	套
	1
	10000
	10000

	10
	洗胃模拟人
	套
	1
	10000
	10000

	11
	急救上车担架（高度可调型）
	台
	1
	33000
	33000

	12
	履带式下楼担架车
	台
	1
	15000
	15000

	13
	医用转运平车
	辆
	2
	8300
	16600

	14
	多功能急救车（抢救车/药品管理车）
	辆
	1
	5000
	5000

	15
	医用轮椅
	辆
	2
	2000
	4000

	16
	移动式医用空气消毒机
	台
	1
	3500
	3500

	合计
	689100



2、招标代理服务费以中标金额为计算基数，根据《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协[2023]002号）的规定计算。规定的支付方式向中标人收取，在中标人领取中标通知书时向采购代理机构缴纳。此费用由供应商综合考虑到投标报价中，不再单独列项。
3、开标前需在“河南省政府采购网”完成供应商注册，以备中标
后合同公示能够提取到供应商相关信息。
4、本项目采购标的所属行业：工业
5.本项目核心产品为：电动式心肺复苏机、呼吸机。
6.同品牌问题：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
7、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定， 按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。


[bookmark: _Toc13442][bookmark: _Toc28385][bookmark: _Toc26355][bookmark: _Toc6323][bookmark: _Toc291089182]1.总则
[bookmark: _Toc291089183][bookmark: _Toc26414][bookmark: _Toc19860][bookmark: _Toc247639840][bookmark: _Toc9871][bookmark: _Toc8644][bookmark: _Toc706]1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2 本招标项目采购人：平顶山市妇幼保健院。
1.1.3 本招标项目采购代理机构：大成工程咨询有限公司。
1.1.4 本招标项目名称：平顶山市妇幼保健院病房楼改造及设备购置（二）项目急诊科设备。
1.1.5本招标项目的资金来源及落实情况：财政资金，已落实。
[bookmark: _Toc25092][bookmark: _Toc14695][bookmark: _Toc247639842][bookmark: _Toc291089185][bookmark: _Toc24873][bookmark: _Toc6855][bookmark: _Toc15710]1.2 采购范围、供货及安装期、交货地点和质量要求
1.2.1 本次采购范围：平顶山市妇幼保健院病房楼改造及设备购置（二）项目急诊科设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等（具体参数及要求详见招标文件）。
1.2.2 本项目的供货及安装期：自合同签订后 30 日历天（包括供货、安装、调试、验收等实施工作，使设备进入良好运行阶段）。
1.2.3 本项目的交货地点：采购人指定地点。
1.2.4本项目的质量要求：达到国家相关行业标准。
[bookmark: _Toc291089184][bookmark: _Toc247639841][bookmark: _Toc3613][bookmark: _Toc5369][bookmark: _Toc12327][bookmark: _Toc21093][bookmark: _Toc14124]1.3 定义及解释
1.3.1 采购人：合同签约的发包人。
1.3.2 采购代理机构：大成工程咨询有限公司。
1.3.3 供应商：指响应招标、参加投标竞争的具有独立法人资格的投标人。
1.3.4 招标文件：指本文件及答疑文件、补充文件。
1.3.5 投标文件：指投标人响应招标文件要求提交的文件。
1.3.6 中标人：指中标的供应商，合同签约的承包人。
1.3.7 货物：指供应商按照招标文件规定，向采购人提供的所有货物，包括机械设备、仪器仪表、材料、专用工具、备品备件、消耗品、图纸、手册及其它有关技术资料。
1.3.8 服务：指供应商按招标文件规定，向采购人提供的全部服务。例如设计、安装、调试、性能试验、验收、培训及保证期内外的售后服务等全过程服务。
1.3.9 原产地：指所提供的货物品牌首次注册的国家或地区，这些国家与地区均与中华人民共和国有正常的贸易往来。
1.3.10 评标委员会：是指依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和国家七部委颁布的《评标委员会和评标方法暂行规定》组建的专门负责本次招标项目评标工作的临时机构。 
[bookmark: _Toc247639843][bookmark: _Toc291089186][bookmark: _Toc18016][bookmark: _Toc26107][bookmark: _Toc25723][bookmark: _Toc26605][bookmark: _Toc6206]1.4 合格的供应商
1.4.1供应商资格要求：见供应商须知前附表。
1.4.2 是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。
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1.5.1 供应商所投货物须为符合招标文件要求的产品，且所投货物的所有部件均为全新的、未使用过的各项手续证书齐全的合格产品。
1.5.2 中标人对合同义务负全责；对本项目供货范围内的货物采购、安装、调试全面负责；对货物的质量、使用性能、技术培训及售后服务（含质保期内外）全面负责；对与采购人供货设备的交接及验收（含第三方验收）全面负责。
1.5.3 现场服务
（1）中标人（或设备制造商）负责货物的安装。在安装调试阶段制造商应派有经验的技术人员到现场指导安装和调试。
（2）安装工作应严格按照国家有关规范施工。在设备安装、调试阶段，应和监理、主体施工单位密切配合，做好施工管理。
（3）中标人应具有完善的售后服务保障，并在投标文件中明确并承诺售后服务。
（4）中标人应有对成品的保护措施及安全施工措施。
[bookmark: _Toc6775][bookmark: _Toc13540][bookmark: _Toc22712][bookmark: _Toc5930][bookmark: _Toc21993]1.6费用承担和招标代理服务费
1.6.1 供应商承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人采购代理机构对上述费用均不承担任何责任和义务。
1.6.2 招标代理服务费以中标金额为计算基数，根据《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协[2023]002号）的规定计算。规定的支付方式向中标人收取，在中标人领取中标通知书时向采购代理机构缴纳。此费用由供应商综合考虑到投标报价中，不再单独列项。
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参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
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1.8.1 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc291089190][bookmark: _Toc247639847][bookmark: _Toc11605][bookmark: _Toc14990][bookmark: _Toc4694][bookmark: _Toc14328][bookmark: _Toc31135]1.9 保证
供应商应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。在施工期间如遇交叉施工本项目中标人必须服务采购人安排为其他单位提供方便。在项目后期的扩容中标方应提供相应的配合和技术支持。
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1.10.1 供应商按须知前附表规定自行组织踏勘现场，采购人将提供必要的协助。
1.10.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.10.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
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1.11.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。
1.11.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.11.3 投标预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。
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如果供应商不能响应招标文件商务、技术条款中的某项要求（实质性不响应招标文件商务、技术要求的内容除外），供应商应按招标文件第六章投标文件格式认真填写《商务偏离表》和《技术参数偏离表》说明偏离情况。
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（1）招标公告；
（2）供应商须知；
（3）评标办法；
（4）货物需求及技术要求；
（5）合同格式及合同条款；
（6）投标文件格式；
根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
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2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在电子交易系统中，要求采购人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15日前以电子档形式在电子交易系统中发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。
2.2.3供应商在参与本项目采购活动期间应及时关注电子交易系统网站，获取相关澄清信息（如果有）。
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2.3.1 在投标截止时间15日前，采购人可以在电子交易系统中修改招标文。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。
2.3.2供应商在参与本项目采购活动期间应及时关注电子交易系统网站，获取相关修改信息（如果有）。
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[bookmark: _Toc24174][bookmark: _Toc247639857][bookmark: _Toc26916][bookmark: _Toc8003][bookmark: _Toc16689][bookmark: _Toc291089200][bookmark: _Toc4838]3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
[bookmark: _Toc247639858][bookmark: _Toc291089201]（1）投标函；
（2）投标函附录；
（3）法定代表人授权书及法定代表人身份证明；
（4）货物报价明细表；        
（5）设备质量保证书；
（6）主要部件及材料单价、产地来源表；
（7）技术参数偏离表；
（8）商务偏离表；
（9）随机易损件、备品备件、专用工具明细表；
（10）用于本项目安装人员名单；
（11）类似业绩；
（12）产品技术参数；
（13）产品相关证书；
（14）制造商或代理商（经销商）的资格文件；
（15）方案；
（16）服务承诺；
（17）供应商认为有利于其投标的其它资料。
[bookmark: _Toc3262]3.2 投标报价
3.2.1 供应商的投标报价包含最终验收合格正式交付采购人使用前及质保期内所发生的一切费用（包括关税及其它相关税费、安装及安装配合费、检验验收费用等），且供应商只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价，合同实施时以人民币支付。
3.2.2 系统安装完毕、报有关部门的验收费用由供应商承担。
3.2.3 安装、调试系统过程中使用的水电费用，由供应商承担。
3.2.4 供应商应按招标文件第六章投标文件格式填写相关报价表格，列清各项货物的价格。
3.2.5供应商在《投标货物报价明细表》中提出的价格在整个合同实施期间是固定的，不因任何原因而改变。
[bookmark: _Toc6927][bookmark: _Toc28159][bookmark: _Toc11696][bookmark: _Toc291089202][bookmark: _Toc247639859][bookmark: _Toc23463][bookmark: _Toc31685]3.3 投标有效期
3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。
[bookmark: _Toc27593][bookmark: _Toc22172][bookmark: _Toc20066][bookmark: _Toc247639860][bookmark: _Toc30777][bookmark: _Toc291089203][bookmark: _Toc31395]3.4 投标保证金（不适用）
3.4.1 供应商在递交投标文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 供应商不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。
3.4.3 未中标供应商的投标保证金将在成交通知书发出后五日内无息退还；中标供应商的投标保证金于签订采购合同后五日内无息退还。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
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供应商须提供有关投标货物符合招标文件要求的证明文件
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除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。
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3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、供货及安装期、质量要求、采购范围等实质性内容作出响应。
3.7.3电子化投标文件的签章：见供应商须知前附表。
3.7.4投标文件格式及递交方式：见供应商须知前附表。
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[bookmark: _Toc30337][bookmark: _Toc247639865][bookmark: _Toc30370][bookmark: _Toc12936][bookmark: _Toc291089208][bookmark: _Toc3602][bookmark: _Toc28455]4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
4.1.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。
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4.2.1在投标须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，但需在电子交易系统中提交法定代表人或授权委托人签署的申请。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
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项目实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应在《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。
[bookmark: _Toc18817][bookmark: _Toc247639870][bookmark: _Toc22190][bookmark: _Toc291089213][bookmark: _Toc27976][bookmark: _Toc15731][bookmark: _Toc27456]5.2 电子化项目开标、解密、唱标
5.2.1电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。
5.2.2电子化投标文件解密异常的处理
如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
①首先由技术人员进行问题排查。
②经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。
③经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。
[bookmark: _Toc247639871]5.2.3待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。
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投标人对开标有异议的，应当在电子交易系统中提出，招标人或招标代理机构在电子交易系统中作出答复。
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6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及相关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc23014][bookmark: _Toc24590][bookmark: _Toc10878][bookmark: _Toc5983][bookmark: _Toc27153][bookmark: _Toc291089216][bookmark: _Toc247639873]6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc291089217][bookmark: _Toc17243][bookmark: _Toc849][bookmark: _Toc11866][bookmark: _Toc6716][bookmark: _Toc31086][bookmark: _Toc247639874]6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。
6.3.3如评标委员会对需要回复的供应商回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。
6.3.4评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。
[bookmark: _Toc291089219][bookmark: _Toc8345][bookmark: _Toc19878][bookmark: _Toc12348][bookmark: _Toc247639875][bookmark: _Toc30379]7. 合同授予
[bookmark: _Toc291089220][bookmark: _Toc31715][bookmark: _Toc31721][bookmark: _Toc22913][bookmark: _Toc11239][bookmark: _Toc247639876][bookmark: _Toc8036]7.1 定标方式
除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc23524][bookmark: _Toc26197][bookmark: _Toc247639877][bookmark: _Toc291089221][bookmark: _Toc14246][bookmark: _Toc14459][bookmark: _Toc29832]7.2 中标通知
在本章第3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。
[bookmark: _Toc247639878][bookmark: _Toc1381][bookmark: _Toc291089222][bookmark: _Toc27455][bookmark: _Toc15210][bookmark: _Toc5204][bookmark: _Toc12394]7.3 履约担保（以双方签合同时为准）
7.3.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第五章“合同格式及合同条款”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。
[bookmark: _Toc10445][bookmark: _Toc13584][bookmark: _Toc291089223][bookmark: _Toc25405][bookmark: _Toc9767][bookmark: _Toc17188][bookmark: _Toc247639879]7.4 签订合同
7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc1524][bookmark: _Toc247639880][bookmark: _Toc6654][bookmark: _Toc291089224][bookmark: _Toc20568][bookmark: _Toc7500]8. 重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc13311][bookmark: _Toc16575][bookmark: _Toc25411][bookmark: _Toc291089225][bookmark: _Toc1610][bookmark: _Toc27709][bookmark: _Toc247639881]8.1 重新招标
有下列情形之一的，采购人将重新招标：
（1）投标截止时间止，供应商少于3 个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
[bookmark: _Toc13366][bookmark: _Toc14019][bookmark: _Toc6877][bookmark: _Toc247639882][bookmark: _Toc29581][bookmark: _Toc10850][bookmark: _Toc291089226]8.2 不再招标
    重新招标后供应商仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _Toc247639883][bookmark: _Toc22260][bookmark: _Toc21737][bookmark: _Toc17884][bookmark: _Toc291089227][bookmark: _Toc817]9. 纪律和监督
[bookmark: _Toc4063][bookmark: _Toc31460][bookmark: _Toc247639884][bookmark: _Toc291089228][bookmark: _Toc15426][bookmark: _Toc1560][bookmark: _Toc19262]9.1 对采购人的纪律要求
[bookmark: _Toc247639885][bookmark: _Toc291089229]采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc7321]9.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc247639886][bookmark: _Toc13070][bookmark: _Toc291089230][bookmark: _Toc20360][bookmark: _Toc29670][bookmark: _Toc7441][bookmark: _Toc4878]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc29752][bookmark: _Toc18975][bookmark: _Toc22459][bookmark: _Toc247639887][bookmark: _Toc291089231][bookmark: _Toc14783][bookmark: _Toc1394]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc18630][bookmark: _Toc21251][bookmark: _Toc4780][bookmark: _Toc20383][bookmark: _Toc291089232][bookmark: _Toc247639888][bookmark: _Toc13551]9.5 投诉
供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc247639889][bookmark: _Toc24597][bookmark: _Toc29482][bookmark: _Toc10][bookmark: _Toc291089233][bookmark: _Toc27256][bookmark: _Toc9738]10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc20252][bookmark: _Toc8876][bookmark: _Toc10537865]11.电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、提交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。
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[bookmark: _Toc27604][bookmark: _Toc2966]第三章 评标办法
[bookmark: _Toc1731][bookmark: _Toc215997485][bookmark: _Toc20648][bookmark: _Toc26802][bookmark: _Toc213513215][bookmark: _Toc12961][bookmark: _Toc214938704]1、评标总则和评标组织机构
[bookmark: _Toc215997486]1.1 评标总则
评标工作按照公平、公正、科学合理、严格保密的原则进行。所有参加评标的专家应从实际出发，实事求是，依据本评标办法，对供应商的投标文件进行公平、公正的评价。所有参加评标的专家和工作人员应遵守评标工作纪律。评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。
[bookmark: _Toc215997487]1.2 评标组织机构
评标工作由按有关规定组成的评标委员会负责。评标委员会设主任1人，由评标委员会推荐产生。
[bookmark: _Toc17655][bookmark: _Toc215997488][bookmark: _Toc213513216][bookmark: _Toc214938705][bookmark: _Toc7286][bookmark: _Toc1351][bookmark: _Toc5916]2、评标依据
（1）招标文件及其补充通知；
（2）有效的投标文件及其评标要求澄清的文件；
（3）《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《评标委员会和评标方法暂行规定》（12号令）等。
（4）本评标办法没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。
[bookmark: _Toc8177][bookmark: _Toc2052][bookmark: _Toc3126][bookmark: _Toc215997489][bookmark: _Toc214938706][bookmark: _Toc213513217][bookmark: _Toc16089]3 评标原则
3.1 评标工作遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。
3.2 质量好、信誉高、价格合理、使用寿命长、技术先进可行。
3.3 评标时，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。
[bookmark: _Toc213513218][bookmark: _Toc215997490][bookmark: _Toc32722][bookmark: _Toc26673][bookmark: _Toc214938707][bookmark: _Toc24533][bookmark: _Toc26392]4 评标过程的保密
4.1  自开标后直到签订合同为止，凡有关投标文件的审查、澄清、评比和决标等信息，对与本过程有关的供应商及其他人员保密。
4.2  供应商在投标文件的审查、澄清、评比和决标过程中，对采购人或评标人施加影响和试图获取评标信息的任何行为，都将导致取消其中标资格。
[bookmark: _Toc213513219][bookmark: _Toc22914][bookmark: _Toc24808][bookmark: _Toc11669][bookmark: _Toc215997491][bookmark: _Toc214938708][bookmark: _Toc9311]5 评标纪律
5.1  评标委员应客观、公正地履行职责，严格按照招标文件、评标细则和国家有关规定进行评审，不得随意修改评标办法。
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5.2  评标委员会成员对其提出的评审意见承担个人责任。
5.3  自开标后直到签订合同为止，凡有关投标文件的审查、澄清、评比和定标等信息，对与本过程有关的供应商及其他人员保密。
5.4  评标期间实行封闭式管理，所有评标委员会成员及工作人员不得私自离开指定场所。
5.5  所有评标委员和工作人员不得与任何供应商进行私下接触，不得接受供应商的宴请，不得收受供应商的馈赠或其他好处。
5.6  评标过程应接受招标监督部门的监督和质询。
5.7  评标人员违反评标纪律，一经发现，将按照有关规定给予严肃处理。
[bookmark: _Toc16844][bookmark: _Toc215997492][bookmark: _Toc214938709][bookmark: _Toc26411][bookmark: _Toc213513220][bookmark: _Toc5159][bookmark: _Toc22569]6 评标方法
采用设招标控制价的综合评估法。对进入详细评审的供应商进行评审打分，根据计分结果，排序推荐最大限度地满足招标文件中规定的各项评价因素的3名供应商为中标候选人。
[bookmark: _Toc6642][bookmark: _Toc215997493][bookmark: _Toc213513221][bookmark: _Toc17091][bookmark: _Toc567][bookmark: _Toc214938710][bookmark: _Toc14780]7 评标程序
工作准备→资格评审→初步评审→详细评审→评标报告。
[bookmark: _Toc215997494]7.1 工作准备
评标委员会成员研究招标文件，熟悉评标办法，掌握评标程序、标准和方法，编制供评标使用的相应表格。
[bookmark: _Toc215997495]7.2 资格审查
按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，公开招标项目电子开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不再进行评标。
公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
投标文件出现下列情形之一的，由资格审查小组审查后按无效投标文件不再进行评审：
（1）供应商不符合国家法律法规所规定资格条件；
[bookmark: _Toc215997496]（2）供应商不符合招标文件规定的资格条件；
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c
资格审查
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格评审标准

	供应商法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
	具备有效的法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

	
	
	委托代理人有效身份证
	具备委托代理人有效身份证

	
	
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的
规定
	1、供应商须为具有独立法人资格的产品制造商或代理商（经销商），具有独立承担民事责任的能力(提供有效的法人营业执照)；

	
	
	
	2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2023至2025年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告，如供应商为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务会计报表）；       

	
	
	
	3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供2023年1月以来承担过得类似项目业绩至少一份）；

	
	
	
	4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商须提供2026年1月以来连续三个月依法缴纳税收证明及社保证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）；

	
	
	
	5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

	
	
	
	6、法律、行政法规规定的其他条件；
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c
	
	
	其   他
	1、投标货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准，并符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证（非医疗器械可不提供）；
2、投标人为制造商须具有医疗器械生产许可证；投标人为代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）；
3、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标【提供加盖供应商公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、 股东（或投资人）信息的截图】；
4、供应商须提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图。上述信用信息应在招标公告发布后进行查询，若未按要求提供或有不良记录，执行财库【2016】125号文；
5、本项目不允许分包或转包；本项目采用资格后审。
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c
注：以上资格评审项不再提交原件，供应商应在投标文件中附加盖单位电子公章的相关证书、证件扫描件。
7.3初步评审及投标文件的澄清
在熟悉招标文件和审阅供应商的投标文件的基础上，评标委员会将根据评标标准和方法，对投标文件进行初步评审。主要检查投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件，排除不合格供应商。
评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。如评标委员会对需要回复的供应商回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。
[bookmark: _Toc215997497]7.4 详细评审
评标委员会根据初步评审结果和对供应商的澄清问题书面回复材料评审的基础上，确定进入详细评审的供应商名单。对进入详评阶段供应商的报价、商务、技术三个方面进行综合分析、比较、评审。
7.5 评分办法
评标委员会按下列评标办法进行计分评标：
初步评审
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	供应商名称
	与法人营业执照一致

	
	
	投标文件签署、盖章
	投标文件按招标文件要求签署、盖章

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2
	
响应性评审标准
	供货及安装期
	自合同签订后 30 日历天（包括供货、安装、调试、验收等实施工作，使设备进入良好运行阶段）

	
	
	质量要求
	达到国家相关行业标准

	
	
	投标有效期
	开标后60日历天

	
	
	采购范围
	平顶山市妇幼保健院病房楼改造及设备购置（二）项目急诊科设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等（具体参数及要求详见招标文件）
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详细评审
	1
	投标报价（30分）
	投标报价评审（30分）
	1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按以下公式计算：
投标报价得分=（评标基准值／投标报价）×30×100%
特别说明：
1）.根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定，对小微企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2）、根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对中标价格没有任何影响。
（注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价，2.投标人报价低于成本的除外。）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:(一)投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值x50%;(二)投标(响应)报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价x50%;(三)投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;(四)其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。）

	2
	技术部分
（20分）
	技术参数符合性（20分）
	投报的本项目的产品核心技术参数完全符合招标文件
要求或优于招标文件要求的得满分 20分；
每有一项参数不满足扣 1 分，扣完为止。

	3
	综合实力（50分）
	节能环保政策
（1分）
	所采购的货物在政府采购节能产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的证明材料的得0.5 分，如没有不得分。
所采购的货物在政府采购环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料的得 0.5 分，如没有不得分。

	
	
	生产供货保证体系与措施
（8 分）
	(1) 投标人的生产供货保证体系明确、完备，措施合理得 8 分；
(2) 生产供货保证体系基本明确、完备，措施基本合理得 5 分；
(3) 生产供货保证体系基本明确、完备，措施不够合理得 2 分；
没有不得分。

	
	
	质量保证体系与措施（8 分）
	(1) 投标人的质量保证体系明确、完备，措施合理得 8 分；
(2) 质量保证体系基本明确、完备，措施基本合理得 5 分；
(3) 质量保证体系基本明确、完备，措施不够合理得 2 分；
没有不得分。

	
	
	项目实施方案
（8 分）
	投标人的实施方案（含货物运输、安装、调试等）
(1) 实施方案（含货物运输、安装、调试等）内容完整详细、合理、可行得 8 分；
(2) 实施方案（含货物运输、安装、调试等）内容完整、基本合理、可行得 5 分；
(3) 实施方案（含货物运输、安装、调试等）内容欠缺、不够合理、可行得 2 分；
没有不得分。

	
	
	培训计划
（6分）
	供应商的技术培训方案合理性、可操作性、承诺培训人员数量等方面，由评标委员会进行综合评价，方案可行、合理得6分；一般得3分；较差得1分；未提供培训计划方案的不得分。

	
	
	验收方案
（6分）
	根据供应商针对本项目所提供的后期验收方案内容进行综合评分:
（1）内容详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度非常高的得6分；
（2）内容详尽、合理、逻辑较清晰、可行性程度较高的得3分；
（3）内容一般、但基本合理、逻辑清晰、可行性程度一般的得1分；
（4）不提供得0分。

	
	
	类似业绩
（4分）
	自2023年1月以来有过所投类似产品业绩（包括制造商的业绩或供应商的业绩），每提供1个类似业绩得2分，最多得4分。
注：1、供应商须按照投标文件格式中“类似业绩一览表”填写类似业绩的相关内容，并同时提供买卖双方合同、中标通知书、官方网站的中标公示扫描件予以证明。未提供或提供不全不得分。时间以合同签订时间为准；
2、该项与资格审查项中的业绩不重复。

	
	
	售后服务
（9分）
	1、售后服务体系（2分）
供应商在投标文件中对所投产品的售后服务站设立情况（配备有专业售后服务技术人员，详细提供售后服务人员名单和售后服务地址、电话），由评标委员会进行综合评价，可行、合理得1-2分；一般得0.5-1分；较差得0.5分；未提供的不得分。
2、售后服务承诺（2分）
评标委员会对投标文件中售后服务及时率（若出现问题响应时间）、服务到位、具有详细的维修时间和处理办法及针对本项目的售后服务方案及相应的安全质量保障措施等内容进行综合对比，由评标委员会进行综合评价，可行、合理得1-2分；一般得0.5-1分；较差得0.5分；售后服务承诺不满足招标文件要求的或未提供售后服务承诺的不得分。
3、质保期满后的服务承诺（2分） 
评标委员会对投标文件中质保期满后的服务承诺进行综合对比，由评标委员会进行综合评价，可行、合理得1-2分；一般得0.5-1分；较差得0.5分；未提供质保期满后的售后服务承诺的不得分。 
1、 备品备件服务承诺（3分）
供应商在投标文件中对所投产品所需的备品备件数量、维修、24内小时响应等情况进行详细说明，且给予招标人优惠服务承诺，由评标委员会进行综合评价，可行、合理得2-3分；一般得1-2分；较差得0.5-1分；未提供的不得分。


以上评审项不再提交原件，供应商应在投标文件中附加盖单位电子公章的相关证书、证件扫描件。
备注：
优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）
7.6 计分方法
评标委员会对进入详细评审阶段的供应商的投标，依据评分标准对评价项目进行独立评审、计分。取各评委打分的算术平均值即为各供应商的最后得分（评委评分保留小数点后二位有效数字，价格计分和汇总最后得分保留小数点后三位有效数字，后面的数字四舍五入）。
7.7 评标报告
7.7.1 评标委员会应根据综合评审和计分结果，编写评标报告。 
7.7.2 评标报告应详细说明初步评审、详细评审的情况，并按得分高低排序推荐3名中标候选人。
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第4章 [bookmark: _Toc18924][bookmark: _Toc10887]货物需求及技术要求

   本章节中除产品的“核心技术参数”外，其余为供应商必须满足的技术要求，如不满足，可能导致投标无效。

1.电动式心肺复苏机
数量：1台
一、总体要求 
适用于院内急诊、院前急救/救护车转运使用，用于对成人心脏骤停患者实施持续机械胸外按压。
符合《2016中国心肺复苏专家共识》中“机械复苏装置”的相关技术类型。所投产品须具有中华人民共和国NMPA（原CFDA）医疗器械注册证。
二、核心技术参数 
	序号
	项目
	招标参数要求

	1
	驱动方式
	电动电控型，无需外接气源，适合长途转运。

	2
	适用范围
	成人：适合各种体型。

	3
	按压原理
	活塞式或结合胸泵/心泵机制的智能按压。

	4
	按压频率
	100～120次/分可调（或三档：100/110/120），实际误差≤±2次/分。

	5
	按压深度
	30～60mm可调（默认≥50mm）。

	6
	按压/释放比​
	约1:1（压缩:舒张=50%±5%）。

	7
	工作模式
	至少具备连续按压模式和30:2按压-通气模式；可选含15:2模式。

	8
	紧急关暂停
	急救时发生需暂停情况下，可暂停、停止按压或关闭主机。

	9
	除颤兼容
	开放式结构设计，按压时可同步进行除颤。

	10
	倾斜工作
	支持非水平按压，最大工作倾斜度≥30°～40°（适应担架/救护车路面）。

	11
	状态提示
	可提示按压频率、电池电量、工作状态及报警等信息。

	12
	报警功能
	具电池低电量报警、按压异常报警。

	13
	故障报警
	设备故障时给予报警提示，以便及时维修。

	14
	电源及电池
	配置可充电锂电池≥2块，满电连续工作时间≥60min；支持AC220V供电；可边充边用。

	15
	整机重量
	主机含电池重量≤11kg。

	16
	配件
	配备便携式包、操作流程图一张。


三、商务及售后要求 
质保期：整机免费保修≥3年（自验收合格日起）。
提供厂家或总代理授权书及售后服务承诺函。
接到报修后响应时间≤2小时，必要时提供备用机。
免费操作培训直至使用人员熟练掌握。
2.呼吸机
数量：1台
一、总体及资质要求 
投标产品须具有国家药品监督管理局（NMPA）颁发的Ⅲ类医疗器械注册证，适用范围含成人及儿童（提供注册证复印件加盖公章）。
设备为气动电控或电动电控型，适用于有创及无创通气支持。
整机通过GB 9706.1、YY 0601等医用电气设备安全标准，中文操作界面。
二、核心技术参数 
	序号
	项目
	招标参数要求

	1
	显示屏​
	≥10英寸彩色触摸屏，中文界面；可同屏显示波形、监测参数。

	2
	适用人群
	适用于成人及儿童患者，有创+无创通气。

	3
	气源/驱动
	内置电动涡轮供气，可不依赖中央气源独立工作；配有中央供氧/空气接口。

	4
	通气模式（基础）​
	标配：容量控制A/C、压力控制A/C、容量SIMV、压力SIMV、持续正压通气CPAP、窒息通气模式、自主呼吸。

	5
	无创模式
	支持无创通气模式，可在NIV下使用PSV、CPAP、SIMV等。

	6
	潮气量
	容量控制下设定范围20～1200mL（连续可调，小儿最低≤20mL），误差≤±10%或±30mL。

	7
	呼吸频率
	5～40次/分可调。

	8
	吸气流速
	10～100L/min

	9
	吸气压力
	5～40cmH2O可调。

	10
	压力支持(PS)​
	0～40cmH2O可调。

	11
	PEEP
	0～30cmH2O可调。

	12
	FiO₂
	21%～100%连续可调。

	13
	吸呼比/I:E​
	I:E比1:4～4:1可调。

	14
	监测参数
	实时监测并显示：潮气量、分钟通气量、PEEP、FiO₂、呼吸频率、I:E比等。

	15
	报警功能
	声光报警，含气道压高/低、潮气量高/低、分钟通气量高/低、窒息、氧浓度、管路脱落等；报警可暂默。

	16
	配件
	配备成人和儿童呼吸机管路含湿化器各两套，操作流程图一张。


三、商务及售后要求 
质保期：整机免费保修≥3年（自验收合格日起）。
提供厂或总代理授权书及售后服务承诺函。
报修响应≤2小时，24～48小时内现场处理，必要时提供备用机。
免费操作培训及临床应用培训直至使用人员掌握。
3.除颤监护仪
数量：2台 
一、总体及资质要求 
投标产品须具有Ⅲ类医疗器械注册证，适用范围含成人及小儿。
设备为便携式除颤监护仪，集手动除颤、AED自动除颤、心电监护于一体，适用于院内急诊及院前急救转运。
二、核心技术参数 
	序号
	项目
	招标参数要求

	1
	除颤波形
	采用双相波技术，具备患者胸阻抗自动补偿功能。

	2
	除颤能量
	手动除颤能量1J-360J范围可调；AED模式能量100J-360J范围可配置。

	3
	充电速度
	充电至200J≤5s，充电至360J≤10s（满电电池）。

	4
	显示屏
	≥7英寸彩色液晶屏，分辨率≥800×480，中文操作界面，同屏显示≥3通道波形（ECG等）。

	5
	除颤模式
	具备手动非同步除颤、AED自动分析除颤；成人/小儿一键切换，可用同一副电极板/手柄操作。

	6
	ECG监护
	标配3导联ECG，具备交流/肌电/基线漂移滤波功能、心律失常分析。

	7
	内置打印机
	内置热敏打印机，走纸速度可调，可打印除颤记录及ECG波形。

	8
	电源及电池
	内置可充电锂电池，满电支持≥50次360J除颤；具备电量指示灯；支持AC220～240V；具备自检功能。

	9
	报警功能
	声光报警（生理/技术），可静音设置。

	10
	物理特性
	主机重量（含电池及电极板）≤6kg。

	11
	配件
	操作流程图一张。


三、商务及售后要求
整机免费保修≥3年（电池≥2年或按厂家政策，自验收合格日起），提供原厂授权书及售后服务承诺函。
现场操作培训≥1次，含AED及手动除颤操作流程。
故障报修响应≤2小时，必要时提供备用机。
4.可视喉镜（成人/儿童兼用）
数量：2台
	序号
	参数类别
	技术要求

	1
	基本要求
	用于成人及儿童气管插管引导。具有NMPA注册证。

	2
	屏幕与主机​
	≥3.0英寸彩色液晶屏，可上下/左右旋转；开机即用。

	3
	镜片配置
	同一主机可适配多种镜片。

	4
	光学性能
	前置高清摄像头，视场角≥60°，有效像素≥30万；内置高亮LED冷光源，照度≥400 Lux，具备防雾功能。

	5
	功能与存储
	具备一键拍照、一键录像功能；内置存储≥8GB。

	6
	续航与防护
	内置锂电池，满电连续工作时间≥3小时；手柄防水等级≥IPX7，支持低温消毒。

	7
	兼容性
	兼容一次性使用喉镜片（耗材不绑定专机专用）。

	8
	配件
	配备专用收纳盒两个、操作流程图一张。


售后服务及验收 
质保期：整机免费保修≥3年（自验收合格日起）。
提供厂或总代理授权书及售后服务承诺函。
报修响应≤2小时，24～48小时内现场处理，必要时提供备用机。
免费操作培训及临床应用培训直至使用人员掌握。
验收标准：设备需符合中国国家标准及招标文件技术要求，提供出厂检验报告、合格证、保修卡及中文操作手册。
备件供应：保证设备停产后10年内仍能提供零配件及维修服务。
5.胎心监护仪
数量：1台
一、总体要求：投标产品须具有中华人民共和国NMPA颁发的Ⅱ类医疗器械注册证（适用范围含胎儿心率、宫缩压力、胎动监测）。
设备为推车式/台式设计，适用于产科门诊、待产室及产房，用于围产期胎儿心率及母亲生命体征的监护。
符合GB 9706.1、YY 0449等相关医用电气安全标准。
二、核心技术参数 
	序号
	项目
	招标参数要求

	1
	监护参数
	标配双胎胎心、宫缩压力、胎动监测。

	2
	显示屏幕
	≥8英寸彩色TFT液晶屏，分辨率≥800×480；中文操作界面。

	3
	胎心探头
	防水设计；探头超声强度符合国际安全标准，对胎儿无风险。

	4
	胎心范围
	胎心率最低≤50bpm，最高≥210bpm；精度：±2 bpm。

	5
	宫缩探头
	外部压力传感器，测量范围：0～100相对单位；具备自动归零功能。

	6
	双胞胎监测​
	具备双胎监护功能，可独立显示两条胎心曲线及各自报警限，具备双胎心重叠识别算法（防止串扰）。

	7
	报警功能
	胎心异常（过速/过缓/减速）、探头脱落、纸张缺失等报警。

	8
	打印功能
	内置高分辨率热线阵打印机；支持实时打印、冻结回放打印。

	9
	电源系统
	内置可充电锂电池，满电状态下连续监护时间≥3小时；支持AC 220V电压输入。

	10
	物理特性
	整机重量≤15kg；探头线缆长度≥2.5米，抗拉扯。

	11
	配件
	配备台车，台车轮子具备刹车功能，配备探头固定弹力带10套。


三、商务及售后要求 
质保期：整机免费保修≥3年（自验收合格日起），探头及耗材除外。
提供原厂或总代理授权书及售后服务承诺函。
提供现场操作培训及产科临床应用指导。
故障响应时间≤2小时，48小时内到达现场处理。
6.指夹式脉搏血氧仪
数量：2个
一、总体要求：投标产品须具有中华人民共和国NMPA颁发的Ⅱ类医疗器械注册证（提供注册证复印件加盖公章）。
设备为便携式指夹/手持式设计，适用于医疗机构对患者进行血氧饱和度（SpO₂）及脉率（PR）的无创监测。
符合GB 9706.1、YY 0784等相关医用电气安全标准。
二、核心技术参数 
	序号
	项目
	招标参数要求

	1
	测量参数
	血氧饱和度（SpO₂）、脉率（PR）。

	2
	显示方式
	配备彩色显示屏，屏幕尺寸≥0.96英寸；支持方向显示切换。

	3
	SpO₂测量
	测量范围：35%～100%，±2%。

	4
	脉率测量
	测量范围：30～250bpm。

	5
	电源系统
	采用干电池供电（AAA×2节或纽扣电池），连续工作时间≥20小时，具备低电量提示及自动关机功能。

	6
	物理特性
	重量≤50g（不含电池），指夹处硅胶柔软防滑，适合不同粗细手指。

	7
	防水防尘
	防护等级≥IP22（防滴溅），表面易清洁消毒。


三、商务及售后要求
质保期：整机免费保修≥1年（自验收合格日起）。
耗材要求：投标产品不得绑定专用耗材，可兼容第三方产品。
提供简单操作演示及数据对接指导。
7.成人多功能综合模拟人
数量：1套
一、模拟人为成年男性/女性全身模型，具备关节活动度及体重感，用于模拟真实临床场景下的急救、麻醉、护理及体格检查训练。
二、核心技术参数 
	序号
	项目
	招标参数要求

	1
	气道管理与呼吸
	支持仰头举颏法、推举下颌法开放气道；可进行口对口、面罩、气管插管（ETT）、喉罩（LMA）、鼻咽/口咽通气管置入；支持呼吸机/球囊面罩通气时的胸廓起伏反馈。

	2
	心肺复苏（CPR）​
	符合《2016中国心肺复苏专家共识》相关要求

	3
	静脉通路
	具备双侧手臂静脉穿刺（肘正中、头静脉、贵要静脉），有回血反馈。

	4
	注射与采血​
	支持三角肌、臀大肌、股外侧肌皮下/肌肉注射。支持桡动脉、肱动脉、股动脉搏动触诊及穿刺采血（有回血）。

	5
	导尿与灌肠
	支持男性/女性（可更换生殖器）留置导尿术，有尿液流出反馈；支持大量不保留灌肠及保留灌肠操作。

	6
	材质与耐用性​
	皮肤及内部组织采用高分子硅胶或热塑性弹性体，耐撕裂、不变形，可耐受酒精及含氯消毒剂反复擦拭。


三、商务及售后要求 
质保期：整机免费保修≥3年，硅胶耗材保修≥1年（自验收合格日起）。
提供原厂授权书及售后服务承诺函。
培训：提供不少于2次的现场专业培训（含基础急救ACLS课程演示及软件操作）。
备件供应：保证停产后的零配件供应≥10年。
8.产科多功能综合模拟人（分娩/急救/检查）
数量：1套
一、模拟人为成年女性全身模型，具备逼真的盆腔结构、皮肤纹理及关节活动度，用于模拟真实临床场景下的产前检查、正常/异常分娩及产后并发症处理。
二、核心技术参数 
	序号
	项目
	招标参数要求

	1
	产前检查模拟
	四步触诊法：可模拟宫高、腹围测量，感知胎方位（LOA、ROA、LOP等）、胎先露（头/臀/肩）及胎儿大小。
骨盆测量：支持内外骨盆径线测量（对角径、坐骨棘间径、出口横径等）。

	2
	急救与麻醉
	支持产后心肺复苏（CPR）训练。

	3
	材质与耐用性​
	外阴、阴道、宫颈、腹壁采用高弹性医用硅胶或热塑性弹性体，触感逼真，耐撕裂；支持反复消毒清洗。


三、商务及售后要求（常见） 
质保期：整机免费保修≥3年，硅胶耗材（会阴/宫颈模块）保修≥1年（自验收合格日起）。
提供原厂授权书及售后服务承诺函。
培训：提供不少于2次的现场专业培训（含正常分娩接生、难产处理及产后出血急救流程）。
备件供应：保证停产后的零配件供应≥10年。
9.新生儿多功能综合模拟人
数量：1套
一、模拟人为足月新生儿或婴儿模型（身长≥45cm，体重≥2.5kg），具备逼真的皮肤纹理、关节活动度及软组织触感，用于模拟真实临床场景下的急救、护理训练。
二、核心技术参数 
	序号
	项目
	招标参数要求

	1
	气道管理与呼吸​
	支持仰头举颏法开放气道；可进行面罩通气、气管插管。

	2
	心肺复苏（CPR）​
	符合《2016中国心肺复苏专家共识》最新指南；支持拇指法/双指法按压训练。

	3
	注射与采血​
	支持股静脉、桡动脉穿刺采血；支持三角肌、大腿外侧肌、臀部肌肉注射。

	4
	材质与耐用性​
	皮肤及内部组织采用医用级硅胶或热塑性弹性体，触感柔软，耐撕裂，可耐受酒精及含氯消毒剂反复擦拭；关节灵活，可摆放各种体位。


三、商务及售后要求 
质保期：整机免费保修≥3年，硅胶耗材保修≥1年（自验收合格日起）。
提供原厂授权书及售后服务承诺函。
培训：提供不少于2次的现场专业培训（含新生儿复苏NRP流程、脐静脉置管及危重症识别）
备件供应：保证停产后的零配件供应≥10年。
10.洗胃模拟人
数量：1套 
一、模拟人为成年男性/女性半身模型（或全身模型），具备逼真的头颈部解剖结构，用于模拟经口/鼻胃管置入及洗胃操作训练。
二、核心技术参数 
	序号
	项目
	招标参数要求

	1
	解剖结构​
	具备逼真的解剖标志：鼻孔、口唇、牙齿、舌、硬腭、软腭、悬雍垂、会厌、食管、胃。

	2
	胃管置入
	支持经口及经鼻两种途径插入胃管；具备真实操作的物理反馈：
1. 插入至咽喉部遇会厌会厌反射（需抬头举颏打开气道，否则会误入气管）；
2. 插入深度达标后有落空感；

	3
	洗胃功能​
	支持电动洗胃机及手动灌洗操作；胃囊容量≥500ml；进出液体量平衡可控，支持反复抽吸与冲洗，无泄漏。

	4
	口腔护理​
	支持口腔清洁、湿润等护理操作。

	5
	材质与耐用性​
	皮肤、口腔黏膜、食管及胃壁采用高弹性医用硅胶或热塑性弹性体，耐撕裂、不变形，可耐受洗胃液（温水、生理盐水等）及消毒剂反复清洗。

	6
	配件更换​
	提供可替换的胃囊、食管及面部模块，方便损耗件更换，降低长期使用成本。


三、商务及售后要求
质保期：整机免费保修≥3年，硅胶耗材（胃囊/食管）保修≥1年（自验收合格日起）。
提供原厂授权书及售后服务承诺函。
培训：提供现场操作演示及洗胃术规范流程培训。
备件供应：保证停产后的零配件供应≥10年。
11.急救上车担架（高度可调型）
数量：1套
一、投标产品须具有中华人民共和国NMPA颁发的Ⅰ类或Ⅱ类医疗器械注册证（产品名称含：急救担架、上车担架、铲式担架等）。
设备为铝合金/碳纤维材质，专为救护车设计，用于将患者安全、平稳地装卸及转运。
符合YY/T 1628（中国医用担架标准）。
二、核心技术参数 
	序号
	项目
	招标参数要求

	1
	高度调节方式
	采用液压助力升降或前后拉杆操作，操作省力，可单手控制。

	2
	高度调节范围
	最低高度≤35cm（便于地面铲入或低位承接），最高高度≥85cm（匹配救护车车厢地板高度）；全程无级调节或三档以上调节。

	3
	承重能力
	安全载荷≥159kg，极限载荷≥200-250kg。

	4
	床面调节
	背部升降角度可调；腿部关节可弯曲调节。

	5
	车轮系统
	前后轮独立控制：前、后轮为万向轮；具备刹车系统。

	6
	上车对接
	配备滑导轨（Track）或铲式滑槽，可与救护车内的固定锁扣无缝对接；上车/下车过程流畅。

	7
	护栏与安全带​
	两侧配备可升降铝合金护栏，防止患者跌落；标配≥3点式安全带（肩带+腰带）及足部固定带。

	8
	减震系统
	底盘具备减震装置，减少转运过程中的颠簸，保护脊柱损伤患者。

	9
	固定装置​
	担架底部具备与救护车车厢底板锁定的机械锁或电动锁，行驶中自动锁紧，防止滑动。

	10
	材质与清洁​
	床面材质耐磨损、防渗透；表面无缝隙设计，可直接擦拭消毒（耐含氯消毒剂）。

	11
	附件​
	配备输液架（可伸缩）、枕头、防水海绵垫。


三、商务及售后要求 
质保期：整机免费保修≥3年，液压杆/电机保修≥2年（自验收合格日起）。
提供原厂授权书及售后服务承诺函。
每年不少于1次的免费上门保养及安全检查。
故障响应时间≤24小时。
12.履带式下楼担架车
数量：1台
一、投标产品须具有中华人民共和国NMPA颁发的Ⅰ类医疗器械备案凭证（产品名称含：楼梯担架、爬楼机、履带式担架等）。
设备为履带式设计，用于在楼梯、台阶及崎岖路面转运行动不便的患者。
符合GB 24436（康复训练设备安全通用要求）及相关电动运载工具标准。
二、核心技术参数 
	序号
	项目
	招标参数要求

	1
	驱动方式​
	采用直流无刷电机驱动履带行走，具备电动上升/下降双模式。

	2
	履带系统​
	履带材质为高强度耐磨橡胶或金属骨架，接地面积大，防滑齿纹设计；具备自动张紧调节功能；履带长度覆盖≥4个台阶面，防止悬空坠落。

	3
	载重能力​
	额定安全载荷≥150kg，最大爬楼载荷≥180kg（适应肥胖患者）；爬楼角度适应范围：20°～45°。

	4
	操作控制​
	配备有线遥控手柄或机身控制面板；具备急停按钮、速度调节旋钮（上楼/下楼速度独立可调）；操作杆具备防误触保护。

	5
	担架形态​
	坐式或躺式模式；需具备交叉式或头部、腰部、腿部固定绑带。

	6
	稳定性设计​
	上下楼过程中，担架重心始终保持在履带支撑面内；具备防倾覆支架或辅助轮，在平地移动时防止后翻；具备刹车驻车功能。

	7
	电池系统​
	内置可充电锂电池（锂电），满电状态下连续爬楼台阶数≥500级（或连续工作≥1小时）；电池可拆卸更换；具备电量显示及欠压保护。

	8
	人机工程​
	扶手高度符合人体工学，方便1～2名救护员推行；把手处具备防滑橡胶包裹；设备具备折叠功能。

	9
	越障能力​
	具备平地推行轮（前导向轮+后驱动轮），可跨越门槛（≥10cm）、碎石路、草地等复杂地形。

	10
	安全认证​
	通过国家工程机械质量监督检验中心检测；电机具备过载过热保护。

	11
	材质​
	主体框架轻便且坚固；担架面防水耐磨。


三、商务及售后要求 
质保期：整机免费保修≥3年，电机及电池保修≥2年（自验收合格日起）。
提供原厂授权书及售后服务承诺函。
培训：提供现场操作培训（含上楼、下楼、平地转向、紧急制动等实操演练）。
故障响应时间≤24小时，提供备用机服务（如维修周期超过3天）。
13.医用转运平车
数量：2辆
一、投标产品须具有中华人民共和国NMPA颁发的Ⅰ类备案凭证或Ⅱ类医疗器械注册证
设备为液压/机械升降式平车，用于院内各科室之间（急诊、病房、ICU、手术室、CT室）安全转运患者。
符合GB 9706.1及YY 0571（医用推车标准）等相关安全标准。
二、核心技术参数 
	序号
	项目
	招标参数要求

	1
	升降调节
	床面可升降；升降范围：最低≤550mm（便于过床），最高≥850mm（便于医护操作）；升降过程平稳，无卡顿。

	2
	床面尺寸
	床面长度≥1900mm，宽度≥600mm（不含护栏）；床面采用分体式设计。

	3
	护栏系统
	配备护栏，护栏具备防夹手功能；护栏收起后可完全隐藏于床面下方，不影响过床。

	4
	车轮系统
	脚踏式中央控制刹车，单脚踩踏即可锁定/释放四个轮子；轮子材质为医用静音耐磨轮；具备定向轮功能，便于直线推行。

	5
	背板调节
	背部升降角度可调节，适应半卧位患者需求。

	6
	承载能力
	安全载荷≥200kg（静态），动态载荷≥159kg；床体框架确保稳固。

	7
	床垫配置​
	标配高弹力海绵床垫，防水透气面料，可透X光；床垫四角具备固定绑带，防止转运滑落。

	8
	输液架与配件
	配备可伸缩输液架，插入式安装；床体四周预留引流袋挂钩。

	9
	材质与清洁​
	床体表面耐腐蚀、耐撞击；床面无缝隙设计，可直接擦拭消毒（耐含氯消毒剂）。

	10
	配件
	配备平车上枕头4个。


三、商务及售后要求 
质保期：整机免费保修≥3年，液压泵/电机保修≥2年（自验收合格日起）。
提供原厂授权书及售后服务承诺函。
每年不少于1次的免费上门保养及安全检查（检查螺丝松紧、轮轴润滑、液压油位）。
故障响应时间≤24小时。
14.多功能急救车（抢救车/药品管理车）
数量：1台
一、设备为多层抽屉式设计，用于存放急救药品、器械、耗材，要求存取快捷、分类清晰、安全管控。
符合YY/T 1740（医用推车标准）等相关标准。
二、核心技术参数 
	序号
	项目
	招标参数要求

	1
	车身材质
	主体材料采用ABS工程塑料或不锈钢，耐酸碱、耐腐蚀，可承载重物。

	2
	尺寸规格
	台面有效工作面积≥600mm×450mm。

	3
	抽屉配置
	配置≥5层抽屉（含深/中/浅抽屉组合）；浅抽屉：高度≥80mm；深抽屉：高度≥200mm；抽屉内具备可调节隔板，支持自由分隔。

	4
	药品管控
	具备毒麻药品专用抽屉加锁功能。

	5
	标识系统
	抽屉面板采用透明标签槽设计，支持插入药品分类卡片；车身侧面配备除颤仪平台。

	6
	分类存储
	顶层台面：配备围栏，防止物品滑落；
中层抽屉：配备彩色药品分格盒，用于区分高危药品、毒麻药品、普通药品；
底层：配备大容量储物仓，存放呼吸气囊、夹板等大型物品。

	7
	车轮系统
	配备四轮中控静音轮；两只定向轮，两只万向轮（带刹车）；推行灵活，转向稳定，无噪音。

	8
	辅助功能
	台面一侧集成隐藏式副工作台（抽拉板），展开后增加操作面积；配备复苏板、医疗废物挂篮、锐器盒挂篮、氧气瓶支架（D型瓶）。

	9
	感控设计
	车身圆角设计，无死角；抽屉滑轨采用全封闭式（防止灰尘进入）；台面无缝隙，可直接擦拭消毒（耐含氯消毒剂）。

	10
	电源系统
	配备电源插座板，支持在转运途中为除颤仪、监护仪等设备供电。


三、商务及售后要求 
质保期：整车免费保修≥3年，锁具及滑轨保修≥2年。
提供原厂授权书及售后服务承诺函。
培训：提供药品分类摆放规范及锁具操作培训。
备件供应：保证停产后的零配件供应≥10年。
15.医用轮椅
数量：2辆 
投标产品须具有中华人民共和国NMPA颁发的Ⅰ类医疗器械备案凭证（产品名称含：轮椅车、医用轮椅等）。
设备为手动式设计，适用于医疗机构内患者转运、检查及行动不便患者的代步。
符合GB/Z 24434（轮椅车乘坐者操纵的轮椅车安全要求）及相关国家标准。
核心技术参数 
	序号
	项目
	招标参数要求

	1
	车架材质
	主体框架采用高强度碳钢或铝合金，承重≥100kg。

	2
	座背尺寸
	座面距地面高度≥45cm，方便患者站立转移。

	3
	刹车系统
	驻车刹车：刹车灵敏可靠。

	4
	车轮配置
	前轮：实心万向轮，转动灵活；后轮：实心免充气减震轮胎。

	5
	扶手设计
	配备可翻起式扶手，方便患者侧向转移，高度符合人体工学，承托肘部。

	6
	脚踏板​
	脚踏板支持可旋转/可拆卸设计，防止磕碰；脚踏板表面防滑。

	7
	座背材质
	座背垫面料透气防水，可拆洗；座垫具备防褥疮透气孔。

	8
	安全装置
	配备安全带（肩带或腰带），防止患者滑落。


三、商务及售后要求（常见） 
质保期：整车免费保修≥1年，车架及轮轴保修≥3年。
提供原厂授权书及售后服务承诺函。
故障响应时间≤24小时，提供备用轮椅服务（如维修周期超过3天）。
每年不少于1次的免费上门保养及安全检查（检查螺丝松紧、轮轴润滑）。
16.移动式医用空气消毒机
数量：1台
一、总体及资质要求 
投标产品须具有《消毒产品生产企业卫生许可证》，并提供对应型号的《消毒产品卫生安全评价报告》（CMA检测报告附后）。
消毒原理优先采用：等离子体或光触媒+紫外线等复合消毒方式。
二、核心技术参数 
	序号
	项目
	招标参数要求

	1
	适用体积
	标称适用房间体积≥60m³，循环风量≥600m³/h。

	2
	杀菌效果
	对白色葡萄球菌（或金黄色葡萄球菌）杀灭率≥99.90％；对自然菌消亡率（在有人环境下）≥90％；提供CMA权威检测报告。

	3
	臭氧残留
	开机消毒过程中无臭氧产生，或停机后30分钟内臭氧残留量≤0.03mg/m³。

	4
	滤网配置
	具备滤网寿命监测及更换提醒功能。

	5
	消毒模式
	支持手动、定时（多时段）、待机多种模式；可设定每日自动启停时间段。

	6
	显示与控制
	微电脑控制，LCD显示屏显示运行模式、累计工作时间、滤网状态、空气质量（PM2.5/异味）及定时器设定；遥控器操作。

	7
	紫外线灯管
	内置紫外线灯管（如适用）为无臭氧型；灯管具备累时计，达到规定寿命自动提示更换。

	8
	安全保护
	开门/机箱打开自动切断紫外线/高压等离子电源；具备过流、过压、过热保护及风机堵转报警。

	9
	机身与移动
	外壳耐腐蚀；底部配≥4个医用万向轮（带刹车），推行灵活；进/出风口防异物设计。

	10
	功率与电源
	额定功率≤150W；AC 220V±10％，50Hz；具备电源软线及插头。

	11
	累计计时
	具备紫外线/等离子模块累计工作时间记录，用于院感质控追踪。


三、商务及售后要求
整机免费保修≥3年，紫外灯管/等离子模块及滤网耗材保修≥1年。
提供原厂授权书及售后服务承诺函。
免费提供首次滤网更换及操作培训。
滤网等耗材须为开放式挂网，不强制绑定专机专用。



























第5章 [bookmark: _Toc25042][bookmark: _Toc19047]合同条款

（本合同仅供参考，以采购人与中标人最终签订的合同为准）
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政府采购货物买卖合同



项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制 开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项 目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标 的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书


甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采
购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如 有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如 有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规， 以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成 交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                          
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                       
品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         
关键部件：           品牌：         型号：       
关键部件：           品牌：         型号：       
关键部件：           品牌：         型号：       
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家 有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：o是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：    
o否
（4）政府采购组织形式：o政府集中采购  o部门集中采购  o分散采购
（5）政府采购方式：o公开招标 o邀请招标 o竞争性谈判 o竞争性磋商
o询价 o单一来源 o框架协议 o其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：o是      o否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：o是    o 否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：o是   o否 
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：o是   o否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：o是       o否
（7）合同是否分包：o是       o否
分包主要内容：                                            
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：


分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
o大型企业  o中型企业  o小微型企业
o残疾人福利性单位 o监狱企业 o其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：o是       o否
外商投资企业类型：o全部由外国投资者投资  o部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
o是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：         国别：         品牌：         规格型号：        
o否
（10）是否涉及节能产品：
o是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：         
o强制采购       o优先采购
o否
是否涉及环境标志产品：
o是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：         
o强制采购       o优先采购
o否
是否涉及绿色产品：
o是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
o强制采购       o优先采购
o否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
o是       o否      o不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：                           
大写：                           
分包金额（如有）小写：                   
大写：                       
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
o固定总价 o固定单价 o固定费率 o成本补偿 o绩效激励 o其他        
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
o全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
o分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件 应与分期履约验收情况挂钩）  ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付 条件）  
o成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）    
o绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）    
3.合同履行
（1）起始日期：     年    月    日，完成 日期：     年    月    日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：o是    o否
收取履约保证金形式：                            
收取履约保证金金额：                            
履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                              
4.合同验收
（1）验收组织方式：o自行组织 o委托第三方组织 验收主体：                  
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：o是  o否
是否邀请专家参加验收：o是  o否
是否邀请服务对象参加验收：o是  o否
是否邀请第三方检测机构参加验收：o是  o否
是否进行抽查检测：o是，抽查比例：         o否
是否存在破坏性检测：o是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式） o否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）
（3）履约验收方式：o一次性验收
o分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）   
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实 政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                       
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：o是  o否
（8）履约验收其他事项：     （产权过户登记等）           
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义， 应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自                              生效。
7.合同份数
本合同一式     份，甲方执     份，乙方执     份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：          年       月       日 合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
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	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单
位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或
合同章）
	
	单位名称（公章或
合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人
（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人
（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货 物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供 合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、 承担义务的合同当事人。
1.2 本合同下列术语应解释为：
（1）“合同 ”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合 同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成 交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政 法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款 ”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方 的价款。
（3）“货物 ”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括 原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材 料等。
（4）“相关服务 ”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他 服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调 试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包 ”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据 分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商 履行合同的行为。
（6）“联合体 ”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商 的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议， 且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签  订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用
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条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费 用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3.履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4.甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事 务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙 方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物 数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同 约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条 款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内 部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和 责任。
5.乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事 务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同 有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收， 并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责 任。
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6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有 先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行 一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的 履行请求。
7.货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外， 包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运 抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定 的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服 务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装 政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在 履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配 合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换 货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8.质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、 数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按  照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行  业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品

[image: 628-图片]大成工程咨询有限公司20


目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一 同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证 货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在 质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承 诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速 度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的， 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形 式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费 用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任 何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人 承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应 当赔偿。
11.保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或 者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。 泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担  相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的， 甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将 资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款， 不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在 【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式 提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如 果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影 响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证 金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用 条款】规定支付。
14.售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修， 但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲 方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有 效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1 质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方 根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损
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失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中， 如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、 可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确 定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除 误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定 执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者 采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期 付款利息。
15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16.合同变更、中止与终止
16.1 合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范 围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2 合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有 必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转 移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的 其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方 在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙 方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除 合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时 告知甲方，致使合同履行发生困难的， 甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方 造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为 由中止合同。
16.3 合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的 违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、 中 止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责 任。
17.合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投 标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响 应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟 延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生 后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明 不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时， 可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼 的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉 讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】 中进一步约定选择与争议有实际联系的 地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
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19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其 他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双 方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都 有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、 要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小 企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或 者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行 政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、 行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22.通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一 部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变 更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的 对方的地址和办理签收手续。
22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同未尽事项
23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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	履约验收中甲 方提出异议或 作出说明的期 限
	

	第二节
第 4.6 款
	约定甲方承担 的其他义务和 责任
	

	第二节
第 5.4 款
	约定乙方承担 的其他义务和 责任
	

	第二节
第 6.1 款
	履行合同义务 的顺序
	

	第二节
第 7.1 款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第 7.2 款
	运输特殊要求
	

	第二节
第 7.3 款
	保险要求
	

	第二节
第 8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第 8.2（3）项
	货物质量缺陷 响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密 的信息
	

	第二节
第 12.2 款
	合同价款支付 时间
	

	第二节
第 13.2 款
	履约保证金不 予退还的情形
	

	第二节
第 13.3 款
	履约保证金退 还时间及逾期
退还的违约金
	

	第二节
第 14.1（3）项
	运行监督、维 修期限
	

	第二节
第 14.1（5）项
	货物回收的约 定
	

	第二节
第 14.1（6）项
	乙方提供的其 他服务
	

	第二节
第 15.1 款
	修理、重作、 更换相关具体 规定
	

	第二节
第 15.2（2）项
	迟延交货赔偿 费
	

	第二节
第 15.3 款
	逾期付款利息
	

	第二节
第 15.4 款
	其他违约责任
	

	第二节
	解决争议的方
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第

	第 19.2 款
	法
	种方式解决：
（1）向                      仲裁委员会申请 仲裁，仲裁地点为            ；
（2）向                      人民法院起诉。

	第二节
第  23.1 款
	其他专用条款
	




[image: 628-图片]大成工程咨询有限公司20


[bookmark: _Toc30724][bookmark: _Toc1010]第六章 投标文件格式
                  
                                       
                                         （项目名称）
                         
项目编号：          

投 标 文 件







        供应商：                       （盖单位电子公章）
               法定代表人：                        （电子签章）
               地    址：                                         
               联系方式：                                         
平顶山市妇幼保健院病房楼改造及设备购置（二）项目急诊科设备                                       招标文件          
         年         月         日
[image: 628-图片]大成工程咨询有限公司20



[bookmark: _Toc25323][bookmark: _Toc11153][bookmark: _Toc16397][bookmark: _Toc23038]一、投标函

致：        （采购人名称）                                
 
(1) 我方已仔细研究了               招标文件的全部内容，愿按照招标文件中规定的条款和要求，完成本项目。投标总报价为（大写）：         （小写¥          ），质量要求：         ，供货及安装期：         。
(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。
(3) 我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为开标后60日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。
(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。
(5) 我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。
(6)如我方中标，愿根据招标文件规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费。
(7) 我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件(如果存在)，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
(8) 我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
  


                                

供应商名称（盖单位电子公章）：                       
                                法定代表人（电子签章）：             
                                日     期：     年    月    日








[bookmark: _Toc29292]二、投标函附录
                （采购人名称）：                     
	项目名称
	


	供应商
	

	投标总报价（元）
	大写：
小写：       元

	质量要求
	                          

	交货地点
	

	供货及安装期
	

	优惠承诺
	

	其他说明
	



供应商名称（盖单位电子公章）：                       
                                法定代表人（电子签章）：             
                                日     期：     年    月    日

 


[bookmark: _Toc310][bookmark: _Toc303][bookmark: _Toc15140][bookmark: _Toc2364]三、法定代表人授权书及法定代表人身份证明

3-1法定代表人授权书

  平顶山市妇幼保健院  ：
本授权委托书声明：我            （姓名）系                      （供应商名称）的法定代表人,现授权委托          （姓名）为我公司合法代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此证明。
附：法定代表人及授权委托人身份证复印件
 
法定代表人（电子签章）：                      
供应商名称（盖单位电子公章）：                          
     年      月      日


3-2法定代表人身份证明

　　供应商名称：                               
　　单位性质：                                         
　　地址：                                      
　　成立时间：       年     月      日
　　经营期限：                                 
　　姓名：           性别：        年龄：       职务：       
　　系                        （供应商名称）的法定代表人。
　　　　特此证明。
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　供应商名称：                    （盖单位电子公章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                年     月      日










 








[bookmark: _Toc4871]四、货物报价明细表                  
 单位：元
	编号
	产品名称
	品牌、型号
	数量
	单位
	单价
	合计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	总计金额
	（大写）                               
（小写）￥


备注： 1. 报价币种为人民币；
       2.报价内容须满足“第四章 货物需求及技术要求”；
       3.本项目设产品单价控制价，所投产品投标单价超出采购人设置的单价控制价的其投标将被否决。



    供应商名称（盖单位电子公章）：                       
                                    法定代表人（电子签章）：             
                                    日     期：     年    月    日





[bookmark: _Toc31777][bookmark: _Toc28773][bookmark: _Toc523][bookmark: _Toc28149]五、设备质量保证书
致：
本保证书为        （供应商名称）          对招标文件所提供货物质量保证的证明。
我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：
1、提供的设备材料是全新的、符合国家质量标准和具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的货物；
2、提供的材料、主要元器件符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求；
3、本保证书自开标日起60日历天内有效，如我方中标则到合同履行完成和保修期满为止有效。




供应商名称（盖单位电子公章）：                       
                                法定代表人（电子签章）：             
                                日     期：     年    月    日
[bookmark: _Toc32097][bookmark: _Toc30651][bookmark: _Toc25882][bookmark: _Toc22146][bookmark: _Toc19606]
六、主要部件及材料单价、产地来源表

	序号
	部件或材料
	规格型号
	单价
	制造商
	产地
	技术指标

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	



供应商名称（盖单位电子公章）：                       
                                法定代表人（电子签章）：             
                                日     期：     年    月    日
[bookmark: _Toc5210]
七、技术参数偏离表

	序号
	设备名称
	招标规格要求
	投标规格响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	




供应商名称（盖单位电子公章）：                       
                                法定代表人 （电子签章）：             
                                日     期：      年      月      日




[bookmark: _Toc13257][bookmark: _Toc23956][bookmark: _Toc8482][bookmark: _Toc22043]八、商务偏离表

	序号
	招标文件条款号
	投标文件相应内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




供应商名称（盖单位电子公章）：                       
                                法定代表人（电子签章）：             
                                日     期：     年    月    日


 
[bookmark: _Toc12269][bookmark: _Toc3594][bookmark: _Toc10208][bookmark: _Toc21443][bookmark: _Toc31193][bookmark: _Toc19779][bookmark: _Toc6032]九、随机易损件、备品备件、专用工具明细表
 
	序号
	名  称
	规格型号
	单位
	数量
	制造商
	产  地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




供应商名称（盖单位电子公章）：                       
                                法定代表人（电子签章）：             
                                日     期：     年    月    日





[bookmark: _Toc19534][bookmark: _Toc31282][bookmark: _Toc8948]十、用于本项目安装人员名单

	序号
	姓名
	证书编号
	工作年限
	曾参与过的工程
	在曾参与过的工程中担任的职务
	在本项目担任职务及工作内容

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 
供应商名称（盖单位电子公章）：                       
                                法定代表人（电子签章）：             
                                日     期：     年    月    日


[bookmark: _Toc29561][bookmark: _Toc1631]十一、类似业绩
	序号
	项目名称
	合同签订日期
	合同额
	合同主要内容
	采购人
	采购人联系方式

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	




供应商名称（盖单位电子公章）：                       
                                法定代表人（电子签章）：             
                                日     期：     年    月    日



[bookmark: _Toc6483]
[bookmark: _Toc9668]十二、产品技术参数

[bookmark: _Toc25846][bookmark: _Toc21133]十三、产品相关证书

[bookmark: _Toc41][bookmark: _Toc32605]十四、制造商或代理商（经销商）的资格文件

[bookmark: _Toc21293][bookmark: _Toc29390]十五、方案

[bookmark: _Toc31049][bookmark: _Toc20340]十六、服务承诺

[bookmark: _Toc6178][bookmark: _Toc4376]十七、供应商认为有利于其投标的其它资料

[bookmark: _Toc9590]


















 政府采购政策：
1、中小企业声明函（如是）
（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的      （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为      （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元①，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.      （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为      （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元①，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
      年       月      日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
②投标人提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。
③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 
④在政府采购活动中，投标人提供的所有货物须由小、微企业制造，即所有货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。
⑤中小企业声明函格式应严格按照招标文件提供的格式填写。非单一产品采购的，设备制造商不止一家时，中小企业声明函中须列出所有的设备及制造商，罗列不全的中小企业声明函不予认可。
⑥在货物采购项目中，货物应当由小、微企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。
[bookmark: _Toc22282]
2、残疾人福利性单位声明函（如是）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
      年       月      日


（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明》。）

注：《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：
1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
[bookmark: _Toc12433]
3、监狱企业证明材料（如是）
[bookmark: OLE_LINK99]监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。


（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

注：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。


统计大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业*
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业*
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业*
	从业人员（X）
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业*
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。
（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。
（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。
（3）资产总额，采用资产总计代替。









4、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.     （产品名称1）1，生产厂为     （厂名）2，厂址为     （生产厂址）。     （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥    （规定比例）3。       （产品名称1）的     （关键组件）4在中国境内生产。     （产品名称1）的     （关键工序）5在中国境内完成。 
2.     （产品名称1）1，生产厂为     （厂名）2，厂址为     （生产厂址）。     （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥    （规定比例）3。       （产品名称1）的     （关键组件）4在中国境内生产。     （产品名称1）的     （关键工序）5在中国境内完成。
 …… 
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 

公司（单位）名称（盖章）：     
日期：    年   月   日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。 
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。 
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。 
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
























关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知
国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知
国办发〔2025〕34号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：
一、本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
二、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
三、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
四、政策执行要求
（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。
（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。
五、争议处理
财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。
（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：
1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。
2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。
（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。
（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。
政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。
本通知自2026年1月1日起施行。
附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则
2.关于符合本国产品标准的声明函
国务院办公厅
2025年9月28日


附件1
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。











河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应离融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购(2017〕10 号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
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