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第一章 招标公告

【平公资采2026986号】平顶山学院附属口腔医院2026年度定制式义齿外加工定点服务采购项目公开招标公告
项目概况

平顶山学院附属口腔医院2026年度定制式义齿外加工定点服务采购项目的潜在供应商应在平顶山市公共资源电子化交易系统中获取招标文件，并于2026年10月20日9时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况
1、项目编号：平采招标-2026-153
2、项目名称：平顶山学院附属口腔医院2026年度定制式义齿外加工定点服务采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1300000元    最高限价：1300000元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2026986号-1
	修复类义齿加工服务
	1173196
	1173196

	2
	平公资采2026986号-2
	矫治类义齿加工服务
	126804
	126804


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：包1（修复类义齿加工服务）：定制式固定义齿（烤瓷冠桥、氧化锆全瓷冠桥、E-MAX 全瓷、聚合瓷、嵌体、贴面、桩核、PEEK 粘接桥、切削树脂临时冠、切削钛金属冠桥等）、种植后期上部固定修复体（种植单冠、种植连桥、种植全瓷修复、马龙桥全瓷方案、个性化基台、Locator 成品基台定制、成品基台研磨、成品纯钛杆卡、杆卡支持排牙、种植即刻修复义齿等）、活动义齿（纯钛大支架、钴铬支架、半口松风塑钢牙、加排合成树脂牙等）。

包2（正畸矫治器加工服务）：定制固定矫治器（铸造带环固位扩弓器、Nance 弓、固定上颌扩弓器、活动舌栅、横腭杆、个性化舌侧矫治装置、固定保持器）、活动及功能性矫治器（Twin-block 双导向、法兰克功能矫治器 Ⅲ 型、肌激动器、上颌支架式扩弓器、下颌支架式扩弓器、可摘式 Frankel 等）、各类正畸保持器。

5.2服务期限：一年。
5.3服务质量：满足采购人需求。

5.4服务地点：平顶山学院附属口腔医院院内。

5.5本项目共划分2个标包，投标人可投任意一个或2个标包，但只能中一个标包。

6、合同履行期限：合同签订后至质保期结束。 

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。投标人为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准依据工信部联企业[2011]300号文件规定。

3、本项目的特定资格要求

3.1、投标人应具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（以有效的营业执照为准）、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械注册证》（修复类义齿加工服务需含定制式固定义齿、定制式活动义齿、个性化基台及螺丝、牙科种植导板注册证。矫治类义齿加工服务需提供正畸矫治器注册证。）（可提供扫描件或电子执照）；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

3.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.6、提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”，“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”，“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图（查询时间为自公告发布之日后），若未按要求提供或有不良记录，资格审查不予通过（执行财库【2016】125号文）；

3.7、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的采购活动（提供承诺函，格式自拟）。

三、获取采购文件：

1.时间：2026年9月29日至2026年10月19日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》。

3.方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）“交易主体登录”入口进入交易系统进行文件下载。
4.售价：0元。
四、投标截止时间及地点

1.时间：2026年10月20日9时00分（北京时间）
2.地点：平顶山市公共资源交易中心网上开标大厅，未按要求上传加密电子投标文件的，采购人不予受理。
五、开标时间及地点

1.时间：2026年10月20日9时00分

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源电子交易系统开标大厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、供应商或其他利害关系人对本次公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

3、监督部门：平顶山市财政局
联系电话：0375-2627595

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

采购人：平顶山学院附属口腔医院

地址：平顶山市新华区湛河北路街道公园北街9号

联系人：田老师

联系方式：0375-7665000

2、采购代理机构信息

代理机构：河南省机电设备国际招标有限公司

地址：郑州市东明路187号金成大厦B座10楼105室

联系人：李金泽

联系方式：0371-86079192 

3、项目联系方式

联系人：李金泽

联系方式：0371-86079192 

第二章 投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	平顶山学院附属口腔医院

地址：平顶山市新华区湛河北路街道公园北街9号

联系人：田老师

联系电话：0375-7665000

	2
	采购代理机构
	河南省机电设备国际招标有限公司

地址：郑州市东明路187号金成大厦B座10楼105室

联 系 人：李金泽   

联系电话：0371-86079192   

	3
	项目名称
	平顶山学院附属口腔医院2026年度定制式义齿外加工定点服务采购项目

	4
	交货地点
	平顶山学院附属口腔医院

	5
	采购方式
	公开招标

	6
	采购项目属性（货物、服务、工程）
	□货物        √服务       □工程

	7
	采购预算
	人民币130万元。

包1:1173196元

包2:126804元

	8
	资金来源及落实情况
	自行支付，已落实。

	9
	最高限价
	本项目最高限价：130万元；包1:1173196元；包2:126804元。

投标人投标报价高于所投包最高限价的其投标将被否决。

	10
	采购内容
	包1（修复类义齿加工服务）：定制式固定义齿（烤瓷冠桥、氧化锆全瓷冠桥、E-MAX 全瓷、聚合瓷、嵌体、贴面、桩核、PEEK 粘接桥、切削树脂临时冠、切削钛金属冠桥等）、种植后期上部固定修复体（种植单冠、种植连桥、种植全瓷修复、马龙桥全瓷方案、个性化基台、Locator 成品基台定制、成品基台研磨、成品纯钛杆卡、杆卡支持排牙、种植即刻修复义齿等）、活动义齿（纯钛大支架、钴铬支架、半口松风塑钢牙、加排合成树脂牙等）

包2（正畸矫治器加工服务）：定制固定矫治器（铸造带环固位扩弓器、Nance 弓、固定上颌扩弓器、活动舌栅、横腭杆、个性化舌侧矫治装置、固定保持器）、活动及功能性矫治器（Twin-block 双导向、法兰克功能矫治器 Ⅲ 型、肌激动器、上颌支架式扩弓器、下颌支架式扩弓器、可摘式 Frankel 等）、各类正畸保持器。

	11
	服务期限
	一年

	12
	服务地点
	平顶山学院附属口腔医院院内

	13
	服务要求
	满足采购人需求

	14
	投标人资格要求
	详见招标公告  “申请人的资格要求”

	15
	是否专门面向中小企业
	否

	16
	投标预备会
	不召开

	17
	是否接受联合体投标
	否

	18
	标段划分
	本项目共划分2个标包，投标人可投任意一个或2个标包，但只能中一个标包

	19
	分包
	不允许

	20
	构成招标文件其他材料
	与本项目有关的解答、澄清、修改与补充等。

	21
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止日10日前。

	22
	采购人发出澄清文件时间
	投标截止日15日前。

	23
	采购人发出修改文件时间
	投标截止日15日前。

	24
	接收质疑函的方式和联系方式
	1、质疑函应按照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，以书面形式同时向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、接收质疑函联系方式如下：

联系人：李先生           联系电话：0371-86079192  

对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。

	25
	投标有效期
	60日历天（投标截止之日起）

	26
	签字或盖章要求
	1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。

	27
	递交投标文件截止时间
	2026年10月20日9时00分（北京时间）。

	28
	递交投标文件地点
	在平顶山市公共资源交易系统中递交投标文件。

本项目实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件。

	29
	是否退还投标文件
	否

	30
	开标时间和地点
	开标时间 ：同投标截止时间；

开标地点：同递交投标文件地点。

	31
	开标程序
	（1）开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。

（2）待所有投标人投标文件解密完成后，由代理机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

（3）请所有投标人在专家评审期间保持电话畅通并密切关注系统内评审专家的质疑，并在规定的时间内及时回复，因超时未回复造成的后果由投标人自行承担。

	32
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家确定方式为从专家库中随机抽取。

备注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审。

	33
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐中标候选人数：3名

	34
	招标代理服务费
	参照河南省招标代理服务收费指导意见-豫招协【2023】002号的规定向中标人收取，在中标人领取中标通知书时以现金方式或转账向采购代理机构缴纳。此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。包1:13000.00元，  包2:2000.00元

	35
	投标保证金
	不收取。

	
	履约保证金
	不收取

	
	招标文件费用
	不收取。

	36
	结算方式
	在验收合格且无违反合同条款的前提下，甲方按实际供货量支付货款。

	37
	中小微型企业有关政策
	对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

注：本项目对小型和微型企业给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与报价评审。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

采购标的所属行业：其他未列明行业
划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字【2017】213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为依据。

	38
	政采领域优化营商环境相关政策
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的供应商，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性招标、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。

二、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

三、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入采购文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

四、落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

五、保障市场主体自由平等参与政府采购活动

各单位应严格落实《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的要求，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。在开展采购活动时禁止出现下列情形：
（1）以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民管企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待；

（2）通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场；

（3）要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册、或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的障碍；

（4）设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动；

（5）要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件；

（6）不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动；

（7）设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项；

（8）违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。
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	特别提醒：“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商）《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。时间节点在评审结束后的五日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。

注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！

1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5日内对评审专家进行评价。

2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后5日内对代理机构进行评价。

3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。

4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。


一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的服务内容。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.2项目名称：见“投标人须知前附表”。

1.3招标编号：见“投标人须知前附表”。

1.4招标项目简要说明：见“投标人须知前附表”。

2.定义

2.1采购监督

监督部门：平顶山市财政局

2.2采购人：“投标人须知前附表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.3招标代理公司：

2.4合格投标人：见“投标人须知前附表”。

2.5投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

2.6服务：根据采购合同，向采购人提供招标文件中所要求的服务。

2.7中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

3.投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和招标代理公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

5.投标文件签章

投标文件要求签字盖章的格式内容，投标人须按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。
6.投标资料

投标人需保证投标资料的真实性，若投标人提供虚假资料由投标人承担全部责任。

7.采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布， 招标公告期限为五个工作日。
二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1招标文件用以阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

招标公告

投标人须知前附表

资格审查、评标办法和标准

项目需求及服务要求

采购合同

投标文件格式

8.2投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和项目需求及技术要求，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或无效的风险。

8.3未按规定签署的投标文件将导致其投标被拒绝或无效。

9.招标文件的澄清

9.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应当在“平顶山市公共资源交易中心”电子交易平台进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清。

9.2招标文件的澄清将在投标截止时间15日前在“平顶山市公共资源交易中心”电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，投标人应在澄清内容发出后24小时内“平顶山市公共资源交易中心”电子交易平台通知招标代理公司，采购人相应延长投标截止时间。

9.3澄清内容是招标文件的组成部分，澄清内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有投标人，并对投标人具有约束力。

9.4投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的澄清等，因投标人未及时查看和下载而造成的后果自负。
10.招标文件的修改

10.1在投标截止时间15天前，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时修改招标文件，招标文件的修改将在“平顶山市公共资源交易中心”电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人。如果修改发出的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，投标人应在“平顶山市公共资源交易中心”电子交易平台通知招标代理公司，采购人相应延长投标截止时间。 

10.2修改内容是招标文件的组成部分，修改内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有投标人，并对投标人具有约束力。若投标人对修改内容仍有疑问，应在修改内容发出后24小时内在“平顶山市公共资源交易中心”电子交易平台进行提问，否则视为已接收，并同意修改或澄清内容。开标后，采购人和招标代理公司不接受其对招标文件内容的质疑。 

10.3投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的修改等，因投标人未及时查看和下载而造成的后果自负。

三、投标文件的编制

11.投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及招标代理公司就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

12.投标文件计量单位

除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

13.投标文件的组成

投标文件应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

14.包段   二个标段。
15.投标文件格式

投标人应按招标文件规定的格式完整地编制投标文件。

16.投标报价

16.1投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式如实填写各项服务的投标价。

16.2 投标总报价应是采购人指定地点在规定时间内提供服务的总报价。

16.3 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

16.4 投标报价应完全包括招标文件规定的服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

16.5 投标人对每个包只允许有一个报价，采购人和招标代理机构不接受有任何选择报价的投标。 

16.6 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内 是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

17.投标货币

除非另有规定，投标人提供的所有的服务用人民币报价。
18.投标人商务证明文件

18.1 依据招标公告中要求提交相应的 资格明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

18.2 投标人具有履行合同所需的财务、技术和服务能力的证明文件。

18.3 投标人有能力履行招标文件中规定的服务的证明文件。 

19.证明投标货物符合招标文件技术要求的文件

19.1 投标人应提交证明其拟供服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标 文件的一部分。 

19.2 招标文件中所简述的服务要求仅供投标人选择提供服务在质量、水平上的比 照参考，不具有限制性。投标人可提供相同或优于招标文件规定的服务。

20.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

21.投标有效期

23.1投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

22.投标文件形式和签署

22.1投标人须在投标截止时间前制作并提交投标文件。

22.2加密电子投标文件应在投标截止时间前通过“平顶山市公共资源交易中心”电子交易平台内上传；

22.3加密的电子投标文件为“平顶山市公共资源交易中心”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

22.4投标人在制作电子投标文件时，制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）。

22.5投标文件以外的任何资料采购人和招标代理公司将拒收。

22.6其他形式的投标文件一律不接受。

22.7供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形

四、投标文件的上传

23.投标文件的上传

加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请及时与系统技术负责人联系。  

24.投标截止时间

投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前上传投标文件。

25.迟交的投标文件

投标人在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。

26.投标文件的修改和撤回

26.1投标人在上传投标文件后，在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

26.2在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

26.3从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

27.开标

27.1开标方式：见“投标人须知前附表”。

27.2远程开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。

27.3投标文件解密：见“投标人须知前附表”。

27.4开标时间和开标地点：见“投标人须知前附表”。

27.5因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，其投标将被拒绝。

27.6开标时，招标代理公司将通过网上开标系统默认的顺序唱标，唱标内容包括投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

28.资格审查

28.1开标结束后，采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

28.2合格投标人不足3家的，不得评标。

30.3资格审查标准见“投标人须知前附表”。

29.评标委员会

29.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。（上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审）。   

评标专家确定方式：经济、技术专家应在开标前从专家库中随机抽取确定。
有关人员对评标委员会成员名单必须严格保密。

29.2与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

30.投标文件的澄清和补正 

30.1 评标时，评标委员会可以对电子化投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容要求供应商进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，评标委员会将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。在评标过程中，供应商应及时关注电子化交易系统中评标委员会发出的有关质询信息。质疑回复内容确认后，供应商的回复文件通过电子化交易系统提交至评标委员会。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

30.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明或补正属于投标文件的组成部分。 

30.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

30.4 评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

31.投标文件的审查
31.1 投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。 

资格性审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性审查未通过 的投标无效，不得进入评审环节；资格性审查通过的投标文件将交给评标委员会进行评审。

符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查， 以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

31.2评标中有下列情形之一的，其投标将按无效处理：

（1）企业电子签章（或公章）或个人电子签章（或签字或盖章）不符合招标文件要求；

（2）投标（响应）文件制作机器码不能一致。（提示：不同投标人的投标文件不能由同一单位或者个人编制；不同投标人不能委托同一单位或者个人办理投标事宜；不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员不能为同一人； 不同投标人的投标文件不能出现异常一致或者投标报价呈规律性差异。）

（3）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（4）投标报价低于投资金额的；

（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

32.投标的评价

32.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33.评标方法

33.1 评标方法综合评分法。 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的 量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。评委会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

33.2 计算评标总价时，以采购人指定的目的地交指定时间服务报价为标准，其中已包含各种税费、保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。 

33.3 评委会在评标时，除根据第 11 条的规定考虑投标人的报价外，还将考虑量化以下因素：（1）投标文件申明的服务期；（2）与合同条款规定的付款条件的偏差；（3）所投服务所需备品备件和服务的费用；（4）“投标人须知前附表”和技术要求中规定的其它评标因素。

33.4评标委员会在评标时，根据招标文件中列出评标因素，规定量化方法，并以此作为计算评标价或综合评分的依据。

34.评标结果
34.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

34.2投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

34.3按评标委员会评审后得分由高到低顺序排列，推荐排名在前且不超过三名的中标候选人（如评审得分相同的，投标报价低的优先；评审得分且投标报价相同的，取技术得分高者）。

34.4 投标人可投2个标段，但最多只能中一个标段。如果同一个投标人在2个标段都排名第一，按标段编号优先原则，确定编号靠前标段为中标标段，其余标段自动丧失该投标人的中标资格，对应标段有排名第二的投标人替补。

35.保密及其它注意事项

35.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

35.2评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

35.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

35.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

35.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

35.6评标结束后，概不退还投标文件。

六、中标结果

36. 确定中标人

36.1采购人应当自收到评标报告之日起2日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

36.2采购人按规定确定中标人后，招标代理公司应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为1个工作日。

37.中标通知书

37.1在中标公告发布同时，采购人向中标人发出中标通知书。

37.2招标代理公司对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

37.3中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

37.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

38.接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，招标代理公司和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

七、授予合同
39.合同授予标准

除本章第36条、第40条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评标综合得分最高的投标人。

40.签订合同

40.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

40.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

40.3如采购人对中标人拒签合同， 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）等规定承担相应的违约责任。

41.如中标人不按第40条约定签订合同，招标代理公司和采购人将报请取消其中标决定，采购人可在候选中标单位中按顺序重新确定中标人或重新开展政府采购活动。

42.履约保证金

   无

43.其他

如果中标人未按上述第40条规定执行，在此情况下，采购人可将该标授予下一个合格的中标候选人，或重新招标。

八、需要补充的其他内容

全流程电子化交易注意事项

电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳（如有）

1、递交形式： 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或投标人诚信库中的账户）。

2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

（二）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

第三章 资格审查、评标办法和标准

资格审查及标准

由采购人或采购代理机构按附表一所列审查标准，对投标人资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，投标人未通过资格审查的，其投标无效。

评标方法

2.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。（如评审得分相同的，投标报价低的优先；评审得分且投标报价相同的，取技术得分高者）。

2.2 投标人可投2个标段，但最多只能中一个标段。如果同一个投标人在2个标段都排名第一，按标段编号优先原则，确定编号靠前标段为第一中标候选人，其余标段自动丧失该投标人的中标候选人的资格，对应标段有排名第二的投标人替补。
评审标准

符合性评审标准：见附表二。投标人须满足附表二符合性审查表的全部内容，否则其投标无效。

 分值构成

分值构成：总分100分，其中

综合部分分值：30分；  

技术部分分值：40分；  

报价部分分值：30分。
综合和技术评审标准

综合部分评分标准：见附表三

技术部分的评分标准：见附表四

投标报价评分标准：见附表五

（1）评标基准价

有效投标文件中的最低报价为评标基准价。

（2）投标人报价得分：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30

（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）调整投标人参与评标的价格，用扣除后的价格参加评审。（非专门面向中小企业的项目）

对小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的报价参与评审。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

说明：

评标小组不保证有效报价最低的投标人中标；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准（详见第二章投标人须知前附表37项），同一投标人，价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 
评审程序

 符合性检查。

评标委员会按附表二所列标准，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

澄清有关问题。

（1）
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过电子化交易系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正通过电子化交易系统提交至评标委员会，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）
评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（3）
投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（4）
评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）
投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）
单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）
总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的确认应当通过电子化交易系统提交至评标委员会。

 商务和技术评审

比较与评价

评标委员会按本章第3.3款[详细评审标准]对资格审查合格且符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其1小时内在交易系统中提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会按本章第3.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.3.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第3.3.2项规定的评审因素和分值对货物的技术规格、数量、服务标准、验收等要求的响应计算出得分B；

（3）按本章第3.3.3项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

投标人得分=A＋B＋C。投标人的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。
 评标结果

评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

评标委员会完成评标后，应当向采购人提交评标报告。

附表一资格审查表

	序号
	评审内容
	评审合格标准
	是否符合要求

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供有效的营业执照，也可提供电子营业执照，《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械注册证》（修复类义齿加工服务需含定制式固定义齿、定制式活动义齿、个性化基台及螺丝、牙科种植导板注册证。矫治类义齿加工服务需提供正畸矫治器注册证。）
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供承诺函
	

	3
	具有履行合同所必需的场所、人员、专业技术能力等（提供书面声明函）
	提供承诺函
	

	4
	依法缴纳税金和社保的相关材料
	提供承诺函
	

	5
	参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函）；
	提供承诺函
	

	6
	信誉要求
	“信用中国”网站的“失信被执行人”（自动跳转至“中国执行信息公开网”）、和“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面，若有不良记录，则投标无效。
	

	7
	单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的采购活动。
	提供承诺函
	

	
	结论
	
	


注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

附表二 符合性审查表

	序号
	评审项目
	评审标准
	评审结论

（√/×）

	1
	投标文件签字盖章
	符合第六章“投标文件格式”签字盖章要求
	

	2
	投标报价
	投标报价不得高于最高限价
	

	3
	附加条件
	投标文件不含有采购人不能接受的附加条件
	

	4
	公平竞争
	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。

弄虚作假、串通投标的情形见附注
	

	5
	报价修正
	报价出现前后不一致时，投标人按照招标文件评标办法要求确认修正后的报价。
	

	6
	其他无效情形
	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形
	

	7
	投标有效期
	投标有效期满足招标文件要求的
	

	8
	报价唯一
	唯一总报价，严格按照采购清单顺序报价，不得有漏项报价。
	

	9
	投标内容
	投标人提供的服务无实质性遗漏
	

	10
	服务期限
	满足招标文件要求
	

	11
	服务要求
	满足招标文件要求
	

	12
	证明材料及承诺函
	第四章 项目采购需求及服务要求中证明材料及承诺函无遗漏
	

	结论（通过或未通过）
	
	

	
	
	


注：1、符合招标文件要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

4.参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传：

（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致：

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。
附表三综合部分评审因素及分值分配表

（满分30分）
	序号
	评审内容
	评分标准

	1
	类似业绩（6分）
	自2023年1月1日以来具有的类似项目（以合同文件为准），每提供一份得2分，最多得6分。

	2
	售后服务方案（12分）
	评委根据供应商提供的售后服务体系，包括售后响应流程、问题反馈、时效、服务方式、服务地点等进行打分。

服务体系详细，合理性、可行性强的得12分；

服务体系较详细，合理性、可行性一般的得7分；

服务体系内容不详细，合理性、可行性差的得3分；

缺项不得分。

	3
	优惠条件（6分）
	根据供应商提供的其他服务及优惠条件等内容，进行综合评价。

方案切实可行的得6分；

基本可行的得3分；

可行性较差的得1分；

未提供不得分。

	4
	质保期（6分）
	质保期达到招标文件采购需求规定的，每增加半年加3分，最多加6分（出具相关服务承诺书）。


附件四技术部分评审因素及分值分配

（满分40分）

	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	项目服务方案（15分）
	根据供应商提供的项目供货进度计划安排、科学性、合理性、规范性和可操作性等内容，进行综合打分：

1.项目供货进度计划清晰明了、供货时间安排合理，内容科学性、合理性、规范性和可操作性强，能很好的满足采购人要求的得15分；

2.项目供货进度计划、供货时间安排基本合理，内容科学性、合理性、规范性和可操作性基本满足采购人要求的得9分；

3.项目供货进度计划、供货时间、内容科学性、合理性、规范性和可操作性较差的得3分；

4.未提供不得分。

	2
	质量保证措施（15分）
	根据供应商针对本项目提供的质量保证及承诺、质量保障措施和若出现质量问题的详细的惩罚方案等，进行综合打分：

1.在质量保证及承诺编制详细具体、内容完整，有相对应的详细具体的质量保障措施，且针对性强、可行性高，还提供了相对应的如若出现质量问题的详细的惩罚方案，完全满足采购人要求的得15分；

2.在质量保证及承诺和相对应的质量保障措施、提供的如出现质量问题的惩罚方案内容有欠缺，但能 满足招标文件的要求的得9分；

3.在质量保证及承诺不具体不完整，质量保障措施简单没有针对性和可行性，未提供如出现质量问题的惩罚方案或提供的惩罚方案简单无针对性，不满 足招标文件要求的得3分；

	3
	应急响应方案（10分）
	根据供应商针对本项目提供的应急措施方案、突发 事件处理预案等内容，进行综合打分：

1.供应商的应急措施方案、突发事件处理预案合理性、可行性和科学性非常强的，并且有相关服务经验的得10分；

2.供应商的应急措施方案、突发事件处理预案合理性、可行性和科学性较强的，但缺少相关服务经验的得6分；

3.供应商的应急措施方案、突发事件处理预案合理性、可行性和科学性一般的，无相关服务经验的得2分；

4.未提供不得分。


附件五 投标报价部分评分标准及分值分配

（满分30分）

	序号
	内容
	评分标准

	1
	投标报价（30分）
	1、通过资格审查、符合性审查的投标人的投标报价均为有效报价。

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

2、（1）、根据政府采购相关政策，给予小型、微型企业产品价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参与评审的小型（微型）企业产品投标报价=小型（微型）企业报价×（1-20%）。

（2）、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：①供应商若为小型或微型企业，须自行提供中小企业声明函（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；

②供应商若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；

③供应商若为监狱企业参加政府采购活动，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

④供应商为小型、微型企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。

注：①评标小组认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。

②一经发现提供虚假材料或恶意低价冲标，将进一步追究其供应商相关责任并当场取消其投标资格。


第四章 项目采购需求及服务要求

包1（修复类义齿加工服务）
1、设备清单：

	分类
	序号
	规格
	单位
	控制价（元）
	年预估量
	年预估加工金额（元）

	定制式活动义齿
	1
	隐形义齿
	个
	160
	2
	320

	
	2
	吸附性义齿
	个
	5000
	3
	15000

	
	3
	塑钢牙
	颗
	30
	199
	5970

	
	4
	树脂牙
	颗
	25
	159
	3975

	
	5
	钴铬合金金属支架可摘局部义齿（过中线）
	个
	180
	3
	540

	
	6
	钴铬合金金属支架可摘局部义齿（不过中线）
	个
	95
	4
	380

	
	7
	PEEK支架（过中线）
	个
	1200
	2
	2400

	
	8
	PEEK支架（不过中线）
	个
	1083
	5
	5415

	
	9
	纯钛支架可摘局部义齿（过中线）
	个
	850
	4
	3400

	
	10
	纯钛支架可摘局部义齿（不过中线）
	个
	540
	4
	2160

	定制式固定义齿
	11
	瓷贴面（弹性瓷）
	颗
	850
	2
	1700

	
	12
	瓷贴面（蓝瓷）
	颗
	700
	5
	3500

	
	13
	瓷贴面（玻璃陶瓷）
	颗
	800
	2
	1600

	
	14
	纯钛桩核
	颗
	140
	10
	1400

	
	15
	套筒冠（纯钛含内外冠）
	颗
	636
	3
	1272

	
	16
	套筒冠（钴铬含内外冠）
	颗
	500
	4
	2000

	
	17
	铸瓷压铸全瓷嵌体
	个
	276
	5
	1380

	
	18
	二氧化锆全瓷嵌体
	个
	372
	2
	744

	
	19
	铸瓷压铸全瓷贴面
	个
	350
	3
	1050

	
	20
	二氧化锆全瓷冠贴面
	个
	385
	4
	1540

	
	21
	二氧化锆全瓷桩核
	个
	372
	2
	750

	
	22
	PEEK粘接桥
	颗
	460
	10
	4600

	
	23
	钴铬合金冠
	颗
	75
	2
	150

	
	24
	钴铬合金烤瓷冠
	个
	150
	29
	4350

	种植后期修复类
	25
	成品基台研磨
	颗
	100
	759
	74900

	
	26
	个性化基台
	颗
	367
	960
	352320

	
	27
	纯钛一体冠
	颗
	400
	165
	66000

	
	28
	★种植上部修复二氧化锆全瓷冠桥（抗压强度≤1100kp）
	颗
	230
	1395
	320850

	
	29
	★种植上部修复二氧化锆全瓷冠桥（抗压强度1100-1300kp）
	颗
	460
	307
	141220

	
	30
	★种植上部修复二氧化锆全瓷冠桥（抗压强度≥1300kp）
	颗
	655
	42
	27510

	
	31
	聚合瓷一体冠
	颗
	480
	15
	7200

	
	32
	马龙桥全瓷方案（半口）
	个
	6800
	5
	34000

	
	33
	杆卡支持排牙（半口）
	个
	5600
	2
	11200

	
	34
	Locator成品基台定制
	颗
	650
	10
	6500

	
	35
	切削树脂临时冠
	颗
	50
	120
	6000

	
	36
	钛金属冠
	颗
	240
	10
	2400

	
	37
	杆卡支持式排牙
	半口
	2500
	2
	5000

	
	38
	杆卡覆盖义齿
	半口
	3500
	4
	14000

	
	39
	即刻负重半口
	半口
	1500
	16
	24000

	
	40
	loctar覆盖义齿
	半口
	1600
	2
	3200

	
	41
	loctar基台
	颗
	800
	6
	4800

	
	42
	种植导板
	颗
	850
	2
	1700

	
	43
	无牙颌种植导板
	副
	1200
	4
	4800


注：（1）、本招标文件所列义齿加工项目仅为现阶段预估品类，实际加工服务范围不限于以上所列项目，招标人可根据临床实际需求，增加义齿加工服务项目。

（2）、采购清单标★项需提供河南省药品和医用耗材招采管理系统口腔牙冠限价联动目录截图。

2、技术服务要求

（1）固定义齿及种植上部修复技术要求

常规固定修复、种植后期上部所有固定修复体统一执行本技术标准。用于单牙种植后期上部修复的氧化锆全瓷单冠，定制式固定义齿医疗器械注册证对应产品须属河南省口腔牙冠限价联动挂网目录，提供河南省药品和医用耗材招采管理系统口腔牙冠限价联动目录截图，氧化锆瓷块具备有效医疗器械注册证。

严格按照采购人提供的工作模型、口扫 STL 数据、种植体基台匹配参数及临床设计文件制造，不得擅自更改修复体设计结构、原材料规格、匹配型号及制作工艺，确保与种植基台精准适配、就位严密。

义齿及种植上部修复体制作必须使用具合法有效医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、铸造合金、瓷粉、全瓷瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料、3D 打印金属粉末、种植修复专用配套材料等，严禁使用无证、非标、回收、翻新、不合格材料。

颜色、形态、表面纹理、光泽度须完全符合临床设计文件、患者口内配色要求及邻牙、对颌牙美学适配标准。

暴露于口腔的金属基台、金属内冠应高度抛光，表面粗糙度Ra≤0.025μm；固位体、连接体、种植衔接结构表面光滑，无裂纹、孔隙、毛刺、划痕；瓷体、全瓷体无裂纹、气泡、夹杂、崩瓷、缺损。

按 YY0621.1-2016 规定试验，常规金属烤瓷、种植上部烤瓷修复体金瓷结合强度≥25MPa，无脱瓷、分层隐患。

按 YY0300-2009 7.10 规定试验，任何瓷质、全瓷质部分不得出现裂纹、崩裂、破损。

金属内部质量及厚度：金属铸造全冠咬合面厚度≥0.7mm；贵金属烤瓷内冠咬合面≥0.5mm；非贵金属烤瓷内冠咬合面≥0.3mm；全瓷修复体厚度符合行业标准及临床设计。

按 YY0300-2009 7.6 规定试验，试样表面直径 > 30μm 的孔隙≤16 个，40μm-150μm 的孔隙≤6 个，不得有 > 150μm 的孔隙。

与相邻天然牙、邻位种植修复体保持正常、合理的邻接关系，接触位置、松紧度与同名天然牙一致，避免食物嵌塞。

修复体边缘与工作模型、种植基台肩台密合贴合，肉眼无明显缝隙，牙科探针划过无障碍，边缘密合度符合临床修复标准。

咬合面与对颌牙咬合接触均匀、对位准确，无早接触、咬合高点、干扰及障碍。

外形、大小、解剖结构、牙体形态与同名天然牙高度匹配，形态自然美观、对称、解剖纹理清晰。

（2）活动义齿技术要求

必须按采购人提供的工作模型及设计文件制造。

使用具医疗器械注册证书的齿科铸造合金、合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料等合规产品。

除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑平整、无毛刺；组织面无残余石膏、杂质、污物。

基托无肉眼可见气孔、裂纹、变形、缺损；人工牙颜色均匀一致，符合配色要求；基托树脂色稳定性良好，无发黄、变色、斑驳。

卡环体与卡环臂连接处无气泡、砂眼、裂纹。

局部义齿铸造连接体和卡环无气孔、裂纹、夹杂；卡环体与卡环臂连接处最大厚度≥1.0mm；舌杆下缘厚度≥2.0mm；前腭杆厚度≥1.0mm；后腭杆厚度 1.2-2.0mm；腭板厚度≥0.5mm。

全口义齿树脂基托最薄处厚度≥2mm。

（3）周期、质保与实质性条款

.加工周期（不含模型运输时间）：固定义齿和活动义齿5 个工作日；种植上部修复等复杂类项目8 个工作日；特殊原因延误须提前 1 个工作日通知。

②质保期：定制式固定义齿（含种植上部修复）≥2 年；活动义齿≥1 年。

③★实质性响应条款：①原材料具医疗器械注册证、批次可追溯；②支持口扫数字化数据及传统模型双模式加工；③满足上述加工周期、交付时效；④具备独立消毒区域、完善质量体系及全程追溯能力；⑤免费提供模型上门取件及成品送货服务；⑥成品质量工艺符合国家及行业现行标准；

对标注★实质性内容逐一承诺响应，要求提供承诺函。
.样品要求：交货前需提供样品。单颗全冠（#11 氧化锆全冠、#36 钴铬金属全冠）、三单位固定桥（氧化锆、钴铬各 1）、可摘局部义齿（热凝树脂基托、钴铬支架、纯钛支架各 1）、种植上部修复（个性化钛基台+氧化锆全瓷冠、三单位种植固定桥）。

（4）技术支持及服务要求

①为采购人提供常规或数字化技术支持，包括：为临床医生提供各种常规或数字化技术支持，软硬件和人员对接服务，包含收费项目和不收费项目等。

②为采购人提供48小时内上门临床技术支持，包括：特殊颜色的拍照比色及现场构图画瓷层彩色分布图、DSD数字化美学微笑设计、电子面弓、全口种植病例咬合关系转移及临床上颌架、形态及颜色的调整等。 

包2（正畸矫治器加工服务）

设备清单

	分类
	序号
	规格
	单位
	控制价（元）
	年预估量
	年预估加工金额（元）
	

	矫治器保持器
	1
	压膜保持器
	个
	98
	5
	490

	
	2
	间隙保持器
	个
	150
	2
	300

	
	3
	舌弓型缺陷保持器
	个
	200
	12
	2400

	
	4
	固定舌侧保持器
	个
	135
	11
	1485

	
	5
	后腭杆
	个
	141
	4
	564

	
	6
	固定舌栅（不良习惯矫治器）
	个
	180
	27
	4860

	
	7
	Nance弓
	个
	180
	30
	5400

	
	8
	Nance弓腭托加后腭杆
	个
	260
	7
	1820

	
	9
	四眼圈簧扩弓器
	个
	256
	10
	2560

	
	10
	Herbst咬颌前移器
	个
	1100
	5
	5500

	
	11
	活动上颌扩弓器
	个
	558
	10
	5580

	
	12
	下颌扩弓器
	个
	580
	20
	11600

	
	13
	上颌支架扩弓器
	个
	720
	15
	1080

	
	14
	下颌支架快速扩弓器
	个
	663
	11
	7293

	
	15
	Twin-block双导向
	个
	556
	50
	28356

	
	16
	平面导板
	个
	260
	15
	3900

	
	17
	斜面导板
	个
	280
	20
	5600

	
	18
	活动舌栅
	个
	330
	6
	1980

	
	19
	前庭盾
	个
	350
	24
	8400

	
	20
	分裂簧扩弓器
	个
	380
	6
	2280

	
	21
	钟摆式矫治器
	个
	500
	7
	3500

	
	22
	弗兰克矫治器
	个
	652
	8
	5216

	
	23
	加舌簧
	个
	15
	20
	300

	
	24
	加邻间钩
	个
	35
	50
	1750

	
	25
	加扩弓器
	个
	100
	18
	1800

	
	26
	加带环颊面管
	个
	10
	9
	90

	
	27
	肌激动器
	个
	600
	60
	3600

	保持器
	28
	标准哈雷保持器
	个
	150
	50
	6500

	
	29
	改良式哈雷保持器
	个
	260
	10
	2600


注：本招标文件所列义齿加工项目仅为现阶段预估品类，实际加工服务范围不限于以上所列项目，招标人可根据临床实际需求，增加义齿加工服务项目。
2、技术服务要求：

采购范围：定制固定矫治器（铸造带环固位扩弓器、Nance 弓、固定上颌扩弓器、活动舌栅、横腭杆、个性化舌侧矫治装置、固定保持器）、活动及功能性矫治器（Twin-block 双导向、法兰克功能矫治器 Ⅲ 型、肌激动器、上颌支架式扩弓器、下颌支架式扩弓器、可摘式 Frankel 等）、各类正畸保持器。

（1）技术要求

严格按照采购人工作模型、口扫 STL 数据、临床正畸设计方案制作，不得擅自更改设计方案、材料规格及制作工艺。

所有正畸原材料（正畸树脂、压膜片、正畸钢丝、带环、正畸附件等）均具备医疗器械注册证，材料合规、批次可追溯，严禁使用三无、非标、不合格材料。

定制固定矫治器（铸造带环固位类、舌侧类）：带环贴合牙体精准、就位严密、边缘光滑无毛刺、无锐利边缘；焊接 / 铸造连接处无气孔砂眼、无变形裂纹，符合正畸生物力学及临床佩戴安全要求。

活动矫治器：固位可靠、贴合严密、形变均匀，扩弓、导萌、颌骨调整、牵引、咬合调整等功能完全符合临床设计；表面光洁透明，无气泡、分层、发白、划痕、翘曲变形。

矫治器整体无尖锐棱角，佩戴舒适，不损伤口腔软硬组织。

各类扩弓器、功能矫治器、舌栅等各部件连接牢固、尺寸精准，与工作模型匹配密合，功能件活动灵活、无卡滞。

所有定制正畸产品质量符合国家、行业现行标准。

（2）周期、质保与实质性条款

①加工周期：定制式正畸矫治器7个工作日；特殊原因延误须提前 1 个工作日通知。

②质保期：正畸矫治器≥6个月。

③★实质性响应条款：①正畸原材料具医疗器械注册证、批次可追溯；②支持口扫数字化数据及传统模型双模式加工；③满足7个工作日加工周期；④具备独立消毒区域、完善质量体系及全程追溯能力；⑤免费提供模型上门取件及成品送货服务；⑥成品质量工艺符合国家及行业现行标准。

对标注★实质性内容逐一承诺响应，要求提供承诺函。

.样品要求：交货前需提供样品。Twin-block 矫治器 1 件、Frankel Ⅲ 型功能调节器（FR-Ⅲ）1 件、上颌支架式扩弓器 1 件（均带加工说明书）。

（3）技术支持及服务要求

为采购人提供常规或数字化技术支持，包括：为临床医生提供各种常规或数字化技术支持，软硬件和人员对接服务，包含收费项目和不收费项目等。 

本次公开招标应标阶段，不强制投标人所有参选义齿加工项目均完成河南省医疗保障公共服务平台挂网。当中标人未在院方实际采购使用对应义齿项前完成挂网备案、无法合规供货时，院方可临时从河南省药品和医用耗材招采管理系统已挂网同类型义齿供应商中遴选合规主体开展应急采购。

第五章 供货协议

甲方（采购方）：

地址：

乙方（售卖方）：

地址：              

一、合作基础

甲、乙双方应按双方确认的技术要求、质量标准、数量和交货日期等作为合作的基础。具体加工要求、规格、数量及交货日期以甲方出具的《定制式义齿加工单》或信息系统内的电子订单为准，加工单与本合同具有同等法律效力。

二、技术资料

（一）乙方应向甲方提供产品的相关技术资料；

（二）乙方应按合同规定向甲方提供产品使用说明、质保卡等资料。

三、质量保证

（一）乙方应严格按照甲方开具的加工单要求加工制作，凡未经甲方同意，乙方不按设计要求加工而引起的返工、返修或重新制作，乙方应承担重新制作的相关费用，同一加工项目累计返工两次的，免收该项目对应加工费用。

（二）因义齿质量问题引发医疗纠纷的处理

1.因乙方加工的义齿存在质量问题（包括但不限于材料不合格、加工缺陷、尺寸偏差、强度不足等）导致患者在使用过程中出现口腔软组织损伤、义齿崩裂、咬合紊乱等不良后果，进而引发患者投诉、索赔或医疗纠纷的，乙方须无条件配合甲方进行处理，接到甲方通知后24小时内派技术人员到院协助调查，免费为患者重新制作义齿或按患者要求进行修复，配合甲方准备相关技术资料、检测报告等证据材料。

2.因乙方产品质量问题引发上述事件所产生的全部经济损失（包括但不限于：退还患者全部诊疗费用、患者人身损害赔偿金、甲方因此支付的诉讼费、律师费、鉴定费、交通费等）均由乙方承担全部赔偿责任。

3.本合同服务期内，经甲乙双方共同核实确认，因乙方加工质量原因，连续90日内累计达到3例及以上返工或有效投诉的，甲方有权向乙方发出书面整改通知，要求乙方限期完成质量整改；乙方在收到整改通知后15日内整改仍达不到合同质量要求的，甲方有权单方解除本合同。甲方向乙方发送书面解除通知，通知送达乙方之日合同解除。对于已经核实确属乙方加工质量问题的义齿工单，乙方应当退还该部分对应的加工费用。

（三）甲方模型制备如果存在问题，乙方应主动提出并通知甲方，在征求甲方的意见后，由甲方重新制备牙齿；

（四）1.乙方具备满足产品需求的供货能力，定制式义齿出货时间：固定义齿和活动义齿需5个工作日，种植上部修复等复杂类项目需8个工作日，定制式正畸矫治器7个工作日。如出现特殊原因（如：停电或突发事件等）延误交货，应提前一天通知甲方；

2.因乙方自身原因造成义齿交付逾期的，每逾期一个工作日，按该单义齿加工费用的0.05%向甲方计付违约金；单笔工单违约金累计最高不超过该单加工费的10%。单次工单逾期超过5个工作日，甲方有权选择取消该工单，乙方免收该单全部加工费用。合同服务期内，经双方确认因乙方原因出现交付逾期的工单累计达到5单，甲方有权向乙方发出书面整改通知，要求乙方15日内完成交付管理整改；整改后仍频繁发生逾期交付的，可作为甲方评估是否行使合同解除权的依据。因不可抗力、甲方原因造成交付延误，乙方不承担本条项下违约责任。

四、保密、知识产权及运输相关约定

（一）乙方应对知悉的甲方商业信息、诊疗资料、患者相关信息承担保密义务，不得擅自向任何第三方泄露。若乙方发生泄密行为，即便暂未给甲方造成实际损失，乙方仍应向甲方支付违约金人民币 50000 元；经甲方书面催告后乙方仍拒不改正的，甲方有权单方解除本合同。如泄密行为造成甲方实际损失的，违约金不足以弥补损失部分，乙方还应予以赔偿。

（二）乙方应保证所提供的全部产品不存在知识产权争议，若有知识产权争议，甲方有权停止采购并单方面宣布终止合同，且就未支付款项不再向乙方支付以及已经支付款项要求乙方返还，并由乙方向甲方支付合同已履行总金额的30%作为违约金。甲方若因产品的知识产权和代理权招致纠纷，由乙方负责和配合处理，并由乙方承担全部法律责任，由此导致甲方直接、间接损失（包括但不限于甲方因此支付的诉讼费、律师费、交通费等）的，应由乙方予以赔偿；

（三）乙方须免费提供义齿模型及相关配件上门取件及成品义齿送货服务，安排专人完成交接签收；乙方无法上门取件的，全部运输费用由乙方自行承担，不得向甲方收取运输相关费用，乙方须配合医院工作时间完成取送及返修件交接。

（四）产品在运输过程中造成的破损、丢失等造成的损失均由乙方自行承担；

五、验收

（一）产品运抵甲方后必须包装完整、附件完好无损；

（二）乙方负责提供国家权威机构出具的符合国家现行关于产品的相关法规的检验报告、注册证及生产许可证等证明并双方签字保存；

（三）乙方所使用的用于义齿加工的金属、瓷块、树脂、正畸材料等原材料必须具备医疗器械注册证，批次可追溯，乙方应保证加工材料的质量，因材质质量部符合要求，给甲方造成的损失由乙方承担；

（四）甲方应在收到产品后7个工作日内完成外观及数量验收。如存在明显质量瑕疵，甲方有权拒收并要求乙方在3个工作日内重新交付；

（五）乙方按照产品性质提供相应的售后服务，固定义齿质保       年，    活动义齿质保      年，正畸矫治器类质保         ，质保期自甲方患者戴牙之日起计算，提供的产品均附带有质保卡。

（六）甲方要求返工或重做的产品，须向乙方提供旧义齿。在保质期内返工，由乙方负责重做或维修，对于超过质保期的需重新收费。

六、价格方面

（一）本合同执行期间，合同加工单价按照双方协议价格执行，原则上保持固定不变。仅在发生下列客观情形之一时，乙方方可申请价格调整：

1.义齿主要原材料市场价格发生大幅波动；

2.河南省药品和医用耗材招采管理系统对应产品网采价格发生调整；

3.国家税收政策变化导致适用税率发生变更。 

（二）如确需调整价格，乙方应当提前30个自然日向甲方提交正式书面调价申请，并同步提供价格调整的完整佐证材料（原材料价格凭证、平台挂网截图、税收政策文件等）。调价申请并不直接产生价格变更效力，须经甲方审核同意，双方就调整后的价格协商一致并签订书面补充协议后，新价格方可生效执行；未经甲方审核同意及签订补充协议的，仍按本合同原约定价格执行。 若河南省药品和医用耗材招采管理系统对应产品网采价格下调的，甲方有权直接同步下调对应加工结算单价，无需乙方提出申请。

七、付款方式

（一）加工费结算以双方登记及加工单为准，正式结算前需要甲方确认乙方提供的加工清单；

（二）在验收合格且无违反合同条款的前提下，甲方按实际供货量支付货款。甲方自收到乙方正规发票后按照甲方内部财务审批流程办理付款；

（三）乙方在甲方收到货物之日起的次月5日之前将上月账单、随货单、发票等相关手续提供给甲方，乙方无法按时准确提供账单、随货单、发票等相关手续，甲方有权暂缓支付相应款项；

（四）若乙方制作的义齿存在较多质量问题，甲方有权依据相关法律规定，暂缓支付相应款项，直至乙方完成整改并达到验收标准。

八、服务期限

自  年  月   日起至  年   月   日止。

九、售后服务

（一）乙方承诺每年为甲方免费提供不少于三个月的专业技术学习平台及学术交流机会；

（二）因种植集采政策实施，甲方不再承接种植后期修复业务。乙方无偿负责处理甲方在种植集采前承接的种植修复病例中出现的返工件（注：返工案例数量极少）；

（三）乙方须按月向甲方提交当月的产品出货质量评估报告，内容包括但不限于合格率统计、缺陷分析及改进方案等，以书面或电子文档形式提交；

（四）由乙方提供售后服务
联系人：
手机：

十、其他

（一）本合同自双方签字盖章之日起生效，双方均应全面履行合同义务。合同履行期间如发生争议，由双方友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（二）本合同所列双方通讯地址，为各类通知、函件及诉讼文书的法定送达地址。若因地址填写有误、地址变更未及时书面告知对方，造成文书无法正常签收的，邮寄送达文书被退回之日即视为有效送达之日；

（三）本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方签字盖章后生效，各份具有同等法律效力。

	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）： 

	经办人：
	经办人：

	电话：
	电话：

	签约时间：      年    月    日
	签约时间：    年   月   日


医疗器械廉洁购销协议书

甲方（采购方） ：平顶山学院附属口腔医院

乙方（售卖方） ：

为加强廉政建设和行风建设，进一步规范购销行为，抵制商业贿赂，预防职务犯罪，从源头上制止腐败现象和不正之风的产生，维护公正、公平，维护甲乙双方的合法权益， 甲方与乙方在签订业务购销合同时，特签订医疗器械廉洁购销协议书（合同附件）。

甲方应当严格执行医械产品购销合同验收、入库制度，对采购医械产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。 甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医械产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

乙方不得以回扣、宴请、会议、培训等方式影响甲方工作人员采购或使用医械产品的选择权。

乙方指定的销售代表洽谈业务时，销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、 门诊部、 医技科室等推销医械产品，不得无故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》 （国卫法制发[2013]51 号）相关规定处理。

本协议书作为医械产品购销合同的组成部分，与购销合同一并执行，份数一致，具有同等的法律效力。

	甲方（盖章） ：平顶山学院附属 口腔医院
	乙方（盖章）：

	法人或经办人：
	法人或经办人：

	电话：
	电话：

	签约时间：年  月   日
	签约时间：年  月   日


第六章 投标文件格式

（项目名称及标段）

投  标  文  件

采 购 编 号：

投    标    人：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或CA电子签章）

年   月   日

目   录

格  式 自 拟

一、投标函及附录

（一）投标函

致：  （采购人名称）：

1、我方已仔细研究了               （项目名称/标段）招标文件的全部内容，愿意以投标报价：大写           （小写       元），服务期限          ，按合同约定实施和完成该项目的服务要求。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部工作内容。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人单位名称：（盖投标单位公章电子印章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或CA电子签章）

日  期：  年  月   日

（二）投标函附表
	项目名称
	

	投标人名称
	

	投标总报价（元）
	大写：

小写：

	服务期限
	

	服务要求
	

	项目负责人
	姓名
	身份证号码
	电话号码

	
	
	
	

	其他说明：




注：投标报价应包含本次投标全部采购需求所应提供的货物、服务产生的所有费用（包含但不限于产品的设计、制造、货物原材料的成本、人工、辅材、杂配件、包装、运输费（含装卸费）、保险费、税费、培训费、售前、售中、售后服务包含的费用及质保期内包含的费用等一切费用），漏报或少报的费用，视为此费用已包含在投标总报价中。

投标人单位名称：（盖投标单位公章电子印章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或CA电子签章）

日  期： 年   月  日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

1.法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

   系（投标人名称）的法定代表人。

   特此证明。

投标人：（盖投标单位公章电子印章）
年    月    日      
2.授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，电话：。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称及标段） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和代理人身份证复印件

投标人单位名称：（盖投标单位公章电子印章）

法定代表人：（签字或CA电子签章）
身份证号码：

委托代理人：（签字或CA电子签章）
身份证号码：

日  期：   年  月   日

注：投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。

三、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系人及联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	
	
	邮箱
	

	法定代表人（或负责人）
	姓名
	
	电话
	

	成立日期
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	备注
	


注：后附资格审查证明资料

（二）、投标承诺函

致___________（采购人及采购代理机构）

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标文件递交截止时间届满前依法进行维权，不存在对招标文件有异议同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件，所提供的承诺函真实有效，如有虚假材料愿意承担一切法律责任。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员及政府采购法规定的应当回避的人作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予贵单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

七、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
（一）招标有效期内撤销投标文件的；
（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；
（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（六）招标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
   本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
供 应 商：                         （电子签章）

法定代表人（或负责人）或其委托代理人：         （电子签章或签字）

日期：     年   月   日

四、单项报价明细表

包1：（修复类义齿加工服务）
设备清单：

	分类
	序号
	规格
	单位
	年预估量
	单价（元）
	总价（元）

	定制式活动义齿
	1
	隐形义齿
	个
	2
	
	

	
	2
	吸附性义齿
	个
	3
	
	

	
	3
	塑钢牙
	颗
	199
	
	

	
	4
	树脂牙
	颗
	159
	
	

	
	5
	钴铬合金金属支架可摘局部义齿（过中线）
	个
	3
	
	

	
	6
	钴铬合金金属支架可摘局部义齿（不过中线）
	个
	4
	
	

	
	7
	PEEK支架（过中线）
	个
	2
	
	

	
	8
	PEEK支架（不过中线）
	个
	5
	
	

	
	9
	纯钛支架可摘局部义齿（过中线）
	个
	4
	
	

	
	10
	纯钛支架可摘局部义齿（不过中线）
	个
	4
	
	

	定制式固定义齿
	11
	瓷贴面（弹性瓷）
	颗
	2
	
	

	
	12
	瓷贴面（蓝瓷）
	颗
	5
	
	

	
	13
	瓷贴面（玻璃陶瓷）
	颗
	2
	
	

	
	14
	纯钛桩核
	颗
	10
	
	

	
	15
	套筒冠（纯钛含内外冠）
	颗
	3
	
	

	
	16
	套筒冠（钴铬含内外冠）
	颗
	4
	
	

	
	17
	铸瓷压铸全瓷嵌体
	个
	5
	
	

	
	18
	二氧化锆全瓷嵌体
	个
	2
	
	

	
	19
	铸瓷压铸全瓷贴面
	个
	3
	
	

	
	20
	二氧化锆全瓷冠贴面
	个
	4
	
	

	
	21
	二氧化锆全瓷桩核
	个
	2
	
	

	
	22
	PEEK粘接桥
	颗
	10
	
	

	
	23
	钴铬合金冠
	颗
	2
	
	

	
	24
	钴铬合金烤瓷冠
	个
	29
	
	

	种植后期修复类
	25
	成品基台研磨
	颗
	759
	
	

	
	26
	个性化基台
	颗
	960
	
	

	
	27
	纯钛一体冠
	颗
	165
	
	

	
	28
	种植上部修复二氧化锆全瓷冠桥（抗压强度≤1100kp）
	颗
	1395
	
	

	
	29
	种植上部修复二氧化锆全瓷冠桥（抗压强度1100-1300kp）
	颗
	307
	
	

	
	30
	种植上部修复二氧化锆全瓷冠桥（抗压强度≥1300kp）
	颗
	42
	
	

	
	31
	聚合瓷一体冠
	颗
	15
	
	

	
	32
	马龙桥全瓷方案（半口）
	个
	5
	
	

	
	33
	杆卡支持排牙（半口）
	个
	2
	
	

	
	34
	Locator成品基台定制
	颗
	10
	
	

	
	35
	切削树脂临时冠
	颗
	120
	
	

	
	36
	钛金属冠
	颗
	10
	
	

	
	37
	杆卡支持式排牙
	半口
	2
	
	

	
	38
	杆卡覆盖义齿
	半口
	4
	
	

	
	39
	即刻负重半口
	半口
	16
	
	

	
	40
	loctar覆盖义齿
	半口
	2
	
	

	
	41
	loctar基台
	颗
	6
	
	

	
	42
	种植导板
	颗
	2
	
	

	
	43
	无牙颌种植导板
	副
	4
	
	


注：1、投标人严格按照采购清单顺序报价，不得有漏项报价。单项报价不能超过单项控制价，否则投标无效。

2、该报价为单项产品结算价，根据医院各科室采购需求，按需供货，分批结算。结算依据为：各产品中标单价*各产品实际供货数量，年度结算总价不得超过最高限价。

投标人：_________________________（电子签章）

法定代表人（或负责人）或其委托代理人：_______（电子签章或签字）

日期：_____年_____月_____日

包2（正畸矫治器加工服务）

	分类
	序号
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	矫治器保持器
	1
	压膜保持器
	个
	5
	
	

	
	2
	间隙保持器
	个
	2
	
	

	
	3
	舌弓型缺陷保持器
	个
	12
	
	

	
	4
	固定舌侧保持器
	个
	11
	
	

	
	5
	后腭杆
	个
	4
	
	

	
	6
	固定舌栅（不良习惯矫治器）
	个
	27
	
	

	
	7
	Nance弓
	个
	30
	
	

	
	8
	Nance弓腭托加后腭杆
	个
	7
	
	

	
	9
	四眼圈簧扩弓器
	个
	10
	
	

	
	10
	Herbst咬颌前移器
	个
	5
	
	

	
	11
	活动上颌扩弓器
	个
	10
	
	

	
	12
	下颌扩弓器
	个
	20
	
	

	
	13
	上颌支架扩弓器
	个
	15
	
	

	
	14
	下颌支架快速扩弓器
	个
	11
	
	

	
	15
	Twin-block双导向
	个
	50
	
	

	
	16
	平面导板
	个
	15
	
	

	
	17
	斜面导板
	个
	20
	
	

	
	18
	活动舌栅
	个
	6
	
	

	
	19
	前庭盾
	个
	24
	
	

	
	20
	分裂簧扩弓器
	个
	6
	
	

	
	21
	钟摆式矫治器
	个
	7
	
	

	
	22
	弗兰克矫治器
	个
	8
	
	

	
	23
	加舌簧
	个
	20
	
	

	
	24
	加邻间钩
	个
	50
	
	

	
	25
	加扩弓器
	个
	18
	
	

	
	26
	加带环颊面管
	个
	9
	
	

	
	27
	肌激动器
	个
	60
	
	

	保持器
	28
	标准哈雷保持器
	个
	50
	
	

	
	29
	改良式哈雷保持器
	个
	10
	
	


设备清单

注：1、投标人严格按照采购清单顺序报价，不得有漏项报价。单项报价不能超过单项控制价，否则投标无效。

2、该报价为单项产品结算价，根据医院各科室采购需求，按需供货，分批结算。结算依据为：各产品中标单价*各产品实际供货数量，年度结算总价不得超过最高限价。

投标人：_________________________（电子签章）

法定代表人（或负责人）或其委托代理人：_______（电子签章或签字）

日期：_____年_____月_____日

五、采购技术要求响应与偏差表

	序号
	采购技术要求
	投标人承诺的服务响应
	偏差描述
	结论

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（企业电子章）：                                           

注：

1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2、投标人提交的投标文件中的技术要求与招标文件的技术要求不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、投标人可根据需要自行增减表格行数。
六、采购服务要求响应与偏差表

	序号
	招标文件服务要求
	投标人响应具体内容
	偏差说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人完全响应招标文件的全部服务要求。

投标人（企业电子章）：                                            

注：投标人可根据需要自行增减表格行数。

七、综合部分资料

（格式自拟）

八、技术部分资料

（格式自拟）
九、参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

	序号
	项目名称
	采购单位（甲方）名称
	合同金额（元）
	签订时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（企业电子章）：

注：1.投标人可根据需要自行增减表格行数。

2.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

3.后附参与评审打分的合同业绩扫描件

十、其他有关资料

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。
十一、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与招标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人单位名称：（盖投标单位公章电子印章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或CA电子签章）

 年  月   日

十二、招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的该项目招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供 应 商：                         （电子签章）

法定代表人（或负责人）或其委托代理人：               （电子签章或签字）

日期：     年   月   日

十三、政府采购政策

中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明

1、投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认可。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         投标人（企业电子章）：

监狱企业证明文件（如有）

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在投标文件中附扫描件

附件1

关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）
关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　　四、各行业划型标准为：

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件：2、本项目供应商结果公告联系信息

公司名称：
企业统一社会信用代码：

公司地址：

联系人姓名：

联系电话：

河南省政府采购合同融资政策告知函 

各投标人： 

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机 构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购 〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 

