     河南对外经济贸易职业学院文化路校区公共基础课机房建设项目竞争性磋商文件
      河南对外经济贸易职业学院文化路校区公共基础课机房建设项目竞争性磋商文件


河南对外经济贸易职业学院文化路校区

公共基础课机房建设项目
竞争性磋商文件

[image: image1.jpg]AE ZE &5 &

LONGHUA CONSUL TING
TiEmE BMRR




采购编号：豫财磋商采购-2024-261 
采 购 人：河南对外经济贸易职业学院

代理机构：河南龙华工程咨询有限公司

日    期：二零二四年五月

特 别 提 示
1．供应商初次登记注册

1.1注册用户名及密码

供应商首先办理 CA 数字证书及电子签章（具体详见河南省公共资源交易中心网站“关于河南省公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知”）。

1.2 登记基本信息

点击中心网站首页的【市场主体登录】按钮，使用CA数字证书登录“河南省公共资源交易中心-市场主体系统”，录入基本信息并扫描上传相关证件。

1.3数字证书(CA)办理:详情见河南省公共资源交易中心网站办事指南“关于河南省公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知”。

2．投标文件制作

2.1供应商通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com/）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2供应商凭CA密钥登陆（http: //www.hnggzy.com/ ）市场主体系统并按网上提示下载招标文件(.hnzf格式)。

2.3供应商须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com/）”电子交易平台内上传；

2.4加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com/）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件；

2.5供应商在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“开标一览表”制作完成后须进行签章；左侧栏目“封面、开标一览表、评审资料、其他内容”中的内容：投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式按格式要求签章（包括企业签章、个人签章），并将所有扫描内容（包括营业执照、资质证书、财务报告、纳税凭证等）签章（企业签章）。

2.6招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在左侧栏目中的“其他内容”内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

2.8供应商编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3．澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目供应商，系统将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
4．因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

目  录

6第一章 竞争性磋商公告


10

第二章 供应商须知

10

一、供应商须知前附表

17

二、总  则

17

（一）说明

18

（二）竞争性磋商文件

19

（三）现场考察

20

（四）响应文件的编写

22

（五）磋商响应文件的递交

22

（六）竞争性磋商及评审办法

26

（七）授予合同

29

第三章 评审方法和标准

29

一、磋商依据

29

二、磋商原则和磋商办法

36

三、磋商纪律

37

四、成交通知书

37

五、授予合同

38

第四章  采购合同

44

第五章  采购项目要求

61

第六章  响应文件格式

63

一、磋商响应函

64

二、法定代表人证明及授权委托书

66

三、磋商报价表格

68

四、供应商资格声明函

69

五、供应商资格证明文件

70

六、类似项目业绩一览表

71

七、商务条款（技术规格）偏离表

73

八、项目实施方案

74

九、售后服务方案及承诺、培训方案

75

十、其他材料

76

十一、中小企业声明函

79

十二、反商业贿赂承诺书

80

十三、诚信承诺函

81

十四、成交服务费承诺函




第一章 竞争性磋商公告
河南对外经济贸易职业学院文化路校区公共基础课机房

建设项目竞争性磋商公告

项目概况

河南对外经济贸易职业学院文化路校区公共基础课机房建设项目招标项目的潜在供应商应在河南省公共资源交易中心网站（http：//www.hnggzy.com/）获取招标文件，并于2024年05月17日09点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：豫财磋商采购-2024-261
2、项目名称：河南对外经济贸易职业学院文化路校区公共基础课机房建设项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、采购预算：1970000.00元

最高限价：1970000元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	豫政采(2)20240418-1
	河南对外经济贸易职业学院文化路校区公共基础课机房建设项目
	1970000
	1970000


5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1采购范围：文化路校区公共基础课机房建设项目设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务与货物有关的运输和保险及其他伴随服务，以及文化路校区院内网络综合布线维修维护、原有教学机房和中心的维护等。

5.2资金来源：财政资金

5.3交货期：合同签订后45日内完成交货、安装调试完毕，并完成验收
5.4交货地点：采购人指定地点

5.5质量要求：达到国家相关质量验收合格标准，满足采购人要求

5.6质保期：3年。

6、合同履行期限：合同签订至质保期满。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否。            
二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业发展扶持政策、残疾人就业政府采购政策，鼓励节能环保等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“失信被执行人”通过“中国执行信息公开网”（www.zxgk.court.gov.cn）网站查询，“重大税收违法失信主体”通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询；“政府采购严重违法失信行为”通过“中国政府采购网”查询；截止时间：本竞争性磋商公告发布之日起至响应文件递交截止之日止】。采购人、采购代理机构在开标后查询供应商信用记录，查询时将对查询结果留存；

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、获取采购文件

1、时间：2024年05月07日至2024年05月11日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：河南省公共资源交易中心网站（http：//www.hnggzy.com）

3、方式：供应商登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”，凭企业身份认证锁（CA密钥）下载招标文件。市场主体需要完成信息登记及 CA 数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》。

4、售价：0元。

四、响应文件提交

1.截止时间：2024年05月17日09时00分（北京时间）

2.地点：加密电子响应文件须在响应截止时间前上传至河南省公共资源交易中心交易系统。逾期上传的或者未上传至指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、响应文件开启

1.时间：2024年05月17日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（7）-2（郑州市金水区经二路与纬四路交叉口南50米路西）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心门户网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜：

1.本项目执行优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等。
    2.成交服务费：按照发改价（2015）299号文件规定：参照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)中的取费标准计取，此费用由成交人支付。

3.本项目采用“远程不见面”开标方式，开标大厅的网址（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），供应商应当在磋商文件确定的截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等，供应商无需到开标现场（供应商如在交易平台系统规定时间内没有解密成功的，视为放弃响应）。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：河南对外经济贸易职业学院

地址：开封市九大街职教路口西200米

联系人：赵老师

联系方式：0371-22697035

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：河南龙华工程咨询有限公司

地　  址：郑州市农业路37号

联 系 人：徐蕊  王路  陈小雨  张闪
联系方式：0371-60926170

3.项目联系方式

项目联系人：徐蕊  王路  陈小雨  张闪
联系方式：0371-60926170
第二章  供应商须知
一、供应商须知前附表

	序号
	名称
	内容

	1
	采购人名称
	名称：河南对外经济贸易职业学院

地址：开封市九大街职教路口西200米

联系人：赵老师

联系方式：0371-22697035

	2
	代理机构
	名    称：河南龙华工程咨询有限公司

地　  址：郑州市农业路37号

联 系 人：徐蕊  王路  陈小雨  张闪
联系方式：0371-60926170

	3
	项目名称
	河南对外经济贸易职业学院文化路校区公共基础课机房建设项目

	4
	采购编号
	豫财磋商采购-2024-261 

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	预算金额
	1970000.00元

	7
	最高限价
	1970000.00元

	8
	采购内容
	文化路校区公共基础课机房建设项目设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务与货物有关的运输和保险及其他伴随服务，以及文化路校区院内网络综合布线维修维护、原有教学机房和中心的维护等。

	9
	交货期
	合同签订后45日内完成交货、安装调试完毕，并完成验收

	10
	交货地点
	采购人指定地点

	11
	质量要求
	达到国家相关质量验收合格标准，满足采购人要求

	12
	质保期
	3年

	13
	合格供应商
	同第一章《竞争性磋商公告》供应商资格要求。

	14
	语言
	中文，供应商提供的外文资料应附有相应中文译本。

	15
	货币
	人民币

	16
	现场踏勘
	不统一组织，供应商如有需要可自行踏勘，费用自理。

	17
	磋商保证金
	不要求

	18
	磋商报价
	1）供应商应按照本竞争性磋商文件相关章节规定的采购内容、责任范围以及合同条款进行报价。磋商总价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则，在磋商时不予核减。磋商总价中也不得缺漏竞争性磋商文件所要求的内容，否则将被视为无效磋商。

2）磋商总报价应为优惠后的最终报价，项目实施过程中国家规定的各项税费不得优惠。

3）供应商所报的最终磋商总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故供应商的磋商总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即磋商总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人将不予支付。

4）对于本竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入磋商总报价。在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在磋商总报价中。

5）供应商应对项目磋商范围内的全部内容进行报价，不得缺项或只对其中的部分内容报价，否则将被视为无效磋商。

	19
	磋商有效期
	递交磋商响应文件之日起60日历天

	20
	签字和（或）盖章要求
	电子投标文件签章要求

（1）所有单位电子签章都应用供应商单位的CA印章。

（2）所有法定代表人或其委托代理人签字或盖章都应用法定代表人的CA印章或委托代理人手写签名的扫描件。

	21
	响应文件要求
	1.加密电子响应文件的递交

a、各供应商应在响应文件提交截止时间前上传加密的电子响应文件到市场主体系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。无需递交未加密的电子响应文件及纸质版响应文件。

b、供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：400-998-0000。

2.本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在响应文件提交截止时间前登录远程开标大厅并上传加密电子版响应文件，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。

供应商中标后需按采购人要求另提供副本数份，内容必须和磋商时的副本保持一致。

	22
	磋商时间和

地点
	时间：2024年05月17日9 时00分（北京时间）

地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（七）-2 （郑州市金水区经二路与纬四路交叉口南50米路西）。

	23
	开标程序
	本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，远程开标大厅的网址为www.hnggzyjy.cn。供应商应当在采购文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。

	24
	磋商小组的

组建
	3 人，其中采购人代表 1人，经济、技术专家 2人，经济技术专家开标前从相关专家库中随机抽取。

	25
	评审标准和

方法


	1、初步评审 
磋商小组依据竞争性磋商文件规定对供应商的响应文件进行审查，有一项不符合审查标准的，其磋商响应文件按无效处理。 
2、磋商报价：

2.1 初审结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行磋商报价:有效供应商应在规定时间内通过交易平台提交最后报价，供应商提交的最后报价小于或等于其前一次报价，如果后一轮报价大于前一次报价，则其磋商供应商按无效磋商处理。则其磋商供应商按无效磋商处理。具体报价方式见公共服务>>办事指南>>不见面开标大厅供应商操作手册等。（注：每次报价的技术要求只能在满足竞争性磋商文件要求以及在原磋商响应文件所述技术参数、性能和服务承诺的基础上保持不变或提高，不得降低。）最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。 
2.2 磋商小组还需对供应商的磋商报价进行详细审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下： 

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

(2)如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。 

若供应商不接受对其错误的更正，其磋商响应文件将被否决。 

3、综合评分 

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

4、编写磋商记录

    磋商记录应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商记录有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商记录有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商记录。

	26
	是否授权磋商小组确定成交供应商
	否，推荐的成交候选供应商数：3名

	27
	推荐成交候选供应商
	磋商小组按综合得分由高到低顺序推荐3家成交候选供应商；综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；综合得分且最后报价相同的，按照技术得分由高到低的顺序推荐；还相同时按综合部分得分由高到低的顺序推荐。并编写磋商记录。 

	28
	成交服务费
	成交服务费：按照发改价（2015）299号文件规定：参照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)中的取费标准计取，此费用由成交人支付。

成交服务费缴纳：

  开户名称：河南龙华工程咨询有限公司

  账    号：4110  6020  0010  2520  04800

开 户 行：交通银行郑州分行政二街支行

	29
	特别提醒
	1.招标人和招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商。各供应商须重新下载最新的招标文件及答疑文件，以此编制投标文件。

2.因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

3.供应商应在主体库中上传项目相关人员、业绩等信息，评标时评标委员会以主体库中抓取的信息为准，未按要求将不予认可。中标候选人公示时模板中自动抓取评委认定的业绩、人员等信息。供应商须保证主体库中企业信息准确，并及时更新，以免影响项目投标。

	30
	是否采用电子招标投标
	1. 本项目通过河南省公共资源交易中心系统实施电子招投标，供应商必须通过河南省公共资源交易中心系统递交电子投标文件，具体操作流程登录河南省公共资源交易中心网站查看。

2. 获取采购文件后，供应商请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具（采购文件如有澄清、修改等内容，需使用最新版招标文件）制作电子投标文件。

3.加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

4.电子投标文件须按第六章“响应文件格式”要求加盖供应商的单位电子印章和法定代表人或委托代理人的个人电子印章或电子签名章，并将投标文件中所有证明资料的原件扫描件加盖单位电子印章。

5.供应商在制作电子投标文件时，系统自带投标函需认真填写，作为唱标依据。系统自带投标函唱标内容与采购文件投标函要求填写的内容一致。

6.投标文件制作的具体方法参考河南省公共资源交易平台办事指南-河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南中的（不见面服务操作手册--投标响应文件制作（供应商）.doc）。

7.营业执照等属于资格审查资料，请务必将其扫描件录入到市场主体信息库“其他投标所需材料”中，才能被获取到，否则引起的后果及责任由供应商（供应商）自行承担。

8.供应商在交易过程中，对采购文件、采购过程和评标结果有异议（质疑）的，均需登录系统提出。供应商使用电子招投标系统时，如有相关技术问题请咨询400-998-0000。

	31
	政府采购政策
	1、节能环保

（1）如本项目中涉及“节能产品政府采购品目清单”中规定的属于政府强制采购的产品，报价供应商必须投报《节能产品政府采购品目清单》内的产品，并出具国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则将不予推荐。其中，政府强制采购的产品至少包括空调机、双端荧光灯和自镇流荧光灯、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、坐便器、水嘴等（以国家有关最新规定为准）。

（2）“节能产品政府采购品目清单”在中国政府采购网 （http://www.ccgp.gov.cn/）等网站公布。以上清单均以国家有关部门公布的有效期内清单内容为准。

2、促进中小企业发展扶持政策

（1）为贯彻落实《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目鼓励中小企业参与，供应商若是中小企业，应提交《中小企业声明函》。若不能提供，则视为非中小微型企业，价格不予扣除；（声明函格式详见附件）。

（2）中小企业划型标准以《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为依据。

（3）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

（4）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动，符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小型、微型企业。

（5）招标文件的最终解释权归采购人，其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

	32
	采购标的所属行业
	1.采购标的所属行业：软件和信息技术服务业。

2.划分标准：根据“工信部联企业[2011]300 号”文件的划型标准。

	33
	其他
	中标人项目实施后需逐条演示验收，不符合招标文件要求的，按虚假应标处理，并承担相应法律责任。


二、总  则
（一）说明

1、适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请中所叙述项目采购。

1.2本须知依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法律法规制定。

1.3参与此次磋商采购的当事人适用本总则。

 2、定义

    2.1“采购代理机构”系指河南龙华工程咨询有限公司。

2.2“磋商供应商”系指接受竞争性磋商邀请向采购代理机构提交磋商响应文件的法人单位或自然人。

2.3“采购人”系指河南对外经济贸易职业学院。

2.4磋商供应商一旦参与本次磋商活动，即被视为接受了本竞争性磋商文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前以书面形式提出。

2.5法定代表人：法定代表人是指依照法律或者法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人。通常是法人单位内部的正职负责人，如果没有正职负责人，则为主持日常工作的副职负责人。法定代表人的行为就是法人的行为，可以直接代表法人对外签订合同，在法院起诉应诉，以及参与处理其他法律事务。他在自身的权限范围内所为的一切活动，其法律后果由法人承担。

2.6授权委托人：如果法定代表人不能及时参与本项目的磋商活动，可由法定代表人就本次招标活动授权本单位人员以法定代表人的名义参与磋商活动，但须签署授权委托书。授权委托人在其授权的范围内所为的行为由法人承担法律后果。

2.7本磋商采购文件中所用“以上”或“以下”术语标示，如无特殊说明时，则“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

2.8盖章、签字要求：盖章--指投标单位盖公章；签字--法定代表人或授权代表人签字。

2.9日期：除非另有说明，本磋商采购文件中所称“日”均指日历日，磋商响应文件中需以日历日对磋商采购文件作出响应。评审时，对竞争性磋商文件中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算。

2.10财务状况报告:根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国注册会计师法》规定，提交完整有效的财务审计报告。财务审计报告加盖注册会计师印章并由其本人签名。注：如磋商供应商成立年限不足一个会计审计周期，不能提供审计报告的，可依据政府采购实施条例释义要求提供银行资信证明。

2.11单位负责人为同一人或者存在直(间)接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，一经发现，其均视为无效投标。

2.12独立承担的民事责任能力: 我国《民法典》第五十七条规定：法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。《事业单位登记管理暂行条例》（国务院令第252号）第6条第5款规定事业单位必须能够独立承担民事责任，即以本单位那部分独立的经费承担民事责任。

在我国现阶段无论是企业法人、事业法人，还是合伙、自然人只要有独立的财产所有权、处置权、使用权、收益权，不受制于其他企业、事业等组织或个人，并且能够出具财产或资金方面的证据或证明，那么就可以认定其具有独立的民事责任能力。

3、磋商费用

无论竞争性磋商过程中的作法和结果如何，磋商供应商应自行承担与参加竞争性磋商有关的全部费用，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（二）竞争性磋商文件

4、竞争性磋商文件

 4.1竞争性磋商文件是用以阐明所需服务、竞争性磋商程序的资料，除以下内容外，采购代理机构在磋商结束之前发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是采购文件的组成部分，对供应商起约束作用，竞争性磋商文件包括下列内容：

    （1）竞争性磋商公告

    （2）供应商须知

    （3）评审方法和标准

（4）采购合同
（5）采购项目要求

（6）响应文件格式

5、竞争性磋商文件的澄清

  5.1 供应商对竞争性磋商文件如有需要澄清或疑问，应在响应文件递交截止日5日前在交易平台上进行提问，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。供应商在规定的时间内未要求对竞争性磋商文件澄清或提出疑问的，采购人和代理机构将视其为无异议，磋商响应文件递交截止时间后，采购人和代理机构不接受其对竞争性磋商文件内容的质疑。 

5.2竞争性磋商文件的澄清将在响应文件递交截止日5日前在交易平台上发给所有获取竞争性磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距磋商响应文件递交截止日不足5日并且澄清内容影响磋商响应文件编制的，相应延长磋商响应文件递交截止时间和磋商开始时间。 

5.3 澄清内容是竞争性磋商文件的组成部分，供应商在收到澄清后，应在24小时内在交易平台上回复确认已收到该澄清。

6、竞争性磋商文件的修改

6.1 必要情况下，采购人和代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。 

6.2 竞争性磋商文件的修改将在磋商响应文件递交截止日5日前，在交易平台上发给所有购买竞争性磋商文件的供应商。如果修改发出的时间距磋商响应文件递交截止日不足5日，并且修改内容影响磋商响应文件编制的，相应延长磋商响应文件递交截止时间和磋商开始时间。 

6.3 修改内容是竞争性磋商文件的组成部分，供应商在收到澄清修改后，应在24小时内在交易平台上通知采购人，确认已收到该修改。 

（三）现场考察

7、现场考察（本项目不组织）

7.1根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。（注：本项目采购人不组织答疑会和现场考察。）

7.2采购人组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

7.3供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。
（四）响应文件的编写

8、文件的编写要求

8.1磋商供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的全部内容，按竞争性磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和可靠性，以使其文件对竞争性磋商文件作出实质性响应。磋商供应商应接受采购单位和采购代理机构对其中任何资料作出进一步审查的要求，否则其磋商投标将有可能被拒绝。

8.2磋商供应商应认真检查竞争性磋商文件中所有的须知、格式、条款、技术、规格和其它资料，如果磋商供应商未按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对竞争性磋商文件在各方面作出实质性响应，可能导致其磋商响应文件被拒绝，由此导致的不利后果由磋商供应商自行承担。

8.3磋商响应和资格证明文件的主要内容格式部分中的各项内容和表格为评审的重要参考内容和依据。

9、磋商语言、载体及计量单位

9.1磋商响应文件及磋商供应商、采购单位和采购代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写。若磋商供应商提交的资料为英文或其他语言文字文本，须附中文译文以让磋商小组成员知晓内容，否则视为未提供该资料。

9.2除非另有规定，磋商载体使用语言文字文本形式，采购代理机构不接受声音、影像或其他任何形式的磋商载体。

9.3磋商设备除在竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，应使用中华人民共和国法定计量单位。

10、报价

 10.1所有报价均以人民币报价。

 10.2磋商供应商应根据采购项目内容和要求进行报价，并由法定代表人或授权委托人签署。

10.3磋商供应商对所投标项目一次报价只能一种方案，磋商供应商所报的单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，即不受市场价格及政策性价格的调整而增减，磋商供应商提交可调整的报价的磋商响应文件将按非响应性磋商予以拒绝，采购代理机构不接受任何有选择的报价。

10.4磋商供应商最终承诺报价高于采购单位采购计划价预算及有多种报价方案的不做为有效报价。

11、磋商响应文件的有效期

 11.1磋商响应文件应自磋商响应文件递交截止之日起，在“供应商须知前附表”规定的时间内保持有效。磋商响应文件有效期不足的将被视为非实质性响应而予以否决。  

11.2在特殊情况下，在原有效期截止之前，政府采购代理机构可要求供应商同意延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。

12、磋商响应文件的签署及规定

12.1 供应商应按照供应商须知的要求准备磋商响应文件。

12.2磋商响应文件如不一致时，按下顺序确定其投标文件效力: 

（1）加密的电子投标文件； 

12.3供应商须在投标截止时间前制作并提交磋商响应文件。 

加密电子磋商响应文件（.hntf 格式）,应在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com） ”电子交易平台内上传；

加密的电子磋商响应文件为 “河南省公共资源交易中心 （www.hnggzy.com） ” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版磋商响应文件。 

（3）供应商在制作电子磋商响应文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”“投标函”“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“投标正文”中的“投标函”和“开标一览表”可按要求盖章或签字后扫描替换到“投标正文”中的相应位置。其他要求签字盖章的磋商文件格式内容，供应商可将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。 

（4）一律不接受电报、电传和传真、电子邮件的磋商响应文件。 

（5）磋商响应文件同时要求，编制封面、目录、页码。 

（6）磋商响应文件内容的有效性：供应商提供自己或所投设备生产厂家的各类认证或证书在其有效期内，否则应提供主管部门出具的延期受理证明或原证书继续有效的说明。 

（7）供应商编辑电子磋商响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf 格式和*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。 

12.4 有下列情形之一的，视为供应商串通磋商响应，其磋商响应文件无效： 

（1）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜； 

（2）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 

（3）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异. 

（五）磋商响应文件的递交

13、磋商响应文件的密封及标记 

13.1供应商须在磋商响应文件递交截止时间前制作并提交磋商响应文件。 

13.2供应商应在投标截止时间前上传加密的电子磋商响应文件（*.hntf）应在磋商响应文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传到指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传磋商响应文件是否完整、正确。 

13.3供应商因河南省公共资源交易中心投标系统问题无法上传电子磋商响应文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：400-998-0000。 

14、响应文件提交截止时间 
14.1 供应商应在不迟于“供应商须知前附表”中规定的截止日期和时间将磋商响应文件按照“供应商须知前附表”中载明的时间前递交至相应地点。 

14.2 采购代理机构推迟投标截止时间时，应通知所有的磋商供应商。这种情况下，采购代理机构和磋商供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

14.3 在响应文件提交截止时间以后上传的磋商响应文件，采购代理机构拒绝接受。

15、磋商响应文件的修改和撤回

15.1 供应商在递交磋商响应文件后，在响应文件提交截止时间之前可以修改或撤回其磋商响应文件，但供应商必须在响应文件提交截止时间之前。在响应文件提交截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其磋商响应文件。 

15.2 从磋商响应文件提交截止期至供应商在磋商响应文件中载明的投标有效期满期间，供应商不得撤回其投标。

（六）竞争性磋商及评审办法

16、开标

16.1开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的响应文件提交截止及开标时间和地点进行开标，供应商代表应按时参加开标会议并在线解密。

16.2开标程序

16.2.1开标程序本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，远程开标大厅的网址（（http://www.hnggzy.net/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login））。供应商应当在采购文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。

开标补救措施

16.2.2开标过程中因系统原因，导致无法正常开评标，将按供应商须知前附表的规定采取补救措施。

16.2.3因“电子交易平台”系统故障导致供应商无法正常上传加密的投标文件，供应商应打印并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。

16.2.4当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

(1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

(2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

(3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

(4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

(5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

16.2.5采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

16.3 开标异议

供应商对开标有异议的，应登录系统提出。在唱标完毕后供应商有5分钟质疑期，在质疑期内，供应商可以提出异议，签章提交，采购人或代理机构在系统中作出答复。质疑期内供应商未提出异议，视为无异议，开标结束。 

17. 磋商与评审程序 
17.1 磋商与评审工作由磋商小组负责，磋商小组由采购人按规定组建，磋商小组成员由经济、技术专家和采购人代表3人组成，其中经济、技术专家不少于磋商小组成员总数的三分之二。 

17.2磋商程序：

（1）磋商小组审查磋商供应商响应文件是否符合竞争性磋商采购文件的基本要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。  

（2）磋商供应商进行最终承诺报价。 

（3）磋商小组进行评审并推荐成交候选人。

17.3 初步评审 

磋商小组依据竞争性磋商文件规定，对磋商响应文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，其响应文件按无效处理。评审标准见“评审方法和标准”。 

17.4磋商报价 

17.4.1 初审结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，但每位潜在磋商供应商的后一次报价只能小于或等于前一次报价，如果后一轮报价大于前一次报价，则其磋商供应商按无效磋商处理。（注：每次报价的技术要求只能在满足竞争性磋商文件要求以及在原磋商响应文件所述技术参数、性能和服务承诺的基础上保持不变或提高，不得降低。）最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。 

17.4.2 磋商小组还需对供应商的磋商报价进行详细审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下： 

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

(2)如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。 

若供应商不接受对其错误的更正，其磋商响应文件将被否决。 

17.5 评审 

（1）磋商小组在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 

（2）对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通知所有参加磋商的供应商。 

（3）供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件或补充资料，并按要求进行盖章。 

17.6综合评分 

17.6.1 评审标准（见第三章 评审方法和标准） 

17.6.2 磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的有效磋商响应文件和评审后的最终总报价进行综合评分。磋商小组应按照“评审标准”规定的方法、因素、标准进行评分。“评审标准”没有规定的方法、因素和标准，不作为综合评分依据。评分时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。 

17.6.3 供应商的综合得分为磋商小组各成员评分的算术平均值，综合得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

18、评审结果 

18.1 评审结果按综合得分由高到低顺序排列。 

18.2 推荐成交候选供应商。磋商小组按综合得分由高到低顺序推荐3家成交候选供应商；综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；综合得分且最后报价相同的，按照技术得分由高到低的顺序推荐；还相同时按综合部分得分由高到低的顺序推荐。并编写磋商记录。

18.3 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商记录上签署不同意见及理由，否则视为同意磋商记录。 

19、偏差 

19.1偏差分为细微偏差和重大偏差。磋商小组将允许供应商修正其磋商响应文件中的细微偏差，细微偏差是指磋商响应文件在实质上响应竞争性磋商文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响磋商响应文件的有效性。 

19.2重大偏差是指对竞争性磋商文件规定的采购需求、交货期和服务质量等要求产生重大或不可接受的偏差，或限制了代理机构、采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应竞争性磋商文件的供应商的公平竞争地位。 

20、报价合理性 

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 

21、磋商响应文件的澄清为了有助于对磋商响应文件进行评审，磋商小组有权向供应商质疑，请供应商澄清其磋商响应文件内容。有关澄清的要求和答复均须以书面形式进行。 

22、保密及其它注意事项 

22.1 评审是磋商工作的重要环节，评审工作在磋商小组内独立进行。 

22.2 磋商小组将遵照规定的评审办法，公正、平等地对待所有供应商。 

22.3 在评审期间，供应商不得向磋商小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。否则其磋商响应文件可能被否决。 

22.4 为保证评审的公正性，评审后直至授予供应商合同，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。 

22.5 在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得擅自将评审情况扩散出评审人员之外。 

22.6 磋商小组和代理机构不退还磋商响应文件。 

（七）授予合同

23、合同授予标准 
23.1 采购人应当在收到磋商记录后5个工作日内，从磋商记录提出的成交候选人中按顺序确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商记录提出的排序在前的供应商为成交供应商。排序在前的供应商拒签合同，采购人可按顺序确定下一个合格的供应商为成交供应商或重新开展竞争性磋商采购活动。 

23.2 采购人将把合同授予被确定为实质上响应竞争性磋商文件要求并有履行合同能力的评标综合得分最高的供应商。 

24、授标时更改采购数量的权力：无 
25、评标结果的公示 
25.1 采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心门户网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公告成交结果。公示期为一个工作日。 

25.2 供应商若对评标结果有疑问，有权按照94号令规定的程序进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。 

26、接受和拒绝任何或所有投标的权利 
如出现重大变故，采购任务取消情况，采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布磋商无效或拒绝所有磋商响应的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。 

27、成交通知书 
27.1 在规定的投标有效期内，采购人向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。 

27.2 采购人对未中标的供应商不做未成交原因的解释。 

27.3 成交通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。 

28、签订合同 
28.1 采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起15日内，按照竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

28.2成交供应商的磋商响应文件、评审过程中有关澄清文件以及最终承诺报价单均应作为合同附件。

28.3 如成交人不按约定签订合同，采购代理机构和采购人将报请取消其成交决定。采购代理机构和采购人可在候选成交供应商中重新选定成交供应商。

28.4成交供应商应在签订合同之日起二个工作日内，将合同副本报采购代理机构备案。

29.其他 
如果成交供应商未按上述28条规定执行，在此情况下，采购人可将该标授予下一个评标得分较高的供应商，或重新采购。

①合同融资政策告知函
河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向融资机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购﹝2017﹞10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在采购与招标网《河南省政府采购合同融资平台》查询联系。

第三章 评审方法和标准
一、磋商依据

1.《中华人民共和国政府采购法》；

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

3.《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》；

4.《评审委员和评审方法暂行规定》；

5．本项目竞争性磋商文件。

二、磋商原则和磋商办法

（一）磋商原则

“公平、公正、择优、效益”为本次竞争性磋商的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商过程中恪守以下原则：

1.统一性原则：磋商小组将按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准进行评审。

2.独立性原则：磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。 

3.保密性原则：采购人应当采取必要的措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。

4.磋商报价原则：初审结束后，磋商小组要求所有有效供应商在规定时间内通过交易平台提交最后报价，供应商提交的最后报价小于或等于其前一次报价，如果后一轮报价大于前一次报价，则其磋商供应商按无效磋商处理。具体报价方式见公共服务>>办事指南>>不见面开标大厅供应商操作手册等。（注：每次报价的技术要求只能在满足竞争性磋商文件要求以及在原磋商响应文件所述技术参数、性能和服务承诺的基础上保持不变或提高，不得降低。）最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。 

5.综合评估原则：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

（二）磋商办法

本次磋商采用综合评分法：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

1. 初步审查 

1.1 资格审查
采购项目开标结束后，依据政府采购相关法律法规规定, 由磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格性审查未通过的供应商，不得进入评审环节。资格审查资料表如下： 

	检查因素
	检查内容

	供应商名称
	与供应商营业执照一致

	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	提供资格承诺声明函

	信誉要求
	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“失信被执行人”通过“中国执行信息公开网”（www.zxgk.court.gov.cn）网站查询，“重大税收违法失信主体”通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询；“政府采购严重违法失信行为”通过“中国政府采购网”查询；截止时间：本竞争性磋商公告发布之日起至响应文件递交截止之日止】。采购人、采购代理机构在开标后查询供应商信用记录，查询时将对查询结果留存；

	其他要求
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有））】。


1.2符合性审查

磋商小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应。 
	符

合

性

审

查
	检查因素
	检查内容

	
	磋商报价
	响应文件中未出现两个或两个以上不同报价，且未超过项目最高限价。

	
	磋商响应文件格式
	供应商提供的《报价一览表》、《法定代表人授权委托书》、《供应商的资格证明》符合竞争性磋商文件要求

	
	磋商响应文件

签字（或盖章）
	磋商响应文件签字（或盖章）符合竞争性磋商文件要求

	
	磋商有效期
	磋商有效期满足竞争性磋商文件要求

	
	磋商内容
	符合竞争性磋商文件要求

	
	交货期
	符合竞争性磋商文件要求

	
	质量标准
	符合竞争性磋商文件要求

	
	质保期
	符合竞争性磋商文件要求

	
	其它要求
	符合竞争性磋商文件要求


1.2.1澄清有关问题。

1.2.1.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

1.2.1.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、最终报价的确定

磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

2.1每位通过初步评审的磋商供应商具有最终报价的机会，每位潜在磋商供应商的后一次报价只能小于或等于前一次报价，如果后一轮报价大于前一次报价，则其磋商供应商按无效磋商处理。（注：每次报价的技术要求只能在满足竞争性磋商文件要求以及在原磋商响应文件所述技术参数、性能和服务承诺的基础上保持不变或提高，不得降低。）最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。磋商响应文件递交截止时的报价计为该项目的首次报价；通过初步审查的供应商应在开标当天通过远程电子交易系统进行远程报价。 

2.2通过初步审查的磋商供应商如未在规定期限内提交最终报价或放弃提交最终报价，则视其首次报价为最终报价。 

2.3磋商供应商最终价格超过最高限价的报价，对其按无效磋商处理。

2.4报价的澄清： 

2.4.1最终报价结束后，磋商小组须对各供应商的最终报价进行合理性审核，如磋商小组一致认为某个供应商的最终报价明显不合理，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料；供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 

2.4.2最终报价结束后，又发现其响应文件存在实质性不响应磋商采购文件的情形时，磋商小组有权将其作为无效响应处理。   

3、响应文件的详细评审

只有通过初步评审、提交最后报价的磋商供应商方可进入详细评审阶段；磋商小组决定响应文件的详细评审情况只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容的除外。

3.1  综合比较与评价

3.1.1磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.1.2 磋商供应商响应文件中应附有关证明材料（包括技术标准或作品在社会上公开发布（带技术参数）的彩页或检验报告）供磋商小组审核评审。磋商小组认真审核磋商供应商所提交的技术指标参数和功能是否满足竞争性磋商文件要求，如有偏差按以下原则处理：

无偏差：指磋商供应商提交的响应文件（含所附证明材料）描述的完全满足或响应竞争性磋商文件要求，被磋商小组接受；

细微负偏差：指磋商供应商提交的响应文件（含所附证明材料）描述的较小偏差，不一定影响到采购人对所采购的设备（作品）的使用 、安全、环保等因素的仍视为通过。

较大或重大偏差：指磋商供应商提交的响应文件描述（含所附证明材料）所出现的偏差，不能被磋商小组接受，严重影响到采购人对设备的使用、安全、环保等因素的，则其报价按无效投标处理。

3.1.3响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中开标一览表（报价一览表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价一览表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件将被视为无效。

3.1.4同品牌产品不同供应商的确定：

如果技术支持投标授权的单位为同一单位且通过资格审查、符合性审查的2个及以上不同供应商参加同一合同项下竞争性磋商的，按一家供应商计算。评审后得分最高的同一授权单位供应商获得成交供应商推荐资格；如果评审得分相同的，磋商小组按照磋商报价评审得分高的确定一个供应商获得成交供应商推荐资格；如果出现评审得分相同、磋商报价评审得分也相同的，磋商小组按照技术评审得分高的确定一个供应商获得成交供应商推荐资格；如果出现评审得分相同、磋商报价评审得分相同、技术评审得分也相同的，磋商小组按照商务得分高的确定一个供应商获得成交供应商推荐资格；其他同一授权单位供应商不作为成交候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下竞争性磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托磋商小组按照技术评分最高者确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在竞争性磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.1.5本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其响应文件中的报价为准。监狱企业视同小型、微型企业，中小微企业产品和监狱企业产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）对优先采购节能产品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审，评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其响应文件中的报价为准。

（3）对环境标志产品的价格给予 3%的扣除，用扣除后的价格参与评审，评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其响应文件中的报价为准。

（4）对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，只给予其中一个清单的产品的价格扣除，不重复给予价格扣除。

（5）本次采购项目中涉及的产品均为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

3.1.6磋商小组各成员独立对每个有效供应商（通过资格审查、符合性审查的供应商）的响应文件进行评价、打分，然后由磋商小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，要及时进行修正。复核后，磋商小组汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.2详细评审

只有通过初步评审、提交最后报价的磋商供应商方可进入详细评审阶段；磋商小组决定磋商响应文件的详细评审情况只根据磋商响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但磋商响应文件有不真实不正确的内容的除外。

只有通过初步评审的磋商供应商方可进入详细评审阶段；

	评分因素
	评  分  标 准

	磋商报价

（30分）
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 

价格分计算保留小数点后两位。

其中：对于小型、微型企业产品的具体评标价格扣除，均按财库[2022]19号文和豫财购[2022]5号文中最低比例10%扣除。对于中型企业产品的价格不予扣除。供应商须提供中小企业声明函并附在响应文件中，否则不予认可。

根据(财库[2022]19号文和豫财购[2022]5号文)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商必须同时提供中小企业声明函且同时满足中小企业划型标准规定。

供应商为小型、微型企业且同时提供货物的制造商也是小型、微型企业时，视供应商为小型和微型企业。                        

	技术部分（55分）


	采购

需求

及技

术要

求

（40分）
	根据响应文件对竞争性磋商文件要求的技术指标响应情况，判断所投货物技术指标是否满足文件的要求，全部满足竞争性磋商文件技术指标的得满分40分。
（1）完全满足磋商文件要求的得40分。 

（2）投标货物的技术指标或功能每有一条“★”号技术指标或功能不满足，扣3分，扣完为止。 

（3）投标货物的技术指标或功能每有一条非“★”号技术指标或功能不满足，扣2分，扣完为止。

    （4）技术参数得分为“0”时视为技术不满足，供应商响应不被接受。
注：技术参数中要求提供的截图资料必须真实有效，并能体现产品功能，否则视为不响应。

无偏差：指磋商供应商提交的响应文件（含所附证明材料）描述的完全满足或响应竞争性磋商文件要求，被磋商小组接受。

细微负偏差：指磋商供应商提交的响应文件（含所附证明材料）描述的较小偏差，不一定影响到采购人对所采购的设备的使用、安全、环保等因素的。

较大或重大偏差：指磋商供应商提交的响应文件描述（含所附证明材料）所出现的偏差，不能被磋商小组接受，严重影响到采购人对设备的使用、安全、环保等因素的，则其报价按无效处理。

	
	项目实施

方案（5分）
	供应商提供详细的实施部署方案，包括实施计划、项目实施人员、部署方案、人员培训方案等，磋商小组根据其内容是否准确理解采购人需求并能够充分满足采购人需求，实施重点难点分析是否得当，实施部署方案是否合理等方面进行综合评价，具体分值范围如下： 

（1）所投实施部署方案合理成熟，能充分满足采购需求，实施重点难点分析非常得当，人员配备及培训计划非常合理，可控性强，对磋商文件的响应程度高的得5分。 

（2）所投实施部署方案较合理，能满足采购需求，实施重点难点分析比较得当，人员配备及培训计划比较合理，可控性较强，对磋商文件的响应程度较高的得3分。 

（3）所投实施部署方案一般，基本满足采购需求，实施重点难点分析基本得当，人员配备及培训计划合理性一般，可控性一般，对磋商文件的响应程度一般的得1分。

（4）没有不得分。

	
	产品综合评价（10分）
	1、投标产品通过阻燃试验，达到外壳V-0，印制板V-0级别，提供认证证书得2分；

2、投标产品噪音声压级≤5dB，提供认证证书得2分；

3、投标产品通过电磁辐射B级试验，低于国家标准10dB，提供认证证书得2分；

4、投标产品通过有关人体辐射的电磁场测量方法，低频磁场辐射值不高于0.62%，提供认证证书得2分；

5、投标产品通过高低温、湿热试验，达到工作温度：-25℃~60℃（60小时）；储存运输温度：-50℃~65℃（24小时）；工作条件下相对湿度：20%-93%（48小时）；储存运输条件下相对湿度：20%-93%（120小时），提供认证证书得2分；

	商务部分（15分）
	体系认证

（3分）
	供应商或生产厂商获得 ISO20000、ISO27001、ISO50001认证证书的得 3分，每缺一项扣2分，没有不得分。（须提供供应商相关证书复印件且加盖供应商公章在响应文件中，否则不得分。) 

	
	业绩

（2分）
	供应商或生产厂商(省级服务商）提供所投产品自2020年以来签订的类似相关业绩，每提供一份有效业绩得1分，最高得2分。

注：（需提供合同和验收报告，以上内容在响应文件中附复印件加盖供应商公章，否则不得分。）

	
	售后服务方案及承诺（8分）
	（1）售后服务方案（5分）

详细说明售后服务的内容，包括但不限于服务形式、质保期内服务，质保期外服务、解决问题方案等。评分依据如下：
服务方案、措施及实质性优惠承诺特别全面，合理、可行，可实施性强，较好的满足本项目要求的得5分。

服务方案各方面安排较合理，可实践实施的得3分。

服务方案各方面安排较差、均为通用性的说明的得1分。

完全不满足不得分。

	
	
	（2）售后服务承诺函（3分） 

所投计算机产品出具制造商针对本项目的售后服务承诺函，低于3年原厂服务不得分，每增加一年得1分，最多得3分。

	
	培训方案（2分）
	由磋商小组根据各投标人提供的人员技术培训内容、培训方式、培训次数以及问题解答时间等内容进行打分，培训内容、培训方式、培训次数以及问题解答时间进行评审，培训内容要求全面、完善，合理。较好得2分，一般得1分，较差得0分


注：计算过程四舍五入保留小数点后3位，结果按四舍五入保留小数点后2位。

4.评标结果

（1）采用综合评分法的，磋商小组按综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商；综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；综合得分且最后报价相同的，按照技术得分由高到低的顺序推荐；还相同时按综合部分得分由高到低的顺序推荐。

（2）供应商的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

（3）磋商记录

磋商记录应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商记录有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商记录有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商记录。
三、磋商纪律

1、磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

2、磋商小组成员在磋商期间不得与供应商进行私下接触，不得私自离开磋商现场，如确需离开现场须在监督员监督下进行，并按时返回。
3、在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商及结果的任何行为，否则取消其磋商资格。

4、在磋商过程中，供应商对磋商响应文件的内容在符合竞争性磋商文件的前提下可进行修改，但最终报价必须以书面形式确认。

5、评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。
6、磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

四、成交通知书

1、采购人在成交供应商确定后2个工作日内，在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心门户网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将竞争性磋商文件随成交结果同时公告。供应商如对成交结果有异议，可在公示期内，以书面形式并提供相关证明材料向采购人反映，若在公示期内未提出异议，则视为认同该结果。

2、在磋商有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的成交供应商；对未成交者，采购人及采购代理机构不对未成交原因做出解释。

3、成交通知书将作为签订合同的依据。
五、授予合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、成交供应商的磋商响应文件、评审过程中有关澄清文件以及最终承诺报价单均应作为合同附件。

3、如成交人不按约定签订合同，采购代理机构和采购人将报请取消其成交决定。采购代理机构和采购人可在候选成交供应商中重新选定成交供应商。

4、成交供应商应在签订合同之日起二个工作日内，将合同副本报采购代理机构备案。

第四章  采购合同
合同编号：            
文化路校区公共基础课机房建设项目

政府采购合同
（货物类）
第一部分 合同书
项目名称： 文化路校区公共基础课机房建设项目                                   甲方：  河南对外经济贸易职业学院                                        
乙方：                                         
签订地： 河南省开封市城乡一体化示范区第九大街与职教路交叉口                                    
签订日期：        年        月        日
      年     月      日， 河南对外经济贸易职业学院  以招标的方式对  文化路校区公共基础课机房建设项目 项目进行了采购。经招标委员会的评定，       为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内， 按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规 之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经    河南对外经济贸易职业学院    (以下简称：甲方)和                     (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 竞争性磋商采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称： 详见设备清单                                   ；
1.2.2 货物数量： 详见设备清单                                   ；
1.2.3 货物质量：合格，符合国家及行业相关标准及要求，并满足采购人的相关要求。
1.3 价款

本合同总价为：￥            元（大写：       ），后附设备清单。
1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订后，人员、主要设备进场，项目完工验收合格后，支付至合同价款100%。
1.4.2 发票开具方式：开具有效的普通增值税专用发票。
1.5 工期、质保期和售后服务

1.5.1 交付期限： 合同签订之日起45日内完成                       ；
1.5.2 交付地点： 河南对外经济贸易职业学院指定地点                ；

1.5.3 交付方式： 送货上门                           　           ；
1.5.4 质保期： 质保期       年（含零配件），终身维护，保修时间按甲方验收合格之日起计算，质保期内维护维修免费；
1.5.3 售后服务： 质保期内派专业技术人员提供的驻校巡检、运维、培训系统管理人员等售后服务。其它未尽事宜按投标书中售后服务方案进行 ；

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 2  %计算，最高限额为本合同总价的 2 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 2 %计算，最高限额为本合同总价的 2 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7 乙方保证该施工项目在施工期间符合国家和当地有关部门的安全生产管理规定，并承担施工期间造成的一切人身伤害和财产损失。在施工过程中，如乙方不按要求或违反操作规程施工，或在施工过程中发生安全事故，由乙方自行承担全部责任，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并及时通知甲方。如甲方发现安全事故隐患或不安全因素时，应及时通知乙方并帮助其解决问题，以确保该施工项目的安全进行。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  1.7.2  种方式解决：

1.7.1 将争议提交    /  仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向  合同签订地    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同一式  四  份，自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：河南对外经济贸易职业学院         乙方：                
统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

12410000MB1C01217B                                          

住所：开封市龙亭区九大街                住所：                                              
法定代表人或                           法定代表人

授权代表（签字）：                     或授权代表（签字）: 

联系人：                               联系人：

电话: 0371-22697030                    电话:
开户银行：工商银行开封自贸区支行       开户银行：
开户名称：河南对外经济贸易职业学院     开户名称：
开户账号：1703020809200102339          开户账号：

附件1：设备清单表

附件2：技术参数表：
第五章  采购项目要求
一、说明

1.1 供应商务必仔细阅读采购人在《采购项目要求》中规定的所有细则，供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料或者没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，没有实质性响应竞争性磋商文件要求的投标报价将被拒绝。

1.2 供应商应具有本次招标采购项目的供货能力或提供服务的能力，具有良好的服务的质量保证体系及相应的控制手段，并在响应文件中对上述部分的主要内容加以说明。

1.3 《采购项目要求》中所使用的标准和规范如与供应商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

二、采购项目要求

供应商务必仔细阅读采购人在项目采购需求书中规定的所有细则，响应时应无条件地执行下列条款：

响应要求：供应商所提供的产品技术参数应符合竞争性磋商文件的要求。如所供产品存在技术和商务偏离,供应商应如实填写技术规格及商务条款偏差表。若采购人掌握了确切事实说明某供应商没有如实填写技术规格及商务条款偏差表或有欺诈行为,该响应文件将被拒绝。供应商的不良行为将被记录，并在以后政府采购活动中受到相应约束。

三、采购需求及技术参数
1、建设内容
本次建设内容为为4间公共基础课机房建设项目，旨在建设基于智能管理技术的信息化机房，覆盖4间机房，建设传统pc机250台学生终端。

项目建成后满足学生计算机基础课、信息技术课、办公软件课、办公自动化课等计算机专业基础课程的授课需求，进行机房教学活动。

本项目包含对文化路校区院内网络综合布线进行维修维护，主要包含：从中心机房到弱电井、教学机房、教室、办公室等位置的网络硬件设备的维护及校园综合布线线路的修整与标示，网络故障的排查与修复等，最终达到本次建设机房网络进入校园内网，校园各建筑间和建筑内局域网恢复正常。

本项目包含对原有的教学机房和中心的维护，主要包含：对原有机房内硬件设备的维修维护、组装与调式，网络线路的整理、连接、标示。
2、需求说明

   目前我校文化路校区承担着重要的计算机基础课教学任务，随着师生人数的不断增多，机房已远不能满足我校教学和实训要求，急需新建4间计算机机房来满足实际基础课教学需求。

项目建设总体依据为达到并符合下列相关标准：

《电子信息系统机房设计规范》 GB 50174-2008

《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008

《电子计算机机房施工及验收规范》 SJ/T 30003-93

《电子计算机机房场地通用规范》 GB 2887-2000

《信息技术设备的安全》GB4943－2001

《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50210-2001

《计算机机房用活动地板技术条件》 GB6650-86

信息技术设备（包括电气事务设备）的安全（GB4943-95）

3、技术参数
	序号
	设备名称
	技术要求
	数量
	单位
	参考图片

	1
	教学电脑显示器
	1、屏幕尺寸(对角)：23.8寸；

2、屏幕比例：16:9；

3、★面板类型：IPS；

4、最大分辨率：不小于1920*1080；

5、★信号输入少具备接口：HDMI，VGA；

6、显示器和电脑主机同品牌。  
	250
	台
	

	2
	教学电脑主机（核心产品）
	1、★CPU：≥12代6核12线程 2.5GHZ主频;

2、★主板：英特尔B760芯片组或以上，100%全固态电容；不少于4个SATA接口；

3、内存：不小于DDR4 3200Mhz 16GB；

4、硬盘：≥512G M.2 PCIe NVME SSD硬盘；

5、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡；

6、显卡：2G独立显存                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7、★I/O接口：

前置不小于6个USB 3.2， 1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔；

后置不小于4个USB 2.0，2个PS/2，1个串口，1个VGA，1个HDMI，1个DP，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔；

8、键盘/鼠标：同一品牌USB抗菌防泼溅键盘；同一品牌USB抗菌光电鼠标；

9、★机箱电源：不小于300W电源；

10、★其他：机箱不大于15L，前面板有可拆洗防尘罩，后面板有串并口专用扩展位，顶置提手、开关键、Reset重启键；

11、插槽：不少于1个PCIe x16、2个PCIe x1、1个PCI，3个M.2；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	250
	台
	

	3
	24口交换机
	1、★端口：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP

2、交换容量：≥168Gbps

3、★包转发率：≥78Mpps  

4、应用层级：二层     

5、传输模式:全双工/半双工自适应                                                                           

6、VLAN:支持4K个VLAN、支持Access/Trunk接入方式、支持基于端口划分VLAN、支持静态MAC表项

7、QOS：支持流量监管、支持入端口流量限速、支持拥塞避免、支持出端口流量整形、支持高级IPv4/v6 ACL

8、安全管理：支持端口安全、支持广播，组播，未知单播风暴控制、支持端口隔离

9、电源功率：最大功耗不大于45W

10:散热方式：无风扇，自然散热

11、★配置不小于4个万兆多模光模块（工作波长：850nm, 接口类型：LC-LC ,发射光功率：-6--1dBm  收光灵敏度：≤-11.1dBm ）
	4
	台
	

	4
	48口交换机
	1、★端口：48个10/100/1000/BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+

2、交换容量：≥432Gbps

3、★包转发率：≥78Mpps  

4、应用层级：二层  

5、端口结构：非模块化

6、电源功率：最大功耗（100％流量）：不大于55W，典型功耗(30％）：不大于45W  

7、MAC地址表：不小于16K  

8、VLAN:支持      

9、堆叠功能：可堆叠
10、QOS：支持流量监管、支持入端口流量限速、支持拥塞避免、支持出端口流量整形、支持高级IPv4/6ACL     

11、网络管理：支持4 KVLAN、支持 Access/ Trunk接入方式、支持基于端口划分VLAN、支持MAC地址自动学习、支持静态MAC表项   

12、★配置不小于4个万兆多模光模块（工作波长：850nm, 接口类型：LC-LC ,发射光功率：-6--1dBm  收光灵敏度：≤-11.1dBm ）                                                 
	4
	台
	

	5
	汇聚交换机
	★端口：≥16个万兆SFP+光端口

交换容量：≥2.56Tbps

3、★包转发率：≥294Mpps

4、MAC地址表：8K MAC

5、电源电压：交流输入：90VAC~290V AC;45Hz~65Hz

8、电源功率：不大于100W

9、散热方式：风冷散热，智能调速

10、★配置不小于8个万兆多模光模块（工作波长：850nm, 接口类型：LC-LC ,发射光功率：-6--1dBm  收光灵敏度：≤-11.1dBm ）
	1
	台
	

	6
	空调
	空调类型：立柜式空调

冷暖类型：冷暖型
★空调匹数：≥3匹
★制冷量：≥7200W
★制热量：≥9600W
扫风方式：上下/左右扫风
	8
	台
	

	7
	辅材及配件
	网线
	1.采用带线对隔离器的 4 对六类 23AWG 非屏蔽双绞线（UTP）,传输速率：≥ 1000Mbps； 

2.采用通用圆形外护套结构,双绞线护套采用 PVC 材料,护套上有清楚的长度标记，方便确认和施工； 

3.★导体材料和直径：无氧实心圆铜线 线径 0.57±0.01mm；

4、绝缘材料：HDPE

5、传输频率：250MHz或更高，可以支持更高的数据传输速率。

6、传输速率：最高传输速率为10Gbps。

7、护套：阻燃
	4500
	米
	

	
	
	8芯多模光纤
	8芯多模OM1(62.5/125)GYXTW光纤
	600
	米
	

	
	
	弱电桥架
	弱电桥架镀锌金属电缆桥架100*50*（壁厚）0.8mm
	400
	米
	

	
	
	其它
	六类网络水晶头不少于8盒，明装10孔10A插座不少于210个，千兆网络跳线、标贴、扎带等。
	1
	批
	

	8
	装修施工及环境设备
	吊顶
	面积：约110平方（长：约12米，宽：约9米)

材料：主龙骨：规格38×24mm  次龙骨（横向即横撑龙骨）：规格22×24mm ；吊杆：Φ8钢筋吊杆 硅钙板：规格595mm×595mm 。
此项目包含吊顶材料、辅材、配件及相应的施工等
	4
	间
	

	
	
	遮阳窗帘
	1、材料

纯色遮阳（含轨道）

2、共4间房子，每间10米左右。

3、此项目包含遮阳窗帘材料、辅材、配件及相应的施工等
	40
	米
	

	
	
	防静电地坪漆
	防静电地板漆环氧树脂防静电地坪漆

2、面积：约110平方（长：约12米，宽：约9米)

3、此项目包含材料、辅材及相应的施工等
	4
	间
	

	
	
	墙面刷乳胶漆
	墙面找平、刷乳胶漆（每间约350平方）

此项目包含材料、辅材及相应的施工等
	4
	间
	

	
	
	强电桥架
	镀锌金属电缆桥架50*50*（壁厚）0.8mm

此项目包含材料、辅材及相应的施工等
	400
	米
	

	
	
	其它
	1、BV4mm2国标铜芯硬线电源线（约1500米/间）、门窗修缮（建筑面积约108平方/间）、每个房间安装不少于9个600*600mm嵌入式LED灯，并达到教室国家照明标准。

2、其它装修施工及配件。以上装修施工及环境设备项目为交钥匙工程，实施交付不再支付出合同价外任何费用。
	4
	间
	

	9
	电脑机房管理软件
	★支持B /S管理架构，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）   

支持对Ubuntu、Redhat、Centos、Fedora等系统的立即还原和ip地址自动分配

★支持电脑本地硬盘操作系统（xp\win7\win8\win10\linux）的立即还原和还原点瞬间创建(提供功能界面截图并加盖公章)

支持MBR分区系统和GPT分区系统混合安装,可支持60个以上的不同操作系统。

★支持对客户端内多块硬盘进行分区、系统装载、还原、还原方式设置，满足多硬盘系统还原和管理；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）   

支持从WINDOWS界面对1000台以上的电脑进行数据差异拷贝，非增量拷贝、变量拷贝、进度同步等上一代部署方式。根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式（提供支持1000台机位的界面截图并加盖公章）

★支持差异拷贝接收端网络环境检测，可检测接收端网卡连接速度，提前发现问题网点，排查处理影响差异拷贝的终端；(提供可检测接收端连接速度的功能界面截图并加盖公章)

★支持操作系统分权管理，可分配不同的管理员管理不同的操作系统。(提供功能界面截图并加盖原厂公章)

★支持学期课表的编辑，可设置学期开始和结束时间，按学期课表时间自动启动相应的操作系统，支持操作系统拖拽式导入学期课表(提供功能界面截图并加盖公章)

管理员可给教师单独分配用户名和密码，教师可凭此用户名和密码在教学的电脑上瞬间创建自己独立的备课系统，其他人员不可见，也不影响正常的教学系统

支持将当前的教学系统，无需新增分区的情况下瞬间复制一个不保护的系统，用于学生自主实验或计算机等级考试

支持文件夹穿透，可在当前保护的分区下设定一个开放的文件夹,保存更新设置，重启分区还原其它数据还原，此文件夹中的数据不还原。（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）   

支持批量修改Windows用户登录名、计算机名和IP地址；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）   

支持硬件虚拟化功能，针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量；

★支持流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并可设置流量限制生效时间；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）   

★支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行(提供功能界面截图并加盖原厂公章)

能够针对学生软件使用、上网操作进行记录，并支持按照应用、访问网址进行查询，能够根据时间段进行搜索，搜索时间精确到秒，针对上网操作，能够展示网址及网站标题信息，支持表格导出

★支持程序限制策略，支持黑名单、白名单两种模式，能够根据手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带进程进行设置，并能够通过客户端实时识别操作系统进程进行控制，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行(提供功能界面截图并加盖公章)

★为保证系统兼容性和稳定性，要求所有功能为同一品牌同一产品，不允许多种产品拼凑而成。

需提供加盖原厂公章项目授权书及售后服务承诺书

★为保证软件稳定性和规范性，软件研发厂家需达到软件成熟度CMMI五级等级认证 ，提供证书复印件并加盖公章

★软件厂商具备ISO9001质量管理体系认证证书、 ISO14001环境管理体系标准认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，基于ISO/IEC 20000-1的服务管理体系认证证书以及ITSS服务能力认证证书，提供证书复印件并加盖公章；
	250
	点
	

	10
	教师桌椅
	智能电动升降桌
	智能电动升降桌产品材质

1、★桌面尺寸：L1600×W600×H700mm（高度升降可调不小于420mm）

2、桌面采用加厚优质防火板，甲醛释放达到国家环保要求。

3、桌架采用1.0mm加大桌架增强承重能力

4、桌腿采用1.0mm厚优质冷轧钢板，工字形设计，美观大方同时增强了承重能力。

5、整桌安全承重不小于70KG

6、多功能按键式手控升降，LED屏显示，上下键调桌高度。

7、★电机采用220V供电，高效、平稳、静音

8、电动升降顺滑桌面稳而不晃，升降速度25mm/S,升降声音不大于50dB.
	4
	张
	

	
	
	教师椅子
	1、长360mm×宽380mm×高（440-380)mm；

2、凳面:材质为PP中控塑料板尺寸360mm×380mm；

3、凳腿：凳底横腿采用冷轧20mm*400mm*1.2mm，底腿长340mm；

4、桌、凳脚套，采用全新高压PE工程塑料注塑一次成型，脚套与扁圆形钢管连接带自锁结构，安装后脚套不脱落；

5、采用二氧化碳保护焊焊接，焊接部位满焊，无漏焊、无砂眼，表面平滑；达到国标焊接工艺标准与要求；表面及内壁进行酸洗、磷化、静电。                                                                                                                          
	4
	个
	

	11
	学学生电脑桌椅
	学生电脑桌
	1、★规格：单个长宽高800*600*750（mm）

2、木板采用电子锯精密开料，桌面2.5厘米实木颗粒环保板，封边利用德国全自动封边28*2mm优质PVC封边带，对板材截面进行封边，粘力强，密封性好，E1级环保板，架子4.0*2.0弯管，管壁厚度≥1.0毫米，（不含表面喷涂后的厚度）后侧主机箱采用冷轧板(ST13/14)，设计有透气孔防止机箱过热，后背设有冷轧板走线隐藏式，使桌子更加牢固，机箱高度40厘米左右宽度20厘米内径，下身铁架表面是经过磷化除锈除油处理后静电喷涂，喷后均匀，光洁度好，塑面经久耐用，表面垫固性粉末涂层，环保无毒害无气味，且耐候性强，桌脚为耐磨防滑尼龙脚垫.                                           3、参考外观图片如右图                                                                                   
	240
	位
	

	
	
	椅子
	1、★学生椅子尺寸：长240mm×宽340mm×高（420-360)mm；

2、凳面:材质为高密度板尺寸340mm×240mm；厚度≥18毫米，环保面板结实耐用，环保无异味
3、凳子升降侧板：优质冷轧板一次模压成型升降模压件，可调节；

4、★凳腿：凳底横腿采用冷轧20mm*50mm*1.0mm

5、桌、凳脚套，采用全新高压PE工程塑料注塑一次成型，脚套与扁圆形钢管连接带自锁结构，安装后脚套不脱落；

6、采用二氧化碳保护焊焊接，焊接部位满焊，无漏焊、无砂眼，表面平滑；达到国标焊接工艺标准与要求；表面及内壁进行酸洗、磷化、静电。                                             
	240
	个
	

	12
	网络机柜
	12U网络机柜
	4
	台
	

	13
	多媒体教学软件
	支持IPV4、IPV6网络环境下安装和正常使用，支持windows 7 32位/64位，windows10 64位、windows11 64位操作系统；

教师自带笔记本可通过mac绑定和ip绑定两种方式快速连接服务器和学生端，实现多媒体互动教学；

支持班级管理，可将频道和班级进行绑定，用于不同的教室登录不同的频道进行上课；

支持对学生视图自定义命令和排序，便于学生未点名时，通过座位信息快速找到学生；

支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘；

屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）   

屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音，同时支持屏幕笔功能，教师可通过屏幕笔将屏幕当做画板进行绘制，便于教学互动；

★屏幕广播支持弹幕，教师机开启弹幕后，教师机和学生机可发送弹幕信息，便于及时交流、增强教学互动性；

★屏幕广播支持笔记截屏，教师机开启笔记截屏后，全屏广播时学生机可一键截取屏幕，保存上课重点信息；

支持影音广播，即使在终端未进入桌面的状态，也能够实现全体学生的影音广播，影音广播下支持视频的切换、暂停，并支持点击进度条任意地方以改变视频播放进度；

在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）   

教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生；被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定；

支持遥控转播，教师端可对单个学生机进行遥控并转播到其它学生机桌面；

支持遥控监看，教师可实时监看学生端的学生桌面，并可远程遥控学生端桌面，支持单屏控制和全体控制，控制时可锁定学生机；

教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）  

具备游戏互动教学功能，支持击鼓传花，电子抢答等互动方式；

上课过程中，老师可对学生奖励小红花，教师机可显示小红花奖励排行榜，显示每个学生的奖励数量，并可向学生发布奖励排行榜，提升学生参与感和学习兴趣；

教师机可控制学生机是否可开启麦克风进行对话，开启语音连麦后，教师和学生可通过麦克风对话，语音交流可被班级其它所有学生听到，便于课堂语音互动；

教师可对学生进行电子点名，可以自定义院系、专业、班级等单位类别，可导入导出学生信息，可设置迟到时间，可显示签到人数；

支持保存电子点名信息为班级座位信息，老师可导入班级座位信息，将机房上机机位与学生信息进行绑定，便于学生来机房后使用固定位置上机；

支持作业下发，教师机可将自己机器上的文件传输到学生机，支持一对多传输，当选中多台学生机执行下发文件时，教师端需选择其中一台学生机作为样本机，并选择存放路径，支持发送文件或文件夹；

支持收取作业，教师可发起作业提交，学生提交作业后自动收取，默认将收取上来的作业存放在桌面，该路径可自定义更换；作业命名方式支持学生自定义和教师自定义，教师自定义命名支持加入学生姓名、学号、学生机器名或学生机IP地址中的一种方式；

支持一键收取指定路径的学生作业，弥补学生忘交作业和不会提交作业的缺点，提升老师收取作业的时效性；

支持远程命令（包括一键关闭应用程序，一键关闭学生打开的Windows类窗口）、远程开机，远程关机等功能；

支持屏幕录制与回放，教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，内容可回放，并可通过屏幕广播给学生；

支持电子白板功能，可用电子白版进行绘制演示，并可共享到学生机，支持教师和学生协作共同通过电子白版进行知识总结、画面制作等；

★支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）  

教师机对学生执行黑屏肃静后，支持追加学生执行黑屏肃静，也支持对单个学生机取消黑屏肃静，上课管理更灵活；

★支持班级学生使用固定位置上机，开机后学生机显示该座位绑定的学生信息，学生可根据自己的姓名找到上一次上机的位置进行上机，并可直接上机签到；

提供行为管控模块，支持程序黑白名单限制，支持禁用外网，禁用USB设备，教师端主界面可展示USB设备、程序、网络禁用状态； 

★支持对学生的网络搜索进行关键字屏蔽，教师机设置限制搜索的关键词后，学生机通过浏览器搜索禁用的关键词，会自动弹出提示信息，或直接关闭学生机浏览器； 

支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。（提供加盖公章的功能截图）

★提供试题编制小工具，可下载小工具到教师自己的机器上，便于随时进行试卷编辑，编辑好的试卷可直接在教师机界面导入和下发；

★支持与桌面云软件融合打通，通过教学软件实现操作系统一键切换，可关闭云桌面服务器和学生机；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）  

支持学生面板功能，学生端通过学生面板可使用电子举手，提交作业，查看消息等常用功能；

教师端和学生端支持添加本地应用程序快捷功能按钮，便于一键打开需要使用的应用程序；

支持学生端访问因特网，学生可直接访问教师端提前设置的学习网址，简化上网应用；
	4
	套
	

	14
	门禁一体机
	★开门方式：人脸识别/刷卡/密码 

屏幕尺寸不小于4.3英寸。
★远程开门：手机远程，
人脸容量：不小于1500张，
刷卡容量：不小于3000张，
密码：至少可设置1组公共密码，
通讯方式：TCP/IP及WIFI，
开门权限：支持权限管理，
识别距离：0.3-2m。

★人脸识别速度：＜0.2s

环境温度：-10℃～40℃（℃）
	4
	台
	

	15
	单门磁力锁
	锁体尺寸：250x宽47x高25(mm)   可根据不同的门框选择合适的尺寸。

电压输入：DC12V

工作电流：400mA

工作方式：断电开锁通电上锁

★吸力：不小于280KG

6、适用门型：单门磁力锁通常适用于多种类型的门，如木门、玻璃门、金属门和防火门。

工作温度:-10C~+55C。

安全性:防电击、防撬、防火等
	4
	套
	

	16
	教学蓝牙一体音箱
	1、★使用2.4G数字射频技术，有效避免传输干扰，同时使用1000套无窜频，满足同一场所大量使用的需要，开机自动进入配对状态，配对成功后有提示音，自动转入接收状态；

2、外置一体式2.4G信号接收盒，避免音箱内部电磁干扰，增强信号稳定性及灵敏度；

3、带广播优先接口，当有广播信号时自动切换；

4、★≥1路立体声RCA输入，≥2路话筒（环保麦克风插口自带DC+6V电源）输入；

5、★话筒带LED液晶屏显示各项技术参数，数字音量大小调节、信号强弱、电池余量信息显示；

6、话筒具有很好防风效果，音质清晰，自然；

7、话筒具有激光教鞭功能,同时具有上下翻页按键（选配翻页模块可实现无线翻页、在放影PPT文件时还可一键黑屏）；

8、话筒采用可拆卸式接口的充电锂电池，配旅行（或USB充电器）充电器，使用更加便捷，无信号或无操作60秒内进入节能待机状态，有信号或操作时自动启动使用，无须对频,电池低损耗，充满电可连续工作8小时以上；

9、音箱标配壁挂安装配件，吊装简单方便。

10、★每套音箱数量：≥2个

技术参数：

音箱：

1、≥额定总功率：50W；

2、额定阻抗：4Ω；

3、频率响应：55Hz-18kHz；

4、驱动器：5.5寸长冲程低音驱动器，一个高音；

5、★接口：≥1路广播输入（70V－110V输入），≥1路立体声RCA，≥2路话筒接口；

6、灵敏度：85dB/1W/1M；

7、信噪比：不大于75dB；

8、最大声压级：不大于78dB；

话筒：

1、调制方式：GFSK； 

2、★发射频率：2400~2483.5MHz；

3、发射功率：不小于10 dBm；

4、传输范围：约20M（视环境变化）；

5、工作温度：-20~75度；功耗：约100mA ；

6、电池充电时间：30分钟~1小时；

7、频率响应：50Hz-15KHz；

8、信噪比：90dB；

9、输出电平：200mv;

10、电源供电：5V直流供电；
	4
	套
	

	17
	防静电地板
	一、面积：每间计算机机房约110平方（长：约12米，宽：约9米)

二、全钢地板材料

1、地板上板

厚度≥0.5mm材料为SPCC冷轧硬板；

特点：冷轧钢板，具有良好的焊接性能，具有极高的硬度，能够承受较大的冲击和均布、集中载荷；

2、地板下板

厚度≥0.4mm，材料为ST13冷轧深拉深软板；

特点：冲压级冷轧钢，有较好的拉伸性能和具有良好的焊接性能；

3、★规格：600×600×35mm表面材质为1.0mm的PVC贴面

三、力学性能：

地板载荷性能应大于等于对应型号的载荷性能指标：

均布载荷：4500N                   

集中荷载：1200N

四、附件参数

1、支架

材料：冷轧10#钢

上板厚度≥2mm

  下板厚度≥1.2mm

  圆管壁厚≥0.5mm   直径≥20mm

  表面处理：镀锌

2、桁梁

 壁厚0.7mm，表面处理：镀锌。
	4
	间
	

	18
	手拉手话筒主机
	面板采用国际标准2U尺寸，可安装19英寸标准机柜,弧形立体搭配有机玻璃设计；

具有断电自动记忆功能，再次通电后不需再次设置即可使用,并可还原出厂设置；

★具备声控启动话筒功能

★可加装第三方中控实现：视频跟踪、话筒开与关、切换会议模式等

显示屏≥高清彩色3.5英寸

★可以实现话筒总音量控制，统一关闭话筒耳机声音；

话筒具备实时显示使用状态，可实现话筒即可打开或者申请发言（指示灯亮起）；

话筒连接口可备份环形连接，≥四路8芯专用会议单元连接端口，≥四路RJ45网线连接口，可连接≥60支会议系统单元，如有需要可以扩展至同时使用250支会议系统；

面板材料：铝合金，表面氧化工艺，

可实现高、中、低音均衡调节。

★内置MP3录音并支持USB存储，多路音频输出，可同时连接外部设备，如红外翻译器、电话耦合器、扩声系统、外部录音设备、远程多媒体终端；

可设置与发言者限时发言时间20秒～50分钟,。

★配置智能会议发言模式：

智能限制，（i-LIMIT）允许同时打开的单元数量可设置为1～6个，达到限制数量后，允许一人申请等待倒计时30秒，当有打开话筒关闭，申请中话筒自动进入。

先进先出：（FIFO）发言单元数量1～6个，达到设置发言人数后，后来打开话筒覆盖最早打开的话筒；

智能申请：（i-APPLY）当申请人按下话筒发言按键时，申请发言30秒倒计时，同时话筒咪杆灯和话筒指示灯闪烁,由主席短按优先键是否给予批准申话筒打开，短按一次批准一人，打开顺序由申请先后决定，达到发言人数后，允许1话筒进入申请状态，最后开启话筒自动覆盖最早打开单元(此模式下主席话筒无临时静音代表插话功能)

主席专用：（C-ONLY） 只允许主席话筒打开发言，所有代表单元都不能打开

 声控启动: 以声音控制开启单元,可由主机调节声控门限.

 自动测试: 设置需测试单元数量, 确认测试后按顺序每个话筒指示及咪杆指示灯闪烁2秒, 完成测试自动复位原状态

技术要求：

1、★功率损耗:120W(MAX)

2、IN路线输入:45KQ-50KQ

3、SN信噪比:≥78DB

4、OUT路线输出:≤200Q

5、频率响应:21HZ-20KHZ
	1
	台
	

	19
	手拉手话筒
	1、话筒:方管式

2、工作电压:DC24V

3、灵敏度:不小于-47DB

4、信噪比:不大于65DB

5、频率响应:100-10KHZ
	25
	个
	

	20
	抑制器
	1.★内置24Bit A/D, D/A转换，24位DSP处理器，48KHZ高速采样，采用高浮点数字音频处理器和先进的子带回声消除技术，可有效消除回声和啸叫

2.★全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置，温度，湿度，装饰的改变，系统安装，都无需要进行声场调试，精准可靠使用简单

3.★内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号，高质量的传送，提高信噪比，改善音质

4.内置ACC自动增益控制，可以获得到清晰，持续平稳的语音信号

5.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响

6.内置数字压限器，可提高拾音的距离

8.内置人声激励功能，可提升语音清晰度

10.采用≥2.0英寸彩色显示屏显示，简洁明了显示当前设备工作状态

11、模拟输入：2-XLR和2-TRS：

12、模拟输出：2-XLR和2-TRS：平衡或非平衡输出方式

13、输出阻抗：平衡：200欧, 非平衡：100欧

14、线路输出电平：-4 dBU / +6dBU 两路
	1
	台
	

	21
	功放
	1.立体声4欧姆输出≥182*4，桥接8欧姆输出≥350W*2的强劲功率

2.低噪音电平和零点电压

3.高输入灵敏度，纵使输入微小的音频信号，也能获得满意的声压效果

4.内置发烧级的专业音频限幅芯片

5.高系数声道串扰

6.信噪比≥80dB

7.★频率响应:20HZ-20KHZ

8.电压增益≥72dB

9.上升速率35Us

10.阻尼系数≥200

11.★短路保护功能：只要输出端短路，机器内部将立刻自动断开输出，重新开机后，将自动恢复正常

12、★输出功率

立体声8Ω输出功率：1KHZ,1.0% THD+N   ≥ 150W×4

立体声4Ω输出功率：1KHZ,1.0% THD+N   ≥ 182W×4

桥接8Ω输出功率：1KHZ,1.0% THD+N   ≥ 350W×2
	1
	台
	

	22
	音箱
	1、频率响应:20HZ-20KHZ

2、灵敏度:93dB

3、额定阻抗:8Ω

4、★额定功率:≥65W

5、峰值功率:130w
	2
	个
	

	23
	时序器
	1、SMT贴片生产工艺

2、★不小于8路输出带独立通道开关

3、自带2米纯铜芯电缆线

4、不小于30A大功率继电器

5、★支持多台联机统筹管理

6、★安全保护：过压保护，过流保护，过放保护，短路保护

7、智能控制

控制容量：每路输出电流30A/CH

控制路数：不小于8CH

时间间隔：不小于1S
	1
	台
	

	24
	系统集成（技术服务）
	项目设备安装、调试、验收、培训、与货物有关的运输等
	1
	项
	

	25
	售后服务
	要求：1、该项目质保期不少于3年，2、质保期内提供驻场式售后质保服务，需驻场技术服务人员不少于1名，全年伴随该项目计算机教室使用时对机房设备提供现场技术支持、运维、日常管理等校方交办工作，由校方提供现场办公条件。
	1
	项
	

	26
	校园网络修复调试
	对文化路校区院内原有网络综合布线进行维修维护，主要包含：1、从中心机房到弱电井、教学机房、教室、办公室等位置的网络硬件设备的维护、安装、调试，2、校园综合布线线路的修整与标示，3、网络故障的排查与修复，4、维修配件的提供及安装，5、提供文化路校区综合布线平面图。该条项目为交钥匙工程，工作包括但不限于以上4点内容，产生的其它配件、施工费均在该项包含。最终达到本次建设机房网络进入校园内网，校园各建筑间和建筑内局域网恢复正常。
	1
	项
	

	27
	老机房维护
	对原有的教学机房和数据中心机房的维护，主要包含：对原有机房内硬件设备的维修维护、组装与调式，网络线路的整理、连接、标示，对原有门禁系统维修调试。该条项目为交钥匙工程，工作包括但不限于以上4点内容，产生的其它配件、技术费均在该项包含。
	3
	间
	


本次采购的核心产品：教学电脑主机。
四、售后服务

1.质保期起始的定义：该项目产品的质保期自通过验收之日起计算。

2.服务范围：在项目产品保修期内，提供的售后服务包括操作错误、配置错误、软件升级、硬件故障等。

3.服务方式：供应商对用户提供长期的免费电话支持服务，以及在必要时提供的现场服务；供应商免费为采购人员进行现场技术培训，使其达到正确掌握设备使用要求。

4.
商品的质量性能：供应商提供的投标货物产品种类、品牌、质量标准或服务的资格均得到有关行政主管部门的许可。

5.
维护服务的说明

（1）该项目质保期不少于3年.
（2）质保期内提供驻场式售后质保服务，需驻场技术服务人员不少于1名，全年伴随该项目计算机教室使用时对机房设备提供现场技术支持、运维、日常管理等校方交办工作，由校方提供现场办公条件。
（3）供应商在采购人现场实施维护服务以及为实施维护服务而向采购人派出的人员必须遵守采购人的规章制度。

（4）如供应商需实施远程技术支持，必须先取得采购人的同意。

（5）任何需要送至供应商维修的机器，均由供应商负责提取和送回，期间发生的丢失或损坏由供应商承担。

（6）当需要更换设备时，被替换件属于供应商的财产，而替换件则成为采购人的财产。采购人保证所有被替换下来的零部件属真品，并未经采购人改动。供应商保证替换件尽可能是新的，并处于良好的工作状态，达到或超过被替换件的原有功能和性能。替换件承接被替换件的原有维护服务地位。本项目维护期结束后，双方另行协商。

（7）本项目规定的供应商向采购人提供的软件供应商均授予采购人非专属许可，并保证该授权是合法有效无瑕疵的。

（8）不属于本项目的维护服务范围的有：

1)易耗品；

2)由于采购人使用不当、改动、以及不适当维护而引起的机器的损坏。

五、验收方式

1. 货物到达指定地点后，采购人根据合同要求，确认货物产地、规格、型号和数量。安装调试后，供应商先自检，调试运行稳定后报采购人进行验收，采购人可以邀请未中标供应商参加验收。
2. 供应商所交的货物安装、调试完毕及时向采购人提出验收申请，采购人在收到供应商验收申请后组织验收。采购人无正当理由拒验且无相关说明文件，应视为验收合格。
3. 验收合格后，采购人出具验收报告。
六、其他要求

1.磋商文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的品牌型号或指标与某产品相同的仅供供应商选择货物时在质量水平上的参考，不具有限制性，评标以功能和性能为主，供应商可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。 

2.成交人在完成安装、调试、检测后，应向用户提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。 

3.所投设备应是全新合格设备，且生产厂家在河南设有技术服务机构。 

4.除磋商文件要求提供的备件、专用工具和消耗品外，对于磋商文件中没有列出，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，供应商应列出详细清单，所有备件应符合国家标准及行业要求，所需费用包含在投标总报价中。 

5.投标货物涉及国家强制节能产品或者信息安全产品或强制3C认证产品的，按本磋商文件相关要求执行。 

6.本次采购设备/系统中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。 

7.如果未在磋商文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则供应商有责任给予补充说明。 

8.标准附件和工具 

供应商应提供维护设备正常运行的专用工具或必备工具。此费用应计算在基本单价中。 

9.技术服务 

（1）凡需要现场安装、装配、启动测试的设备，供应商应提供免费现场安装和装配并义务进行一次安装培训。验收合格证应有使用单位的签字和盖章。 

（2）供应商应提供保证设备正常运转壹年的易损件的名称、单价和总金额，计入合同价。生产厂应保证用户在设备正常运行寿命期内，以合理价格供应维修零配件、易损件和专用材料。 

（3）在磋商期间，采购人有权要求供应商提供必要的技术资料，逾期无答复，按其技术不响应处理。 

（4）安全保护措施：安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型导线。整机及各部件制作精良，不得有易刮伤、挂伤等对操作者有危害的现象。 

10.设备选型、安装、调试方案要求 

各潜在供应商在参与本次采购活动中应重点考虑到所投设备安装、调试方案及设备选型。在安装、调试方案中遵循以下原则： 

（1）可行性和适应性：安装、调试方案要保证技术上的可行性和良好的性价比，首先满足和前期设备系统的完全兼容性的同时还要满足今后发展的需要。 

（2）实用性和经济性：安装、调试方案建设应始终贯彻面向使用、注重实效的方针，坚持实用，经济的原则。 

（3）先进性和成熟性：安装、调试方案既要采用先进的设计和理念，又要注意结构、设备、工具的相对成熟。采用成熟的主流技术，能顺利地过度到下一代技术，关键设备应选用主流的先进产品。 

（4）开放性和标准性：为满足系统所选用的技术和设备的协同运行能力、设备（系统）投资的长期效应以及系统功能不断扩展的需求，要求系统具有开放性和标准性。 

（5）可靠性和稳定性。在考虑技术先进和开放性的同时，还应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性。 

（6）安全性和保密性：在安装、调试方案中，既要考虑信息资源的充分共享，还要考虑信息的保护和隔离。 

（7）兼容性和易维护性：为了适应系统变化的要求，应充分考虑以最简单的方法、最低的投资，实现系统的兼容和维护。 

（8）供应商负责所有本次采购设备/系统安全稳定的运行，保证无故障验收。 

（9）供应商负责本次采购设备的系统集成、安装、调试，并保证系统安全、稳定地运行；

（10）安装施工进度计划安排科学、合理、有序，在工作的过程中采用的新设备，降低成本、缩短工期所采用的新工艺，安装调试检测设备齐全，人员安排合理、管理机构健全。 

（11）本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在磋商报价之中，采购人不再追加任何费用。 
第六章  响应文件格式
封面
河南对外经济贸易职业学院文化路校区

公共基础课机房建设项目
 响 应 文 件
供应商名称：                    （企业电子签章）
法定代表人或授权委托人：          （个人电子签章）

    年   月  日

目   录
本章格式是参考格式，除未实质性响应外，任何人不得以格式有偏差为由废标。（实质性响应条款是指法律法规所规定的必须满足的条款和竞争性磋商文件中有明确要求的条款）

磋商响应函

法定代表人证明及授权委托书

磋商报价表格

资格承诺函
类似项目业绩一览表
商务条款（技术规格）偏离表
项目实施方案
售后服务方案及承诺

其他材料

中小企业声明函
诚信承诺函

成交服务费承诺函

一、磋商响应函

            （采购人名称）：

经研究，我方决定参加采购编号为             的政府采购项目的竞争性磋商活动，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件。
1．磋商报价表格；

2．按竞争性磋商文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；

3．资格证明文件；

为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：
1．所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的产品或服务响应性总报价为（注明币种，并用文字和数字表示的响应性总报价）。

2．我们保证本项目质量                               标准 。

3．我们保证本项目交货期         。

4．将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务。

5．已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（修正或补充文件）（如果有的话），对此无异议。

6．本磋商有效期为 递交磋商响应文件之日起60日历天。

7．如果我方有幸成为成交供应商，愿按照竞争性磋商文件规定向采购代理机构支付成交服务费。

8.同意提供按照贵方可能要求的与其竞争性磋商有关的一切数据或资料。

9．与本磋商报价有关的一切正式往来信函请寄：                 。

且承诺：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必须得设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件。
                                  供应商（企业电子签章）：                  
法定代表人（个人电子签章）：                  
日期：年  月   日
二、法定代表人证明及授权委托书
法定代表人证明

供应商名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：       职务：       
系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（企业电子签章）：                  
日      期：____年____月____日

授权委托书

本人     （姓名）系     （供应商名称）的法定代表人，现委托姓名、身份证号  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）响应文件、签订合同和处关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

附：

法定代表人身份证正反面复印件及授权委托人身份证正反面复印件；

2）复印件上均需加盖供应商公章。

         供应商（企业电子签章）：                                
             法定代表人（个人电子签章）：                                
身份证号码：                                
                 授权委托人（签字或个人电子签章）：                                
身份证号码：                                
                   日      期：____年____月____日

三、磋商报价表格

（一）报价一览表

	项目名称
	

	采购编号
	

	供应商名称
	

	磋商内容
	

	首次磋商报价

（元）
	大写：

小写：

	交货期
	

	质量标准
	

	质保期
	

	磋商有效期
	

	备注
	


                           供应商（企业电子签章）：                  
法定代表人（个人电子签章）：                  
日期：   年  月  日

（二）分项报价明细表
	序号
	货物名称
	品牌
	规格
	制造商
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总 价（元）
	
	
	


                  供应商（企业电子签章）：                  
法定代表人（个人电子签章）：                  
日期：   年  月  日

四、供应商资格声明函

致（本项目采购单位）： 
我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明 如下： 
一、我单位全称为                    ，注册地点为             ，统一社会
信用代码为                       ，法定代表人（单位负责人）为              ，联系方式为                     。 
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。 
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 
五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 
六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） 
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 
我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。 
承诺单位（盖章）： 
法定代表人或授权代表（签名或盖章）： 
日期：年 月 日 
注：1.供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。 
2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。 
五、供应商资格证明文件
供应商根据竞争性磋商文件提供相关证明材料。

六、类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同金额（元）
	完成时间
	项目单位联系人电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商需附合同和验收证明复印件，并加盖单位公章。

（此表可延长）

                    供应商（企业电子签章）：                  
法定代表人（个人电子签章）：                  
日期：   年  月  日

七、商务条款（技术规格）偏离表
（1） 商务条款偏差一览表

项目名称：                                项目编号：             

	序号
	项目
	竞争性磋商文件

要求部分
	响应文件

响应部分
	偏离说明
	备注

	1
	合格供应商资格
	
	
	
	

	2
	采购内容
	
	
	
	

	3
	质量标准
	
	
	
	

	4
	交货期
	
	
	
	

	5
	质保期
	
	
	
	

	6
	付款方式
	
	
	
	

	7
	其 他
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	


注：供应商应对照竞争性磋商文件中商务要求的内容逐条说明，所提供服务已对竞争性磋商文件的要求做出了实质性的响应，并申明与竞争性磋商文件要求的偏离和例外。如果仅注明“符合”、“满足”，将可能导致响应文件被视为无效标。

                     供应商（企业电子签章）：                  
法定代表人（个人电子签章）：                  
日期：   年  月  日

（2）技术规格偏离说明表
项目名称：                                   项目编号：

	序号
	竞争性磋商文件要求部分
	响应文件响应部分
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：供应商应对照竞争性磋商文件中商务要求的内容逐条说明，所提供服务已对竞争性磋商文件的要求做出了实质性的响应，并申明与竞争性磋商文件要求的偏离和例外。如果仅注明“符合”、“满足”，将可能导致响应文件被视为无效标。

                    供应商（企业电子签章）：                  
法定代表人（个人电子签章）：                  
日期：   年  月  日

八、项目实施方案
九、售后服务方案及承诺、培训方案
十、其他材料
供应商认为应附的或评分办法中要求附的相关材料等。

十一、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.（标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为          万元1，属于（中型企业、小 
型企业、微型企业）； 
2.（标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为           万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（企业电子签章）： 
日 期： 
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明函（如有）

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加 
      单位的     
项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/ 提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（企业电子签章）：

                                    日
  期：
十二、反商业贿赂承诺书
我公司承诺：

在            （投标项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

                   供应商（企业电子签章）：                  
法定代表人（个人电子签章）：                  
日期：   年  月  日

十三、诚信承诺函
致（采购人或代理机构）： 

我公司作为          （项目名称）项目（项目编号：        ）的供应商，在此郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）采购人根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对竞争性磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次政府采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次政府采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有<河南省人民政府办公厅关于加强个人诚信体系建设的实施意见>豫政办〔2017〕70号规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

                    供应商（企业电子签章）：                  
法定代表人（个人电子签章）：                  
日期：   年  月  日

说明：供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。
十四、成交服务费承诺函
致（采购代理机构）：
我们在贵公司组织的（项目名称：    ，项目编号：    ）采购中若获成交，我们保证在成交公告发布后5个工作日内，按竞争性磋商文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付成交服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
特此承诺。
 
 
                               供应商（企业电子签章）：                  
法定代表人（个人电子签章）：                  
日期：   年  月  日

[image: image2.png]



响应性报价前请认真阅读，如递交磋商响应文件即视为认可本文件的所有条款。









