招标文件

郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院）危重孕产妇、危重新生儿急救转运“上车即入院”远程诊疗综合应用系统、5G智慧院前急救转运系统采购项目

项目编号：豫财招标采购-2025-215

| 采购人： | 郑州大学第三附属医院 （河南省妇幼保健院） |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 恒信咨询管理有限公司 |
| 日期： | 二〇二五年四月 |

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

投标人须知前附表	7

1. 总则	12

2. 招标文件	15

3. 投标文件	16

4. 投标	18

5. 开标、资格审查与评标	19

6. 授予合同	20

7. 政府采购政策	21

8. 询问、质疑和投诉	22

9. 需要补充的其他内容	23

第三章 资格审查	28

第四章 评标办法（综合评分法）	30

第五章 合同	42

第六章 采购需求	61

第七章 投标文件资格审查文件册通用格式	76

一、 投标人资格声明函	78

二、 投标人基本情况	79

三、 投标人资格证明文件	80

四、能证明响应人资格的其他资料	81

五、中小企业声明函	82

六、残疾人福利性单位声明函（如有）	83

七、监狱企业证明材料（如有）	84

第八章 投标文件通用格式	85

一、法定代表人身份证明	87

二、法定代表人授权委托书	88

三、投标书	89

四、投标承诺函	90

五、投标报价表格	91

六、商务技术偏差表	93

七、技术部分	95

八、综合部分	96

九、投标人及采购内容简介	98

十、反商业贿赂承诺书	99

十一、其他资料	100

- 投标邀请郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院）危重孕产妇、危重新生儿急救转运“上车即入院”远程诊疗综合应用系统、5G智慧院前急救转运系统采购项目-公开招标公告

项目概况

郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院）危重孕产妇、危重新生儿急救转运“上车即入院”远程诊疗综合应用系统、5G智慧院前急救转运系统采购项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网站（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年5月8日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：豫财招标采购-2025-215

2、项目名称：郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院）危重孕产妇、危重新生儿急救转运“上车即入院”远程诊疗综合应用系统、5G智慧院前急救转运系统采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1221500.00元

最高限价：1221500元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(2)20250357-1 | 危重孕产妇、危重新生儿急救转运“上车即入院”远程诊疗综合应用系统 | 873500 | 873500 | 是 | 873500 |
| 2 | 豫政采(2)20250357-2 | 5G智慧院前急救转运系统 | 348000 | 348000 | 是 | 348000 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：包1：危重孕产妇、危重新生儿急救转运“上车即入院”远程诊疗综合应用系统包含但不限于远程协同软件、硬件、救护车配置改造、5G车载移动网络、系统运维等，具体内容详见政府采购网附件；包2：5G智慧院前急救转运系统包含但不限于急救预通知系统1套、车载远程会诊视频系统1套、急救移动工作站升级1套、急救支持管理工作APP 1套、远程辅助诊断系统1套等，具体内容详见政府采购网附件。

5.2服务期限：自合同签订后60日历天内完成。

5.3服务标准：符合行业要求，满足采购人需求。

6、合同履行期限：同服务期限。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

3、本项目的特定资格要求

3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：投标截止时间）。在规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2025年4月16日至2025年 4月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：河南省公共资源交易中心网站（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）。

3.方式：网上获取。市场主体需要完成CA数字证书办理，凭CA密钥登陆河南省公共资源交易中心系统并在规定时间内按网上提示下载招标文件，获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2025年5月8日09时00分（北京时间）

2.地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”电子交易平台加密上传。逾期上传的投标文件，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1.时间：2025年5月8日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（郑州市经二路12号，经二路与纬四路向南50米路西）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》、《郑州大学第三附属医院官网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

2.本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening），投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在开标当天投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

- 3.代理费用收取方式及标准：参照以下标准计取，由中标单位向代理机构支付代理服务费。

- 参照“计价格【2002】1980号、发改办价格【2003】857号、发改价格【2011】534号”文件附表招标代理服务收费标准，代理机构向中标人按照中标金额收取费用如下：

- （1）100万以下（含100万）：按标准100%收取；

- （2）100万—500万以下（含500万）：按标准90%收取；

- （3）500万—2000万（含2000万）：按标准70%收取；

- （4）2000万以上：按标准60%收取；

- （5）安装工程（含设备的）：若设备费用不到50%，均按照工程标准按以上费率收取代理服务费，不按货物标准收取；超过50%的，按照各自金额的占比及以上费率收取。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）

地址：郑州市康复前街7号

联系人：王先生

联系方式：0371-66903129

2.采购代理机构信息（如有）

名称：恒信咨询管理有限公司

地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16号楼B座6楼

联系人：刘炯

联系方式：0371-55056160、16637167568、0371-86688490转630

3.项目联系方式

项目联系人：刘炯

联系方式：0371-55056160、16637167568、0371-86688490转630

## 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

本表关于采购服务的具体资料是对投标人须知的补充，如有矛盾，应以本表为准，此表中“※”为投标人必须满足的条件，如不满足，可能导致投标无效。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 名称：郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院） 地址：郑州市康复前街7号 联系人：王先生 联系方式：0371-66903129 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 名称：恒信咨询管理有限公司 地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16号楼B座6楼 联系人：刘炯 联系方式：0371-55056160、16637167568、0371-86688490转630 |
| 1.2.3 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院）危重孕产妇、危重新生儿急救转运“上车即入院”远程诊疗综合应用系统、5G智慧院前急救转运系统采购项目 项目编号：豫财招标采购-2025-215 |
| 1.2.4 | 采购范围 | ※包1：危重孕产妇、危重新生儿急救转运“上车即入院”远程诊疗综合应用系统包含但不限于远程协同软件、硬件、救护车配置改造、5G车载移动网络、系统运维等，具体内容详见政府采购网附件； ※包2：5G智慧院前急救转运系统包含但不限于急救预通知系统1套、车载远程会诊视频系统1套、急救移动工作站升级1套、急救支持管理工作APP 1套、远程辅助诊断系统1套等，具体内容详见政府采购网附件。 |
| 1.2.5 | 资金来源及预算金额 | 资金来源：财政资金 ※预算金额：1221500.00元（最高限价1221500.00元） 其中： 包1：873500.00元 包2：348000.00元 |
| 1.2.6 | 服务期限 | ※自合同签订后60日历天内完成。 |
| 1.2.7 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 1.2.8 | 服务标准 | ※符合行业要求，满足采购人需求 |
| 1.2.9 | 投标人资格要求 | ※1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定(投标人参加投标时，1.2-1.5项内容按照规定提供相关声明函，详见投标文件格式 ） 1.1 具有独立承担民事责任的能力。 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 ※2.落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本项目属于专门面向中小企业采购的项目。 ※3.本项目的特定资格要求： 3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：投标截止时间）。在规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。 3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 1.2.10 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.4.1 | 现场考察 | 不统一组织，自行踏勘 |
| 1.4.5 | 答 疑 会 | 不召开 |
| 1.5.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.6.3 | 偏差 | 不允许 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过河南省公共资源交易中心平台发布，请登录“河南省公共资源交易中心平台网站”，凭企业CA锁下载招标文件澄清。 （提醒：各投标人应在下载招标文件后，应及时关注河南省公共资源交易中心平台交易平台系统中是否发布本项目招标文件补充文件等资料，并自行下载，如由于投标人未看到未及时下载文件资料而带来的风险，采购人不承担任何责任。） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 在河南省公共资源交易中心平台交易平台通知并默认收到 |
| 2.3.2 | 招标文件修改发出的形式 | 通过河南省公共资源交易中心平台发布，请登录“河南省公共资源交易中心平台网站”，凭企业CA锁下载招标文件修改。 （提醒：各投标人应在下载招标文件后，应及时关注河南省公共资源交易中心平台交易平台系统中是否发布本项目招标文件补充文件等资料，并自行下载，如由于投标人未看到未及时下载文件资料而带来的风险，采购人不承担任何责任。） |
| 2.3.3 | 投标人确认收到招标文件修改 | 在河南省公共资源交易中心平台交易平台通知并默认收到 |
| 3.5 | 投标保证金 | R不要求，根据豫财购[2019]4号文件的相关规定，本次招标不收取投标保证金，需提供投标承诺函。 |
| 3.6.1 | 投标有效期 | ※递交投标文件的截止之日起90日历天 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件（投标文件）签章要求： （1）所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的CA印章。 （2）所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的CA印章。若有委托代理人的，且委托代理人没有CA锁，则投标文件需上传有手写签名的扫描件。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 投标人（供应商）须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作，并按要求上传经CA锁签章和加密的电子投标文件（*.hntf 格式）。 |
| 4.2.1 | - 投标截止时间 | 2025年5月8日09时00分（北京时间） |
| 4.2.2 | - 递交投标文件地点及方式 | 递交投标文件地点：河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）网站。 递交投标文件方式：电子投标文件上传。 上传电子文件的要求：投标人（供应商）须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作，并按要求上传经CA锁签章和加密的电子投标文件（*.hntf 格式）。 |
| 5.1.1 | 开标时间和开标地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室 |
| 5.2.1 | 资格审查小组 | 由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查，资格审查人员由采购人或采购代理机人员共1人（含）以上单数组成。 |
| 5.3.1 | 评标委员会 组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取。 |
| 5.3.4 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 评标委员会推荐中标候选人的人数：按综合评分由高到低的顺序推荐3名 |
| 6.4.1 | 履约保证金 | 不要求 |
| 7.2 | 是否涉及政府强制采购节能产品 | 否 |
| 7.4 | 是否属于中国强制性认证（CCC）产品 | 否 |
| 9.1 | 是否采用电子招标投标 | 是 |
| 9.2 | 其他 | - 1.代理费用收取方式及标准：参照以下标准计取，由中标单位向代理机构支付代理服务费。 - 参照“计价格【2002】1980号、发改办价格【2003】857号、发改价格【2011】534号”文件附表招标代理服务收费标准，代理机构向中标人按照中标金额收取费用如下： - （1）100万以下（含100万）：按标准100%收取 - （2）100万—500万以下（含500万）：按标准90%收取； - （3）500万—2000万（含2000万）：按标准70%收取； - （4）2000万以上：按标准60%收取； - （5）安装工程（含设备的）：若设备费用不到50%，均按照工程标准按以上费率收取代理服务费，不按货物标准收取；超过50%的，按照各自金额的占比及以上费率收取。 招标代理费转账账户： 开户名称：恒信咨询管理有限公司 开户银行：交行郑州北环路支行 账号：4110 624 000 1801 000 5642 行号：301491000769 - 转账备注：【HXZB】20250188+包号+招标代理服务费（可简写） 2.采购资金的支付方式、时间（付款方式）：按第五章合同条款中付款方式执行。 - 3.履约验收要求：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。 - 4.本项目中标公告将同时在招标公告相同网站上发布。 - 5.中标人与采购人签订合同后，将合同副本原件报采购代理机构备案。 - 6.采购人或采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 - 7.为落实河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知（豫财办﹝2020﹞33号），中标人可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，具体详见附件。 - 8.本项目质保期：1年。 - 9.本项目采购的标的属于软件和信息技术服务业。 |

## 总则

### 适用范围

- 1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标，本招标文件仅适用于本次招标文件中所述的服务。

- 1.1.2 本招标文件的解释权归采购人所有。

### 招标项目概况

    - 采购人：投标人须知前附表中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

    - 采购代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

    - 项目名称及项目编号：见投标人须知前附表。

    - 采购范围：见投标人须知前附表。

    - 资金来源及预算金额：见投标人须知前附表。

    - 服务期限：见投标人须知前附表。

    - 服务地点：见投标人须知前附表。

    - 服务标准：见投标人须知前附表。

    - 投标人资格要求

- 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 具有完善的售后服务体系，并能承担招标项目相关服务的企业；

- 已通过正规渠道获得本项目的招标文件；

- 未被依法暂停或者取消投标资格；

- 未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 投标人须知前附表规定的其他条件。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.2.9项和投标人 须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定；

- 联合体各方应签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议书作为投标文件的一部分内容提交；

- 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标的，联合体协议书中应明确小型、微型企业在联合体投标中所占合同总金额的比例；

- 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级；

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

- 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 若联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。若联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

- 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 为本招标项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

- 为本招标项目的采购代理机构；

- 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标，或在投标中弄虚作假的；

- 法律法规规定的其他情形。

    - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标文件无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的入围保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

- 不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

- 不同投标人的投标文件由同一电子设备打印、复印；

- 不同投标人的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

- 不同投标人的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；

- 不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

- 不同投标人投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

- 其它涉嫌串通的情形。

    - 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

    - 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

### 投标费用

- 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 现场考察或答疑会

    - 现场考察：投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。部分投标人未按时参加现场考察的，不影响现场考察的正常进行。

    - 投标人现场考察发生的费用自理。

    - 除采购人的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

    - 答疑会：见投标人须知前附表。

### 分包

    - 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

    - 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

    - 接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 响应和偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

    - 投标人应根据招标文件的要求提供投标服务方案等内容以对招标文件作出响应。

    - 允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件投标人须知前附表规定的偏差范围和幅度。

### 投标语言

- 招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 投标文件计量单位

- 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量标准单位。

### 投标货币

- 除非另有规定，投标人提供的所有服务用人民币报价。

### 保密

- 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## 招标文件

### 招标文件的构成

    - 招标文件用以阐明本次招标的服务要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标办法

- 合同

- 采购需求

- 投标文件资格审查文件册通用格式

- 投标文件通用格式

    - 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和采购需求，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或认定为投标无效的风险。

    - 投标人制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。

    - 根据本章第1.4款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

### 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

    - 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，同时在原公告媒体发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

### 招标文件的修改

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改，但不得改变采购标的和资格条件，修改的内容为招标文件的组成部分。

    - 采购人或采购代理机构以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人，同时在原公告媒体发布变更公告。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 投标文件

### 投标文件的组成

    - 投标文件包括下列部分：

- 投标文件资格审查文件册组成：

- 投标人资格声明函

- 投标人基本情况

- 投标人资格证明文件

- （4）能证明响应人资格的其他资料

- （5）中小企业声明函

- （6）残疾人福利性单位声明函（如有）

- （7）监狱企业证明材料（如有）

- 投标文件组成：

- 法定代表人身份证明

- 法定代表人授权委托书

- 投标书

- 投标承诺函

- 投标报价表格

- 商务技术偏差表

- 技术部分

- 综合部分

- 投标人及采购内容简介

- 反商业贿赂承诺书

- 其他资料

    - 投标文件应与招标文件的投标文件格式次序一一对应。

    - 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此分包编制投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以认定为投标无效。

### 投标报价

    - 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写投标报价。

    - 投标报价应是指满足采购需求所需的全部费用。未填入报价项目评标委员会可以认定为已包含在报价内，也可能做出对投标人不利的判断，后果由投标人自行承担。

    - 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

    - 投标报价应完全包括招标文件规定的全部服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

    - 只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标。

    - 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。最低投标报价并不意味着一定中标。

### 投标人资格的证明文件

- 依据投标人须知前附表中的要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件资格审查册的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

### 投标人技术证明文件

    - 投标人应提交证明其拟供服务符合招标文件规定的技术证明文件，作为投标文件的一部分。

    - 在投标文件中应说明各项服务名称、服务内容、服务期限等。

    - 证明文件可以是文字资料、图纸和数据。

### 投标保证金（本项目不要求缴纳投标保证金，需提供投标承诺函）

### 投标有效期

    - 投标有效期见投标人须知前附表，从递交投标文件的截止之日起算。

    - 投标文件应自递交投标文件的截止之日起，在投标人须知前附表规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

    - 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标。

### 投标文件编制

    - 投标文件应按“投标文件资格审查册通用格式”“投标文件通用格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，开标一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

    - 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、服务要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的法定代表人授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 3.7.4电报、电传和传真投标文件一律不接受。

## 投标

### 投标文件的密封和标记

- 4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

### 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.2.3投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.4逾期送达的投标文件或未按规定加密的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 投标文件的修改和撤回

    - 递交投标文件以后，如果投标人进行修改或撤回投标的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达投标文件递交地点，提出的书面申请应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。修改内容为投标文件的组成部分，投标人对投标文件的修改应按本须知规定编制、密封、标记，并标明“修改”字样。

    - 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

    - 从投标截止时间至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标文件。

## 开标、资格审查与评标

### 开标

    - 采购代理机构在投标人须知前附表中规定的时间和地点组织公开开标。投标人不足3家的，不得开标。开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人参加。

    - 开标程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密；

（4）参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录表线上确认；

- （5）开标结束

    - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

    - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 资格审查工作

    - 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 评标工作

    - 评标委员会

- 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，对所有投标人的投标文件进行审评，并按评标办法规定的方式推荐出投标人须知前附表中载明数量的中标候选人。

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对采购预算金额在1000万元以上或技术复杂或社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

- 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的情形除外。

- 采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

- 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

    - 评标委员会及其成员不得有下列行为：

- 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

- 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的除外）；

- 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

- 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

- 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

- 记录、复制或者带走任何评标资料；

- 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有本章第5.3.2项第（1）至（5）目行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

    - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

    - 评标

- 评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 保密及其他注意事项

    - 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

    - 评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

    - 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

    - 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

    - 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

    - 评标结束后，投标文件概不退还。

## 授予合同

### 中标公告

    - 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

    - 采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。公告期限为1个工作日。

    - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

    - 中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

    - 各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

### 采购任务取消

- 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 中标通知书

- 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

### 履约保证金

    - 中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件“合同”规定的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

### 签订合同

    - 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

    - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

    - 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

    - 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

    - 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

    - 如中标人不按本章第6.5.1项约定签订合同，采购人将报请取消其中标决定。采购人可在中标候选人中重新选定中标人或者重新招标。

## 政府采购政策

- 7.1投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购品目清单》《节能产品政府采购品目清单》内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（投标人必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值进行加分评审。

- 7.2如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品的，投标人必须提供所投产品在节能产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件或扫描件，如未提供《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品及认证证书的，则认定其投标文件无效。

- 7.3关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

- 7.4采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准，否则认定其投标文件无效。

- 7.5优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、审批手续。

- 7.6采购信息安全产品的，应当符合《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求，否则认定其投标无效。

- 7.7促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目专门面向中小企业进行采购。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未填写残疾人福利性单位声明函的在评标过程中不予认可；参加政府采购活动的监狱企业，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件不予认可。

- 7.8开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

- 7.9商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

- 7.10为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见《采购需求》。

## 询问、质疑和投诉

- 8.1投标人或有关当事人对采购过程、中标结果有异议的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

- 8.2采购人或者采购代理机构应当在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

- 8.3投标人认为招标文件、采购过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

- 8.4投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，接收质疑函联系部门、电话及地址详见招标公告。在法定质疑期内投标人针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

- 8.5采购人或者采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 8.6质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 8.7投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 需要补充的其他内容

- 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件1：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

- 企业划分指标以现行统计制度为准。

- （1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

- （2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

- （3）资产总额，采用资产总计代替。

附件2：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

# 第三章 资格审查

### 资格审查前附表

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 投标人名称 | 与营业执照（如有）一致 |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.9项规定 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.9项规定 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.9项规定 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.9项规定 |
|  | 信用记录 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.9项规定 |
|  | 中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业证明材料 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.9项规定 |
|  | 特定资格条件 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.9项规定 |

### 资格审查

- 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

### 资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。

### 资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

# 第四章 评标办法（综合评分法）

### 包1：

### 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | 符合性审查标准 | 标书雷同性分析 | 不同投标人的投标文件制作机器码不能一致 |
|  |  |  | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的 |
|  |  |  | 投标承诺函 | 按照招标文件的规定提交投标承诺函的 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  |  | 投标报价 | 报价未超过招标文件中规定的最高限价的 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.4项规定 |
|  |  |  | 服务期限 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.6项规定 |
|  |  |  | 服务地点 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.7项规定 |
|  |  |  | 服务标准 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.8项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.6.1项规定 |
|  |  |  | 其他 | 不存在第二章“投标人须知”第1.2.11、1.2.12项规定的任何一种情形 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 （总分100分） | 报价得分：20分 技术部分：50分 综合部分：30分 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2（1） | 报价得分 （20分） |  | 投标报价评分标准 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×20 |
| 2.2.2（2） | 技术部分（50分） |  | 技术参数响应情况 （20分） | 投标文件提供的功能指标完全满足招标文件功能指标的或其指标优于采购需求功能指标的得满分20分，加▲为重要参数，每有一项不满足扣2分，其他技术参数指标每有一项不满足的扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 整体认知方案（5分） | 针对本项目的系统集成、软硬件结合、整体架构、性能、兼容性等整理情况进行综合赋分。 (1)对本项目系统集成、整体架构认知理解深刻，产品系统针对性强，功能实现可操作性强，应用实效性强，所投产品便于与融合、对接和运行，兼容性强，得5分； (2)对本项目系统集成、整体架构认知理解一般，产品系统有针对性，功能实现有可操作性强，应用具有实效性，所投产品具有兼容性，得3分； (3)对本项目系统集成、整体架构认知理解不够，产品系统针对性弱，功能实现有可操作性弱，应用具有实效性弱得1分； 其他或缺项的，得0分。 |
|  |  |  | 实施方案(5分) | 根据供应商提供的项目实施方案进行综合赋分。实施方案至少包括以下内容： ①实施计划和时间安排 ②项目组织和人员配置 ③实施部署方案 ④质量控制 ⑤重难点分析 - 方案内容详实、条理清晰、步骤具体得5分； - 售方案内容基本详实、条理基本清晰、步骤基本具体的得3分； - 方案一般，条理清晰度一般、步骤一般的得1分； 其他或缺项的，得0分。 |
|  |  |  | 检查、调试与验收的方法和措施：5分 | 有详细的方法及措施，措施科学、完整，优于采购需求的，得5分。 有较详细的方法及措施，措施较科学、完整，满足采购需求，得3分。 方法及措施一般，基本满足采购需求，得1分。 其他或缺项的，得0分。 |
|  |  |  | 软硬件综合评价：5分 | 供应商所提供技术方案应包括：①产品概述②产品的功能和性能③产品的优势④产品的应用⑤兼容性、整体性等情况进行打分。 产品技术方案内容详实、条理清晰、步骤具体得5分； 产品技术方案内容基本详实、条理基本清晰、步骤基本具体的得3分； 产品技术方案一般，条理清晰度一般、步骤一般的得1分； 其他或缺项的，得0分。 |
|  |  |  | 应急方案（5分） | - 根据供应商提供的应急方案及措施、系统出现问题供应商响应时间的承诺、应急服务人员安排等，进行评审打分： - (1)其提供的方案和承诺内容非常全面、合理、科学、可行性强的得5分； - (2)其方案内容一般全面、合理、科学、可行性一般的得3分； - (3)其方案内容不够全面、合理得1分； - 其他或缺项的，得0分。 |
|  |  |  | 培训方案（5分） | - 根据供应商对本项目所采购项目的培训方案进行评审打分： - (1)培训方案全面完整、详细，且科学可行，得5分； - (2)培训方案较完整，较可行的，满足本项目需求的，得3分； - (3)培训方案基本完整，可行性较差的，得1分； - 其他或缺项的，得0分。 |
| 2.2.2（3） | 综合部分（30分） |  | 业绩（6分） | 投标人提供自 2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目的业绩，每提供一份合同得3分，最多得6分。（附有效的合同复印件，不提供不得分） |
|  |  |  | 证书（3分） | (1)具有IS09001质量管理体系认证证书；（1分） (2)具有ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书；(1分) (3)具有ISO27001信息安全管理体系认证证书；(1分) 每提供一个证书得1分，不提供不得分。 |
|  |  |  | 质保期（3分） | 质保期在招标文件要求基础上，每延长1年加1.5分，最多加3分。 |
|  |  |  | 服务承诺：18分 | 根据维修人员的故障响应时间、到达现场响应时间、应急维修措施等情况进项打分（6分）： (1)内容详实，方案科学、合理、考虑周全、针对性强，完全能够满足招标的需要的，得6分； (2)内容完整，方案基本科学、合理、基本考虑周全、针对性较强，可以满足招标的需要的，得4分； (3)内容完整，方案基本科学、合理、基本考虑周全、针对性较弱，可以满足招标的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高的得2分； 其他或缺项的，得0分。 |
|  |  |  |  | 根据各投标文件中质保期内的售后服务措施、建立的服务制度、培训方案等进行打分（6分）： (1)服务承诺符合本项目特点，有详尽的质保期内的售后服务措施，建立健全的服务制度的、有具体 的培训方案的得6分； (2)服务承诺符合本项目特点，有较详细的质保期内的售后服务措施，有较健全的服务制度，有较具体的培训方案的得4分； (3)服务承诺符合本项目特点，质保期内的售后服务措施不完备，服务制度不完备，培训方案不完备的得2分； 其他或缺项的，得0分。 |
|  |  |  |  | 质保期外详细服务承诺及措施：质保期外的服务方案（包括：是否有免费服务内容；有偿服务内容及收费标准；服务标准；备品备件标准及价格等） (1)内容描述清晰、合理，可执行性强的6分； (2)内容基本合理，基本可执行得4分； (3)内容一般得2分； 其他或缺项的，得0分。 |
| 注：1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 2. 非单一产品采购项目，招标文件中在第六章中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3. 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 |  |  |  |  |

### 包2：

- 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | 符合性审查标准 | 标书雷同性分析 | 不同投标人的投标文件制作机器码不能一致 |
|  |  |  | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的 |
|  |  |  | 投标承诺函 | 按照招标文件的规定提交投标承诺函的 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  |  | 投标报价 | 报价未超过招标文件中规定的最高限价 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.4项规定 |
|  |  |  | 服务期限 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.6项规定 |
|  |  |  | 服务地点 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.7项规定 |
|  |  |  | 服务标准 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.8项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.6.1项规定 |
|  |  |  | 其他 | 不存在第二章“投标人须知”第1.2.11、1.2.12项规定的任何一种情形 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成（总分100分） | 报价得分：20分 技术部分：50分 综合部分：30分 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2（1） | 报价得分（20） |  | 投标报价评分标准 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×20 |
| 2.2.2（2） | 技术部分（50分） |  | 技术参数响应情况 （20分） | 投标文件提供的功能指标完全满足招标文件功能指标的或其指标优于采购需求功能指标的得满分20分，技术参数指标每有一项不满足的扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 整体认知方案（5分） | 针对本项目的系统集成、软硬件结合、整体架构、性能、兼容性等整理情况进行综合赋分。 (1)对本项目系统集成、整体架构认知理解深刻，产品系统针对性强，功能实现可操作性强，应用实效性强，所投产品便于与融合、对接和运行，兼容性强，得5分； (2)对本项目系统集成、整体架构认知理解一般，产品系统有针对性，功能实现有可操作性强，应用具有实效性，所投产品具有兼容性，得3分； (3)对本项目系统集成、整体架构认知理解不够，产品系统针对性弱，功能实现有可操作性弱，应用具有实效性弱得1分； 其他或缺项的，得0分。 |
|  |  |  | 实施方案(5分) | 根据供应商提供的项目实施方案进行综合赋分。实施方案至少包括以下内容： ①实施计划和时间安排 ②项目组织和人员配置 ③实施部署方案 ④质量控制 ⑤重难点分析 - 方案内容详实、条理清晰、步骤具体得5分； - 售方案内容基本详实、条理基本清晰、步骤基本具体的得3分； - 方案一般，条理清晰度一般、步骤一般的得1分； 其他或缺项的，得0分。 |
|  |  |  | 检查、调试与验收的方法和措施：5分 | 有详细的方法及措施，措施科学、完整，优于采购需求的，得5分。 有较详细的方法及措施，措施较科学、完整，满足采购需求，得3分。 方法及措施一般，基本满足采购需求，得1分。 其他或缺项的，得0分。 |
|  |  |  | 软硬件综合评价：5分 | 供应商所提供技术方案应包括：①产品概述②产品的功能和性能③产品的优势④产品的应用⑤兼容性、整体性等情况进行打分。 产品技术方案内容详实、条理清晰、步骤具体得5分； 产品技术方案内容基本详实、条理基本清晰、步骤基本具体的得3分； 产品技术方案一般，条理清晰度一般、步骤一般的得1分； 其他或缺项的，得0分。 |
|  |  |  | 应急方案（5分） | - 根据供应商提供的应急方案及措施、系统出现问题供应商响应时间的承诺、应急服务人员安排等，进行评审打分： - (1)其提供的方案和承诺内容非常全面、合理、科学、可行性强的得5分； - (2)其方案内容一般全面、合理、科学、可行性一般的得3分； - (3)其方案内容不够全面、合理得1分； - 其他或缺项的，得0分。 |
|  |  |  | 培训方案（5分） | - 根据供应商对本项目所采购项目的培训方案进行评审打分： - (1)培训方案全面完整、详细，且科学可行，得5分； - (2)培训方案较完整，较可行的，满足本项目需求的，得3分； - (3)培训方案基本完整，可行性较差的，得1分； - 其他或缺项的，得0分。 |
| 2.2.2（3） | 综合部分（30分） |  | 业绩（6分） | 提供自 2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目的业绩，每提供一份合同得3分，最多得6分。（附有效的合同复印件，不提供不得分） |
|  |  |  | 证书（3分） | (1)具有IS09001质量管理体系认证证书；（1分） (2)具有ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书；(1分) (3)具有ISO27001信息安全管理体系认证证书；(1分) 每提供一个证书得1分，不提供不得分。 |
|  |  |  | 质保期（3分） | 质保期在招标文件要求基础上，每延长1年加1.5分，最多加3分。 |
|  |  |  | 服务承诺：18分 | 根据维修人员的故障响应时间、到达现场响应时间、应急维修措施等情况进项打分（6分）： (1)内容详实，方案科学、合理、考虑周全、针对性强，完全能够满足招标的需要的，得6分； (2)内容完整，方案基本科学、合理、基本考虑周全、针对性较强，可以满足招标的需要的，得4分； (3)内容完整，方案基本科学、合理、基本考虑周全、针对性较弱，可以满足招标的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高的得2分； 其他或缺项的，得0分。 |
|  |  |  |  | 根据各投标文件中质保期内的售后服务措施、建立的服务制度、培训方案等进行打分（6分）： (1)服务承诺符合本项目特点，有详尽的质保期内的售后服务措施，建立健全的服务制度的、有具体 的培训方案的得6分； (2)服务承诺符合本项目特点，有较详细的质保期内的售后服务措施，有较健全的服务制度，有较具体的培训方案的得4分； (3)服务承诺符合本项目特点，质保期内的售后服务措施不完备，服务制度不完备，培训方案不完备的得2分； 其他或缺项的，得0分。 |
|  |  |  |  | 质保期外详细服务承诺及措施：质保期外的服务方案（包括：是否有免费服务内容；有偿服务内容及收费标准；服务标准；备品备件标准及价格等） (1)内容描述清晰、合理，可执行性强的6分； (2)内容基本合理，基本可执行得4分； (3)内容一般得2分； 其他或缺项的，得0分。 |
| 注：1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 2. 非单一产品采购项目，招标文件中在第六章中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3. 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 |  |  |  |  |

### 评标办法

本次招标采用综合评分法评标，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分由高到低顺序推荐为中标候选人的评审方法。

### 评审标准

### 2.1 符合性评审

符合性审查标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 综合部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 技术评分标准：见评标办法前附表；

- 综合评分标准：见评标办法前附表；

### 评审程序

### 3.1 符合性审查

评标委员会依据本章评标办法前附表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

3.1.1 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人不确认的，其投标无效。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章评标方法规定的量化因素和分值进行打分并计算出综合得分。

- 按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

- 按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

- 按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除采购人授权直接确定中标人外，评标委员会按照各评委综合评分的算术平均值得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第五章 合同

包1合同

合同编号：

郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院）危重孕产妇、危重新生儿急救转运“上车即入院”远程诊疗综合应用系统、5G智慧院前急救转运系统采购项目包1合同

甲方： 郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院）

乙方：

签订地：

签订日期：          年       月       日

年   月   日，            以       对                    项目进行了采购。经       评定，         为该项目中标方。现于中标通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经    (以下简称：甲方)和   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。如图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：          ；

1.2.2 标的数量： 1 套 ；

1.2.3 标的质量：符合国家或行业规定的合格标准，满足甲方提出的技术标准及要求。

1.3 价款

本合同方式为固定总价，固定总价（含税）为：￥       元（大写：         元人民币），其中设备类不含税价为￥    元，税率为    %，税金为￥    元；软件类不含税价为￥    元，税率为    %，税金为￥    元；服务类不含税价为￥    元，税率为    %，税金为￥    元。上述合同固定总价为乙方为完成本合同约定全部设备和软件的采购安装运行任务所承担的全部费用，具体包括但不限于乙方为完成本合同约定任务所承担的：人工费、材料费、机械使用费、间接费（管理费、规费）、硬件设备和软件设备采购安装价款、水电费、利润、税金、成品保护费、技术措施费、不可预见费、知识产权授权费、市场风险等一切相关费用。除本合同另行约定，甲方不再向乙方支付除上述费用外的其他任何费用。如因国家政策变动出现税率变更，则按最新政策规定执行，合同固定总价不含税部分保持不变，同时含税总价调整为=不含税总价×（1+调整后增值税税率）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 | 分项税率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 软件类 |  | % |
| 二 | 设备类 |  | % |
| 三 | 服务类 |  | % |
| 四 | ... |  | % |
| 总价 |  | 元 |  |

乙方应充分考虑本合同履行期间各类货物的市场风险和政策性调整风险，结算时固定总价不做任何调整。如甲乙双方协商变更工作内容的，以双方书面变更、签证为准。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：

设备类：合同签订后按合同约定，货到甲方指定地点，安装调试完毕并经甲方验收合格后满一月支付全部货款的100%。

软件类：合同签订后按合同约定，安装调试完毕并经甲方验收合格后满一个月支付全部货款的100%，

服务类（网络线路、软件接口等）：合同签订后按合同约定，安装调试完毕，经甲方验收合格后支付全部货款。

乙方指定收款账户信息详见合同尾部。乙方对本合同第一部分尾部银行信息的真实性、完整性、时效性负责，如本合同第一部分尾部信息发生变动的，应当提前3日书面通知甲方，若因乙方提供的发票信息错误或未及时提供有效的付款资料导致甲方付款延误的，甲方不承担任何责任，且乙方不得以此为由拖延履行合同义务。

1.4.2 发票开具方式： 设备类（大写：  ；小写： ）；软件类（大写：  ；小写：￥ ）；服务类（大写：  ；小写： ） 。在合同约定的每次付款前，乙方应先向甲方提供书面付款申请及符合甲方财务规定的发票，否则，甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：合同签订后，乙方应当于本合同签订后【 】日历天内将全部硬件设备和软件运至甲方指定地点，并按本合同约定安装调试完毕经甲方验收合格并交付使用后方为交付完毕，乙方最迟应当于本合同签订后【】日历天内

完成上述全部合同义务；

1.5.2 履行地点：郑州市二七区康复前街7号 ；

1.5.3 履行方式：按甲方要求 。

1.6 违约责任

1.6.1乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.04 %计算；迟延交付货物或安装调试完毕达15日的，甲方有权解除本合同，并有权在要求乙方支付合同总价款【 】% 的违约金，并有权要求乙方承担相应的损失赔偿责任；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按一年期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算，最高限额为本合同总价款的   %；

1.6.3 乙方交付的设备设施存在质量瑕疵或与甲方要求存在不符的或出现质量问题，均视为乙方违约，乙方除免费更换至满足甲方要求的设备设施外，还应承担合同总价款【】%的违约金，并承担由此给甲方造成的直接经济损失和间接经济损失，具体包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、评估费、拍卖费、公告费、差旅费、保全费、诉讼责任保险费、通讯费及其他相关损失赔偿责任。如果乙方交付的设备和软件不符合技术标准，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款【】%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。此外，乙方应在接到甲方通知后【】小时内做出响应，并在【】个工作日内解决问题，确保系统的稳定运行。

若产品对甲方或第三方造成人身或财产损害的，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于直接经济损失和间接经济损失，具体包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、评估费、拍卖费、公告费、保全费、诉讼责任保险费、差旅费、通讯费及其他为实现追偿该费用所产生的损失和费用。

1.6.5 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成本合同义务，确保项目质量和安全，不进行转包及违法分包，并在保修期内承担相应的维修、维护责任。如乙方违反上述承诺，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价款【】%的违约金，同时乙方应承担由此给甲方造成的全部损失赔偿责任。

1.6.6 乙方施工前已踏勘现场情况，并对目前项目场地现状予以认可，乙方不得以此为由要求甲方增加其他费用，或要求甲方延长工期、承担违约责任等。

1.6.7 乙方施工前应书面告知甲方所需硬件环境清单（本合同约定设备之外的硬件环境，下同）。如果甲方未能在乙方书面告知后的【】个工作日内提供所需的硬件环境清单，乙方的交付期限相应顺延。甲方在按照乙方书面告知的所需硬件环境清单提供完毕硬件配置后，出现设备不兼容、软件不兼容、软件无法流畅运行或低效率运行等均视为质量不合格，甲方有权要求乙方更换、调试设备予以修复，由此产生的费用由乙方承担，且乙方还应承担逾期交付的违约责任。

1.6.8 乙方承诺严格遵守甲方及郑州市、工程所在行政区等上级单位关于工程建设过程中相关的进度、质量、安全、环保、农民工支付等各项管理规定和要求，因乙方违约导致甲方受到处罚的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任，并有权解除本合同，同时要求乙方支付合同总价款【】%的违约金。

1.6.9乙方有义务保证自身软件的运行环境符合甲方硬件设备的运行要求，能够兼容于甲方已有设备、软件系统，并对甲方整体硬件运行的安全性、可靠性、高效性、先进性和扩展性等系统运行性能问题负责。

1.6.10 乙方保证本次提供软件的运行情况及结果应符合本合同检验标准。乙方保证甲方本次使用的软件，已获得软件的所有人或合法授权人许可使用权。若因软件侵权导致甲方对第三方承担责任，乙方应在接到甲方通知后的【】个工作日内启动处理程序，并在【】日内解决侵权问题，承担全部法律责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的所有损失和费用。如乙方未能在上述时限内解决问题，甲方有权采取进一步措施，由此产生的费用由乙方承担。此外，若乙方提供的软件不符合合同检验标准，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价款【】%的违约金，同时乙方应承担由此给甲方造成的全部损失赔偿责任。

1.6.11 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；但因故意或重大过失造成对方财产损失的，免责条款无效。此外，甲方有权选择解除合同、要求乙方支付额外违约金、要求乙方承担律师费及其他实现债权的费用等具体救济措施；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.12 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且甲方有权选择解除合同、要求乙方支付额外违约金、要求乙方承担律师费及其他实现债权的费用等具体救济措施；且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.13 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交 甲方住所地有管辖权的  仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方住所地有管辖权的   人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院）        乙方：     
统一社会信用代码：12410000415800480R       统一社会信用代码：

住所：河南省郑州市二七区康复前街7号        住所：

法定代表人或                          法定代表人

授权代表（签字）：                     或授权代表（签字）:

电话:                                 电话:

开户银行：                            开户银行：

开户名称：                            开户名称：

开户账号：                            开户账号：

- 第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指甲方和乙方签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后，甲方应支付给乙方的价格。

2.1.3 “服务”系指乙方根据合同约定应向甲方履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括甲方自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与乙方签署合同的甲方；甲方委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，甲方的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的乙方；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方书面确认的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查、问题反馈和包装运输

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.4.3乙方交付的全部硬件设备物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈、防静电和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。乙方需要返还包装的，由乙方自行解决返还包装的问题，返还包装的费用由乙方承担。乙方承担货物装卸、包装、运输、保险、二次搬运、发货通知等义务，并自行承担相关费用（已包含在合同价款内，不再另行计取）。货物安装调试完毕并经甲方验收合格交付甲方前，风险均由乙方负担。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 乙方开发的软件程序对用户信息的搜集以及用户设备权限的索取应坚持最少够用原则，不违反《个人信息保护法》等相关法律法规的规定。本合同软件质保期内，如甲方要求对软件信息数据搜集、用户设备权限索取调整进行调整的，乙方应免费予以调整。

2.6.5 本合同约定的保密义务为合同履行期间和合同终止或解除后永久。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间，否则不予延期。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的【】%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得全部或部分转让，但如经甲方另行书面同意后，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定由甲乙双方各自承担，但本合同另有约定的除外。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的地址、电话、邮箱等发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 2  个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.16.3本合同约定送达地址为本合同项下各种文书及发生争议时所涉诉讼文书的有效送达地址。上述送达地址适用于一审、二审、再审诉讼程序和执行程序。相关诉讼文书按上述地址进行送达，因无人签收、拒收等原因导致被退回的，退回之日即为送达之日。

2.16.4 本合同约定送达地址：见合同第一部分尾部。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起  2  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 内容 | 约定内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.5.1 | 履行期限 | 合同签订后，乙方应当于本合同签订后【】日历天内将全部硬件设备和软件运至甲方指定地点，并按本合同约定安装调试完毕经甲方验收合格并交付使用后方为交付完毕，乙方最迟应当于本合同签订后【】日历天内完成上述全部合同义务。 |
| 1.5.2 | 履行地点 | 郑州市二七区康复前街7号 |
| 2.3.2 | 具有知识产权货物的知识产权归属(如有) | 归甲方所有 |
| 2.5 | 结算方式和付款条件： | 招标完成后，乙方与甲方指定用户单位签订采购合同，发货到用户指定地点，经验收合格后按照以下方式付款。 1.验收及付款程序：所供标的物经甲方验收达到合同要求后，由中标人凭供货合同及《货物验收数量和质量验收单》和发票提出付款申请，到郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）办理资金支付手续。 2.付款方式： 设备类：合同签订后按合同约定，货到甲方指定地点，安装调试完毕并经甲方验收合格后满一个月支付全部货款的100%。 软件类：合同签订后按合同约定，安装调试完毕并经甲方验收合格后满一个月支付全部货款的100%， 服务类（网络线路、软件接口等）：合同签订后按合同约定，安装调试完毕并经甲方验收合格后支付全部货款。 |
| 2.7 | 质量保证 | 设备类自验收合格之日起【】年，软件类自验收合格之日起【】年，招标文件中另有规定的按照规定执行； |
| 2.11.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 时间内以书面形式变更合同； | 7日内 |
| 2.11.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 时间内以书面形式通知对方当事人，并在 时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 | 2日内 |
| 2.15.1 | 乙方按照 的约定，定期提交服务报告，甲方按照 的约定进行定期验收； | // |
| 2.15.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力（包括货物交付时、货物交付完后） | 1. 检验和验收标准：按国家规定 2. 检验和验收程序：按国家规定 3. 验收书的效力：按国家规定 |
| 2.16.1 | 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。 | 1.地址、电话、邮箱等； 2.2日内 |
| 2.18.1 | 提交履约保证金的方式（如要求提交履约保证金） | 不要求 |
| 2.18.2 | 履约保证金在 约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起 2 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方 | 履约保证金/履约保函在合同履行期间应完全有效，甲方验收合格后【30】日内将履约保证金/履约保函无息退还给乙方。 |
| 2.22 | 合同份数 | 一式【5】份，甲方持【3】份，乙方持【2】份，具有同等法律效力。 |

包2合同

合同编号：

郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院）危重孕产妇、危重新生儿急救转运“上车即入院”远程诊疗综合应用系统、5G智慧院前急救转运系统采购项目包2

合同

项目名称：

甲    方：

乙    方：

签订时间：   年  月  日

郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院）危重孕产妇、危重新生儿急救转运“上车即入院”远程诊疗综合应用系统、5G智慧院前急救转运系统采购项目包2

合同

甲方：

地址：

乙方：

地址：

甲、乙双方经过友好协商，本合同根据《中华人民共和国民法典》及相关法律，甲方委托乙方系统安装调试                         ，并支付对应报酬，乙方接受委托并进行此项系统安装调试工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  本合同研究系统安装项目名称及内容：

1.项目名称：5G智慧院前急救转运系统

2.项目内容：院前院内一体化智慧系统升级改造

| 序号 | 分项名称 | 分项价格（含税）（元） | 分项税率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 信息技术服务类 |  | % |
| 二 | 设备类 |  | % |
| 总价 |  | 元 |  |

本合同为固定总价合同，上述合同固定总价为乙方为完成本合同约定全部系统软件、硬件的采购、安装调试、运行及升级维护等所有任务所承担的全部费用，具体包括但不限于乙方为完成本合同约定任务所承担的：人工费、材料费、机械使用费、间接费（管理费、规费）、硬件设施设备费、软件信息系统安装价款、水电费、利润、税金、成品保护费、技术措施费、不可预见费、知识产权授权费、市场风险等一切相关费用。除本合同另行约定，甲方不再向乙方支付除上述费用外的其他任何费用。如因国家政策变动出现税率变更，则按最新政策规定执行，合同固定总价不含税部分保持不变，同时含税总价调整为=不含税总价×（1+调整后增值税税率）。

因项目现场实施工作，往返交通及住宿费由乙方承担，如由于乙方产品缺陷原因后期再需乙方提供现场服务，交通及住宿费由乙方自行承担。

第二条  甲乙双方职权

1.甲方职权

（1）按照合同约定，及时支付合同约定相关费用；

（2）甲方为乙方提供必要的工作环境条件；

（3）甲方应及时提供相应基础数据和各种管理数据、业务与管理流程说明等资料文档。系统开始运行后甲方按时、按规定对系统进行日常维护和操作，备份数据。一旦出现故障应立即采取措施、并立即通知乙方，保护好数据库，避免数据丢失。

（4）甲方需在乙方完成合同任务情况下按合同约定时间组织验收工作。

（5）如乙方人员工作质量不符合合同约定，或项目进度需要，或不服从甲方项目管理的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方更换人员应经过甲方同意并且满足甲方要求。

（6）在本合同存续期间内，甲方有权以乙方的服务水平或产品质量为依据，对乙方提出质疑。甲方有权以本合同服务条款的标准为依据，随时中止或解除本合同且不视为违约。甲方单方中止或解除本合同，应当以书面形式告知乙方。对于中止后要求乙方继续履行本合同的，经甲方书面确认后，合同有效期可根据中止日期予以相应延长。

（7）甲方拥有工作中所有文档、代码、记录、方案的知识产权，但乙方在签署本合同前已取得的知识产权仍归乙方所有。

2.乙方职权

（1）按照项目进度计划和接口文档，按时、有效的进行接口的安装调试；

（2）按照合同约定组织接口的安装调试工作，依照本合同约定提交项目交付物并通过甲方的验收。

（3）完成合同中所约定的各项承诺、责任与义务；

（4）配合甲方完成系统的验收工作；

（5）乙方应遵从有关法律法规及甲方内部管理制度，加强内部风险控制措施。乙方在项目实施过程中如发生重大业务风险及突发事件时，应在第一时间通过邮件、电话等方式通知甲方，以便甲方采取应对措施；

（6）乙方不得将本项目转包或变相转包，未经甲方书面同意，不得将项目工作进行分包。如甲方同意乙方对项目工作进行分包，乙方对服务水平负总责，乙方需确保分包服务提供商能够严格遵守本合同要求。乙方对分包商进行监控，并对分包商的履约情况向甲方承担连带责任；

（7）乙方确保在提供产品和服务的过程中不侵犯任何第三方的权利，包括但不限于知识产权等；

第三条  项目款支付方式：

1.本合同系统安装调试费用总额为 人民币：           。

2.系统安装调试费用具体支付方式如下：

信息技术服务类：合同签订后按合同约定，货到甲方指定地点，安装调试完毕并经甲方验收合格后满一月支付全部货款的100%，即：                元。

设备类：合同签订后按合同约定，安装调试完毕并经甲方验收合格后满一个月支付全部货款的100%，即：                  元。

发票开具方式：信息技术服务类（大写：  ；小写： ）；设备类（大写：  ；小写：￥ ）；甲方每次付款前，乙方应先向甲方提供书面付款申请及符合甲方财务规定的增值税专用发票，否则，甲方有权延迟付款且不承担任何违约责任。

乙方开户银行名称和帐号为：

开户名称：

开户银行：

帐号：

第四条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）: 涉及本合同的技术文件、资料、经营信息和商业秘密。

2.涉密人员范围: 直接或间接涉及本合同技术及商务信息的有关人员。

3.保密期限： 无保密期限，永久有效。

4.泄密责任：按合同金额的   % 向守约方支付违约金，并赔偿由此给守约方造成的损失。

第五条  软件交付

1.乙方应于本合同签订后【 】日内，完成所有软、硬件的安装、调试、上线实施、培训等工作并通过甲方的最终验收。

2.双方确定，按合同约定的方法对乙方完成的系统安装调试成果进行验收。

3.双方以本合同软件能完全满足合同中所描述的功能，且能在甲方指定的用户现场正常运行作为软件的验收标准。

4.本合同全部软件实施上线后，给甲方指定人员培训后视为项目验收。甲方在验收中发现产品的品种、型号、规格和质量不符合合同约定的，应自验收之日起30个工作日内，以电话、邮件、传真、信件等方式向乙方提出异议，乙方应在甲方通知的时限内整改完毕。此验收并不视为甲方对乙方所提供产品质量的最终认可，并不能减轻或免除乙方对所供货物应承担的质量责任。

第六条  乙方应当保证其交付给甲方的系统安装调试成果不侵犯任何第三方的合法权益。若有第三方提出侵犯其专利权、商标权、知识产权或工业设计权等法律诉讼、纠纷、争议，乙方承担所有责任和相关义务，赔偿由此对甲方造成的损失，承担甲方由此产生的各种费用。

第七条  双方确定，乙方应根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供免费技术指导和培训。

1.技术服务和指导内容：应用方法。

2.地点和方式：甲方所在地。

3.费用及支付方式：无。

第八条  双方确定，按以下方法对合同内约定的系统进行验收。

1.依据本合同内容及甲方签字认可的系统文档，在安装调试完毕正式使用后15日内，由甲方协调相关部门组织验收工作。

2.由于乙方的原因造成未能达到验收标准，甲方有权要求乙方进行整改，双方签署整改意见书，所产生的相关费用由乙方自行承担，但工期不予顺延。

3.由于非乙方原因造成工程停工、返工、延期等结果，工期顺延。该因素包括但不限于诸如甲方计算机设备、网络设备不符合要求、服务器资源不充分、甲方承诺的资源缺乏或未配置到位、数据或技术文档准备不充分和不正确、项目实施范围之外的功能增加、甲方人员操作不当、甲方决策延误、故意拖延验收、甲方自身硬件与其它软件发生故障导致系统不能正常运行、甲方没能及时有效地协调其相关的第三方产品的厂商配合乙方的交付实施工作等。

第九条  本合同具体系统安装内容按照甲乙双方约定的“系统合同”， 此项目系统合同具有同等法律效力，需甲乙双方盖章确认。

第十条 售后服务

1.自软件、硬件交付且最甲方验收通过之日起，乙方为甲方提供为期【3】年的免费售后维护服务，乙方将为甲方或其终端用户提供免费的标准技术支持，并提供永久线上免费技术服务。

2.标准技术支持（包括但不限于）

- （1）乙方协助甲方分析并解决硬件、软件使用过程中的问题。乙方依据问题的性质和紧迫程度通过邮件、电话、网络、现场的方式之一为甲方提供持续服务直至问题得到解决。乙方在接到甲方问题反馈指令后【1】小时内做出响应。乙方将在周一到周日上午9：00到下午18：00期间为甲方提供客户服务，节假日除外；节假日期间乙方需为甲方提供紧急技术支持联系方式。

- （2）乙方交付产品本身存在的bug或运行错误，无论是否在售后服务期内，乙方均需为甲方第一时间免费解决。

- （3）其他系统运行中出现的问题。

- 3.质保期内，当乙方未按本合同约定承担质保责任的，甲方有权委派第三方处理，并有权向乙方追偿因此产生的全部费用，乙方保修责任不发生转移。乙方同意认可甲方自行处理或者委托第三方处理的费用有可能会高于乙方自行处理费用；且乙方应承担因此给甲方造成损失的全部赔偿责任（如有）。

第十一条 不可抗力

1．不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况（包括但不限于如战争、封锁、冲突、叛乱、罢工、雇主停工、内乱、骚动、政府对货物交易的限制、乙方上游供应商的原因、水灾、火灾、雪灾、台风、地震等不可抗力因素）。

2．任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

3.受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内（含2周），取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方。

第十二条  双方确定：任何一方违反本合同约定，按以下条款执行：

1.除发生不可抗力，乙方不能按期交付本合同约定的系统安装产品，每延期一日，按合同总额的万分之四支付给甲方违约金，延期超过60天，甲方有权终止合同，乙方向甲方退还已收的全部款项并支付合同总价款【5】‰的违约金，赔偿由此给甲方造成的损失。

2.除发生不可抗力或乙方书面确认，甲方不能按期支付合同款项，每延期一日，按合同总额的万分之四支付给乙方违约金，且最高不超过应付未付价款的5%。

3.乙方未按合同约定履行服务（包括但不限于项目成员不符合要求、提供的软、硬件系统不符合本合同要求、最终服务成果未通过甲方验收合格、未按约定履行质保服务等），乙方应及时调整并承担合同总价款【5】‰的违约金，同时乙方还应向甲方赔偿损失。

4.本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益，违约方除了承担违约金之外，还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、差旅费、诉讼责任保险费等。

5.合同履行期间，如乙方发生对合同履行造成严重影响的情形的（包括但不限于乙方被列为失信被执行人、因乙方涉及执行案件导致甲方被人民法院通知协助执行等），甲方有权解除本合同且不承担任何违约责任，由此造成的全部损失由乙方承担。

第十三条  双方确定，在本合同有效期内，甲乙双方联系人、通知与送达的有关约定如下。

1.双方联系人及联系方式：

甲方联系人：                联系方式：

乙方联系人：                联系方式：

2.双方履行本合同过程中相互发送的函件或通知应按照上述联系方式和地址进行，并特别约定：

（1）如为信函，以收件人签收日期为送达之日。如果是他人代收，则代收人签收日期为送达之日。如果拒收，则以记载的拒收日期为送达之日；如果无人签收，函件交邮日期视为送达之日；

（2）本合同签订后，在此之前一切书面、口头、邮件、微信、手机信息等内容如与本合同有冲突，以本合同为准。

3.一方变更其联系人、联系方式或地址应及时书面通知另一方，否则另一方仍有权将变更前的联系方式视为有效，变更方承担一切不利后果。

4. 本合同约定的送达地址、联系方式、送达方式和相关法律后果均可用于法院司法文书的送达。如法院送达司法诉讼文书的送达时间与上述约定不一致的，以法院确认的到达时间为准。

第十四条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

1.因发生不可抗力或技术风险；

2.一方进入破产、解散、被依法关闭撤销或已进入清算阶段；

3.一方发生资不抵债之情形。

第十五条  双方因履行本合同而发生的争议，应本着真诚合作的精神，通过友好协商解决。与本合同有关的争议产生诉讼的，在甲方住所地人民法院诉讼裁决。

第十六条  与履行本合同有关的技术文件，经双方 书面 确认后，视为本合同的组成部分。

第十七条  使用本合同系统安装成果涉及到的非乙方自主研发产品的使用许可及相关服务，其费用由乙方承担。

第十八条　本合同一式  伍  份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

第十九条  本合同经双方签字并盖章后生效。

（以下无正文）

甲 方：           （盖章）          乙 方：                （盖章）

法定代表人/委托代理人：              法定代表人/委托代理人：

（签名）                             （签名）

年     月      日                     年     月      日

# 第六章 采购需求

- 包1采购需求

- 技术参数

| 名称 | 分类 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、远程协同软件总体要求（核心产品） |  | 1 | ▲1.可将转运急救车内医疗设备智能物联实时无线推送至多种终端，进行实时远程救治指导、云端数据留痕、数据闭环追踪等；能够实现但不限于120急救院前、院中、院后协同，包含智慧急救云平台、车载急救管理系统、远程急救会诊指导系统；具有移动端实时远程多学科会诊等功能。 2.可一对多点实时音、视频交互，手机、Pad或PC端，同时满足≥8人实时在线会诊。 3.拥有云端平台，内置本地高清视像存储及导出系统。 4.本系统操作简单，具有图文报告编辑、管理功能；便捷发起实时远程会诊；集音、视频实时双向交互、视频存储共享等功能于一体的综合系统应用。 5.云端平台可覆盖全国各层级医疗机构融合交流，提供医生与医生、医院与医院、医院与患者间的交互平台。 6.支持内网私有部署，支持云端互联通信、支持移动端应用、支持内外网纯物理层连接。 7.关于转诊功能要求 7.1转诊申请：支持向定点转诊机构提出转诊申请。具备转诊申请单填写、转诊申请的提交与修改、接诊机构查询、转诊申请的查询、病历资料的组织与传送、转出审核等功能； 7.2转诊评估：支持受邀方进行转诊评估、转入审核，支持转诊单检索，支持受邀方进行接诊或拒绝接诊操作； 7.3转诊管理：支持转诊过程情况的查看分析，包括接诊、评估、入院状态等信息，支持图形化展示；拓展支持跨流程操作，针对危急重患者等情况开通绿色通道，省略转诊审核和评估操作； 7.4转诊记录查询：支持多种条件的转诊记录查询； 7.5转诊监测：支持转诊过程中救护车的行程轨迹及影像跟踪。 ▲8.实时会诊消息提醒：拓展支持消息提醒，移动端、电脑端同步消息提醒，支持移动应用内文字消息提醒、语音、视频呼叫。 ▲9.基于物理隔离的远程院内数据操作，支持急救车上办理入院。 10.移动端程序：支持转诊申请、转诊评估、转诊管理、转诊监测、随访管理、消息提醒等功能。 11.院前急救部分 11.1生命体征远程实时同步传输系统：运用5G等网络通讯技术把患者的监护仪波形、心电图波形、心率、呼吸率、血压、血氧饱和度等生命体征数据传送到医院，实现在急诊中心和远程会诊中心及其他需要显示的大屏幕上显示。传输载体上保存传输的数据内容，院内医护人员根据此波形判断患者所处状态，及时作出抢救措施； 11.2彩超远程实时同步传输系统：运用5G等网络通讯技术把患者的彩超动态切面等数据传输到医院，实现在急诊中心和远程会诊中心及其他需要显示的大屏幕上显示。传输载体上保存传输的数据内容，院内医护人员根据此彩超数据判断患者所处状态，及时作出抢救措施； 11.3包括但不限于实现血气分析仪、一氧化氮治疗仪、亚低温治疗仪等医疗设备的实时智能物联，并实时上传至专家移动端手机，Pad、PC端等； 11.4传输方式：网络传输，具有重传机制，防止短时掉线导致数据不连续； ▲11.5用户权限管理模块：用户权限管理模块由系统管理员统一配置和管理，主要实现医生、护士技师等用户的权限管理，不同的用户具有不同的工作权限。 |
| 二、远程协同硬件配置要求 | - 1.数据实时采集终端 | 2 | 1.1 数据采集终端与系统平台完全兼容、匹配使用。 1.2 GPU：Mali-G610 MC4内存≥4GB、存储≥64GB。 1.3 网络：4G、5G、以太网、支持Wi-Fi/蓝牙、无线外设扩展。 ▲1.4 接口：2路 USB3.0、5路 USB2.0、2路 HDMI_IN、1路 HDMS_OUT。 1.5 音频输出：内置双通道 4R/10W/每通道，8R/5W/每通道的功放，内置 3.5mm 耳机接口。 1.6 支持多画面布局方式（提供相关界面截图）。 1.7 支持根据需要手动开关音量自动调节、回音消除、音频降噪、语音增益、码率调整、帧率调整、分辨率调整、画质优先、流畅优先等功能。 1.8 具备共享屏幕，可对共享的屏幕进行标注及远程控制等功能。 ▲1.9 具备多人同时共享桌面功能。 ▲1.10 具备开启多摄像头功能，数据采集画面非图像整合，音视频传输为单路传输模式。 |
|  | - 2.全景云台摄像 | 2 | 2.1传感器类型：2.0MegaProgressi\vScanCMOS；编码类型：MJPEG/YUV；聚焦：自动聚焦； 有效像素：1920（水平）X1080（垂直）；低照度0.01Lux@(FL2,AGCON)；快门：1/25秒至1/10,000秒；日夜转换：常彩；宽动态：大于120dB；信噪比：大于62dB；分册率及帧率：MJPEG：1080P@30fps，1080P25fps，YUV：1080P@5fps；变倍：10倍无损变焦；视场角：水平：85。-10.4。（广角－望远）；变倍速率：约11.0秒（广角-望远）；遥控接收：支持180度的遥控接收。 2.2遥控器 云台转动，光学变倍，预置点调用；遥控距离：红外遥控最远距离≤8米；转动角度：水平 -170°-+170°，垂直-38°-+38°；转动速度：水平40°/S，垂直20°/S；预置点个数：5。 |
|  | - 3.收拾音系统 | 2 | 3.1麦克风类型：全向麦克风。 3.2麦克风拾音范围不小于1.5米，收音外放清晰。 3.3内置回声消除，覆盖范围360度/1米，内置通话控制。 3.4支持蓝牙。 3.5兼容性强，支持多种APP。 3.6不小于15小时续航能力。 3.7具备智能降噪，超强兼容模式，多模式连接，360°拾音且拾音范围≥1.5米。 |
|  | - 4.车载智能显示屏 | 2 | 4.1尺寸：12寸≤尺寸≤15.6寸。 4.2分辨率：（≥IPS1920*1080）宽屏。 4.3功能接口：VGA/HDMI。 |
|  | - 5.物理隔离操作终端 | 3 | - 5.1尺寸：≤120mm*120mm*30mm。 - 5.2输入分辨率：≥1080P；输出分辨率：≥1080P。 - 5.3刷新频率：≥60Hz。 - 5.4被控电脑/设备无需安装任何软件兼容各种PC系统平台。 - 5.5禁止远程传输文件，被控设备资料不外泄。 - 5.6远程操作内网电脑的画面响应速度：≤100ms。 - 5.7远程操作鼠标键盘的响应速度：≤50ms。 - 5.8数据传输支持基于AES加密机制的自主P2P数据传输协议。 |
| 三、救护车配置改造要求 | 1.桌柜控制及设备机柜 | 2 | 1.1标准机柜，喷塑制作。 1.2监控显示器操控台，喷塑制作。 1.3组合办公桌，吸膜桌面。 |
|  | 2.供配电系统 |  | 2.1集中控制系统。 2.2DC12V低压控制。 2.3有电池电压低电压保护功能。 2.4各路电器保护功能。 2.5车载逆变电源。 2.6双新DC12V转AC220V。 2.7输入电压范围：DC11V-DC15V。 2.8最大输出功率：不小于1500W。 |
|  | 3.改制部分 |  | 3.1车身、车体局部改制：预埋加强、加固、开孔。 3.2自动上车担架：技术参数：承重：≥159KG。 3.3担架上车平台：材质：不锈钢，主要功能：辅助担架上下车。 |
| 四、5G车载移动网络要求 |  | 2 | 1.5G网络要求 1.1上行峰值速率：终端发起 ftp上行业务的最大速率，参考值：100Mbps； 1.2下行峰值速率：终端发起 ftp下行业务的最大速率，参考值：1Gbps； 1.3上行平均速率：终端位于覆盖区域内好中差点发起ftp上行业务的平均速率，参考值：50Mbps； 1.4下行平均速率：终端位于覆盖区域内好中差点发起ftp下行业务的平均速率，参考值：500Mbps； 1.5 PING时延抖动：终端至ftp服务器 ping时延的标准差，不高于20ms； 1.6丢包率：1－成功发送数据包数量/发送总数据包数量*100%，不高于1%； 1.7提供一条200Mbps5G专网线路，接入客户内部防火墙，连接医院内网，实现内部前端与核心端数据交互。 2硬件规格 2.1硬件系统配置要求：CPU双核处理器，FLASH ≥128MB，RAM ≥512MB； 2.2 5G无线参数要求：无线模块支持 5G SA/NSA，标准及频段 5G NR：N28/N41/N79，LTE FDD: B3/B8，LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41，理论最高速率 5G NR：下行速率 2.1Gbps，上行速率 900Mbps； 2.3 Wi-Fi 无线参数要求：标准及频段支持 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax ，理论最高速率 2.4G IEEE802.11b/g/n/ax 573.5Mbps，5G IEEE802.11a/n/ac/ax 4804Mbps，安全加密 WPA2-PSK、WPA3-PSK 等多种加密方式； 2.4外设接口要求：以太网口包含但不限于 4 个千兆以太网口（RJ45），10/100/1000Mbps 自适应，指示灯包含但不限于10个LED，电源包含但不限于/2.4GWi-Fi/5.8G Wi-Fi/5G/4G/Internet/4 个网口灯，Wi-Fi：不低于6 根内置天线 ，支持 但不限于TS9 外接天线接口 ，SIM卡接口支持但不限于 eSIM，Reset 复位按钮：通过此按钮，可将参数配置恢复为出厂值； 2.5供电参数要求：满足设备正常运行的国标电源； |
| 五、系统运维服务要求 |  | 1年 | 1.在接到正式通知后 7×24 小时内响应，在需要到场的情况下，一天内到场解决问题。 2.若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在 3 个工作日内提供与原问题设备同品牌规格型号的全新硬件备机服务，直到原设备修复，期间产生的所有费用均由经销商或者生产厂家承担。 3.所涉及的与系统相关的采集硬件等，修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备机在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。 4.保修期外只收取零配件成本费。 5.确保所列软件系统功能及时升级迭代且免费。 6.项目为交钥匙工程，需充分考虑完成以上“上车即入院”实时远程诊疗协同场景所需要的相关配置。 7.软件涉及的所有软硬件接口包含在软件运维服务中，不另外收费。 |

- 包2采购需求

| 序号 | 名称 | 参数标准 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救预通知系统（核心产品） | - 消息通知：到院提醒、转诊提醒、绿通提醒； - 急救任务：急救任务统计、急救地图、车辆列表、患者信息、实时车辆信息、车辆轨迹、急救路线规划、车载视频、医疗设备数据、单兵视频； 3、预告知信息：急救时间轴、预计任务时间与距离、绿色通道； | 1 | 套 |
| 2 | 车载远程会诊视频系统 | 远程会诊列表、远程会诊详情、发起远程会诊、邀请成员、视频会诊、静音、关闭摄像头、邀请成员、专家意见、添加患者、申请绿色通道、预检分诊 | 1 | 套 |
| 3 | 急救移动工作站升级 | - 急救司机移动工作站：群组历史消息、事件提醒、任务中心、导航、通讯录、车辆管理、一键呼叫、通知中心、异常上报、数据统计、消毒记录、救护车维检、任务质控、交接班、设备监测、急救知识、费用管理、个人中心； - 急救护士工作站：群组历史消息、事件提醒、任务中心、交接班、通讯录、周检查、急救资源管理、通知中心、异常上报、抢救设备维检、急救能力、个人中心； - 急救医生工作站：选择绑定车辆、单聊、群聊、群组历史消息、任务卡片提醒、任务协同、任务节点采集、远程指导、常用语快速发送、添加病例、急救转诊选择、绿色通道申请、预检分诊申请、心电诊断申请、远程会诊申请、音视频通话、图片视频发送、位置信息发送、协同提醒、出诊量详情、救护车状态、急救事件、心电报告、心电监护、急救病历、急救告知书、急救医学评分、急救图片查看、急救录音查看、急救视频查看、常用语管理、急救设备、车辆交接记录、知情视频、通讯录、急救资源、记录仪历史视频、定位与导航、个人中心； 4、急救专家工作站：群组历史消息、添加好友、单聊管理、群聊管理、事件提醒、协同提醒、远程会诊提醒、心电指导提醒、远程会诊、心电指导、通讯录、消息通知、数据指标、会诊室、个人中心； | 1 | 套 |
| 4 | 急救支持管理工作APP | - 信息管理：消息通知、单聊管理、群聊管理、突发事件群组、添加好友、地图； - 协同提醒：消息推送、数据汇总、突发事件； 工作台：急救资源、通讯录、数据指标、有效完成任务、3分钟出诊率、急救反应时长、呼车原因分析、救治人员分析、出诊任务量、24小时出诊量趋势、正常完成、接回本院人数、病历回填率、平均接受时长、平均达到时长、重大事故、调度统计、事件汇总、事件列表、人员信息、车辆信息、急救站出诊统计、任务列表、病历列表、今日急救数据； | 1 | 套 |
| 5 | 远程辅助诊断系统 | 院内会诊桌面端：会诊提醒、会诊处理、视频会诊、静音、关闭摄像头、邀请成员、指导、远程会诊数据列表、会诊详情； | 1 | 套 |
| 6 | 对接接口开发 | 急救信息平台产生的院前急救相关开放数据以及院前电子病历软件与该平台进行整合后提供统一标准接口服务，可将完整的与之相关急救数据提供给对应医院，形成患者从院前急救至出院的完整档案，实现院前急救信息、救治过程信息及患者住院信息与院前急救信息对接，实现信息互联互通和业务协同。更好的服务对象医院六大中心应用，提供对省市院前急救标准数据接口接入。 | 1 | 套 |
| 7 | 院前急救分站接警系统升级 | - 任务通知：出车命令单通知、绿色通道通知、预检分诊通知、转诊通知； - 受理信息：任务信息列表及查询、绿色通道高信息列表及查询、预检分诊信息列表及查询、转诊信息列表及查询； - 急救互联通讯：急救协同组创建、多元化消息通讯、提醒消息管理、聊天记录管理、消息引用管理、用户状态显示、水印背景、未读提醒管理、协同组邀请人员、音视频通话、常用语管理、消息自动推送、快检设备数据同步、协同组成员查看、协同组历史记录、我的好友、新的好友、我的机构、急救圈； | 1 | 套 |
| 8 | 远程辅助诊断系统 | 院内会诊桌面端：会诊提醒、会诊处理、视频会诊、静音、关闭摄像头、邀请成员、指导、远程会诊数据列表、会诊详情； | 1 | 套 |
| 9 | 65寸4K显示屏 | 1、屏幕尺寸：≥65英寸 2、显示：所投产品采用DLED背光，支持3840×2160@60Hz 超高清 4K 分辨率，显示比例支持 16：9。 3、内存及存储：RAM：≥4 GB，ROM：≥64 GB，支持扩充存储64GB或128GB 4、采用红外触控，双系统支持20点触控；摄像头：≥4800万像素；内置全指向 8阵列麦克风。 5、白板内置浏览器：白板软件内支持浏览器搜索，长按网页中的图片插入白板，或截图插入； 6.密码保护：提供密码保护功能，可对整机进行锁屏密码保护；也可对网络设置、高级设置进行密码保护。 | 1 | 台 |
| 10 | 医疗舱智慧屏 | 、CPU：≥四核CPU，主频≥2.0GHz 2、内存：≥ 4GB 3、存储：≥ 32GB NAND Flash 4、系统： Android 10.0以上 5、尺寸： ≥14英寸 6、摄像头：≥200万像素 7、亮度： ≥300cd/m² 8、可视角度：全视角 9、通信接口：RJ45(100Mbps) 不小于1个，不小于5个HOST USB ，不小于1个OTG USB 10、支持读取身份证和三代社保卡 11、用于安装救护车远程会诊系统：救护车随车医生可与医院急救指挥中心或急诊科专家实时移动视频会诊,分析评估患者病情，由医院专家给予必要的急救处置指导。 | 2 | 台 |
| 11 | 会诊桌面一体机 | 1、采用一体化设计，集成摄像机、数字麦克风、扬声器及编解码器。 2、屏幕尺寸≥24英寸。 3、CPU:≥8核，主频≥2.0GHz，内存：≥8G，硬盘SSD≥512G。 | 1 | 台 |
| 12 | 5G AI智能急救车载终端 | 1、国产SOC 2、CPU: ≥6核 ARM Cortex-A53 @ 1.6GHz 3、INT8峰值算力≥7.2TOPS；FP16/BF16峰值算力≥1.8TFLOPS； 4、编解码：视频解码：H.264 / H.265 解码， 图片编解码：支持 JPEG/MJPEG Baseline 编解码（JPEG 编解码最大分辨率为 1080P@480 FPS） 5、内存 ≥4GB LPDDR4 、eMMC存储≥32GB, ；SATA存储≥256G SSD 6、系统：支持Linux OS、支持国产操作系统 7、网络： 以太网：2 * RJ45（1000Mbps），WiFi：通过 M.2 E-KEY（2230） 8、视频存储≥30天，可远程查阅及下载。 9、支持LTE、5G、WIFI、BT功能； 10、支持本地可视化web应用，每个算法实现ROI区域和时间配置. 11、定位模式：支持单北斗定位。 12、配件包含：网络高清摄像头3个，≥9寸触控显示屏1个。 13、集成驾驶员一键交接班管理；支持语音通话，支持通话全程录音并自动上报中心平台，与出车事件自动关联；集成120急救车载终端软件，可接收调度工单，向中心发送车辆出诊状态，有成功或失败提示；具备信号盲区指令信息暂存及恢复自动上传功能；调度员标注等车经纬度后，设备可自动计算行车路线和自动导航，支持任务工单、操作日志、急救知识、车载视频、通话录音、通话记录、通知中心等查询，保证设备在车载环境应用中合理科学的自动省电模式,并能够对车载通话合理限制，方便中心和急救站的管理。接入云控制中心，可实时管理终端的状态及故障报警。 14、预置算法智能分析任务状态（驶向现场、到达现场、病人上车、离开现场、送达医院），自动获取急救任务时间点，相关视频自动上传。 | 2 | 台 |
| 13 | 移动手持终端 | 1、支持5G全网通 2、操作系统： Android 10.0以上 3、内存：≥64GB ROM+4GB RAM 4、显示屏：≥5.5"英寸，屏幕分辨率：≥2340*1080，支持湿手操作和手套模式操作； 5、按键：1*PTT键, 2*音量键(+ 、-), 1*紧急报警键, 1*开关机键 6、摄像头：后置：≥4800万像素, 前置：≥800万像素 7、SIM/SD卡座：2 * Nano SIM, 1* Micro SD 8、WAN：2.4G&5G 802.11a/b/g/n/ac 9、电池:可拆锂电池,≥5000mAh 10、支持NFC 11、支持APP独占管理 12、防护等级:≥IP68;抗跌落：≥1.5米 13、对讲功能：支持多种类型的音视频通话，包括个呼、组呼、优先呼叫和紧急呼叫。用户可以预先设置紧急联系人，并通过按紧急键随时触发紧急呼叫。 | 3 | 台 |
| 14 | 急救单兵 | 1、实时传输功能：支持国内所有运营商5G/4G频段，实现无线传输功能，支持双码流输出，1路进行本地录像，同时1路向管理平台系统上传实时视频，本地录像和上传视频的分辨率、帧率可分别单独设置,支持通过无线通信方式传输分辨率≥3840×2160的实时视频； 2、显示屏：执法记录仪应具有彩色显示屏，显示屏尺寸≥2.4英寸,显示全场白测试信号时的最大亮度≥500cd/m2； 3、外壳防护等级：防护等级≥IP68； 4、视频防抖功能：具备视频防抖功能，且可通过上位机软件或本机菜单开启/关闭视频防抖功能； 5、对讲功能：具有PTT实体对讲按键，支持基于4G/5G网络环境下的实时对讲功能，支持单呼、组呼等功能； | 2 | 台 |
| 15 | 配件 | 救护车改造安装配件及施工费 | 1 | 批 |

二、技术要求

1.整体认知方案内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求。

2.实施方案内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求。

3.检查、调试与验收的方法和措施内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求。

4.软硬件综合评价内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求。

5.培训方案内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求。

6.应急方案内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求。

7.服务承诺内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求。

三、商务要求

1. 采购范围：包1：危重孕产妇、危重新生儿急救转运“上车即入院”远程诊疗综合应用系统包含但不限于远程协同软件、硬件、救护车配置改造、5G车载移动网络、系统运维等，具体内容详见政府采购网附件；包2：5G智慧院前急救转运系统包含但不限于急救预通知系统1套、车载远程会诊视频系统1套、急救移动工作站升级1套、急救支持管理工作APP 1套、远程辅助诊断系统1套等，具体内容详见政府采购网附件。

2.服务期限：自合同签订后60日历天内完成。

3.服务标准：符合行业要求，满足采购人需求。

4.付款方式：按第五章合同条款中付款方式执行。

5.履约验收要求：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。

6.核心产品要求：

包1：远程协同软件总体要求（核心产品）

包2：急救预通知系统（核心产品）

# 第七章 投标文件资格审查文件册通用格式

项目包

投标文件

资格审查文件册

项目编号：

（封面）

投   标  人：                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日      期：       年    月    日

投标文件资格审查文件册目录

- 投标人资格声明函

- 投标人基本情况

- 投标人资格证明文件

- 能证明响应人资格的其他资料

- 中小企业声明函

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

- 监狱企业证明材料（如有）

## 投标人资格声明函

致（采购人或采购代理机构名称）：

关于贵方        项目名称、编号、包号         的投标邀请，本公司愿意参加投标，提供招标文件中规定的服务内容，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1.投标人基本情况

2.投标人资格证明文件

我方在此声明：

（1）我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及实施条例第十七条所规定的投标人的条件；

（2）我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人。

投标人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

## 投标人基本情况

1.投标人概况

（1）投标人名称：

（2）注册地址：

（3）成立或注册日期：

（4）法定代表人（姓名、职务）：

（5）注册资本：          万元

（6）投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）：

2.投标人财务状况

（1）资产负债表（到  年  月  日为止）

固定资产合计：          元

流动资产合计：          元

长期负债合计：          元

流动负债合计：          元

（2）损益表（到  年  月  日为止）

利润总额累计：          元

净利润累计：          元

投标人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

## 投标人资格证明文件

声明函

（采购人）：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力。

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

投标人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

- 四、能证明响应人资格的其他资料

- 1.营业执照或其他证明材料。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统的公司信息、股东信息为准，投标时应在投标文件中附此网站截图并加盖公章）。

- 五、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年       月      日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

③在政府采购活动中，投标人提供的服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的，才能享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣减。

④在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

- 六、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖章）

年       月      日

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

注：《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 七、监狱企业证明材料（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

注：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

# 第八章 投标文件通用格式

项目包

投标文件

项目编号：

（封面）

投  标  人：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日      期：       年    月    日

投标文件目录

- 法定代表人身份证明

- 法定代表人授权委托书

- 投标书

- 投标承诺函

- 投标报价表格

- 商务技术偏差表

- 技术部分

- 综合部分

- 投标人及采购内容简介

- 反商业贿赂承诺书

- 其他资料

## 一、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：               性别：             年龄：        职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                               （盖章）

年       月      日

## 二、法定代表人授权委托书

本人                  （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现委托                 （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 	      （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件及委托代理人身份证复印件或扫描件

投标人：                               （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

身份证号：

委托代理人：                       （签字或盖章）

身份证号：

年       月      日

## 三、投标书

致：（采购人或采购代理机构名称）

- 我方已仔细研究了 	      （项目名称+包号）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（小写：¥          元）的投标报价，服务期限：       ，按合同约定完成全部工作。

- 如果我方中标，我方将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务，在签订合同时不向你方提出附加条件，按照招标文件要求提交履约保证金，在合同约定的期限内完成合同规定的全部内容。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 投标有效期为提交投标文件的截止之日起90日历天。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.2.11、1.2.12项规定的任何一种情形。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 我方承诺，如果我方中标，在收到中标通知书时，保证按照招标文件约定的招标代理费的收费标准，足额、准时交纳招标代理服务费。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

项目联系人电话（手机号）：

邮    箱：

年       月      日

## 四、投标承诺函

（采购人或采购代理机构）：

我单位在此郑重承诺，如有以下情形之一的：

- 在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 在投标文件中提供虚假材料；

- 中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同；

- 未能按招标文件规定提交履约保证金；

- 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 拒绝履行合同义务；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

- 在履约过程中未按招标文件、中标的投标文件、生效的政府采购合同等约定，提供货物、工程和服务；

- 存在其他违法违规行为。

- 我单位自愿接受被处以中标无效，采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款并赔偿采购人及采购代理机构的损失，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

## 五、投标报价表格

### （一）开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标内容 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 小写： 元 |
|  | 大写： 元 |
| 服务期限 |  |
| 质保期 |  |
| 服务地点 |  |
| 服务标准（服务质量） |  |
| 核心产品 | 名称： 品牌： |
| 其他 |  |

- 说明：河南省公共资源交易中心系统中的开标一览表为模板，报价格式无法修改，以投标正文中的开标一览表为准。

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

### (二) 分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。

2. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

## 六、商务技术偏差表

- （一）商务条款偏差表

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件商务条款 | 投标文件响应商务需求说明书内容 （投标人须应答） | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 注：1. 投标人需按招标文件商务条款的要求填写，填写应以“满足”或“不满足”，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

- 2. 投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

- 3.未按要求填写，可能会造成不良后果，投标人自行承担。

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

- 技术条款偏差表

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 |  | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求 | 投标响应 |  |  |
|  |  |  |  | 该列填写要求： 1、该栏应写明偏离情况（请注明：正偏离、或负偏离、或无偏离）； 2、同时写明该项偏离所对应的证明材料出处（包括但不限于：证明材料的名称、对应条款号及对应页码等） |  |

- 注：1. 投标人需按招标文件第六章“采购需求”条款的要求逐条填写，偏离说明栏应填写正偏离、或负偏离、或无偏离，同时写明该项偏离所对应的证明材料出处（包括但不限于：证明材料的名称、对应条款号及对应页码等）

- 2. 投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

- 3.未按要求填写，可能会造成不良后果，投标人自行承担。

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

## 七、技术部分

格式自拟

八格式自拟

近年类似项目情况表

序号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附合同复印件或扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

## 九投标人及采购内容简介

投标人可以参考以下内容提供：

1. 投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；

2. 采购内容详细介绍（需提供详细、有效证明文件）；

3. 其他投标人认为需要提供的。

## 十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （采购项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

1. 公平竞争参加本次采购活动。

2. 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3. 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权委托人（签字或盖章）：

年       月      日

## 十一、其他资料