开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）开封市海绵城市信息管理系统建设项目

招  标  文  件

采购项目编号：汴财招标采购-2024-43

采   购   人： 开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）

采购代理机构：　 河南省伟信招标管理咨询有限公司

日        期：　　       二0二四年四月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法	29

第四章 合同条款及格式	38

第五章 采购内容及技术要求	43

第六章 投标文件格式	100

# 第一章 招标公告

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）开封市海绵城市信息管理系统建设项目

招标公告

项目概况

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）开封市海绵城市信息管理系统建设项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易信息网（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统网上下载获取招标文件，并于2024年04月23日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：汴财招标采购-2024-43

2、采购项目名称：开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）开封市海绵城市信息管理系统建设项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：12114695.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汴财招标采购-2024-43 | 开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）开封市海绵城市信息管理系统建设项目 | 12114695.00 | 12114695.00 |

最高限价：12114695.00 元

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：编制开封市海绵城市信息管理系统监测及实施方案，开展系统性海绵城市监测与数据评估，搭建海绵城市信息管理系统，完成后期运行维护工作，借助现代化管理手段和技术提升海绵城市建设运营管理水平，满足示范城市考核要求。具体详见采购内容及技术要求。

5.2、资金来源：财政资金(中央海绵城市建设专项资金和市级配套资金)。

5.3、交付周期：签订合同后120天完成。

5.4、质量要求：合格、达到国家相关行业技术标准及要求。

5.5、验收标准：合格、符合相关规范及采购人要求。

5.6、交货地点：采购人指定地点。

5.7、质保及运维服务：3年。

6、合同履行期限：同交付周期。

7、本项目是否接受联合体投标：是否。

8、是否接受进口产品：否。

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策

3.本项目的特定资格要求

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条之规定；

（1）供应商须是具有独立法人资格，具有有效的三证合一的营业执照；

（2）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(提供2022年度经审计的财务报告。新成立企业提供其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过一年。)

（3）供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2023年6月以来任意一个月企业依法缴纳税收证明和社保证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金）

（4）供应商需具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺书；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供承诺书。

3.2、具有良好的商业信誉。截至投标文件递交截止时间，供应商在“信用中国”网站“信用服务”中列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”，或者在“中国政府采购网”上列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的，资格审查不通过。采购人、采购代理机构于开标后查询并做好相关记录和证据留存。【查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）】。

三、获取招标文件

1、时间：2024年04月03日至2024年04月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：开封市公共资源交易信息网

3、方式：供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA 密钥， 在开封市公共资源交易中心网 http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/登录政采、工程业务系统，凭 CA 密钥登录 会员系统，按要求下载电子招标文件及附件。供应商未按规定下载电子招标文件及附件的， 其投标将被拒绝。潜在投标人、供应商可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询招标文件。

4、售价：0元

四、投标文件提交

1.截至时间：2024年04月23日09时30分（北京时间）

2.地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站 （http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。

五、投标文件开启

1.时间：2024年04月23日09时30分（北京时间）

2.地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商应当在开标时间前,登录开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等（系统解密时长默认为40 分钟错过解密时长者视为自动放弃本次投标）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、供应商按开标程序自行解密投标文件。

2、监督部门：开封市财政局政府采购管理办公室

联系方式：0371-23876034

3、采购代理服务费收费标准按招标文件规定收取，由中标人在领取中标通知书前支付。

4、本项目接受联合体投标，要求如下：

(1)以联合体参加的，联合体成员不得超过2家，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦中标，联合体各方将向招标人承担连带责任；

(2)联合体的各成员均需满足招标公告中3.1-3.2项要求；

(3)以联合体形式参加投标活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他联合体成员另外组成联合体参加同一合同项下的招标活动；

(4）牵头人的法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次招标活动的相关资料，需要盖章的由牵头人盖单位公章，其他联合体各方必须出具承诺函对此予以认可；

(5)以联合体形式参加招标活动的，牵头人须在开封市公共资源电子交易服务平台会员系统中凭CA数字证书下载招标文件及上传投标文件，联合体成员无需此项操作。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称： 开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）

地址： 开封市八大街和安康路交叉口向北200米市直机关综合办公楼

联系人:厉亚光

联系方式： 0371-22610031

2、采购代理机构信息

名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地址：开封市大宏城市广场3座

联系人：李腾

联系方式：0371-25558699

3、项目联系方式

项目联系人：李腾

联系方式：0371-25558699

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称： 开封市城市管理局（开封市城市综合执法局） 地址： 开封市八大街和安康路交叉口向北200米市直机关综合办公楼 联系人:厉亚光 联系方式： 0371-22610031 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：河南省伟信招标管理咨询有限公司 地 址：开封市大宏城市广场3座 联系人：李腾 联系方式：0371-25558699 邮 箱：hnwx0378@126.com |
| 1.1.4 | 采购项目名称 | 开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）开封市海绵城市信息管理系统建设项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金(中央海绵城市建设专项资金和市级配套资金) |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 编制开封市海绵城市信息管理系统监测及实施方案，开展系统性海绵城市监测与数据评估，搭建海绵城市信息管理系统，完成后期运行维护工作，借助现代化管理手段和技术提升海绵城市建设运营管理水平，满足示范城市考核要求。具体详见采购内容及技术要求。 |
| 1.3.2 | 交付周期 | 签订合同后120天完成 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格、达到国家相关行业技术标准及要求 |
| 1.3.4 | 验收标准 | 合格、符合相关规范及采购人要求 |
| 1.3.5 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.3.6 | 质保及运维服务 | 3年 |
| 1.4.1 | 申请人资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条之规定； （1）供应商须是具有独立法人资格，具有有效的三证合一的营业执照； （2）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(提供2022年度经审计的财务报告。新成立企业提供其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过一年。) （3）供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2023年6月以来任意一个月企业依法缴纳税收证明和社保证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金） （4）供应商需具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺书； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供承诺书。 2、具有良好的商业信誉。截至投标文件递交截止时间，供应商在“信用中国”网站“信用服务”中列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”，或者在“中国政府采购网”上列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的，资格审查不通过。采购人、采购代理机构于开标后查询并做好相关记录和证据留存。【查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）】。 注：投标人需对其提供的相关证件的真实性负责，若发现弄虚作假行为，将取消其中标资格并按相关规定处理。 |
| 1.4.2 | 联合体投标 | 本项目接受联合体投标，要求如下： (1)以联合体参加的，联合体成员不得超过2家，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦中标，联合体各方将向招标人承担连带责任； (2) 联合体的各成员均需满足招标公告中3.1-3.2项要求； (3)以联合体形式参加投标活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他联合体成员另外组成联合体参加同一合同项下的招标活动； (4）牵头人的法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次招标活动的相关资料，需要盖章的由牵头人盖单位公章，其他联合体各方必须出具承诺函对此予以认可； (5)以联合体形式参加招标活动的，牵头人须在开封市公共资源电子交易服务平台会员系统中凭CA数字证书下载招标文件及上传投标文件，联合体成员无需此项操作。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，各投标人自行踏勘 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间10日前 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | 投标截止时间15日前 |
| 1.11 | 偏离 | 不允许下列重大偏离： 经评标委员会审查后，投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标（即废标）： 1、电子投标文件没有加盖投标人单位电子签章、法定代表人或授权代表人电子签章或签名的； 2、投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限； 3、明显不符合技术规格、技术标准要求的，偏离使采购人不能接受的； 4、投标人拒绝按评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正或澄清、说明、补正不能合理说明情况的； 5、投标文件附加有采购人不能接受的条件的； 6、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的； 7、其他违反招投标法以及相关法律、法规和规定的。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间10日前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 自招标文件澄清在相关网站发布起，即默认为投标人收到 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 自招标文件修改在相关网站发布起，即默认为投标人收到 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 招标文件补充文件、澄清、修改，发布形式：通过《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》发布招标文件的澄清、修改或补充文件在解释顺序方面优先于该类文件之前的文件。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发布为准。 |
| 3.2.1 | 报价范围 | 投标人应按招标项目要求，一次性报出不可更改的价格，所报的价格中包含本招标采购对象及与之相关的生产、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用等。 |
| 3.2.3 | 最高限价 | □不设最高限价。 设最高限价。 小写：12114695.00元； 大写：壹仟贰佰壹拾壹万肆仟陆佰玖拾伍元 注：投标人投标报价超过最高限价视为不响应招标文件要求，为废标。 |
| 3.2.4 | 报价币种 | 全部报价均应以人民币为计量货币，并以人民币进行结算。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止日起90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 不收取（按照开封市财政局汴财购【2019】2号文件规定执行） |
| 3.6.3 | 签字、盖章要求 | 电子投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为扫描件，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。 |
| 3.6.4 | 投标文件的加密要求 | 按照网上系统要求进行加密、解密。 |
| 4.2.2 | 投标文件递交 | 投标人应在提交首次投标文件截止时间前，通过原下载招标文件的电子招投标交易平台上传并提交投标文件。投标文件递交时间以系统生成的递交回执通知载明的传输完成时间为准。 |
| 5.1 | 递交投标文件截止时间及开标时间、形式 | 递交投标文件递交截止时间及开标时间：2024年04月23日09时30分（北京时间） 开标形式：本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。 |
| 5.2 | 开标会议程序 | 实行网上开标。 1、网上解密投标文件。 投标人代表不到开标现场，应在投标文件递交截止时间（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）使用CA密钥对其电子投标文件完成远程解密，否则，投标人自行承担其投标文件不能开标的责任。 2、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标会议可以继续进行。一个包段解密的投标文件不足三家时该包段不再继续进行。 3、开标会议结束，各投标人可在开标会议过程中至开标结束后5分钟之内对开标会议开标过程涉及内容提出质疑，否则视为对开标过程涉及内容会议无异议。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，经济专家1人、技术专家4人；采购人代表2人。 评标专家确定方式：在河南省相关专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，推荐的中标候选人数： 1-3 名 |
| 7.2 | 中标人公布媒介 | 《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》 |
| 7.4.1 | 履约担保 | /// |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 付款方式 | 以合同中约定为准。 |
| 9.2 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、招标内容及商务技术要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 9.3 | 同义词语 | 招标文件中出现的措辞理解：“招标人”与“采购人”含意相同；“投标人”与“供应商”和“申请人”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含意相同。 |
| 9.4 | 质疑与异议 | 根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定： 投标人(供应商)向招标人、招标代理机构提出质疑(异议)的方式为线上提起，并在规定时间内对投标人(供应商)的质疑函(异议书)进行回复。 |
| 9.5 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理费为人民币109500元，由中标单位领取中标通知书前一次性支付给招标代理公司。 |
| 9.6 | 1.根据 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题得通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 2. 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库 (2017) 141号)文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的 《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3.根据财库 [2019]9 号《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、财库[2019]18号《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》、财库[2019]19号《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》文件规定，本项目如涉及到节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购：节能产品、环境标志产品认证证书无需附在投标文件中，须在向采购人交货时予以查验，如不满足相关要求，采购人有权解除合同。 4.其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 |  |
| 10 | 是否专门面向中小微型企业采购：否 |  |
| 注：1、如投标人须知总则与投标人须知前附表有不一致的地方，以投标人须知前附表为准。 2、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 3、投标人应独立制作和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”的围标串标行为所造成的的不良后果。对于被认定为存在“硬件特征码一致”的围标串标行为的投标人，禁止其一年内在开封行政区域参与招标投标活动并在网上予以通报。 4、河南省政府采购合同融资政策告知函 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、 优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。 |  |  |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

#### 1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

#### 1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

#### 1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

#### 1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

#### 1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

#### 1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 采购内容、交付周期、质量要求、交货地点、质保及运维服务、验收标准

#### 1.3.1 本次采购内容：见投标人须知前附表。

#### 1.3.2 本招标项目的交付周期：见投标人须知前附表。

#### 1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的验收标准：见投标人须知前附表。

#### 1.3.5本招标项目的交货地点：见投标人须知前附表。

#### 1.3.6本招标项目的质保及运维服务：见投标人须知前附表。

### 1.4 申请人资格要求

#### 1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件。见投标人须知前附表；

#### 1.4.2 联合体投标：见投标人须知前附表。

#### 1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且有可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 与本次招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他厉害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。证书证件应使用中文版本，无中文版本的应附相应的中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场（如有）

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的有关情况和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会（如有）

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

#### 1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

#### 2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购内容及技术要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）投标函附录

（3）法定代表人资格证明或附法定代表人资格证明的授权委托书

（4）联合体协议书（如有联合体）

（5）投标内容明细表

（6）实施方案

（7）技术及商务偏差表

（8）投标人基本情况表

（9）其他材料（不限以下资料）

### 3.2 投标报价

3.2.1 报价范围：见投标人须知前附表。

3.2.2报价应具有唯一性，即只能有一个有效报价（要求只进行分类分项报价的项目除外）。本项目不接受任何有选择性的报价。

3.2.3 采购人设有最高投标限价的，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4报价币种：见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，自投标截止日起90日历天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

3.4 投标保证金

3.4.1投标保证金：见投标人须知前附表 。

### 3.5 资格审查资料

#### 3.5.1 资格要求：见投标人须知前附表。

投标人须知前附表中要求的投标人资格审查材料应将扫描件附到投标文件中。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关投标人资格要求、符合性审查要求等实质性内容作出响应。

3.6.3 签字、盖章要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件的加密要求见投标人须知前附表。

4. 投标

### 4.2 投标文件的递交

#### 4.2.2 投标文件递交地点：见投标人须知前附表。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

#### 4.3.1 在规定的投标截止及开标时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

#### 4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

## 5. 开标

### 5.1 递交投标文件截止时间及开标时间、形式

见投标人须知前附表。

5.2 开标会议程序

见投标人须知前附表。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

#### 6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

#### 6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系；

（3）与投标人有其他利害关系。

（4）法律、法规规定的其他情况。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人名单，按排序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标人公布媒介

采购人在投标人须知前附表规定的媒介公布中标人。

### 7.3 中标通知

在投标有效期内，采购人确定中标人后，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4.1履约担保

见投标人须知前附表

7.5 签订合同

7.5.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内（投标人须知前附表另有规定者从其规定），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人还应当给予赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，不得干扰评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”规定以外的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对有关招投标工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得影响评标程序正常进行。

### 8.5 质疑

投标人招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。对招标、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以线上形式向采购人提出质疑。

### 8.6 投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

### 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10 关于投标的规定

#### 10.1.1中小企业。符合国务院有关部门制定的中小企业划型标准，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

#### 10.1.2监狱企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才可享受相关政策。

在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

#### 10.1.3残疾人福利性单位。

##### 10.1.3.1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

##### 10.1.3.2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款和谈判文件规定追究法律责任。

10.1.3.3、在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

#### 10.1.4 成交、成交结果公告同时公告其小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料及相关资料，接受社会监督。

### 10.2价格扣除

#### 10.2.1供应商属于中小微企业，提供本企业的货物、工程或者服务，按要求出具《中小企业声明函》(如果提供其他中小企业制造的货物，则提供该制造企业出具的《中小企业声明函》)，符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工 程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

#### 10.2.2供应商属于监狱企业并以该身份投标，按要求提供《监狱企业证明》，视同小型、微型企业，对该企业生产的货物、提供的工程或服务在评审时给予价格扣除。

#### 10.2.3、供应商属于残疾人福利性单位并以该身份投标，按要求提供《残疾人福利性单位声明函》，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，在评审时给予价格扣除。

供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，若为成交人者其成交资格将被取消。

### 10.3中小企业划型标准（国家政策和标准如有调整时以最新为准）

中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）：

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第三章 评标办法

评标办法前附表

### 2.1初步评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条之规定 | （1）供应商须是具有独立法人资格，具有有效的三证合一的营业执照； （2）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(提供2022年度经审计的财务报告。新成立企业提供其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过一年。) （3）供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2023年6月以来任意一个月企业依法缴纳税收证明和社保证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金） （4）供应商需具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺书； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供承诺书。 |
|  |  | 信用要求 | 具有良好的商业信誉。截至投标文件递交截止时间，供应商在“信用中国”网站“信用服务”中列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”，或者在“中国政府采购网”上列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的，资格审查不通过。采购人、采购代理机构于开标后查询并做好相关记录和证据留存。【查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）】。 |
| 注：若为联合体投标，联合体双方均应满足资格要求； |  |  |  |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 投标人名称 | 与三证合一的营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字或盖章 | 满足招标文件“第六章投标文件格式”要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 满足招标文件“第六章投标文件格式”要求 |
|  |  | 联合体投标人 （如有） | 符合第二章“投标人须知”1.4.2项规定和联合体协议 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
|  |  | 交付周期 | 签订合同后120天完成 |
|  |  | 投标内容 | 编制开封市海绵城市信息管理系统监测及实施方案，开展系统性海绵城市监测与数据评估，搭建海绵城市信息管理系统，完成后期运行维护工作，借助现代化管理手段和技术提升海绵城市建设运营管理水平，满足示范城市考核要求。具体详见采购内容及技术要求。 |
|  |  | 质量要求 | 合格、达到国家相关行业技术标准及要求 |
|  |  | 交货地点 | 采购人指定地点 |
|  |  | 质保及运维服务 | 3年 |
|  |  | 验收标准 | 合格、符合相关规范及采购人要求 |
|  |  | 投标有效期 | 自投标截止日起90日历天 |
|  |  | 偏离 | 是否存在投标人须知前附表1.11情形之一 |
| 注： 1、开标结束后采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。 - 投标人对其提供的相关证件及资料的真实性负责，评标时不要求提供原件但上传系统中的扫描件均需加盖企业电子签章。 |  |  |  |

2.2评分标准

| 2.2.1 |  |  | 分值构成＝商务标+技术标+综合标(总分100分) | 商务标：30分、技术标：55分、综合标：15分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2 (1) | 商务标30分 | 报价得分 (30分) | 最高限价：见投标人须知前附表。 价格分采用低价优先法计算，即满足项目要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 评标基准价 投标报价得分=———————— ×30分 投标报价 报价分计算过程中不为整数百分比时按比例加分或减分，计算过程保留三位小数，得分结果四舍五入取两位小数。 注：以小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位身份投标者（多重身份只按其中一种享受政策），应符合招标文件“第二章投标人须知”第10项规定，在“投标函附录”的“企业其他情况”栏内注明，同时提供下列资料，否则按一般企业对待： 1.小型、微型企业：投标本企业生产的产品或服务，提供《中小企业声明函》和注册地县级以上中小企业主管部门出具的小型微型企业认定材料。（投其他小型、微型企业制造的货物时，需同时另外提供该制造企业的《中小企业声明函》和认定材料）； 2.残疾人福利性单位：提供《残疾人福利性单位声明函》和要求随本函提供的相关材料； 3.监狱企业：提供《监狱企业证明文件》。 符合上述政策要求的产品在评标时给予20%价格扣除（仅对符合的产品予以扣除，其他产品不在扣除范围）。 |  |
| 2.2.2 (2) | 技术标55分 | 技术参数响应（18分) | “第五章 采购内容及技术要求”中凡是带有“★”的条款，如有一项负偏差的扣2分；未带有“★”的条款，如有一项负偏差的扣0.5分，满分18分，扣完为止。 |  |
|  |  | 项目现状分析 （4分） | 项目基础现状分析：基于开封市基本情况及海绵城市示范城市建设要求，分析项目的建设现状，包括但不限于城市自然地理条件、水城格局规划、建成区排水设施现状等基础信息及开封市海绵城市已有工作基础和成效进行分析。内容全面、描述符合实际、分析清晰准确的，得2分；内容基本符合实际情况的得1分；内容缺失、不合理或明显错误的不得分。满分2分。 |  |
|  |  |  | 信息化现状分析：对开封市城管局信息化建设现状进行分析，包括但不限于已有的基础网络环境、网络拓扑图、监测数据名录、软件平台功能等。符合开封实际、分析清晰准确的得2分；基本符合实际情况的得1分；内容缺失、不合理或明显错误的不得分。满分2分。 |  |
|  |  | 项目理解及需求分析（6分） | 项目建设需求分析：基于海绵城市示范城市建设要求，对项目建设需求进行分析，包括但不限于业务需求、系统功能指标需求、信息量指标需求、信息资源共享需求分析、接口需求分析等，提供数据共享开放目录。分析准确、符合实际的得2分；基本符合实际情况的得1分；内容缺失、不合理或明显错误的不得分。满分2分。 |  |
|  |  |  | 重难点分析：投标人针对本项目的重难点进行分析，提出对应的解决方案，对重难点剖析准确到位符合采购需求、应对解决措施得当的得2分，剖析部分符合采购需求、应对解决措施基本得当的得1分，剖析不到位、不符合采购需求或未提供的不得分。满分2分。 |  |
|  |  |  | 利旧分析：为避免重复建设，投标人基于海绵城市示范城市建设要求及开封市建设现状，对现有资源进行利旧分析，提供利旧名录清单。内容符合开封实际、切实可行的，得2分；基本符合实际、具有一定可行性的得1分；内容缺失、不合理或明显错误的不得分。满分2分。 |  |
|  |  | 监测及实施方案（19分） | 系统总体建设方案：根据开封市实际需求，从对本项目建设系统的定位、系统与开封海绵城市建设之间的对标关系、总体架构进行阐述，同时根据建设需求提供合理的网络拓扑图、业务流转图、系统功能结构图。内容全面合理，描述清晰可行得2分；内容一般得1分；内容缺失、不合理的不得分。满分2分。 |  |
|  |  |  | 监测方案：包括但不限于监测内容和国家考核指标之间的对应关系、监测目的、监测实施路径、监测布点原则、点位分布情况。内容全面、详细，针对性强的，得6分；内容基本满足要求，得4分；内容有缺失、针对性不强的得2分，内容不合理或不提供的不得分。满分6分。 |  |
|  |  |  | 踏勘报告：投标人可自行开展现场踏勘，根据项目情况及环境条件，编制踏勘报告，综合考虑选址站点合理性，报告须包含监测内容、安装及供电方式。内容全面详细得6分，内容较详细得4分；内容有缺失、针对性不强的得2分，未提供踏勘照片或所提供踏勘材料与项目建设内容无关的，不得分。满分6分。 |  |
|  |  |  | 业务应用系统方案：根据开封海绵城市建设的实际需求，提供业务应用系统建设方案、软件架构图及各子系统的界面原型图。方案内容全面、描述详细、针对性强，原型图与方案匹配程度高的，得3分；方案基本满足要求的得1分；内容缺失、不合理或明显错误的不得分。满分3分。 |  |
|  |  |  | 其他系统建设方案：根据项目建设内容，从网络传输搭建、数据资源规划和数据库建设、应用支撑平台建设、数据处理和存储系统建设、安全系统建设建设、终端系统建设、软硬件系统集成等方面进行描述。内容全面详实，合理，满足项目建设需求的，得2分；基本合理得1分；内容缺失、不合理不得分。满分2分。 |  |
|  |  | 进度保障方案（2分） | 提供切实可行的进度保障方案，包括但不限于项目进度安排计划、保障措施等。方案内容合理，工期明确，进度保障措施科学、可行性强的，得2分；基本满足要求的得1分；内容缺失、不合理或不提供的不得分。满分2分。 |  |
|  |  | 质量保障服务方案 （2分） | 针对本项目及招标人实际需求提供质量保障方案，包括质量保障承诺、售后服务措施、服务保障方案等；人员培训方案包括培训目标、培训组织、培训方式、培训效果保障机制等。 内容全面、合理可行，提供质量保证承诺的得2分，内容有缺失或未提供共质量保证承诺的得1分，未提供方案的不得分。满分2分。 |  |
|  |  | 运维方案（2分） | 提供运行维护方案，针对本项目及招标人实际需求提供包括维护周期、维护标准、维护服务承诺和保障措施等。方案内容全面、合理、可行性强的得2分，基本满足要求、正确的得1分，内容缺失、不合理或不提供的不得分。满分2分。 |  |
|  |  | 应急保障方案（2分） | 针对本项目提供完善合理的应急保障方案，包括但不限于进度延误、出现质量问题时的补救措施等。应急保障方案内容详尽、描述清晰、且与该项目要求贴合度高得2分；内容基本全面合理得1分；内容描述不清晰、不合理或不提供不得分。满分2分。 |  |
| 2.2.2 (3) | 综合标15分 | 企业业绩（3分） | 承担过海绵城市信息管理系统类似业绩，每提供1个得1分，最多得3分，不提供得0分； 注：业绩证明需提供： ①中标通知书扫描件；②合同扫描件；③验收证明扫描件；④中标结果公告网页查询截图。 注：如联合体投标，联合体任一成员提供即可。 |  |
|  |  | 项目团队人员配置（6分） | 1、拟投入项目负责人具有硬软件专业职称证书，具有中级职称得0.5分，高级职称及以上得2分，没有不得分。此项满分2分。 2、拟投入技术负责人具有给水排水专业或城乡规划专业职称证书，具有中级职称得0.5分，高级职称得1分，正高级职称得2分，没有不得分。此项满分2分。 3、拟投入本项目技术人员具有相关专业职称证书，具有中级职称，每有1个得0.5分；具有高级职称，每有1个得1分；具有正高级职称证书，每有一个得2分。此项满分2分。 注： （1）需提供①有效期内的证书扫描件并加盖投标人公章；②开标前6个月内任意连续3个月在本单位社保缴纳证明。 （2）相关专业是指市政给排水、城市规划、电子仪器仪表、环境监测、信息系统项目管理师、电子技术与工程、计算机工程相关专业。 （3）同一人不重复计分。 |  |
|  |  | 体系认证（3分） | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO10021测量管理体系认证证书、CMMI5成熟度认证证书、信息系统建设和服务能力等级证书（CS2及以上)，每提供一个证书得0.5分，最高得3分。 注：如联合体投标，联合体任一成员提供即可。 |  |
|  |  | 软件开发能力（3分） | 投标人具备与本项目相关的软件著作权登记证书，每有1个得1分，最高得3分。 注： 1.与本项目相关的软件是指与海绵城市相关的考核评估分析类、监测评价类、应急指挥类等。 2.以软件著作权登记证书扫描件加盖公章为准。 3.同类型软件著作权登记证书不重复记分。 注：如联合体投标，联合体任一成员提供即可。 |  |
| 注： 1、投标人需对其提供的相关证件的真实性负责，若发现弄虚作假行为，将取消其中标资格并按相关规定处理。 2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3、本项目核心产品为：多普勒超声波流量计、浊度悬浮物固体浓度传感器和遥测终端机。 |  |  |  |  |

### 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

### 2、评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）商务标：见评标办法前附表；

(2）技术标：见评标办法前附表；

(3）综合标：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

(l）商务标：见评标办法前附表；

(2）技术标：见评标办法前附表；

(3）综合标：见评标办法前附表；

### 3、评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）第二章“投标人须知”第1.11 项规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向采购人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

合同协议书

甲方(采购人)： 住所地： 注释： 本合同协议书格式条款作为双方签订合同的参考。双方为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或减少条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

乙方（中标人）：                 住所地：

合同签订地点：　　　　　签订日期：    年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果（项目名称： 　　　　　         　第　　标段，项目编号：　　　）签订本合同。

第一条：合同标的   乙方应根据本项目要求按招标内容和中标结果提供下列产品（或服务），包括附带的备品备件及专用工具等：

（详见招标文件中的“招标内容及商务技术要求”及有关补充文件、中标人投标文件中的“投标内容及报价明细表”等）

第二条：合同总价款    本合同项下项目的总价款为人民币（大写）：               （￥：　　　　　）。合同总价款中包含：本招标采购对象，及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项规费和税费、保险费、意外事故、等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用等。

第三条：合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 本合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函；

- 招标文件中的“招标内容及商务技术要求”；

- 中标人的投标文件；

- 经双方协商同意和有关监督部门批准的其他内容。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以次序在前者为准。

签订合同时，不得改变中标的金额、付款方式、供货（服务）期、采购内容范围和质量技术标准等实质性内容。

第四条  权利保证　　乙方应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条  质量保证

1、乙方所提供的产品的技术标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证提供的产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求，符合投标文件中的技术标准和服务承诺，招标文件与投标文件中的技术标准不一致时，以标准高者为准。乙方应保证其提供的项目在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。质量验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保产品安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条  交付和验收

1、交货（服务）地点：

2、交货（服务）期限：　　天，从　　　　　计算。

3、乙方交付的产品应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的数量和技术规格要求，不符要求的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。

4、质量验收包括：规格、型号、功能、性能、数量、质量、以及包装是否完好等。

5、乙方应将所提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付产品及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、甲方应当在收到产品后的　　　　日内对产品进行验收；需要乙方对产品或系统进行安装调试的，甲方应在安装调试完毕后的　　　　日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

7、产品和系统调试验收的标准：按国家标准、行业通行标准、出厂标准和乙方投标文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，有国家标准时不得低于国家标准）。

第八条  伴随服务及售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）产品的现场安装、调试及启动监督；

（2）就产品的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1、 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本功能、性能、主要部分的结构及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型产品，乙方还需对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由甲方安排。

3.2、 产品中若包含计算机、服务器产品则由乙方提供至少   年的整机保修和系统维护；若为其他产品则按生产厂家的保修标准执行，但不得少于 3年（请分别出：           ）；保修期自甲方在产品质量验收单上签字之日起计算，保修费用包含在合同总价中。

3.3、 免费保修期：　　　　　　　　　，保修期内，乙方负责对其提供的产品整体进行维修和系统维护，不再收取任何费用。

3.4、 产品故障报修的响应时间为：　　　　　小时。

3.5、若产品故障在检修  小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障产品规格标准和档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。

3.6、 所有产品保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到产品使用现场维修、维护，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7、 保修期以后的维修维护由双方协商再定。

第九条   履约保证金

本合同签订生效以前乙方应按招标文件规定的金额向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除其履约保证金。

第十条   货款支付

1、付款方式（按招标文件的规定）：

。本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、乙方向甲方开具正规发票，甲方在签署验收单后按付款方式约定付款。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接收产品、拒付项目款的，由甲方向乙方偿付合同总价的　5%　违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付项目款的，每逾期1天甲方向乙方偿付　　　　滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能按约定交付产品，或交付的产品质量、规格、型号、功能、性能等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收，责令乙方改正，并酌情扣除其履约保证金。

4、 乙方逾期交付产品的，每逾期1天，乙方向甲方偿付　　　　滞纳金。如乙方逾期交付达　　　　天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，产品仍不能达到合同约定的验收标准，甲方有权退回，乙方应退回退还产品部分的项目款，并酌情扣除乙方质量保证金，给甲方造成损失者，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方违反本合同有关约定或未按“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，每次扣除乙方违约金　　　　　元（合同另有约定的从其约定）。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任，并不表明甲方放弃追究乙方违约责任的权利。

第十二条 合同的变更补充，终止及转让　　除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经开封市政府采购监督管理办公室审核批准后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 　不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、台风、海啸、瘟疫、水灾、火灾、骚乱、暴动、战争等情形。

第十四条  争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合验收标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条   合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充（补充内容不得改变或违背招标文件和中标人投标文件中的实质性内容）。

2、本合同一式2份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方、乙方各一份。

甲    方：                　　　　　　 　乙    方：

法定代表人：              　　　　　　   法定代表人：

委托代理人：               　　　　　　  委托代理人：

单位地址：                 　　　　　　  单位地址：

电    话：                  　　　　　　 电    话：

开户银行：                   　　　　　　开户银行：

账    号：                 　　　　　　  账    号：

年  月  日              　　　　　　　　  年  月  日

# 采购内容及技术要求

## 项目概括

1.建设背景

自2022年成功申报成为全国第二批系统化全域推进海绵城市建设示范城市以来，开封市科学谋划，以项目为引领，通过在老旧小区、市政道路、公园绿地等新建、改造项目中，采用透水铺装等海绵设施，从源头减少城市雨水径流等方式，提升城市韧性。为了满足后续国家考核要求，辅助开封市城市管理局对海绵城市建设及运维的高效有序管理，现需要建设完成开封市海绵城市信息管理系统。

2.系统建设内容

本项目建设主要为了满足开封市海绵城市考核评估管理需求。项目建设内容包括十大项：信息采集系统建设、网络传输搭建、软件采购、信息资源规划和数据库建设（软件开发）、应用支撑平台建设（软件开发）、业务应用系统建设（软件开发）、数据处理与存储系统建设、安全系统建设、终端系统建设和软硬件系统集成共十项内容。

3.交付周期及质保运维服务期限

交付周期：签订合同后120天完成。

质保及运维服务：3年。

本项目所报价格中的设备及软硬件单价均包含项目后续运维期3年服务，服务内容包括但不限于人员的驻场运维服务，驻场人员应持证上岗，现场软硬件设备的运维升级服务，定期制定系统培训服务，定期对系统的检查，24小时电话咨询服务等。

- 技术服务要求

本次招标要求除本招标文件明确的主要产品技术标准和要求外，同时需提供配套的技术服务，具体要求如下：

- 编制开封市海绵城市信息管理系统监测及实施方案。及时跟踪国家关于海绵城市平台建设的最新工作要求、技术标准等，结合有关要求和现场实施条件，根据海绵城市考核要求科学合理布设监测点位，制定详细的人工采样检测实施计划，明确各项监测内容时间安排，保障服务完成时间满足采购人要求。

- 提供系统性海绵城市监测与数据评估服务。根据绩效目标要求，科学评估海绵城市本底情况以及海绵城市建成效果，保障项目成果满足国家海绵城市示范建设考核要求。

5.质量要求

合格、达到国家相关行业技术标准及要求。

## 技术标准和要求及产品清单

### 信息采集系统建设

| 序号 | 子项 |  |  | 基本参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）本底（雨量）监测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雨量监测站 | 翻斗式雨量计 |  | 分辨率：≤0.5mm 承雨口径：φ200.60mm 刃口锐角： 40°～45 ° 准确度： ≤±3% 雨强范围： 0.01mm～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min） 输出方式： 双触点通断信号输出 环境温度： 0～50℃ 相对湿度： <95%(40℃) | 套 | 8 |
| 2 |  | 遥测终端机 |  | 供电：DC 6V～26V 功耗：待机电流：< 0.9mA(12V) 工作电流：< 9mA (12V) 工作温度：-30℃ ~ 60℃ （无结冰） 工作湿度：< 95%RH（无凝露） 存储温度：-40℃～80℃ 集成DTU通信模块，支持GPRS/CDMA2000(3G/4G/NB-IOT可选配) 支持外置DTU、北斗模块、以太网、光纤收发器、433等各种通讯模块 金属屏蔽外壳，抗干扰 采集和发送时间可灵活设置(1min-240min)，数据在通信故障时候的缓存机制和恢复补发功能 远程管理功能，支持远程升级以及配置，重启等。 支持通过Micor USB数据线直接与PC或笔记本通讯，无需转换模块 具有安全报警功能，支持柜门开启报警 支持同时向三个中心站发送报文与短信 内置不小于512M TF卡（可扩展至至少128G空间），满足存储至少3年的每分钟历史数据，包含几十种要素的每分钟数据。 可远程读取历史数据，可远程读取至少3年内的任意一分钟历史数据 符合《SL180-2015 水文自动测报系统设备遥测终端机》、 《SL651-2014 水文监测数据通信规约》要求。 | 套 | 4 |
| 3 |  | 一体化杆式监测站 | 立杆 | DN100热镀锌钢管；外径≥114mm，单边厚度不小于3.75mm ；高≥3300mm； | 套 | 4 |
| 4 |  |  | 立杆配套 | 含电缆：国标RVVP2*1.5，地笼，配套各类螺丝、螺母、导轨、抱箍、排插及其他基础配件等 | 套 | 4 |
| 5 |  |  | 设备箱 | 含不锈钢设备（安装)箱≥575*400*200mm及辅材，排线等 | 套 | 4 |
| 6 |  |  | 浪涌保护器 | 最大放电电流40kA（8/20μs），适用于低压配电系统的各级保护 | 套 | 4 |
| 7 |  |  | 配套辅材 | USB电源、空开、防雷器、漏电保护器、接线端子、线槽、避雷针、接地网、套管等 | 套 | 4 |
| 8 |  | 设备安装 | 监测站整体安装 | 包含立杆固定、传感器设备固定安装、设备参数标定。同时包括现场施工材料（线缆、水泥沙石）、现场安装（现场仪器仪表安装、线缆敷设、行车道破除恢复，人行道破除恢复） | 套 | 4 |
| 9 |  |  | 市电接入安装 | 电表报装，电缆地埋单处100mRVV3*2.5，地埋敷设距离≥100m，线管安装等，含4年电费 | 套 | 4 |
| 10 |  |  | 防雷接地安装 | 避雷针、接地网安装，接地电阻小于10欧 | 套 | 4 |
| 11 |  | 系统调试 |  | 对监测点网络进行联调；设备参数的标定（含对比标定检测）；对模拟环境持续运行进行测试。系统调试（雨量计检测与标定，电压表及电流表等外部设备对接、数据传输频次及逻辑调试，与城管局海绵城市信息管理系统、防汛系统及智能市政监管系统间数据同步对接调试）。 | 套 | 4 |
| （二）“源头减排”监测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雨水调蓄设施监测站 | 多普勒超声波流量计 |  | 流速量程：±6m/s 流速精度：≤1.0% 流速分辨率：≤1mm/s 水深量程压力水位计）：0～7m，分辨率：≤1mm，精度：≤±1cm 温度量程：0～60℃ 温度分辨率：0.1℃ 流量量程：0.001m3/s～1000m3/s 流量分辨率：0.0001m3/s 流量精度：测量流量的±3% 供电：7.2V～12V DC 输出信号：RS485（Modbus-RTU） 存储容量：≥2M（可扩展） 防护等级：IP68（探头）（需提供所投产品或所投产品所属系列具有CMA或CNAS标识的有效检测报告扫描件并加盖投标人公章） 工作温度：-10℃～60℃ 储存温度：-20℃～65℃ 满足防爆要求：Ex ia IIC T6 Ga（需提供所投产品或所投产品所属系列具有CMA或CNAS标识的有效检测报告扫描件并加盖投标人公章） 满足防腐要求（需提供所投产品或所投产品所属系列具有CMA或CNAS标识的有效检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 套 | 2 |
| 2 |  | 电磁流量计 |  | 规格：DN10-DN600（管道式四氟衬里）或DN40-DN2000（管道式橡胶衬里） 流动方向：正、反、净流量 量程比：150:1 重复性误差：±0.1% 被测介质温度： 常规橡胶衬里：-20℃～+60℃; 高温橡胶衬里：-20℃～+90℃; 聚四氟乙烯衬里：-30℃～+120℃; 高温型四氟衬里：-20℃～+160℃ 额定工作压力 ： DN10～DN25≤4.0MPa; DN32～DN150≤1.6MPa;DN200～DN600≤1.0MPa;DN700～DN2000≤0.6MPa 流速范围：0.3m/s-10m/s 电导率范围：被测流体电导率≥5μs/cm 信号输出：4mA～20mA（负载电阻0～750Ω），脉冲/频率，控制电平 通讯输出：RS485，Modbus-RTU协议 供电电源：220VAC,允差15%或24VDC,纹波≤5% 防护等级：IP65 温度：-25℃～+60℃ 湿度：5%～95% | 套 | 2 |
| 3 |  | 遥测终端机 |  | 供电：DC 6V～26V 功耗：待机电流：< 0.9mA(12V) 工作电流：< 9mA (12V) 工作温度：-30℃ ~ 60℃ （无结冰） 工作湿度：< 95%RH（无凝露） 存储温度：-40℃～80℃ 集成DTU通信模块，支持GPRS/CDMA2000(3G/4G/NB-IOT可选配) 支持外置DTU、北斗模块、以太网、光纤收发器、433等各种通讯模块 金属屏蔽外壳，抗干扰 采集和发送时间可灵活设置(1min-240min)，数据在通信故障时候的缓存机制和恢复补发功能 远程管理功能，支持远程升级以及配置，重启等。 支持通过Micor USB数据线直接与PC或笔记本通讯，无需转换模块 具有安全报警功能，支持柜门开启报警 支持同时向三个中心站发送报文与短信 内置不小于512M TF卡（可扩展至至少128G空间），满足存储至少3年的每分钟历史数据，包含几十种要素的每分钟数据。 可远程读取历史数据，可远程读取至少3年内的任意一分钟历史数据 符合《SL180-2015 水文自动测报系统设备遥测终端机》、 《SL651-2014 水文监测数据通信规约》要求。 | 套 | 4 |
| 4 |  | 一体化杆式监测站 | 立杆 | DN100热镀锌钢管；外径≥114mm，单边厚度不小于3.75mm ；高≥3300mm； | 套 | 4 |
| 5 |  |  | 立杆配套 | 含电缆：国标RVVP2*1.5，地笼，配套各类螺丝、螺母、导轨、抱箍、排插及其他基础配件等 | 套 | 4 |
| 6 |  |  | 设备箱 | 含不锈钢设备（安装)箱≥575*400*200mm及辅材，排线等 | 套 | 4 |
| 7 |  |  | 太阳能电池板 | ≥45w太阳能电池板 | 套 | 4 |
| 8 |  |  | 蓄电池 | ≥38AH | 套 | 4 |
| 9 |  |  | 浪涌保护器 | 最大放电电流40kA（8/20μs），适用于低压配电系统的各级保护 | 套 | 4 |
| 10 |  |  | 充电控制器 | 最大充电电流（50℃）：10A | 套 | 4 |
| 11 |  |  | 配套辅材 | 接线端子、线槽、太阳能控制器、防雷器、避雷针、接地网、套管等 | 套 | 4 |
| 12 |  | 设备安装 | 防雷接地安装 | 避雷针、接地网安装，接地电阻小于10欧 | 项 | 4 |
| 13 |  |  | 监测站整体安装 | 包含立杆固定、太阳能电池板安装、蓄电池安装、传感器设备固定安装、设备参数标定。同时包括现场施工材料（线缆、水泥沙石）、现场安装（现场仪器仪表安装、线缆敷设、行车道破除恢复，人行道破除恢复） | 项 | 4 |
| 14 |  | 设备调试 |  | 对监测点网络进行联调；设备参数的标定（含对比标定检测），对模拟环境持续运行进行测试。系统调试（流量计和悬浮物固体浓度传感器检测与标定，供电设备对接调试、数据传输频次及逻辑调试，与城管局海绵城市信息管理系统、防汛系统及智能市政监管系统间数据同步对接调试）。 | 项 | 4 |
| 1 | 海绵项目地块监测站 | 多普勒超声波流量计 |  | 流速量程：±6m/s 流速精度：≤1.0% 流速分辨率：≤1mm/s 水深量程压力水位计）：0～7m，分辨率：≤1mm，精度：≤±1cm 温度量程：0～60℃ 温度分辨率：0.1℃ 流量量程：0.001m3/s～1000m3/s 流量分辨率：0.0001m3/s 流量精度：测量流量的±3% 供电：7.2V～12V DC 输出信号：RS485（Modbus-RTU） 存储容量：≥2M（可扩展） ★防护等级：IP68（探头）（需提供所投产品或所投产品所属系列具有CMA或CNAS标识的有效检测报告扫描件并加盖投标人公章） 工作温度：-10℃～60℃ 储存温度：-20℃～65℃ ★满足防爆要求：Ex ia IIC T6 Ga（需提供所投产品或所投产品所属系列具有CMA或CNAS标识的有效检测报告扫描件并加盖投标人公章） ★满足防腐要求（需提供所投产品或所投产品所属系列具有CMA或CNAS标识的有效检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 套 | 25 |
| 2 |  | 浊度悬浮物固体浓度传感器 |  | 量程：浊度0-4000NTU或悬浮物固体浓度0-50g/L 分辨率：浊度0.001NTU或悬浮物固体浓度1mg/L 精确度：浊度小于测量值的10%；悬浮物固体浓度小于测量值的10% 校准：通过配套的上位机软件进行多点标定 光源：860nm±30nm红外LED 信号输出：RS485（Modbus）或4-20mA 供电：DC7.2V～26V 使用温度：0～50℃ 存储温度：-10℃～60℃ 电缆长度：≥20米 传感器材质：304不锈钢 传感器镜片：蓝宝石玻璃 流速：最大3m/s 清洁方式：电刷 ★防护等级IP68（需提供所投产品或所投产品所属系列具有CMA或CNAS标识的有效检测报告扫描件并加盖投标人公章） ★满足防爆要求：Ex ia IIC T6 Ga（需提供所投产品或所投产品所属系列具有CMA或CNAS标识的有效检测报告扫描件并加盖投标人公章） ★满足防腐要求（需提供所投产品或所投产品所属系列具有CMA或CNAS标识的有效检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 套 | 25 |
| 3 |  | 遥测终端机 |  | 供电：DC 6V～26V 功耗：待机电流：< 0.9mA(12V) 工作电流：< 9mA (12V) 工作温度：-30℃ ~ 60℃ （无结冰） 工作湿度：< 95%RH（无凝露） 存储温度：-40℃～80℃ 集成DTU通信模块，支持GPRS/CDMA2000(3G/4G/NB-IOT可选配) 支持外置DTU、北斗模块、以太网、光纤收发器、433等各种通讯模块 金属屏蔽外壳，抗干扰 采集和发送时间可灵活设置(1min-240min)，数据在通信故障时候的缓存机制和恢复补发功能 远程管理功能，支持远程升级以及配置，重启等。 支持通过Micor USB数据线直接与PC或笔记本通讯，无需转换模块 具有安全报警功能，支持柜门开启报警 支持同时向三个中心站发送报文与短信 内置不小于512M TF卡（可扩展至至少128G空间），满足存储至少3年的每分钟历史数据，包含几十种要素的每分钟数据。 可远程读取历史数据，可远程读取至少3年内的任意一分钟历史数据 符合《SL180-2015 水文自动测报系统设备遥测终端机》、 《SL651-2014 水文监测数据通信规约》要求。 | 套 | 25 |
| 4 |  | 一体化杆式监测站 | 立杆 | DN100热镀锌钢管；外径≥114mm，单边厚度不小于3.75mm ；高≥3300mm； | 套 | 25 |
| 5 |  |  | 立杆配套 | 含电缆：国标RVVP2*1.5，地笼，配套各类螺丝、螺母、导轨、抱箍、排插及其他基础配件等 | 套 | 25 |
| 6 |  |  | 设备箱 | 含不锈钢设备（安装)箱≥575*400*200mm及辅材，排线等 | 套 | 25 |
| 7 |  |  | 太阳能电池板 | ≥45w太阳能电池板 | 套 | 25 |
| 8 |  |  | 蓄电池 | ≥38AH | 套 | 25 |
| 9 |  |  | 浪涌保护器 | 最大放电电流40kA（8/20μs），适用于低压配电系统的各级保护 | 套 | 25 |
| 10 |  |  | 充电控制器 | 最大充电电流（50℃）：10A | 套 | 25 |
| 11 |  |  | 配套辅材 | 接线端子、线槽、太阳能控制器、防雷器、避雷针、接地网、套管等 | 套 | 25 |
| 12 |  | 设备安装 | 防雷接地安装 | 避雷针、接地网安装，接地电阻小于10欧 | 项 | 25 |
| 13 |  |  | 监测站整体安装 | 包含立杆固定、太阳能电池板安装、蓄电池安装、传感器设备固定安装、设备参数标定。同时包括现场施工材料（线缆、水泥沙石）、现场安装（现场仪器仪表安装、线缆敷设、行车道破除恢复，人行道破除恢复） | 项 | 25 |
| 14 |  | 设备调试 |  | 对监测点网络进行联调；设备参数的标定（含对比标定检测），对模拟环境持续运行进行测试。系统调试（流量计和悬浮物固体浓度传感器检测与标定，供电设备对接调试、数据传输频次及逻辑调试，与城管局海绵城市信息管理系统、防汛系统及智能市政监管系统间数据同步对接调试）。 | 项 | 25 |
| （三）“过程控制”监测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分区监测站 | 多普勒超声波流量计 |  | 流速量程：±6m/s 流速精度：≤1.0% 流速分辨率：≤1mm/s 水深量程压力水位计）：0～7m，分辨率：≤1mm，精度：≤±1cm 温度量程：0～60℃ 温度分辨率：0.1℃ 流量量程：0.001m3/s～1000m3/s 流量分辨率：0.0001m3/s 流量精度：测量流量的±3% 供电：7.2V～12V DC 输出信号：RS485（Modbus-RTU） 存储容量：≥2M（可扩展） 防护等级：IP68（探头） 工作温度：-10℃～60℃ 储存温度：-20℃～65℃ 满足防爆要求：Ex ia IIC T6 Ga 满足防腐要求 | 套 | 24 |
| 2 |  | 浊度悬浮物固体浓度传感器 |  | 量程：浊度0-4000NTU或悬浮物固体浓度0-50g/L 分辨率：浊度0.001NTU或悬浮物固体浓度1mg/L 精确度：浊度小于测量值的10%；悬浮物固体浓度小于测量值的10% 校准：通过配套的上位机软件进行多点标定 光源：860nm±30nm红外LED 信号输出：RS485（Modbus）或4-20mA 供电：DC7.2V～26V 使用温度：0～50℃ 存储温度：-10℃～60℃ 电缆长度：≥20米 传感器材质：304不锈钢 传感器镜片：蓝宝石玻璃 流速：最大3m/s 清洁方式：电刷 防护等级IP68（需提供所投产品或所投产品所属系列具有CMA或CNAS标识的有效检测报告扫描件并加盖投标人公章） 满足防爆要求：Ex ia IIC T6 Ga（需提供所投产品或所投产品所属系列具有CMA或CNAS标识的有效检测报告扫描件并加盖投标人公章） 满足防腐要求（需提供所投产品或所投产品所属系列具有CMA或CNAS标识的有效检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 套 | 24 |
| 3 |  | 遥测终端机 |  | 供电：DC 6V～26V 功耗：待机电流：< 0.9mA(12V) 工作电流：< 9mA (12V) 工作温度：-30℃ ~ 60℃ （无结冰） 工作湿度：< 95%RH（无凝露） 存储温度：-40℃～80℃ 集成DTU通信模块，支持GPRS/CDMA2000(3G/4G/NB-IOT可选配) 支持外置DTU、北斗模块、以太网、光纤收发器、433等各种通讯模块 金属屏蔽外壳，抗干扰 采集和发送时间可灵活设置(1min-240min)，数据在通信故障时候的缓存机制和恢复补发功能 远程管理功能，支持远程升级以及配置，重启等。 支持通过Micor USB数据线直接与PC或笔记本通讯，无需转换模块 具有安全报警功能，支持柜门开启报警 支持同时向三个中心站发送报文与短信 内置不小于512M TF卡（可扩展至至少128G空间），满足存储至少3年的每分钟历史数据，包含几十种要素的每分钟数据。 可远程读取历史数据，可远程读取至少3年内的任意一分钟历史数据 符合《SL180-2015 水文自动测报系统设备遥测终端机》、 《SL651-2014 水文监测数据通信规约》要求。 | 套 | 24 |
| 4 |  | 一体化杆式监测站 | 立杆 | DN100热镀锌钢管；外径≥114mm，单边厚度不小于3.75mm ；高≥3300mm； | 套 | 24 |
| 5 |  |  | 立杆配套 | 含电缆：国标RVVP2*1.5，地笼，配套各类螺丝、螺母、导轨、抱箍、排插及其他基础配件等 | 套 | 24 |
| 6 |  |  | 设备箱 | 含不锈钢设备（安装)箱≥575*400*200mm及辅材，排线等 | 套 | 24 |
| 7 |  |  | 太阳能电池板 | ≥45w太阳能电池板 | 套 | 24 |
| 8 |  |  | 蓄电池 | ≥38AH | 套 | 24 |
| 9 |  |  | 浪涌保护器 | 最大放电电流40kA（8/20μs），适用于低压配电系统的各级保护 | 套 | 24 |
| 10 |  |  | 充电控制器 | 最大充电电流（50℃）：10A | 套 | 24 |
| 11 |  |  | 配套辅材 | 接线端子、线槽、太阳能控制器、防雷器、避雷针、接地网、套管等 | 套 | 24 |
| 12 |  | 设备安装 | 防雷接地安装 | 避雷针、接地网安装，接地电阻小于10欧 | 项 | 24 |
| 13 |  |  | 监测站整体安装 | 包含立杆固定、太阳能电池板安装、蓄电池安装、传感器设备固定安装、设备参数标定。同时包括现场施工材料（线缆、水泥沙石）、现场安装（现场仪器仪表安装、线缆敷设、行车道破除恢复，人行道破除恢复） | 项 | 24 |
| 14 |  | 设备调试 |  | 对监测点网络进行联调；设备参数的标定（含对比标定检测），对模拟环境持续运行进行测试。系统调试（流量计和悬浮物固体浓度传感器检测与标定，供电设备对接调试、数据传输频次及逻辑调试，与城管局海绵城市信息管理系统、防汛系统及智能市政监管系统间数据同步对接调试）。 | 项 | 24 |
| 1 | 雨水管网监测站 | 压力式水位计 |  | 量程：≥10m 精度：0.05%/FS（0℃～50℃） 分辨率：≤1mm 供电：DC5V～24V 静态功耗： 5-10uA 信号输出：RS485信号输出标准Modbus-RTU协议（可选4-20mA） 温补范围：0℃～50℃ 工作温度：-10℃～70℃ 储存温度：-30℃～65℃（无凝露） 温度测量精度：±0.2℃ 温度测量分辨率：0.02℃ ★防护等级：IP68（需提供所投产品或所投产品所属系列具有CMA或CNAS标识的有效检测报告扫描件并加盖投标人公章） ★满足防爆要求：Ex ia IIC T6 Ga（需提供所投产品或所投产品所属系列具有CMA或CNAS标识的有效检测报告扫描件并加盖投标人公章） ★满足防腐要求（需提供所投产品或所投产品所属系列具有CMA或CNAS标识的有效检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 套 | 20 |
| 2 |  | 遥测终端机 |  | 供电：DC 6V～26V 功耗：待机电流：< 0.9mA(12V) 工作电流：< 9mA (12V) 工作温度：-30℃ ~ 60℃ （无结冰） 工作湿度：< 95%RH（无凝露） 存储温度：-40℃～80℃ 集成DTU通信模块，支持GPRS/CDMA2000(3G/4G/NB-IOT可选配) 支持外置DTU、北斗模块、以太网、光纤收发器、433等各种通讯模块 金属屏蔽外壳，抗干扰 采集和发送时间可灵活设置(1min-240min)，数据在通信故障时候的缓存机制和恢复补发功能 远程管理功能，支持远程升级以及配置，重启等。 支持通过Micor USB数据线直接与PC或笔记本通讯，无需转换模块 具有安全报警功能，支持柜门开启报警 支持同时向三个中心站发送报文与短信 内置不小于512M TF卡（可扩展至至少128G空间），满足存储至少3年的每分钟历史数据，包含几十种要素的每分钟数据。 可远程读取历史数据，可远程读取至少3年内的任意一分钟历史数据 符合《SL180-2015 水文自动测报系统设备遥测终端机》、 《SL651-2014 水文监测数据通信规约》要求。 | 套 | 20 |
| 3 |  | 一体化杆式监测站 | 立杆 | DN100热镀锌钢管；外径≥114mm，单边厚度不小于3.75mm ；高≥3300mm； | 套 | 20 |
| 4 |  |  | 立杆配套 | 含电缆：国标RVVP2*1.5，地笼，配套各类螺丝、螺母、导轨、抱箍、排插及其他基础配件等 | 套 | 20 |
| 5 |  |  | 设备箱 | 含不锈钢设备（安装)箱≥575*400*200mm及辅材，排线等 | 套 | 20 |
| 6 |  |  | 太阳能电池板 | ≥45w太阳能电池板 | 套 | 20 |
| 7 |  |  | 蓄电池 | ≥38AH | 套 | 20 |
| 8 |  |  | 浪涌保护器 | 最大放电电流40kA（8/20μs），适用于低压配电系统的各级保护 | 套 | 20 |
| 9 |  |  | 充电控制器 | 最大充电电流（50℃）：10A | 套 | 20 |
| 10 |  |  | 配套辅材 | 接线端子、线槽、太阳能控制器、防雷器、避雷针、接地网、套管等 | 套 | 20 |
| 11 |  | 设备安装 | 防雷接地安装 | 避雷针、接地网安装，接地电阻小于10欧 | 项 | 20 |
| 12 |  |  | 监测站整体安装 | 包含立杆固定、太阳能电池板安装、蓄电池安装、传感器设备固定安装、设备参数标定。同时包括现场施工材料（线缆、水泥沙石）、现场安装（现场仪器仪表安装、线缆敷设、行车道破除恢复，人行道破除恢复） | 项 | 20 |
| 13 |  | 设备调试 |  | 对监测点网络进行联调；设备参数的标定（含对比标定检测），对模拟环境持续运行进行测试。系统调试（水位计检测与标定，供电设备对接调试、数据传输频次及逻辑调试，与城管局海绵城市信息管理系统、防汛系统及智能市政监管系统间数据同步对接调试）。 | 项 | 20 |
| 3.数据对接 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵站数据采集箱 | 开关量采集模块 |  | 18个数据位 | 个 | 4 |
| 2 |  | 交换机 |  | 12电口 DC24V供电，工作温度-40°C-85°C | 个 | 4 |
| 3 |  | 箱体 |  | 900*500*250，室内单层门 | 台 | 4 |
| 4 |  | 微断 |  | C10A、极数2P 使用温度：-20℃-60℃ 安装方式：导轨安装 | 个 | 4 |
| 5 |  | 微断 |  | C6A、极数1P 使用温度：-20℃-60℃ 安装方式：导轨安装 | 个 | 4 |
| 6 |  | 中间继电器 |  |  | 个 | 16 |
| 7 |  | 开关电源 |  | 120W24V | 个 | 4 |
| 8 |  | 指示灯 |  | DC24V 220V LED | 个 | 4 |
| 9 |  | 模拟量转485模块 |  |  | 个 | 8 |
| 10 |  | 信号隔离器 |  | 一入两出 | 个 | 8 |
| 11 |  | 物联网模块 |  |  | 个 | 8 |
| 12 |  | 人工及辅材 |  | 辅材含扎带、膨胀丝、吊牌等 | 套 | 4 |
| 13 |  | 采集箱安装费 |  | 含现场转运、安装、放线、接线等（含挖沟、破路及恢复） | 项 | 4 |
| 14 | 污水处理厂数据采集箱 | 开关量采集模块 |  | 18个数据位 | 个 | 5 |
| 15 |  | 交换机 |  | 12电口 DC24V供电，工作温度-40°C-85°C | 个 | 5 |
| 16 |  | 箱体 |  | 900*500*250，室内单层门 | 台 | 5 |
| 17 |  | 微断 |  | C10A、极数2P 使用温度：-20℃-60℃ 安装方式：导轨安装 | 个 | 5 |
| 18 |  | 微断 |  | C6A、极数1P 使用温度：-20℃-60℃ 安装方式：导轨安装 | 个 | 5 |
| 19 |  | 中间继电器 |  |  | 个 | 20 |
| 20 |  | 开关电源 |  | 120W24V | 个 | 5 |
| 21 |  | 指示灯 |  | DC24V 220V LED | 个 | 5 |
| 22 |  | 模拟量转485模块 |  |  | 个 | 10 |
| 23 |  | 信号隔离器 |  | 一入两出 | 个 | 10 |
| 24 |  | 物联网模块 |  |  | 个 | 10 |
| 25 |  | 人工及辅材 |  | 辅材包括接触器、常开辅助触头、RVV 3*1控制电缆100m、RVVP 4*0.75控制电缆200m、超五类屏蔽网线50m、穿线管200m、白色软管1卷、扎带、膨胀丝、吊牌等 | 套 | 5 |
| 26 |  | 采集箱安装费 |  | 含现场转运、安装、放线、接线等（含挖沟、破路及恢复） | 项 | 5 |
| （四）“系统流域”监测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 河道水位监测站 | 雷达式水位计 |  | 量程：0.15m～30m 精度：≤±1cm 分辨率：≤0.1cm 供电：DC9V～24V 功耗：1.5W 信号输出：RS485 存储温度：-30℃～65℃ 工作温度：-20℃～60℃ 波束角：7° | 套 | 5 |
| 2 |  | 遥测终端机 |  | 供电：DC 6V～26V 功耗：待机电流：< 0.9mA(12V) 工作电流：< 9mA (12V) 工作温度：-30℃ ~ 60℃ （无结冰） 工作湿度：< 95%RH（无凝露） 存储温度：-40℃～80℃ 集成DTU通信模块，支持GPRS/CDMA2000(3G/4G/NB-IOT可选配) 支持外置DTU、北斗模块、以太网、光纤收发器、433等各种通讯模块 金属屏蔽外壳，抗干扰 采集和发送时间可灵活设置(1min-240min)，数据在通信故障时候的缓存机制和恢复补发功能 远程管理功能，支持远程升级以及配置，重启等。 支持通过Micor USB数据线直接与PC或笔记本通讯，无需转换模块 具有安全报警功能，支持柜门开启报警 支持同时向三个中心站发送报文与短信 内置不小于512M TF卡（可扩展至至少128G空间），满足存储至少3年的每分钟历史数据，包含几十种要素的每分钟数据。 可远程读取历史数据，可远程读取至少3年内的任意一分钟历史数据 符合《SL180-2015 水文自动测报系统设备遥测终端机》、 《SL651-2014 水文监测数据通信规约》要求。 | 套 | 5 |
| 3 |  | 一体化杆式监测站 | 立杆 | DN100热镀锌钢管；外径≥114mm，单边厚度不小于3.75mm ；高≥3300mm； | 套 | 5 |
| 4 |  |  | 立杆配套 | 含电缆：国标RVVP2*1.5，地笼，配套各类螺丝、螺母、导轨、抱箍、排插及其他基础配件等 | 套 | 5 |
| 5 |  |  | 设备箱 | 含不锈钢设备（安装)箱≥575*400*200mm及辅材，排线等 | 套 | 5 |
| 6 |  |  | 太阳能电池板 | ≥45w太阳能电池板 | 套 | 5 |
| 7 |  |  | 蓄电池 | ≥38AH | 套 | 5 |
| 8 |  |  | 浪涌保护器 | 最大放电电流40kA（8/20μs），适用于低压配电系统的各级保护 | 套 | 5 |
| 9 |  |  | 充电控制器 | 最大充电电流（50℃）：10A | 套 | 5 |
| 10 |  |  | 配套辅材 | 接线端子、线槽、太阳能控制器、防雷器、避雷针、接地网、套管等 | 套 | 5 |
| 11 |  | 设备安装 | 防雷接地安装 | 避雷针、接地网安装，接地电阻小于10欧 | 项 | 5 |
| 12 |  |  | 监测站整体安装 | 包含立杆固定、太阳能电池板安装、蓄电池安装、传感器设备固定安装、设备参数标定。同时包括现场施工材料（线缆、水泥沙石）、现场安装（现场仪器仪表安装、线缆敷设、行车道破除恢复，人行道破除恢复） | 项 | 5 |
| 13 |  | 设备调试 |  | 对监测点网络进行联调；设备参数的标定（含对比标定检测），对模拟环境持续运行进行测试。系统调试（水位计检测与标定，供电设备对接调试、数据传输频次及逻辑调试，与城管局海绵城市信息管理系统、防汛系统及智能市政监管系统间数据同步对接调试）。 | 项 | 5 |
| 14 | 河道断面高程测量 |  |  | 对开封市5条有防洪功能的河道（黄汴河、惠济河、马家河、运粮河和东护城河共20km，平均河宽35m）进行断面测量工作，满足河道模型构建需求。测量断面不少于40个。 | 项 | 1 |
| （五）人工采样检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土壤本底检测 |  |  | 对8处不同土壤类型，在地下三个不同深度处采集土壤墒情数据（土壤渗透系数、孔隙度、土壤容重、土壤水分特征曲线）。 | 次 | 24 |
| 2 | 下垫面本底检测 |  |  | 建筑与小区、道路、公园与绿地、耕地、树林、广场共16处下垫面点位，监测大、中、小型降雨共5场降雨，每场降雨采样3次，监测pH、SS、COD、TN、TP、氨氮，一年采集完成 | 次 | 240 |
| 3 | 人工采样 |  |  | 人工采样主要对土壤墒情、下垫面、海绵设施进出口进行采样。集中在雨季降雨期间进行取样，包含264次取样，4个月车辆租赁及人工、耗材费。 | 项 | 1 |
| （六）数据综合分析 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据+模型年度分析报告 |  |  | 根据海绵城市阶段性考核要求，对在线监测数据结合模型分析平台，依据不同降雨场次分别进行分析，挖掘数据价值并提供数据+模型分析报告（一年），为开封海绵城市建设提供依据和建议。 | 个 | 1 |
| 2 | 海绵设施建设运行分析报告（季度） |  |  | 根据项目中开封市本底检测及海绵设施检测数据，同时结合开封市当地环境背景情况对开封市中心城区海绵设施、项目、片区年径流总量控制率、污染削减率等典型指标进行评估分析，形成成果报告。每季度提供一次，共提供一年。 | 个 | 4 |

### 网络传输搭建

| 序号 | 分项建设内容 | 参数配置 | 数量 | 年数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4G网络通讯卡 | 4G卡及流量服务（6G/年） | 96 | 4 | 项/年 |
| 2 | 数据专线 | 50M数据专线 | 1 | 4 | 条/年 |
| 3 | VPN专线 | 50M | 2 | 4 | 条/年 |

### 软件采购

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GIS软件 | （1）满足常规GIS二次开发相关功能，包括：含空间数据库引擎SDX+； 提供地图服务、空间数据访问与管理服务、智能缓存技术；支持Web客户端服务聚合功能； 支持处理自动化服务、数据流服务、Web打印服务、集群服务和数据科学服务，提供服务端服务聚合；提供地址匹配服务； 提供高级数据服务，包括在线数据编辑功能以及在线统计分析功能；支持三方服务接口分发功能； 支持所有扩展模块（包括空间分析、网络分析等扩展模块）。 高级数据服务，高级数据服务包括在线数据编辑功能以及在线统计分析功能；支持三方服务接口分发功能； （2）支持三维服务扩展：提供三维场景的发布、浏览功能，提供在三维场景内的查询功能，支持安全设置；提供三维GPU空间分析； 包含以下三维发布和浏览功能：地形数据、影像数据、KML数据、模型数据、矢量数据、二维地图； 包含以下GPU空间分析功能：通视分析、可视域分析、天际线分析、阴影率统计分析、剖面线分析、阴影率分析；RVT、DGN等BIM数据导入 （3）二三维一体化桌面GIS软件 | 套 | 1 |
| 2 | 物联网系统软件（或智慧运维管理系统）购置 | 采购满足本项目建设物联网平台开发基本功能需求，国产 | 套 | 1 |
| 3 | 流媒体软件 | 购买流媒体软件，支持视频接入授权100路（基础路数）+视频集联模块，可实现原开封市防汛及新区平台内涝视频数据接入 | 套 | 1 |

### 数据资源规划和数据库建设（软件开发）

| 序号 | 分项名称 | 开发内容说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息资源规划 | 参考信息化相关标准，实现对平台所需数据进行综合规划，实现数据空间、属性、关系和元数据的一体化管理，统一对象编码，统一数据字典，为开封市海绵城市信息管理系统提供高效的数据支撑。 | 项 | 1 |
| 2 | 数据采集与治理 | 根据实际情况，对规划海绵设施、社区、城市、流域区域等基础对象采用面向对象的建模方法，利用统一数据模型对基础数据库、监测数据库、模型数据库、空间数据、海绵考核数据库、多媒体数据、元数据库等进行综合规划，构建统一对象分类分级体系，统一对象编码、统一数据字典、实现数据对象的空间特征、业务特征、关系特征、时态特征一体化管理。 | 项 | 1 |
| 3 | 综合数据库建设 | 以统一海绵城市体系数据标准为基础，规范元数据和主数据管理，围绕基础数据库、监测数据库、模型数据库、空间数据、海绵考核数据库、多媒体数据、元数据库等核心功能，实现“盘点数据资源，规范数据资产，发挥数据价值”的数据管理目标。 | 项 | 1 |
| 4 | 数据库维护管理 | 建立数据管理机构，负责数据的管理，制定数据管理制度，规范数据的流程管理，建立数据质量检查制度，定期或不定期对数据的质量进行检查，降低数据错误率。包括更新维护机制，数据维护存储，数据维护安全数据维护日志管理等内容。 | 项 | 1 |

### 应用支撑平台建设（软件开发）

| 序号 | 分项名称 | 开发/采购功能说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一用户及权限管理 |  |  |  |
| 1.1 | 统一用户管理 | 统一用户管理是完成对系统用户的管理。统一用户管理主要包含：机构管理、部门管理、用户管理及岗位管理，主要作用是对各业务应用所包含机构、部门、岗位、人员用户进行管理，并对外提供统一的用户服务 |  |  |
| （1） | 用户信息管理 | 主要包括用户基本信息、用户级别、用户涉及类别、用户系统使用方式4个菜单开发实现管理 | 项 | 1 |
| （2） | 机构信息管理 | 机构基本信息、机构职责、下属部门架构、与本项目系统数据共享内容4个菜单开发实现管理 | 项 | 1 |
| （3） | 部门信息管理 | 部门基本信息、职责、下属分支架构、与本项目系统数据查询权限内容4个菜单开发实现管理 | 项 | 1 |
| （4） | 岗位信息管理 | 岗位基本信息、所属岗位人员情况、岗位职责3个菜单开发实现管理 | 项 | 1 |
| （5） | 角色信息管理 | 角色基本类型及定义、角色相关人员、角色涉及参与流程情况、角色权限管理4个菜单开发实现管理 | 项 | 1 |
| 1.2 | 统一权限管理 | 统一授权管理是用于实现基于岗位角色的访问控制的功能。统一授权管理为系统管理员提供了对用户岗位信息和授权的分配管理。 | 项 | 1 |
| 2 | 数据交换与共享服务 |  |  |  |
| 2.1 | 接口开发 |  |  |  |
| （1） | 地形图数据处理 | 地形数据人工整编及处理 | 项 | 1 |
| （2） | 泵站、管网及污水处理设施信息数据处理 | 管网信息人工整编及处理及设施采集数据整编及处理 | 项 | 1 |
| （3） | 其他系统间数据对接、接口开发 | 与城管局已建智能市政监管平台、防汛应急指挥系统、内涝仿真模拟系统、排水设施地理信息系统等间的数据对接和接口开发 | 项 | 1 |
| （4） | 其他市局数据对接，接口开发 | 根据未来数据共享需求，预留未来与气象局、水务局、生态环境局等数据对接的接口开发 | 项 | 1 |
| 2.2 | 接口管理 | 通过数据交换系统的建设，构建统一的数据交换框架，规范交换流程和方法，形成统一数据交换机制，实现数据交换共享；支持常规数据、大文件数据、同构数据库等数据的交换。各业务应用仅需在该数据交换平台基础上，开发各自的业务应用适配器。 | 项 | 1 |
| 3 | GIS平台开发 |  |  |  |
| 3.1 | GIS数据部署 |  |  |  |
| （1） | 制定数据标准 | 根据开封市海绵城市建设服务中心对排水管网及排水系统其他要素信息化应用需求与管理需求，对开封市内管网数据的采集、整理、入库管理等方面制定相应的数据标准。 | 项 | 1 |
| （2） | 地形数据建设 | 包括地形图数据处理入库和扩展地形图对接接口服务。 | 项 | 1 |
| （3） | 管网数据建库 | 重新部署原GIS平台管网数据，同时收集全开封市管网数据并统一录入建库。包括管网数据收集、数据处理、数据检查、数据入库、数据加载服务。 | 项 | 1 |
| 3.2 | GIS平台建设 |  |  |  |
| （1） | 三维管网建模 | 主要对开封市内所有管网数据进行三维建模、服务加载 、三维模型加载、数据校核等。 | 项 | 1 |
| （2） | 三维展示融合 | 采用二维地图与三维场景相结合的方式，构建一体化三维虚拟现实场景，使地下管线可视化 | 项 | 1 |
| （3） | 系统接口开发 | 包括对外服务接口和为后期系统拓展预留接口，可通过数据交互和应用接口集成其他应用系统。 | 项 | 1 |
| 4 | 模型分析平台开发 |  |  |  |
| 4.1 | 模型构建及模拟分析 |  |  |  |
| （1） | 现场踏勘及资料收集 | 开展现场海绵工程、管网、水系、闸门、泵站等水工设施现场调研工作，同步进行资料收集、基础数据整编工作 | 项 | 1 |
| （2） | 水文模型构建 | 基于开封市中心城区5个一级排水分区、38个二级排水分区，结合管网、河网水系、闸门、泵站空间分布和影像地图，剖分降雨产汇流计算单元，完成水文模型构建。 | 项 | 1 |
| （3） | 海绵模型构建 | 基于已建海绵设施空间分布及相关属性参数，完成现状海绵模型构建。 | 项 | 1 |
| （4） | 管网水动力模型构建 | 基于开封市中心城区管网普查成果数据，对现状管网数据进行拓扑检查，结合排涝泵站、调蓄池空间分布，构建管网、调蓄池、泵站、闸门、排水口一体化管网水动力模型。 | 项 | 1 |
| （5） | 河道水动力模型构建 | 基于河道断面测量成果，完成断面数据整编，结合闸门、泵站、湖泊空间分布，构建开封市中心城区河网水动力模型。 | 项 | 1 |
| （6） | 地表漫流模型构建 | 基于开封市中心城区地面高程模型，考虑道路、建筑空间分布，对中心城区进行网格剖分，创建地表漫流模型计算单元，构建地表积水模拟分析模型。 | 项 | 1 |
| （7） | 模型耦合开发 | 对建成的水文模型、管网水动力模型以及河道水动力模型进行排水关系梳理，构建水文-水动力-河网管网-地表一体化双向嵌套一二维耦合模型。 | 项 | 1 |
| （8） | 模型参数率定及验证 | 基于实测降雨、液位、流量等水文数据，采用NSE（纳什效率系数）对模型参数进行调试与优化，完成模型参数率定及验证。 | 项 | 1 |
| （9） | 设计降雨方案模拟情景分析 | 模拟1年、2年、3年、5年、10年、20年、30年、50年一遇组合2小时、3小时、6小时、12小时、24小时供给5组设计降雨工况下管网充满度、地表积水风险、河道防洪能力、单体海绵设施径流控制率、项目径流控制率。 | 项 | 1 |
| 4.2 | 模型集成 |  |  |  |
| （1） | 模型计算结果解析 | 海绵设施、管道、检查井、河道、地表网格计算结果解析、整编，相应对象数据矢量化。 | 项 | 1 |
| （2） | 模型结果数据库建设 | 海绵设施、管道、检查井、河道、地表网格计算结果与矢量成果数据数据库建设。 | 项 | 1 |
| 5 | 物联网平台开发 |  |  |  |
| 5.1 | 设备接入与管理 | 系统应具备在线监测设备管理以及远程维护控制功能，实现设备统计、并按照系统权限对监测设备进行分类管理，支持设备的增加、删除、查询、修改等操作。 | 项 | 1 |
| 5.2 | 数据管理与可视化 | 具备监测数据查询、汇总、统计分析功能以及地图、图表、态势分析等多种可视化呈现手段，并通过数据加工功能，实现对异常数据（水位异常、流量异常、水质异常）的处理、分析与过滤。系统还需要具备监测阈值设施与预警管理功。 | 项 | 1 |
| 5.3 | 数据接口服务 | 具备数据网关服务能力，提供接口发布、管理、维护等主要功能。 | 项 | 1 |
| 6 | 流媒体平台 |  |  |  |
| 6.1 | 流媒体平台开发 | 建立流媒体管理平台，实现外部共享视频资源，支持如内涝分散视频资源、水务设施监控视频资源的统一数据接入、存储、查询管理。 | 项 | 1 |

### 业务应用系统开发（软件开发）

| 序号 | 分项名称 |  | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务应用系统 | 海绵城市一张图子系统 | 海绵全景模块：全景模块主要以GIS底图为基础，叠加基础及重要信息，主要包括基础地理数据和海绵工程的数据。基础地理数据包括地形、河道水系、管网信息、下垫面类型、分区信息、排水设施等数据。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 考核评估管理信息模块：根据《第二批海绵城市建设示范城市指标体系》及《开封市“十四五”第二批系统化全域推进海绵城市建设示范城市申报实施方案》中针对开封市海绵城市建设考核标准，从本底、源头减排、过程控制、系统流域4个等级分别进行指标评估并以GIS地图为底座，将开封市所有考核评估指标达标率情况分别进行展示。为考核管理人员提供宏观尺度的总结性评估结果查询和管理。包括年度综合考核评估达标情况、单项考核指标达标情况展示、分区考核指标达标情况展示。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 项目管理信息：管理部门单位可对项目进行分级管理，同时对所有海绵工程项目进行全过程的信息跟踪和统计，可将统计的数据高亮提示，如总体规划项目统计、在建项目统计、完工项目统计、暂未实施项目统计、项目进度及滞后情况统计、项目滞后问题统计等等，支持对任意统计结果的详细查看。实现对项目实施的整体情况和实施人员的工作情况进行有效统一管理。辅助业务管理人员快速全面掌握项目总体情况。包括项目分类占比统计信息和项目分布管理信息。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 运维管理模块：包括监测站点信息和海绵工程运维管理。监测站点信息主要实现平台在线监测站点基本信息总览，支持监测站点总量、在线站点、离线站点、故障维修站点统计展示，可实现不同统计结果联动展示对应GIS地图站点分布情况。海绵工程运维管理主要在运维环节，依托GIS地图将对设施的现状在线监测设施进行空间位置展示，对应监测数据、设施运运维时间、运维频次的查询展示。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 综合信息管理模块：实现对海绵城市一张图子系统中所有要素信息的关键词搜索功能，并将搜索结果与GIS底图结合供展示和点击查询详情。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 海绵文化管理模块：将开封市自海绵城市开工至当下已发布的与海绵城市建设相关的宣传新闻报道以图片+新闻核心内容进行滚动展示。点击图片可查看详细新闻内容。支持滚动播放内容添加、删除、修改等功能。 | 项 | 1 |
| 2 |  | 项目综合管控子系统 | 项目分类分级管理模块：实现海绵城市建设项目分级、分类、分阶段的全方位管理与展示，支持项目基础信息、服务片区等信息的查询。支持项目名录入库管理、设施建设类型管理。主要分为库内和库外分类分级管理、统计管理。库内管理：实现海绵城市建设项目分级、分类、分阶段管理与展示，可将库内所有项目按照投资总额、建设时间、建设单位、责任单位、行政分区、完工时间、进度状态、项目建设类型等多种方式进行查询和筛选。库外管理：模块针对项目库外的海绵项目的管理与查询展示，可根据管理需求手动录入项目内容，供后期的查询和管理。统计管理：可根据投资总额、建设时间、建设单位、责任单位、行政分区、完工时间、进度状态、项目建设类型等一种或多种叠加方式进行筛选统计。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 项目进度管理模块：将海绵城市建设项目划分为规划、设计、审批、实施、报验、移交、运维等全生命周期的各阶段，以全生命周期为时间轴，展示当前完成的进度节点。各进度节点运行情况进行分析，将超节点项目进行提示。并支持将海绵城市建设项目进度异常项目对应的阶段负责人或负责企业、负责机构等联系方式、住址等进行推送，辅助管理人员快速联系和管控。项目进度节点提示：将海绵城市建设项目在规划、设计、审批、实施、报验、移交、运维等全生命周期的各进度节点运行情况进行分析，将超节点项目进行逾期提示。项目进度数据推送：将海绵城市建设项目进度异常项目对应的阶段负责人或负责企业、负责机构等联系方式、住址等进行推送，辅助管理人员快速联系和管控。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 项目全流程管理模块：包括项目规划管理、项目设计管理、项目施工图设计管理、项目实施管控、项目验收管理、项目移交管理、项目审批管理。 项目规划管理：系统建立海绵城市专项规划与其他规划衔接及反馈机制，除海绵城市建设专项规划成果外，可将国土空间规划、城市水系统（包括城市供水、节水、污水处理及再生、防洪、排水防涝、城市水体等）规划、城市绿地系统专项规划、城市道路交通专项规划等相关规划同步上传。实现开封市“多规合一”，形成开封市综合规划蓝图集，供查询和展示。 项目设计管理：对市或区自然资源和规划局转发的规划阶段海绵专篇上报设计参数进行目标合理性审查评估后系统填报审查结果，系统自动更新统计审查通过情况，对审查通过项目支持上传审查设计文件。对未通过项目进行高亮提示，每月25日系统自动统计月度审核项目情况，统计形成汇总表，支持文档下载和在线编辑功能。管理人员可下载统计情况并提交市或区自然资源和规划局。 项目施工图设计管理：根据海绵项目管理流程，在施工图设计阶段，海绵中心对项目库内建设单位提供的施工图进行目标合理性审查，并系统留档，目标合理性审查评估后系统填报审查结果，系统自动统计审查通过情况，对未通过项目进行高亮提示。系统同步提供建设单位对应负责人联系方式，供管理人员电话沟通。对于项目库外，海绵中心可根据需求将抽查的施工图审查单位的施工图内容同步上传到系统，并填写审查结果，按年度统计总体审查情况，供海绵中心年度工作总结和监督管理工作。 项目实施管控：1)支持按照不同行政分区、排水分区、项目类型、建设状态下对海绵建设管理过程资料进行搜索查询。 2)支持海绵项目建设各阶段的资料上传、下载和查询，包括审批建设项目选址意见书、建设用地规划许可和建设工程规划许可的上传、下载和查询；环评报告资料上传；海绵城市建设措施说明的上传；年度计划上报管理；实施方案；实施性施工组织设计、施工图纸和有关的设计资料、图纸会审等过程资料管理，以及开工报告的上传、查询，施工过程图纸、图片、文档等资料的上传、下载和查询；系统支持对没有按进度计划上传资料的项目，自动提醒相关负责人，点对点进行跟踪。 3)支持项目负责人按计划填报当前施工进度以及过程资料，包括实际完成量和实际开始时间、结束时间，形成实际进度；支持查看工程完成度报表，及时掌握工程进度情况。若实际进度与计划进度不符，则触发系统自动报警机制。 为开封市内海绵城市建设项目的实施过程监督管理提供完备信息库，实现快速锁定当前问题并辅助下一步督办工作。 项目验收管理：根据开封市海绵城市建设验收技术规范和标准要求，定制开发移交验收流程，自管理人员启动项目验收流程开始，系统后台自动开启时间统计功能，支持上传竣工相关资料，包含方案、图纸、验收报告等资料，系统初步自动判定资料的完整性并支持缺漏资料提示，到期未满足条件自动进行提示。验收合格后海绵中心上传验收意见表，并归档管理。 项目移交管理：项目竣工验收完成后，支持点击移交材料对项目过程资料整体分类打包导出，发送给项目负责人，支持对移交审批流程进行跟踪。 项目审批管理：根据开封市城管局对海绵项目的全流程各阶段工作审批流程定制开发线上审批功能，支持流程节点的增加、修改、删除等功能。同时，可自主修改审批流程、限期时间、报警督办提示、预警通知等，以满足线上审批的各类需求。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 项目填报管理模块：包括市海绵办综合管理、市级项目管理、区县项目管理和公告栏。 市海绵办综合管理：包括项目进度统计、项目基本信息、项目库变更审核、项目资料管理等。 市级项目管理：包括项目进度上报、项目填报/修改、项目资料管理、项目进度历史信息、账号管理、上报情况、上报历史信息管理等。 区县项目管理：包括项目进度上报、项目填报/修改、项目资料管理、项目进度历史信息、账号管理、上报情况、上报历史信息管理等。 公告栏：支持在模块中对项目公告信息进行增加、修改、删除。公告时间可查询，回复栏支持实时回复信息。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 项目报告管理模块：支持对项目月度报告、季度点评、年度考核进度详情的统计查看，可实现自主选择统计信息展示方式、可自主设定统计周期，定期推送提示等功能。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 项目档案管理模块：海绵城市工程建设全过程资料进行统一存档管理，对资料做分类分级管理。包括档案录入查阅、密级管理、档案信息统计、档案权限管理等。 | 项 | 1 |
| 3 |  | 考核评估及展示子系统 | 产出绩效评估模块：包括内涝防治标准管理信息、内涝积水区段消除比例管理信息、城市防洪标准管理信息、天然水域面积比例管理信息、可透水地面面积比例管理信息、雨水资源化利用率管理信息、城市生活污水集中收集率管理信息、污水处理厂进水BOD平均浓度管理信息、黑臭水体消除比例管理信息、年径流总量控制率管理信息、年径流污染削减率（以 SS 计）管理信息。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 管理绩效评估模块：包括拟完成的立法或长效机制信息、拟建立的海绵城市规划建设管控制度信息、绩效考核制度信息、拟制定的投融资机制信息、海绵城市建设培训、宣传次数信息。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 资金绩效评估模块：展示资金下达是否及时、资金使用是否有效。点击显示资金使用详情，比如用于海绵型道路广场、公园绿地、城区水系治理、雨水调蓄设施、雨水管网及泵站改造与建设和GIS平台建设、监测设施等项目建设。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 满意度评估模块：该模块可与移动端开发中的满意度评价同步更新联动。支持开封市公众通过移动端点击填报海绵工程建设满意度调查问卷，系统中满意度模块实现对问卷评价结果的定期更新统计，与《开封市“十四五”第二批系统化全域推进海绵城市建设示范城市申报实施方案》中公众满意度对应目标值做对比分析和评判。对超标情况进行报警提示。公众满意度调查资料可上传归档，投诉事件及处理状态等定期统计展示。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 考核报警管理模块：支持考核指标实际值与目标值对比分析，根据《开封市“十四五”第二批系统化全域推进海绵城市建设示范城市申报实施方案》中针对2022到“十四五”期末每年考核指标对应目标值进行可达性分析，每年年底针对评估可达性不满足要求的指标进行预警，支持管理人员查询和分析年度不达标指标对应的具体数据情况。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 在线监测信息模块：支持海绵城市考核评估相关的监测数据和视频数据的动态更新展示、结合GIS底图展示监测地理信息，可通过多种方式选择查询监测点位监测数据，可同时查询点位的历史数据。支持下载、打印等功能。包括监测数据信息、站点状况一览图、数据统计分析管理和监测站点配置管理。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 人工检测数据管理模块：对典型下垫面水质、河道水系水质等人工采样数据进行集中展示，人工采样业务人员按周期对采样数据进行填报与审核。支持上报数据的删除、修改、查看。 | 项 | 1 |
| 4 |  | 长效运维管理子系统 | 设备展示管理：基于GIS地理信息系统，将开封市内所有海绵工程涉及的相关设备设施进行系统展示，包括在线监测设备、视频监测设备等，并对设备所处地理位置进行展示。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 抽查巡检管理模块：包括巡查计划管理、抽查巡检流程管理、抽查巡检记录管理、日常巡查管理。 巡查计划管理：系统实现自定义巡查计划，包括巡查内容、巡查点位、巡查路径等，计划确认后系统自动存档，并生成巡查工单。 抽查巡检流程管理：移动端开发中的巡检任务执行模块实现联动。设施巡检全流程管理包含巡检路径查询、巡检计划制定、巡检人员查询、巡检成果上报查询、巡检任务下发、任务提示管理等功能。 抽查巡检记录管理：可通过GPS定位技术可以随时查看人员的位置信息和上传现场情况记录。为了辅助管理人员坐镇指挥中心实现巡检集中管理工作而进行功能开发。 日常巡查管理：显示项目日常巡查信息（项目名称、巡查时间、巡查问题和巡查计划中的巡查路线和巡查任务），支持巡查记录填写、上报和查询。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应急管理模块：包括内涝应急管理、管网应急管理、河道应急管理、运维应急管理。 内涝应急管理：显示当前内涝点报警信息，通过模型模拟计算，预测城市可能发生内涝的地区在GIS地图上展示可能发生内涝的位置分布。同时，针对实时监测的内涝点水位实况进行报警提示。 管网应急管理：显示当前管网运行情况，通过设定特定降雨条件进行模型计算，可实时展示可能发生满管运行的雨水管渠预警提示在gis地图上红色警报提示。同时，针对实时监测的管网水位实况进行报警提示。 河道应急管理：在河道水位即将超过阈值时会发送报警信息到防洪管理相关业务人员。 运维应急管理：通过运维上报、群众上报不同应急事件通知来源显示当前发生的泵站运行异常等事件情况，对应急事件紧急程度不同进行分类，发送报警信息给相关业务管理人员。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 台账管理模块：将开封市内的海绵设施正式投入使用后的抽查运维内容实现电子台账管理，定期进行统计和结果材料上报，自动生成台账账册供查询。 | 项 | 1 |
| 5 |  | 移动端开发子系统 | 综合信息管理（APP）：可通过移动端基于GIS地图提供海绵城市一张图子系统中的各类设备设施基本情况综合数据查询服务。支持自定义关键词查询相关信息。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 监测信息查看（APP）：系统提供完善的数据集成管理能力，能够对排水排涝泵站、排水管网监测设备等水位、流量、水质监测数据、海绵设施的水位、流量、水质及监测设备本身状态信息统一进行查询 | 项 | 1 |
|  |  |  | 抽查任务执行管理（APP）：与长效运维管理子系统中的巡检管理实现联动。现场运维人员可查看巡检计划内容及任务下发情况，支持查看当下即将超期任务、已超期任务和完成任务情况。执行过程中可通过手机移动端随时记录和上传处理过程情况及状态，确保上传警情信息、资源信息的准确性和现场信息的有效性。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 污水处理厂数据填报系统（APP）：主要针对开封市内四个污水处理厂定向开放账号，可供污水处理厂负责人每月通过APP填报数据进水BOD水质数据，同时系统同步数据并自动统计，与考核评估与展示系统进行联动，数据同步。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 公众参与（公众号）：发布海绵城市建设相关新闻信息，设置公众参与，支持公众在线填写满意度调查问卷，对海绵城市建设满意度进行评价。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 海绵文化公告栏（公众号）：定期推送开封市海绵城市建设相关理念文章以及与公众生活息息相关的海绵城市建设项目，宣传海绵城市建设理念。支持与海绵城市一张图中的海绵文化管理模块进行联动，可支持一键发布宣传内容。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 公众建议反馈（公众号）：支持公众就开封市海绵城市项目现状建设进行建议与意见反馈。 | 项 | 1 |
| 6 |  | 平台设置管理子系统 | 系统管理模块：通过平台综合管理系统，方便开封市海绵城市建设服务中心管理，维护系统基础设置，实现对整体系统的稳定运行和监管。主要针对系统后台运行各参数的设置，实现管理人员对系统运行做后台实时监管。包括系统管理、系统审计模块。系统管理包括统一用户管理（用户管理、机构管理、岗位管理、角色管理）、权限管理以及菜单管理、APP菜单管理、字典管理等。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 系统审计模块：支持对平台使用用户执行操作内容的痕迹记录和统计管理。系统管理员可以通过点击系统日志查看系统的操作信息，包括操作用户名称、操作IP、操作类型、接口说明、接口地址、操作时间、操作内容、耗时等信息。通知管理子模块提供起草、存草稿、发布通知以及查看接受结果等功能。用户可以指定给特定人员发布通知。可高效、便捷的使用通知功能来完成通知下达工作。 | 项 | 1 |

### 数据处理和存储系统

| 序号 | 分项建设内容 | 参数配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主应用服务器（1主1备） | 国产，2U机架式 CPU：2颗 32核 双电源 内存≥128G，显存：集成显卡 系统：支持Linux，Windows等操作系统 2*480G固态+5块2.4T硬盘 网卡;2个千兆 | 2 | 套 |
| 2 | 数据库服务器（1主1备） | 国产，2U机架式 CPU：2颗 32核 双电源 内存≥128G，显存：集成显卡 系统：支持Linux，Windows等操作系统 2*480G固态+5块2.4T硬盘 网卡;2个千兆 | 2 | 套 |
| 3 | web服务器 | 国产，2U机架式 CPU：2颗 16核 内存≥32G，显存：集成显卡 系统：支持Linux，Windows等操作系统 3*1.2T硬盘 网卡;2个千兆 | 1 | 套 |
| 4 | GIS服务器 | 国产，2U机架式 CPU：64核 128线程 双电源 内存≥512G，显存：集成显卡 系统：支持Linux，Windows等操作系统 3块1.92T硬盘 网卡;4个千兆 | 1 | 套 |
| 5 | 模型服务器 | 国产，2U机架式 CPU：2颗56核 双电源 GPU支持4个单宽 内存≥128G，显存：集成显卡 系统：支持Linux，Windows等操作系统 960G固态+2*4T硬盘 支持热插拔 | 1 | 套 |
| 6 | 前置机 | 国产，2U机架式 CPU：16核 双电源 内存≥64G 系统：支持Linux，Windows等操作系统 2*480G固态+4*4T硬盘 网卡;2个千兆，2个万兆 | 1 | 套 |
| 7 | 流媒体服务器 | CPU：8核16线程 2.2GHz及以上 内存：≥64G 硬盘：≥1T 网卡：2个千兆 | 1 | 套 |
| 8 | NVR | 硬件存储设备,视频信息集中存储90天 国产2U机箱 支持HDMI 4K显示输出 至少支持8 SATA盘位 单盘容量最大10TB 支持智能解码 支持录像、回访、备份 支持外部接口：网络接口、串行接口、USB接口 | 1 | 套 |
| 9 | 硬盘 | 8TB容量 高转速：7200RPM 支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR) 支持硬盘健康管理功能 MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时 年写入负载：不小于360TB | 8 | 套 |
| 10 | 千兆接入交换机 | 产品类型 千兆以太网交换机 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 336Gbps 包转发率 92Mpps 端口数量 28个 端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000 Base-X SFP光口 控制端口 1个Console口 传输模式 全双工/半双工自适应 VLAN 支持802.1Q (最大4K个VLAN) 网络管理 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH 命令行配置 安全管理 支持用户分级管理和口令保护 | 2 | 套 |
| 11 | 核心交换机 | 万兆以太网； 24端口； 端口描述：支持IEEE802.3x 流量控制（全双工）； 包转发率 222Mpps； VLAN：支持基于端口、MAC、协议、IP子网的VLAN； 支持VLAN Mapping、Voice VLAN、SuperVLAN、Guest vlan、PVLAN、MVRP QOS；持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址，目的MAC地址，源IP(IPv4/IPv6)地址，目的IP(IPv4/IPv6)地址，TCP/UDP端口号，VLAN的流分类； 电源电压 AC：额定电压范围：100V～240V AC，50/60Hz DC：输入额定电压范围 -36V～-72V DC 环境标准 工作环境温度：0℃-45℃ 工作环境相对湿度（非凝露）：10%－90% | 1 | 套 |
| 12 | 机柜及辅材 | 容量42U标准服务器机柜 其他辅材至少含8位插排、固定板3个、风扇1组、重型脚轮4个、扳手及螺母钉等。 | 2 | 套 |
| 13 | 操作工作站 | 国产，12核20线程 内存：不小于16GB 集成显卡 硬盘：不小于512固态+1TB 液晶屏幕：不小于27英寸，分辨率1920*1080 含配套鼠标键盘等 接口：至少含1个HDMI、1个DP、8个USB、1个音频输入、1个音频输出、1个麦克风输入等 | 1 | 套 |
| 14 | 移动控制终端 | 国产，触摸屏不小于11英寸 CPU8核 运行内存不小于8G 内存容量不小于256G | 2 | 套 |

### 安全系统建设

| 序号 | 分项建设内容 | 参数配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全 |  |  |  |
| 1.1 | 防火墙 | 2U机架；1个CONSOLE口，2个USB口，6个千兆电口，4个千兆光口，2个扩展槽，可扩展RG-SEC系列4电4光、8电、8光、2万兆、4万兆接口卡，最大可支持26个网络接口；1TB硬盘，冗余电源；通过授权控制Web吞吐和并发，WEB吞吐500Mbps，HTTP最大并发800000；支持最大扩展WEB吞吐5.5Gbps，HTTP最大并发1300000 3年WEB应用特征库授权 | 1 | 套 |
| 1.2 | 防火墙 | 固化8个千兆电口，2个千兆光口，4个万兆光口，2个扩展槽，标配3G吞吐性能，最大可扩展到10G吞吐性能。1U高度，1个电源，支持扩展热插拔冗余电源，可扩展1T企业级硬盘 双电源，1T硬盘，3年IPS,AV,APP升级服务 | 2 | 套 |
| 1.3 | 入侵防御系统 | 入侵检测防御系统，固化6千兆电口，1U单电源，自带一对Bypass接口，1T硬盘。含3年特征库升级 | 1 | 套 |
| 1.4 | 日志审计 | 大数据安全平台硬件，含20个监控节点授权，可扩容至100监控节点授权，可对日志进行收集、统计与分析，包含三年服务授权，留存不低于6个月。 | 1 | 套 |
| 1.5 | 漏洞扫描 | 漏洞评估系统，标准1U机架式，包含6个千兆电口，一个扩展插槽；最大扫描数量不小于1024，最大扫描IP或域名数不小于1024 提供漏洞评估系统Web扫描功能授权，漏洞评估系统数据库扫描功能授权，含应用特征库授权3年 | 1 | 套 |
| 1.6 | 杀毒安全管理系统 | 系统基础组件及客户端组件，实现系统的集中管理、策略配置、报表查看等功能。包含防病毒功能、补丁管理、运维管理功能，含50个PC端授权，和9个服务器端授权 | 1 | 套 |
| 2 | 密码应用 |  |  |  |
| 2.1 | 智能密码钥匙（登录，内含合规的数字证书） | 用户空间≥32KB，RSA 签名/解密速度（1024 位） ≥15 次/秒，RSA 验签/加密速度（1024 位） ≥20 次/秒；RSA 密钥对平均生成时间（1024 位）＜2 秒；RSA 签名/解密速度（2048 位） ≥5 次/秒； RSA 验签/加密速度（2048 位） ≥20 次/秒；RSA 密钥对平均生成时间（2048 位） ＜12 秒；SM2 私钥签名 ≥4 次/秒； SM2 公钥验证 ≥2 次/秒； SM2 公钥加密 ≥2 次/秒； SM2 私钥解密 ≥4 次/秒；SM2 密钥对平均生成时间 ≥2 次/秒；SM1 加解密速度（ECB 模式）＞200kbps | 20 | 项 |
| 2.2 | 安全浏览器 | 支持国密算法和国密协议，针对应用提供定制化兼容和一键安装服务 | 5 | 项 |
| 2.3 | SSL证书 | 部署双证书，SM2 SSL证书和RSA SSL证书，提供支持国密算法的密信浏览器、服务器国密支持模块，支持国密算法SM2 256位加密，类同于RSA 3072位 | 1 | 项 |
| 2.4 | 签名验签服务器 | 提供主要数字签名制作、数字签名验证等服务功能的一体化硬件产品，主要用于网络用户身份验证、验证系统操作凭证、防止交易抵赖，为应用系统提供高性能、高可靠的数字签名相关功能服务。SM2 签名每秒5000以上，验证每秒1800以上 | 1 | 项 |
| 2.5 | SSL VPN | 1U机箱，处理器：Intel J1900,4核2.0GHz，4G内存，16GB固态硬盘。6个千兆电口。双电源供电。SSL吞吐率160Mbps，每秒新建用户100tps，最大并发连接2W，用户授权1000。IPSec吞吐率85Mbps，隧道数3000。 | 1 | 项 |
| 2.6 | 服务器密码机 | 2U 机箱，支持 SM1/SM2/SM3/SM4 国密算法，其中 SM1 加解密速度 250Mbps，SM2 签名 2200 次/s、验证 1500 次/s、加密 1200 次/s、解密 2200 次/s， SM3 加解密 650Mbps，SM4 加解密 700Mbps；支持 RSA、AES、3DES、SHA 等国际算法。 | 1 | 项 |
| 2.7 | 安全认证网关 | 产品遵循国密局相关规范，支持国密算法包括 SM1、 SM2、SM3、SM4；产品遵循国际相关规范，支持国际密码算法包括 RSA（10242048）、ECC、SHA256、MD5、AES、DES。全面支持PKI/PMI信息安全基础设施，提供包括加密传输、身份验证等核心安全认证服务，在不改变网络结构和应用模式的情况下，实现对目前所有网络层以上各种静态或动态端口应用的完全支持，SM2算法每秒新建单向认证1304/s，每秒新建双向认证740/s | 1 | 项 |

### 终端系统建设

| 序号 | 分项建设内容 | 参数配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防汛管理终端系统 |  |  |  |
| 1.1 | 终端一体机主机 | 1.像素点间距≤1.25mm；16：9显示比例； 2.屏体尺寸：4.80m×2.025m，显示分辨率：3840×1620； 3.对比度≥12000:1； 4.刷新率：≥3840Hz； 5.帧率：50/60Hz； 6.画面延时≤2ms； 7.亮度：≥600cd/㎡；支持亮度可调； 8.亮度均匀性（校正后）≥99%； 9.像素点失控率≤1/1000000； 10.色域：支持Adobe RGB\120%NTSC\DCI-P3色域； 11.色温：1000K-12000K； 12.最大功耗(W)≤ 400W/㎡；平均功耗(W) ≤150W/㎡； 13.IP防护等级：整机通过防尘试验，试验后产品内部无进尘，防尘等级达IP5X及以上； | 9.72 | ㎡ |
| 1.2 | LED控制系统 | 12bit / 10bit HDMI视频输入，DVI视频输入 HDMI音频输入 / 外部音频输入 HDCP蓝光片源直接接入 8bit 视频源带载能力：1920×1200@60Hz 12bit高位阶视频源带载能力：1440×900@60Hz 支持自定义分辨率设置：水平分辨率不低于 3840像素，垂直分辨率不低于3840像素 可多台级联进行统一控制 支持视频格式：RGB， YCrCb4:2:2， YCrCb4:4:4 认证：CE、RoHS、FCC、EAC、IC | 4 | 台 |
| 1.3 | 图像拼接处理器 | 2路4K@60Hz输入，4路DVI输出 信号可在拼接屏的任意位置开窗、叠加、拉伸、漫游、跨屏、缩放或画中画显示 支持对输入源图像进行裁剪，既可支持输入像素点进行精确裁剪，也可支持鼠标拖拽方式进行可视化裁剪 支持在输出通道打开一个或多个窗口，显示图像内容 支持添加图片或文字作为信号标识，便于分辨信号源 支持大屏高分底图显示，无需添加额外设备或板卡 支持在拼接屏上显示静态条幅，条幅内容可编辑文字或者导入图片，也可显示本地或远程服务器的动态时间 支持在屏幕上显示滚动字幕 支持同时控制多组不同输出分辨率的拼接屏，且拼接屏组数不限 支持场景调用及场景轮循 支持B/S模式及C/S模式控制方式，支持跨平台、跨系统操作 支持远程控制拼接处理器的开关机 | 1 | 台 |
| 1.4 | 配电柜 | 定制 15KW 智能配电柜 | 1 | 项 |
| 1.5 | 综合布线 | 通讯线：六类网线 16根；电源线：BVR 4*4+1*2.5 1组 | 1 | 项 |
| 1.6 | 钢结构制作 | 壁挂式钢结构 | 1 | 项 |
| 1.7 | 包边装饰 | 黑色钛金不锈钢包边 | 1 | 项 |
| 1.8 | 安装调试费 | 含运输、安装调试 | 1 | 项 |
| 2 | 海绵城市监管终端系统及配套工程 |  |  |  |
| 2.1 | 终端一体机 | 不小于110英寸，配套支架 4K超清显示 接口：支持DP，HDMI，DVI，VGA、USB 内置大功率音响、双立体声扬声器 屏幕硬度≥7H 支持Win/Mac双系统 | 1 | 套 |
| 2.2 | 空调系统 | 立柜式、3匹，变频，三级能效，内机噪音≤42-46，额定功率≤3110 | 1 | 套 |
| 2.3 | 安装调试费 | 含运输、安装调试 | 1 | 项 |
| 2.4 | 其他工程 | 包含不小于3.6m×7.6m防静电地板装修铺设工程 | 27.36 | m2 |

### 软硬件系统集成

| 序号 | 分项建设内容 | 参数配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软硬件系统集成 | 主要包括数据集成、界面集成、应用集成和权限集成等。 完成本项目中全部软件的部署和实施，对其他平台进行综合集成，建立标准数据资源中心，设定数据边界、界面边界和网络设备参数，并完成与其它系统间的联通调试测试，对所有权限进行集成试验、联调试验、子系统试验和部件试验。保证模块间接口的正确性，保证模块间的数据流和控制流按照设计实现了各自的功能，以及集成后整体功能的正确性。 包含与城管局已有的防汛平台、智能市政监管平台、新区新建平台、仿真模拟平台等之间的数据联通和交换，保证整个系统软硬件的正确运行。 | 1 | 项 |

# 投标文件格式

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）开封市海绵城市信息管理系统建设项目

投 标 文 件

采购项目编号：

投标人：　　　　　　　　　　   　   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：　　　　　（签字或盖章）

日   期：　      　　年　     　　月　     　　日

目　　录

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人资格证明或附法定代表人资格证明的授权委托书

四、联合体协议书（如有联合体）

五、投标内容明细表

六、实施方案

七、技术及商务偏差表

八、投标人基本情况表

九、其他材料（不限以下资料）

- 一、投 标 函

致：                     （采购人名称）:

- 我方已仔细研究了开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）开封市海绵城市信息管理系统建设项目的招标文件的全部内容，投标报价（大写）            小写：        元；交付周期：        ，质量要求：        。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件，投标有效期自投标截止之日起90日历天。

3．如对招标文件有不明确及误解，且没有在规定时间前按要求向贵方提出，在开标时间以后我方不再有对招标文件提出质疑的权利，并自行承担由此造成的全部责任及后果。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（4）我方承诺向采购代理机构支付招标代理服务费。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有违反，并由我方承担相关责任和损失。

6、                       （其他补充说明）。

投标人：                   （单位电子签章）

法定代表人：            （电子签章或签名）

日   期：

电子邮箱：

- 二、投标函附录

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 投标人 |  |
| 投标内容 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交付周期 |  |
| 质量要求 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保及运维服务 |  |
| 验收标准 |  |
| 其他说明 |  |
| 企业其他情况 |  |

投标人：                      （单位电子签章）

法定代表人：                  （电子签章或签名）

日   期：

三、法定代表人资格证明或附法定代表人资格证明的授权委托书

（一）法定代表人资格证明

投标单位名称：

单 位 性 质：

地       址：

成 立 时 间：         年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：   　  职务：       （身份证号：　　　　　　 ）系                        （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

此处附：法定代表人身份证扫描件

投标人：         （单位电子签章）

日   期：

（二）授权委托书

（一）非联合体

本人    　　（姓名） 系                     （投标单位名称）的法定代表人，现授权     　　（姓名）作为我方的代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：　　　　　　　。

代理人无转委托权。

此处附：被授权人身份证扫描件

投标人：               （单位电子签章）

法定代表人：           （电子签章或签名）

日   期：

（二）联合体

本授权委托书声明：我      （姓名）系       (联合体牵头人)的法定代表人，我       （姓名）系               （联合体成员单位名称)的法定代表人，我         （姓名）系           ，……现共同授权委托       (联合体牵头人)的        (委托代理人)为我们所组成投标联合体参加     (项目名称)投标的委托代理人。委托代理人在本项目招标、投标、评标、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本联合体的行为，本联合体将承担委托代理人行为的一切法律责任和后果。

委托期限：

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件。

联合体牵头人：                (企业公章)

法定代表人：                      (签字或盖章)

身份证号码：

联合体成员单位名称：               (企业公章)

法定代表人：                       (签字或盖章)

身份证号码：

…………

年    月     日

注：法定代表人不亲自投标而委托代理人投标的联合体投标人适用。（投标人根据自身情况选择使用（一）、（二）授权委托书，并删除不适用格式）。

- 四、联合体协议书（如有联合体）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员一名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加           （招标人名称）（以下简称招标人）           （项目名称）（以下简称合同）采购活动。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、                      （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2、在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                              。

联合体内部分别对各自提交的技术成果负责，按照各自的分工和责任划分分别承担责任。因一方责任对质量等方面造成不利影响的，由该责任方承担。

5、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

牵头人名称：          （盖企业公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

成员一名称：          （盖企业公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

…………

年   月   日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附联合体各方的法定代表人签字的授权委托书。非联合体投标人无需填写。

- 五、投标内容明细表

价格单位：元（人民币）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 产地 | 产品主要说明 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … |  | … |  | … | … | … | … |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额总合计 |  |  | ¥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

1、此表应根据招标内容列明全部投标内容，表中“金额总合计”应与开标一览表中“投标报价”保持一致。

2、供应商可以根据项目实际情况对此表进行补充完善。

3、可附生产厂家有关资料及其他相关证明材料对所投产品的详细技术参数和性能等进行详细说明。

供 应 商：                           （单位电子签章）

法定代表人：                  （电子签章或签名）

日   期：

- 六、实施方案

根据第三章评标办法技术标内容编制，格式自拟。

- 七、技术及商务偏差表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏差说明 | 相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标文件技术、商务内容与招标文件技术、商务要求有偏差时，应将不同之处分别在上表中列明，并在“偏差说明”栏内说明偏离情况（正偏差或负偏差）。

2、无偏差时可以不再填列有关招标文件要求及投标文件内容，直接在“偏差说明”栏内注明“无偏差”。

八、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 电话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |
|  | 传真 |  |  | 网 址 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 注册资金： |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号： |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

后附下列材料扫描件：

按投标人资格要求提供：

1、三证合一的营业执照等等；

2、……

3、……

- 九、其他材料（不限以下资料）

1、承诺书（含“我公司承诺独自制作、修改和上传投标文件，并承担因‘硬件特征码一致’所造成的不良后果。”）

2、评标办法中需提供的相关资料。

3、其他相关资料。

- 附件1：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（参考格式）

我公司承诺：

我公司近三年内在中华人民共和国境内无违法违纪、无不良记录、未被列入违规供应商不良行为记录名单、无不良行为事件发生，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并具有履行本项目的能力。

若我公司承诺不属实，愿取消本项目响应资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

投标人：

时间：     年   月   日

- 附件2：

供应商需具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

- 附件3（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供）：

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于 软件和信息技术服务业行业；制造商为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于 软件和信息技术服务业行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标人的本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

- 附件4：（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供）：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（企业电子签章）：

日  期：

注：1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①残疾证（不少于10人，不低于单位职工人数的25%），②劳务合同（期限一年以上），③社会保险金缴纳票据或清单，④银行代发工资证明。（供应商属残疾人福利性单位，提供其他残疾人福利性单位制造的货物时，需同时提供该制造企业出具的《残疾人福利性单位声明函》）。

2、成交人本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

- 附件5：（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：

- 监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：成交人的本证明文件随中标结果同时公布，接受其他投标人和社会监督。