目     录

第一章、 招标公告	1

第二章、 供应商须知及前附表	4

（一）、供应商须知前附表	4

(二)、说明	10

1.适用范围	10

2.定义	10

3.最高投标限价	11

4.合格的供应商	11

5.联合体投标	11

6.关联企业投标	11

7.转包与分包	11

8.特别说明：	11

9.质疑和投诉	12

10.供应商的风险	12

（三）、招标文件	12

11.招标文件的构成	12

12.招标文件的澄清与修改	12

（四）、投标文件的编制	13

13.要求	13

14.投标文件的语言和计量单位	13

15.投标文件的组成。投标文件应包括下列部分：	13

16.投标有效期	13

17.投标报价	14

18.投标保证金及履约保证金	14

19.投标文件的签署	14

（五）、投标文件的递交	15

20.投标文件的上传	15

21.投标文件的修改和撤回	15

22.投标文件的撤回	15

（六）、开标	15

23.开标、唱标	15

（七）、评标	15

24.组建评标委员会	15

25.投标文件的初审	16

26.投标文件的澄清	17

27.比较与评价	17

28.评标过程及保密原则	18

（八）、定标	18

30.确定中标供应商和中标候选供应商	18

31.中标通知书及中标公告	18

32.采购代理机构宣布废标的权利	19

第三章、 采购内容及技术要求	20

一、采购内容清单：	20

二、设备技术参数：	20

第四章、评标办法及评分标准	26

一、总  则	26

二、评标方法	26

三、评标内容与评标程序	27

四、评标标准及说明	28

五、评标内容及标准	28

第五章、政府采购合同	32

第六章、 投标文件格式	37

- 招标公告

【平公资采2025848号】鲁山县中医院彩色多普勒超声诊断仪项目

公开招标公告

一、项目基本情况

1、采购编号： 鲁采招标-2025-74

2、项目名称：鲁山县中医院彩色多普勒超声诊断仪项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：5600000.00元，最高限价：5600000.00元。

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算(元） | 包最高限价 （元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025 号-1 | 鲁山县中医院彩色多普勒超声诊断仪项目 | 5600000.00 | 5600000.00 | 是 | 5600000.00，其中小微企业采购金额：0 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购范围：鲁山县中医院2台彩色多普勒超声诊断仪的采购、安装及服务，具体详见招标文件。

5.2、资金来源：财政资金，已落实。

5.3、交货地点：鲁山县中医院。

5.4、交货期限：合同签订后45日历天。（完成包括供货、安装、调试、验收等实施工作，使设备进入良好运行阶段）

5.5、质保期：三年。(一年内探头只换不修，质保期自设备安装并验收合格之日起算)

5.6、质量要求：达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准。

5.7、标包划分：一个标段。

6、合同履行期限：同交货期限

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：是。

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》豫财购〔2022〕5号文件要求。本项目专门面向中小微企业采购，供应商需提供中小企业声明函。（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号及相关文件规定）。

3、本项目的特定资格要求：

3.1、具有独立承担民事责任的能力。（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）

3.2、供应商须为设备的制造商或代理商,供应商为制造商的须具有医疗器械生产许可证;供应商为代理商的须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（在有效期内）。（提供证件扫描件）

3.3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺书，格式自拟）

3.4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺书，格式自拟）

3.5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供承诺书，格式自拟）

3.6、供应商参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录。（提供承诺书，格式自拟）

3.7、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺书，格式自拟）

注：1、本项目资格审查方式：资格后审。

2、如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

三、获取招标文件：

1、时间：2025年08月25日至2025年09月15日（提供期限自文件获取时间起不得少于5个工作日），每天上午0点00分至12点00分，下午12点00分至23时59分。（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

3、方式：本项目只接受网上报名，不接受其它形式报名。潜在供应商报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）“供应商登录”入口进入交易系统进行报名。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4、售价：0元。

四、投标截止时间及地点：

1、时间：2025年09月16日09时00分 （北京时间）。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统。

五、开标时间及地点：

1、时间：2025年09月16日09时00分 （北京时间）。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统。

注：全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，供应商应仔细阅读网站《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

六、发布公告的媒介及招标公告期限:

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《鲁山县政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布。 招标公告期限为五个工作日。

- 其他补充事宜：

- 该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

2、各投标供应商可凭借CA数字证书，登录平顶山市公共资源交易平台，在系统内进行在线质疑（异议）、投诉，各招标人（代理机构）、行政监督部门可针对在线质疑（异议）、投诉进行在线答复。

3、落实豫财办【2020】33号文要求：河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知。

4、监督单位：鲁山县财政局
社会信用代码：11410423005487188A
监管部门联系方式：0375-5057526

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1、采购人信息

名称：鲁山县中医院

地址：鲁山县尧山大道西段

联系人：蔡先生

联系方式：18337596628

2、采购代理机构信息（如有）

名称：郑州端方工程咨询有限公司

地址：郑州市管城区紫荆山路56号12层1230号

联系人： 刘先生

联系方式：18937578173   19339511501

3、项目联系方式：

项目联系人： 刘先生

联系方式：18937578173   19339511501

2025年08月22日

- 供应商须知及前附表

- （一）、供应商须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目基本情况 1、采购编号：鲁采招标-2025-74 2、项目名称：鲁山县中医院彩色多普勒超声诊断仪项目 3、采购方式：公开招标 4、预算金额：5600000.00元，最高限价：5600000.00元。 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等） 5.1、采购范围：鲁山县中医院2台彩色多普勒超声诊断仪的采购、安装及服务，具体详见招标文件。 5.2、资金来源：财政资金，已落实。 5.3、交货地点：鲁山县中医院。 5.4、交货期限：合同签订后45日历天。（完成包括供货、安装、调试、验收等实施工作，使设备进入良好运行阶段） 5.5、质保期：三年。(一年内探头只换不修，质保期自设备安装并验收合格之日起算) 5.6、质量要求：达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准。 5.7、标包划分：一个标段。 6、合同履行期限：同交货期限 7、本项目是否接受联合体投标：否。 8、是否接受进口产品：否。 9、是否专门面向中小企业：是。 |
| 2 | 合格供应商：具备招标公告“二、申请人资格要求”规定的条件。 |
| 3 | 投标报价及费用： 3.1 本项目投标应以人民币报价。 3.2 最高投标限价：人民币5600000.00元，超过最高投标限价的投标报价为无效投标，供应商的投标报价均超过最高投标限价，采购人不能支付的，按废标处理。 3.3 本项目代理服务费收费标准依据河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协【2023】002号）规定的标准计取，人民币75000.00元，由中标供应商支付。 |
| 4 | 现场踏勘或标前答疑：本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。供应商如果需要，可以自行现场踏勘。 |
| 5 | 质保期：三年。(一年内探头只换不修，质保期自设备安装并验收合格之日起算) |
| 6 | 交货地点：鲁山县中医院。 |
| 7 | 投标文件格式及递交方式 ： 1、生成的电子版投标文件中的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）上传至平顶山市公共资源交易中心交易系统。 2、开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由招标代理机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。 |
| 8 | 投标文件上传截止时间：2025年09月16日09时00分 |
| 9 | 投标文件上传地点：《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统 |
| 10 | 开标时间：2025年09月16日09时00分 开标地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。 注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。 |
| 11 | 评标办法：采用综合评分法。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：由采购人授权评标委员会直接确定3名中标候选供应商。评审结束后，采购代理机构在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《鲁山县政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》发布中标公告。 |
| 13 | 投标保证金、履约保证金、质量保证金：不缴纳。 |
| 14 | 签订合同：中标通知书发出后 1 日内。 |
| 15 | 采购资金来源：财政资金，已落实。 |
| 16 | 付款方式：合同签订后，采购方向中标人支付合同价款的30%作为预付款；货物全部交付并安装调试完成，培训达到熟练程度，由甲方出具《培训合格确认单》。设备经终验合格（以《验收合格单》签署日期为准）后，甲方向乙方支付合同价款的67%，自设备终验合格之日起满1年且无质量问题后支付剩余款项。 |
| 17 | 投标文件有效期：投标截止期结束后90日。中标供应商的投标文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。 |
| 18 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。 |
| 19 | 本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。 1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。 2.本项目投标人不用再提供纸质投标文件。 3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。 4.电子投标文件的制作 4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。 电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。 4.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。 4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。 5.加密电子投标文件的提交 5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。 5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。 “不见面”开标注意事项： 1、招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。 2、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。 3、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理： （1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。 （2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。 4、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。 5、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。 6、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。 |
| 20 | 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)文件规定： 1、对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除。 2、本办法所称中小企业(含中型、小型、微型企业，下同)应当同时符合以下条件 (1)符合中小企业划分标准； (2)提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； (3)本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额制定的中小企业划型标准。 3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 4、供应商应在分项报价表中写明符合上述条件的属于小型和微型企业产品的单价、合价和小计，并如实填写“小微企业声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。 5、关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 6、关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 注：价格扣除政策适用于非专门面向中小企业采购项目 |
| 21 | 河南省政府采购合同融资政策告知函 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |
| 22 | 根据政府采购相关规定，文件中明确不接受进口产品的设备，不得投报进口产品。 |
| 23 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：合同签订方式：在平顶山市公共资源交易中心平台在线办理。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 - 提供中小企业声明函格式 - 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 - 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： - 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； - 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； - （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 - 四、推广政府采购合同融资 - 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 - 五、落实预留采购份额： - 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 - 六、落实价格评审优惠政策： 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。 按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 - 七、四方信用评价 平顶山市政府采购项目已实行四方信用评价功能，各方主体请登录“平顶山市政府采购网”按照评价要求进行客观公正的评价。 1.采购人评价指标 评价主体:中标、成交供应商。 评价节点:合同履约完成后。 2.对中标、成交供应商评价指标 评价主体为:采购人。 评价节点:合同履约完成后。 3.评审专家评价指标 评价主体为:采购人、代理机构。 评价节点:项目评审结束后。 4.代理机构评价指标 评价主体为:采购人、评审专家、供应商。 - 评价节点:项目评审结束后。 |
| 24 | 中标供应商合同签订方式可选择在线签订（在公共资源交易中心网站进行） |
| 25 | 本项目所属行业：工业（制造业）。 |
| 26 | 采购项目属性（货物、服务、工程）：货物。 |
| 27 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人： 刘先生 联系方式：18937578173 19339511501 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |

(二)、说明

- 1.适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物及相关服务采购。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “供应商”系指购买了本招标文件，且已经提交本次投标文件的制造商或经销商。

2.4 “供应商代表”系指代表供应商参加本次招标活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “货物”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “相关服务”系指招标文件规定供应商须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

2.7 “投标文件有效期” 系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。中标供应商的投标文件有效期至合同完全履行止。

- 3.最高投标限价

最高投标限价：人民币5600000.00元，超过最高投标限价的投标报价为无效投标，供应商的投标报价均超过最高投标限价，采购人不能支付的，按废标处理。

- 4.合格的供应商

具备招标公告“二、申请人的资格要求”规定的条件。

- 5.联合体投标

本项目不接受联合体投标

- 6.关联企业投标

6.1 本招标文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条之规定。

6.2 关联企业中, 同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。

- 7.转包与分包

7.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

- 8.特别说明：

8.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.3 供应商代表只能接受一个供应商的委托参加投标。

8.4 《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”包括供应商或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在人民币3万元以下的行政处罚除外；供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

8.5 供应商在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，由相关部门查处。

- 9.质疑和投诉

9.1 供应商认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，在电子交易信息系统中向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监督部门投诉。

9.2 质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 10.供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）、招标文件

- 11.招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

11.1 招标公告

11.2 供应商须知及前附表

11.3 招标内容及要求

11.4 评标办法及标准

11.5 政府采购合同格式

11.6 投标文件格式

- 12.招标文件的澄清与修改

12.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日（如至原定截止时间不足15日，则需延长开标时间）前，在电子交易信息系统中通知所有招标文件收受人。

12.2 招标文件澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。

12.3 招标文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构在电子交易信息系统中发布。采购人未通过电子交易信息系统对招标文件进行的澄清、修改或补充无效，评标时不予认可。

12.4 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间在电子交易信息系统中通知所有招标文件收受人。

- （四）、投标文件的编制

本项目为电子辅助评标项目，供应商电子投标系统详细操作参照《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统组件下载中“投标人全电子交易系统操作手册”。

- 13.要求

13.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标文件格式中对投标的要求），供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

- 14.投标文件的语言和计量单位

14.1 投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

14.2 关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

- 15.投标文件的组成。投标文件应包括下列部分：

15.1 投标书

15.2 开标一览表

15.3 投标报价明细表

15.4 法定代表人身份证明

15.5 法定代表人授权书

15.6 证明文件

15.7 抵制商业贿赂承诺

15.8 招标代理服务费承诺函

15.9、供应商公示主要内容汇总

15.10、政府采购政策

- 16.投标有效期

16.1 投标文件从在供应商须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。中标供应商的投标文件有效期至合同完全履行止。

16.2 特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 17.投标报价

17.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。供应商的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、质量检测费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

17.2 供应商要按开标一览表、投标报价明细表的内容填写。

17.3 供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。

17.4 开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

17.5 采购代理机构不接受可选择的投标报价。

17.6 对于供应商在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

17.7 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。为便于评标，供应商应按照上述要求分类报价，采购人有权按照供应商的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

17.8、投标报价超过招标人采购预算价的按无效投标处理。

17.9、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 18.投标保证金、履约保证金及质量保证金

不缴纳

- 19.投标文件的签署

19.1 供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、上传投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面都要在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，投标文件的目录必须编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。

19.2 投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。（招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。）

19.3 供应商应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

19.4 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。

19.5 未按招标文件规定的格式和要求编制投标文件或投标文件字迹模糊不清，导致评标委员无法认定是否实质性响应招标文件的,其投标将被作为无效投标。

- （五）、投标文件的递交

- 20.投标文件的上传

20.1 供应商应在招标文件中规定的投标文件上传截止时间前，将投标文件上传至平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中，开标地点为招标文件中规定的地址。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

- 21.投标文件的修改和撤回

供应商在投标文件上传截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

- 22.投标文件的撤回

供应商在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。供应商在投标截止期后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

- （六）、开标

- 23.开标、唱标

全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

- （七）、评标

- 24.组建评标委员会

采购人根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由有关专家及采购人代表共5人及5人以上单数组成。从评标专家库中随机抽取，评标委员会中具有技术经济方面的专家不少于2/3。在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

注：“上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审”。

- 25.投标文件的初审

25.1对所有供应商的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

25.2 评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署等。

25.3 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.3.1 开标一览表的内容与投标分项报价表的内容不一致的，以开标一览表为准。

25.3.2 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.3.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。除非评委会认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价。

25.3.4 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

25.3.5 上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将被作为无效投标。

25.4 资格性检查和符合性检查。

25.4.1资格性检查。

在开始评标前，由采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，不通过资格审查的投标人将不进入下一评标阶段。资格审查条件如下：详见招标公告“二、申请人的资格要求”。

25.4.2 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查内容如下：

（1）投标文件未按规定签字，或未加盖供应商电子签章的。

（2）供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的

（3）在一份投标文件中报有两个（含两个）以上报价的。

（4）以他人名义投标、串通投标、弄虚作假的。

（5）投标报价高于最高投标限价。

（6）交货地点、交货期、质保期、质量要求、投标有效期不满足招标文件要求。

（7）其它实质性偏离或不响应招标文件、不符合法律法规的情况。

实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

(1）不同供应商的投标文件上传计算机的网卡 MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的。

(2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传。

(3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

(4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

(5）不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致;

(6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的。

(7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

(8）其它涉嫌串通的情形

25.4.3 对资格性检查和符合性检查不合格的供应商，评标委员会应在评标报告中说明理由。

- 26.投标文件的澄清

评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

供应商的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内回复，回复内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 27.比较与评价

27.1 评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效供应商该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

27.3若供应商的报价明显低于其他供应商投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，供应商应按评标委员会要求作出说明并提供相关证明材料。不能合理说明或不能提供相关证明材料的，将作无效投标处理。

- 28.评标过程及保密原则

28.1 凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向供应商或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

28.2 在评标期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

- （八）、定标

29.定标原则

29.1 最低投标价不作为中标的保证。

29.2 确定实质上响应招标文件且满足下列条件的为中标候选供应商（或中标供应商）：

29.2.1 采用综合评分法，按评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。得分、投标报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

- 30.确定中标供应商和中标候选供应商

本项目由采购人授权评标委员会直接确定3名中标候选供应商。

- 31.中标通知书及中标公告

31.1 评审结束后，采购代理机构在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《鲁山县政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》发布中标公告，中标供应商在中标公示后领取中标通知书。

31.2 中标供应商在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

31.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任

31.4 中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。

- 32.采购代理机构宣布废标的权利

32.1 出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

32.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

32.1.2 供应商的投标报价均超过了最高投标限价，采购人不能支付的。

32.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

32.2 投标截止时间结束后参加供应商不足3家的。

（九）、合同授予

33.签订合同

33.1 采购人、中标供应商在中标通知书发出之日起1日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件签订合同（中标人应无条件配合采购人）。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。中标供应商逾期未签订合同，视为中标后无正当理由不与采购人签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

33.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

33.3 中标供应商放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。

33.4 采购人应在采购合同签订之日当天将合同副本报相关部门备案。

- 第三章、采购内容及技术要求

- 一、采购内容清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 2 | / |

- 二、设备技术参数：

| 一 | 设备名称：彩色多普勒超声诊断仪 |
| --- | --- |
| 二 | 数量：2台 |
| 三 | 设备档次及用途：机型必须为全身应用型彩超；主要用于介入、腹部、浅表组织与小器官、外周血管、心脏、妇科、产科、术中、肌骨、弹性、造影、经食道等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力。 |
| 四 | 主要技术规格及系统概述： |
| 4.1 | 最新主机系统架构，具备集束精准发射和海量并行处理技术，获得更多组织信息，提升图像质量 |
| 4.2 | 主机具有≥24寸HD Max高清医用显示器，分辨率1920×1080,可比OLED屏幕亮度提高≥35%，符合诊断成像亮度等级的ACR显示标准 |
| 4.3 | 主机操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数 |
| 4.4 | 具备实时双屏显示功能：主机显示屏和触摸屏可实时同步显示超声扫查图像（附图证明），便于介入超声检查 |
| 4.5 | 主机数字化通道数≥700万 |
| 4.6 | 主机系统动态范围≥300db |
| 4.7 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |
| 4.8 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |
| 4.9 | 解剖M型技术 |
| 4.10 | 智能扫查专家技术：自动进行2D/彩色/PW等模式的转换，自动加标注及体表标志 |
| 4.11 | 智能化一键图像优化技术：可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 |
| 4.12 | 智能连续自动优化技术：可自动持续优化图像增益及TGC，以保证拥有最佳的2D图像 |
| 4.13 | 彩色多普勒成像技术：可用于所有成像探头，彩色多普勒血流算法可实现精确的血管描绘和时间显示，可结合微细血流成像技术使用 |
| 4.14 | 彩色能量血管成像技术：根据彩色框位置自动调整发射和接收带宽处理，以提供卓越的灵敏度和色彩分辨率，具有小血管可视化的高灵敏度血流优化技术；采用智能算法的高级运动伪影抑制，消除彩色运动伪影 |
| 4.15 | 双幅实时对比成像技术：混合模式显示，一张图像是实时的，另一张图像是冻结的；具有2D/2D、2D/彩色、彩色/彩色、彩色/CPA等多种混合模式 |
| 4.16 | 自动多普勒分析技术：自动实时与回顾性追踪多普勒瞬时峰值速度、瞬时强度平均速度；自动实时显示容积流量、时均峰值速度、时均平均速度、阻力指数、脉动指数、收缩期/舒张期比、加速/减速时间 |
| 4.17 | 空间复合成像技术：根据用户选择的分辨率/帧速（分辨率/速度）条件自动选择转向角的数量，减少伪影提升图像质量；可结合组织谐波成像、容积模式、全景成像和双功多普勒的操作使用 |
| 4.18 | 智能斑点噪声像素优化技术：可通过选择降噪递进量、边缘增强和纹理平滑处理，消除斑点噪声，增强边界清晰度。用于所有成像探头，提供高速处理，每秒显示≥2700帧 |
| 4.19 | 组织多普勒成像功能：所有心脏成像探头均可使用，组织运动的高帧速率采集≥235帧/S |
| 4.20 | 全景成像技术：实时扩展可视区域的复合成像，能够在采集期间备份和调整图像，具有放大、平移、影像回顾审查和图像旋转功能，凸线阵距离和审查模式下的面积可通过皮肤线标尺显示的距离标记进行测 |
| 4.21 | 组织差异自动优化技术：针对肥胖病人，具有专门的预置条件，纠正由肥胖患者过多的脂肪层引起的声速干扰；用于乳腺，浅表、甲状腺、睾丸等检查 |
| 4.22 | 组织特异性智能优化技术术：一键式操作通过多种技术可根据不同患者体型、血流状态和 临床要求，自动和立即调整系统性能，可对≥7400个系统参数同时优化，调节图像质量 |
| 4.23 | 具有单晶体探头技术，可支持单晶体探头≥10把 |
| 4.24 | 主机具有超宽频带单晶体高频线阵探头，阵元数≥1900个、频率范围2-22MHz；可支持小器官、乳腺、血管、肌肉骨骼、肠、儿童和产科早孕成像等临床应用；同时该探头上具备刻度和中位线标识（附图证明），便于快速测量和定位。 |
| 4.25 | 编码波束成形功能：使用发射技术的编码激励提高穿透力，并可恢复更多组织信息，提升图像清晰度 |
| 4.26 | 组织谐波成像功能：提供二次谐波处理以减少伪影，提高图像质量，可用于所有成像探头 |
| 4.27 | 具有多影像实时对比联合诊断功能：主机可直接获取和浏览CT/MRI/X-Ray/PET超声的DICOM图像，可与实时超声检查图像对比分析，提升诊断率 |
| 4.28 | 具有自动彩色多普勒和自动多普勒检查技术：在实时成像中可自动调节框位置和角度、自动调节脉冲波取样门位置和角度；具有自动血流跟踪技术，通过移动取样门自动校正角度、自动调整脉冲波标尺和基线；在影像冻结且多普勒激活时可自动调整PW刻度和基线 |
| 4.29 | 具有无线网络功能：并可在显示器屏幕上显示无线网络信号标示 |
| 4.30 | 具有活检穿刺系统和穿刺针增强显示，适用于造影和介入模式 |
| 4.31 | 主机具有造影成像技术：采用脉冲反转造影技术，具有低MI彩色血流造影、高频造影、爆破造影等多种模式 |
| 4.31.1 | 具有实时双幅造影对比成像模式 |
| 4.31.2 | 造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵，微凸探头，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、、腔内的前列腺、经阴道妇科等需求 |
| 4.31.3 | 具有在机及离机造影时间强度曲线定量分析，感兴趣区分析≥9个 |
| 4.31.4 | 每帧的图形分析结果：包括强度/频率、峰值时间、曲线下面积和峰值速度等 |
| 4.31.5 | 触摸屏可显示计时器，对比过程中的长循环采集模式≥9分钟 |
| 4.32 | 具有应变弹性成像技术：实时软组织弹性成像技术，一键进入弹性成像模式，为感兴趣区域框应用的弹性成像，用户可通过整个可视区域控制尺寸和位置；可选的弹性显示图≥7个 |
| 4.32.1 | 同屏显示2D图像和2D弹性成像，并提供距离和面积测量工具 |
| 4.32.2 | 弹性成像显示的动态范围≥3种 |
| 4.32.3 | 具有囊实性结构鉴别弹性成像模式：用于增强无超声信号区域的无回声成像，可准确识别无回声组织与有回声组织，鉴别低回声区域内的回声强度，如囊性和复杂性囊性结构 |
| 4.33 | 具有实时弹性定量分析技术：基于弹性成像图提供的应变弹性图定量组织信息，能够生成≥9个用户自定义的区域，可对弹性图像进行分析 |
| 4.34 | 具有剪切波定量技术:具备两种剪切波定量技术，包括点式剪切波定量技术及实时剪切波弹性定量技术； |
| 4.34.1 | 具有点式剪切波定量技术：具有肝纤维化分级指示器，自动将获得的剪切波数值和肝纤维化分级关联显示。测量值可以KPa及m/s两种单位显示，单一定量区域具有≥14组测量值录入，并可存储导入报告 |
| 4.34.2 | 具有实时剪切波弹性定量技术：可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价 |
| 4.34.3 | 具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有实时置信图模式,保证测量是基于可靠的剪切波数据,提高测量准确度 |
| 4.34.4 | 多种不同类型感兴趣区域形状可选，最大取样范围≥5 X 6cm |
| 4.35.5 | 具有多种测量模式，可根据临床需求使用取样框、圆圈、描记、点式等方式进行测量 |
| 4.34 | 具有高清微细血流成像技术：高灵敏度成像模式，用于检测组织中的缓慢和微细血流解剖结构 |
| 五 | 测量与分析： |
| 5.1 | 一般测量与分析 |
| 5.2 | 产科测量与分析 |
| 5.3 | 心脏功能测量与分析 |
| 5.4 | 多普勒测量与分析 |
| 5.5 | 外周血管测量和计算功能 |
| 六 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |
| 6.1 | 显示注释：显示所有相关的成像参数的屏幕注释，包括探头类型和频率、临床选项和优化预设、显示深度、TGC曲线、灰阶、彩色图谱、帧速、压缩图值、彩色增益、彩色图像模式、医院名称和患者的人口统计数据 |
| 6.2 | 用户可选择显示患者出生日期、患者性别、机构名称、系统名称和用户 |
| 6.3 | 采集在本地存储器中存储并以实时和双功模式显示≥2200帧的2D和彩色图像 |
| 6.4 | 连通性：具备通信DICOM3.0版接口 |
| 6.5 | USB图像存储 |
| 七 | 技术参数及要求 |
| 7.1 | 主机具有≥24寸HD MAX高清医用显示器 |
| 7.2 | 主机显示器具有全屏高清成像模式，可观测面积增加≥36％，比标准显示器多出≥100万个像素图像数据 |
| 7.3 | 主机操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，并具有抽拉式字母数字背光键盘（附图证明） |
| 7.4 | 主机具备无针式探头接口≥ 4个，所有接口全部激活并可互换通用；探头接口处具有照明功能显示（附图证明） |
| 7.5 | 主机硬盘≥1T，固态硬盘SSD≥230GB |
| 7.6 | 探头规格 |
| 7.6.1 | 频率：超宽频带探头，最高频率≥21MHz |
| 7.6.2 | 主机可选探头类型：相控阵、线阵、凸阵、微凸、术中等 |
| 7.6.3 | 配备探头数量：单晶体腹部探头（2个）、单晶体心脏探头（2个）、单晶体高频线阵探头（1个）、单晶体腔内探头（1个）、浅表探头（1个）、血管探头（1个） |
| 7.6.4 | 探头扫描超声频率范围： |
| 7.6.4.1 | 单晶体腹部探头超声频率：1-5MHz（注明探头型号） |
| 7.6.4.2 | 单晶体心脏探头超声频率：1-5MHz（注明探头型号） |
| 7.6.4.3 | 单晶体高频线阵探头超声频率：4-18MHz（注明探头型号） |
| 7.6.4.4 | 单晶体腔内探头超声频率：3-10MHz（注明探头型号） |
| 7.6.4.5 | 浅表探头超声频率：5-12MHz（注明探头型号） |
| 7.6.4.6 | 血管探头超声频率：3-12MHz（注明探头型号） |
| 7.7 | 探头最大扫描深度：≥39cm |
| 7.8 | 增益调节： |
| 7.8.1 | 主机操作面板上具有增益补偿TGC分段≥8段 |
| 7.8.2 | 主机触摸屏具有侧向增益补偿LGC键分段≥4段（附图证明） |
| 7.9 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 7.10 | 频普多普勒 |
| 7.10.1 | 方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW |
| 7.10.2 | 显示注释，包括多普勒模式、速度标尺（cm/s）、滤波设置、增益、体积、正/反、角度校正、灰度曲线 |
| 7.10.3 | 后处理包括反转、基线、角度校正、快速角度、显示格式、多普勒增益、扫描速度、压缩和伪彩图谱等 |
| 7.10.4 | 取样宽度及位置范围≥0.5-19mm |
| 7.10.5 | Doppler及M型电影回放：≥45秒 |
| 7.10.6 | 零位移动：≥8级 |
| 7.10.7 | 一键优化功能可自动调整标尺和基线，并通过自动速度标尺调节可进行角度校正 |
| 7.10.8 | 可同步2D、彩色多普勒、脉冲多普勒 |
| 7.11 | 彩色多普勒： |
| 7.11.1 | 彩色多普勒血流算法提供清晰的血管轮廓描绘和时间显示 |
| 7.11.2 | 后处理包括基线、颜色反转、色图、隐藏颜色、录入优先级、混合、方差和缩放等 |
| 7.11.3 | CW血流最大速度≥18m/s |
| 7.11.4 | 显示控制：黑白与彩色比较、彩色和2D线密度控制 |
| 7.11.5 | 根据彩色框位置自动调整发射和接收带宽处理，提供卓越的灵敏度和色彩分辨率 |
| 7.11.6 | 采用智能算法的高级运动伪影抑制，可用于各种成像模式消除彩色运动伪影 |
| 7.11.7 | 具有速度与变量显示、实时和冻结成像中的颜色反转 |

注：1、中标人需保证设备免费接入医院内网络系统，需保证提供设备中文维修手册，需保证对医院工作人员进行现场操作培训，保证科室使用人员正常熟练操作设备功能，需保证提供二人以上医院工作人员进入省级三甲医院进行6个月以上的进修服务。（提供承诺函，格式自拟）

- 多家投标人提供的投标产品，品牌相同的，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按照投标报价低的获得中标人推荐资格。投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 第四章、评标办法及评分标准

- 一、总  则

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等的有关法律、法规的规定，结合本项目特点制定本办法。

（一）、评标委员会

1、评标由采购人依法组建的评标委员会依据本评标标准和方法独立完成，评标过程中出现的问题由评标委员会解决。

2、采购人根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由有关专家及采购人代表共5人及5人以上单数组成。从评标专家库中随机抽取，评标委员会中具有技术经济方面的专家不少于2/3。在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

注：“上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审”。

3、评标委员会设主任委员一名，由评标委员会选举产生。评标委员会主任委员负责评标过程的组织和协调工作。评标委员会主任委员与其他评标委员会成员具有平等的表决权。

4、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5、评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）参加采购活动前一年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系

（6）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 二、评标方法

1、本招标项目采用综合评分法对各投标文件进行评审。

2、评标原则：“竞争择优、公平、公正、诚实信用”

- 三、评标内容与评标程序

1、评标的内容

评标的内容包括由商务部分、综合部分和技术部分三部分组成。

2、 评标程序及规定

2.1、评标程序

评标程序如下：组建评标委员会→资格审查→初步评审→详细评审→完成评标报告

依法组建评标委员会，由评标委员会选出评标委员会主任委员。

2.2、采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，内容如下：资格审查条款详见招标公告。

2.3、评标委员会对通过资格审查的投标文件进行初步评审，审查内容如下：

符合性审查内容如下：

（1）投标文件未按规定签字，或未加盖供应商电子签章的。

（2）供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的

（3）在一份投标文件中报有两个（含两个）以上报价的。

（4）以他人名义投标、串通投标、弄虚作假的。

（5）投标报价高于最高投标限价。

（6）交货地点、交货期、质保期、质量要求、投标有效期不满足招标文件要求。

（7）其它实质性偏离或不响应招标文件、不符合法律法规的情况。

实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

(1）不同供应商的投标文件上传计算机的网卡 MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的。

(2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传。

(3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

(4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

(5）不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致;

(6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的。

(7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

(8）其它涉嫌串通的情形

2.5、评标委员会根据评标情况写出评标报告，并按顺序推荐出中标候选人名单，评标报告中包括基本情况和数据表、评标委员会成员名单、开标记录、开标一览表、废标情况说明、评标标准或评标因素一览表、评标委员会的评标结果、决议、评标过程记录表和澄清、说明和询标记录等。

2.6、评标委员会按照本办法，对进入细致评标的投标文件进行独立评标打分，依据投标人得分高低确定其排名次序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。得分、投标报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

- 四、评标标准及说明

1、本次评标采用综合评分法，总分为100分。其中投标报价部分30分，技术部分62分，综合部分8分。按供应商须知的规定排列中标资格。排名第一的供应商为第一中标候选供应商，排名第二的供应商为第二中标候选供应商，依此类推。评分过程中采用四舍五入法，保留小数点后2位。

2、某一评委最终评分=投标报价部分+技术部分+综合部分。

3、有效投标人：指按招标须知规定所有进入详细评审的投标人。

4、有效投标报价：指按照招标须知规定，对有效投标人报价进行修正后的报价。

5、确定评标基准价：见下表。

6、小数点保留位数：评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

7、最终得分：所有评委最终评分的算术平均值即为该投标人的最终得分。

注：本章内容与招标文件其它内容不一致以本章内容为准。除招标文件特别说明外，其它章节内容仅作为合同谈判的依据，不作为评标依据。

- 评标内容及标准

| 1 | 分值构成 （总分100分） | 商务部分：30分，技术部分：62分，综合部分：8 分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评审内容及分值 | 评审标准 | 评审得分 |
| (1) | 商务部分30 分 | 投标报价评分标准（30分） | （1）评标基准价 有效供应商投标报价价格最低的为评标基准价。 （2）供应商报价得分： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 注：1、有效供应商是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被否决投标的所有供应商。 - 2、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| (2) | 技术部分62分 | 技术指标的响应程度（12分） | 1、供应商所投产品参数全部符合招标文件要求得12分，每有一项不满足扣2分，分值扣完为止。 | 12 |
|  |  | 供货方案（10分） | 供应商提供的供货方案、技术力量组织、实施计划制定、项目需求调研，方案内容科学详细等内容进行打分： - 方法与措施编写详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高的得10分； - 方法与措施编写较好、合理性、逻辑性较好、可行性程度较好的得7分； - 3、方法与措施编写一般、但基本合理、逻辑较清晰、可行性程度一般的得4分； 4、方法与措施编写简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得1分； 5、缺项不得分。 | 10 |
|  |  | 质量保障体系与保障措施（10分） | 供应商提供的保障体系与保障措施内容可行性进行打分： - 保障体系与保障措施编写详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高的得10分； - 保障体系与保障措施编写较好、合理性、逻辑性较好、可行性程度较好的得7分； - 3、保障体系与保障措施编写一般、但基本合理、逻辑较清晰、可行性程度一般的得4分； 4、保障体系与保障措施编写简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得1分； 5、缺项不得分。 | 10 |
|  |  | 培训计划（10分） | 供应商提供的人员培训计划、培训内容（培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养等）、培训方式打分： 1、培训计划内容详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高的得10分； 2、培训计划内容比较详尽、合理性、逻辑性较好、可行性程度较好的得7分； 3、培训计划内容详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度一般的得4分； 4、培训计划内容不详尽、不合理、逻辑不清晰、可行性程度差的得1分； 5、缺项不得分。 | 10 |
|  |  | 售后服务（10分） | 供应商提供的售后服务的内容、形式、免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决方案（含应急突发事件）、维修技术人员等进行打分： - 售后服务方案编写详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高的得10分； - 2、售后服务方案编写较好，合理性、逻辑性较好、可行性程度较好的得7分 3、售后服务方案编写一般、但基本合理、逻辑较清晰、可行性程度一般的得4分； 4、售后服务方案编写简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得1分； 5、缺项不得分。 | 10 |
|  |  | 质保期满后的服务承诺及优惠条件（10分） | 供应商自报的质保期满后的服务承诺及优惠条件等进行打分： 1、承诺及优惠条件针对性强、可行性强的得10分； 2、承诺及优惠条件比较完整，有一定针对性，可行性程度较好的得7分； 3、承诺及优惠条件完整性一般，针对性、可行性一般的得4分； 4、承诺及优惠条件简单，不详细，针对性可行性差的得1分。 5、缺项不得分。 | 10 |
| (3) | 综合部分8分 | 设备先进性（8分） | 评委依据供应商投报设备详细配置明细、技术参数的数值进行逐一对比，并充分考虑其技术性能先进性、设备创新性、安全性、操作方便性、智能化水平、精确度、功能等方面的参数进行综合评议、分为最优、较好、一般三个档次打分，最优得8分，较好得5分，一般得2分。 | 8分 |
| 备注 |  | 上述评标过程涉及的证件以磋商响应文件中的扫描件（或图片）为准，磋商响应文件中提供上述资料的扫描件（或图片）必须真实有效（上述资料需提供能清晰识别其中内容的扫面件或图片，否则将不予认可），若发现提供虚假材料，采购人有权取消其中标资格，并上报相关行政监督部门，给予相应处罚或处分。 |  |  |

- 第五章、政府采购合同

甲方（全称）： 鲁山县中医院

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：鲁山县中医院彩色多普勒超声诊断仪项目

2.合同内容：鲁山县中医院2台彩色多普勒超声诊断仪的采购、安装及服务。

3.交货安装地点：鲁山县中医院。

二、组成本合同的文件

1.协议书；

2.中标通知书；

3.投标文件；

4.招标文件；

5.本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分；

合同的解释顺序按上述排序解释。

三、合同价格

1．合同价格（大写）： ¥ ：

2. 合同价格包含设备价款、运输费、安装费、调试费、培训费、税费（增值税普通发票）、质保期内所有服务费及其他履行合同的全部费用，甲方无需额外支付任何费用。

四、付款办法

1.合同签订后，采购方向中标人支付合同价款的30%作为预付款；货物全部交付并安装调试完成，培训达到熟练程度，由甲方出具《培训合格确认单》。设备经终验合格（以《验收合格单》签署日期为准）后，甲方向乙方支付合同价款的67%，自设备终验合格之日起满1年且无质量问题后支付剩余款项。

2. 甲方付款免责

因财政预算审批、资金调度等不可归责于甲方的原因导致付款延迟的，甲方不承担违约责任，但应在延迟发生后7个工作日内书面通知乙方，付款期限相应顺延。

五、供货及安装期

合同签订后45日历天。（完成包括供货、安装、调试、验收等实施工作，使设备进入良好运行阶段）

六、质保期

三年。(一年内探头只换不修，质保期自设备安装并验收合格之日起算)

七、设备的技术规格及数量

乙方提供的设备、技术规格必须与中标的设备、技术规格相一致。中标设备的品牌、型号、技术规格、数量、保修期及价格（后附清单）

八、履约验收方案、条件及标准

验收依据：中标单位的投标文件、招标文件，如在招标文件、投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业标准执行。没有国家或专业标准的，按企业标准执行。

验收方案：

1.乙方应在合同规定的时间内将中标设备送达甲方指定地点并做好安装、调试、培训等相关工作。

2.乙方提供设备时，应同时提供设备的品牌、名称、数量以及供货验收单和正式的税务发票。设备运抵现场后，甲方将根据情况对设备的品牌、名称、数量等资料进行查验。查验不合格的，乙方须3日内无条件调换或退货，逾期按“延期交货”承担违约责任，造成的损失应由乙方负责。设备安装调试完毕后，由甲方组织验收，验收合格后在验收单上签字。

3.设备验收流程

初验：设备到货后3个工作日内，甲方核对品牌、型号、数量、包装完整性，初验不合格的，乙方须3日内无条件更换，逾期按“延期交货”承担违约责任；

试运行：安装调试后，设备需连续稳定运行30天（每日开机≥8小时，无故障），试运行合格方可进入终验；

终验：由甲方组织3名及以上相关专业人员依据验收标准验收，终验不合格的，乙方须在7日内整改完毕并重新申请验收，整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方须退还已收款项并赔偿甲方重新采购的差价损失。

质量保证：

1.乙方提供的设备必须是品正质优、且全新未拆封的，符合国家质量检测标准及生产厂商的出厂标准，符合乙方中标设备的技术要求。

2.乙方应对提供的设备原装性、完整性、出厂原始包装完整性负全责，并遵守《中华人民共和国产品质量法》和《消费者权益保护法》的有关规定。

九、售后服务：

1.售后服务基本要求：达到招标文件中所要求的内容。

2.如果乙方在收到通知后3天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担（除甲方因人为因素造成的损坏）。

3.乙方必须在设备的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务电话、供货时间：年月日等）。并向招标人提供设备说明书、质量保证书、保修卡等相关资料和原配的附件。

4.乙方需负责对所投设备进行安装调试合格，所投设备必须为正规行货设备，提供厂家出具的专项授权书（原件）、出厂检验报告。如发现提供水货、假货等非正规渠道的设备，如核实后其情况属实，报政府采购办依法处理。

5.乙方还应履行在投标过程中所承诺的其他售后服务承诺。

十、追加设备处理

在合同生效之日起的90天内，甲方有权对合同中所列的设备及服务予以增加（不超过本合同金额的10%），但不对单价或其他的条款作任何改变。

十一、延期交货：

1.在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

2.如果乙方无正当理由拖延交货或不按时提供服务，将受到以下制裁：⑴支付违约损失赔偿。

十二、违约责任

1.货物安装超过规定期限时，每延期一日，乙方须支付未交付货物部分货款的5‰作为赔偿，赔偿费用从质量保证金扣除，延期赔偿额最高不超过货物总价5%。如超过安装期15日还未能全部安装完毕，甲方有权终止合同。乙方须承担由此造成的一切损失。

2.甲方无正当理由拒收乙方按约提供的设备，应向乙方支付该设备总金额3%的违约金。

3.甲方未按合同规定的时间向乙方支付合同款，每超过一天按未交付货款部分的5‰向乙方支付违约金，违约金最高不超过货物总价5%。

4.若由于甲方的原因致使乙方不能按期安装调试完毕的，乙方不承担相应的违约责任。

5.经甲乙双方友好协商同意，延期交货、退货、延期支付资金且无须罚款者可不受上述条款约束。

6.在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。

十三、索赔：

1. 乙方提供设备时，如发现设备的品牌、名称、数量等资料与合同不符，或未按规定提供设备的，甲方有权并向乙方提出索赔。

2.如果设备在质保期内证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷，甲方将有权向乙方提出索赔。

3.凡属乙方应承担的责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

⑴乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、以及为保护退回设备所需的其它必要费用。

⑵根据设备低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低设备的价格。

⑶用符合标准的设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切费用。同时乙方应延长售后服务期限及其它承诺。

4.如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为己被乙方接受。甲方将从乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以满足索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

十四、合同的履约监督：

甲乙双方应自觉接受监督部门对合同履行的监督与检查。

十五、争议

双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第　（2） 种方式解决：

（1）将争议提交　   　仲裁委员会仲裁；

（2）依法向     鲁山县      人民法院提起诉讼。

十六、不可抗力的处理：

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

3.如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十七、合同修改

合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。

十八、合同订立

1. 订立时间：  年  月  日。

2. 订立地点：

3. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。

4、本合同自双方签字并盖章之日起生效。

| 甲方（盖章）： 住所： 邮政编码： 法定代表人或项目负责人： （签字） 开户银行： 账号： 电话： 传真： 电子邮箱： | 乙方（盖章）： 住所： 邮政编码： 法定代表人或其授权 的代理人：（签字） 开户银行： 账号： 电话： 传真： 电子邮箱： |
| --- | --- |

- 第六章、投标文件格式

目    录

1、投标书

2、开标一览表（格式）

3、投标报价明细表（格式）

4、法定代表人身份证明（格式）

5、法定代表人授权书（格式）

6、证明文件（格式）

7、抵制商业贿赂承诺

8、招标代理服务费承诺函

9、政府采购政策

10、供应商认为需要提供的其它材料

投标文件封面（格式）

（项目名称）

投 标 文 件

采 购 编 号：

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

供应商：                       （全称并加盖电子签章）

日 期 ：

1、投  标  书

致：                    （采购人名称）：

（供应商名称）现委托          （姓名）为我方代理人，参加贵方组织的                    项目（采购编号：          ）的投标，投标报价         元（人民币），交货期：合同签订后     日历天（完成包括供货、安装、调试、验收等实施工作，使设备进入良好运行阶段），质保期         (质保期自设备安装并验收合格之日起算)，现正式在《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统中提交投标文件：

1、开标一览表。

2、投标报价明细表。

3、证明文件。

4、抵制商业贿赂承诺。

为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方同意在招标文件中规定的开标日起90日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方中标，投标文件有效期与合同履行期相同。

3、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目最低投标价不作为中标的保证。

5、我方理解并遵守招标文件的全部规定，接受招标文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

6、如果我方代表未按时参加开标的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

7、如果我方存在供应商须知所述情况，同意被认定为在经营活动中有重大违法记录。

8、如果发生供应商须知所述情况，同意我方投标被作为无效投标处理。

9、如果被确定为中标供应商，我方同意按招标文件的规定领取中标通知书并缴纳服务费。否则，视为我方中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

10、如果被确定为中标供应商，我方同意在领取中标通知书之日起    日内，按照招标文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方中标后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

11、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

13、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

供应商：                       （全称并加盖电子签章）

日期：

2、开标一览表（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标内容 |  |
| 投标报价 | （大写）： （小写）： |
| 产品名称 | 彩色多普勒超声诊断仪 |
| 产品品牌 |  |
| 产品生产厂家 |  |
| 产品设备产地 |  |
| 产品规格型号 |  |
| 交 货 期 |  |
| 质量 |  |
| 质保期 |  |
| 交货地点 |  |
| 付款方式 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其它 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位电子签章或供应商代表电子签章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、质量检测费、税费、售后服务费及其他一切费用的总和。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的报价相一致。

5、供应商按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由供应商承担。

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

供应商：                               （全称并加盖电子签章）

年    月    日

3、投标报价明细表（格式）

项目名称：

采购编号：

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用： |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价(大写)： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

供应商：                              （全称并加盖电子签章）

年    月    日

投标设备参数偏离表

| 序号 | 招标文件参数 | 投标文件参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| ………. | ………… | …………… | …………… | …………… |

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

供应商：                              （全称并加盖电子签章）

年    月    日

4、法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：____，性别：____，年龄：____，职务：____系                   （供应商名称）的法定代表人， 联系电话：                  ，电子邮箱：                。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证复印件

供应商：                       （全称并加盖电子签章）

年    月    日

5、法定代表人授权书（格式）

致：                    （采购人名称） ：

我                    （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）    （联系电话：             电子邮箱：        ）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加                          项目（采购编号：          ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：

此处请粘贴委托代理人身份证复印件

供应商：                       （电子签章）

法定代表人：                   （电子签章）

年    月    日

6、证明文件

6.1、招标文件中要求的证明文件（加盖电子签章）

6.2 、供应商需要提供的其他文件和说明（格式自拟，加盖电子签章）

6.3、供应商履约承诺书（格式自拟，加盖电子签章）

6.4、政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定.我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律，行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（电子签章）：

日期：   年   月  日

注：1．投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3.如为联合体，各成员单位均需提供。

7、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：                       （采购人名称） ：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与招标活动的供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

供应商：                            （全称并加盖电子签章）

年    月    日

8、招标代理服务费承诺函

致    （采购代理机构）         ：

我单位在参加       （项目名称） 的投标活动中，郑重承诺如下：

我单位若在本项目招标中获取中标，保证在中标公告发布后5个工作日内，按照招标文件中的规定，以支票、银行转账、汇票或现金形式，向招标代理机构一次性足额支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任有我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

供应商：                              （全称并加盖电子签章）

年    月    日

9、政府采购政策

一、关于小、微企业及产品（如有）

1、政府采购政策：

1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

1.2《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

2、附声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、关于节能产品、环境标志产品（如有）

执行国家最新一期节能、环境标志产品清单及相关要求

三、关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则投标报价评审时不予价格扣除优惠。

四、关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）

政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （全称并加盖电子签章）

年     月    日

五、其他政府采购政策及证明材料（如有）

六、河南省政府采购合同融资政策告知函

银政易贷

尊敬的政府采购供应商：

您好！

欢迎您参与平顶山市政府采购业务！感谢您对我区经济社会发展做出的贡献！

为进一步优化平顶山市营商环境，切实缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，2018年平顶山市财政局与平顶山银行签署战略合作协议，帮助在政府采购项目中中标的供应商解决融资问题，平顶山银行推出了用于借款人履行政府采购合同的 “银政易贷”贷款业务，开通了政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，提高融资服务效率。同时，依靠政府采购合同资金支付的保障，提供免评估、免抵押、免担保、低利率、授信额度在3000元-500万元的贷款业务，在融资审查、审批流程、利率优惠等方面切实给予中小微企业快捷高效融资支持。

目前，平顶山银行和市政府采购合同融资工作已全面开始，如有意向享受我市政府采购合同融资政策，请登录平顶山市政府采购网（http：//pingdingshan.hngp.gov.cn）或拨打平顶山银行联系电话0375-2980538自主选择融资服务机构，按程序进行融资。

期待您一如既往支持平顶山市政府采购工作！

- 供应商认为需要提供的其它材料