目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法（综合评分法）	29

第四章  采购内容及要求	36

第五章  合同条款	36

第六章  投标文件格式	60

- 第一章 招标公告

【平公资采2025366号】叶县常村镇人民政府叶县常村镇2024年农业产业强镇建设设备采购项目

招标公告

项目概况

叶县常村镇人民政府叶县常村镇2024年农业产业强镇建设设备采购项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（http://ggzy.pds.gov.cn）获取招标文件，并于2025年6月3日8时40分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：叶财招标-2025-17

2、项目名称：叶县常村镇人民政府叶县常村镇2024年农业产业强镇建设设备采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：6951000.00元

最高限价：6951000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025366号-1 | 叶县常村镇人民政府叶县常村镇2024年农业产业强镇建设设备采购项目 | 6951000.00 | 6951000.00 | 是 | 6951000.00其中小微企业采购金额：6951000.00 |

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）采购内容：叶县常村镇人民政府叶县常村镇2024年农业产业强镇建设设备的采购、安装、调试、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其它伴随服务等（详见招标文件）。

（2）交货地点：采购人指定地点。

（3）交货期：签订合同后90日历天内供货、安装、调试完毕。

（4）质量：合格，达到国家相关行业标准。

（5）质保期：1年。

6、合同履行期限：详见招标文件。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，须在响应文件中提供相关有效声明材料。中小企业划型标准依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定。

3、本项目的特定资格要求：

3.1

（1）供应商须具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供证明材料或承诺书）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或承诺书）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料或承诺书）；

（5）参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的新企业从成立时间开始），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

3.2、信誉要求：提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面，若有不良记录，则投标无效。

3.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函，格式自拟）；

3.4、本项目不接收联合体报名，不允许分包或转包；本项目采用资格后审。

注：（1）如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。（2）网站查询页须完整显示网站名称标题及查询时间。（3）本项目供应商所提供资料必须真实有效并提供资料真实有效承诺书。在招标过程中，一旦发现弄虚作假行为，取消其投标或中标资格，并承担由此引起的一切不良和法律后果，同时上报行政监督部门予以处罚。

三、获取招标文件

1、时间：2025年5月14日至2025年6月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（http://ggzy.pds.gov.cn）

3、方式：潜在投标人下载招标文件需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（http://ggzy.pds.gov.cn）“交易主体登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cnfwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cntzgg/10814.jhtml

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2025年6月3日8时40分（北京时间）

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统

五、开标时间及地点

1、时间：2025年6月3日8时40分（北京时间）

2、地点：《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市叶县政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》、《全国公共资源交易平台（河南省）》上发布。招标公告期限为五个工作日。

- 其他补充事宜

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、监督单位：叶县财政局政府采购管理办公室

统一信用代码：1141042200548215XM

联系电话：0375-2316208

3、投标人可通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

4、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：叶县常村镇人民政府

地址：河南省平顶山市叶县常村镇

联系人：林先生

联系方式：0375-8789001

2、采购代理机构信息

名称：河南崇咨工程咨询有限公司

地址：河南省平顶山市湛河区北渡镇凤凰小区6号楼商业205号

联系人：张先生

联系方式：0375-8092369

3、项目联系方式

联系人：张先生

联系方式：0375-8092369

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.投标人应按采购文件规定编制、提交电子投标文件,

2.本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

4.2 投标人须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

说明：上述内容如有与《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统不一致的以最新电子化交易程序为准。

- 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：叶县常村镇人民政府 地 址：河南省平顶山市叶县常村镇 联系人：林先生 联系方式：0375-8789001 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：河南崇咨工程咨询有限公司 地 址：河南省平顶山市湛河区北渡镇凤凰小区6号楼商业205号 联系人：张先生 联系方式：0375-8092369 |
| 3 | 项目名称 | 叶县常村镇人民政府叶县常村镇2024年农业产业强镇建设设备采购项目 |
| 4 | 资金来源和落实情况 | 中央财政资金，已落实。 |
| 5 | 采购项目属性 | 货物 |
| 6 | 采购内容 | 叶县常村镇人民政府叶县常村镇2024年农业产业强镇建设设备的采购、安装、调试、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其它伴随服务等（详见招标文件） |
| 7 | 质量 | 合格，达到国家相关行业标准 |
| 8 | 交货期 | 签订合同后90日历天内供货、安装、调试完毕 |
|  | 质保期 | 1年 |
| 9 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 10 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 11 | 资格审查方式 | 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 采购人书面澄清的时间 | 投标截止时间15天前，在电子交易系统中发出 |
| 17 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件澄清、修改、答疑、补遗书、补充通知等 |
| 18 | 投标人要求澄清招标文件 | 投标截止时间15天前，在电子交易系统中提出 |
| 19 | 构成投标文件的其他材料 | 招标文件要求提交的其他资料 |
| 20 | 核心产品及相同品牌认定 | 本项目核心产品：高效液相色谱仪 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的，采购人委托评标委员会采取随机抽签方式确定，其它同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 21 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 1、质疑提出： （1）投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，可以通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。 （2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 （3）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 2、接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址：同采购公告采购人和采购代理机构联系人信息。 3、质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。 |
| 22 | 最高投标限价 | 6951000.00元。 |
| 23 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90日历天 |
| 24 | 是否允许递交备选投标方案 | 否 |
| 25 | 签字或盖章要求 | 按招标文件要求在相应位置加盖投标人单位电子印章和法人电子印章。 |
| 26 | 投标文件递交 | 投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。 |
| 27 | 投标截止时间 | 2025年6月3日8时40分（北京时间） |
| 28 | 递交投标文件地点 | 《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统 |
| 29 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 30 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 31 | 开标程序 | 开标时，投标人使用CA证书在规定时间内对其电子投标文件进行解密。采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。 |
| 32 | 资格审查主体 | 采购人或采购代理机构 |
| 33 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家确定方式为从专家库中随机抽取。 备注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审。 |
| 34 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐中标候选人数：3名 |
| 35 | 中标公告媒介及期限 | 同招标公告发布媒介，公示期为1个工作日。 |
| 36 | 合同签订方式 | 招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山市公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。 |
| 37 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起至完成合同约定的所有内容止。 |
| 38 | 履约验收 | （1）货物到货时，包装必须完好无缺,产品规格、产品种类、数量等符合合同要求。 （2）到货后，甲方会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌规格等与合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品牌规格等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。 （3）在交货的同时应向甲方提交产品合格证等产品质量证明文件等相关资料，否则，甲方有权拒绝接受货物。 |
| 39 | 付款方式 | 合同签订后，采购人预付合同金额30%作为预付款，收到第一批货物及发票时支付首付款合同价的67%，剩余3%待安装调试完付清。 |
| 40 | 招标文件费 | 不收取 |
|  | 投标保证金 | 不收取 |
|  | 质量保证金 | 不收取 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
| 41 | 相关政府采购政策落实情况 | 政府采购相关政策： 一、落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 - 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，通过发电子邮件方式告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对投标人未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知投标人原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 - 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 - 六、落实价格评审优惠政策 1、本项目专门面向中小企业采购，不在执行价格优惠政策。投标人须提供中小企业声明函（附件1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 2、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（附件2），并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 42 | 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品） 优先采购政策 | 采购人、采购代理机构在编制采购文件制定评审规则时，采用综合评分法的项目，对技术和价格给予一定幅度的加分：一是在价格项中，可以对绿色产品给予价格总分值3%-5%幅度不等的加分；二是在技术中，可以对绿色产品给予技术总分值3%-5%幅度不等的加分。采用最低评标价法，最低成交价的采购项目，对绿色产品可以在评审时对其投标价格给予2%-5%不等的价格扣除。一个产品，既属于优先采购的节能产品，又列入环境标志产品清单中，在评审规则中可以设置重复加分，也可以只算其中一个，这个权力有采购人掌握，应在采购文件中注明。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 |
| 43 | 招标代理服务费 | 参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协[2023]002号）计取，本项目代理服务费81000元，由中标单位向代理机构支付。 |
| 44 | 是否采用电子招标投标 | 是 |
| 45 | 本项目采购标的所属行业 | 制造业 |
| 46 | 需要补充的其他内容 |  |
| 其他需要说明事项 依据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》豫财购﹝2021﹞6号文件，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效： （1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的； （2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传： （3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印； （4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的； （5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致： （6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的； （7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手； （8）其它涉嫌串通的情形。 |  |  |

- 1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 采购内容、质量、交货期、质保期、交货地点

1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2质量：见投标人须知前附表。

1.3.3交货期：见投标人须知前附表。

1.3.4交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.5质保期：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

投标人应具备承担本项目投标的资格要求：见投标人须知前附表。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9踏勘现场（不组织）

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 1.10投标预备会（不召开）

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11 分包

应符合投标人须知前附表规定。

- 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容及要求；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

2.1.2 根据本章对招标文件所作的澄清、修改（如有）等，构成招标文件的组成部分。

- 2.2招标文件的疑问、澄清、说明或者补正

2.2.1投标人对招标文件提出疑问的，应在投标须知前附表规定的时间内在电子交易系统中提出。

2.2.2 采购人将在电子交易系统等原公告媒体将招标文件的澄清、说明或者补正进行公示，此公示视作已送达所有投标人。如果澄清、说明或者补正发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，并且澄清、说明或者补正内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3除非采购人认为有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.2.4投标人应及时关注电子交易系统等公告媒体发布的与招标项目相关的信息，如因投标人自身原因未及时获取有关信息，由此造成的对投标不利的后果由投标人自负。

- 3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

投标文件至少应包括第六章投标文件格式要求的内容。

- 3.2 投标报价

3.2.1投标人应参考采购人提供的招标内容，考虑物价上涨、政策性调整等诸多因素，结合本项目实际情况和企业成本、市场行情自主报价。投标价格包含：运至合同指定地点的材料费、包装费、仓储费、运输费、保险费、装卸费、工具费、培训费、税费、人工、管理、财务、检测等所有费用，投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成所列招标采购范围的全部，其他事项在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，招标人不再支付任何费用。

3.2.2采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 详见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4 投标保证金（不适用）

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表的规定递交投标保证金，，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.2 采购人自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止时间后及投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假资料的；

（3）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（7）法律法规禁止的其它情形。

- 3.5 投标文件的编制

投标文件须严格按第六章“投标文件格式”进行编写，提供有格式的须按照招标文件格式填写；如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，开标一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照招标文件要求签字或盖章。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5. 开标

5.1“不见面”开标注意事项及操作流程

5.1.1采购人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

5.1.2开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

5.1.3如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

5.1.4所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.1.5投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5.1.6解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

说明：上述内容如有与《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统不一致的以最新电子化交易程序为准。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员组成、人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7. 合同授予

- 7.1 定标方式

采购人应当在评审结束后1日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告后未在规定时间内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 7.2 中标公告

采购人应当在中标人确定当日，在指定的媒体公告中标结果。

- 7.3 中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 7.4 签订合同

7.4.1采购人应当自中标通知书发出之日后，1日内按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订当日在政府采购监督管理部门完成合同备案及公告工作。

7.4.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 8. 纪律和监督

- 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 附件1 中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）_的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子印章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 附件2  残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子印章）：

日  期：        年       月       日

- 附件3 河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 附件4 关于印发中小企业划型标准规定的通知

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

- 附件5 全流程电子化交易注意事项

全流程电子化交易注意事项

电子化交易项目投标文件是供应商（以下简称“供应商”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳（本项目不适用）

1、递交形式: 供应商的投标保证金必须通过供应商基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易供应商或供应商诚信库中的账户）。

2、供应商缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、供应商在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、供应商应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因供应商操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由供应商自行承担后果。

5、未中标供应商的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给供应商。

（二）电子化投标文件的签章

1、供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。

注：（1）供应商投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，供应商解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的供应商回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

说明：上述内容如有与《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统不一致的以最新电子化交易程序为准。

- 第三章 评标办法（综合评分法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  |  |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 资格审查 |  | 营业执照 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4项规定 |
|  |  |  |  | 信誉要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4项规定 |
|  |  |  |  | 其他要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4项规定 |
| 注：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 形式 评审 |  | 投标人名称 |  |  | 与营业执照一致 |
|  |  |  |  | 签字盖章 |  |  | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  |  |  | 投标文件格式 |  |  | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
| 3 |  | 响应性评审 |  | 投标报价 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定 |
|  |  |  |  | 投标内容 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  |  | 质量 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  |  |  | 交货期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  |  |  | 交货地点 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |
|  |  |  |  | 质保期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.5项规定 |
|  |  |  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  |  | 其他实质性要求 |  |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求 |
| 条款号 |  |  |  | 条款内容 |  |  | 编列内容 |
| 4 |  |  |  | 分值构成 (总分100分) |  |  | 投标报价：30分 商务标部分：7分 技术标部分：63分 |
| 条款号 | 评审因素 |  |  |  | 评审标准 |  |  |
| 4.1 | 投标报价 （30分） |  | 评标基准价：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 说明：1、投标报价超过最高限价的按无效投标处理。 2、本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格优惠政策。 3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |  |  |
| 4.2 | 商务标部分 （7分） |  | 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策（强制采购节能产品除外）（2分） |  |  | （1）投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有或不符合要求的不得分。 （2）投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有或不符合要求的不得分。 |  |
|  |  |  | 服务承诺（5分） |  |  | 由评标委员会对投标人提出的服务承诺对比。 - （1）服务承诺内容详细、清晰、明确得5分； - （2）服务承诺内容基本详细、清晰、明确得3分； - （3）服务承诺内容简单、粗略的得1分。 |  |
| 4.3 | 技术标部分（63分） |  | 技术参数 （10分） |  |  | 招标文件规定的产品技术参数为基本要求，所投产品技术参数指标要求均满足招标文件要求的，得基本分10分，所投产品技术参数指标负偏离的每项扣2分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 服务方案 （46分） |  |  | 1、包装、运输方案（8分） 投标人根据供货产品特点，编制包装、运输方案。 （1）包装、运输方案内容全面详实，科学合理，针对性强，完全能够满足采购项目的需要，得8分； （2）包装、运输方案内容描述较为完整，较为科学合理，针对性较强，满足采购项目的需要，得6分； （3）包装、运输方案内容描述基本完整，基本科学合理，针对性一般，基本满足采购项目的需要，得3分； （4）包装、运输方案内容描述粗略，科学性合理性差、有针对性，还有很多地方需要进一步完善的，得1分。 2、安装调试方案（8分） 结合采购需求，针对本项目的实际情况，提供详细科学的安装调试方案。 （1）安装调试方案内容详尽、完整可行，完全满足采购项目的需要，得8分； （2）安装调试方案内容较完整、较详尽，满足采购项目的需要，得6分； （3）安装调试方案内容基本完整、基本详尽，基本满足采购项目的需要，得3分； （4）安装调试方案不够完整，有很多地方需要进一步完善的，得1分。 3、采购人使用人员技术培训方案（8分） 结合采购项目实际，制定产品使用培训方案。 （1）方案安排全面详尽、考虑周全，完全能够满足采购项目需求，得8分； （2）方案安排较全面、考虑较为周全，能够满足采购项目需求，得6分； （3）方案安排基本全面、考虑较为周全，基本能够满足采购项目需求，得3分； （4）方案安排不全面、考虑不周全，有很多地方需要进一步完善的，得1分。 4、供货进度保障措施（8分） 结合采购项目实际，制定供货进度保障措施。 - （1）措施全面详实，科学合理、可行性强，完全能够满足采购项目需求，得8分； - （2）措施描述较为完整，基本合理、可行，能够满足采购项目需求，得6分； （3）措施描述基本完整，基本合理、可行，基本满足采购项目需求，得3分； （4）措施描述粗略，科学性合理性差，可行性差，有很多地方需要进一步完善的，得1分。 5、产品质量保证措施（8分） - 结合采购项目实际，制定产品质量保证措施。 - （1）质量保证措施合理、详尽、切实、可行性强，完全能够满足采购项目需求，得8分； - （2）质量保证措施描述较为合理、较为详尽、基本切实可行，满足采购项目需求，得6分； - （3）质量保证措施描述基本合理、基本详尽、基本切实可行，基本满足采购项目需求，得3分； - （4）质量保证措施描述粗略，合理性、可行性差，有很多地方需要进一步完善的，得1分。 6、风险防控措施（6分） 结合采购项目实际，制定项目实施过程中各个阶段的风险防控措施。 （1）风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力，得6分； （2）风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施，得3分； （3）风险防控管理措施，风险预控，风险控制要点定位，各阶段风险控制及应急措施存在较多不合理之处，不符合项目实际情况的，得1分。 |  |
|  |  |  | 售后服务方案 （7分） |  |  | 结合采购项目实际，制定产品售后服务方案。 （1）服务方案内容完整、考虑全面周到，多样，响应及时，得7分； （2）服务方案内容较为完整、考虑较全面，响应较为及时，得5分； （3）服务方案内容基本完整、考虑基本全面，响应基本及时，得3分； （4）服务方案内容不完整、考虑不全面，响应不及时，有很多地方需要进一步完善的得1分。 |  |

说明：以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。

- 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.2形式评审标准：见评标办法前附表

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表

- 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务标部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术标部分评分标准：见评标办法前附表；

- 3. 评标程序

- 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据符合性评审规定的标准对投标文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.1.3　投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目不适用）；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.1.4其他投标（响应）文件无效情形

依据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》豫财购﹝2021﹞6号文件，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传：

（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致：

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

- 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第4款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

（1）按本章第4.1目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第4.2目规定的评审因素和分值对商务标部分计算出得分B；

（3）按本章第4.3目规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C；投标人最终得分为所有评委打分汇总之后的算术平均值。

- 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.4.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标:

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

- 采购内容及要求

- 一、售后服务要求：

- 质保期内，中标人负责对其提供的设备提供24小时的技术咨询服务，自接到用户报修后，1小时内响应，24小时内到达现场并解决问题，紧急情况需2小时内现场处理。

- 二、采购内容及技术参数

- 说明：下述有关产品参数为满足采购人所需的基本要求，如有品牌与某产品的指标、参数描述相同，并非特指，仅为货物质量、档次、水平的参照，投标人可以提供产品参数相当或优于招标文件要求的产品，并在投标文件中详细说明。

- 产品参数：

| 设备购置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 一、 年产15万条艾绒被加工生产线（2条）项目 | 1 | 全封闭卷条机 | 环保全自动密封型卷条机，数控人机界面； 出料形式：直捣； 上料形式： 自动上料； 可卷制范围：Φ15～25mm 之间； 产 量:1200-1800 根/小时； 功率：≥1000w/220v. 艾绒要求：任何艾绒均可。 | 台 | 1 |
|  | 2 | 自动艾柱切柱机 | 液晶显示 ，全自动艾条切柱设备 ， 可切范围 6 公分以下； 艾柱长度：可调 。 外 形尺寸：≥2200x1600x1580mm ； 效率 ：6000-800 粒/小时。 | 台 | 1 |
|  | 3 | 全自动艾柱包装机 | 本机为自动艾柱装袋成型机，54粒/袋，主要包装艾柱直径 1.8mm； 装袋效率：100～150袋/小时； 额定功率：≥2.2KW； 工作电源：AC380V，50/60Hz； 工作压力：0.6～0.8MPa； 薄膜厚度： 0.2～0.25mm； 外形尺寸：≥3300×1550 ×800mm | 台 | 1 |
|  | 4 | 变压器及配套设施 | 功率：250KVA 配套设施：高压控制柜、箱变外壳、低压进线柜、低压出线电容柜、低压电容柜、变压器连接 | 台 | 1 |
| 二、 日产40万包艾足浴包、10万盒艾柱加工项目 | 5 | 全自动卷条机 | 数控全自动卷条机，人机界面； 出料形式：直捣； 上料形式： 自动上料； 可卷制范围：Φ30～50mm 之间；产 量:400-600 根/小时； 功率：≥1000w/220v. 艾绒要求：任何艾绒均可。 | 台 | 1 |
|  | 6 | 全自动卷条机 | 数控全自动卷条机，人机界面，带自动称重系统； 出料形式：直捣； 上料形式：自动上料； 可卷制范围：Φ60～80mm 之间；产量 200-400根/小时； 功率：≥1200w/220v； 艾绒要求：任何艾绒均可。 | 台 | 1 |
|  | 7 | 轮式装载机 | 1、配置要求：增压发动机； 2、额定功率：≥78kw； 3、卸载高度：≥3.5米； 4、轮胎型号：≥1670-20。 | 台 | 1 |
|  | 8 | 灌装包机 | 粉状艾草灌装包装机，包装克重：5~ 60g/袋，装机功率：≥220v 50hz/1200w， 电加热 ，三面封 ，效率：30～50 包 /min，包装材料：无纺布。 | 台 | 4 |
| 三、年产6000吨中药材生产加工项目 | 9 | 滚筒式自动洗药机 | - 1、功能：新型滚筒式洗药机，可清洗颗粒状，圆形不规则形状含大量泥沙中药材（川芎，泽泻，白芨）表面的泥沙杂质具有操作方便、省力、省水、耐腐蚀、内含高压管道泵，高压水枪。 - 2、滚筒尺寸：900*2100mm - 3、外型尺寸：3000*1100*1400mm（长、宽、高） - 4、生产能力：500-2000kg/h - 5、总功率：≥2.2kw - 6、电压：380V - 7、重量：≥450kg - 8、材质：不锈钢 | 台 | 1 |
|  | 10 | 滚筒式自动洗药机 | - 1.功能：新型滚筒式洗药机，可清洗颗粒状，圆形不规则形状含大量泥沙中药材（川芎，泽泻，白芨）表面的泥沙杂质具有操作方便、省力、省水、耐腐蚀、内含高压管道泵，高压水枪，工作效率高。 - 2.滚筒尺寸：700*2000mm - 3.外型尺寸：2800*950*1380mm（长、宽、高） - 4.生产能力：300-1000kg/h - 5.总功率：≥0.75kw - 6.电压：380V - 7.重量：≥350kg - 8.材质：不锈钢 | 台 | 1 |
|  | 11 | 往复式气压切药机 | 1.功能：适用于所有叶、皮、根、藤、草、花类和大部分果实，种子类药材或农副产品的切制加工，可切制0.7-60毫米范围内的片、段、条等一般饮片和0.7-60毫米范围内多角形颗粒饮片。 2.外形尺寸：1700*850*1250mm（长、宽、高） 3.裁断长度：0.7-60mm 4.生产能力：100-300kg/h 5.总功率：≥2.5kw 6.电压：380V 7.重量：≥400kg 8.材质：不锈钢 | 台 | 2 |
|  | 12 | 自动磨刀机 | - 功能：适用于修磨立式药机、旋转切药机、斜切机等各种中药饮片切制机械的刀片刃口，电磁吸盘，角度万向调节。 - 2.磨头转速：≥2800 r/min 3.磨刀行程：≥750 mm 4.外形尺寸：1150*550*1150mm（长、宽、高） - 5.总功率：≥2.5kw 6.电压：380V 7.重量：≥350kg | 台 | 1 |
|  | 13 | 全自动中药材打粉机 | - 1.功能：对坚硬难粉碎的物料进行加工，也能作为微粉碎机或超微粉碎机加工前道工序的配置设备。 3把动刀2把定刀相互剪切破碎。不受物料粘度、硬度、软度等的限制，对任何物料都能起到破碎作用。 - 2.破碎刀数：3把动刀/2把定刀。 3.主轴转速：720rpm - 4.生产能力：200-600kg/h 5.外形尺寸：900*740*1370mm（长、宽、高） - 6.总功率：≥7.5kw 7.电压：380V - 8.重量：≥350kg - 9.材质：不锈钢 | 台 | 1 |
|  | 14 | 干燥箱 | - 功能：适用于制药、化工、食品、轻工和重工业的原料和产品的加热除湿。 2.配用烘盘：96只 - 3.生产能力：200-400kg/h 4.外形尺寸：2300*2100*2000mm（长、宽、高） - 5.总功率：≥18.5kw 6.电压：380V - 7.重量：≥500kg - 8.材质：不锈钢 | 组 | 1 |
|  | 15 | 干燥箱 | - 功能：适用于制药、化工、食品、轻工和重工业的原料和产品的加热除湿。 2.配用烘盘：96只 - 3.生产能力：200-400kg/h 4.外形尺寸：2300*2100*2000mm（长、宽、高） - 5.总功率：≥18.5kw 6.电压：380V - 7.重量：≥500kg - 8.材质：201不锈钢 | 组 | 1 |
|  | 16 | 药材挑选工作台 | 1.功能：主要适用于中药材原料、中药饮片、半成品、成品的挑选分级。 2.外型尺寸：1100*2200*800mm（长、宽、高） 3.材质：不锈钢 | 台 | 7 |
|  | 17 | 药材浸泡池 | 1.功能：适用于药材的浸泡、润化、清洗。 2.外型尺寸：1100*2100*800mm（长、宽、高） 3.装货量：800-1000kg 4.材质：不锈钢 | 台 | 2 |
|  | 18 | 高压浸润罐 | - 功能：适用于中药材和农产品进行软化加工，后续切制加工。具有药材含水率低、软化效果好、软化速度快，避免有效成份流失等，开机，容器的密封、抽真空、真空控制、关机等过程自动完成。 2.外形尺寸：2270*1250*1490mm（长、宽、高） 3.箱体容积：≥2.4（m³） 4.生产能力：400-800kg/h 5.总功率：≥2.1kw 6.电压：380V 7.重量：1200kg - 8.材质：不锈钢 | 台 | 1 |
|  | 19 | 高压浸润罐 | - 功能：适用于中药材和农产品进行软化加工，后续切制加工。具有药材含水率低、软化效果好、软化速度快，避免有效成份流失等，开机，容器的密封、抽真空、真空控制、关机等过程自动完成。 2.外形尺寸：2000*1200*1800mm（长、宽、高） 3.装料容积：≥2000（L） 4.生产能力：200-600kg/h 5.总功率：≥2.2kw 6.电压：380V 7.重量：1200kg - 8.材质：不锈钢 9.配不锈钢料框12只，推车2辆 | 台 | 1 |
|  | 20 | 选药机置 | 1.功能：适合于原料药，半成品或成品药的选别，能分离药物中的漂浮物，重物（杂质），同时将物料按不同比重分级。 2.分级档数：1档 3.外型尺寸：1730*750*1130（长、宽、高） 4.生产能力：100-250kg/h 5.总功率：≥1.0kw 6.电压： 220V 7.重量： ≥60kg 8.材质：不锈钢 | 台 | 1 |
|  | 21 | 剁刀式切药机 | - 功能：切制软硬性根、茎、藤类纤维性药材如：甘草.黄芪.威灵仙等。 2.切片厚度：0.5-25mm - 3.生产能力：200-600kg/h 4.外形尺寸：1820*620*1000mm（长、宽、高） - 5.总功率：≥2.2kw 6.电压：380V - 7.材质：不锈钢 | 台 | 2 |
|  | 22 | 剁刀式切药机 | - 功能：切制草，枝，藤，果皮类中药材的切片，切段，切丝。 - 切片厚度：0.2-25mm - 3.生产能力：200-500kg/h 4.外形尺寸：1700*500*1200mm（长、宽、高） - 5.总功率：3.0kw 6.电压：380V - 7.重量：≥360kg - 8.材质：不锈钢 | 台 | 2 |
|  | 23 | 蒸煮锅 | 1.功能：适用于蒸煮各种软、硬、韧、根茎杆类中药材、果粒类、质地松脆药物。如天麻、木瓜、大黄、黄连、川芎、半夏、生地、熟地等。适用于蒸煮各种药材。 2.外形尺寸：1800*1150*1800mm（长、宽、高） 3.锅体容积：1.0（m³） 4.生产能力：100-350kg/h 5.总功率：≥2kw 6.电压：380V 7.重量：≥300kg 8.材质：不锈钢 | 台 | 1 |
|  | 24 | 蒸煮锅 | 1.功能：适用于蒸煮各种软、硬、韧、根茎杆类中药材、果粒类、质地松脆药物。如天麻、木瓜、大黄、黄连、川芎、半夏、生地、熟地等。适用于蒸煮各种药材 2.外形尺寸：1800*1150*1800mm（长、宽、高） 3.锅体容积：≥0.7（m³） 4.生产能力：70-200kg/h 5.总功率：≥0.55kw 6.电压：380V 7.重量：≥250kg 8.材质：不锈钢 | 台 | 1 |
|  | 25 | 干燥设备 | 1.功能：适用于根、茎、叶等原料药、半成品、成品的烘干作业。 2.外形尺寸：5500*2100*1100mm（长、宽、高） 3.有效烘干面积：≥6.0（m²） 4.生产能力：200-350kg/h 5.总功率：≥34.0kw 6.电压：380V 7.重量：≥450kg 8.材质：不锈钢 | 台 | 2 |
|  | 26 | 干燥设备 | 1.功能：适用于根、茎、叶等原料药、半成品、成品的烘干作业。 2.外形尺寸：4000*2000*1100mm（长、宽、高） 3.有效烘干面积：≥4.0（m²） 4.生产能力：100-300kg/h 5.总功率：≥34.0kw 6.电压：380V 7.重量：370kg 8.材质：不锈钢 | 台 | 6 |
|  | 27 | 自动选药机 | - 功能：筛选是中药饮片大小等级粉末筛分，对外观质量影响大如：草类，片状，颗粒状饮片等。 2.筛网规格：2-4mm (1-20可配) 3.筛网层数：2层 4.生产能力：300-600kg/h 5.外形尺寸：2700*1300*1150mm（长、宽、高） 6.总功率：≥2.2kw 7.电压：220V 8.重量：≥230kg - 9.材质：不锈钢 | 台 | 2 |
|  | 28 | 旋转式切药机 | 1.功能：适用于颗粒状及软硬性块状根茎、滕类纤维性药材。 2.外形尺寸：1400*680*1050mm（长、宽、高） 3.饮片厚度：0.5-8mm 4.生产能力：50-200kg/h 5.总功率：≥2.2kw 6.电压：380V 7.重量：≥150kg 8.材质：不锈钢 | 台 | 4 |
|  | 29 | 履带式切药机 | 1.功能：适用于 软硬性条状根茎、滕类纤维性药材等。 2.外形尺寸：1550*820*1050mm（长、宽、高） 3.饮片厚度：0.5-8mm 4.生产能力：50-200kg/h 5.总功率：≥2.2kw 6.电压：380V 7.重量：≥150kg 8.材质：不锈钢 | 台 | 4 |
|  | 30 | 磨刀机 | - 功能：适用于修磨立式药机、旋转切药机、斜切机等各种中药饮片切制机械的刀片刃口，电磁吸盘，角度万向调节。 - 磨头转速：2850 r/min 3.磨刀行程：750 mm 4.外形尺寸：1150*550*1150mm（长、宽、高） - 总功率：≥2.5kw 6.电压：380V 7.重量：≥350kg | 台 | 1 |
|  | 31 | 振动筛 | - 功能：筛选是中药饮片大小等级粉末筛分，对外观质量影响大如：草类，片状，颗粒状饮片等。 2.筛网规格：2-4mm (1-20可配) 3.筛网层数：2层 4.生产能力：300-600kg/h 5.外形尺寸：2080*850*1200mm（长、宽、高） - 总功率：≥2.2kw 7.电压：220V 8.重量：≥230kg - 9.材质：碳钢 | 台 | 2 |
|  | 32 | 温控炒药机 | - 功能：新款节能电磁加热型，适用于各种不同规格和性质的中药材，炒制加工，经炒制物品色泽新鲜、均匀。 - 滚筒尺寸：900*1500mm 3.生产能力：300-600kg/h 4.外形尺寸：2500*1300*1950mm（长、宽、高） 5.总功率：≥49.0kw 6.电压：380V - 重量：700kg - 材质：不锈钢 | 台 | 2 |
|  | 33 | 自动包装机 | - 功能：PLC控制器+彩色触摸屏具有称重、制带一体式包装机。适用于中药饮片克包装（5-30克），具有计量、制袋、充填、封口、打印日期及成品输出等一系列自动功能。 2.生产速度：10-60包/分钟 - 包装重量：1-30g 4.外形尺寸：3700*2000*1200mm（长、宽、高） 5.总功率：≥3.0kw 6.电压：220V - 重量：≥360kg - 材质：不锈钢 9.打码机 •打码速度： - 连续式：50 至 600 mm/s - 间歇式：100 至 250 mm/s •打码面积： - 连续式：32 mm x 50 mm - 间歇式：32 mm x 40 mm •条码、二维码(包括汉信码，QR/GS1 码，RSS 码等) ·耗材：各种等级和颜色的热转印色带·色带最大长度：1100m·色带最小宽度：20mm·色带最大宽度：55mm ·重 量-打印体：7.8kg-彩色控制器：4.5kg -单色控制器：4.0kg ·电 源：90—264V，自动切换；频率：47Hz/63 Hz；功率：150VA ·耗气量：2.5bar时，最低每次打印0.4毫升 | 台 | 3 |
|  | 34 | 人工包装工作台 | 1.功能：主要适用于中药材原料、中药饮片、种子类药材、半成品、成品的包装分级。 2.外型尺寸：1100*2200*800（长、宽、高） 3.重量：≥260 kg 4.材质：不锈钢 | 台 | 10 |
| 四、 艾制品新产品研发项目 | 35 | 高效液相色谱仪 | 主要技术指标 四元低压输液泵（含混合器） 混合器延时体积（≤400uL）； 流量范围 0.001~10.000mL/min，增量为 0.001mL/min； 溶剂数：5，最多可使用4种流动相进行梯度运行； 流量准确度：≤0.2%（1.000mL/min 特定条件）； 流量精密度：≤0.06%（1.000mL/min 特定条件）； 压力范围：0~55MPa；可设定上下限，可自动报警； 压力脉动≤0.5% 或 ±0.1Mpa； 梯度混合准确度：±2.0%； 梯度混合精密度：±0.2%； 混合器最大耐压：100Mpa； 梯度洗脱设置范围0.01～100.00%； 梯度设置最小步进0.01%； 具有耗材使用记录功能，历史数据查询功能（包括但不限于总输液体积、最高工作压力）； 自动进样器 工作方式：采用3轴联动； 标配样品盘容量：标配108位（标准1.5mL样品瓶）； 选配样品盘容量：2个96孔板 192位 或 52位4mL样品瓶； 进样速度：≤8s; 进样体积0.0-100.0uL ，最小增量0.1uL； 最小进样体积0.1uL； 定量环体积100uL（支持定制其它体积）； 进样模式：全定量环进样、部分定量环进样、无损进样； 样品残留≤0.002%（咖啡因）； 进样重复性RSD6≤0.25% (10ul进样时, 1x10-4g/mL萘/甲醇溶液）； 洗针方式：全自动进样针内外壁液体清洗以及针外壁气体吹扫； 有独立的2位洗针槽； 自动压瓶机构，防止提起样品瓶； 安全措施：漏液报警、高低压电源隔离、样品瓶检测、样品盘检测； 柱温箱 控温方式：陶瓷直接加热方式； 控温范围（℃）：室温+3℃ ~ 85℃； 上限温度保护（℃）：100 ℃； 控温精度（℃）：±0.1； 温度稳定性（℃）： ±0.1； 紫外可见光检测器： 波长范围: 185-700 nm； 光源: 氘灯（寿命质保3000小时）； 光谱带宽: 8 nm（可选配4nm）； 波长准确度: ±1 nm； 波长精度: 0.1 nm； 最小检出限：1.5x10-9g/mL萘/甲醇溶液（带柱检测）； 静态噪声:±5×10-6 AU（空气池254nm TC 1s 20 Hz）； 静态漂移: 0.5×10-4 AU/Hr（空气池254nm TC 1s 20 Hz）； 动态噪声: ±8×10-6 AU（254nm TC 1s 20 Hz）； 动态漂移: 1×10-4 AU/Hr（254nm TC 1s 20 Hz）； 线性范围: >2.5AU （ASTM）； 流通池耐压：8.5Mpa； 流通池体积：9.5uL； 光程：10mm； 具备静态波长扫描，动态波长程序功能； 色谱工作站 全数字型可实现系统的全自动一体化，具有强大的控制功能及简便的快捷方式，仪器控制，包括泵、自动进样器、柱温箱、检测器等仪器各项参数的控制，仪器实现全反控； 产品配置清单： 四元低压梯度输液泵 55MPa（一体化设计） 1台 可编程全自动柱塞清洗系统（内置一体化设计） 1套 微型高压、高精度混合器 , ≤400ul（内置一体化设计） 1套 5通道在线脱气机（内置一体化设计） 1台 全自动108位自动进样器 1台 全数字反控柱温箱（溶剂组织器一体化设计） 1台 紫外检测器检测器（185-700nm） 1台 色谱工作站（自带数据库,审计追踪,电子签名） 1套 溶剂瓶（包括流动相瓶、清洗瓶、洗针液瓶） 6只 样品盘（108位） 1套 样品盘（2mL 含瓶盖、密封垫） 100套 工具：随机附带工具（能满足日常维护及修理） 1套 附件、备品 1套 | 台 | 2 |
|  | 36 | 高效液相色谱仪 | 主要技术指标 输液泵 流量范围 0.001~10.000mL/min，增量为 0.001mL/min； 流量准确度：≤0.2%（1.000mL/min 特定条件）； 流量精密度：≤0.06%（1.000mL/min 特定条件）； 压力范围：0~55MPa；可设定上下限，可自动报警； 压力脉动≤0.5% 或 ±0.1Mpa； 具有耗材使用记录功能，历史数据查询功能（包括但不限于总输液体积、最高工作压力）； 进样器 适配标准0.7mm平头手动进样针； 耐压45Mpa； 流体接触材质：SUS 316L/ PEEK/高分子聚合物； 柱温箱 控温方式：陶瓷直接加热方式； 控温范围（℃）：室温+3℃ ~ 85℃； 上限温度保护（℃）：100 ℃； 控温精度（℃）：±0.1； 温度稳定性（℃）： ±0.1； 紫外可见光检测器 波长范围: 185-700 nm； 光源: 氘灯（寿命质保3000小时）； 光谱带宽: 8 nm（可选配4nm）； 波长准确度: ±1 nm； 波长精度: 0.1 nm； 最小检出限：1.5x10-9g/mL萘/甲醇溶液（带柱检测）； 静态噪声:±5×10-6 AU（空气池254nm TC 1s 20 Hz）； 静态漂移: 0.5×10-4 AU/Hr（空气池254nm TC 1s 20 Hz）； 动态噪声: ±8×10-6 AU（254nm TC 1s 20 Hz）； 动态漂移: 1×10-4 AU/Hr（254nm TC 1s 20 Hz）； 线性范围: >2.5AU （ASTM）； 流通池耐压：8.5Mpa； 流通池体积：9.5uL； 光程：10mm； 色谱工作站 全数字型可实现系统的全自动一体化，具有强大的控制功能及简便的快捷方式，仪器控制，包括泵、自动进样器、柱温箱、检测器等仪器各项参数的控制，仪器实现全反控； 产品配置清单： 等度输液泵 55MPa（一体化设计） 1台 可编程全自动柱塞清洗系统（内置一体化设计） 1套 手动六通进样阀 1台 全数字反控柱温箱（溶剂组织器一体化设计） 1台 紫外检测器检测器（185-700nm） 1台 色谱工作站（自带数据库,审计追踪,电子签名） 1套 溶剂瓶（包括流动相瓶、清洗瓶、洗针液瓶） 2只 工具：随机附带工具（能满足日常维护及修理） 1套 附件、备品 1套 | 台 | 3 |
|  | 37 | 超纯水机 | 液晶触摸屏控制系统； 以自来水为水源： 制水量：≥15L/H，电阻率达到18.2MΩ.cm，符合实验室用水规格GB6682-2008三级水标准， 电阻率0.2 MΩ.cm@25℃；微生物去除率：≥99%；有机物去除率：≥99%；无机离子去除率：≥96%；颗粒去除率：≥99%； | 台 | 1 |
|  | 38 | 隔膜真空泵 | 1.采用罩机电磁式电机，隔膜密封气室，保证气体单向流动，真空度高； 2.非油泵式设计，气室流通气体相对隔离，无污染，安全防爆； 3.气缸活塞采用SF-1新型耐磨材料，使用寿命更长； 4.提包式外型设计，使用方便，散热效果更佳； 5.表面磷化处理，静电喷涂，色泽均匀，附着力更强，抗皱裂脱色； 6.真空表监测实时真空度，最大真空度可达0.08MP； 功率:55W流量:10-15L/min 真空度:≥0.075MPa外型尺寸：225*155*210 重量：3KG 使用温度：<40℃ | 台 | 2 |
|  | 39 | 傅立叶变换红外光谱仪 | - 光谱范围：7800-350cm-1； 2.分辨率：1.0cm-1 3.检测器：进口温度稳定型高灵敏度探测器； 4.分束器：锗蒸镀溴化钾； 5.信噪比：优于30000：1 （P-P值，4cm-1,1分钟背景及样品扫描，2100cm-1处） 6. 光路系统：光学台一体化设计，免受外界湿气及有害气体的干扰和腐蚀； 7. 线性度：小于0.1%； 8. 波数精度:0.01cm-1 9.扫描速度：微机控制和选择不同的扫描速度，档次连续可调，图谱自动比对； 10. 干涉仪：倍光程动态准直干涉仪； 11 .样品仓满足不同样品测试需要；可扩展性强，方便用户扩展其它红外附件，如镜面反射附件、漫反射附件、ATR附件、气体池、液体池、偏振附件等； 12. 软件工作站支持系统: Win8、Win10； 13. 电子系统：24位A/D转换器，500kHz的A/D转换最高的USB2.0通讯接口； 14. 操作软件：中文对谱图进行标住，数据处理功能（标峰，峰面积积分，基线校准等操作），谱图检索功能，图谱自动对比功能，自我诊断功能，谱图匹配功能，图谱录入功能，标准文件格式，基础红外解析功能，QC比较功能，按平滑功能，y轴归一化功能，谱图组保存功能,可兼容第三方谱图检索； 15. 线性导轨动镜驱动机构，可实现高精度的直线往复运动； 16.可升级智慧实验室管理系统，便于日常教学使用； 17.配置：配置：红外主机1台、压片机1台、模具1套、玛瑙研钵1个、KBr光谱纯1瓶，品牌电脑1台。 | 台 | 2 |
|  | 40 | 紫外可见分光光度计 | 显示屏：7英寸高分辨率1024*768触摸屏 单色器：全息闪耀光栅C-T单色器 光栅：1200线/mm 光电池：硅光二极管 接口：USB&蓝牙 WIFI模块：支持,标配 无线打印：支持，无线蓝牙打印机选配 联PC软件：支持，选配 物联模块软件：标配，支持 比色皿架：标配手动1cm 光度范围：0--200%T,-0.3-3A 波长模式：手动 波长精度：±2nm 波长重复性：±1nm 光谱带宽：4nm（2nm可选） 波长范围：195-1020 杂散光：0.1T% 光度准确度：±0.5%T,±0.004Abs（0 ~ 0.5A）；±0.008Abs（0.5 ~ 1A） 光度重复性：±0.5%T,±0.004Abs（0 ~ 0.5A）；±0.008Abs（0.5 ~ 1A） 光度稳定性：±0.15%T,±0.002Abs（0 ~ 0.5A）；±0.004Abs（0.5 ~ 1A） 灯切换方式：自动，340nm 稳定性：0.002A(500nm，3min） 噪音0.15T% | 台 | 2 |
|  | 41 | 气相色谱仪 | 1、工作条件： 温度： 15-35℃ 湿度： 5-95% 电源： 220V ± 10% ， 50-60HZ 2、气相色谱仪包括：气相色谱主机，各种进样口，各种检测器，自动进样器，进样阀，原装化学工作站等。 3. 技术性能 3.1 气相色谱仪： 主机采用多核、32位嵌入式的硬件系统；具有存储功能，可存储10个操作方法，随时调用；8路独立外部事件，具有16步时间程序；具有同步的外部触发功能(支持三通道独立外部触发)，可以由外部信号（自动进样器、热解析仪等）同时启动主机和工作站；从进样口到检测器采用特殊的管路清洗工艺，保证最小的样品残留和记忆效应。 3.1.1 主机 3.1.1.1 电子流量控制（EPC）：18路电子流量控制，压力调节：0.01psi,精确控制载气、氢气、空气、尾吹、分流、隔膜吹扫、检测器等辅助气的流量与压力，以提高重现性。 *3.1.1.2 配置7英寸高清彩色触摸屏，方便操作，直观明了清晰显示仪器工作状态，可显示氮气、氢气、空气、流量，柱流量、分流比，点火状态等。 3.1.1.3 大气压力传感器补偿高度或环境变化 3.1.1.4 程序升压/升流：4阶 3.1.1.5 具有4种EPC操作模式：恒流，恒压，程序升压，程序升流 3.1.1.6 高精度的控温：具有8个控温区，2个柱箱、3个进样器、2个检测器、1个辅助区 3.1.2 柱温箱 3.1.2.1 内容积：≥27L， 3.1.2.2 操作温度：室温以上5℃至450℃ 3.1.2.3 温度设定：1℃ ，程序升温间隔 0.1℃ 3.1.2.4 最大升温速率：0.1～60℃/min 3.1.2.5 程序升温：20 阶 3.1.2.6 控温精度： ≤±0.01℃ （≤250℃时） 3.1.2.7 程序升温重复性： 2 % 3.1.2.8 炉箱冷却速度：450℃到50℃， <300秒；柱箱电机支持变频加速功能 3.1.2.9 柱箱后开门采用高温、低温导流设计，冷热分区 3.1.2.10 具有柱箱门开门检测功能，打开柱箱门自动关闭柱箱加热和柱箱风机，可不停机进行色谱柱更换、检漏等维修工作 3.1.2.11 可同时安装两个进样口，三个检测器 3.1.3 毛细柱分流/不分流进样口（具有电子压力控制功能 EPC） 3.1.3.1 最高温度：450℃(最小增量0.1℃) 3.1.3.2 电子参数设定压力，流速和分流比 3.1.3.3 压力设定范围：0-150psi 3.1.3.4 流量设定范围：0-200ml/分钟N2，0-999.99ml/分钟H2 3.1.3.5 最大载气流量：999.99ml/min 3.1.3.6 优化隔垫吹扫的流量可消除鬼峰。 3.1.4 填充柱进样口（具有电子压力控制功能 EPC） 3.1.4.1 温度范围：1℃ 步进可达450℃ 3.1.4.2 可用于1/4”、1/8”填充柱和0.53mm毛细柱，无需转换头既接大口径毛细柱 3.1.4.3 压力程序设置范围：0 - 100 psi 3.1.4.4 电子输入及控制压力和流速 3.1.4.5 电子控制隔垫吹扫功能。 3.1.5 氢火焰检测器FID 3.1.5.1温控范围：室温+5℃-450℃ 3.1.5.2最小检出限 ≤2.3pgc/sec （十四烷）。 3.1.5.3放大器：采用对数放大器 3.1.5.4最大采集频率： 400Hz。 3.1.5.5噪 音：≤0.04PA 3.1.5.6漂 移：≤0.1PA 3.1.5.7线性范围：≥107 3.1.5.8 自动灭火检测，自动点火； 3.1.5.9 氢火焰检测器使用金属合金喷嘴 3.1.6 热导检测器TCD 3.1.6.1 结构：半扩散式、四臂铼钨丝。 3.1.6.2 电流：恒流控制方式。 3.1.6.3 灵敏度：≥8000mV·mL/mg。 3.1.6.4 噪声： ≤0.1mV。 3.1.6.5 漂移： ≤0.2mV/30min。 3.1.6.6 定量测量重复性：≤3% 3.1.6.7 可以在GC左侧安装第三个检测器TCD。 3.1.7 电子捕获检测器 (ECD) 电子捕获检测器 (ECD) 生产商具有 Ni63 免权 3.1.7.1检测限:<2X10-13g/ml (y-666) 3.1.7.2漂移:< 80 uV/30min4 3.1.7.3噪声:< 20 uV,放射源:Ni63,最高使用温度: 350℃ 3.1.8 自动进样器， 3.1.8.1 进样速度：快、慢、用户自定义 3.1.8.2 进样量：0.1-250ul 3.1.8.3 进样模式：常规、连续、样品+L1、样品+L1+L2、PTV 3.1.8.4 方法选择：1-20个 3.1.8.5 样品瓶位数：≥24个样品位（不包含洗针位和废液位，仅计算样品位），可拓展至160位 3.1.8.6 进样推杆采用缓冲式结构，减少进样死体积；5英寸可视化触控屏，操作方便；支持双塔进样，同步进样的时间重现性小于1/1000秒。 3.2 化学工作站 3.2.1 软件：中文原版软件，Win 7 、Win 8 Win 10 操作环境下工作，支持数据远程上传至DCS等控制系统。 3.2.2 软件可反控仪器，可以保存方法参数，随时调用，方法包含所有GC参数，用于控制GC和数据采集、评价，如：积分、定量和报告等；支持一个软件控制多台色谱同时进样最多控制254台色谱。 3.2.3 具有单个分析和批处理分析对应、数据文件名称自动生成功能、用户程序启动功能。 具有波形处理功能、数据处理功能定性功能（多相对保留时间，组份）定量功能（面积百分率法、校正面积百分率法、内标法、外标法、标准添加法、指数计算）手动工作曲线制作功能，色谱柱性能计算、数据比较功能 3.2.4 软件图象化，灵活简单，操作易学。 3.3 配置 3.3.1 气相色谱主机一台，FID检测器一套，ECD检测器一套，毛细管进样口一套，液体自动进样器一套，原装反控软件一套。 | 台 | 1 |
|  | 42 | 气相色谱仪 | 1、工作条件： 温度： 15-35℃ 湿度： 5-95% 电源： 220V ± 10% ， 50-60HZ 2、气相色谱仪包括：气相色谱主机，各种进样口，各种检测器，自动进样器，进样阀，原装化学工作站等。 3. 技术性能 主机采用多核、32位嵌入式的硬件系统；具有存储功能，可存储10个操作方法，随时调用；8路独立外部事件，具有16步时间程序；具有同步的外部触发功能(支持三通道独立外部触发)，可以由外部信号（自动进样器、热解析仪等）同时启动主机和工作站；从进样口到检测器采用特殊的管路清洗工艺，保证最小的样品残留和记忆效应。 3.1.1 主机 3.1.1.1 RFM压力/流量数字显示系统，采用两级稳压模式系统：精确控制载气、氢气、空气、尾吹、分流、隔膜吹扫、检测器等辅助气的压力与流量，以提高重现性。 3.1.1.2 配置7英寸高清彩色触摸屏，方便操作，直观明了清晰显示仪器工作状态，可显示氮气、氢气、空气、流量，柱流量、分流比，点火状态等。 3.1.1.3 大气压力传感器补偿高度或环境变化 3.1.1.4 程序升压/升流：4阶 3.1.1.5 具有恒压，程序升压 3.1.1.6 高精度的控温：具有8个控温区，2个柱箱、3个进样器、2个检测器、1个辅助区 3.1.2 柱温箱 3.1.2.1 内容积：≥20L 3.1.2.2 操作温度：室温以上5℃至450℃ 3.1.2.3 温度设定：1℃ ，程序升温间隔 0.1℃ 3.1.2.4 最大升温速率：0.1～60℃/min 3.1.2.5 程序升温：20 阶 3.1.2.6 控温精度： ≤±0.01℃ （≤250℃时） 3.1.2.7 程序升温重复性： 2 % 3.1.2.8 炉箱冷却速度：450℃到50℃， 360秒；柱箱电机支持变频加速功能 3.1.2.9 柱箱后开门采用高温、低温导流设计，冷热分区 3.1.2.10 具有柱箱门开门检测功能，打开柱箱门自动关闭柱箱加热和柱箱风机，可不停机进行色谱柱更换、检漏等维修工作 3.1.2.11 可同时安装两个进样口，三个检测器 3.1.3 毛细柱分流/不分流进样口 3.1.3.1 最高温度：450℃(最小增量0.1℃) 3.1.3.2 阀控设定压力，流速和分流比 3.1.3.3 压力调整范围：0-250psi 3.1.3.4 流量调整范围：0-300ml/min,N2， 3.1.3.5 最大载气流量：300ml/min 3.1.3.6 优化隔垫吹扫的流量可消除鬼峰。 3.1.4 填充柱进样口 3.1.4.1 温度范围：1℃ 步进可达450℃ 3.1.4.2 可用于1/4”、1/8”填充柱和0.53mm毛细柱，无需转换头既接大口径毛细柱 3.1.5 氢火焰检测器FID 3.1.5.1温控范围：室温+5℃-450℃ 3.1.5.2最小检出限 ≤2.3pgc/sec （十四烷）。 3.1.5.3放大器：采用对数放大器 3.1.5.4最大采集频率： 400Hz。 3.1.5.5噪 音：≤0.04PA 3.1.5.6漂 移：≤0.1PA 3.1.5.7线性范围：107 3.1.5.8 自动灭火检测，自动点火 3.1.5.9 氢火焰检测器使用金属合金喷嘴 3.1.6 热导检测器TCD 3.1.6.1 结构：半扩散式、四臂铼钨丝。 3.1.6.2 电流：恒流控制方式。 3.1.6.3 灵敏度：≥8000mV·mL/mg。 3.1.6.4 噪声： ≤0.01mV。 3.1.6.5 漂移： ≤0.1mV/30min。 3.1.6.6 定量测量重复性：≤2% 3.1.6.7 可以在GC左侧安装第三个检测器TCD。 3.1.7 电子俘获检测器ECD 3.1.7.1 阳极吹扫功能 3.1.7.2 检测限：≤4.5 fg/mL 3.1.7.3 噪声：≤0.02mv 3.1.7.3 漂移：≤0.04mv/30min 3.1.8 自动进样器， 3.1.8.1 进样速度：快、慢、用户自定义 3.1.8.2 进样量：0.1-250ul 3.1.8.3 进样模式：常规、连续、样品+L1、样品+L1+L2、PTV 3.1.8.4 方法选择：1-20个 3.1.8.5 样品瓶位数：≥24个样品位（不包含洗针位和废液位，仅计算样品位），可拓展至160位 3.1.8.6 进样推杆采用缓冲式结构，减少进样死体积；5英寸可视化触控屏，操作方便；支持双塔进样，同步进样的时间重现性小于1/1000秒。 3.2 化学工作站 3.2.1 软件：中文原版软件，Win 7 、Win 8 Win 10 操作环境下工作，支持数据远程上传至DCS等控制系统。 3.2.2 软件可反控仪器，可以保存方法参数，随时调用，方法包含所有GC参数，用于控制GC和数据采集、评价，如：积分、定量和报告等；支持一个软件控制多台色谱同时进样最多控制254台色谱。 3.2.3 具有单个分析和批处理分析对应、数据文件名称自动生成功能、用户程序启动功能。 具有波形处理功能、数据处理功能定性功能（多相对保留时间，组份）定量功能（面积百分率法、校正面积百分率法、内标法、外标法、标准添加法、指数计算）手动工作曲线制作功能，色谱柱性能计算、数据比较功能 3.2.4 软件图象化，灵活简单，操作易学。 3.3 配置 3.3.1 气相色谱主机一台，FID检测器一套，毛细管进样口一套，原装反控软件一套。 | 台 | 1 |
|  | 43 | 总有机碳分析仪 | TOC检测范围：0.1 µg/L～1500.0 µg/L 响应时间：6min以内 电导率检测范围：0.055-6.000µS/cm 样品温度：0-100℃ 分析时间：最短1min的分析间隔时间（可任意设定） TOC检测精度：0.1 µg/L | 台 | 2 |
|  | 44 | 稳压电源 | 额定容量：1/2/3/6/10kVA 额定输入输出电压：208/220/230/240Vac 额定频率：50/60Hz（自适应） 安装方式：立式 拓扑结构：双变换在线式 供电制式：单进单出 | 台 | 8 |
|  | 45 | 空气发生器 | 1.输出流量:0-2000ml/min(0.4MPa状态下) 2.输出压力;0-0.4MPa 3.压力稳定性:<0.003MPa 4.工作噪音:<42dB(A) 5.工作环境:0-40℃ 相对湿度<85%(无大量粉尘及有害气体) 6.消耗功率:150W 7.工作电压:220V±10%V 8.外形尺寸:420x200x350mm | 台 | 1 |
|  | 46 | 氢气发生器 | 1.氢气纯度:99.999% 2.氢气流量:0-300ml/min 3.输出压力:0-0.4Mpa 4.压力稳定性:<0.001MPa 5.供电电源:220V±10%50Hz 6.消耗功率:150W 7.外型尺寸:420x200x330mm 8. 净重:约14Kg | 台 | 1 |
|  | 47 | 氮气发生器 | 氮气纯度：99.999% 1.GC (气相）燃气和载气 2.ELCD (电导检测器）的反应气 3.ED (原子发射光谱检测器）的反应气 输出流量：ml/min 0~300 输出压力（MPa） 0.3Mpa 氢气纯度（%）＞99.999 输入功率（W）＜150 电源电压（V）AC 220V/110V50~60HZ 外形尺寸 长x宽x高 （mm）310x200x370 整机重量（kg）12KG | 台 | 1 |
|  | 48 | 自动旋光仪 | 测量模式：旋光度 仪器光源：WXG-4：钠光灯 工作波长：WXG-4：钠光灯 测量范围：589nm (钠D 光谱) 度盘格值：1° 度盘游标读数值：0.05° 放大镜放大倍数：4× 试管长度：100mm/200mm普通型 电源：220V±22V , 50Hz±1Hz 仪器尺寸：435mm×135mm×320mm 仪器净重：钠灯/5kg | 台 | 1 |
|  | 49 | 微量天平 | 1.采用蓝色背光超大液晶显示（120×55mm），显示功能完备。 2.四面防静电涂层玻璃防风罩， 3.内置RS232标准接口，可选配蓝牙连接打印机、计算机等设备。 4.单位转换：克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换。 称量范围(g)：0-20 可读性（mg）：0.01 秤盘尺寸（mm）：80 工作空间高度：220mm 校准方式：外部校准 电源：220V/50Hz | 台 | 2 |
|  | 50 | 电子分析天平 | 1.采用蓝色背光超大液晶显示（120×55mm），显示功能完备。 2.四面防静电涂层玻璃防风罩，能有效的屏蔽外界静电的干扰，视野清晰。 3.内置RS232标准接口，可选配蓝牙连接打印机、计算机等设备。 4.单位转换：克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换。 称量范围(g)：0-200 可读性（mg）：0.1 秤盘尺寸（mm）：80 工作空间高度：220mm 校准方式：外部校准 电源：220V/50Hz | 台 | 2 |
|  | 51 | 电子天平打印机 | 打印方式：热敏打印 打印纸：57mm纸宽，热敏纸。 接口：RS232C | 台 | 4 |
|  | 52 | 酸度计 | 仪器级别：0.01级 测量范围：pH:(0.00~14.00)pH mV:(0~±1999) 分辨率：pH：±0.01 mV：±1mV 基本误差：pH：±0.01pH mV:±1mV 输入阻抗：不小于1×1012Ω 稳定性：±0.01pH/3h 温度补偿范围：（0~99.9）℃手动 仪器配置：pH复合电极一支，pH标准缓冲试剂1套 | 台 | 4 |

- 第五章  合同条款

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定，依据甲方要求并结合本项目具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

第一条 项目概况

项目名称：

项目地点：

第二条 采购范围

乙方负责甲方所采购货物的供货、运输保险、培训、验收、售后服务及其他相关伴随服务。

第三条 采购设备清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |
| 本合同总价（人民币，元，含税）：￥ （大写）： 。 本合同总价中已包括但不限于货物运至合同指定地点的材料费、包装费、仓储费、运输费、保险费、装卸费、工具费、培训费、税费、人工、管理、财务、检测等所有费用。该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的制造成本上升而产生的价格上涨风险。 |  |  |  |  |  |

第四条 质量要求

1.质量要求：							。

2.乙方提供的产品均须为全新生产的产品，质量符合国家相关质量标准和技术要求。

3.产品的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在评标过程中做出的书面澄清及承诺。

4.乙方提供的产品不符合上述质量要求的，甲方有权拒绝接收该批次产品，乙方应更换被拒绝的产品，并符合合同规定的质量要求，由此所造成的交货逾期损失由乙方承担。

5.因采购的产品的质量问题发生争议，由具备该类产品质量检测资格的相关部门进行质量检测，检测费用由乙方负责。

第五条 专利

乙方必须保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权及其所有知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉并承担因此产生的一切法律责任和损失。

第六条 交货及验收

1、乙方须在合同生效后    日内完成交货，交货地点：            。

2、货物在到达甲方所要求的上述地点的运输、装卸、保险等事项均由乙方负责办理，乙方应当自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。

3、检验标准、方法、地点及期限：

（1）检验标准:按本合同第四条质量标准进行检验。

（2）验收方式:

①货物到货时，包装必须完好无缺,产品品牌规格、产品种类、数量等符合合同要求。

②到货后，甲方会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌规格等与合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品牌、规格型号等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。

③在交货的同时应向甲方提交产品合格证等产品质量证明文件等相关资料，否则，甲方有权拒绝接受货物。

第七条 付款方式及期限

合同签订后，采购人预付合同金额30%作为预付款，收到第一批货物及发票时支付首付款合同价的67%，剩余3%待安装调试完付清。

2、乙方确认收款账户如下：

账户名称：

账户号码：

开户银行：

第八条 售后服务

1、乙方售后服务部门负责人姓名：               ，联系电话：               。

2、产品有效期：

3、其他售后服务要求：										。

第九条 合同的变更与解除

1、合同履行中，如甲方要求变更或解除合同，则应于合同约定交货日3天之前以书面形式通知乙方。合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。

2、甲、乙双方任何一方非依法定事由或约定解除合同的，须向另一方偿付合同总金额20％的违约金。

第十条 违约责任

1、除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

2、乙方逾期供货的，乙方每日应当按总货款1%的标准支付给甲方违约金；若此违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当按甲方损失的10%向甲方支付违约金。逾期交货超过15日的，甲方有权单方解除本协议，乙方应向甲方退还所有已收款项，并按总价款20%的标准向甲方支付违约金。

3、因为货物的包装、品种、规格、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。

4、履约期间，甲方可以任意抽取产品由具备该类产品质量检测资格的相关部门进行质量检测，检测费用由乙方负责。如果检验质量达不到相关标准要求，甲方有权认为该批次产品不合格。届时，乙方应当立即无偿换货并向甲方支付未通过验收部分产品价款的10％作为违约金，最终交货时间以换货产品交付并验收合格时间为准；乙方拒不换货或因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，甲方有权单方解除本协议，乙方应向甲方退还所有已收款项，并按总价款20%的标准向甲方支付违约金。

5、乙方承担因为产品质量问题而给甲方造成的一切损失。

第十一条  争议处理方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当调解不成时，可向甲方所在地人民法院起诉解决。

第十二条   其他事项

1、本合同一式		份，甲乙双方各执		份，具有同等法律效力。

2、其他未尽事宜，双方协商解决。经合同双方协商后做出的补充协议，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字、盖章之日起生效。

甲方：(公章)                         乙方：(公章)

法定代表人或                         法定代表人或

其委托代理人（签字）：                其委托代理人（签字）：

地址：                               地址：

联系电话：                           联系电话：

年   月   日                             年  月   日

- 第六章  投标文件格式

___________（项目名称）

投标文件

项目编号：

投标人：                              （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子印章）

日  期：        年        月        日

- 投标函及开标一览表

- （一）投标函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）              ，（小写：       元）的投标报价，按合同约定实施和完成该项目。

2．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的开标一览表属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保（如有）。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同项目。

（5）我方承诺将按照招标文件的具体规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

3．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4. 我方完全响应招标文件要求的所有内容。

5．              （其他补充说明）。

投标人：                  （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：              （电子印章）

联系电话：

日    期：     年     月     日

- （二）开标一览表

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |
| 2 | 投标报价 （人民币，元） | 小写： 元 大写： |
| 3 | 交货地点 |  |
| 4 | 交货期 |  |
| 5 | 质量 |  |
| 6 | 质保期 |  |
| 7 | 投标有效期 |  |
| 8 | 备注 |  |

投 标 人：                  （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子印章）

日期：      年      月      日

- 二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄       职务：

系                       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件或图片

投标人：                       （电子印章）

日 期：       年       月       日

法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证原件扫描件或图片

投标人名称：                 (电子印章)

法定代表人或委托代理人：                 (电子印章)

日期：       年       月       日

- 三、分项报价表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格参数 | 生产商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表报价合计 |  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |

说明：以上表中各项可进一步细分，栏目不够可自行添加附表。

投标人名称：                 (电子印章)

法定代表人或委托代理人：                 (电子印章)

日      期：       年       月       日

- 四、技术规格偏差表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 招标规格 | 投标规格 | 有无偏差 | 偏差描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、以上表中各项可进一步细分，栏目不够可自行添加附表；2、“有无偏差”一栏中应填写正偏差、无偏差或负偏差；3、投标人投标产品技术规格与招标文件的技术规格要求有不同时，应在“偏差描述”一栏中详细说明。

投标人名称：                 (电子签章)

法定代表人或委托代理人：                  (电子印章)

日      期：       年       月       日

- 五、资格审查资料

- （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 邮箱 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

后附营业执照等材料

- （二）其他资格审查资料

- 六、商务标

- 七、技术标

- 八、投标承诺函

致_______________________（采购人）

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标文件递交截止时间届满前依法进行维权，不存在对招标文件有异议同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员及政府采购法规定的应当回避的人作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予贵单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

七、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商：                      （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                    （电子印章）

日期：_____年_____月_____日

- 九、需要提交的其他材料