平顶山学院语言与传播实训中心建设项目

招标文件

采购编号：平采招标-2024-45

招 标 人：平顶山学院

招标代理机构：平顶山市信禾工程管理有限公司

日    期：二0二四年六月

目   录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	8

第三章 采购需求及技术要求	27

第四章 合同主要条款（仅供参考）	62

第五章 投标文件格式	67

- 第一章  招标公告

项目概况

平顶山学院语言与传播实训中心建设项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）http://ggzy.pds.gov.cn/获取招标文件，并于2024年07月01 日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

- 1、项目编号：平采招标-2024-45

- 2、项目名称：平顶山学院语言与传播实训中心建设项目

- 3、采购方式：公开招标

- 4、预算金额：3015000.00 元

- 最高限价：3015000.00 元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【平公资采2024431号-1】 | 平顶山学院语言与传播实训中心建设项目（A包） | 600000.00 | 600000.00 |
| 2 | 【平公资采2024431号-2】 | 平顶山学院语言与传播实训中心建设项目（B包） | 2055000.00 | 2055000.00 |
| 4 | 【平公资采2024431-3号】 | 平顶山学院语言与传播实训中心建设项目（C包） | 360000.00 | 360000.00 |

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：平顶山学院语言与传播实训中心建设项目所需的采购、安装及服务,具体内容详见招标文件；

5.2、质量要求：合格（符合国家有关技术规范和技术标准）；

5.3、交货及安装期：合同签订后30日历天内安装调试完毕；

5.4、质保期：A、B包:自验收之日起,免费质保时间三年，C包:自验收之日起,免费质保时间五年；

- 6、合同履行期限：合同签订后30日历天；

- 7、本项目是否接受联合体：否

- 8、是否接受进口产品：否

- 9、是否专门面向中小企业：否

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业 （2011） 300 号文件之规定；

3、本项目的特定资格要求

3.1、具有独立承担民事责任的能力（持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）；

3.2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录和质量安全事故（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.6、投标人须提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”的“重大税收违法失信主体”，“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果，不得有不良记录，执行财库[2016]125 号文；

3.7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.8、本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。

三、获取采购文件

1.时间：2024年06月11日至 2024年06月30 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）

3.方式：潜在投标人报名需凭CA数字证书通过《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“不见面开标”入口进入交易系统进行下载招标文件。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2024年07月01 日09点00分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子化交易系统

五、响应文件开启

1.时间：2024年07月01 日09点00分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子化交易系统

- 发布公告的媒介及招标公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》、《全国公共资源交易平台（河南省）》上发布。招标公告期限为五个工作日。

- 其他补充事宜：

1、本次开标全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）。

2、投标人可通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

3、监督部门：平顶山市政府采购服务中心

联系方式：0375-2627596

统一社会信用代码：12410400MB1N33980Q

4、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号,”可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：平顶山学院

地址：平顶山市新华区未来路

联系人：李先生

联系方式：0375-2657628

2.采购代理机构信息

名  称：平顶山市信禾工程管理有限公司

地 址：平顶山市和顺路中段农业银行对面四楼

联系人:贾女士

联系方式:13353758018

3.项目联系方式

项目联系人：贾女士

联系方式：13353758018

温馨提示：

1.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

2.电子投标文件的制作。

2.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

2.2 投标人须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

2.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

2.4一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

3.加密电子投标文件的提交。

3.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

3.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.“不见面”开标注意事项及操作流程

4.1开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

4.2如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

(1)如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

(2)如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

4.3所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4.4投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标采购人 | 名称：平顶山学院 地址：平顶山市新华区未来路 联系人：李先生 联系方式：0375-2657628 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：平顶山市信禾工程管理有限公司 地 址：平顶山市和顺路中段农业银行对面四楼 联系人:贾女士 联系方式:13353758018 |
| 3 | 项目名称 | 平顶山学院语言与传播实训中心建设项目 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 项目属性 | 货物 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 采购内容 | 平顶山学院语言与传播实训中心建设项目所需的采购、安装及服务,具体内容详见招标文件； |
| 8 | 交货及安装期 | 合同签订后30日历天内安装调试完毕。 |
| 9 | 质量要求 | 合格（符合国家有关技术规范和技术标准） |
| 10 | 合格投标人 条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业 （2011） 300 号文件之规定； 3、本项目的特定资格要求 3.1、具有独立承担民事责任的能力（持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）； 3.2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商自行承诺，格式自拟）； 3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商自行承诺，格式自拟）； 3.4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商自行承诺，格式自拟）； 3.5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录和质量安全事故（供应商自行承诺，格式自拟）； 3.6、投标人须提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”的“重大税收违法失信主体”，“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果，不得有不良记录，执行财库[2016]125 号文； 3.7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（供应商自行承诺，格式自拟）； 3.8、本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。 |
| 11 | 招标文件下载 | 2024年06月11日至 2024年06月30日 |
| 12 | 投标人提出质疑截止时间 | 投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止时间15日之前在电子交易系统中提出（如有）。 |
| 13 | 招标人澄清 时间 | 在投标截止时间15日前，招标人在电子交易系统中予以澄清答复，但不指明澄清问题的来源（如有）。 |
| 14 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日期后60日历天 |
| 15 | 质保期 | A、B包:自验收之日起,免费质保时间三年，C包:自验收之日起,免费质保时间五年 |
| 16 | 交货地点 | 采购人指定的地点 |
| 17 | 投标文件签字和盖章要求 | 投标文件应有法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章，授权代理人签字的，招标文件中应附法定代表人的有效授权委托书。 |
| 18 | 投标文件的递交 | 投标人应于2024年07月01 日09点00分前将投标文件电子版提交到平顶山市公共资源电子化交易系统，逾期送达的不予受理。开标时，由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密。（全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）。 |
| 19 | 投标截止时间 | 2024年07月01 日09点00分（北京时间） |
| 20 | 合同签订时间及方式 | 根据采购人要求进行合同签订。按照平公管办【2022】8号文件规定，平顶山市公共资源交易中心电子交易系统已实行合同在线签订。具体流程：招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山市公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。 |
| 21 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3,注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。 |
| 22 | 评审得分相同时随机抽取中标候选人的 主体 | 采购人委托评标委员会。 |
| 23 | 推荐的中标候选人数量 | 3名 |
| 24 | 中标人确定 | 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人 |
| 25 | 是否接受选择性报价方案 | 不接受；首次响应文件只允许一个报价方案。 |
| 26 | 招标控制价 | 本项目招标控制价为：3015000.00 元 （叁佰零壹万伍仟元整） 其中：A包招标控制价为：600000.00元 (陆拾万元整) B包招标控制价为：2055000.00元 （贰佰零伍万伍仟元整） C包招标控制价为：360000.00元 （叁拾陆万元整） 投标人针对本项目的投标报价不得高于招标控制价，否则按废标处理。 |
| 27 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 28 | 合同履行期限 | 合同签订后30日历天 |
| 29 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：贾女士 联系电话：13353758018 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 30 | 构成招标文件其他材料 | 除招标文件外，最高投标限价以及采购人在招标期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。 |
| 31 | 是否专门面向中小企业 | 是□ 否☑ |
| 32 | 是否接受联合体投标 | 是□ 否☑ |
| 33 | 分包 | 允许□ 不允许☑ |
| 34 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 35 | 资格审查主体 | ☑公开招标（采购人和采购代理机构）。 □非公开招标（评标委员会）。 |
| 36 | 投标保证金 | 不收取 |
| 37 | 履约保证金 | 不收取 |
| 38 | 质量保证金 | 不收取 |
| 39 | 招标文件费用 | 不收取 |
| 40 | 付款方式 | 乙方供货安装调试完毕，经甲方试用、验收合格后，乙方开具增值税专用发票，甲方向乙方支付货款。 |
| 41 | 验收要求及标准 | （1）设备安装、调试、试用完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。 （2）设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由设备安装工程师当场进行开箱检查。 （3）设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。 |
| 42 | 其 他 | 招标代理服务费：招标代理费参照豫招协【2023】002号文件及发改价格（2015）299号文规定一次性向招标代理机构交纳中标服务费，此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。中标人以现金、电汇等形式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。 |
|  |  | 本项目有关的一切澄清、修改、补遗、答疑均以相关网站发布的信息为准，所有潜在投标人应按发布信息要求回复，未回复或未按时回复的均视为已收到，由此带来的一切后果，自行承担。 |
| 43 | 本项目所属行业 | 工业（制造业） |
| 44 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制 造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 六、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 |
| 45 | 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策。 | 1、投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。 2、投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具 有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得1 分，如没有不得分。 （提供任意一个投标产品的相关认证证书即可) |
| 46 | 核心产品 | 本项目核心产品： A包：超融合一体机 B包：电脑 C包：Alpha法律智能操作系统 本项目采用综合评分法，多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按照投标报价低的获得中标人推荐资格。投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |

- 一、总则

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标中所叙述的平顶山学院语言与传播实训中心建设项目所需的设备、材料采购、安装、系统调试、验收、交付使用及其缺陷修复等其它伴随服务的招标。

2、	定义

2.1招标采购人：指“平顶山学院”。

2.2招标代理机构：取得招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织，本项目代理机构指“平顶山市信禾工程管理有限公司”。

2.3 合格的投标人：符合招标公告中“投标人资格条件要求”并下载招标文件的潜在投标人。

2.4 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

2.5投标文件：指投标人根据招标文件要求所提交的所有投标文件。

2.6 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

3、投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4、保密

1、参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，对采购人提供的资料，未经采购人许可不得向第三方泄露，投标人在递交投标文件时一并归还，且不得复印，违者应对此造成的后果承担法律责任。

2、采购人所提供资料供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5、招标实质性要求和条件

■5.1投标设备（产品）应符合国家或行业技术规范标准，质量要求合格。若因中标人原因造成质量达不到投标时所报的质量要求，中标人应无条件承担由此造成的一切损失及赔偿费用。

■5.2投标报价

投标人投标总价即为中标合同价。包括设备（产品）购置、各种税费、储运、保险、安装、调试、验收、保修、培训费以及伴随的其它服务费和相关知识权及所需缴纳的任何费用等。投标人应结合企业自身实力，慎重报价。

■5.3投标人保证采购方在使用该设备或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

备注 ：以上标注“■”的条款，投标人在投标文件中应逐条全文承诺，承诺条件必须优于或等于招标文件要求，投标人若没有作出相应承诺，评标委员会成员视其内容对招标人的影响程度评判，实质上未响应招标人要求的可被拒绝。

- 二、招标文件内容

6、招标文件的构成

招标文件用于阐明政府采购所需货物及服务、招标、投标程序和合同主要条款。招标文件由以下主要内容组成：

6.1招标公告

6.2投标人须知

6.3采购需求及技术要求

6.4合同主要条款

6.5投标文件格式

7、招标文件的澄清

投标人对招标文件如有需要澄清的疑问，应在电子交易系统中提出，要求招标人对下载购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当延长投标截止日期。

8、招标文件的修改和补充

8.1在投标截止日期15日前的任何时候，无论出于任何原因，招标人均可对招标文件进行修改和补充。

8.2招标文件的修改和补充将在电子交易系统中公示，并取代招标文件原有部分，构成招标文件的一部分，对所有投标人具有约束力。

- 三、投标文件编制

9、投标要求

投标人应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求，按招标文件规定的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果投标文件没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝，其风险应由投标人承担。

10、投标文件的语言及计量单位

10.1投标文件以及投标人所有与采购人及招标代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

10.2 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成：

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式编制填写

12、投标报价

12.1投标人应参照招标文件提供的投标报价表格式及技术要求中提供的设备清单，填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，以单价为准，并以单项修订总价，评标以修订后的价格为准，投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整。

12.2 投标人填写的投标总价包含下列费用：

投标人投标总价即为中标合同价。包括设备（产品）购置、各种税费、储运、保险、安装、调试、验收、保修、培训费以及伴随的其它服务费和相关知识权及所需缴纳的任何费用等。投标人应结合企业自身实力，慎重报价。

所有招标文件中列出的或隐含的为完成合同所需的一切责任和义务的费用都应包括在内，不再有报价以外的任何附加费用。未列入和没有单独说明的费用，视为已包括在相关项目的价格中。

12.3 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

12.4投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并。

12.5 投标人对所有货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

12.6投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

13、投标货币

除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务均用人民币报价。

14、投标人资格的证明文件

依据规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

15、投标有效期

15.1 投标文件应自投标规定的开标日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被为非响应投标而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，招标人和招标代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应在电子交易系统中提交，投标人可以拒绝这种要求，同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标。

- 四、投标文件递交

投标人应于投标截止时间前将投标文件电子版提交到平顶山市公共资源电子化交易系统，逾期送达的不予受理。开标时，由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密。（全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）

- 五、开标及评标办法

17、开 标

17.1 招标代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织开标。

18、评  标

18.1 评标工作由评标委员会（下称评委会）主持，对所有投标人的有效投标文件进行评审，并依据评分由高到低的顺序依次推荐3名中标候选人。

18.2 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3,注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。

19、投标文件的澄清

19.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。

19.2 重要澄清的答复在交易系统中回复。

19.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

19.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

20、评标因素

投标人所提交的投标文件应包含招标文件中要求必须提交的材料，并按照招标文件中提供的格式完整地填写资格证明文件及各项表格内容。

21、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

22、评标方法

22.1 评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”中没有规定的的方法、评审因素、标准，不作为评标依据。

22.2 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

23、投标人资格与响应性的审查

23.1投标人资格审查：

23.1.1开标结束后，招标人或招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，投标人资格按照招标文件第二章《投标人须知前附表》“合格投标人条件”内容审查，并按投标人提交的相应资料审查投标人的资格是否符合要求。

23.1.2未提供资料或提供的资料不符合要求者，将视为投标资格不符合要求。

23.1.3符合要求的投标人及其所递交的投标文件将进入下一步投标文件的评审，对于资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再进入下一步的评审环节。

23.2 投标文件的响应性审查：

23.2.1、商务评定

由评标委员会对每个投标人的投标文件响应招标文件要求或商务指标响应进行审查核对评审打分。

投标人存在下列情况之一的，投标无效处理：

- 投标文件签字、盖章不符合招标文件要求；

2、不具备招标文件规定的资格要求的；

3、投标报价超过招标文件规定最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

5、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.2.2、技术评定

由评标委员会对每个投标人的投标文件技术部分的响应和指标进行审核和分析；对投标文件中文字说明和技术指标响应进行评审打分。

投标人必须对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外，不能使用模糊性词语（例如：“满足使用”、“高于要求”等）反映偏差情况。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。

23.2.3、价格评定

评标委员会对有效投标人的投标报价进行复核，看其是否有计算上的错误，算术错误将按以下方法更正：

若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

评标委员会将根据评标办法对各有效投标人投标文件进行独立打分，并在“综合得分表”中填写各投标人具体得分，计分取至小数点后二位，计分过程中小数点后三位四舍五入。

投标人得分以所有评委评出的投标人得分的算术平均值为投标人最终得分。

24、评标方法及标准

24.1 评委会只对通过资格审查及响应性审查的投标文件进行评价和比较，根据招标文件规定的量化因素和分值进行打分，并计算投标人的综合得分。

24.2 评委会在评标时，除根据招标文件的规定考虑投标人的报价外，还将考虑量化评标办法中规定的其它评审因素，并以此作为计算最终评标得分的依据。

24.3 评分标准和因素：

评标方法： 综合评分法     基准分100分

| 分值构成 (总分100分) |  | 报价得分：40分 技术标：40分 综合标：20分 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（40分） |  | 1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准值／投标报价）×40×100% 2.投标人的报价超出招标控制价的，按无效标处理。 3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在电子交易系统中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除（工程项目为5%），用扣除后的价格参与评审。 （2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 （四）根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。 （五）残疾人福利性单位视同小型或微型企业（投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；） 同一投标人，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |
| 技术标（40分) | 技术 部分 （40分） | 根据各投标人所投产品技术性能以及对招标文件各项基本要求（招标需求具体要求）的逐项响应等方面情况由评委进行评议打分，投标人所投设备完全满足招标文件技术要求的，得40分。 技术参数中带“★”的有一项不满足的扣2分，技术参数中不带“★”的每有一项不满足扣1分，扣完为止。 |
| 综合标（20分） | 供货 方案 （4分） | 1、投标人供货方案内容全面、安排科学、工作细致、逻辑清晰、可操性强、有保障措施；包括供货实施方案、供货期、供货保障措施、运输、设备安装调试、人员安排等优的得4分； 2、投标人供货方案内容较全、工作计划清晰、安排较科学、针对性可操作性较强、措施保障较具体；包括供货方案实施、供货期、供货保障措施、运输、设备安装调试、人员安排等内容良的得2分； 3、投标人供货方案内容不全、合理性针对性不强、保障措施不具体；包括供货方案实施、供货期、供货保障措施、运输、设备安装调试、人员安排等内容一般的得1分； 注：缺项得0分； |
|  | 培训计划（4分） | 1、培训计划（培训目标、培训（授课）内容、培训方式、培训的材料和文件、培训效果承诺）内容详尽、合理、逻辑较清晰、可行性程度高的得4分； 2、培训计划（培训目标、培训（授课）内容、培训方式、培训的材料和文件、培训效果承诺）内容一般、但基本合理、逻辑清晰、可行性程度一般的得2分； 注：缺项得0分； |
|  | 售后服务方案（6分） | 1、质保期内和质保期外售后服务保障措施（包括但不限于人员培训方案、应急保障措施、售后人员保障、服务承诺、响应时间、维修备品备件等）内容全面详尽、具体、合理、逻辑清晰、可操作性优的得2分； 2、质保期内和质保期外售后服务保障措施（包括但不限于人员培训方案、应急保障措施、售后人员保障、服务承诺、响应时间、维修备品备件等）内容基本全面、合理、可操作性良的得1分； 3、要求设备厂商在原质保期基础上，每增加1年加2分，最高加4分； 注：缺项得0分； |
|  | 绿色产品认证（2分） | 1、投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。 2、投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得1 分，如没有不得分。 （提供任意一个投标产品的相关认证证书即可) |
|  | 类似业绩（4分） | 提供2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来所投核心产品的类似业绩，每提供一份类似业绩得2分，最多得4分。 注：供应商须按照投标文件格式中“类似业绩一览表”填写类似业绩的相关内容，并同时提供政府采购网中标公示页截图、中标通知书扫描件、合同扫描件，未提供或提供不全不得分。 |

25、评标结果

25.1评标委员会将各个评委的打分情况进行汇总签字，按照投标人得分由高到低进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会向招标人推荐排列前3名的为中标候选人，并向招标人提交评标报告。

25.2 招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以按照评标委员会推荐的投标人

排列依次确定中标人，或者重新组织招标。

26、保密及其它注意事项

26.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

26.2评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

26.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

26.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

26.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

26.6 招标人和招标代理机构不退还投标文件。

- 六、授予合同

27、合同授予标准

27.1除第6条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的综合评分最高的投标人。

27.2在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，原则上所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

27.3更改采购货物数量的权力

招标人在授予合同时有权在招标规定的范围内，对“货物需求一览表”中的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

28、公示期及投诉质疑

28.1 评标结束后，评标结果将在指定网站上进行公示。

28.2 投标人若对评标结果有疑问，有权按照规定的程序在公示期内进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任，逾期将不再受理。

29、接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，招标任务取消情况，招标代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，采购人及代理机构为此不承担任何费用。

30、中标通知书

30.1 在投标有效期满之前，招标代理机构将以书面形式通知投标人被确定中标；

30.2 中标人在接到招标代理机构通知后应在5个工作日内到约定的地方领取中标通知书；

30.3 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

31、签订合同

31.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

31.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件（如有）等，均应作为签约的合同文本的基础。

31.3如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

31.4 如中标人不按约定谈签合同，招标代理机构和采购人将报请监督管理部门取消其中标决定。招标代理机构和采购人可在监督管理部门同意后在候选中标单位中重新选定中标单位或重新招标。

32、其他

32.1 如果中标人未按上述第4条规定执行，在此情况下，招标代理机构和招标人在报经监督部门批准后可将该标授予下一个评标得分高的投标人，或重新招标。

32.2知识产权

32.2.1投标人应保证采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

32.2.2 投标应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

32.3 招标文件的解释权属“平顶山学院	”和“平顶山市信禾工程管理有限公司”。

33、技术要求：

33.1投标设备技术指标和要求如需更详细的表述，可单项另作文字说明。

33.2采购货物中的技术部分是满足招标设备的基本要求，如有与某项产品或参数描述相同，并非特指，仅为招标货物功能、性能、质量、档次、水平的参照。

33.3投标人应按照货物需求及规格要求所列的具体参数标准提供全新产品且符合中华人民共和国家质量标准及相关行业标准要求。

34、售后服务要求

34.1交货及安装期：合同签订后30日历天内安装调试完毕。

交货及安装地点：采购人指定的地点。

34.2货物验收：

34.2.1甲方按采购合同及本招标文件规定组织第三方进行验收，交货提供产品应与投标文件投标产品规格、型号一致，按照相关规定及标书要求进行验收，如供货产品达不到要求，将不予验收，并由投标人承担一切责任，赔偿所造成的一切损失。

34.3服务承诺：

34.3.1投标人投标的设备必须符合国家或行业技术规范标准要求，提供的设备、货物应是全新的（包括零部件），应是国家或行业检测的合格产品，投标人对提供的设备有明确的质量和售后服务承诺，此承诺为投标人与采购方签订成交合同的依据。

34.3.2招标采购设备（产品）要求质保期为A、B包：自验收之日起,免费质保时间三年，C包：自验收之日起,免费质保时间五年。

34.3.3在质保期内和质保期外，当设备出现问题时，要求投标人在接到服务请求后2小时内响应、答复，24小时内到达现场并解决用户问题，在质保期内和质保期外直至达户满意的售后服务承诺。

- 采购需求及技术要求

A包：

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合一体机 | 1.品牌：国产服务器品牌，近两年在中国超融合市场占有率为前三名，提供历年IDC市场报告证明。 2.CPU要求：配置≥2颗英特尔至强处理器，16核心2.4G主频。 3.内存：配置≥256GB内存，单条内存≥32G。 4.磁盘：系统盘配置≥2块240GB企业级；缓存盘配置≥2块960GB SSD企业级；数据盘≥2块12TB企业级机械硬盘。 5.网卡：配置四口千兆网卡+双口万兆高性能网卡+4个多模万兆模块+2对尾纤。 6.电源：配置热插拔1+1冗余电源，单个电源功率≥550W。 7.结构:机架式2U，含安装导轨。 8.质保：提供三年原厂服务。 ★9.须融入学校原有超融合平台。 | 台 | 10 |

B包：

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式虚拟现实一体机套装 | 一、硬件要求 1.屏幕：≥5.5 inch x 1 SFR TFT； 2.分辨率：≥3664x1920； 3.CPU：≥高通XR2，Kryo 585，8核64位，最高主频 ≥2.80GHz，7nm制程工艺； 4.GPU：≥Adreno 650，主频≥ 580MHz； 5.内存：≥6GB RAM；闪存：≥UFS3.0 256GB； 6.摄像头：前置摄像头，鱼眼摄像头(640x480@120Hz,FOV≥160°)x4，支持头部6Dof定位； ★7.支持DP视频输出，支持转接线将头盔内容投到电视上，连接稳定可靠； ★8.DP接口：用户可通过定制DP线连接PC体验4K分辨率STEAM VR内容； 9.音频接口：可连接第三方立体声耳机使用； 10.电池容量：≥5300mAh； 11.采用硬绑带设计，支持旋钮调节，侧绑带可向上旋转方便快速佩戴； 12.功能扩展：设备支持开关机动画、主屏幕应用、默认主屏幕推荐位、公告栏修改；支持非store下载应用的安装，支持直播助手、应用批量安装助手、投屏助手、播控平台、行业设置的应用拓展； 13.支持多人大空间互动，支持无线连接PC； 14.支持多设备管理，支持多人播控方案，支持多人互动直播； 15.为保证设备兼容性，一体机具备同品牌行业应用套件，并可安装至教室内的教师电脑主机上； 16.一体机具备设备管理功能： （1）在同一局域网内，一体机在选择接受终端控制后，控制端会显示设备并可修改设备ID； （2）在播放画面可根据用户需求调整分辨率、帧率和码流； （3）控制端可重启、关闭一体机设备； （4）控制端可批量修改设备分组、控制设备音量、删除设备、重启设备、关闭设备； 17.一体机具备播控功能： （1）根据需求完成播控方案名称、方案描述、背景图更换； （2）在不受控模式下，VR端用户可以随机体验任何已配置的播控内容； （3）通过设备控制开关，可将设备切换受控模式。在设备受控模式下，客户端不能操作任何内容；PC端可以控制客户端，同步体验VR内容； （4）视频控制：可以在控制端控制视频的进度、开始和暂停、循环播放、是否同步进度、音量、全屏模式。 二、其他要求 ★1.为保证售后质量，出具原厂针对本项目的售后服务承诺函加盖原厂公章。 | 套 | 3 |
| 2 | 动作捕捉系统 | 一、动作捕捉镜头（18个） 红外被动式光学原理，镜头参数如下： ★1.分辨率：≥1280×1024（130万像素）； ★2.最大分辨率下的最大采集频率：≥240Hz；采集频率可调节； 3.供电方式：POE (Power Over Ethernet)；镜头接口类型：GigE/POE； 4.支持镜头程序优化升级，且嵌入镜头的 FPGA 可通过以太网直接本地升级，不需要取下摄像头操作，镜头程序优化升级便捷高效；支持镜头数量升级扩展，且可与NOKOV Mars系列其他型号镜头混合使用，可扩展性强； 5.安装部署便捷性：每镜头仅需1根连接线；镜头具备上下安装孔支持正挂/吊挂安装；镜头面板集成镜头编号/IP地址显示模块，方便快速查找和调试； ★6.视场角：95°×74°； 7.散热方式：无需风扇的被动式散热结构，不易积灰积热，无噪音； 8.供电方式：POE； 9.通过ISO9001:2015认证；全套自主知识产权，供应链自主可控； ★10.重复性精度表现良好，偏差≤0.02mm； ★11.通过ROHS认证，需出具第三方检测报告； ★12.通过EMC电磁兼容检测认证，需出具第三方检测报告。 二、三向云台（18个） 两只转向手柄，承重10kg，底座接口3/8"，含快装片，相机接口1/4"。 三、C型夹（18个） 推荐适配3cm×3cm方管桁架，适配2-5cm方管/圆管，承重3kg，含1/4"、3/8"双头连接柱。 四、动作捕捉服套件（2套） 帽子*1，上衣*1，裤子*1，鞋套*2；尺码S,L各一。 五、动作分析处理软件（1套） 功能简介如下： 1.系统校正及标定操作简洁高效，可一键自动遮蔽场地内噪点，软件引导操作、自动计算、标定结果实时显示，使用者可轻松独立操作； 2.支持长时间连续数据采集，采用FPGA模块通过边缘计算快速处理数据； 3.支持实时处理、自由建立数据分析模式和使用者所需模型； 4.支持在实时状态下，一键创建刚体； 5.强大的刚体解决方案，拥有业界先进的点云和刚体运算能力，能够得到高精度的六自由度数据； ★6.提供的SDK应支持包括Windows、Mac、Linux、安卓等操作系统；投标人提供的SDK应支持包括VRPN数据传输、Mavlink、FreeD等协议； 7.投标人提供的SDK应支持包括ROS、Matlab、Simulink、Labview、UE、Unity、Maya、MotionBuilder、iClone、Aximmetry虚拟演播室软件、Crazyswarm等软件平台； 8.投标人提供的SDK应支持包括树莓派、Pixhawk飞控等硬件平台；同时投标人提供的操作软件应有C/C++、C#、Python等语言的SDK，且通过投标人提供的SDK实时获取到的数据应包括命名的标志点（Marker）坐标、未命名的标志点坐标，以及刚体的名称、坐标、四元数据、以及刚体包含的Marker的数量和Marker坐标，SMPTE时间码格式的TimeCode编码及镜头曝光到Client接收到该帧数据的延迟，同时支持模拟通道数据传输； ★9.动捕软件系统支持VRPN协议，并且能通过VRPN协议传输标记点和刚体的速度和加速度信息和手柄按键信息。 ★10.动捕软件系统支持VRPN协议、并且能通过VRPN协议传输标记点和刚体的速度和加速度信息和手柄按键信息的软件功能应具有自主知识产权； （提供由国家版权局颁布的计算机软件著作权登记证书） ★11.投标产品软件应能与Matlab 软件进行动捕数据的交互通信，并提供软件开发工具包，该软件应具有自主知识产权； ★12.投标产品软件应能与Simulink软件进行动捕数据的交互通信，并提供软件开发工具包，该软件应具有自主知识产权； ★13.投标产品软件应能与MAYA软件进行动捕数据的交互通信，并提供软件开发工具包，该软件应具有自主知识产权； 14.投标软件应能与iClone软件进行动捕数据的交互通信，实现动捕实时驱动iclone模型； 15.投标产软件应能与UE 4.26、UE 4.27、UE 5.0、UE 5.1、UE 5.2、UE 5.3四个版本实现动捕。支持Marker追踪、刚体追踪。 六、数据手套（2套） 1.操作系统：Win7 SP1及以上版本Windows操作系统； 2.软件开发包SDK：适配Unity3D、UE4引擎、MotionBuilder，同时提供C++ SDK，python示例代码；Unity3D, UE4均提供交互示例场景和源代码； ★3.传感器模块：单手6个高精度零漂移九轴惯性传感器模块； ★4.反馈模块：配有一个可编程反馈震动模块，可控制震动时间； ★5.使用模式：包含低功耗休眠模式，航向角锁定/解锁模式，单手及双手模式； ★6.校准方式：硬件内部自带地磁自洽校准算法，免去复杂的校准，即带即用； ★7.抗干扰：支持2.4GHz自动智能跳频功能； ★8.支持多副手套同时使用：支持单人、多人使用场景，同一台PC电脑可同时运行最多6副手套，同一空间内同时运行最多12副手套，支持局域网互联通信共享数据； 9.虚拟现实VR支持：支持HTC lighthouse定位，适配HTC Tracker进行腕部定位，也支持其他光学定位系统进行接入和二次开发，适配主流空间位置坐标获取； ★10.全身动捕支持：支持多种主流光学及惯性动作捕捉系统获取空间位置信息： 自由度：三自由度（航向、横滚、俯仰） 角度范围：航向、横滚、俯仰360°全角度 手势识别：SDK支持多种常用手势，同时支持开发者自定义手势：最大加速度：+/-16g ；最大角速度： +/-2000°/s 动态精度：航向：+/-2°，俯仰：+/-0.5°，横滚：+/-0.5° 角度分辨率：0.01 ° 数据更新速率：≥240Hz（双手） 数据解算传输延迟： 10ms 波特率：2Mbps 传输方式：2.4GHz无线射频 传输距离：≤20m（视环境情况而定） 电池容量：1200mah锂电池 ★11.电池续航时间：低功耗模式下待机时间长达48小时，正常VR模式下持续运行超过30小时。 七、其它（1批） 1.POE交换机（14口）（2个）：POE供电及数据接口*16，总功率230W，IEEE 802.3af/at，输入电压AC220V 50Hz； 2.POE分离器（18个）：POE受电，12V 2A，IEEE 802.3af/at； 3.刚性标定套件：包含L型标定框（470mm×360mm刚性标定框架，分段组合设计）、T型标定框（900mm可伸缩手柄，500mm标定尺）各一个； 4.反光标志点marker球（50个）：反光标志点marker，直径15mm/12mm/10mm可选，包含底座，数量50个。 | 套 | 1 |
| 3 | 快照打印系统 | 一、照片打印机 1.打印方式：按需喷墨（微压电）； 2.喷嘴配置：颜料黑色、染料黑色、青色、洋红色、黄色、灰色各 180 个； 3.最高分辨率：5760 x 1440dpi (墨滴变换技术)； 4.彩色文本(A4)：约 32ppm (经济模式)*5； 5.照片 4 x 6 英寸（10x15cm/）：约 15 秒 (经济模式)*3； 6.照片 4 x 6 英寸（10x15cm/）：约 25 秒 (标准模式)*6； 7.支持“100 x 148mm，信纸 8.5 x 11英寸（216 x 279mm），B5，16k，A4尺寸”； 8.显示屏：4.3 英寸/10.9cm 彩色触摸屏。 二、封塑机 1.外壳材料：ABS； 2.过塑范围：80-200mm； 3.最大过塑宽度：330mm（A3幅面）； 4.加热方式：外部加热； 5.支持温度调节，双向电机，静音功能；快速预热，过塑平整，自动进模，一键退膜，状态显示，低噪音，档位开关。 三、其它 1.六寸实木相框：≥80个； 2.六寸相片纸照片纸：≥1包/100张。 | 套 | 1 |
| 4 | 电脑 | 一、硬件要求 1.品牌机，CPU：≥Intel酷睿13代 I7-13700处理器； ★2.主板：≥intel Q670芯片主板，主板自带VGA、HDMI、DP接口（VGA非转接）； 3.内存：≥16GB DDR4，4个内存插槽，最大可支持128G； 4.硬盘：512G M.2 NVME SSD+1T机械硬盘； 5.网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡； 6.扩展槽：1*PCIe x16 Gen4，2*PCIe x4(x1 link)； ★7.接口：前置1*USB3.2 Gen1 Type-C、2*USB3.2 Gen2、2*USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0、1个RJ45接口； 8.声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）； 9.显卡：RX550 4G独显； 10.显示器：≥24英寸WLED显示器，VGA+HDMI双接口，分辨率1920*1080（16：9），显示器具有低蓝光功能（提供国际权威机构的证书或官网截屏）； 11.机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；可选配强力散热风扇，能够达到有效去除细菌、降解甲醛、净化空气的效果（投标时时提供第三方检测机构的证明文件）；顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键； ★12.电源：≥260W； 13.键鼠：防水抗菌键盘、抗菌鼠标； 14.安全特性：USB屏蔽技术，可设置为仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； 15.每套搭配头戴式耳机（含麦克风）。 二、其他要求 1.整机认证和性能要求：3C认证、原厂商具备《信息安全服务资质》安全工程一级、中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS可靠性实验室认证证书、无故障运行时间不低于100万小时（要求提供证书复印件加盖厂商证明）； ★2.提供原厂商针对本项目的售后服务承诺书。 ★3.配套管理软件，具备重启系统还原、数据同步传输、计算机系统批量安装、IP地址等计算机参数批量配置、软件批量安装和网络教室等功能。 | 套 | 88 |
| 5 | 电容智慧黑板 | 一、硬件功能 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质,防潮耐盐雾蚀锈; 2.外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm，整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160； 3.屏幕采用86液晶显示器，两侧副屏可用普通粉笔、液体粉笔、成膜笔等进行板书； ★4.嵌入式系统版本不低于Android 13；（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）； 5.钢化玻璃表面硬度≥9H； ★6.电容触控方式，Windows系统和Android系统均具备不低于40点触控；（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）； 7.内置2.2声道扬声器，位于屏幕上边框，前向发声，前向10W高音扬声器不低于2个、上朝向20W中低音扬声器不低于2个，额定总功率不低于60W； 8.内置非独立非外扩展至少8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m； 9.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效； 10.整机全通道支持纸质护眼模式，具备画面纹理的实时调整，具备纸质纹理包括但不限于牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等，具备透明度调节、色温调节等； 11.显示屏幕采用全贴合方式； ★12.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号不低于HCI13.0/LMP13.0；（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 13.上边框内置非独立摄像头，数量≥4个，且具有摄像头工作指示灯提示； ★14.Windows通道支持文件传输应用，具备通过扫码、wifi直联、超声等不低于3种方式与手机进行握手连接并进行文件传输功能；（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 15.内置无线网卡，在Android和Windows系统下均可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 二、互动教学软件 1.在公网环境下，无需借助任何外接设备，通过软件端即可实现手机/平板等学生学习终端与教师端授课工具进行连接。 2.具备公网互动反馈功能，可将所有学生端和教师端连接在一起构建成为一套互动反馈系统，方便老师在授课过程中发布问题让所有学生实时参与互动并形成数据沉淀统计，教师在系统中可以设置但： （1）主观观点收集互动； （2）单选/多选/判断等可观答题互动； （3）文件下发、批注下发功能； 上述功能均需提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章予以佐证。 3.教师端在连接状态下可实时接收到来自学生的提问，提问内容可根据教室操作自动判断为已读或者未读，并且具备问题放大全屏查看功能。 4.教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏打开传屏码，教师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。 5.互动教学软件具备查看课堂互动记录，可随时调用课堂发生过的答题，抽选，抢答和观点几种课堂活动的记录进行回顾解答。 三、内置电脑要求 1.CPU：Intel第12代及以上酷睿I7处理器； 2.内存：≥8GDDR4； 3.固态硬盘：≥256G； 4.采用按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 5.配备≥2G独立显卡。 四、其他要求 1.智慧黑板产品制造商需符合DCMM数据管理能力成熟度三级认证，提供证明文件并加盖厂家公章。 2.为保证售后服务质量，智慧黑板产品制造商需通过十二星售后服务认证，提供证明文件复印件并加盖厂家公章。 3.智慧黑板产品制造商需通过TUV莱茵认证，实现硬件级低蓝光、无频闪、人眼舒适度认证，需提供证书复印件并加盖厂家公章。 | 套 | 4 |
| 6 | 86寸智能交互平板 | 一、硬件要求 1.整机采用全金属外壳设计，86寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160； 2.整机嵌入式系统版本不低于Android 13； 3.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控； 4.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭； ★5.内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 6.内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米； ★7.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节；（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 8.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 9.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频；摄像头具备工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示； ★10.整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人；（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 11.整机支持通过人脸识别进行登录账号，整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果； 12.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声两种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 二、内置电脑要求 1.CPU：Intel第12代及以上酷睿I7处理器； 2.内存：≥8GDDR4； 3.固态硬盘：≥256G； 4.采用按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块； 5.配备≥2G独立显卡； 6.含可移动支架一套。 | 套 | 3 |
| 7 | 裸眼3D一体机 | 1.面板尺寸：≥86 英寸； 2.背光：LED； 3.背光形式：直下式； 4.分辨率：≥3840×2160； 5.亮度：Typ:≥350cd/㎡； 6.对比度：≥3000:1； 7.可视角度：上下左右89°/89°/89°/89°； 8.刷新频率：≥60Hz； 9.响应时间：≥8ms； 10.色度：≥1.07B； 11.3D 技术：无棱光栅； 12.3D 格式：2D+Z、左右、上下； 13.视点数：≥Max.28； 14.透过率：≥90%； 15.最佳视距：3—6m，可调； 16.最佳视角：150°/150°； 17.系统平台：Windows/Android； 18.触摸技术：红外触摸； 19.触摸点数：≥10； 20.触摸分辨率：32767*32767； 21.扫描帧率：95-105 fps； 22.响应速度：<10ms； 23.最小识别直径：3mm； 24.工作电压：100~240VAC（50～60Hz）； 25.工作温度：0℃～40℃； 26.工作湿度：20%～80% RH（无凝露）； 27.视频输入：≥HDMI*1（后侧）、HDMI*1（前置）； 28.音频输入：≥Audio*1； 29.扬声器：双声道 ≥2*10w； 30.传输接口：不低于USB*1（前）、USB*2（后）、RJ45*1（后）、TF*1（后）、Wifi； 31.触摸接口：不低于USB-B*1（后侧）、USB-B*1（前置），不同时有效； 32.3D处理板：主控平台不低于K3；VBO 输入信号接口； 33.Android 处理板：CPU不低于Cortex A53*4 1.5G；GPU不低于Mali 450MP；RAM不低于2G DDR；ROM不低于8G；系统不低于Android 5； 34.OPS：不低于酷睿i7，12代，DDR不低于16G，显存不低于4G，SSD不低于512G，Windows64位。 | 套 | 1 |
| 8 | 激光投影 | 一、硬件要求 1.投影技术：3LCD； 2.亮度≥5500流明（符合ISO21118标准）； 3.液晶板尺寸≥0.64英寸； 4.中心亮度：≥5500流明； 5.标准分辨率≥1920*1200； 6.光源：激光，寿命≥20000小时，节能≥30000小时； 7.对比度≥3000000:1； ★8.镜头位移垂直：0%-60%，水平：±29%； 9.镜头变焦比≥1.6倍； 10.镜头投射比：1.22-1.98； 11.端口：VGA≥2，HDMI≥2，USB≥2； 12.内置扬声器≥16W； 13.待机功耗≤0.5W； ★14.CEL能效一级认证和CEL高色域投影机认证；（提供中国能效标识加盖厂家公章证明） ★15.具有延长投影机核心部件液晶板使用寿命的散热技术；（提供技术参数证明加盖厂家公章） 16.亮度无极调整，支持以1%幅度从50%—100%的调整； 17.支持垂直和水平梯形校正范围±30°，支持桌面正投自动梯形校正； ★18.支持四点和六点几何校正功能，支持曲面几何校正功能； 19.支持接通电源可自动开机功能； 20.配套150寸精品白塑幕布。 | 套 | 1 |
| 9 | 音响系统 | 一、有源音箱 1.采用功放及音箱一体化设计； 2.主音箱与副音箱采用木质材质，保证声音还原度； 3.音箱采取白色外观设计； 4.输出额定功率≥2*40W； 5.具备≥1路电源开关、≥1路Audio in、≥1路Audio out、≥1路Mic in、≥1路USB 接口（可外接U盘设备对音箱固件进行升级）； ★6.5.18~5.815Ghz传输频段的无线麦克风扩音接收，与U段不处于同一频段；（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 7.红外对码，避免连接到其他教室音箱；可方便快捷完成与教学扩声麦克风对码； 8.具备蓝牙无线接收功能，具有密码模式，防止学生连接。 二、无线麦克风 1.采用笔形设计，手持和挂脖两种使用方式； 2.具有电源开关按键、静音按键、对频按键和PPT翻页按键；具有一键静音，音量调节和PPT翻页功能； 3.自带OLED显示屏，可显示当前音量大小、电池电量、频段信息等； 4.具有3.5mm话筒输入接口，可外接头戴麦、领夹麦；外接麦克风时，自带麦克风自动静音； 5.支持电磁感应无线充电，搭配充电座自动充电，无需外插充电接口； 6.具有机械锁自锁功能，可通过RS485协议对接中控，实现麦克风上锁和开锁功能； ★7.具有自动对频功能，当麦克风处于充电状态时，且充电座和接收器完成配对后，麦克风自动完成对频，无需手动对频。（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） | 套 | 8 |
| 10 | AI播音服务 | 一、功能要求 1.将文字转化为自然流畅的人声，提供100+发音人供您选择，支持多语种、多方言和中英混合，可灵活配置音频参数。广泛应用于新闻阅读、出行导航、智能硬件和通知播报等场景； 2.AI 配音功能基于Smart-TTS技术，可以让用户仅通过文本的输入和发音人的选择，快速将文本内容转化为音频内容； 3.AI 配音配音支持 Android、web 双端使用，用户可根据实际需求自由选择制作路径； 4.现有≥86个发音人，共≥133个音库，合成声音自然饱满，富有表现力，可媲美真人。支持中英文合成，包含多种方言，更有有声阅读、新闻播报、纪录片、视频解说等多种风格可供选择； 5.支持单条作品多人配音，用户选中对应文本后再根据文本内容选择不同风格的发音人即可。支持调节全局和局部内容的音量、语速、语调，并可通过插入换气、连续、停顿等标记，调整合成韵律。针对较复杂的制作场景，用户还可以手动校正多音字、数字读法。还可添加全局背景音乐。 二、其他要求 1.供应商提供五年的资源订阅更新服务。 | 套 | 2 |
| 11 | 空调 | 1.5P空调，不低于三级能耗，国内知名品牌； 2.制冷量：≥12010W； 3.制冷功率：3800W； 4.制热量：≥13200W； 5.循环风量：2050M³/小时； 6.含支架、安装以及辅材费用。 | 台 | 6 |
| 12 | 同传商务实训室装修 | 一、整体要求 1.面积约127m2，需要将教室后隔成四个翻译室，将使用厚度≥9mm的聚酯纤维吸音板进行墙面装修。 2.装修风格：现代简约风格可以选择单色或素色吸音板； 3.环保要求：聚酯纤维吸音板的甲醛释放量应符合国家相关标准要求，要求在0.1mg/L以下； 4.防火要求：聚酯纤维吸音板应具有一定的防火性能，≥国家标准的B1级防火等级。 二、观察室装修要求 ≥100mm厚轻钢龙骨隔墙；洞口安装≥10mm厚钢化玻璃，包枣红色（具体颜色可根据实际装修情况调整）木门套；装实木复合室内门≥900mm*2300mm。 1.隔断技术标准 （1）材料选择：轻钢龙骨隔墙的龙骨、螺丝和外墙板等材料应符合国家标准，质量可靠。墙体外墙板选用符合设计要求的耐水、抗震、防火等特性的材料； （2）构件安装：轻钢龙骨的安装保证平直、垂直度、横平竖直。墙板与龙骨的连接应牢固可靠，悬空墙的连接处应加强处理； （3）隔声处理：轻钢龙骨隔墙应具备良好的隔音效果。在进行隔音处理时，需要注重龙骨与外墙板之间的隔音材料的选择和使用，保证材料的密封性和吸音效果； （4）防火安全：轻钢龙骨隔墙在防火性能上应符合相应的规定。在龙骨的选择上，需要选用具有良好防火性能的材料，如抗火轻钢龙骨。同时，墙体外墙板也应具备一定的防火性能； （5）施工工艺：轻钢龙骨隔墙的施工应严格按照工艺要求进行。包括测量、切割、安装、连接、修整等环节。在施工过程中，需要注意施工顺序，保证墙体的整体性和稳固性； 2.聚酯纤维吸音板施工工艺 （1）测量墙面尺寸：确认安装位置，确定水平线和垂直线，确定电线插口、管子等物体的切空预留尺寸； （2）裁截：按施工现场的实际尺寸计算并裁开部分吸音板（对立面上有对称要求的，尤其要注意裁开部分吸音板的尺寸，保证两边的对称）和线条（收边线条、外角线条、连接线条），并为电线插口、管子等物体切空预留； （3）安装吸音板 a.吸音板的安装顺序，遵循从左到右、从下到上的原则； b.吸音板横向安装时，凹口朝上；竖直安装时，凹口在右侧； c.部分实木吸音板有对花纹要求的，每一立面应按照吸音板上事先编制好的编号依次从小到大进行安装；（吸音板的编号遵循从左到右、从下到上、数字依次从小到大） （4）吸音板在龙骨上的固定：木龙骨：用射钉安装，沿企口及板槽处用射钉将吸音板固定在龙骨上，射钉必须有2/3以上嵌入木龙骨，射钉要均匀排布，并要求有一定的密度，每块吸音板与每条龙骨上联结射钉数量≥10个。 | 套 | 1 |
| 13 | 数字音频制播实训室装修 | 一、整体要求 1.装修总面积约58m2，加隔断后划分为教学间和录音间两个房间（两区域比例约2：1，具体大小可根据实际需要微调），中间有观察窗和内门； 2.装修风格：现代简约风格可以选择单色或素色吸音板； 3.环保要求：所用材料无毒、无味优质环保材料。甲醛释放量应符合国家相关标准要求，要求在0.1mg/L以下； 4.照明要求：光线柔和，避免眼睛疲劳；光源使用过程中不产生电流声； 5.电路施工要求：照明、空调和录音设备走独立电路，保证录音室设备不受其他电路的影响而造成设备烧坏的情况发生；设计合理的开关和插座； 6.防火要求：具有一定阻燃性能，≥国家标准的B1级防火等级； 7.降噪要求：达到录音室标准。 二、教学区墙面：竹木纤维护墙板 1.规格：厚度≥9mm，安装时裁切尺寸≥600mm*1200mm； 2.装修风格：大面采用米白色护墙板，中间配黑色分隔，凸出层次感； 3.密度和硬度：密度在700-800kg/m³之间，硬度在3.5-4.0硬度等级之间； 4.吸水率：吸水率很低，在10%以下。 三、隔断 1.砌≥100mm厚轻钢龙骨隔墙，墙面安装木质吸音板； 2.观察窗：尺寸不低于1.5m*0.9m，采用三层10mm钢化玻璃与斜面处理工艺，同时包边采用实木处理，美观又隔音； 3.内门可采用隔音玻璃地弹门或木制隔音门，隔声量大于40dB，要求能够保证录音区与外界的隔音效果。 四、录音间（约20m2） 1.隔声处理：墙体、地面和天花板采用良好的隔声材料，墙体和天花板的隔声量应达到40dB以上，地面隔声量应达到35dB以上，室内环境背景噪音控制在30dB以下； 2.吸声处理：内部设置适当的吸声材料，混响时间控制在0.4S以下； 3.反射处理：录音间内反射面不超过墙面面积的10%，防止声音的多次反射产生回声； 4.扩散处理：内部的声音分布均匀，声音强度差异不超过6dB。 5.装修风格：与教学区协调统一，美观。 五、入户门 入户门软包，外门顶部安装“正在录制”指示灯。 六、施工标准 1.录音室隔声门、窗标准采用《国家广电部标准GYJ26-86》 2.录音室噪声控制标准采用《国家广电部标准GYJ42-89“广播电视中心技术用房容许噪声标准”》 3.录音室混响时间标准采用《国家广电部推荐标准GYJ26-86“录音室的混响时间及频率特性”》； 4.录音室防火标准采用《国家广电部标准GYJ33-88 “广播电视工程建筑设计防火标准”》 5.录音室空调、照明标准采用《国家广电部标准GYJ43-90 “广播电视中心技术用房环境要求（温度、湿度、照度）”》 6.录音室电气安装标准采用《电气装置安装工程施工及验收标准规范》GBJ232-82 7.录音室管线布线标准采用《建筑与建筑群综合布线工程施工及规范》GB50312-2000 8.建筑设计防火规范(修订本)GBJ16-87 9.建筑内部装修设计防火规范GB50222-95 10.声学材料的选用和构造的设计、配置具有良好的装修视觉效果，在达到声学要求的同时，具备较好的技术经济性。 | 套 | 1 |
| 14 | 有声语言创作实训室装修 | 一、整体要求 1.装修面积约62m2； 2.装修风格：现代简约风格可以选择单色或素色吸音板； 3.环保要求：聚酯纤维吸音板的甲醛释放量应符合国家相关标准要求，要求在0.1mg/L以下； 4.防火要求：具有一定的防火性能，达到国家标准的B1级或以上防火等级。 二、技术标准 1.表面：平整、光滑，无明显的裂纹、杂质、凹陷等缺陷。颜色应符合设计要求，无明显色差。边缘应切割整齐，无毛刺、变形等现象； 2.降噪系数：吸音板的降噪系数应符合设计要求，要求在0.2-0.8之间。以检测报告数据为准； 3.甲醛释放量：聚酯纤维吸音板的甲醛释放量应符合国家相关标准要求，要求在0.1mg/L以下； 4.色牢度：聚酯纤维吸音板的色牢度应符合国家相关标准要求，要求在4级以上； 5.邵氏硬度：聚酯纤维吸音板的邵氏硬度应符合设计要求，要求在50-90之间； 6.弯曲变形：聚酯纤维吸音板的弯曲变形应符合设计要求，一般要求在±5%以内。 三、施工工艺 1.测量墙面尺寸：确认安装位置，确定水平线和垂直线，确定电线插口、管子等物体的切空预留尺寸； 2.裁截：按施工现场的实际尺寸计算并裁开部分吸音板（对立面上有对称要求的，尤其要注意裁开部分吸音板的尺寸，保证两边的对称）和线条（收边线条、外角线条、连接线条），并为电线插口、管子等物体切空预留； 3.安装吸音板 a.吸音板的安装顺序，遵循从左到右、从下到上的原则； b.吸音板横向安装时，凹口朝上；竖直安装时，凹口在右侧； c.部分实木吸音板有对花纹要求的，每一立面应按照吸音板上事先编制好的编号依次从小到大进行安装；（吸音板的编号遵循从左到右、从下到上、数字依次从小到大） 4.吸音板在龙骨上的固定：木龙骨：用射钉安装，沿企口及板槽处用射钉将吸音板固定在龙骨上，射钉必须有2/3以上嵌入木龙骨，射钉要均匀排布，并要求有一定的密度，每块吸音板与每条龙骨上联结射钉数量≥10个。 | 套 | 2 |
| 15 | 无影墙 | 一、尺寸规格 三面无影墙，高：3.2m，宽：5m，深：4m；具体尺寸根据现场需要确定。 二、材料选择 1.墙面和地面使用欧松板作为基础材料，进行找平和打底。 2.墙角制作成0.7-0.8m的圆弧，减少光线在墙角产生的阴影，使拍摄或展示效果更为自然。 3.墙面、地面和圆弧处覆盖5毫米厚的奥松板，它具有良好的平滑度和表面质量，适合作为饰面材料。 三、涂装工艺 1.墙面全部刷白色哑光漆，表面平整美观。 四、整体要求 1.结实耐用，易清理，易维护； 2.环保无毒无异味，不低于E1级。 | 个 | 1 |
| 16 | 智能讲桌 | 1.智能讲台结构：木结构部分均采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电。 2.讲台三面环抱式设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理。 3.包含具有不低于10点触控且屏幕尺寸至少21.5英寸电容触摸屏幕。 ★4.屏幕采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度≥3mm，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的权威检测报告） 5.具备独立的快捷按键，通过快捷按键对一体机进行进行一键熄屏、音量加控制、音量减控制（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的权威检测报告） 6.讲台至少具备1个可自定义功能按键，可通过软件设置选择按键功能，包括一键启动白板、一键启动视频展台，一键关闭当前应用程序选项功能。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的权威检测报告） 7.讲台具备至少四个USB充电口，对接入设备进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护。 8.讲台台面有效置物面积≥6张A4纸平铺等效面积，设置有收纳抽屉和隔板。 | 套 | 2 |
| 17 | 翻转电脑桌椅 | 一、功能要求 翻转电脑桌可满足普通教室与计算机教室，功能快速切换。当需要使用计算机时，隐藏在桌子内部的显示器能快速上升到桌面，并翻转到合适角度。当不使用计算机时，可手动按下显示器翻盖面板至桌面平整，显示器隐藏在桌子内部使桌面保持平整一致，可起到防尘、防盗作用，保持桌面平整美观，使用方便，手动控制，翻转自如。 二、工艺及要求 （1）材质：桌架采用优质冷轧钢材，性能符合国家相关标准，管材无裂缝，表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕； （2）结构：桌架拆装结构，高强度螺丝连接，桌面与桌架采用高强度防锈自攻丝固定； （3）焊接：采用智能数控双臂焊接机器人CO2保护焊方式，焊点应满焊、均匀、牢固、平整，无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷，焊接后打磨、除刺及抛光。箱体部分经激光切割、模具冲压、折弯， 焊接、喷涂、装配而成； （4）喷涂：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，塑粉应符合GB/T23986中10.3标准。表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 （5）翻转电脑桌外观性能要求、安全性能要求、理化性能要求、木制件表面贴面层、力学性能要求、桌类稳定性应符合《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》标准，甲醛释放量应符合GB18584-2001标准。 三、参数要求 （1）规格尺寸：单人位：高750mm×长800/700mm×宽700/600mm；双人位：高750mm×长1600/1400mm×宽700/600mm（尺寸可根据具体情况微调）； ★（2）翻转器：长610mm×宽460mm×高180mm；箱体采用宝钢1.1mm-1.8mm厚冷轧钢板制做，翻转部位采用优质高频率专用气压弹簧，气动杆一端与箱体焊接固定，另一端使用止退螺母与翻板托连接，配减速减震阻尼装置，翻转过程中噪音小，轻便顺畅，安全性高。显示器挂架可拆卸式楔形挂架，内配键盘盒和鼠标盒等，外部设置弹舌拉手和带钥匙锁具（批量可选通用互开锁具，方便管理），实行双重制动，翻转器可安装19-24英寸显示器（显示器宽度不大于540mm）； （3）桌面：翻转器内嵌面采用16mm厚度的高密度板，尺寸约603mm*438mm，桌面采用25mm的E1级中密度板，前沿采用弧形边设计，外贴防火面板； （4）桌架：整体采用优质冷轧钢板，裸板厚度≥0.9mm，左右侧板采用大型成型线整体圆弧过度，双包钢板中空设计，成型后外观为C字型，拆装框架结构。桌腿内侧拉铆螺母与连接拉板螺丝相连，桌架前后两块连接拉板加固，拉板采用0.8m厚冷轧钢板，前拉板采用专用磨具一次成型，右上角预留主机一键启动开关圆孔，方便使用时加装一键启动开关。后拉板带可拆卸箱门，箱门上方带锁，门上设计散热工艺孔。前后拉板中间底部放置层板，层板两端设置穿线孔。翻转电脑桌设计满足一体机和带主机箱电脑的安装。 四、质量检测要求 1.提供带CMA标志的省级（含省级以上）检验机构官网可查询的翻转电脑桌抽样检验报告，检验依据符合GB/T3325-2017 GB18584-2001； 2.提供带CMA标志的省级（含省级以上）检验机构官网可查询的电脑翻转器抽样检验报告，检验依据符合GB/T3325-2017。 五、椅子要求 1.符合办公椅行业标准QB/T2280-2016； 2.板材（夹板）：背板和坐垫板材使用E1板材，达国际标准，厚度12-15mm； 3.背框：背框为尼龙加纤（PA+GF）:高强度塑料材质； 4.皮料：西皮：耐寒性好，皮质感较强，耐磨耐刮，柔软弹性,通过：拉力、弹力、耐挠、脱色、耐摩擦测试； 5.采用高密度发泡成型棉，35密度海绵，阻燃性能达到Ⅰ级； 6.螺丝：经过冷热加硬、镀镍处理。螺齿喷防退漆，长久使用螺丝不会松退，不会发出响声，防止腐蚀，提高耐磨性； 7.椅脚：采用2.0mm钢管，表面喷涂处理，硬度大，韧性好安全性高。 | 套 | 36 |
| 18 | 电脑桌椅 | 一、桌子要求 1.桌子尺寸≥长700-800mm*宽600mm*高780-800mm,具体尺寸根据现场需求微调； 2.桌面材质：采用全新抗倍特板，板厚≥25mm，甲醛含量≤1.3mg/L，吸水率≤0.86%；防火耐热耐烟灼；防水防潮防霉，抗菌易清洁；耐磨耐刮花，防撞击；环保无害，无毒无味，安全卫生；稳定性强，不易变形；色彩丰富； 3.连接配件：采用优质压铸铝材料，压铸模一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性； 4.横梁：采用优质钢型材材料，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性； 5.支架：采用优质钢型材材料，折弯成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 二、学生椅要求 1.尺寸：≥900*450*470（椅高*座宽*座深）； 2.椅架：采用1.8mm厚精喷涂钢架，带活动扶手面，配铝合金托高档旋转写字板； 3.连接配件：铝合金压铸； 4.靠背：采用全新尼龙工程塑料加固框扪优质单网布； 5.座垫：采用45以上高密度发泡PU定型棉扪优质弹性绒布，配全新PP塑料防尘底壳，美观大方。 | 套 | 50 |

备注：本项目属交钥匙工程，乙方负责包含本实验中心环境改造和美化（含室内吊顶装修、照明、窗帘、综合布线和文化氛围营造、门禁系统、搬迁），具体要求如下：

一、吊顶（十个实训室）

1.铝方通格栅吊顶，面积约820平方米。AA级铝合金，具有较高的硬度和强度以及良好的耐腐蚀性和耐磨性，30mm*80mm*0.8mm，间距90mm；U型长条通透式。表面静电粉末喷涂，膜层厚度≥40um；表面的颜色和纹理应均匀一致，无色差和色斑。无毒无味，环保等级不低于E1级。

2.石膏板吊顶，面积约185平方米。采用防潮防火石膏板，厚度不低于9.5mm。板面平整，无波纹、划伤、破损，平整、面纸完整无损。无毒无味，环保等级不低于E1级。材料燃烧性能等级A类。

二、照明灯具（十个实训室）

1.至少3个黑板灯、至少9个教室灯，实际外观和数量根据实训室整体效果确定。LED教室灯须为一体式LED灯具，主体采用金属材质，出光面采用防眩光光学材料，灯具出光均匀、不刺眼。

2.功率≤40W、功率因数≥0.97、效能≥90LM/W、整灯光通量≥3200LM、色温≤5200K、显色指数Ra≥90（其中特殊显色指数R9≥50）、色容差≤5。

3.寿命不低于50000小时，其中6000小时光通维持率≥97%，9000小时光通维持率≥96%。通过30000次电源开关测试，且光通量变化率＜0.5%。课桌面维持平均照度≥400lx、照度均匀度≥0.7、眩光值 UGR≤16、照明功率密度≤6W/㎡。

三、窗帘（十个实训室）

1.窗帘面料达到国家标准，耐洗涤，遮光好，环保符合国家标准。纱支密度大，克重≥900克/M，遮光率≥95%，缩水性≤5%，色牢度3-4级；面料质地要求垂感好、手感舒适，符合国家标准规范,甲醛含量低于国家标准；防静电、阻燃级别达到B1级。

2.使用加厚加密型辅带不小于8cm，挂钩要求镀锌铁丝材质，不变形，拆洗方便。

3.轨道采用铝合金烤漆型大方轨，厚度≥2.0mm，金属堵头，美观、结实、流畅、静音；滑轮结实、耐用，安装牢固，不易松动。

4.窗户尺寸左、右、下三侧各外扩20CM（±3CM）；拉合轻灵，无障碍，经久耐用，打褶比例不小于1:1.8；帘颜色和底纹样式按甲方指定颜色制作。

四、综合布线（十个实训室）

1.电源线要求。所有电源线必须采用绝缘阻燃包覆的铜芯线。小功率设备应使用纤芯不低于2平方毫米的独芯铜线。大功率设备则根据实际情况，选择使用4平方毫米或6平方毫米的独芯铜线。超大功率设备，应使用多股铜芯电缆。原则上，电源线不应通过接线来延长，若确实需要延长，则接头部分必须进行规范的接线操作，并做绝缘阻燃包覆处理。

2.墙插、排插等辅材。外壳必须采用绝缘阻燃材料，内置导电接触金属片必须为铜质，地插等类似辅材需为绝缘防水型，所有墙插、排插等辅材的质量标准均不得低于国家或行业标准。

3.使用的网线应不低于国标六类无氧铜网线标准。

4.所有穿线管、屏蔽管等辅材的质量要求均不得低于国家或行业标准。

5.采用双屏蔽HDMI线，信号传输速率不得低于4K/30Hz。当线路长度超过25米时，应使用光纤HDMI高清线。

6.所有信号线和外置电源线都必须进行穿管安装。

7.所有音频线等相关线材也需穿管，且管材必须为绝缘电磁屏蔽管。

五、文化氛围（十个实训室）

十个实训室的室内文化氛围，内容与实验中心和实训室功能相匹配，大小根据现场情况定制，材质与外观与本实训中心相匹配。

六、门禁系统

十间，每间实训室一套智能门锁和信息采集终端，与学校现有实验室综合管理平台对接，采用同一数据标准，实现实时数据交互、远程控制开门。

1.智能门锁

（1）根据校方实际使用需求，提供磁力锁、电插锁、智能锁等供选择，90度开门，适用木门/金属门/防火门/玻璃门等。

（2）自动检测房门是否闭上，支持多种类型的开关门方式；房间外开门：智能开锁和机械开锁同时满足，机械开锁优先，二维码、刷卡开门；房间内开门：通过手动旋转锁上旋钮打开房门、触摸控制按键开门；不使用电池供电；具备断电关门功能，断电后物理钥匙机械方式可以开门。具备智能门锁上提把手反锁功能。

（3）支持紧急开门及刷卡进行紧急开门功能。

（4）实时认证:终端采用实时认证模式，只有在管理平台中获得授权的合法用户才可以在规定的时间内刷卡进入相应的实验室，不需要用户再单独去获得房间的门禁授权，并实时采集到进出实验室的信息。 具有网络通畅时实时认证、断网情况下脱机认证、超级用户认证等多种认证模式，安全可靠。

（5）接受前端学生二维码（限时限次）、校园IC卡等多种种组合开门方式。

（6）开门时间：按动把手开门一次有效，门开启后自动上锁。

（7）提供POE通讯、WIFI通讯、GPRS通讯、TCP/IP、RS485五种通讯方式供选择。

2.信息采集终端

（1）不小于5寸。

（2）识别方式：二维码、校园IC卡各种组合。二维码识别方式：同时支持正扫与反扫两种方式，A)正扫：手机APP扫采集终端的二维码进行开门；B)反扫：采集终端反扫手机APP出示的二维码开门。

（3）通讯方式：TCP/IP、RS485、POE通讯、WIFI通讯。

（4）工作电压/电流：DC 12V/1000mA。不使用电池供电。

（5）根据实验室综合管理平台中的授权情况开关门。

（6）内嵌操作系统及跨路由通讯功能操作系统。

C包：

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟法庭实训系统 | 一、系统功能 1.系统基于B/S架构和.NET技术，具有良好的易维护性和易操作性； 2.系统分为三级管理及操作端口，其中角色定义为管理员、教师和学生，管理员负责教师用户的添加管理及数据维护，教师负责班级学生的添加管理及实验管理，学生为实验主体进行模拟实训； 3.软件不受时间空间的影响，学生在寝室和机房都可以来完成试验，同时还能就一个案件，让多组学生同时进行开庭，以便更好检验学生对所学知识掌握的情况。该软件可以解决因学生人数多对于审判角色的分配难的问题，让庭审不再受时间与空间的影响； 4.教师端系统是整个系统的核心部分，承担着管理实验班级、学生信息，搭建实验环境，设置实验基础参数，进行案件、案例、公告信息管理，维护法庭知识库、证据实例信息，考核学生实训结果、实验报告等工作。教师端分为三大模块：模拟法庭实验管理、司法考试、企业法律顾问。 二、实验教学模块设置 1.司法考试模块 资讯：报考指南、考试报名、考试大纲； 辅导：试卷分析、法律法规、名师指导； 试题：模拟试题、历年真题、在线考试； 互动：经验技巧、综合辅导、专题总汇、考试百科； 2.企业法律顾问模块 资讯：报考指南、考试报名、考试大纲； 辅导：综合法律知识、经济与民商法律知识、企业管理知识辅导、法律事务、案例分析； 试题：模拟试题、历年真题、在线考试； 互动：经验技巧、综合辅导、专题总汇、考试百科； 3.模拟审判程序模块 （1）精确到位的角色岗位扮演，包括民事诉讼案件、刑事诉讼案件、刑事附带民事诉讼案件、自诉案件、行政诉讼案件等。 （2）模拟真实环境的审判程序的法庭准备阶段、法庭调查阶段、辩论阶段，其中辩论分四阶段，上诉方发言，被上诉方答辩，互相辩论，最后征询意见。同时争取调解，调解不成的，宣判。连贯、拟真的庭审过程。系统按照程序法和实体法的规定对庭审的全过程进行模拟。学生在开庭之前，根据预审判案件的类型和所扮演角色来进行实验准备；按照入庭、身份核对、询问回避、法庭调查、举证、质证、法庭辩论、反诉、法庭调解、宣判、上诉等流程来开展庭审演练，逐步提高学生的法律实务能力。 ★4.案件标准答案庭审流程模块 系统在教师端设置角色及案例管理模块，并在初始数据库中载入标准庭审笔录案例，主要角色可设置为书记员、审判长等学生常见角色，此外，教师可控制学生端的答案是否可见。学生进入实验后，可在庭审标准案例列表中选择其中一个案例，然后选择所模拟的角色进入实验。（投标供应商提供产品生产厂家技术参数证明函加盖生产厂家公章进行佐证，并提供软件功能截图。） 5.法律咨询与调解视频模块 根据真人真事案件可控操作，由教师自行设置问题，学生按照视频内容回答问题并提交，视频播放结束教师给予评分。教师可控制学生端的答案是否可见。 ★6.法律专业从业人员心理测试模块 心理辅导、热身引导、互动开放、激荡探索、团队凝聚、分享体验、成长评价、指导原则、发展性原则、系统性原则、年龄特点原则、预防重于治疗原则、辅导原则、民主性原则、活动性原则、参与性原则、多样性原则、主体性原则、保密原则、心理咨询室。（投标供应商提供产品生产厂家技术参数证明函加盖生产厂家公章进行佐证，并提供软件功能截图。） 7.管理员端文书管理模块 包含刑事法律文书、民事法律文书、行政法律文书三种类型，具体包含行政上诉状、刑事上诉状、民事上诉状、行政诉讼判决书、行政诉讼代理词、行政答辩状、行政起诉书、民事判决书、民事诉讼代理词、民事答辩状、民事起诉书、刑事判决书、刑事代理词、刑事自诉状、刑事辩护词、公诉词、刑事起诉书。 8.在线考试系统 实现从试题管理，题库管理，教师/学生管理，计算机组卷到考试无纸化，评卷及统计分析的系统。可将此系统应用于专业教学考试中。系统提供实验结果、案例分析、实验报告、在线考试四种考核方式，具有自动评分机制，小组评分功能，从理论、实践方面，全方位考核学生的知识结构。 三、法学教学质量评价模块 1.学校设置：学年学期、校长、书记、学校领导等信息进行添加及信息设置。 2.系部设置：系部名称和专业数量，学校领导等信息设置，并且可以进行添加、编辑、删除学院，添加、编辑、删除等操作； 3.专业设置：对学校开设专业、专业负责人等相关信息进行删改查增等操作，支持批量导入专业及相关信息操作； 4.教师设置：管理教师账户，对教师信息进行编辑。支持专职、兼职，兼课，柔性引入等多种教师角色； 5.班级设置：添加管理班级信息； 6.企业设置：企业账户增加编辑功能； 7.学生学习过程文件夹：每个学生建立单独学习过程文件夹，教师可进行文件夹权限设置、可对文件夹及文件内容添加、编辑、删除等操作；学生仅有文件夹查看权限（无删除功能）； 8.考核权重设置：可根据学校实际情况在进行评价时，设置各项评价及满意率所占的比重；能自行添加评价方式。 四、法学教学评价设置 1.模块分为超级管理员（学校）、教师、学生、家长、企业五个核心角色，从不同维度进行教学质量评价； ★2.设置职业体验、顶岗实习和就业评价的匹配干系人，教师评学、学生评教、家长评价、企业评价、职业体验、定岗实习等多项评价内容与相关满意率相结合设置对应的干系人；（投标供应商提供产品生产厂家技术参数证明函加盖生产厂家公章进行佐证，并提供软件功能截图。） ★3.改革学生课业评价模式，校企共同制定学生考评标准，以学习能力、职业能力和综合素质为评价核心；（投标供应商提供产品生产厂家技术参数证明函加盖生产厂家公章进行佐证，并提供软件功能截图。） 4.改革考试方法，采取学校考核与企业评价、技能考核与知识考核、过程测试与期末考核、课程考试与职业技能考试等“四结合”评价体系； 5.学习过程采用“文件夹”评价方式，校企双方共同记录平时表现、任务完成、实践技能、课外活动、技能大赛等情况，结合技能鉴定及期末考核给予课业总评。（投标供应商提供产品生产厂家技术参数证明函加盖生产厂家公章进行佐证，并提供软件功能截图。） 注：投标供应商需要软件需提供所投软件产品的软件著作权登记证书加盖公章复印件及软件厂家售后服务承诺函 | 套 | 1 |
| 2 | 知识产权实务实训教学平台 | 一、系统功能 1.知识产权实务实训教学平台以知识产权法教材为基础，旨在向学生提供关于知识产权（包括专利、商标、版权等）的教学和指导。软件利用互动性、多媒体内容和自适应学习等特性，帮助学生了解和掌握知识产权领域的重要概念、原则和实践； 2.平台要求根据知识产权业务中的需求来设定实验，实验主要由知识产权总体战略规划业务、商标业务、专利权业务、著作权业务、反不正当竞争业务、其他知识产权业务等六大项业务，每个业务项目中均含有多个小实验。 二、系统实验教学模块内容 1.知识产权总体战略规划业务 2.商标业务 3.专利权业务 4.著作权业务 5.反不正当竞争业务 6.其他知识产权业务 三、系统实验教学设置 1.典型案例分析。每个案例都以具体的背景情境引入，方便了解案例的背景。问题部分明确列出案例中涉及的关键问题，引导学生关注和分析核心问题。要点和注解提供了解决问题的结构化方法和步骤，引导学生进行综合分析和推理。成绩考核方式要求采用智能考核和老师主观评分相结合方式。所有客观题精准比对。教师可以在打分的基础上根据参考答案并结合实验情况对学生作进一步的综合评价，实现考核的公正化； 2.法律概念注解。详细解释与案例相关的知识产权法律概念和术语，确保学生对关键概念有清晰的理解。法律适用部分将具体法律条文和规定应用于案例情境中，帮助学生理解法律的具体适用和效果。要点部分提供了对案例的法律评析和合理性分析。这些分析涵盖了法律原则、法院判决和相关先例等方面，为学生提供深入的法律思考和理解； 3.专题联合学习。将理论知识与实际案例相结合，帮助学生更好地理解知识产权法律的实际运用。学生可以通过分析和讨论经典案例，掌握知识产权法律的核心原则和实践技巧； ★4.3D机器人在线学习工具。该工具通过3D场景提供个性化的学习体验。学生可以在3D场景中进行虚拟实践和互动学习，以最大限度地满足个性化的场景需求，允许学生在跟随机器人时触发交互行为，例如弹出信息框；（投标供应商提供产品生产厂家技术参数证明函加盖生产厂家公章进行佐证，并提供软件功能截图。） 5.多角色综合实训操作。学生可以扮演不同的角色，如申请人、代理人、审查官等，进行综合实训和模拟操作。每个角色都有自己独特的任务和操作权限，使学生能够全面了解各个角色的职责和流程；教师端内置流程编辑器，教师可以根据教学需求调整流程的顺序、添加或删除步骤，据实际情况和学习进度，使其更加符合教学目标和实践要求； ★6.练习与考试。学生可以进行练习和评估，学生可以完成针对不同知识点和概念的练习题，巩固所学内容并检验自己的掌握程度； 教师可以添加和上传题目，并在线制作试卷。教师可以根据教学目标和学习要求，选择合适的题目类型和难度级别，创建定制的试卷，或者利用题库资源，从中选择适当的题目组成试卷。教师端具备对案例材料的编辑、修改和添加功能，并为学生提供单独的文书书写训练机会；（投标供应商提供产品生产厂家技术参数证明函加盖生产厂家公章进行佐证，并提供软件功能截图。） ★7.平台具备表单编辑器在线制作功能，其中包括将Word中的表单直接复制到编辑器中的特性。平台要求内置在线流程编辑器，以便完成流程的绘制、步骤的设计以及每个步骤的任务配置和知识点添加。通过在线流程编辑器，教师可以创建与知识产权相关的流程，并为每个步骤指定相应的任务和知识点。在课程学习中，学生将在不同场景中以不同角色的身份完成实验流程的操作任务。学生在不同场景中执行每一步骤时，可以看到流程图中相应步骤的颜色跟踪变化，以辅助他们了解实验流程的进行情况；（投标供应商提供产品生产厂家技术参数证明函加盖生产厂家公章进行佐证，并提供软件功能截图。） 8.教师端实验报告查看。教师可以查看学生在课程学习中完成的实验报告，了解他们在实验过程中的表现和成果，对学生的学习进展进行评估和指导； 9.线上课程。可以以文字、图片、Word文档、PPT演示文稿、PDF文件、MP3音频和MP4视频等以多种格式上传课程信息。平台内置大量课件，课件的每个知识点后都匹配案例； 10.提供手机端界面模式。确保学生能够在手机端轻松完成各种实验和功能操作。软件的手机端界面与PC电脑端具有相同的功能体验，学生可以使用手机或平板设备进行学习和实验。随时随地通过手机端访问知识产权软件，无需依赖于电脑。 | 套 | 1 |
| 3 | 律师实务实训教学平台 | 一、系统功能 软件分为三个训练方向：律师理论基础、律师技能强化、律师业务实践。系统平台集成实训软件，预留接口，可接任意实训室，系统有效区分音、视频及文本格式。 二、系统实验教学内容 1.律师理论基础包括对律师职业素养进行全方位的培训和如何取得律师资格与律师执业证；对律师的执业风险进行了概述并为同学讲述如何去防范风险； 2.律师技能强化主要训练律师文书写作技能，包括起诉状、上诉状、 答辩状、代理意见、律师函、所函、公司员工制度、合同书等等； 3.律师业务实践包含案件流程与其他流程。案件流程包括从咨询与接案开始，到结案的完整流程，分为刑事、民事、行政案件的业务流程，流程包括一审、二审、再审、执行等程序，仔细解读剖析律师在每个环节中的工作内容：民事、行政诉讼中作为原被告及第三人（上诉人、被上诉人）代理人的工作内容。刑事诉讼中在侦查、审查起诉、审判（一审、二审、再审）阶段的不同身份的（辩护人、受害人代理人）工作；其他流程中包括接待客户、签订委托协议、费用收取等基本工作流程； ★4.平台内置3D机器人在线学习工具，该工具通过3D场景提供个性化的学习体验。学生可以在3D场景中进行虚拟实践和互动学习，以最大限度地满足个性化的场景需求，允许学生在跟随机器人时触发交互行为，例如弹出信息框(需提供软件截图证明)。（投标供应商提供产品生产厂家技术参数证明函加盖生产厂家公章进行佐证，并提供软件功能截图。） 5.法律援助工作的方法和技巧，律师担任政府和企业的法律顾问时的任务和业务范围，可以行使的权力以及应当履行的义务。 三、系统实验教学设置 1.内置教学训练案例≥100 件，并可自主添加、修改、删除；其中刑事案件≥40 件，民事案件≥40 件，行政案件≥20 件。案例有详细案情介绍与相关证据材料、知识点、题目等。老师可进行添加、分类、问题预设等；老师可以对案例进行自由添加删除修改； 2.内设多个可选择的虚拟2D场景，可多人交互模拟，学生可以控制场景中所选人物角色根据业务需要进行不同方向的流程模拟、不同场景之间的任意切换、业务办理功能可以使用模拟的角色进行文书的推送，可以在线填写文书提交，可以设置不同种类的声音提示，场景中穿插法律知识，并能通过答题进行专业知识考核； 3.系统带有独立的法条库，可以检索、收藏法条； 4.老师端对学生庭审程序进行实时监控，老师可以在后台可根据庭审中流程图颜色变化查看学生庭审表现，可查看重要步骤学生完成情况统计，可设置实验完成时间进行考核； 5.老师端具备对学生书写的文书具有在线批注功能； ★6.软件的实验数据可以在老师端导出所有学生的所有已完成实验，可保存WORD打印，老师可以进行在线批改；教师端提供了实验报告的查看功能。教师可以查看学生在课程学习中完成的实验报告，了解他们在实验过程中的表现和成果，对学生的学习进展进行评估和指导（投标供应商提供产品生产厂家技术参数证明函加盖生产厂家公章进行佐证，并提供软件功能截图。） 7.软件在实践、考试、案例实验等重要环节设置倒计时提醒功能； 8.系统内置随堂笔记功能，可对上课内容随时记录； 9.系统内置评论功能，学生和教师可以任意对所有学生进行答疑解惑； 10.内置在线课程投放模块，可以以文字、图片、Word文档、PPT演示文稿、PDF文件、MP3音频和MP4视频等以多种格式上传课程信息。平台内置大量课件，课件的每个知识点后都匹配案例；老师可进行课件添加、分类。 | 套 | 1 |
| 4 | Alpha法律智能操作系统 | 一、系统功能 Alpha 法律大数据是可以直接查询法规数据、裁判文书数据、各级发文机关发的地方性法规等各类法律相关数据的数据集市。Alpha 法律大数据拥有全行业领先的数据库数量，法律工作中基础数据类型全覆盖，数据源涵盖不同层级发文机关的官方网站、官方微信号等。 1.平台数据全面：平台涵盖不同层级、不同类型的官方数据源，确保用户可以获取到全面的数据信息。收录国家级的法律法规和地方性的条例规定，可满足用户对全面数据的需求； 2.平台数据准确：平台保持数据的及时更新不滞后。用户可以始终获取到最新的法律信息，以便及时做出决策和判断； 3.数据检索准确：平台提供多更细的高级检索指令，满足用户对数据的精确查找需求。可通过多种条件和关键词进行检索，快速找到所需的法律法规和相关信息； 4.数据查找便捷：根据不同的办公场景需求，提供便捷的数据查找方式。无论是通过关键词搜索、还是通过标签分类，用户都可以方便地找到所需的法律信息； 5.平台自动化工具：平台提供一些自动化小工具，辅助用户提高工作效率。例如，自动化的数据分析工具、智能化的法律检索工具等，可以帮助用户快速获取所需的信息，并进行数据分析和处理； 6.平台灵活接入：提供多种接入方式，以满足不同类客户的需求。无论是通过API接口、还是通过自定义的数据集成方式，用户都可以根据自身需求选择适合的接入方式。 二、系统内容设置 ★1.案例库 本系统现有裁判文书存量数据为1.6亿+条，其中包括指导性案例、公报案例、典型案例、优案评析、类案参考、精选案例、普通案例等。案例数据可根据（参考级别）、（案由）、（法院层级）、（地域）、（年份）、（案件类型）、（审理程序）、（文书类型）、（行业）、（标的额）、（量刑情节）、（刑罚）、（犯罪数额）、（文书公开情况）十四大类进行数据筛选；（投标供应商提供产品生产厂家技术参数证明函加盖生产厂家公章进行佐证，并提供软件功能截图。） ★2.法律法规库 本系统现有法律法规存量数据为400余万条，且法规数据可根据（新法状态）、（效力级别）、（地域范围）、（时效性）、（发文机关）、（发文时间）、（施行时间）、（主题分类）、（行业）九大类进行数据筛选；（投标供应商提供产品生产厂家技术参数证明函加盖生产厂家公章进行佐证，并提供软件功能截图。） ★3.实务文章库 本系统存量专业实务文章数据达5.6万余条，收录文章涵盖各大律所以及法院发表文章，且文章可从（宪法国家法）、（行政综合）、（社会管理）、（刑法）、（民法）、（知识产权）、（商业和经济管理）、（自然资源和环境保护）、（司法制度和程序法）、（对外法规和条约）、（党政法规）十一个专题进行分类筛选查询；（投标供应商提供产品生产厂家技术参数证明函加盖生产厂家公章进行佐证，并提供软件功能截图。） 4.行政处罚库 本系统存量行政处罚数据达3916万条，发布行政处罚的处罚机构涵盖公安部、市场监管局、交通运输部、城管执法局、税务局、民政部、工信部、工商局等43类机构； 5.检察文书库 检察文书库数据总量超过720万，其中包含起诉书、不起诉决定书、刑事抗诉书、刑事申诉复查决定书等文书类型。 三、系统具备能力 1.数据检索能力 法律法规库、案例库、司法观点库、类案同判库、优案评析库、实务文章库、行政处罚库、检察文书库均支持关键字普通检索与多维度高级检索。且只需输入一次关键词，点击切换数据库，便可直接查询全库的数据； 2.数据分析能力 （1）案件分析-类案智推。智能推送该案例相关的本法院同案由案例； （2）案件分析-引用法条梳理。无需阅读全文即可得知引用法条信息，支持一键跳转查看详情； （3）法规分析-变更分析。可查看整篇法规的立法变迁记录，也可查看法规中单个条文的变迁记录； （4）法规分析-法条关联分析。可查看引用该法规的其他相关法规、论文、案例等数据； ★（5）可视化分析。案例数据可视化，从地域、案由、客户、律师、律所、法院、法官、高频法条等28个维度全方位图解分析详情。可视化图表一键生成，轻松下载排序。在查看案例可视化图表时，可以针对相关案例直接生成大数据报告。28个可视化维度，案例分析结果一键导出。在线编辑，报告制作更方便；（投标供应商提供产品生产厂家技术参数证明函加盖生产厂家公章进行佐证，并提供软件功能截图。） （6）数据来源权威 Alpha法律大数据拥有全行业领先的数据库数量，数据源涵盖不同层级发文机关的官方网站、官方微信号等。如法律法规库，数据来源于全国及各级人大、政府、法院、检察院、各行政机关约10w+官方网站，确保用户可以获取到准确、权威的数据信息。 注：投标供应商需要软件需提供所投软件产品的软件著作权登记证书加盖公章复印件及软件厂家售后服务承诺函。 | 套 | 1 |

备注：本要求为C标包的要求。参数需求中另有约定的，以参数需求的约定为准。

软件的非功能性需求及其他要求

一、验收要求

最终验收在用户现场进行。

由甲方组织验收小组，根据《平顶山学院信息化建设项目验收实施细则（试行）》的流程展开验收。验收时甲方可邀请第三方参与验收过程。

二、系统集成要求

我校已完成智慧校园私有云平台和软件基础平台（数据中台、业务中台和双端门户）的建设工作。本项目所购系统必须基于学校私有云平台进行部署，并与学校智慧校园软件基础平台实现对接，以便实现学校对系统的统一管理，同时给学校师生使用提供便利。

1.统一身份认证集成：本项目所购系统需按照《平顶山学院信息化建设规范》的统一身份认证集成要求，实现用户（教师和学生）的统一身份认证和单点登录。

2.服务集成：本项目所购系统的用户常用的PC端功能需集成到学校网上服务大厅，常用的移动端功能集成到“i平院”App中，以便于师生使用。不允许向师生提供系统单独的App应用。

3.消息集成：本项目所购系统需要按照《平顶山学院信息化建设规范》的消息集成要求，将原来应用系统的消息提供功能，转变为应用系统通过调用业务中台的消息中心接口向师生发送消息的提醒功能。

4.数据集成：本项目所购系统需要按照《平顶山学院信息化建设规范》的统一数据调用规范和统一数据汇聚要求，实现组织机构、院系、专业、班级、教职工基本信息、学生基本信息等与数据中台保持一致，同时将应用系统的全量数据（结构化数据、非结构化数据）和数据字典提供给数据中心。

5.中标方必须向我校开放全量数据（数据库形式）并按照我校要求提供相应的数据字典（文档形式）；根据用户方对接需要，无条件免费向用户方开放所需数据接口；日后扩充各种点位时，提供免费接入授权且数量无限制；开放接口和授权的费用须包含在报价内。

6.所有的数据库建立、数据格式、各种功能定制等，均必须遵守平顶山学院信息化建设规范的要求，符合平顶山学院数据标准规范的要求，接受平顶山学院信息化领导小组的业务指导；充分考虑与平顶山学院的数据格式互通，严禁形成数据孤岛。

7.中标方应根据我校需求提供与上级管理部门的业务系统对接的服务，方便数据上报和信息共享。

8.系统各项集成所需费用应包含在投标总报价内，项目实施时学校不再承担由此产生的其它任何费用。

9．根据应用系统的业务特点及学校需求，建立应用系统全面指标化的可视化数据分析大屏，能够根据不同角色展示不同的数据内容，且支持多级数据下钻特性。

三、技术与性能要求

1.开发技术：系统开发框架基于B/S架构，基于跨平台语言规范的多层体系结构。采用成熟的、符合技术标准的服务器、中间件产品。数据库支持SQL Server 2008 r2、Oracle 11、Mysql 5及以上版本。服务器操作系统支持市场主流的Windows、Linux、国产操作系统。

2.稳定性：系统架构设计合理，结合必要的集群、热备等手段，保证系统不间断运行。系统用户数量不受限制，可支持30000人的同时在线访问，可支持2000用户的并发访问量。系统可以全天候7*24天不间断运行，不会因为程序错误导致响应失败或者系统崩溃。数据库设计要保证实现数据高效查询检索、数据更新及数据调用。

3.响应时间：一般时段响应时间不超过1.5秒，高峰时段不超过4秒；一般数据查询响应时间不超过1秒钟，一般固定表格制表不超过5秒钟，复杂统计汇集表格不超过2分钟。后台数据批处理时间应在2小时内完成。

4.兼容性：系统应保证Windows 8及其以上版本、MAC、Harmony客户端的正常使用，浏览器兼容IE9及其以上版本 ，并同时兼容非IE内核浏览器，如谷歌、火狐、搜狗等；移动端兼容Android、iOS、Harmony等操作系统。

5.安全性：确保应用系统源代码安全，无漏洞。提供较为完善的数据加密机制，非必要不进行明文传输，确保数据存储和按照信息系统安全等级保护二级及以上标准进行建设。系统正式上线前应通过有资质的第三方安全检测机构的安全测评，并出具测评报告。在需要时配合学校完成安全测评、等保测评等工作，并对产生问题进行无条件免费修复或整改。

6.可审计：系统具备日志跟踪与分析功能，提供详尽的用户操作日志，提供丰富的查询方式，供追溯和追责。

7.可靠性：系统运行稳定可靠，充分考虑冗余问题，要在系统设计范围内保证随着系统数据量的增加，系统性能不出现显著下降。

8.可扩展性：系统架构设计可满足业务变化引起的系统功能升级，具有良好的扩展性与二次开发能力。为保证系统的易用性和可操作性，在系统中应为不同类型用户专门设计符合其操作习惯的界面和操作流程，确保系统的简单易用。

9.易维护性：采用代码维护、公式调整、参数配置等手段，确保用户可自行维护系统基础设置数据项。系统采用纯B/S结构，系统升级和日常维护只需要在服务器进行即可。

10.易操作性：系统设计符合业界通用规范和习惯用法，满足非专业用户的日常使用。

四、安全合规要求

1.要求提供系统全生命周期内的BUG及安全漏洞消除、提供相关库（包含但不限于病毒库、各种特征库等）、新软件版本的升级与服务，由生产商提供承诺函（不按要求承诺将视为无效响应），所需成本请纳入报价内；

2.投标即视为愿意承担对业主方的保密义务，包括但不限于对系统架构、部署情况、数据、策略、参数等的保密义务；

3.规范操作用户方数据，不得越权或越界操作；未经授权不得查询、获取、存储、传输用户方数据，不得向第三方泄露用户方数据；

4.根据等保相关政策，配合业主完成有等保测评需要的项目的主要系统的等级保护定级与测评；

5.系统中使用的软件产品或组件必须符合国家有关知识产权的相关法律法规；投标方保证知识产权的合法性并承担可能侵权的责任；

6.本项目需要使用的操作系统、数据库、数据库备份软件、第三方中间件等，在项目部署时按需提供针对校方永久授权的正版软件，费用包含在总投标价中。

五、商务及服务要求

1.现场演示及测试：项目中标后三日内，提供主要设备厂方针对本项目的授权、产品原厂售后服务承诺函、产品授权等材料；业主对任何响应内容存疑时，可随时（原则上为中标通知书生效后的一周内、合同签订之前）要求对所提供的方案的任意功能在项目实施现场进行功能演示与测试，投标方必须无条件配合。如果与投标响应文件存在不符、功能不能实现、不能按要求对接现有系统、要求改变现有系统状态（如整体或部分替换、拆除、改变使用方式、改变配置等）、无法满足设计规范、不符合系统实施方案的要求等，任何一种情况均以虚假应标处理，采购人有权终止合同签订流程，追究投标方违约责任，由此所产生的一切费用及项目延误造成的一切损失由投标人全部承担，并可以由后续中标候选人顺序中标。

2.除明确说明内容外，所有响应细节中有关“支持”等响应描述，当用户方对“支持”等内容有具体需求时，中标方均应当无条件免费提供满足用户方相应需求的服务。

3.质保服务：本项目须提供5年免费质保服务（主要设备及核心软件原则上为原厂质保）。质保期内，中标人负责对软件系统进行维护和迁移，并且保证每学期上门维护一次，不再向用户收取任何费用。质保期后中标人提供的产品，采购人有权永久免费使用、迁移、安装。软件版本、各种升级库终身免费更新；系统漏洞和各种BUG终身免费修补。须提供产品原厂使用授权函和售后服务承诺函。

4.日后若扩展软硬件时，产品报价不得高于此次投标价格。

5.故障处置：一般系统故障（包括漏洞修复）须在2小时内做出有效响应，24小时内解决；特殊复杂的系统故障（包括漏洞修复）须48小时内解决；若需现场解决故障的，服务人员必须在5小时内到达学校。

6.技术及使用培训：免费提供所购软件中文版的操作说明书、相关技术资料及培训资料。免费提供每年不少于2次的现场培训或集中培训，并提供各种类型培训与个性化指导。

7.费用范围：本项目为交钥匙工程，项目预算已包含项目实施过程中的所有费用。投标方应充分考虑项目实施过程中各环节的费用，并包含在投标总报价中，项目实施中不得以任何理由增加费用。

8.交货期：合同签订后30日历天内安装调试完毕(含提供全量数据和数据字典等)、调试（含系统对接和安全漏洞修复等）、培训完毕，并提供软件著作权证书。

9．中标方须建立完善的长期技术支持和售后服务管理体系和服务队伍，为配合用户使用提供全方位的技术支持工作。项目经理必须为自有在册固定人员，合同生效一周内必须到岗，项目完成验收前非不可抗力不得中途更换；项目经理到岗时不得同时兼任其他项目的成员。

- 第四章  合同主要条款（仅供参考）

平顶山学院     项目供货合同

甲方：平顶山学院      （采购方）

乙方：                （供货方）

经过谈判，甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、合同标的

双方根据招标文件及其补充文件、成交供应商的投标响应文件及其澄清文件和甲方政府采购项目明细表等确定合同标的（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。

二、合同价格

大写人民币：          元整

小写人民币：¥

三、交货时间及地点

1.乙方在签订合同后30日历天内按照合同约定产品的功能、数量及甲方的需求送达甲方指定地点安装、调试并培训完毕，完成、调试时乙方应提前与甲方联系。

2.乙方自定运输方式，自付费用自担风险将合同标的送达甲方指定地点并完成安装调试。

四、技术规格

1.乙方依据甲方招标技术要求，并满足标的清单中的规定，为甲方开发软件产品，乙方提供的软件产品的技术规格有国家标准的应符现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，依据甲方招标技术要求，满足招标响应文件中的参数偏离承诺，满足甲方正常教学科研使用需求。

2.乙方保证提供的软件产品是最新且稳定的正品，软件安装符合有关标准。交付材料应包含产品清单、软件安装介质和安装指南、软件著作权证书、质量合格证、保修卡、软件操作和使用说明书等一系列保证产品质量和正常使用的全套中文使用及维护手册。

3. 根据应用系统的业务特点及学校需求，建立应用系统全面指标化的可视化数据分析大屏，能够根据不同角色展示不同的数据内容，且支持多级数据下钻特性。

五、附件、配件

按产品所附使用说明书及清单执行；包括在促销等特别期间承诺提供的附件、配件。

六、售后服务

1.质量：质保期N年，自验收合格签字之日起计算。质保期内乙方免费维修、更换设备零配件，免费对软件维护（修复、优化、升级、调试）、二次开发等，且保证维护期间软件能够正常使用；每学期不少于1次上门进行技术支持与维护。质保期外维修只收取零配件成本费用，不收维修费；免费对软件维护（含功能错误修正或修改、修复系统安全漏洞），免费提供电话及网上在线服务和技术支持。软件终身免费升级。终身免费提供系统全生命周期内的BUG及安全漏洞消除、相关库（包含但不限于病毒库、各种特征库等）的升级与服务。

2.技术培训：按照招标文件中要求及投标响应文件中承诺，乙方免费对甲方（不限人次数）进行技术培训，保证甲方人员能够熟练独立操作，主要内容包括但不限于产品的原理及功能、操作使用、维护、保养、常见问题及解决办法等内容。培训结束后，乙方要对被培训人员考核，同时发放培训合格证。

3.对于产品出现的问题，乙方在接到甲方通知后0.5小时内响应，24小时内排除故障；软件系统安全缺陷要求20分钟响应，12小时内解决问题。一切费用由乙方承担。

4.根据甲方的要求终身免费提供全量数据和接口；终身免费提供与相关系统对接，并保证对接系统的正常使用；甲方在使用乙方所供软件产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方应及时给予解决。

5.质保期内重大故障无法及时排除时，乙方在20分钟内提供备品备件供甲方使用，且每发生一次，其质保期相应延长30天。如给甲方带来重大损失的，乙方承担损失费用。

七、验收及异议

1. 乙方供货、安装调试完毕，甲方经过试用后根据实际验收情况签发验收报告，验收时甲方可邀请第三方参与验收过程；

2.甲方在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。乙方在纠正过程中产生的费用由乙方承担。乙方不积极按照甲方要求予以纠正的，甲方有权解除合同，并不支付任何费用。

八、付款方式

供货完毕，经甲方试用、验收合格后，乙方开具增值税专用发票，甲方向乙方支付货款。

九、违约责任

1.乙方不能在合同约定的时间内按照甲方的要求完成设备、软件的开发和安装(含提供全量数据和数据字典等)、调试（含系统对接和安全漏洞修复等）和培训的或因不可抗力的原因不能按时全部按照甲方的要求完成设备、软件开发、安装(含提供全量数据和数据字典等)、调试（含系统对接和安全漏洞修复等）和培训的，且未能在不可抗力发生后提供书面证明材料的，10日以内按照合同金额的0.5%每日向甲方支付违约金，超过10日按合同金额的1%每日向甲方支付违约金，超过20日未完成供货者，甲方除了有权要求乙方支付违约金之外，且有权解除合同，并向乙方索赔由此造成的损失。

2.乙方所交标的功能、品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定的，甲方有权拒绝接收，并按违约处理，同时按照超期完成项目缴纳违约金，且承担由此给甲方带来的损失，甲方有权解除合同。

3.甲方验收合格后应及时办理付款手续并向乙方支付货款。

4.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因导致无法履行合同的，应在不可抗力发生后及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相应的证明材料。允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

5.其它违约行为发生的，违约方应当按照合同总金额日1%的标准向对方承担违约金责任。

十、其他

1．本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由平顶山仲裁委员会仲裁。

2．本合同自签章之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

3.标的软件产品需部署到甲方本地服务器；软件产品甲方有权永久免费使用、迁移、安装，乙方须免费提供技术支持；承担对甲方的保密义务，包括但不限于对系统架构、部署情况、数据、策略、参数等的保密义务。规范操作甲方数据，不得越权或越界操作；乙方未经授权不得查询、获取、存储、传输用户方数据，不得向第三方泄露用户方数据。

4.软件产品调试、运行过程中，乙方应根据甲方需求及时纠正不符合本合同参数要求和国家、行业标准要求的部分，实施升级完善；按照甲方需求实现与现有信息化相关子系统或数据的对接，并承担与第三方对接合作的费用。

5系统中使用的软件产品或组件必须符合国家有关知识产权的相关法律法规。乙方保证提供甲方使用的软件不侵犯第三方的知识产权，不影响甲方的正常使用。因侵犯第三方知识产权所发生的纠纷及法律责任全部由乙方承担，因此导致影响甲方使用或造成甲方损失的，乙方应当赔偿甲方。

6.根据等保相关政策，配合甲方完成有等保测评需要的项目的主要系统的等级保护定级与测评。

7．本合同自签订之日起生效，合同执行期间，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式六份，甲方四份，乙方两份。

| 需方（甲方）： | 供方（乙方）： |
| --- | --- |
| 代表人：（签字） | 代表人：（签字） |
| 地 址：河南省平顶山市新城区未来路 南段 | 地 址： |
| 开户银行： 建行平顶山新城区支行 | 开户银行： |
| 账 号：41001551634052500587 纳税人识别号：124100004168469074 | 账 号： 纳税人识别号： |
| 电 话：0375-2657656 | 电 话： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

- 第五章  投标文件格式

- _________________________  （项目名称/包号）

- 采购编号：

- 投 标 文 件

- 投标人名称（盖公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

- 年        月        日

- 附件一                     投标函

致：                 （招标人名称）

我方已仔细研究                       （项目名称/包号）招标文件的全部内容。综合项目实际情况并研究该项目招标文件的内容后，针对该采购项目，我方愿意以大写          ，小写       元的投标总价，按招标文件要求供货。签字代表     （姓名）     经正式授权并代表投标人   （投标人名称）  提交招标文件要求的全套投标文件，并对之负法律责任。包括：

1. 招标文件“投标文件格式”中要求的投标文件；

2. 交货及安装期：合同签订后        日历天内安装调试完毕 ；

3. 质保期：             ；

4. 投标有效期：_________；

5. 其他资料。

据此函，签字人宣布同意如下：

1. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3. 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知规定的投标有效期内有效并在此期间接受约束。

4. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

5. 一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格按照《民法典》履行自己的责任和义务,并保证于投标报价表中规定的时间交货，交付使用方验收、使用。

6.  我方若获得中标，保证按有关规定向招标代理机构支付中标服务费。

7. 其他补充说明：                                             。

8. 与本投标有关的正式通讯方式为：

电  话：

投标人名称：             （盖单位章）

日  期：       年     月     日

- 附件二                       投标函附表

（开标一览表）

| 项目名称/包号 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总价 | 大写：________________ |
|  | 小写：________________ 元 |
| 投标质量 |  |
| 交货及安装期 |  |
| 质保期 |  |

投标人名称（盖公章）：____________________

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：________

年    月     日

- 附件三                投标分项明细报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标总价必须是包含运输到交货地点及安装调试的所有费用的总和；

投标人名称（盖公章）：________________

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：__________

年  月   日

- 附件四               法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	 月 	 日

经营期限：

姓名：   	   性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投标人名称： 	           （盖公章）

年 	月 	日

- 附件五               法定代表人授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称/包号）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：_________。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份明及委托代理人身份证

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 	月 	日

- 附件六                 投标产品主要技术参数表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格型号及主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … | ………………………… |  |  | …………… |

注：“主要技术参数”必须详细填写，不得用“满足招标要求”等模糊语句表述，否则其投标将有可能不被接受。

投标人名称（盖公章）：____________________

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：__________

年  月   日

附件七                技术规格偏差表

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 |  | 对招标文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标文件 | 投标文件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：________________

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：__________

说明：

1、技术规格存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标无效。

2、投标人在技术规格偏差表下签字确认，未在技术规格偏差表中提出的技术规格偏差，以招标文件规定的为准。

- 附件八              投标人资格证明文件

1、提供投标人须知前附表“合格投标人条件”中要求的所有证件证明材料；

- 附件九                  实施方案

- 附件十                 投标人资格声明函

致：招标代理机构/招标人

为响应招标文件             项目/包号的[采购编号：              ]投标邀请函，下述签字人愿参与投标，提交资格证明文件，全部资料及说明是真实的和正确的。

（1）下述签字人保证资格证明文件中的内容是真实的和正确的；

（2）如果我公司提供的资料证明文件，存在虚假或欺诈，并由此造成不良后果，由我公司承担全部责任。

投标人名称（盖单位公章）：_________________________

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：____________________________

地址：___________________________；传真：______________________

电话：___________________________；邮编：______________________

- 附件十一              实质性要求和条件承诺

致：   （招标人全称）

内容：按招标文件“招标实质性要求和条件”要求逐条承诺响应。

投标人名称（盖单位章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

- 附件十二                售后服务方案

附件十三                类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 委托单位名称、联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：提供政府采购网中标公示页截图、中标通知书扫描件、合同扫描件

- 附件十四              反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （招标项目名称/包号）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称(盖公章):_____________

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：__________

年  月  日

- 附件十五        投标人认为有必要提供的其它资料

- 附件十六              政府采购政策

- 中小企业声明函（货物）

（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称/包号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日期：        年       月       日

（提醒：如果响应人所投产品的制造商不符合小型、微型企业认定标准的，则不需要提供《中小企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由响应人自行承担。）

- 二、关于监狱企业（如有）

- 1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）

- 2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 三、关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）

- 1、政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）

- 2、附残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府

采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目/包号采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：          （盖单位公章）

年    月    日

- 平顶山银行“银政易贷”贷款简介

平顶山银行在平顶山、郑州、洛阳、南阳、新乡、信阳、商丘设立营业网点72个，其中平顶山地区50个，金融服务能力强，业务品种多。多年来，平顶山银行始终坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民”的市场定位，以“竭尽我能、感动你心”的服务理念，专注于产品和业务创新，积极打造具有自身特色的金融服务，有效满足了不同层次的金融需求，赢得了中小企业和广大市民的赞誉和信赖。

为扩大支持中小企业融资渠道，平顶山银行推出了“银政易贷”特色金融产品，主要面对平顶山市政府采购领域中标成交企业，对中标政府采购企业的实际控制人发放，专项用于履行政府采购合同。“银政易贷”专业服务政府采购上游投标人基于中标政府采购合同项下的备货、生产、加工等环节的资金需求，贷款额度高，最高贷款金额可达到采购合同的90%；还款方式灵活，可采用按月付息、到期一次性还款或者按频率付息、任务本金计划等多种还款方式；借款期限原则上不超过1年，年利率最低可达7%。同时，我行针对“银政易贷”业务开启“绿色通道”，手续齐全3-5个工作日即可完成放款。

“银政易贷”团队联系人及联系方式：

余梦丽：0375-2980538

- 政府采购合同融资试点单位工商银行

- 平顶山分行

中国工商银行平顶山分行是中国工商银行股份有限公司法人授权经营的二级分行，现全辖共有一级支行14个，其中市区支行8个，县区支行6个，营业网点41个。多年来，工行平顶山分行坚持以客户为中心，以市场为导向，积极创新和改进服务方式，逐渐形成了包括公司金融、个人金融、银行卡、电子银行、国际业务等若干类3000多种产品的业务体系；构建了物理网点与电话银行、网上银行、手机银行、自助银行、智能银行等互为一体的立体服务格局，致力服务平顶山经济发展。

工行平顶山分行将针对政府采购合同融资推出专项“政采贷”贷款业务，满足政府采购上游投标人基于中标政府采购合同项下的备货、生产和加工等环节的资金需求。贷款方式为信用，融资金额不超过合同实有金额的80%；对投标人资信状况良好、购销关系稳定的，最高可放宽至90%。融资期限根据中标合同约定履约期限确定，最长不超过1年，且不晚于合同约定付款日后一个月。融资利率原则上不高于7%；按月还息。还款方式上，根据中标合同约定分期或到期一次性还本或财政支付资金回款到账后次日归还。

工行平顶山分行建立政府采购合同融资绿色通道，成立“政采贷”专营团队，配备专业人员定向服务，简化审批流程，制定相应的业务管理规范，提供快捷方便、专业的金融服务；对融资申报资料齐全的，工行平顶山分行将在七个工作日内完成审批，符合提款条件的，将在三个工作日内完成放款。

工行平顶山分行联系人;

| 联系单位 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 政采贷专营团队 | 卢文旭 | 0375-2763835 |
| 政采贷专营团队 | 好金斗 | 0375-2763881 |

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应离融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购(2017〕10 号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 全流程电子化交易注意事项

电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

- 一、电子化投标

- （一）网上投标保证金的缴纳

1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或投标人诚信库中的账户）。

2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

- （二）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

- （三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

- （四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。