[image: image1.jpg]FIRL TSR — A REBR AR B
RBP4 R 525 B

||

b, P R SCA

(MEHRS: FRER-2025-120)

—
S

~1'1E E 5 i8]

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN





目 录

3第一章  竞争性磋商公告


8第二章  供应商须知


35第三章  评标办法（综合评分法）


42第四章  合同条款及格式


50第五章  采购内容


51第六章  响应文件格式




第一章   竞争性磋商公告
【平公资采20251045号】平顶山市第一人民医院优越路院区消防设施维护保养项目

竞争性磋商公告
项目概况
平顶山市第一人民医院优越路院区消防设施维护保养项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年11月17日08时40分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况 
1、项目编号：平采磋商-2025-120
2、项目名称：平顶山市第一人民医院优越路院区消防设施维护保养项目
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：789000元

最高限价：789000元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限（元）

	1
	平公资采20251045号-1
	第一标段
	789000
	789000


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）采购内容：优越路院区内部设置的消防设施维保服务：消防供电配电、火灾自动报警系统、室内外消火栓系统（含消防箱）、消防电话、火灾自动灭火系统、气体灭火系统、应急广播系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、电气火灾监控系统、消防电梯、应急照明和疏散指示系统，消防给水系统，水池水箱，液位装置，消防水泵、稳压泵、稳压罐，水炮，防火门监控系统，消防电源监控系统，防火分隔（防火门、防火卷帘），可燃气体预警，消防控制室内辅助消防设施等（不含灭火器、气体灭火剂充装、更换），具体要求详见磋商文件。
（2）服务期限：三年（合同一年一签，达到采购人要求后续签合同）。

（3）服务地点：平顶山市第一人民医院优越路院区。

（4）质量：符合国家标准及行业标准。

（5）资金来源：自筹资金，已落实。

（6）标段划分：本项目共分为一个标段。

6、合同履行期限：同服务期限

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否
9、是否专门面向中小企业：否
二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，落实价格评审优惠政策，中小企业划型标准依据工信部联企业[2011]300号文件规定。

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（或电子营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供加盖单位公章的承诺书，格式自拟）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供加盖单位公章的承诺书，格式自拟)；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 (提供加盖单位公章的承诺书，格式自拟)；

（5）参加政府采购活动三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖单位公章的承诺书，格式自拟) ；

（6）供应商须在“社会消防技术服务信息系统”登记备案（https://shhxf.119.gov.cn/）（提供网页查询截图并加盖单位公章），拟派项目负责人具有注册消防工程师职业资格证书；
（7）被 列 入 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ” 网 站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的“失信被执行人”、“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站(http://www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其参与本项目投标。采购人、采购代理机构将通过以上网站查询投标人信用记录，信用信息查询的截止时点为投标截止时间，并将查询网页、内容进行截图，以作证据存档；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供加盖单位公章的承诺书，格式自拟) ；

说明：（1）如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。（2）采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。

三、获取采购文件

1、时间：2025年10月28日至2025年11月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）
3、方式：潜在投标人下载文件需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）“交易主体登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml 

4、售价：0元

四、响应文件提交

1、时间：2025年11月17日08时40分（北京时间）

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）

五、响应文件开启
1、时间：2025年11月17日08时40分（北京时间）  

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）

六、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布。招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中“不见面”开标注意事项及操作流程。2、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。3、本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。4、投标人或其他利害关系人对本次招标公告、招标文件如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

5、监督单位：平顶山市财政局

统一社会信用代码：11410400005452110L 

联系电话：0375-2627595

监督单位：平顶山市卫生健康委员会

统一社会信用代码：11410400MB1632093J

联系人：易先生   电话：0375-4976018

监督单位：中共平顶山市第一人民医院纪律检查委员会

统一社会信用代码：12410400416845373A

联系电话：0375-3383077

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1.采购人信息

名称：平顶山市第一人民医院
地址：平顶山市新城区未来路 

联系人：刘老师

联系方式：0375-3383081

2.采购代理机构信息（如有）

名称：新恒丰咨询集团有限公司

地址：郑州市金水区杨金路139号C7号楼

联系人：孙女士
联系方式：0375-2337797

3.项目联系方式

项目联系人：孙女士

联系方式：0375-2337797

温馨提示：
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1．供应商应按采购文件规定编制、提交电子响应文件(不用提交纸质文件)。

2．电子文件下载、制作、提交期间和响应文件的解密环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3．电子响应文件的制作

3.1供应商登录全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）（http://ggzy.pds.gov.cn/）下载“投标文件制作工具”，按采购文件要求制作电子响应文件。电子响应文件的制作，参考全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）公共资源交易系统——组件下载——系统操作手册。
3.2供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。

3.3供应商对同一项目多个标包（段）进行响应的，应分别下载各标包（段）的采购文件，按标包（段）制作电子响应文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标包（段）对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中包含2个文件和1个文件夹，缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

4.加密电子响应文件的提交

4.1加密电子响应文件应在采购文件规定的响应截止时间之前成功提交至全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）（http://ggzy.pds.gov.cn/）。
供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2供应商对同一项目多个标包（段）进行响应的，加密电子响应文件应按标包（段）分别提交。

5．加密电子响应文件的提交

5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）（http://ggzy.pds.gov.cn/）电子交易系统。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

注：上述内容如有与《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统不一致的以最新电子化交易程序为准。

第二章   供应商须知

供应商须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	名称：平顶山市第一人民医院

地址：平顶山市新城区未来路

联系人：刘老师
联系方式：0375-3383081

	2
	代理机构
	名称：新恒丰咨询集团有限公司

地址：郑州市金水区杨金路139号C7号楼

联系人：孙女士
联系方式：0375-2337797

	3
	采购项目名称
	平顶山市第一人民医院优越路院区消防设施维护保养项目

	4
	采购项目属性
	□货物       ☑服务       □工程

	5
	采购标的所属行业
	其他未列明行业

	6
	资金来源及比例
	自筹资金，100%

	7
	资金落实情况
	已落实

	8
	标段划分
	本项目共分为一个标段

	9
	采购内容
	优越路院区内部设置的消防设施维保服务：消防供电配电、火灾自动报警系统、室内外消火栓系统（含消防箱）、消防电话、火灾自动灭火系统、气体灭火系统、应急广播系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、电气火灾监控系统、消防电梯、应急照明和疏散指示系统，消防给水系统，水池水箱，液位装置，消防水泵、稳压泵、稳压罐，水炮，防火门监控系统，消防电源监控系统，防火分隔（防火门、防火卷帘），可燃气体预警，消防控制室内辅助消防设施等（不含灭火器、气体灭火剂充装、更换），具体要求详见磋商文件第五章。

	10
	服务期限
	三年（合同一年一签，达到采购人要求后续签合同）。

	11
	服务地点
	平顶山市第一人民医院优越路院区。

	12
	质量
	符合国家标准及行业标准。

	13
	供应商资格要求
	同磋商公告申请人资格要求

	14
	踏勘现场
	☑不组织

□组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

	15
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	16
	偏差
	□不允许

☑允许，允许细微偏差
细微偏差是指响应文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

	17
	分包
	不允许

	18
	是否接受选择性报价方案
	不接受；首次响应文件只允许一个报价方案。

	19
	最高投标限价
	789000.00元，263000.00元/年。

	20
	投标有效期
	响应文件递交截止之日起60日历天

	21
	投标保证金
	不收取

	
	履约担保
	不收取

	
	质量保证金
	不收取

	
	招标文件费
	不收取

	22
	签字或盖章要求
	按磋商文件格式要求加盖电子印章

	23
	响应文件递交截止时间
	同磋商公告 

	24
	响应文件编制及递交地点
	供应商应按磋商文件规定编制、提交电子响应文件。加密电子响应文件应在磋商文件规定的响应文件递交截止时间（开标时间）之前成功提交至全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）。供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

	25
	是否退还投标文件
	否

	26
	磋商时间和地点
	磋商时间：同响应文件递交截止时间

磋商地点：同响应文件递交地点

	27
	磋商小组组建
	磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家确定方式为从专家库中随机抽取。

备注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审。

	28
	是否授权磋商小组确定成交候选人
	否，推荐的成交候选人数：3家

	29
	成交结果公示媒介及期限
	同磋商公告发布媒介，公示期为一个工作日。

	30
	合同签订
	招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山市公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议后通过，进行在线签章，完成合同签订并公示。

	31
	资金支付
	自维保服务合同签订之日起，累计每半年支付一次。

	32
	履约验收


	（1）履约验收主体

平顶山市第一人民医院

（2）履约验收时间

项目符合以下验收条件时进行验收：①中标人已完成采购合同约定的各项服务内容；②验收所需的技术、管理等资料齐全；③具备采购合同约定的其他考核、验收条件。

（3）履约验收方式

①验收方法：采购人考核验收。

②采购人组织验收小组对采购合同要求的所有采购内容每半年考核验收一次，考核验收合格的按合同约定进行资金支付。

（4）履约验收程序

①提起验收申请。经采购人确认，采购合同的实施符合合同约定的履约验收条件，且中标人自验合格的，中标人应及时向采购人书面提起验收申请。

②成立验收小组。采购人成立验收小组负责具体验收事宜，出具验收报告。

③编写验收计划。按照采购项目的履约验收方案编写验收计划。由中标人编写验收计划的，应提交采购人确认。

④组织验收。验收小组按照采购项目的履约验收方案进行验收。中标人应提供项目验收相关技术、管理等资料，并协助验收小组开展验收。

⑤提交验收报告。采购项目验收完毕，验收小组出具验收报告。

⑥验收结果公告。

（5）履约验收内容

采购需求中的每一项技术、服务、安全等指标。

（6）履约验收标准

符合国家现行法律法规、相关行业标准规范，满足采购人要求。

（7）履约验收其他事项

①验收过程中应保持客观公正的态度，严格按照合同和验收标准执行。②验收过程中发现的问题应及时记录并通知中标人进行整改。③验收报告应详细记录验收过程、结果和整改情况，并作为项目结算的依据。④若中标人在验收过程中存在严重违约行为或无法按时整改问题，采购方有权要求解除合同并追究其法律责任。

（8）需要说明的其他事项

中标人必须加强员工的管理，在服务过程中员工出现的一切问题（如员工的安全、纠纷等）由中标人自行负责解决。

	33
	政府采购相关政策
	一、落实四个“一日办”精神：
按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神：
（1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公示公告；
（2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作；
（3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告；
（4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。
温馨提示：为了不影响中标后及时发布合同公告，请供应商在开标前完成河南省政府采购网企业账号注册。
二、保障市场主体自由平等参与政府采购活动
各单位应严格落实《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的要求，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。在开展采购活动时禁止出现下列情形：
1.以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民营企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待；
2.通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场；
3.要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册，或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的障碍；
4.设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动；
5.要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件；
6.不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动；
7.设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项；
8.违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。
三、维护企业在政府采购活动中的知情权
采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。项目采购采用最低评标(审)价法的，公告中标、成交结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标、成交供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标、成交结果时应当同时公告中标、成交供应商的评审总得分。
四、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式（见附件）。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

五、推广政府采购合同融资

“政府采购合同融资告知函”（见附件），鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

六、落实预留采购份额、价格评审优惠政策
本项目不专门面向中小企业采购，理由：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第六条符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。投标人需在响应文件中提供符合招标文件要求的中小企业声明函（见附件），并对其真实性负责。
七、监狱企业、残疾人福利单位等政府采购政策
根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受有关促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受有关促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

电子营业执照应用
详见：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/70301.jhtml
九、四方信用评价
我市政府采购项目已实行四方信用评价功能，各方主体请登录“平顶山市政府采购网”按照评价要求进行客观公正的评价。
1.对采购人评价指标评价主体:中标、成交供应商
评价节点:合同履约完成后
2.对中标、成交供应商评价指标评价主体为:采购人
评价节点:合同履约完成后
3.对评审专家评价指标评价主体为:采购人、代理机构
评价节点:项目评审结束后
4.对代理机构评价指标评价主体为:采购人、评审专家、供应商
评价节点:项目评审结束后

	34
	是否采用电子招标投标
	是

	35
	招标代理服务费
	参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号计取招标代理服务费，由成交单位在领取成交通知书时向代理机构支付。

	36
	质疑提出
	1、质疑提出：

（1）投标人或其他利害关系人对本次招标公告、招标文件如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。
（2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

（3）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2、接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址：
同采购公告采购人和采购代理机构联系人信息。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

	37
	需要补充的其他内容

	其它未尽事宜，按国家有关法律法规、政策执行。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2本项目采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3本项目代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 本项目项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况
本项目资金来源及落实情况：见供应商须知前附表。
1.3 采购内容、服务期限、服务地点、质量
1.3.1 本项目采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本招标项目的服务期限、服务地点：见供应商须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求
供应商应具备承担本项目投标的资格要求：见供应商须知前附表。

1.5 费用承担
供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会（不召开）
供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。
1.10 踏勘现场（不组织）
1.10.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。 

1.10.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.10.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.11 偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离磋商文件某些要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

2. 磋商文件
2.1 磋商文件的组成
　　2.1.1 本磋商文件包括：
（1）磋商公告；
（2）供应商须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；

（5）采购内容； 

（6）响应文件格式；
（7）供应商须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章对磋商文件所作的澄清、修改等，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清、修改

2.2.1如对竞争性磋商文件有任何疑问，供应商应在竞争性磋商文件获取之日起3个工作日内在电子交易系统中提出，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。采购人将在电子交易系统中以澄清形式公示，此公示视作已送达所有供应商。

2.2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在电子交易系统中修改竞争性磋商文件，并公示给所有下载竞争性磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件的截止时间。

2.2.3当竞争性磋商文件与补充（答疑）文件内容相矛盾时，以最后发出的文件为准。

2.2.4招标过程中产生的修改文件或补充文件与竞争性磋商文件一样均具有同等的法律效力。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成
响应文件至少应包括第六章响应文件格式要求的内容。
3.2 磋商报价

3.2.1投标报价应为完成本项目要求的全部工作内容的总和，是投标人在响应文件中提出的各项支付金额的总和，包括国家规定的各种税金等所有费用，投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.2投标人不得以任何理由对最终报价予以修改，最终报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予与拒绝。

3.2.3采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 详见供应商须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。
3.4 响应文件的编制
响应文件须严格按第六章“响应文件格式”进行编写，提供有格式的须按照磋商文件格式填写；如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。
4. 投标
4.1 响应文件的递交
4.1.1 供应商应在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。
4.1.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。
4.1.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
4.1.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
4.2 响应文件的修改与撤回
在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。
5. 开标

5.1“不见面”开标注意事项及操作流程
5.1.1招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

5.1.2开标时，供应商采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位供应商的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

5.1.3如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

5.1.4所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.1.5供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5.1.6解密完成后，供应商可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

注：上述内容如有与《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统不一致的以最新电子化交易程序为准。

6. 磋商
6.1 磋商小组
6.1.1 磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组成员组成、人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加政府采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
6.2 磋商原则

6.2.1磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

6.2.2磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

 磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

6.3 磋商程序
6.3.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正流程详见全流程电子化交易注意事项。
6.3.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并按磋商文件要求签章。

6.3.4磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。（本项目共两次报价，第一次报价即响应文件中的报价，第二次报价为最终报价，供应商务必及时关注系统报价信息提示，在规定的时间内进行报价，逾时不提交的，视同退出磋商）。

6.3.5经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审办法。

磋商小组会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1定标原则
7.1.1采购人应当在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

7.1.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

7.2 成交公告

采购人应当在成交供应商确定当日，在指定的媒体公告成交结果。
7.3 成交通知书
成交供应商确定后，由采购人向其签发《成交通知书》。《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购人与中标供应商具有法律效力。

7.4 签订合同
7.4.1竞争性磋商文件、响应文件、采购人在磋商过程中的确认材料以及《成交通知书》，均作为合同签订的依据。

7.4.2采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起1日内，按照磋商文件确定的合同文本以及招标范围和服务要求等事项签订政府采购合同。

7.4.3采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及招标范围和服务要求等实质性内容的协议。
8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 磋商小组成员的纪律要求
磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求
与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件1

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）               的 （项目名称）         采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
      （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）              行业；承接企业为（企业名称）       ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）                 ；
      （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）              行业；承接企业为（企业名称）       ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）                 ；
.......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
企业名称（电子印章）：                
                  日  期：        年       月       日
附件2  

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      单位名称（电子印章）：                
                                      日  期：        年       月       日
附件3

关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
附件4
全流程电子化交易注意事项
电子化交易项目投标文件是供应商、供应商（以下简称“供应商”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。
一、电子化投标
（一）网上投标保证金的缴纳（本项目不适用）
1、递交形式: 供应商的投标保证金必须通过供应商基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易供应商或供应商诚信库中的账户）。
2、供应商缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。
3、供应商在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。
4、供应商应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因供应商操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由供应商自行承担后果。
5、未中标供应商的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给供应商。
（二）电子化投标文件的签章
1、供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。
（三）电子化投标文件的格式及上传投标
1、供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。
注：（1）供应商投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传
2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。
（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标
1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，供应商解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。
2、电子化投标文件解密异常的处理
如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）首先由技术人员进行问题排查。
（2）经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。
（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。
3、待所有供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。
4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。
5、如评标委员会对需要回复的供应商回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。
6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。
注：上述内容如有与《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统不一致的以最新电子化交易程序为准。
 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格评审
	具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（或电子营业执照）
	有效的营业执照(或电子营业执照)。

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供加盖单位公章的承诺书，格式自拟。

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供加盖单位公章的承诺书，格式自拟。

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供加盖单位公章的承诺书，格式自拟。

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供加盖单位公章的承诺书，格式自拟。

	
	
	信用查询
	符合第二章“供应商须知”第1.4项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“供应商须知”第1.4项规定

	2
	响应性评审
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函及投标函附录签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

	
	
	响应文件格式
	符合第六章“响应文件格式”的要求

	
	
	磋商报价
	符合第二章“供应商须知”第 3.2.3 项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“供应商须知”第 1.3.1 项规定

	
	
	服务期限、服务地点
	符合第二章“供应商须知”第 1.3.2 项规定

	
	
	质量
	符合第二章“供应商须知”第 1.3.3 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“供应商须知”第 3.3.1 项规定

	
	
	其他实质性要求
	符合或优于磋商文件要求的其它实质性内容

	3
	分值构成
(总分100分)
	（1）磋商报价：20分
（2）商务标：15分
（3）技术标：65分

	（1）
	磋商报价（20分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20
说明：1.最终报价不得超过最高限价，否则投标无效。

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。

3.磋商小组发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供文字说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

	（2）
	商务标

（15分）


	业绩

（0-4分）
	投标人具有类似项目业绩，每提供一份得2分，最高得4分。（2022年1月1日至今，类似项目业绩至少与消防设施维护保养有关，以合同签订日期为准，响应文件中需提供合同原件扫描件或图片、带网址链接的中标（成交）公示网页截图、中标（成交）通知书原件扫描件或图片，没有或不符合要求得0分。） 

	
	
	拟派团队人员配备

（0-6分）


	1.拟派团队人员中（项目负责人除外）每增加一名注册消防工程师，加2分，最高得2分；

2.拟派团队人员中每有一名取得消防设施操作员国家职业资格证书的且应为消防设施检测维修保养方向中级工技能等级及以上的加2分，最高得4分。

响应文件中提供上述人员证书原件扫描件、“社会消防技术服务信息系统”备案查询截图、人员身份证原件扫描件、2025年1月以来任意月份社保缴纳证明，没有或不符合要求得0分。

	
	
	售后服务与培训

（0-3分）
	1.承诺每年提供≥4次消防知识及技术操作培训（明确培训对象、内容、频次），且质保期外提供最优惠的备品备件供应方案，得3分；

2.承诺每年培训2-3次，且质保期外提供较优惠的备品备件供应方案，得2分；

3.承诺每年培训≤1次，且质保期外提供的备品备件供应方案不符合采购人实际需求的，得1分。

	
	
	履约承诺

（0-2分）
	1.提供明确、可行的履约承诺书（包含不擅自更换驻场人员、不降低维保标准、承担消防检查不合格的赔偿责任等内容），得2分；

2.履约承诺书内容不完整、可行性较差得1分。

	（3）
	技术标

（65分）
	维保方案设计

（0-15分）
	1.针对医院特殊场景（门诊楼人员密集、住院楼需保障病患安全）制定专项维保计划，明确月检、季检、年检的具体内容（需覆盖采购需求中全部消防系统），且月检包含“小蜜蜂维保平台”数据填报，得15分；

2.维保计划基本覆盖需求，但专项场景针对性不足，或月检平台填报要求不明确，得11分；

3.维保计划简单，未区分检查频次或遗漏部分消防系统，得7分；
4.维保计划存在较多不合理之处，不能较好满足采购人采购需求，得3分。

	
	
	项目重难点分析

（0-10分）


	1.针对本项目实际情况提出项目重点、难点分析和处理方案，重点、难点分析及对策科学、合理、可行性强，完全满足采购人采购需求，得10分；

2.重点、难点分析及对策较为合理、可行性较强，较为符合采购人采购需求，得7分； 

3.重点、难点分析及对策较有一定可行性，基本符合采购人采购需求，得4分；

4.重点、难点分析及对策存在较多不合理之处，不能满足采购人采购需求，得1分。

	
	
	应急响应能力

（0-10分）
	 1.明确24小时应急电话及响应流程，值班期间驻场人员5分钟内到达故障现场，非值班期间1小时内到达，大缺陷3天内修复、小缺陷不过夜，且提供备用设备（如应急照明、消火栓配件）储备清单，得10分；

2.应急响应时间基本符合要求（值班10分钟内、非值班2小时内），但修复时限或备用设备储备不明确，得7分；

3.应急响应流程模糊，未明确到场或修复时间，得4分；

4.应急响应存在较多不合理之处，不能满足采购人采购需求，得1分。

	
	
	 检测维护保养工具配备
（0-10分）
	  1.提供的检测维护保养工具配备种类齐全，状态好，完全满足采购人采购需求，得10分；

  2.检测维护保养工具配备虽有缺失，但状态尚可，仍能较好满足采购人采购需求，得7分；

3.检测维护保养工具配备基本满足采购人采购需求，得4分；
4.检测维护保养工具配备存在较多不合理之处，不能满足采购人采购需求，得1分。

	
	
	服务质量保证

（0-10分）
	1.服务质量保证措施科学、合理，措施严密、效率高，完全满足采购人采购需求，得10分；

2.服务质量保证措施较为合理，措施可操作性较强，较符合采购人采购需求，得7分；

3.服务质量保证措施有一定可操作性，基本满足采购人采购需求，得4分；

4.服务质量保证措施存在较多不合理之处，不能满足采购人采购需求，得1分。

	
	
	服务安全保证

（0-10分）
	结合采购人单位实际，制定有服务安全承诺、安全目标、安 

全管理体系和安全职责、安全保证措施。 

1.措施内容全面、详细具体、可行性强，完全满足采购人采购需求，得10分；

2.措施内容可行性较强，较好满足采购人采购需求，得7分；

3.措施内容有一定可行性，基本满足采购人采购需求，得4分；

4.措施内容简单，存在较多不合理之处，可行性差，不能满足采购人采购需求，得1分。


1. 评标方法
磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表
2.1.2响应性评审标准：见评标办法前附表

2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）磋商报价：见评标办法前附表；
（2）商务标部分：见评标办法前附表；
（3）技术标部分：见评标办法前附表；

2.2 评标基准价计算
 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评分标准
（1）磋商报价评分标准：见评标办法前附表；
（2）商务标部分评分标准：见评标办法前附表；
（3）技术标部分评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第1、2款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
　（1）磋商响应文件中投标函附录内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以投标函附录为准；

　（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函附录的总价为准，并修改单价；

　（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.1.3其他投标（响应）文件无效情形

依据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》豫财购﹝2021﹞6号文件，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传：

（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致：

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评审得分。
（1）按本章第3.1目规定的评审因素和分值对最终磋商报价计算出得分A；
（2）按本章第3.2目规定的评审因素和分值对商务标部分计算出得分B；
（3）按本章第3.3目规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 供应商得分=A+B+C；供应商最终得分为所有评委打分汇总之后的算术平均值。
3.3 响应文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

3.4.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
第四章  合同条款及格式

合同编号：

消防技术服务（维护保养）合同

委托方（甲方）： 平顶山市第一人民医院

受托方（乙方）：                     

消防技术服务（维护保养）合同

甲 方:平顶山市第一人民医院

乙 方:

为确保甲方建筑消防设施正常运行，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国消防法》的规定，本着平等自愿、 协商一致的原则，甲方消防维护保养工作委托给乙方进行，并订立本合同如下:

一、维保服务的消防项目名称及地址

1、名称：平顶山市第一人民医院（优越路院区）  

2、地址：河南省平顶山市卫东区优越路东117号  

二、消防维保服务项目及服务范围：

1、维保服务项目：消防供电配电、火灾自动报警系统、室内外消火栓系统（含消防箱）、消防电话、火灾自动灭火系统、气体灭火系统、应急广播系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、电气火灾监控系统、消防电梯、应急照明和疏散指示系统，消防给水系统，水池水箱，液位装置，消防水泵、稳压泵、稳压罐，水炮，防火门监控系统，消防电源监控系统，防火分隔（防火门、防火卷帘），可燃气体预警，消防控制室内辅助消防设施等（不含灭火器、气体灭火剂充装、更换）。

2、维保服务范围：老院区所有区域（老门诊楼，新门诊楼，二号楼，三号楼，七号楼及院内）。

三、维保服务期限

自合同签订后     年，    年    月    日起至                   年    月    日止。

四、合同金额和支付方式及开户行账号

1、本合同总金额为        元（大写：       ）。

2、支付方式：自维保服务合同签订之日起，累计每半年支付一次。

3、乙方开户行名称、地址和账号为:

开户银行：                                            

开 户 名：                                          

账    号：                                                                   

五、维保服务要求：

1、乙方需派驻三名工作人员, 国家一级注册消防工程师   名、消防设施操作员   名，需持有维保方向中级职业资格证书（提供证书复印件或扫描件）。

乙方派驻人员常驻医院，确保医院消防器材设备出现问题能及时处置。

3、上级消防有关部门检查时，乙方需派专业技术人员跟随配合。

4、乙方应安排人员     小时驻场，并提供驻场人员相关职业证件；每天安排维保值班人员（需有中级操作证）巡查现场消防设施运行情况，发现问题应及时处理,并签字确认。每周一级注册消防工程师检查消防设施完好有效，并记录存档。

5、每次检查中发现的问题将以书面致函形式通知甲方，并制定维修方案，经甲方同意后及时进行维修；维修后书面记录当日维修内容，一式两份，各自存档。

6、设备、设施做到应修必修、修必修好，原则上大缺陷修复不过     天，小缺陷修复不过夜。维修更换消防设备、设施需和医院整体装修及原有消防设施外观、色调保持一致，禁止使用不同样式产品（疏散指示、应急灯、安全出口、消火栓箱体等）检修工作完工后，做到工完料净场地清。

六、甲方义务：

1、甲方必须按本合同约定，按时付给乙方合同款项，不得无故拖欠应付款项， 如发生非乙方原因借故拖欠款项现象，除按相关法律规定承担责任外，乙方将自动转为待工期，本着负责的精神，乙方仍将按正常作业程序进行维护工作，但在待工期间该消防维护服务的项目所发生的任何消防安全事故，乙方不承担任何责任。

2、乙方在检查、维护设备中，甲方需派员配合乙方进行维护，维护现场使用的工具如：梯子、工作灯等，由甲方无偿提供，但维护所需的仪器、仪表、工具及交通工具由乙方自理。

3、甲方应提供给乙方有关消防设备、设施系统的资料、图纸、说明书。

4、建立健全消防设备操作规程。

七、乙方义务：

1、按照消防设施维护保养的有关规定，每年、季、月对消防设施进行检查、维护、保养共      次 ，每月按照小蜜蜂维保平台月检一次；并出具《建筑消防设施维护保养报告书》；报告情况按实际情况出具，保证真实性，严禁出具虚假报告，并做好记录由甲方签字后备案。  

 2、严格按照甲方的要求及采购需求的规定对消防设备进行检查、调试、维护，使整个消防系统一直处于正常运行状态。消防值班管理人员应注意观察设备运行状态，如发现设备有故障，应及时进行处理或通知乙方维保值班人员。

 3、乙方在每年、每季度、每月及每周的检测工作完成后，应填写“消防维护检汇总表”，由甲、乙双方签字后存档备查（甲方签字人员为：当班消防值班人员、消防干事以及项目工程负责人，乙方签字人员为：消防维护人员以及项目负责人签字并且加盖公司公章）。同时，还应与甲方共同作出检测维护报告书，双方签字后存档。在不定期巡检期间，若甲方通知乙方项目负责人到现场，乙方应在            -小时内到达现场，乙方不按时到达现场处理故障的视为违约，由此造成的损失由乙方负责。

  4、如属服务范围内的设备出现故障，乙方应及时提供    小时全天候的紧急维修服务。乙方接到维修通知，值班期间内驻场人员应于    分钟内到达故障现场，非值班期间的驻场人员应于   小时内到达故障现场，一般故障    分钟内处理完毕，突发性故障在规定时间   小时内全力以赴尽快处理恢复正常；当场没有条件解决的，应在   小时内解决；需要由厂家解决的，不影响系统正常工作的应在   个工作日内解决，影响系统正常工作的应在   个工作日内解决，修复系统到正常工作状态。

5、乙方在实施消防设备、设施维护保养的过程中，还需建立健全月度质量检查自检机制，并在每月末将质量检查表交给甲方。

6、乙方在维护中，如发现消防产品、设备有问题，乙方负责检查、更换设备，所需材料单次单价(单件)在       元以内由乙方免费更换，单次单价超过       元的由乙方以书面形式报甲方审批后方可组织购买及更换。

7、当消防系统故障严重，需更换设备或进行维修时，由乙方负责报计划给甲方，经甲方审定同意后方可进行维修。

8、甲方在检查中发现乙方降低服务质量，减少在岗值班维保人员，未按周检、月检、季检、年检标准、频次进行检查，未按维护细则进行保养甲方设备或漏保养，或不及时排除故障影响使用的，甲方视情况每次扣除全年保养费     %—    %（总额不超过   %），同时甲方有权终止合同，并不再支付未付款项，乙方无条件退场。

9、乙方全年提供不低于    次的消防知识以及技术操作的系统培训，甲方根据实际需求确定时间。

10、乙方负责配合消防主管部门检查，对检查出的问题，进行处理并负责定期送检消防维护表及所有检查记录表，报至消防大队。

11、在合同有效期间，如甲方由乙方维护保养的消防设备经消防和相关部门检查不符合消防设备设施运行的要求，而受到消防和相关部门的任何处罚，乙方对甲方由此造成的一切损失承担赔偿责任。

12、在合同有效期间，若因为乙方不按照合同维保计划要求进行维护，应发现的安全隐患，在维护中没有发现：而导致甲方的任何安全事故，乙方对甲方由此造成的一切损失承担赔偿责任。

13、下列情况不属乙方责任：

（1）、由于人为破坏或不可抗拒因素（雷击等）引起消防系统损坏所造成的损失。

⑵、乙方在进场时经检查发现设备损坏，以书面形式向甲方报告，甲方未能解决或尚未 解决期间所造成的损失。

⑶、由于甲方误操作、停电导致消火栓系统和自动喷淋系统无常运行。

八、其他                                                

1、招投标文件为本合同的重要组成部分，合同未尽事宜，以招投标文件为准。

2、本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

3、甲乙双方现场负责人为：甲方：      ，乙方：       ，如乙方驻场人员有所变动，应提前3日书面通知甲方。

4、 本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖甲乙双方公章或合同章后生效。本合同一式     份，甲方    份，乙方     份具同等法律效力。

5、 双方因履行合同发生纠纷或争议，应友好协商解决，协商不成，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

6、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲  方：平顶山市第一人民医院     乙方：

法定代表人或授权代表             法定代表人或授权代表

（签字）：                                （签字）： 

地 址:                         地  址:

电 话:                          电  话：

签订时间:                        签订时间: 

（仅供参考，具体以双方实际签订合同为准）
第五章  采购内容
1.为确保医院消防设备设施正常运行，保障医院消防安全，现申请组织招标引进新的消防维保公司，维保公司负责医院消防设备、设施的维护保养工作。         

2.采购内容：优越路院区内部设置的消防设施维保服务：消防供电配电、火灾自动报警系统、室内外消火栓系统（含消防箱）、消防电话、火灾自动灭火系统、气体灭火系统、应急广播系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、电气火灾监控系统、消防电梯、应急照明和疏散指示系统，消防给水系统，水池水箱，液位装置，消防水泵、稳压泵、稳压罐，水炮，防火门监控系统，消防电源监控系统，防火分隔（防火门、防火卷帘），可燃气体预警，消防控制室内辅助消防设施等（不含灭火器、气体灭火剂充装、更换）。                                                
3.服务地点：平顶山市第一人民医院优越路院区。
4.服务期限：三年（合同一年一签，达到采购人要求后续签合同）。
5.服务要求：按照消防设施维护保养的有关规定，每年、季、月对消防设施进行检查、维护、保养共12次 ，每月按照小蜜蜂维保平台月检一次；并出具检测报告；报告情况按实际情况出具，具有真实性，严禁作假，并做好记录由甲方签字后备案。                                
上级消防有关部门检查时，提前通知乙方，乙方派专业技术人员前往配合。    

乙方应安排人员24小时驻场，并提供驻场人员相关职业证件；每天安排维保人员（需有中级操作证）巡查现场消防设施运行情况，发现问题应及时处理,并签字确认；每周注册消防工程师检查消防设施完好有效； 

每次检查中发现的问题将以书面致函形式通知甲方，并制定维修方案，经甲方同意后及时进行维修；维修后书面记录当日维修内容，一式两份，各自存档；

设备、设施做到应修必修、修必修好，原则上大缺陷回复不过3天，小缺陷回复不过夜。维修更换消防设备、设施需和医院整体装修及原有消防设施外观、色调保持一致，禁止使用不同样式产品（疏散指示、应急灯、安全出口、消火栓箱体等）检修工作完工后，做到工完料净场地清。
第六章  响应文件格式
                （项目名称）
响应文件
项目编号：
供  应  商：             （电子印章）
法定代表人或其委托代理人：             （电子印章）

日      期：     年      月      日

目 录

格式可自拟
一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （采购人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            （小写           元）的磋商报价（首次报价），按合同约定实施和完成承包项目，修补项目中的任何缺陷。

2．我方承诺在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内不修改、撤销响应文件。
3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（4）我方承诺按照磋商文件的规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费。
4.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5. 我方完全响应竞争性磋商文件所有内容。

6．                                       （其他补充说明）。

供应商（电子印章）：

法定代表人或其委托代理人（电子印章）：

日期：    年   月    日

（二）投标函附录

	项目名称
	

	供应商名称
	

	磋商总报价

（首次报价，人民币，元）
	小写：

大写：

	单价
	小写：        元/年
大写：

	服务期限
	

	服务地点
	

	质量
	

	项目负责人
	姓名
	证书编号

	
	
	

	投标有效期
	

	备注
	


供应商：                      （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                    （电子印章）

日期：_____年_____月_____日
二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明
供应商名称：






单位性质：








地址：









成立时间：


年


月


日

经营期限：



姓名：


性别：


年龄：


职务：



系







（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件或图片
供应商：                      （电子印章）

日期：_____年_____月_____日
法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人，现委托______________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改______________________（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____________________ 
代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证原件扫描件或图片
供应商：                      （电子印章）

法定代表人：                    （电子印章）

日期：_____年_____月_____日
说明：适用于有委托代理人的情形，无委托代理人可不提供授权委托书，只提供法定代表人身份证明。

三、资格审查资料

四、商务标

（一）业绩
	序号
	项目名称
	中标公示媒体
	合同金额
	合同签订日期
	验收日期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：后附业绩证明材料，上表中各项可进一步细分，栏目不够可自行调整添加表格，投标人根据自身业绩实际情况填写，没有可不填写。
（二）拟派团队人员配备

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


    说明：后附人员资格证明材料

（三）其他资料
五、技术标
六、投标承诺函

致                           （采购人）

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：
一、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在响应文件递交截止时间届满前依法进行维权，不存在对磋商文件有异议同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
二、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
三、参加本次磋商采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员及政府采购法规定的应当回避的人作为代理人的行为。
五、响应文件中提供的能够给予贵单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。
七、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
（一）投标有效期内撤销响应文件的；
（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
（三）由于中标人的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同；
（四）由于中标人的原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金；
（五）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；
（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（七）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
  由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
  本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
供应商：                      （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                    （电子印章）

日期：_____年_____月_____日
七、其他

 需要提供的其他资料


