[image: image1.png]



平顶山市第二人民医院
门诊医技楼设施配套和补充购置设备项目
（手术床含配套设施）
招 标 文 件
采购编号:平采招标-2025-169
[image: image5.jpg]PRI - ANRER
I TS ES R E AN W B B & T H
(FARKREEER;ED

@ X

RG-S TR HAR-2025-169





采   购   人：平顶山市第二人民医院
采购代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司
日        期：二〇二五年十二月
目    录
第一章、招标公告
03
第二章、供应商须知及前附表
07
第三章、采购内容及要求
22

第四章、评标办法及评分标准
25

第五章、政府采购合同格式
32
第六章、投标文件格式 
47
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                2
第一章、招标公告
【平公资采202639号】平顶山市第二人民医院门诊医技楼
设施配套和补充购置设备项目（手术床含配套设施）
公开招标公告
一、项目基本情况
1、采购编号：平采招标-2025-169
2、项目名称：平顶山市第二人民医院门诊医技楼设施配套和补充购置设备项目（手术床含配套设施）
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：800000.00元，最高限价：800000.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算(元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采 202639号-1
	平顶山市第二人民医院门诊医技楼设施配套和补充购置设备项目（手术床含配套设施）
	800000.00
	800000.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1、采购范围：平顶山市第二人民医院门诊医技楼设施配套和补充购置设备项目（手术床含配套设施），含手术床4台、无影灯3台、吊塔6台的采购、安装及服务，具体内容详见招标文件。
5.2、资金来源：财政资金，已落实。
5.3、交货及安装调试验收地点：平顶山市第二人民医院。
5.4、交货期限：签订合同后30日历天（完成包括供货、安装、调试、验收等实施工作，使设备进入良好运行阶段）。
5.5、质保期：一年(质保期自设备安装并验收合格之日起算)。
5.6、质量要求：达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准。
5.7、标包划分：本项目划分为1个标包。
6、合同履行期限：同交货期。
7、本项目是否接受联合体投标：否。
8、是否接受进口产品：否。
9、是否专门面向中小企业：否。
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                3
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/。
3、本项目的特定资格要求：
3.1、具有独立承担民事责任的能力。（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）
3.2、供应商须为设备的制造商或代理商/经销商,供应商为制造商的须具有医疗器械生产许可证;供应商为代理商/经销商的须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（在有效期内，经营范围符合国家食品药品监督管理局的医疗器械分类目录）。（提供证件扫描件）
3.3、供应商须具有在有效期内的投标产品的医疗器械产品注册证（准字号），注册证的适用范围/预期用途应为医疗机构相关设备配套使用。（提供证件扫描件）
3.4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺书，格式自拟）
3.5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺书，格式自拟）
3.6、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供承诺书，格式自拟）
3.7、参加政府采购活动前三年或注册公司以来，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺书，格式自拟）
3.8、提供未被列入“中国信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）网站的“失信被执行人”、“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”的承诺书（提供承诺书，格式自拟）
3.9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书，格式自拟）
3.10、供应商须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切后果，包括上报主管部门，采购人有权在任何时间对其真实性进行核实，供应商对核实须配合。（提供承诺书，格式自拟）
注：1、采购人、代理机构在开标时通过“ 中国执行信息公开网 ”“信用中国 ”及“ 中国政府采购网 ”查询投标人信用情况，如有不良情况，按无效标处理。
2、本项目资格审查方式：资格后审。
3、如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。
三、获取招标文件
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                4
1、时间：2025年 12月22 日至2026年 1月11 日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间）
2、地点：平顶山市公共资源交易中心网
3、方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省 ·平顶山市） “交易主体登录”入口进入交易系统进行文件下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml
4、售价：0元
四、投标截止时间及地点
1、时间：2026年 1 月 12日 8 点40 分（北京时间）
2、地点：平顶山市公共资源电子化交易系统
五、开标时间及地点
1、时间：2026年 1 月 12日 8点40分（北京时间）
2、地点：平顶山市公共资源电子化交易系统
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》上发布。 招标公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜
1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面 ”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面 ”开标注意事项及操作流程》
2、投标人或其他利害关系人对本次公告如有异议，请在公告发布之日后，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字)，由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
3、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号 ”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅 ”。
4、监督单位：平顶山市财政局
统一社会信用代码：11410400005452110L

联系方式：0375-2627595
监督单位：平顶山市卫生健康委员会
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                5
统一社会信用代码：11410400MB1632093J
联系人：易先生 电话：0375-4976018
5、采购项目需要落实的政府采购政策：
5.1、对小微企业的产品给予价格扣除，详见招标文件正文。（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）
5.2、优先采购节能环保产品，详见招标文件正文。（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）
5.3、落实豫财办【2020】33号文要求：河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1、采购人信息
名称：平顶山市第二人民医院
地址：平顶山市曙光街49号
联系人：李先生
联系方式：0375-4975696
2、采购代理机构信息
名  称：华春建设工程项目管理有限责任公司
地 址：郑州航空港经济综合实验区展翔路29号科创中心B区C3区3层D083号
联系人：买女士   电 话：15886779554   邮箱：huachunjianshe0375@163.com
3、项目联系方式：
联系人：买女士
联系方式：15886779554
2025年 12 月 19 日
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                6
第二章、供应商须知及前附表
供应商须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	名称：平顶山市第二人民医院
地址：平顶山市曙光街49 号
联系人：李先生
联系方式：0375-4975696

	1.1.3
	采购代理机构
	名  称：华春建设工程项目管理有限责任公司
地 址：郑州航空港经济综合实验区展翔路 29 号科创中心 B 区 C3 区 3 层
D083 号
联系人：买女士   电 话：15886779554
邮箱：huachunjianshe0375@163.com

	1.1.4
	项目名称
	平顶山市第二人民医院门诊医技楼设施配套和补充购置设备项目（手术床含配套设施）

	1.1.5
	交货地点
	采购人指定地点

	1.1.6
	采购方式
	公开招标

	1.1.7
	采购项目属性
	☑货物        □服务       □工程

	1.2.1
	采购预算
	人民币 800000.00 元。

	1.2.2
	资金来源及落实情况
	财政资金，已落实

	1.3
	最高限价
	本项目最高限价为 （人民币）：800000.00 元。
其中：手术床：单价 65000.00 元/台；总价：260000.00 元无影灯：单价 75000.00 元/台；总价：225000.00 元吊  塔：单价 52500.00 元/台；总价：315000.00 元
注：各供应商投标报价高于该最高限价的其投标将被否决。

	1.4.1
	采购范围
	平顶山市第二人民医院门诊医技楼设施配套和补充购置设备项目（手术床含配套设施） ，含手术床4 台、无影灯 3 台、 吊塔 6 台的采购、安装及服务。

	1.4.2
	交货期
	签订合同后 30 日历天（完成包括供货、安装、调试、验收等实施工作，


华春建设工程项目管理有限责任公司                                                7
	
	
	使设备进入良好运行阶段）。

	1.4.3
	踏勘现场
	不组织

	1.4.4
	合同履行期限
	同交货期

	1.4.5
	质量要求及质保期
	质量要求：达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准。
质保期：一年（质保期自设备安装并验收合格之日起算）。

	1.5.1
	供应商资格要求
	详见采购公告“二、 申请人资格要求 ”

	1.5.2
	是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购
	否

	1.5.6
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.6
	分包
	不允许

	2.1
	构成招标文件其他材料
	除招标文件外，最高投标限价以及采购人在招标期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。

	2.2
	核心产品
	详见第五章“采购需求 ”

	2.3.2
	供应商提出问题的截止
时间
	招标公告期限满后7个工作日之内

	2.3.3
	采购人发出澄清文件时
间
	投标截止时间前至少 15 日（不足 15 日的应顺延截止时间）

	2.3.4
	供应商确认收到招标文件澄清的时间
	\

	2.4.1
	采购人发出修改文件时
间
	投标截止时间前至少 15 日（不足 15 日的应顺延截止时间）

	2.4.2
	供应商确认收到招标文件修改的时间
	\

	2.5
	接收质疑函的方式和联
系方式
	供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的,供应商或其他利害关系人对本项目中标结果如有异议请按中华人民共和国财政部令第94 号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内在平顶山市公共资源交易系统中提出，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下：


华春建设工程项目管理有限责任公司                                                8
	
	
	联系单位：华春建设工程项目管理有限责任公司
联系人：买女士
联系方式：15886779554
对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。

	3.6
	投标有效期
	90日历天（投标截止之日起）

	3.7
	投标保证金
	不收取

	3.8.2
	签字或盖章要求
	1、供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时， 以签盖法定代表人签章为准。 电子化投标文件具体制作教材请供应商通过 CA 证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载 ”中查看。

	4.2.1
	递交投标文件截止时间
	2026 年 1 月 12 日8 时 40 分（北京时间）

	4.2.2
	递交投标文件地点
	在《全国公共资源交易平台(河南省.平顶山市)》 电子交易系统中递交投标文件。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	1.时间：2026 年 1 月 12 日8 时 40分（北京时间）；

2.地点：《全国公共资源交易平台(河南省.平顶山市)》电子交易系统。

	6.1
	资格审查主体
	采购人或采购代理机构

	7.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。

	7.3
	评审得分相同时随机抽取中标候选人的主体
	采购人委托评标委员会

	8.1.1
	推荐的中标候选人数量
	3 名

	8.1.2
	确定中标人的方式
	采购人确认中标人

	11
	需要补充的其他内容


华春建设工程项目管理有限责任公司                                                9
	11.1
	偏离
	允许正负偏离

	11.2
	是否接受选择性报价方案
	不接受

	11.3
	招标代理服务费
	招标代理服务费按照豫招协【2023】002 号文《河南省招标代理服务收费指导意见》 中规定货物类项目收费标准收取，招标代理服务费由的中标单位按规定标准在领取中标通知书时向代理机构一次性支付。

	11.4
	付款方式
	合同签订后，由采购人支付合同总金额的 30%作为预付款；全部安装调试验收合格并正常运行一个月后， 由中标人凭合同、全额发票和验收报告申请付款，付至合同总货款的 97%，剩余 3%(按财政部门支付管理规定结算，如无规定的，在质保期满后结算)。注:上述付款方式的支付前提条件是财政资金到位后按上述付款方式支付。

	11.5
	中小微型企业有关政策
	监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕 19 号)调整供应商参与评标的价格，用扣除后的报价参与评审。
根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库〔2014〕68 号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。
根据《 财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人应当随中标/成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》 ，接受社会监督。提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。
划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017） ≥的通知》国统字【2017】213 号文件及《工


华春建设工程项目管理有限责任公司                                                10
	
	
	业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定≥（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准为依据。

	11.6
	验收要求
	质量符合采购人要求，符合国家、行业现行规范标准。

	
	验收地点
	平顶山市第二人民医院

	11.7
	履约保证金
	履约保证金金额:合同总价的 10%
履约保证金的形式:保函
履约保函的有效期:项目验收合格后 15 个工作日内有效
履约保证金退还时间及规定:/

	11.8
	质量保证金
	不收取。

	11.9
	招标文件费用
	不收取。

	11.10
	政采领域优化营商环境相
关政策
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权
采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的供应商，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处 理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。
二、提供中小企业声明函格式
在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46 号）提供中小企业声明函格式。
三、推广政府采购合同融资
要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函 ”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。
四、落实预留采购份额
采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46 号）组织评估本部门及所属单位


华春建设工程项目管理有限责任公司                                                11
	
	
	政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8 号）的规定：超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022 年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至 40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。
五、落实价格评审优惠政策
对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目， 以及预留份额项目中的非预留部分采购包，按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号 ) 的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目， 以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。
六、四方信用评价：
平顶山市政府采购项目已实行四方信用评价功能，各方主体请登录“平顶山市政府采购网 ”按照评价要求进行客观公正的评价。
1.采购人评价指标


华春建设工程项目管理有限责任公司                                                12
	
	
	评价主体:中标、成交供应商。
评价节点:合同履约完成后。
2.对中标、成交供应商评价指标
评价主体为:采购人。
评价节点:合同履约完成后。
3.评审专家评价指标
评价主体为:采购人、代理机构。
评价节点:项目评审结束后。
4.代理机构评价指标
评价主体为:采购人、评审专家、供应商。
评价节点:项目评审结束后。

	11.11
	落实绿色产品（节能产品、
环境标志产品）优先采购
政策
	所采购的货物在政府采购节能产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的证明材料的得 1 分，如没有不得分。
所采购的货物在政府采购环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料的得 1 分，如没有不得分。

	11.12
	其他补充说明
	中标或成交供应商合同签订方式可选择在线签订（在公共资源交易中心网站进行）。

	11.13
	本项目对应的中小企业划分标准所属行业
	工业


华春建设工程项目管理有限责任公司                                                13
一 、说    明
1.适用范围
本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物及相关服务采购。
2.定义
2.1 “采购人 ”系指本次采购项目的业主方。
2.2 “采购代理机构 ”系指本次招标采购项目活动组织方。
2.3 “供应商 ”系指购买了本招标文件，且已经提交本次投标文件的制造商或代理商/经销商。
2.4 “供应商代表 ”系指代表供应商参加本次招标活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。
2.5 “货物 ”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.6 “相关服务 ”系指招标文件规定供应商须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。
2.7 “投标文件有效期 ” 系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。中标供应商的投标文件有效期至合同完全履行止。
3.最高投标限价
最高投标限价：
人民币 800000.00 元；
超过最高投标限价（包含分项设备限价）的投标报价为无效投标，供应商的投标报价均超过最高投标限价（包含分项设备限价），采购人不能支付的，按废标处理。
4.合格的供应商
具备招标公告“二、 申请人的资格要求 ”规定的条件。
6.联合体投标
本项目不接受联合体投标。
7.关联企业投标
7.1 本招标文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系 ”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条之规定。
7.2 关联企业中, 同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。
8.转包与分包
8.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。
9.特别说明：
9.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                14
除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
9.2 供应商代表只能接受一个供应商的委托参加投标。
9.3 《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 ”，“重大违法记录 ”包括供应商或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在人民币3万元以下的行政处罚除外；供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。
9.4 供应商在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效， 由相关部门查处。
10.质疑和投诉
10.1 供应商认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，在电子交易信息系统中向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监督部门投诉。
10.2 质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
11.供应商的风险
供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。
二、招标文件
12.招标文件的构成
本招标文件由以下部分组成：
12.1 招标公告
12.2 供应商须知及前附表
12.3 招标内容及要求
12.4 评标办法及标准
12.5 政府采购合同格式
12.6 投标文件格式
13.招标文件的澄清与修改
13.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日（如至原定截止时间不足15日，则需延长开标时间）前，在电子交易信息系统中通知所有招标文件收受人。
13.2 招标文件澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。
13.3 招标文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构在电子交易信息系统中发布。采购人未通过电子交易信息系统对招标文件进行的澄清、修改或补充无效，评标时不予认可。
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                15
13.4 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间在电子交易信息系统中通知所有招标文件收受人。
三、投标文件的编制
本项目为电子辅助评标项目，供应商电子投标系统详细操作参照《全国公共资源交易平台(河南省.平顶山市)》公共资源交易系统组件下载中“投标人全电子交易系统操作手册 ”。
14.要求
14.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标文件格式中对投标的要求），供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。
14.2 供应商应完整签署投标文件格式附件中《投标书》和《抵制商业贿赂承诺》。否则视为对招标文件未作出实质性响应。
15.投标文件的语言和计量单位
15.1 投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。
15.2 关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对招标文件未作出实质性响应。
16.投标文件的组成。投标文件应包括下列部分：
16.1 投标书
16.2 开标一览表
16.3 投标报价明细表
16.4 法定代表人身份证明
16.5 法定代表人授权书
16.6 证明文件
16.7 抵制商业贿赂承诺
16.8 招标代理服务费承诺函
16.9、供应商公示主要内容汇总
16.10、政府采购政策
17.投标有效期
17.1 投标文件从在供应商须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝
。中标供应商的投标文件有效期至合同完全履行止。
17.2 特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。
18.投标报价
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                16
18.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。供应商的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、质量检测费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。
18.2 供应商要按开标一览表、投标报价明细表的内容填写。
18.3 供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。
18.4 开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。
18.5 采购代理机构不接受可选择的投标报价。
18.6 对于供应商在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。
18.7 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。为便于评标，供应商应按照上述要求分类报价，采购人有权按照供应商的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。
18.8、投标报价超过招标人采购预算价的按无效投标处理。
18.9、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
19.投标保证金及履约保证金
不缴纳
20.投标文件的签署
20.1 供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、上传投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面都要在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，投标文件的目录必须编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的， 由供应商负责。
20.2 投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 （招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载 ”中查看。）
20.3 供应商应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。
20.4 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。
20.5 未按招标文件规定的格式和要求编制投标文件或投标文件字迹模糊不清，导致评标委员无法认定是否实质性响应招标文件的,其投标将被作为无效投标。
四、投标文件的递交
21.投标文件的上传
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                17
21.1 供应商应在招标文件中规定的投标文件上传截止时间前，将投标文件上传至平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中，开标地点为招标文件中规定的地址。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员， 以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。
22.投标文件的修改和撤回
供应商在投标文件上传截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
23.投标文件的撤回
供应商在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。供应商在投标截止期后修改投标文件的，其投标将被拒绝。
五、开标
24.开标、唱标
全面实行在线“不见面 ”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《 “不见面 ”开标注意事项及操作流程》。
六、评标
25.组建评标委员会
采购人根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由有关专家及采购人代表共5人及5人以上单数组成。从评标专家库中随机抽取，评标委员会中具有技术经济方面的专家不少于2/3。在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。
注： “上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标包数量和评标工作量，可由多组专家完成评审 , 但一个标包只能由一组专家评审 ”。
26.投标文件的初审
26.1对所有供应商的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。
26.2 评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署等。
26.3 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
26.3.1 开标一览表的内容与投标分项报价表的内容不一致的， 以开标一览表为准。
26.3.2 大写金额与小写金额不一致的， 以大写金额为准。
26.3.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。除非评委会认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价。
26.3.4 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的， 以中文文本为准。
26.3.5 上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将被作为无效投标。
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                18
26.4 资格性检查和符合性检查。
26.4.1资格性检查。
在开始评标前，由采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，不通过资格审查的投标人将不进入下一评标阶段。资格审查条件详见招标公告“二、申请人的资格要求 ”。
26.4.2 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。
符合性审查内容如下：
（1）投标文件未按规定签字，或未加盖供应商电子签章的。
（2）供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的
（3）在一份投标文件中报有两个（含两个） 以上报价的。
（4） 以他人名义投标、串通投标、弄虚作假的。
（5）投标报价高于最高投标限价。
（6）交货地点、交货期、质保期、质量要求、投标有效期不满足招标文件要求。
（7）其它实质性偏离或不响应招标文件、不符合法律法规的情况。
实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。
26.4.3 对资格性检查和符合性检查不合格的供应商，评标委员会应在评标报告中说明理由。
27.投标文件的澄清
评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。
供应商的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内回复，回复内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28.比较与评价
28.1 评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
28.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效供应商该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。
28.3若供应商的报价明显低于其他供应商投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，供应商应按评标委员会要求作出说明并提供相关证明材料。不能合理说明或不能提供相关证明材料的，将作无效投标处理。
29.评标过程及保密原则
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                19
29.1 凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向供应商或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。
29.2 在评标期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被被作为无效投标，并承担相应的法律责任。
七、定标
30.定标原则
30.1 最低投标价不作为中标的保证。
30.2 确定实质上响应招标文件且满足下列条件的为中标候选供应商（或中标供应商）：

30.2.1 采用综合评分法，按评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。得分、投标报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。
31.确定中标供应商和中标候选供应商
本项目由采购人授权评标委员会直接确定3名中标候选供应商。
32.中标通知书及中标公告
32.1 评审结束采购人确认中标人后，采购代理机构在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网 》、《全国公共资源交易平台（河南省 ·平顶山市）》发布中标公告，同时中标供应商领取中标通知书。
32.2 中标供应商在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。
32.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果 , 或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任
32.4 中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。
33.采购代理机构宣布废标的权利
33.1 出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：
33.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
33.1.2 供应商的投标报价均超过了最高投标限价，采购人不能支付的。
33.1.3 因重大变故，采购任务取消的。
33.2 投标截止时间结束后参加供应商不足3家的。
八、合同授予
34.签订合同
34.1 采购人、中标供应商在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件签订合同（中标人应无条件配合采购人） 。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。中标供应商逾期未签订合同，视为中标后无正当理由不与采购人签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。
34.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件华春建设工程项目管理有限责任公司                                                20
等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。
34.3 中标供应商放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。
34.4 采购人应在采购合同签订之日当天将合同副本报相关部门备案。
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                21
第三章、采购内容及技术要求
	设备名称
	购置数量
	预算单价
	预算总价

	门诊手术室手术床
	4 台
	6.50 万元
	26.00 万元

	技术参数：
1.床身长度： ≥2060mm、床身宽度： ≥550mm、床面高度可调范围 700--1000mm
2.床面分为 5 部分：头部段、背部段、臀部段、两个可分离的腿部段
3 手术床具备多种控制系统可选，包括线控器、备用面板、脚踏开关。
4.全 304 不锈钢床身、立柱，易清洁，抗污染。
5.可超过 300mm 距离的平移，为术中使用C 型臂提供良好的透视区域，可配合 X 光片盒使用。
6.头板折转最大角度上折≥45 ° , 下折≥90 °
7.台面左右倾最大角度≥15 °
8.台面前后倾最大角度 前倾≥25 ° , 后倾≥25 °
9.腿板下折最大角度≥90 ° , 外展最大角度≥90 °
10.背板上折最大角度≥75 ° , 背板下折最大角度≥20 °
11.腰桥升距：110mm
12.最大承重：300Kg ,纵向移动后体位最大可承重 200Kg（提供第三方检验报告）。
13.静音脚轮，移动方便。
14.手术床采用边框式设计，中间无任何横杆，配置腰桥。
15.手术床采用电动推杆电机操作系统，保证电动装置可完成手术过程中的各项体位调节，包括台面升降、前后倾、左右倾、背板上下折、平移。
16.带有机械刹车系统，可以方便医生锁定手术床。
17.床面防静电，有绝佳的 X 线透视性能，床板及床垫皆由透 X 线材料制成。
18.床垫由高分子材料制成，一次成形，易清洁耐腐蚀，不易破损，可依据病人体温自然塑型，抑菌、防静电，可有效防止病人产生术中压力性损伤。
19.配有高性能充电电池，可满足50 次手术需要，同时具有交流电源提供电能，确保最大的安全性。
20.手术床腿板具有一键拆装设计，不需要再进行二次旋钮解锁腿板，同时采用气弹簧腿板设计，
便于操作(提供彩页证明) 。
21.附配件名称：麻醉架 1 件、肩托 2 件、支身架 2 件、单层搁手架 2 件、托脚架 2 件、足板 2 件、固定器不少于 5 只、床垫 1 套、电源线 1 根、手控器 1 只。


华春建设工程项目管理有限责任公司                                                22
	设备名称
	购置数量
	预算单价
	预算总价

	门诊手术室无影灯
	3 台
	7.50 万元
	22.50 万元

	技术参数：
1、 大直径圆形灯头或超薄三叶型灯头设计，所有光源均匀分布排列、无空隙，保证有效且稳定的均匀光斑；
2、 单灯配置，超薄流线型设计，灯头边缘处不大于50mm，符合层流净化要求；母灯灯头外侧具备一体化环形扶手；采用纯色 LED 光源设计，避免在手术过程中产生色差阴影；
3、 LED 平均使用寿命大于 50000 小时；
4、 灯罩壳为铝合金材质，有极佳的散热性，避免因塑料材质背壳降低灯头散热性能；
5、 灯罩面板采用PC 材质，表面多层复合镀膜，坚固耐用，易擦洗消毒，耐酸碱腐蚀；

6、 采用 150 个以上 LED 光源,分为 20 个独立光源组；
7、 每组 LED 光源具有专门电路控制，任意一组失效时，无影灯应在5s 内恢复照度，保证术中使用安全；
8、 具有 2 个独立的光源组可以为内窥镜手术提供辅助照明，辅助照明可单独开启关闭，方便术中使用，照度不小于 30Lux；
9、 每个灯头配备脱卸式消毒手柄，能耐不低于 134℃高温，符合医用蒸汽消毒的要求；
10、   每个灯头的控制由独立控制面板调节，控制面板采用防水薄膜触控技术，为操作者提供便利并方便清洁消毒；
11、   具备纳米银抗菌涂层，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有杀菌抑菌作用，抗菌率达99.9%;
12、   灯头直径： ≥700mm；
13、   最大照度 160,000 Lux；
14、   色温： ≥4300K；
15、   显色指数≥90%；
16、   光斑直径： ≥200mm；
17、   照明深度 1400mm；
18、   十级亮度调节，调节范围：30%-100%；
19、   手术创面温升≤2℃；术者头部温升≤2℃;


华春建设工程项目管理有限责任公司                                                23
	设备名称
	购置数量
	预算单价
	预算总价

	门诊手术室吊塔
	6 台
	5.25 万元
	31.50 万元

	技术参数：
1. 投标产品必须通过 CE 认证。
2. 产品符合国家标准GB9706.1《医用电 ·气设备 第 1 部分：安全通用要求》
3. 产品符合 ISO11197、IEC60601-1、IEC60601-1-2 标准。
4. 主体材料为高强度、耐腐蚀的铝合金型材,材料为6005，状态为T6。提供吊塔厂家送检的第三方检测报告。
5. 表面采用静电喷涂工艺，涂料具有抗菌功能，根据 ISO 22196:2011标准，表面对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率达99.9%，提供吊塔厂家送检的抗菌检测报告。提供由具备 CMA 资质或获得 CNAS 认可的检测机构出具的报告。
6.  吊塔在不少于 250Kg 负载下，旋转寿命达到 15 万次，测试后吊塔仍然可以正常旋转。提供国际权威第三方检测和认证机构对吊塔整机进行的《预期使用寿命测试报告》。提供由具备 CMA 资质或获得 CNAS 认可的检测机构出具的报告。
7. 为确保安全，吊塔必须符合气、电分离的标准。（提供 SGS 或包含 CMA、CNAS 标记的第三方检测报告）防护等级应符合 GB4208-2017 标准中 IP40 的规定。提供由具备 CMA 资质或获得 CNAS认可的检测机构出具的报告。
8. 吊塔内气管必须为医用专业气管，产品符合 ISO7396 、ISO5359 标准要求，提供证明文件。提供由具备 CMA 资质或获得 CNAS 认可的检测机构出具的报告。或者吊塔采用欧标的医用气体管路系统，气体终端符合 ENISO 9170-1 标准，医用气体软管符合ENISO 5359 标准；（提供检测报告）

9.气体终端要求：颜色以及形状不同，防误插，插拔次数≥20000 次。
10.气电供应柱采用气电模块化设计，气体模块和电气模块可单独更换，供应柱由多个气电模块单元构成，产品安装后仍然可方便改变气、电位置或增加配置。提供由具备 CMA 资质或获得 CNAS 认可的检测机构出具的报告。
11.气电供应柱为四面结构，四面均可安装仪器平台和附件。8 条竖直内藏式导轨可以固定仪器平台及其它附件。提供由具备 CMA 资质或获得 CNAS 认可的检测机构出具的报告。
12.供应柱用来固定托盘和其它附件的导轨采用内藏式导轨，非外漏式的 T 型导轨。
13.仪器平台材料为铝合金材质，非钢板或者塑料材质。
14.抽屉为铝合金材质，为确保承重和经久耐用，不得采用塑料材料。抽屉必须具有自回弹功能。


华春建设工程项目管理有限责任公司                                                24
	15.采用单旋臂，长度不小于 750 mm。各回转机构旋转角度≥330 ° , 转动范围应能够覆盖病人所需区域，并配备旋转限位装置。
16.德标气体终端：氧气 1 个、负压吸引2 个、医用空气 1 个、二氧化碳 1 个。（机械腔镜塔 2 套）德标气体终端：氧气 1 个、负压吸引 1 个、医用空气 1 个。（机械外科塔 2 套）
德标气体终端：氧气 1 个、负压吸引 1 个、医用空气 1 个、笑气 1 个、废气排放 1 个。（机械麻醉吊塔 2 套）
17.RJ45 网络接口 2 个。
18.视频端口 2 个 ；
19.电源插座：国标五孔插座 8 个。
20.等电位端子 2 个。
21.仪器平台尺寸 2 个。（不含边轨）： ≥400mm(宽) ×450mm（深）。
22.抽屉 1 个，铝合金材质，为确保承重和经久耐用，不得采用塑料材料。抽屉必须具有自回弹功能。
23.不锈钢管输液架 1 个，输液架双节可伸缩。双旋臂，臂长不小于 300mm+300mm，承重不小于 40kg,可自由伸缩转动。
24.不锈钢网篮 1 个，网篮尺寸：300×200×100mm。


华春建设工程项目管理有限责任公司                                                25
第四章、评标办法及评分标准
一 、 总  则
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等的有关法律、法规的规定，结合本项目特点制定本办法。
（一）、评标委员会
1、评标由采购人依法组建的评标委员会依据本评标标准和方法独立完成，评标过程中出现的问题由评标委员会解决。
2、采购人根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由有关专家及采购人代表共5人及以上单数组成。在招标管理部门的监督下，从评标专家库中随机抽取，评标委员会中具有技术经济方面的专家不少于2/3。在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。注：“上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标包数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但
一个标包只能由一组专家评审 ”。
3、评标委员会设主任委员一名，由评标委员会选举产生。评标委员会主任委员负责评标过程的组织和协调工作。评标委员会主任委员与其他评标委员会成员具有平等的表决权。
4、评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
5、评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（3）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系
（6） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
（二）、评标方法
1、本招标项目采用综合评分法对各投标文件进行评审。
2、评标原则： “竞争择优、公平、公正、诚实信用 ”
二、评标内容与评标程序
（三） 评标的内容
评标的内容包括由报价部分、综合部分和技术部分三部分组成。
（四） 评标程序及规定
评标程序
评标程序如下：组建评标委员会→资格审查→初步评审→详细评审→完成评标报告
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                26
依法组建评标委员会， 由评标委员会选出评标委员会主任委员。
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查内容以招标公告“二、 申请人的资格要求 ”为准。
评标委员会对通过资格审查的投标文件进行初步评审，确定进入详细评审的投标人名单，初步评审内容如下：
（1）投标文件未按规定签字，或未加盖供应商电子签章的。
（2）供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的
（3）在一份投标文件中报有两个（含两个） 以上报价的。
（4） 以他人名义投标、串通投标、弄虚作假的。
（5）投标报价高于最高投标限价。
（6）交货地点、交货期、质保期、质量要求、投标有效期不满足招标文件要求。
（7）其它实质性偏离或不响应招标文件、不符合法律法规的情况。
4、评标委员会对进入详细评审的投标文件进行评审。对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向投标人书面质询，要求该投标人通过电子交易平台澄清，但不得对投标文件做实质性修改。
4.1、投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
4.2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
(1）不同供应商的投标文件上传计算机的网卡 MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的。
(2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传。
(3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；
(4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。[image: image2.png]



(5）不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致 ;
(6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的。
(7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。[image: image3.png]



(8）其它涉嫌串通的情形
5、评标委员会根据评标情况写出评标报告，并按顺序推荐出中标候选人名单，评标报告中包括基本情况和数据表、评标委员会成员名单、开标记录、开标一览表、废标情况说明、评标标准或评标因素一览表 、评标委员会的评标结果、决议、评标过程记录表和澄清、说明和询标记录等。
6、评标委员会按照本办法，对进入细致评标的投标文件进行独立评标打分，依据投标人得分高低确定其排名次序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。得分、投标报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                27
三、评标标准及说明
3.1、本次评标采用综合评分法，总分为100分。其中投标报价部分30分，商务技术部分40分，售后服务部分30分。按供应商须知的规定排列中标资格。排名第一的供应商为第一中标候选供应商，排名第二的供应商为第二中标候选供应商，依此类推。评分过程中采用四舍五入法，保留小数点后2位。
3.2、某一评委最终评分=投标报价部分+商务技术部分+售后服务部分。
3.3、有效投标人：指按招标须知规定所有进入详细评审的投标人。
3.4、有效投标报价：指按照招标须知规定，对有效投标人报价进行修正后的报价。
3.5、确定评标基准价：见下表。
3.6、小数点保留位数：评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
3.7、最终得分：所有评委最终评分的算术平均值即为该投标人的最终得分。
▲四、异常低价投标（响应）审查程序：
政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会可以启动异常低价投标（响应）审查程序：
4.1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
4.2、投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；
4.3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%
4.4、其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。
评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评标系统合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）报价作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。（法律依据： 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）
注：本章内容与招标文件其它内容不一致以本章内容为准。除招标文件特别说明外，其它章节内容仅作为合同谈判的依据，不作为评标依据。
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                28
评标内容及标准
	
	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1
	投标
报价
（35 分）
	（1）评标基准价：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价（总价）最低的为评标基准价。
（2）投标人报价（总价）等于评标基准价的其价格分为满分 35分。其他投标人的投标报价得分按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价（总价） ×35%×100注：1、投标报价超过最高限价按无效投标处理。
2、评审时给予小型或微型企业 10%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。供应商须提供中小企业声明函，否则不予认可。
3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	3.2
	技术标部分
（25 分）
	技术参数
（25 分）
	评标委员会根据投标人所投产品技术参数及证明材料对照招标文件中技术参数指标的要求打分，全部满足或优于文件要求的得 25 分；每有一项不满足的扣 3 分；超过 3 项不满足招标文件技术参数要求，技术部分按 0 分处理。

	3.3
	综合标部分（40 分）
	先进性与保障性
（25 分）
	评标委员会根据投标人投报产品的功能性和先进性以及产品生产厂家的研发实力、技术实力、服务能力和保障能力进行评审：
1、供应商投报的产品功能完善、性能先进、产品生产厂家的研发实力、技术实力强、服务能力和保障能力合理的得 25分；
2、供应商投报的产品功能较完善、性能较先进、产品生产厂家的研发实力、技术实力较强、服务能力和保障能力较合理的得 15分；
3、供应商投报的产品功能、性能差、产品生产厂家的研发实力、技术实力较弱、服务能力和保障能力差的得 10 分；
4、未提供不得分。

	
	
	业绩
（2 分）
	根据投标单位提供的 2022 年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准)所投类似业绩，每提供 1 份类似业绩得 1 分，最多得 2 分；
注：须提供合同复印件予以证明并加盖单位公章，未按要求提供的不得分。

	
	
	质保期
	质保期需满足招标文件要求，得 3 分。在此基础上质保期增加一年


华春建设工程项目管理有限责任公司                                                29
	
	条款号
	评审因素
	评审标准

	
	
	（6 分）
	加 1 分，增加两年加 2 分，增加三年加 3 分。满分为6 分。整体质保期不满足招标文件要求，将否决其投标。注:须提供制造商或国内总代理商出具的承诺书，不提供者该项不得分。

	
	
	售后服务（6 分）
	根据投标人所提供售后服务方案、培训计划、技术人员配备、维修维护响应时间及其它优惠等进行评审：
1、售后服务计划方案措施内容详实完善、条理清晰，培训计划的内容及方式合理、针对性强，专业售后服务技术人员配备齐全得 6 分；
2、售后服务计划方案措施内容较详实完善，培训计划的内容及方式较合理、针对性较强，专业售后服务技术人员配备较齐全得 3 分；
3、售后服务计划方案措施内容粗略，培训计划的内容及方式一般、针对性较差，专业售后服务技术人员配备基本齐全得 1 分；
4、缺项或未提供不得分。

	
	
	落实绿色产品
(1 分)
	1、投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的（强制采购产品除外），提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得0.5 分，如没有不得分。
2、投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得0.5 分，如没有不得分。

	特别提醒：
1、评标专家在技术文件评审时应先核对投标人的技术偏离表，偏离内容是否与投标人所附注册证或注册登记表或技术白皮书或检验报告等经国家权威部门认定或具有法律效力的技术证明文件中的参数内容一致，不一致出现弄虚作假行为的，则该投标人的全部技术部分分值为零。
2 、各投标人须仔细对照本文件技术部分要求填写技术偏离表，严禁虚假描述、虚假承诺，凡现场发现并核实属虚假承诺、虚假描述的该技术部分总得分按零分处理，公示期内拟中标公司如被举证虚假承诺、虚假描述的，经核证属实的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。涉及虚假承诺、虚假描述的投标人，将承担因此造成的一切责任及后果，包括但不仅限于赔偿所有经济损失、纳入黑名单三年内不得参与业主单位所有项目投标等后续处罚。
3 、本项目所涉及到的各种证明材料、业绩等须在投标文件中提供证明文件扫描件，因证明材料不清晰造成的后果，投标人自负。任何时候若发现弄虚作假者，将取消投标或中标资格并保留随时追究其相应经济和法律责任的权利。


华春建设工程项目管理有限责任公司                                                30
第五章、政府采购合同
（本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文
本作必要的调整修订后使用）
医疗设备（器械）买卖合同
甲方（采购人）：平顶山市第二人民医院
乙方（供货人)：                           
甲乙双方根据         年     月     日召开的      （项目名称）     开评标结果及中标（结果）公告，经友好协商签订以下协定：
第一条、合同基本信息及技术参数
1、甲方采购设备的基本信息及价款：
	项目名称
	

	投标人名称
	

	投标内容
	

	品牌及型号
	

	投标总报价（合同总价）
	(大写) :                  

	
	(小写) :                  

	交 货 期
	

	质量要求
	

	整体质保期
	

	交货地点
	


*合同总价为设备安装到位并交付使用前所有费用的总和。
2、货物明细清单及金额
……
3、甲方技术参数及要求
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                31
	序号
	采购文件技术参数配置性能
	中标货物技术参数配置性能
	偏离说明
	证明材料

	1
	……
	……
	……
	……

	2
	……
	……
	……
	……

	3
	……
	……
	……
	……

	……
	……
	……
	……
	……


第二条、甲方采购要求：
1、设备的质量技术标准按国家标准和行业标准中的较高标准，采购文件及乙方投标（响应）文件所述的技术标准执行。
2、乙方保证向甲方提供的设备是原厂近一年内生产的完好原装全新产品，否则按退货处理。
3、设备在三个月内，如果出现三次以上因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的产品或退货。
4、设备免费保修期为         年，乙方应按投标文件中说明的服务承诺做好免费保修等服务。
5、乙方售后提供保修、维修、保养、维护服务到达时间：接到设备故障通知后 24 小时内，到达设备存放地点进行服务，并确保设备的正常使用功能。
6、如乙方所供设备不按合同约定或质量不合格或不能使用，导致甲方损失，乙方应承担一切经济责任及法律责任，甲方也有权选择退货或拒绝支付货款。
7、乙方免费负责甲方操作人员的培训,直至能够熟练掌握。
8、设备在 24 小时内不能解决故障时，乙方应提供同等型号备用机让甲方免费使用、直到处理完毕设备故障，否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在合同款和其他乙方应付的款项中扣除。
9、设备软件终身免费升级，并提供周期≦6 个月巡回服务，免费上门服务（含设备保养、及时升级更新软件、排除故障）。
10、甲方若发现其它采购单位使用的本设备本型号低于我院采购价，甲方有权取消支付乙方设备货款。
11、出厂设备不得设置升级和维修密码,或提供给甲方。
12、其他：                                                  
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                32
第三条、交货和验收
1、交货时间：                            ；交付地点：                             。
2、乙方负责设备的运送、商检、装卸、安装、看管、调试，拆箱时乙方代表、甲方代表在场；安装调试完毕出具安装报告；乙方负责派驻专业技术人员到现场操作培训、直至甲方操作人员能熟练操作为止；并帮助甲方搞好宣传工作；提供设备的中文使用操作手册、合格证、说明书、质检报告、设备配置清单等以及其它相关资料；设备验收合格前所产生的一切费用由乙方承担。
3、验收时间：乙方不少于 3 次临床跟台后，并提出验收申请。甲方验收合格后签署验收报告并支付货款。
4、验收标准：
（1）单证齐全：应有产品合格证明（或质检报告）、中文操作手册、发票和其它应具有的单证，如进口设备提供报关单，完税证明，检验检疫证，若进口设备到使用地进行商检的，供应商负责联系商检部门进行商检，并支付所有费用，证件不齐不予验收。
（2）质量符合国家标准或行业标准、采购要求及本合同要求。
5、中标人所投产品在货到验收合格前产生的任何检验、检疫、检测与之相关的所有费用均由中标人承担。
6、所有产品在交货验收合格后与之签署的验收报告时间为保修起始时间。
7、进口产品均需提供中英文对照说明，否则不予验收。
8、其他：                                                  
第四条、货款的结算
1、结算依据：医疗设备买卖合同、乙方销售发票、甲方签署的验收报告。
2、付款方式：                                              
3、其他：                                                   
第五条、违约责任
1、乙方不能全部交货或逾期交货的，甲方不向乙方付款，同时乙方应向甲方偿付相当于合同总货款的 10％作为违约金。延期交货超过 1 个月以上时，甲方有权终止合同，乙方应赔偿甲方由此造成的一切损失。
2、其他：                                                   
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                33
第六条、其他约定
1、乙方所交设备、质量、规格型号、数量、功能、技术参数、品牌等，如不按合同（采购要求）约定或不符合国家标准，由乙方负责包换或退货，并承担由此产生的一切费用及责任。
2、其他：                                                   
第七条、不可抗力
1、甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的证明之后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
2、其他：                                                   
第八条、争议的解决
1、因乙方提供的设备出现质量问题而发生争议的，由乙方提供国家食品药品监督管理局医疗器械质量监督检验中心的检验报告，或者由有相当医疗器械质量检测资质的技术机构进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。
2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方应在甲方所在地仲裁委员会仲裁。
3、其他：                                                   
第九条、合同的组成:
1、招标文件（磋商文件、竞争性谈判文件）
2、投标文件（响应文件）、中标通知书（成交通知书）；
3、投标函及其附录；
4、最终报价（如有）
5、技术标准和要求；
6、其他合同文件。
7、其他：                                                   
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新和最后的签署的为准；须经甲乙双方代表或授权代表签字或盖章。双方一致同意，当上述文件出现不一致的时候以有利于甲方的解释为准。
第十条、乙方售后服务
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                34
1、具体服务方案及服务承诺，详见乙方投标文件。
2、其他：                                                   
第十一条、附则：
1、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
2、本合同自签订之日起盖章后生效。
3、本合同签约地为平顶山市第二人民医院，双方完成各自的工作和义务后，合同即告终止。
4、其他：                                                  
甲    方：平顶山市第二人民医院       乙    方：                   
法    人 ：                          法    人 ：                   
委托代理人：                         委托代理人：                   
售后服务电话：                    
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                35
第六章、投标文件格式目    录
1、投标文件封面（格式）
2、投标书
3、开标一览表（格式）
4、投标报价明细表（格式）
5、法定代表人身份证明（格式）
6、法定代表人授权书（格式）
7、证明文件（格式）
8、抵制商业贿赂承诺
9、招标代理服务费承诺函
10、供应商公示主要内容汇总
11、政府采购政策
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                36
1、投标文件封面（格式）

（项目名称）              
采 购 编 号 ：                 
投 标 文 件
法定代表人或授权委托人（电子签章）：                
供应商：                       （全称并加盖电子签章）
日 期 ：                                            
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                37
2 、投  标  书
致：                     （采购人名称）：

（供应商名称）现委托          （姓名）为我方代理人，参加贵方组织的项目（采购编号：           ）的投标，投标报价         元（人民币） ，交货期：    。（完成包括供货 、安装、调试、验收等实施工作，使设备进入良好运行阶段），质保期        年(质保期自设备安装并验收合格之日起算)，现正式在《全国公共资源交易平台(河南省.平顶山市)》公共资源交易系统中提交投标文件：

1、开标一览表。
2、投标报价明细表。
3、证明文件。
4、抵制商业贿赂承诺。
为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明并宣布同意如下：
1、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。
2、我方同意在招标文件中规定的开标日起90日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方中标，投标文件有效期与合同履行期相同。
3、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
4、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目最低投标价不作为中标的保证。
5、我方理解并遵守招标文件的全部规定，接受招标文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。
6、如果我方代表未按时参加开标的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。
7、我方承诺中标后以保函形式缴纳合同总价的10%的履约保证金；且履约保函的有效期为项目验收合格后15个工作日内有效。
8、如果被确定为中标供应商，我方同意按招标文件的规定领取中标通知书并缴纳服务费。否则，视为我方中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。
9、如果被确定为中标供应商，我方同意在领取中标通知书之日起       日内，按照招标文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方中标后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。
10、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：                           。
11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。
12、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                38
地址：                  邮编：                   
电话：                  传真：                   
法定代表人或授权委托人（电子签章）：                  
供应商：                        （全称并加盖电子签章）

 年     月     日

华春建设工程项目管理有限责任公司                                                39
3、开标一览表（格式）
	项目名称
	
（项目名称）

	供应商名称
	

	投标内容
	

	投标报价
	（大写）：                       （小写）：                      

	分项产品名称
	门诊手术室手术床
	门诊手术室无影灯
	门诊手术室吊塔

	单价（小写）
	
 元/台
	
 元/台
	
 元/台

	数量
	
 台
	
 台
	
 台

	分项总价（小写）
	
 元
	
 元
	
 元

	产品品牌
	
	
	

	产品生产厂家
	
	
	

	产品设备产地
	
	
	

	产品规格型号
	
	
	

	交 货 期
	

	质量
	

	质保期
	

	交货地点
	

	付款方式
	

	投标有效期
	

	其它
	


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位电子签章或供应商代表电子签章，否则其投标作无效标处理。
2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、质量检测费、税费、售后服务费及其他一切费用的总和。
4、以上报价应与“投标报价明细表 ”中的报价相一致。
5、供应商按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由供应商承担。
华春建设工程项目管理有限责任公司                                               40
法定代表人或授权委托人（电子签章）：                         
供应商：                                （全称并加盖电子签章）

 年     月     日

华春建设工程项目管理有限责任公司                                               41
4、投标报价明细表（格式）
项目名称：                     
采购编号：                     
货币单位：人民币（元）
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	运输费 、 安装调试费
	
	
	

	
	其他费用：
	
	
	

	投 标 总 价 (大写)：              
	￥      


法定代表人或授权委托人（电子签章）：                  
供应商：                               （全称并加盖电子签章）

 年     月     日

华春建设工程项目管理有限责任公司                                               42
投标设备参数偏离表
	序号
	招标文件参数
	投标文件参数
	偏离情况
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	……….
	…………
	……………
	……………
	……………


法定代表人或授权委托人（电子签章）：                        
供应商：                               （全称并加盖电子签章）

 年     月     日

华春建设工程项目管理有限责任公司                                               43
5、法定代表人身份证明（格式）
供应商名称：                                 
地址：                                 
成立时间：     年      月     日
经营期限：                   
姓名：____，性别：____，年龄：____，职务：____系                    （供应商名称）的法定代表人， 联系电话：               ，电子邮箱：                。
特此证明。
	此处请粘贴法定代表人身份证复印件正面及反面


供应商：                        （全称并加盖电子签章）

 年     月     日

华春建设工程项目管理有限责任公司                                               44
6、法定代表人授权书（格式）
致：                     （采购人名称） ：
我                      （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现委托       (姓名）    （联系电话：              电子邮箱：         ）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加                             项目（采购编号：           ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。
代理人无转委托权。
委托期限：                                               
	此处请粘贴委托代理人身份证复印件正面及反面


供应商：                        （电子签章）
法定代表人：                   （电子签章）

 年     月     日

华春建设工程项目管理有限责任公司                                               45
7、证明文件
1、招标文件中要求的证明文件（加盖电子签章）
2、供应商需要提供的其他文件和说明（格式自拟，加盖电子签章）
华春建设工程项目管理有限责任公司                                               46
8、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书
致：                        （采购人名称） ：
进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：
一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。
二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。
三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。
四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与招标活动的供应商保持良性的竞争关系。
五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通， 自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。
六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。
七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量 、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。
八、 自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。
法定代表人或授权委托人（电子签章） ：                  
供应商：                             （全称并加盖电子签章）

 年     月     日

华春建设工程项目管理有限责任公司                                               47
9、招标代理服务费承诺函
致                    ：
我单位在参加       （项目名称）  的投标活动中，郑重承诺如下：
我单位若在本项目招标中获取中标，保证在中标公告发布后5个工作日内，按照招标文件中的规定，向招标代理机构一次性足额支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任有我单位承担。
我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
特此承诺。
法定代表人或授权委托人（电子签章） ：                  
供应商：                               （全称并加盖电子签章）

 年     月     日

华春建设工程项目管理有限责任公司                                               48
10、供应商公示主要内容汇总
	供应商名称：
统一社会信用代码：
投标报价：
地址：
交货期限：
质保期：
质量：
[image: image4.png]





注：供应商根据自身情况填写该表，该表中不适用的条款不填写。
华春建设工程项目管理有限责任公司                                               49
11、政府采购政策
一、关于小、微企业及产品（如有）
1、政府采购政策：
1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）
1.2《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）
2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号  ) 的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为       万元，资产总额为      万元1 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人 , 营业收入为        万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
企业名称（盖电子签章）：
日 期 ：                                                                    
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                50
二、关于节能产品、环境标志产品（如有）
执行国家最新一期节能、环境标志产品清单及相关要求
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                51
三、关于监狱企业（如有）
1、政府采购政策
财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）
2、附证明材料
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则投标报价评审时不予价格扣除优惠。
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                52
四、关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）
政府采购政策
关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕 141号）
2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                53
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通 知 》 （财库〔2017〕 141号） 的规 定 ， 本单位为符合条件 的残疾人福利性单位 ， 且本单位参加____________________单位的_________________________项目采购活动提供本单位制造的货物（ 由本单位承担工程/提供服务） ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责 。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：                 （盖单位公章）

 年      月     日
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                54
五、其他政府采购政策及证明材料（如有）
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                55
六、河南省政府采购合同融资政策告知函
银政易贷
尊敬的政府采购供应商：
您好！
欢迎您参与平顶山市政府采购业务！ 感谢您对我区经济社会发展做出的贡献！
为进一步优化平顶山市营商环境，切实缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，2018年平顶山市财政局与平顶山银行签署战略合作协议，帮助在政府采购项目中中标的供应商解决融资问题，平顶山银行推出了用于借款人履行政府采购合同的 “银政易贷 ”贷款业务，开通了政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，提高融资服务效率 。 同时，依靠政府采购合同资金支付的保障，提供免评估、免抵押、免担保、低利率、授信额度在3000元-500万元的贷款业务，在融资审查、审批流程 、利率优惠等方面切实给予中小微企业快捷高效融资支持。
目前，平顶山银行和市政府采购合同融资工作已全面开始，如有意向享受我市政府采购合同融资政策，请登录平顶山市政府采购网（http：//pingdingshan.hngp.gov.cn）或拨打平顶山银行联系电话0375-2980538自主选择融资服务机构，按程序进行融资。
期待您一如既往支持平顶山市政府采购工作！
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                56
河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台 ”查询联系
。
华春建设工程项目管理有限责任公司                                                57
