 尧山实验室PEEK材料实验设备采购项目

招 标 文 件
采购编号：2024-02-46
[image: image1.png]



采   购   人：尧山实验室

采购代理机构：平顶山江河润泽工程管理咨询有限公司

日        期：二〇二四年二月

目    录


2

第一章 招标公告

6

第二章 供应商须知

第三章 评标办法
20

第四章 合同条款及格式
26

第五章 采购内容及要求
30

第六章 投标文件格式
39

-

第一章 招标公告
尧山实验室PEEK材料实验设备采购项目公开招标公告

项目概况
尧山实验室PEEK材料实验设备采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)电子交易系统(http://ggzy.pds.gov.cn)获取招标文件，并于2024年 3 月 19 日 9时  40 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号： 2024-02-46
2.项目名称：尧山实验室PEEK材料实验设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额: 1902000元

最高限价：1902000元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	【平公资采2024171号】-1
	尧山实验室PEEK材料实验设备采购项目第一标段
	1902000
	1902000


5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1.采购内容：尧山实验室PEEK材料实验设备采购项目，采购双螺杆挤出机2套、注塑设备1套、注塑成型模具1套、高温烘箱1台、熔融指数测试仪1套、电阻率测试仪1套、摆锤式冲击试验机1套、冷却循环系统1套、实验用通风橱2套，主要用于PEEK材料的制备及基础测试。
5.2.质量要求：合格；

5.3. 供货期：合同签订后60日历天内完成供货、安装、调试、验收并交付使用。
5.4.标段划分：本项目划分为1个标段；

6.合同履行期限： 同供货期。

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业（2011）300号文件之规定。

3、本项目的特定资格要求：

3.1、具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）。

   3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

   3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）。

   3.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）。

   3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的新企业从成立时间开始,提供承诺函）。

  3.6、提供公告发布之后“信用中国”网站的“失信被执行人”（自动跳转至“中国执行信息公开网”）、和“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，若有不良记录，则投标无效，执行财库【2016】125号文。

3.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标，提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）。

3.8本项目不接受联合体投标，采用资格后审。

三、获取招标文件

1.时间：2024年 2  月 28日 至 2024年 3 月 18 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统
3.方式：潜在供应商需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://www.pdsggzy.com/）“供应商登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://www.pdsggzy.com/fwzn/11020.jhtml 

办理CA证书：http://www.pdsggzy.com/tzgg/10814.jhtml 

4.售价：0元。
四、投标截止时间及地点

1.时间：2024年 3 月 19日 9 时 40 分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

五、开标时间及地点

1.时间：2024年  3月 19 日 9 时 40分（北京时间） 

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.监督单位：平顶山市政府采购服务中心

统一信用代码：12410400MB1N33980Q

联系方式：0375-2627591

2.平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

3.各投标人如有异议可通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门在线提出质疑（异议）、投诉。

4.该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称: 尧山实验室

地址：平顶山市城乡一体化示范区未来路南段（平顶山学院湖滨校区）

联 系 人： 张先生

联系方式：18801095683 
2.采购代理机构信息（如有） 
名称：平顶山江河润泽工程管理咨询有限公司 
地址：平顶山新城区蓝湾国际东一单元8楼西户
联系人：赵女士
联系方式： 0375-3388693      13383753709
3.项目联系方式 
项目联系人：赵女士
联系方式： 0375-3388693     13383753709
2024年  2  月 27 日

温馨提示：
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。
1.供应商应按采购文件规定编制、提交电子投标文件,同时，供应商应提供与已上传的电子投标文件一致的pdf版电子投标文档（本项目不提供）。
2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。
3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。
4.电子投标文件的制作
4.1供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。
电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。
4.2供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。
4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。
一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。
5.加密电子投标文件的提交
5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。
供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
5.2供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。
第二章 供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	采购人：尧山实验室尧山实验室 

联 系 人： 张先生

联系电话： 18801095683

地址：平顶山市城乡一体化示范区未来路南段（平顶山学院湖滨校区） 

	1.1.3
	采购代理机构
	采购代理机构：平顶山江河润泽工程管理咨询有限公司 

联系人：赵女士

联系电话： 0375-3388693      13383753709

地址：平顶山新城区蓝湾国际东一单元8楼西户

	1.1.4
	项目名称
	尧山实验室PEEK材料实验设备采购项目

	1.1.5
	采购方式
	公开招标

	1.1.6
	采购项目属性（货物、服务、工程）
	(货物        □服务       □工程

	1.2.1
	采购预算
	人民币 1902000 元。

	1.2.2
	资金来源
	财政资金，已落实

	1.2.3
	最高限价
	本项目最高限价为 ： 1902000  元。

投标人投标报价高于所投包最高限价的其投标将被否决。

	1.3.1
	采购内容
	尧山实验室PEEK材料实验设备采购项目，采购双螺杆挤出机2套、注塑设备1套、注塑成型模具1套、高温烘箱1台、熔融指数测试仪1套、电阻率测试仪1套、摆锤式冲击试验机1套、冷却循环系统1套、实验用通风橱2套，主要用于PEEK材料的制备及基础测试。

	1.3.2
	供货期
	合同签订后60日历天内完成供货、安装、调试、验收并交付使用。

	1.3.3
	合同履行期限
	同供货期限。

	1.3.4
	质量要求
	合格

	1.3.5
	质保期
	2年

	1.4.1
	投标人资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业（2011）300号文件之规定。

3、本项目的特定资格要求：

3.1、具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）。

   3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

   3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）。

   3.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）。

   3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的新企业从成立时间开始,提供承诺函）。

  3.6、提供公告发布之后“信用中国”网站的“失信被执行人”（自动跳转至“中国执行信息公开网”）、和“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，若有不良记录，则投标无效，执行财库【2016】125号文。

3.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标，提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）；

3.8本项目不接受联合体投标，采用资格后审。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	是□     否(

	1.9
	踏勘现场
	不组织。

	1.10
	分包
	允许□   不允许(

	2.1
	构成招标文件其他材料
	除招标文件外，最高投标限价以及采购人在招标期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。

	2.3.2
	投标人要求澄清招标文件的截止时间时间
	按招标文件规定的投标文件截止前 15 日前

	2.3.3
	采购人发出澄清文件时间
	投标截止日 15   日前。

	2.4.1
	采购人发出修改文件时间
	投标截止日  15  日前。

	2.5
	接收质疑函的方式和联系方式
	（1）供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

（2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

（3）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

联系人：赵红蕾     联系电话：13383753709 

	3.6
	投标有效期
	自投标截止之日起60日历天

	3.8.2
	签字或盖章要求
	1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。

	4.2.1
	递交投标文件截止时间
	2024年  3 月 19  日  9 时 40分

	4.2.2
	递交投标文件地点
	在平顶山市公共资源交易系统中递交投标文件。

本项目实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间 ：同投标截止时间；

开标地点：同递交投标文件地点。

	6.1
	资格审查主体
	(公开招标（采购人和采购代理机构）。

□非公开招标（评标委员会）。

	7.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。

	7.3
	评审得分相同时随机抽取中标候选人的主体
	采购人委托评标委员会。

	8.1.1
	推荐的中标候选人数量
	3名。

	8.1.2
	确定中标人的方式
	采购人确认中标人。

	9
	偏离
	允许正偏离。

	10
	是否接受选择性报价方案
	不接受。

	11
	需要补充的其他内容

	11.1
	招标代理服务费
	招标代理服务费参照豫招协[2023]002 号《河南省招标代理服务收费指导意见》中规定的支付方式向中标人收取，在中标人领取中标通知书时以现金方式或转账向采购代理机构缴纳。此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。

	11.2
	付款方式
	合同签订后甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款。货物安装、调试、现场培训完毕后，由甲方组织验收，验收合格后甲方向乙方支付至合同款总价的100% 。 

	11.3
	验收要求及标准
	乙方提供产品达到甲方确认的使用要求后可申请验收，对于不符合验收条件的，应当及时退回并告知理由；对于符合验收条件的，自收到验收申请文件之日1个工作日内组织验收工作，完成后并出具验收结果或验收报告。

产品安装调试完毕后，乙方根据合同、招标文件、检查、总结项目实施和完成情况等向甲方提出验收申请。
验收标准：符合国家相关行业标准及要求。

	11.4
	投标保证金
	不收取。

	
	履约保证金
	不收取。

	
	质量保证金
	不收取。

	
	招标文件费用
	不收取。

	11.5
	政采领域优化营商环境相关政策


	一、落实四个“一日办”精神：

按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神：

（1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告；

（2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作；

（3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告；

（4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。

注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。

二、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。

3、 提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。 

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中 小企业扶持政策。 

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小 企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微 企业的，联合体视同小微企业。

4、 推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

5、 落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

六、落实价格评审优惠政策
对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

	11.6
	绿色产品（节能产品、环境标志产品）
	采购人、采购代理机构在编制采购文件制定评审规则时，采用综合评分法的项目，对技术和价格给予一定幅度的加分：一是在价格项中，可以对绿色产品给予价格总分值3%-5%幅度不等的加分；二是在技术中，可以对绿色产品给予技术总分值3%-5%幅度不等的价格。采用最低评标价法，最低成交价的采购项目，对绿色产品可以在评审时对其投标价格给予2%-5%不等的价格扣除。一个产品，既属于优先采购的节能产品，又列入环境标志产品清单中，在评审规则中可以设置重复加分，也可以只算其中一个，这个权力有采购人掌握，应在采购文件中注明。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

	11.7
	本项目所属行业
	工业（行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号) ）

	11.8
	合同签订方式
	平顶山公共资源交易系统在线签订

	11.9
	河南省政府采购合同融资政策告知函
各投标人：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。



1.总则
1.1招标项目概况
1.1.1根据《政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3招标代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5采购方式：见供应商须知前附表。

1.1.6采购项目属性：见供应商须知前附表。
1.2招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1资金来源：见供应商须知前附表。
1.2.2资金落实情况：见供应商须知前附表。
1.3招标范围、供货期限、合同履行期限和质量要求
1.3.1招标范围：见供应商须知前附表。
1.3.2供货期：见供应商须知前附表。
1.3.3：合同履行期限：见供应商须知前附表。
1.3.4质量要求：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求
1.4.1供应商应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
  （1）资质要求：见供应商须知前附表；
  （2）财务要求：见供应商须知前附表；
  （3）信誉要求：见供应商须知前附表；
（4）其他要求：见供应商须知前附表。 
1.4.2本项目不接受联合体投标。

1.4.3参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（ 三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（八）其它涉嫌串通的情形。 

1.5费用承担
供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9投标预备会

本次招标不召开投标预备会

1.10分包

本项目不允许分包。

2.采购文件

  2.1采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购内容及要求；

（6）投标文件格式；

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。
2.2采购文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在电子交易系统中（下同），要求采购人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天前在在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山）》发布更正公告。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.2.3所有供应商请时刻关注招标公告发布的同一媒体，招标文件的澄清、答疑、变更均在招标公告发布的同一媒体发布，不再另行通知，供应商应及时查看，如未及时查看影响其投标，后果自负。
2.3 采购文件的修改

2.3.1采购人以供应商须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已下载招标文件的供应商。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

一、投标函
二、投标函附录
三、法定代表人身份证明
四、授权委托书
五、商务和技术偏差表

六、分项报价表
七、资格审查资料
八、投标人承诺书

九、其他资料

供应商在评标过程中作出的符合法律法规和采购文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。
3.2.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
3.2.4采购人设有最高投标限价的，供应商的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。
3.2.5投标报价的其他要求见供应商须知前附表。
3.3投标有效期

3.3.1除供应商须知前附表另有规定外，自投标截止之日起60日历天。
3.3.2在投标有效期内，供应商撤销投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，但不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。
3.4投标保证金（不收取）

3.5资格审查资料

除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、能力、信誉等要求。
3.6备选投标方案

不允许投标人递交备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按招标文件要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2投标文件应当对采购文件投标有效期、采购内容等实质性内容作出响应。投标文件在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。
4.投标

4.1投标文件的递交

4.1.1供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前保存上传成功投标文件。
4.1.2逾期未完成上传投标文件的，采购人将予以拒收。投标文件应按招标文件规定加盖电子签章，否则将被视为无效响应性文件。招标文件中要求法定代表人或委托代理人电子签章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。

4.2投标文件的修改与撤回

在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，在电子交易系统中通知采购人。
5.开标

本项目采用网上远程异地开标解密，详细要求及注意事项请各供应商详细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》，因各供应商未仔细阅读造成的损失，各供应商自行承担。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标委员会由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，详见供应商须知前附表。专家按相关规定从相关专家库中随机抽取。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。
7.合同授予

7.1中标候选人公示

中标公告期限为1个工作日。

7.2定标

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。
7.3中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.4履约保证金  

不收取。

7.5签订合同

7.5.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.5.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.纪律和投诉

8.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见供应商须知前附表。
10.重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
第三章 评标办法
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1

	资格评审标准
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定



	2.1.2

	形式评审标准
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函电子签章
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“供应商须知”规定

	
	
	供货期
	符合第二章“供应商须知”规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“供应商须知”规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“供应商须知”规定


	2.2.1
	分值组成
	商务部分：30分      技术部分：46分   综合部分：24分

	条款号
	评审因素
	评分标准

	2.2.2（1）
商务部分（30分）
	投标报价评分标准(30分)
	1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下面公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 最终得分计算保留小数点后两位。
2、供应商的报价超出招标控制价的，按无效标处理。
3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4、根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知（豫财购【2022】5号）文件、平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（平财购【2022】8号）文件、宝丰县财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业发展的通知 宝财字【2022】55号文件的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
5、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，监狱企业视同小型、微型企业，评审中享受价格20%扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型或微型企业，评审中享受价格20%扣除，用扣除后的价格参与评审。同一投标人，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

	技术部分（46分）
	技术部分评分标准（46分）
	投标货物技术参数、性能及产品功能全部满足招标文件要求得满分46分；标注▲为重要参数，每一条不满足扣2分；非标注▲的每一条不满足扣1分，扣完为止，不计负分。注：技术要求中标“▲”号及要求提供技术证明文件的技术参数须提供技术证明文件（具有法律效力的详细描述所投产品性能特点的产品宣传彩页或公开的官网产品截图或技术证明函或第三方测试报告或其他有效证明材料等技术证明文件），以证明技术参数及性能的有效性，未提供技术证明文件或提供证明文件不符的视为此项参数不满足。

	2.2.2（3）
综合部分（24分）

	业绩（4分）
	提供2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来已经通过用户验收合格的类似项目业绩，每提供一份符合要求的业绩得2分，本项最高得4分。
注：（业绩证明材料 = 中标（成交）通知书+中标（成交）公告+完整合同+验收报告或使用报告。）

	
	售后服务方案（6分）
	质保期内售后服务（4分）
根据各投标人提供的质保期内售后服务方案，包括但不限于质保期内的售后安排、内容、形式、故障响应时间、到达现场响应时间、人员配备、应急维修措施等方案。按以下标准进行评审：
（1）投标人提供的质保期内售后服务方案内容完整、考虑全面周到，形式灵活、多样，响应及时，完全满足或优于采购人需求，得4分；
（2）投标人提供的质保期内售后服务方案内容完整性、全面性、详细性一般，形式灵活性、多样性一般，基本满足采购人需求，得2分；
（3）投标人提供的质保期内售后服务方案内容完整性、全面性、详细性差，形式灵活性、多样性差，不满足采购人需求，得1分；
（4）不提供，不得分。

	
	
	质保期外售后服务（2分）
根据各投标人提供的质保期外售后服务方案，包括但不限于质保期外服务的保障措施、服务内容、定期巡检、升级服务、备品备件配备情况等情况。按以下标准进行评审：
（1）投标人提供的质保期外售后服务方案内容完整、考虑全面周到，措施灵活、多样，响应及时，备品备件配备完善、价格合理，完全满足或优于采购人需求，得2分；
（2）投标人提供的质保期外售后服务方案内容完整性、全面性、详细性一般，措施灵活性、多样性一般，备品备件配备一般、价格偏高，基本满足采购人需求，得1分；
（3）不提供，不得分。

	
	安装、调试与验收方案（3分）
	投标人结合采购需求，针对本项目的实际情况，提供详细科学的安装调试及验收方案，包括但不限于安装准备阶段、安装阶段、调试阶段，人员及时间安排，验收阶段等内容方案，按以下标准进行打分：
（1）综合考虑各方面需求，安装调试及验收方案内容详尽、完整可行，完全满足或优于采购人需求的，得3分；
（2）安装调试及验收方案内容基本完整、不够详尽，基本满足采购人需求，得2分；
（3）安装调试及验收方案不够完整，有部分缺项，不符合本项目采购人需求，得1分。
（4）不提供，不得分。

	
	培训计划
（3分）
	有详细可行的技术培训方案，培训人员、培训内容、培训方式、培训时间、培训资料等，评标委员会对各响应文件的详细合理程度，按以下标准进行评审：
（1）培训计划合理、详细、可行的得3分；
（2）培训计划合理性一般、较为详细、较为可行的得2分；
（3）培训计划不够完整，有部分缺项，不符合本项目采购人需求，得1分。
（4）不提供，不得分。

	
	组织实施方案（3分）
	（1）有详细的供货方案，供货方案及服务具有迅速性和高效性。且具有详细可行的实施计划和明确的工作流程，措施科学、完整，得3分。
（2）有较详细的供货方案，供货方案及服务具有迅速性和高效性。且具有较为详细可行的实施计划和的工作流程，措施较科学、完整，得2分。
（3）有较详细的供货方案，供货方案及服务具有迅速性和高效性。但实施计划和的工作流程一般，得1分。
（4）不提供，不得分。

	
	人员配备方案(3分)
	根据各投标人提供的人员配备方案，包括但不限于在项目对接、供货、验收、售后、培训等各个阶段的项目组织管理、人员及机构设置。按以下标准进行评审：
（1）投标人提供详细的项目组织管理、人员及机构设置，内容齐全且详细、人员力量配备充足、全面且专业得3分；
（2）投标人提供有项目组织管理、人员及机构设置，但内容一般、人员力量配备一般得2分；
（3）提供内容较差、安排较差得1分
（4）不提供，不得分。

	
	节能、环保产品
（2分）
	（1）节能产品：所供产品属于财政部和国家发改委最新公布的优先采购节能产品政府采购品目清单的（须提供有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖公章）得 1 分，不提供不得分。
（2）环境标志产品：所供产品属于财政部和生态环境部最新公布的优先采购环境标志产品政府采购品目清单的（须提供有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并加盖公章）得 1 分，不提供不得分。


1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2供应商有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应，或者对采购文件的偏差超出采购文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求供应商对投标报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；
（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制“标价比较表”。
3.2.2评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其投标
3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.3.3评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4评标结果

3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。
第四章 合同条款及格式

尧山实验室PEEK材料实验设备采购项目

合

同

书
甲方（采购人）：                      

乙方（供应商）：                       

签订时间：       年    月      日
项目名称: 尧山实验室PEEK材料实验设备采购项目
采购编号: 
甲    方（采购人）: 尧山实验室 
乙    方（供应商）: 
    (甲方名称)      和   (乙方名称)     根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。
一、项目名称：尧山实验室PEEK材料实验设备采购项目
二、质量要求：合格， 

三、采购数量：详见附件-采购清单
四、供货期：合同签订后60 个日历天内完成供货、安装、调试、验收并交付使用。
五、地    点：尧山实验室
六、交付方式：由乙方按采购清单备货后运送至甲方指定地点
七、包装方式：
交付货物按产品特点，按需要分别加上防潮、防水、防霉、防腐蚀等保护措施，以便货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵安装现场，产品包装前按批次进行清理，不留明物，并保证零部件齐全
八、运输方式：
采用专车运送至甲方指定地点，货物运输所需要的车辆计划，运杂费、保险费、押运费均有乙方承担。
九、合同金额：大写             （￥         ）。
十、付款方式：
  合同签订后甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款。货物安装、调试、现场培训完毕后，由甲方组织验收，验收合格后甲方向乙方支付至合同款总价的100% 。        
十一、验收方案：
1、验收时间：
乙方提供产品达到甲方确认的使用要求后可申请验收，对于不符合验收条件的，应当及时退回并告知理由；对于符合验收条件的，自收到验收申请文件之日1个工作日内组织验收工作，完成后并出具验收结果或验收报告。
2、验收方式：  
由甲方组织验收，验收时参照相关验收内容及标准进行，验收后必须提交验收报告。
3、验收流程
1）、申请：产品安装调试完毕后，乙方根据合同、招标文件、检查、总结项目实施和完成情况等向甲方提出验收申请。
2）、验收：由甲方组织验收小组进行验收。
3）、验收签字:验收通过形成验收报告，由验收小组人员签字。
4）、验收标准：符合国家相关行业标准及要求。
5）、其他验收事项
双方验收完成后，自出具验收报告之日起1个工作日内将验收结果在“平顶山市政府采购网”相关页面予以公示。
十二、质量保修范围和保修期：
产品验收合格后提供为期2年的质保服务，质保期内配件免费更换，更换前需满足采购人工作需要维修中供应商应提供替代品。质保期内不收取合同清单范围内维护费用质保期之后的维修、备品、备件及耗材价格按照市场询价进行。
十三、违约责任及解决争议办法：  
1、 甲、乙双方必须认真执行本合同的各项条款，并履行相应的业务。
2、 甲方无正当理由延期验收或延期付款的，应承担相应的违约责任，违约金总额累计不超过应付金额的5%（百分之五）。
3、 乙方无正当理由延期交付项目或交付与合同内容不符，应承担相应的违约责任，违约金累计不超过合同总金额的5%（百分之五）。因甲方原因导致乙方未按时交付的或交付与合同约定不符，乙方不承担违约责任。乙方向甲方申请延期交付经甲方同意的，乙方不承担违约责任。
4、 未经双方协商一致，任意一方单方面终止合同的，应承担违约责任，违约金累计不超过合同总金额的5%（百分之五）。
5、 本合同发生纠纷时，双方应本着积极的态度友好协商解决；若双方协商不能达成一致时，可起诉至宝丰县当地法院。
十四、采购合同生效
本合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。本合同一式  份，甲方份，乙方   份。
需方（公章）：                        供方（公章）：
法定代表人或授权代表签字：           法定代表人或授权代表签字：
统一社会信用代码：                   统一社会信用代码：
地址：                               地址：
联系人：                             联系人：
电话：                               电话：                       
开户银行:                           开户银行:
账号:                               账号：
年  月  日                          年  月  日
第五章 采购内容及要求
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	双螺杆挤出机
	1.性能特点
 (1)▲螺杆外/内径之比不小于 1：55 ，使之拥有很大的自由容积； 
(2)高可靠安全联轴器及安全连锁系统； 

（3）高扭矩传动箱，采用小齿多模与齿轮修型技术，性价比高运行稳定可靠；
（4）▲三维检测仪器对主要零件进行全方位公差检测，精度得到保证；
（5）螺杆紧密啮合，对于一般产品和颜色变更具有高自洁性能；
（6）螺杆元件和筒体为积木式，方便更改筒体排列与螺杆组合；
（7）▲筒体水道在获得更好冷却的同时，带来更小的热变量；水道电镀处理，避免水道结垢降低冷却效率；
（8）分体式螺杆头，有效防止压力大，扭力大，热变量，玻纤抱死等引起的断裂；
（9）高效率的加热器，实现集中和可靠的加热；
（10）每节筒体一个温控区，可达到最佳工艺效果；
（11）具有不同效果的混合和剪切专用元件，使之具有高的加工适应性；
（12）电机，传动箱和加工段安装在设计的底座上；
（13）筒体支撑采用 V 型支架滑块，适应筒体高温下产生的热变形；
（14）智能化电气控制系统，实现顺序连锁和智能连锁，保证设备电气电路的安全使用；
（15）特殊设计的真空排气室，有效防止脏物回流造成二次污染；
（16）新拉条切粒机头，优化流道，加强机头加热效率；
（17）侧喂料机机采用导轨支持，确保长期运行的对正度；
（18）可调螺杆速度 60 to 900 rpm.满足大扭矩的工艺要求。
2. 技术参数
(1) 电机：采用交流电机，防护等级IP55
(2) ▲轴承：全部采用进口品牌，扭矩系数≥9Nm/cm³，轴向跳动≤0.03mm，径向跳动≤0.01mm
(3) 螺杆：最大承受扭矩≥600N/m，
(4) 螺纹元件：硬度HRC58-60
(5) ▲筒体：装配同轴度≤0.025mm，硬度HRC58-60
(6) 加热：较与常规电加热热效率提高至少22%
(7) 主机：运行反馈时间≤10ms，
(8) 真空泵：新鲜用水量0.6-1m³/h
(9) 软水系统：新鲜用水量在0.7-3m³/h
(10) 风机：风压在3050-3600Pa，空气流量在824-1978m³/h
3.配置表
(1) 1套双螺杆挤出机
(2) 1套高速混合机，容积50L
(3) 1台体积式喂料机,非啮合螺杆
(4) 1台交流电机,变频器调速
(5) 1副安全联轴器
(6) 1台对称驱动高扭传动箱
(7) ▲1套加工段，长径比不小于L/D=40，筒体带整体双金属衬套（硬度HRC60-62）,配加热棒≥600°C，满足碳纤维增强聚醚醚酮挤出造粒需要，温度≥500℃。
(8) 1套水冷系统的管线，针型电磁阀， 

(9) 1副标准拉条切粒机头
(10) 1套水冷系统
(11) 1套水环真空系统
(12) 1套强制侧向喂料机
(13) 1套PLC控制系统，触摸屏幕和控制模块，低压电器，变频器，温度传感器，
(14) 1台不锈钢水槽，不小于3*0.28米，
(15) 1台双吹式吹干机,不锈钢材质
(16) 1台龙门式直连式切粒机，变频调速
(17) 1台不锈钢振动筛，产量不小于150kg/hr
(18) 2副芯轴螺杆
	2
	套

	2
	注塑设备
	1.主机
（1）螺杆直径≥32mm、螺杆长径比不小于22.5L/D，螺杆转速0-235rpm
（2）▲注射重量≥109g、注射压力≥187MPa、注射速率≥74g/s
（3）塑化能力≥PE-10.3g/s（以PE原材料计算）
（4）锁模力≥900kN
（5）移模行程≥310mm 

（6）拉杆内间距（H*V）≥360*360mm
（7）最大模厚≥360mm、最小模厚≥150mm
（8）▲顶出行程≥100mm、顶出力≥33kN
拉杆有效间距或热板尺寸
锁模力为零时
塑料注射成型机
锁模力为最大时
橡胶注射成型机
30%的额定锁模压力时
≤250
≤0.25
≤0.12
＞250～400
≤0.30
≤0.15
（9）油泵电机≥13kw、电热功率≥8.1kw
（10）▲ 双缸平衡注射系统、注射线轨结构、单缸液压座台进退系统，注射位置监测功能、注射位置尺控制，三种座退方式：储料后、开模前、射出后，高扭矩液压马达驱动螺杆转动，不少于6段注射、5段保压、5段储料，压力、速度可调。
（11）五点式双曲肘锁模机构，电器、液压双重连锁保险，且液压带安全反馈信号。
（12）辅机: 干燥机、上料机、机械手、冷水机
2.软件
（1）▲彩色液晶控制器、铁壳面板，支持U盘扩展，可以实现存模数任意大，可实时监测显示各动作运作情况。
（2）内部多组塑料成型参数记忆，工艺参数预设置，参数资料保护锁。
（3）内置机械手功能接口及管工厂联网功能。
3．加选配置
（1）增加预留电气插头插座（16A）一组
（2）下料口温度闭环控制
（3）定制喷嘴
（4）预塑马达加大
（5）特耐磨型塑化件（≤50%玻纤专用, 单棱)，满足纤维增强聚醚醚酮成型需要，纤维增强体包括不限于碳纤维、玻璃纤维、石英纤维。
（6）压板一套
（7）电热功率加大，满足聚醚醚酮注塑成型温度需要（温度≥500℃）。
4.辅助设备：
（1）电子分析天平2台（内校，0.1mg，配防震台）

（2）电子台秤1台（0.1g）
（3）粉末压片机2台，（含φ10模具2套）

（4）数控超声波清洗机2台

（5）行星式球磨机1台（含球磨罐和研磨球）

（6）配套实验台
	1
	套

	3
	注塑成型模具
	注塑成型模具为一套模架三套芯模，需满足高温高黏树脂成型要求，模具内置电加热系统，模具加热温度≥180℃，两侧模板需设置隔热板，三套芯模需进行调质处理，成型试样规格

1.  GB/T 1040.2 图1中1A拉伸试样，参考尺寸≥150*20*4mm（哑铃型），每模数量≥5

2.   80*10*4mm试样，每模数量≥10

3.  50*50*2mm平板试样，每模数量≥4

成型模具包含:模架、定模镶块、动模镶块、流道、导柱、导套、顶针、滑块、浇口套、隔热板等
	1
	套

	4
	高温烘箱
	1. 用途： 电热鼓风干燥箱是供工矿企业、化验室、科研单位等干燥、烘培、熔蜡之用。
2．工作条件：
2.1 工作环境温度10-30℃；
2.2 电源380V-50Hz。
3．技术要求：
3.1外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；
3.2采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越；
3.3采用双压扣式铰链门锁，密封更紧密；
3.4门封采用双层陶瓷纤维材质，可耐高温、抗老化，使用寿命长，保证设备长期高温运行；
3.5腔体四角采用圆角设计，搁架容易拆卸，方便清洁；
3.6采用新微电脑智能控制仪，大屏幕液晶显示、定时、功率抑制和自整定功能，温控精准；
3.7预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果；
3.8采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环；
3.9▲具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失
3.10控温范围：室温+20～500℃
3.11分辨率：0.1℃
3.12恒温波动度：±2℃
3.13输入功率：5500W
3.14内胆尺寸：500*600*750mm
3.16容积：240L
3.17托架数量：2
	1
	台

	5
	熔融指数测试仪
	1． ▲温度范围：40℃-500℃
2． 温度漂移：4小时≤0.5℃
3． 温度波动度：≤±0.2℃
4． 口模上方10mm-70mm温度均匀度：≤±1℃
5． 温度显示分辨率：≤0.1℃
6． 时间显示分辨率：≤0.1S
7． 切料计时范围：1-999S可调
8． 口模直径：Φ2.095±0.005mm（半口模1.05mm+0.005选配)
9． 出料口长度：8.000±0.025mm
10． 活塞杆直径：9.474±0.007mm
11． 活塞杆长度：6.35±0.13mm
12． 装料筒直径：Φ9.550±0.007mm
13． 砝码精度：≤±0.5%
14． 输出方式：微型自动打印输出
15． 切料方式：手自动切料一体
16． 试验负荷：共8级，8套砝码
	1
	套

	6
	电阻率测试仪
	1．测量原理：三环电极法；
2．测量分辨率：≥6½位；
3．电流测量范围：0.1fA-20mA；
4．电流最小测量量程：≥20pA，分辨率≤0.1fA；
▲5．电阻测量范围：100Ω-10PΩ；
6．电压测量范围：1uV-20V,输入阻抗>200TΩ；
7．电荷测量范围：1fC-2uC；
▲8．内置电压源：±1000V,分辨率≤700uV；
9. 通讯接口：LAN；
10. 提供配套专业电阻率测量软件，可分析样品电阻，电阻率，电导率随时间变化的曲线；
11. 提供配套体积电阻率/表面电阻率测量夹具；
基本配置：体积电阻率/表面电阻率测量夹具*1，测量仪表*1，测量软件*1
	1
	套

	7
	摆锤式冲击试验机
	1． ▲最大冲击能量：0.5J～50J；
2． 摆锤预扬角：≥150°±1°；
3． 度盘最小刻度：满量程的1%
4． ▲角度分辨率：≤0.036°；
5． 摆锤力矩：0.5359Nm～26.7949Nm； 
6． 摆锤中心至冲击点(试样中心)距离：230mm、395mm、335mm；
7． 冲击速度：2.9m/s、3.8m/s、3.5m/s；
8． 试样砧座跨距：40、60、70mm；
9． 试样砧座菱形钳口圆弧半径：≤1mm；
10． 刀刃中心距钳口上表面：22±0.2mm；
11． 冲击刀圆弧半径：2mm、0.8mm
12． 冲击刀夹角：30°、75°；
13． 砧座前角：≥5°；
14． 砧座后角：≥10°；
15． 试样规格（长×宽×厚）：180×10×4（mm），50×6×4（mm）、120×15×10（mm）、80×10×4（mm）； 63.5×12.7×12.7（mm）、63.5×12.7×6.4（mm）； 63.5×12.7×3.2（mm）；
16． 主机一台，控制器一套，安全防护罩一套，简支梁摆锤：1J、7.5J、50J一套，悬臂梁摆锤：2.75J、22J一套。
	1
	套

	8
	冷却循环系统
	一、整机方案
整套装置由制冷系统、循环系统及控制系统等组成。
1 .制冷系统
制冷系统由压缩机、冷凝器、蒸发器及毛细管等组成。
1.1压缩机：采用恩布拉科全封闭活塞式压缩机，体积小、重量轻，运转平稳、噪音低，可靠性高，能效高。
1.2冷凝器：采用风冷冷凝器，内部采用无氧紫铜螺纹管，换热效率高，易清理，维护方便。
节流机构：采用毛细管，性能稳定可靠。
1.3蒸发器：采用304不锈钢盘管式蒸发器，换热效率高；蒸发器安装在储液槽内，载冷剂冻结时不会损坏蒸发器，安全可靠。
2.循环系统
采用耐低温不锈钢屏蔽泵输送载冷剂，储液槽及循环管路采用304不锈钢，储液槽上有最大加液量安全标示。
3. 控制系统
采用液晶控制器，全数字化中文显示，温度显示精度≤0.1℃，操作方便、安全、可靠。
二、主要技术参数
1.空载最低温度 (℃)：≤-20
2.使用温度范围 (℃)
：-20 ～ 25且不高于室温-5℃
3.储液槽容积（L）：≥5 

4.控制器：液晶显示屏
5.温度稳定性 (℃)：±2 

6.传感器分度号：Pt100
7.安全保护：延时、过电流、过热、压力、接地保护
8.额定功率 (W)：≥715
9.▲ 制冷量(W)
10℃ 制冷量680W
0℃制冷量600W
-10℃制冷量520W
-20℃制冷量360W
10. 制冷剂：R404A
11. 循环泵
流量 (L/min)：≥20
压力 (bar)：≥0.4
12.防护等级：IP20
13.载冷剂出、回液口：1/2″
14.连接软管
硅橡胶软管：Φ13×Φ9 mm
15.储液槽材质：304不锈钢
	1
	套

	9
	实验用通风橱
	1、台面
实芯理化板：台面面板要求厚度≥12.7mm，耐酸碱，耐化学腐蚀，至少耐110℃高温，抗刻刮性能良好，承重性能强；操作台面前缘上边圆弧收边并加厚到25mm以上，美观且光滑不伤手。
2、风速
面风速：在移动门开启高度发生变化时，排风量相应变化的情况下，平均面风速≥0.5 m/s。面风速匀度：通风柜在移门开启高度，平均面风速保持0.5 m/情况下，于移动门开口截面，上下左右每隔0.3 m(以内)量测各自中心点所测得的面风速，其最大值、最小值于算术平均值(平均面风速)的偏差小于15%。
3、通风柜上箱
前面板、外侧板、后板、立柱及连接板：采用不小于1.2mm厚的一级冷轧钢板加工制作，表面环氧树脂粉沫喷涂；
内侧板：采用不小于5mm厚的抗贝特板与外侧板粘压制作；
背板：采用不小于5mm厚的抗贝特板与外侧板粘压制作；
后衬板、导流板：采用不小于5mm厚的抗贝特板制作；
前底板及连接件：采用不小于2mm厚的冷轧板制作，表面环氧树脂粉沫喷涂；
集风罩：采用6mm厚聚丙烯材质一体成型制作；
上柜的顶部前面板设计为活动式前面板，以方便维修；
所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀；不能有外露的螺钉；
外部连接装置都需抗化学腐蚀，用聚氯乙烯包裹的不锈钢部件或非金属材料。
4、上罩及下柜体：
采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，表面进行酸洗、磷化、抛光等处理后环氧树脂粉末喷塑，具有防潮、防腐功能；
5、视窗：
采用不小于6mm 厚安全钢化玻璃，带PVC滑槽，上下开启灵活方便，无噪音，无段变速平衡砝码设计，视窗可停在任意位置；
6、钢索及滑轮组：
滑轮采用冷扎材质，滑轮组之滑轮内设有滚珠轴承并具定位衬套，可防止滚动时滑轮与滚珠轴承位移松脱或偏磨卡死；
滑轮组设有钢索限位装置，可防钢索松脱至滑轮沟槽外；
7、电器：
具备防腐、防爆照明灯，多功能（单相）插座，适用各种仪器插头。液晶显示控制面板，触摸型可控开关。
8、螺丝：不锈钢标准件；
9、可调节组合地脚：由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点； 
10、照明：防水、防腐、防尘、密封，内置20w*2日光灯；
11、通、排风系统：
带风机接口、PVC排风管，要求为防腐材质；
排风量：1080—1700m3/h，工作时平均风速要求不小于0.5m/s
	2
	套


第六章 投标文件格式
                      （项目名称） 
采购编号：
投   标  文  件
供应商：
                   （电子签章）
     法定代表人或其委托代理人：
  （电子签章）
      年  
   月  
    日

目      录
一、投标函
二、投标函附录
三、法定代表人身份证明
四、授权委托书
五、商务和技术偏差表

六、分项报价表
七、资格审查资料
八、投标人承诺书

九、其他资料

一、投标函
（采购人名称）：
1．我方已仔细研究了（项目名称）[image: image2.wmf]

 采购招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）[image: image3.wmf]

（小写[image: image4.wmf]

元）的投标报价，供货期：合同签订后 [image: image5.wmf]

日历天内完成供货、安装、调试、验收并交付使用，按合同约定完成全部合同内容，质量达到[image: image6.wmf]

。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。
4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
5．其他补充说明在“九、其他资料”中列明。 
[image: image7.wmf]

年[image: image8.wmf]

月[image: image9.wmf]

日
二、投标函附录
	项目名称
	

	供应商名称
	

	投标报价
	大写：
小写：

	供货期
	

	质量要求
	

	投标有效期
	

	其它说明
	


供应商（电子签章）：
法定代表人或授权委托人（电子签章）：
年  月  日
三、法定代表人身份证明
供应商名称：                
单位性质：              
地址：             
成立时间：   年   月   日 
经营期限：              
姓名：       性别：       年龄：       职务：       
系             （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商（电子签章）：
年 
  月    日
四、授权委托书
本人（姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：
     。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件
供应商（电子签章）：
法定代表人（电子签章）：
年
  月  
日
五、商务和技术偏差表
	序号
	采购文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	


供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。
六、分项报价表
	序号
	货物名称
	品牌、型号
	制造商
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	总报价（大写）：
（小写）：


表格行数可根据具体需要自行调整。
七、资格审查资料
（一）供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	
	注册资金
	

	营业执照号
	

	开户行
	

	开户账号
	

	经营范围备注
	


供应商（电子签章）：
法定代表人或授权委托人（电子签章）：
年  月  日
（二）资格审查资料

八、投标人承诺书

1、招标代理服务费承诺函
致（采购人及采购代理机构）：
我方在贵公司组织的（项目名称：                  ，采购编号：       ）招标中若获中标，我方保证按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
特此承诺。
供应商（电子签章）：
法定代表人或授权委托人（电子签章）：
                                    年   月   日

2、反商业贿赂承诺书
我公司承诺：

在             （项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（电子签章）：
法定代表人或授权委托人（电子签章）：
                                    年   月   日
九、其他资料
1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）        的   （项目名称）        采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）      ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为   （企业名称）      ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元¹，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

2.  （标的名称）      ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为   （企业名称）      ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚报，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（注：如果投标单位不是中小型及微型企业，本声明函可删除） 
2、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（ 财 库 〔 2017〕 141号 ） 的 规 定 ， 本 单 位 为 符 合 条 件 的 残 疾 人 福 利 性 单 位 ， 且 本 单 位 参 加
   单位的
     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：
日 期：
（注：如果供应商不属于残疾人福利性企业，本声明函可删除。）

3、监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（注：如果供应商不属于监狱企业，本页可删除）
关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。


_1770561308.unknown

_1770561310.unknown

_1770561311.unknown

_1770561309.unknown

_1770561306.unknown

_1770561307.unknown

_1770561305.unknown

_1770561304.unknown

