周口市公共资源交易中心

政 府 采 购 招 标 文 件

项目名称：周口市生态环境局项城分局生态环境保护综合执法装备标准化建设项目采购

项目编号：项财招标采购-2025-1

2025年3 月7日

目  录

第一章  招标公告	3

第二章 投标人须知前附表	6

第三章  需求一览表	8

第四章 评标办法	19

第五章 投标人须知	25

第六章 周口市政府采购合同（服务类）标准文本、合同签订指引、供应商履约验收指引	38

采购合同内容	40

第七章 投标文件格式	45

周口市政府采购合同融资政策告知函	57

- 招标公告

项目概况

周口市生态环境局项城分局生态环境保护综合执法装备标准化建设项目采购的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）获取招标文件，并于2025年3 月28日 10 点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：项财招标采购-2025-1

项目名称：周口市生态环境局项城分局生态环境保护综合执法装备标准化建设项目采购

预算金额：205.5000万元

最高限价：205.5000万元

采购方式：公开招标

包别划分： 1 个包

| 包号 | 包名称 | 包最高限价万元 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 周口市生态环境局项城分局生态环境保护综合执法装备标准化建设项目采购 | 205.5000 |

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

合同履行期限：1年

是否接受进口产品：否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（企业营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

三、获取招标文件

时间：2025年3月7日至2025年3月14日（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年3月28日10点0分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：周口市生态环境局项城分局

地址：项城市

项目联系人：邵海兵    联系方式：18603886487

2.采购代理机构信息

名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东

项目联系人：王园园       联系方式：0394-8106517、19913281180

3.项目联系方式

项目联系人：邵海兵    联系方式：18603886487

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2025年3 月7日

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 周口市生态环境局项城分局 |
| 2 | 委托人 | 周口市生态环境局项城分局 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心 地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东 |
| 4 | 项目名称 | 周口市生态环境局项城分局生态环境保护综合执法装备标准化建设项目采购 |
| 5 | 项目编号 | 项财招标采购-2025-1 |
| 6 | 项目性质 | 货物类 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 包别划分 | 本次招标为1个包 |
| 9 | 付款方式 | 合同签订后预付款30%，货物到货交付完成后支付进度款30%，验收结束付30%，剩余10％验收合格一年后支付。 |
| 10 | 联合体投标 | 不允许 |
| 11 | 投标有效期 | 开标后60天 |
| 12 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 13 | 服务期限 | 1年 |
| 14 | 投标保证金金额 | 不需要缴纳投标保证金 |
| 15 | 答疑 | 疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第36条。 周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 16 | 勘察现场 | 是否需要现场勘查：否； |
| 17 | 本项目所属行业 | 工业 |
| 18 | 投标文件 | 1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://jyzx.zhoukou.gov.cn网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。 2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。 |
| 19 | 投标时间及地点 | 投标截止时间：2025年3月 27 日10时00分（见招标公告） 标书递交地点：周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址http://jyzx.zhoukou.gov.cn） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件） |
| 20 | 开标时间及地点 | 开标时间：2025年3月 27 日10时00分（见招标公告） 开标地点：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东(周口市公共资源交易中心四楼开标室) |
| 21 | 评标办法 | 综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法 |
| 22 | 其他 | 采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。 |

## 第三章  需求一览表

前注：1） 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；
    2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3） 为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；
    4） 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担，并单独提供承诺书，否则，按无效投标处理；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；
    5）如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定联系周口市公共交资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

货物需求

项目清单及参数表

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5G移动执法终端 | 前置800万像素相机，后置最大4800万像素相机 ARM八核处理器，8GB RAM，256GB ROM 支持1080P高清录像并支持高清网传； 5G全网通 支持WIFI6 内置高灵敏度卫星定位模块 防水、防尘、防摔（IP68）,支持1.5米防摔，适合全天候野外作业 >>摄像头<< 前置摄像头：800W像素 后置摄像头：4800W+800W+200W像素 >>屏幕<< 屏幕尺寸：6.3英寸 分辨率：1080x2340 >>录像分辨率<< 前置：1080P、720P、480P 后置：1080P、720P、480P >>拨号<< GSM：B2/3/5/8 ECVDO：800 WCDMA：B1/2/5/8 TD-SCDMA：B34/B39 LTE-FDD：B1/3/5/7/8/20/28A/28B LTE-TDD：B34/38/39/40/41 5G NR：N1/3/41/77/78/79/28 >>网络<< Wi-Fi：802.11a/b/g/n/ac/ax，支持2.4GHz/5.8GHz双频,支持WIFI6 定位：单北斗 蓝牙：5.1 NFC：支持 >>一般规范<< CPU：8核 操作系统：Android 11.0 内存：8GB 存储：256G 闪光灯：支持 指示灯：三色状态灯 指纹：支持 传感器：光线/距离传感器、G-Sensor、陀螺仪、地磁传感器 震动：支持 按键：开关键,音量,自定义键 防护等级：IP68 >>外设接口<< 充电接口：Type-C 扬声器：支持 MIC：支持 SIM卡槽：最大2个Nano SIM卡槽 >>电池<< 电池可拆卸：不支持 电池容量：5400mAh | 台 | 34 |
| 2 | 现场执法记录仪 | 【单警执法记录仪】  1080P高清录像  支持红外夜视功能，在光线较暗场景下，也能认清画面中人物的面部特征  三防设计，支持全天候野外作业  内置大容量电池，工作时间更长  体积小，重量轻，便于携带 摄像机 传感器类型：1/3" CMOS 屏幕尺寸 1.77英寸,TFT,128*160 镜头焦距 2.4mm 镜头光圈 F2.0 水平视场角 125° 自动红外夜视灯开/关，滤光片自动切换 自动白平衡 数字变倍 4倍 视频压缩标准：H.264;H.265 图片格式：JPEG 主码流帧率：25FPS 录像分辨率：1080P、720P、D1 图片分辨率：5M;16M;30M;40M 主码流分辨率：720*576,1280*720,1920*1080 防护等级：IP67 指示灯：充电指示灯;工作指示灯 工作温度：-20~55℃ 按键：电源、录像、拍照、录音、菜单、上、下、确认 供电方式：电池供电 工作湿度：＜90% 跌落性能：高度2米，水泥地面，任意6个面各跌落2次 操作系统：Linux 红外：支持 内置存储容量 标配32G，可选配16G、64G、128G、256G 外设接口 充电接口：Type-C MIC：支持 扬声器：支持 外部接口：USB 2.0 电池 录像续航时间：1080P录像不低于12小时 电池容量：2500mAH | 套 | 34 |
| 3 | 单人防护装备 | 1.安全帽1顶:ABS 材质，防砸防刺穿、带帽衬、帽箍可调整、下颌带可调整,需按用户要求印制环保LOGO及字体满足安全帽标准要求: 2.安全绳：执行标准GB6095-2021，背部有挂点，欧式缓冲双钩全身式安全带1.8米高强度聚酯织带 3.配有呼吸防毒面具1套：符合 GB 2890-2009及GB 2626-2006，通过 LA 标准认证，配备滤棉盖、滤棉、滤毒罐，具有防化、防毒功能； 4.反光标识服：设计反光条大小位置，高反光光，耐用防水。低弹丝布料，隔热性好耐腐蚀。 5.护目镜：防雾防化学护目镜: 防尘、防雾、防化学品及有毒害液体喷溅； 间接通风口设计，有效防护液体喷溅； 头戴可调节； 1621AF带防雾涂层，有效防止起雾； 聚碳酸酯镜片，有效防护冲击危害，阻隔99.9紫外线; 6.防护（作训）鞋：迷彩色低帮作训鞋，鞋底橡胶底，耐油防滑，尺码可选 7.强光手电：亮度:800流明 射程:300米左右，电池:26650锂电池;调光:高亮、半亮、低亮、快闪、SOS救生;灯芯寿命:10000小时;电池寿命:循环充电500次左右，外壳材料:高强度航空铝合金，外壳处理:阳极氧化处理防水等级:≥IP67； 8.耐磨耐酸碱防化手套1副：霍尼韦尔 2094831-08丁腈防化手套耐磨耐酸碱-8；厚度0.72 mm 长33 防静电¦防砸防刺穿¦防化防滑¦防水 ； 9.防护口罩：执行标准GB2626-2019款式/类型折叠式头戴式；过滤等级KN95； | 套 | 34 |
| 4 | 水质快检试剂包 | 1、适用范围：快速检测地表水、生活污水、工业污水等领域常规指。包含：总氮、氨氮、总磷、COD、高锰酸盐、BOD、重金属等。 2）技术要求： 2.1每种参数试剂包不少于25次检测，铝箔袋封装，表面不应有明显划伤、裂缝、变形和污染，药剂不得有受潮劣化等变质或无法使用的情况。 2.2量程范围及显色时间需满足以下要求： 1.铬（Ⅵ）试剂盒铬（Ⅵ）测定试剂（0.05-1.0mg/l） 25次/盒 2.铜测定盒铜测定试剂盒（0.2-5mg/l）25次/盒 3.锰测定盒锰测定试剂盒（0.1-10mg/l）25次/盒 4.镍试剂盒镍测定试剂盒（0-0.40mg/l）25次/盒 5.铝试剂盒铝测定试剂盒（0-0.20mg/l）50次/盒 | 部 | 5 |
| 5 | 手持光离子化检测仪 | 检测气体：VOC 检测原理：PID光离子 量程范围: 0-50、100、200、1000、2000、10000ppm（可选其中一个量程） 采样方式：泵吸式 采样流量：500ml/min 精 度：±3%FS 重 复 性：≤±2% 线 性 度：≤±2% 响应时间：T90≤20S 显示方式：2.3寸高清彩屏 显示语言：中英文 显示内容：4组气体显示，单组大字气体显示及单组曲线图形显示可转换 电池容量：4500mA聚合物充电电池 充 电 器：USB充电器 数据存储：1O万条数据容量 数据通讯：USB数据接口或选RS232接口 防护等级：IP65 | 部 | 5 |
| 6 | 手持热电风速仪 | 1.风速测量量程：0.001-30.0m/s； 2.风速分辨率：≤0.001m/s； 3.风速精度：±3%±0.1 4.风量测量范围：CMM：0-999900m3/min ； CFM：0-999900 ft3/min 5.风温测量范围：0.0-45.0℃； 6.温度解析度：0.1℃； 7.响应时间： ≤1s 8.温度精度：±1.0℃ 9.操作环境：温度：主机：0～50℃，传感器：0～60℃ ; 相对湿度：≤80%RH 10.电源：4节1.5V AAA 碱性电池 11.低电指示：4V±0.2V 12.电池寿命：持续测量20小时以上 13.可伸缩手柄探头前段可弯曲，方便测量 | 部 | 5 |
| 7 | 测距仪 | 物镜口径：32mm 目镜口径：22mm 目镜旋升：2档旋升 光学倍率： 8X 视场：6.8° 千米视野：105m 测量量程：0-5000m 测距误差：±0.1m（0-200m )±0.2m (200-500m)±0.3M(500-1000M )±0.9m(1000-5000m) 透光率:85% 循环速度：1/6~1/3HZ 温度显示：-45℃-130℃ 准测率：99% 速度测量： 18~300km/h 垂直角度:±0.1° 方位角：±1° 方位角范围：0-360° 垂直角范围:±90° 出瞳直径：4mm 激光类型：I类激光905nm USB串口 ： 标准接口Typec接口， 具备瞄准地理定位功能 | 架 | 5 |
| 8 | 水样采样设备 | 用于现场地表水或污水的水质采样,应包括采样桶、采样瓶等(可根据需求增配样品固定试剂、样品封存材料、低温保存装备等)1.分瓶留样：仪器可实现1~12瓶分瓶留样，瓶数可自由设定。 2.多功能采样：可实现定时定量采样，定流定量采样，定时比例采样，超标触发采样等多种采样方式。 3.大容量记录：可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、以及样品参数，最大容量9999条。 4.操作简单：采用4.3寸高分辨率液晶触摸屏，操作界面简洁易学。 5.自动排空：每次采样结束后，系统可自动排空管内存水，以保证管路不产生沉积堵塞。 6.水样冷藏：采用高效制冷装置，可使留存的水样保存在0℃~4℃环境。 | 部 | 5 |
| 9 | 便携式噪声检测仪(声级计) | 1 传声器组合：Φ12.7mm（1/2″）预极化测试电容传声器 2 线性测量范围： 28dBA～133dBA；33dBC～133dBC； 40dBZ～133dBZ；66dBLCPeak～136dBLCPeak 3 频率范围：20Hz～12.5kHz。 4 A/D位数：24位 5 采样频率：48 kHz 6 本机电噪声：小于A计权3 μV、C计权4 μV、Z计权5 μV 7 测量上限：由所配传声器灵敏度决定。 8 级线性范围：105dB（A计权） 9 时间计权：并行（同时）F﹑S﹑I 10 频率计权：并行（同时）A、C、Z 11 检波特性：真有效值数字检波 12 声级计类型：2级声级计 13执行标准：GB/T3785-2010 2型，IEC61672：2013 2级 GB/T 3785.1-2023 14 显示器：2.6寸彩屏显示，分辨率240×320，显示内容丰富，背光亮度可自动调节或手动46级调节。 15 主要显示内容：可实时测量及显示多个测量指标、统计分布图、24小时列表值等。 16 主要测量功能： *统计分析功能 17 主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL等 注：x为A，C，Z，y为F,S,I，N为1～99 18 数据存贮：3300组带分布图的单统计分析结果，2600组带分布图的双统计分析结果（标配32 Mb FLASH RAM）。 19 输出接口：AC（交流）、DC（直流），RS-232C至计算机或微型打印机，USB接口。 | 部 | 5 |
| 10 | 录音笔 | 内存不低于8G，具备声音转文字功能 | 套 | 5 |
| 11 | 防爆对讲机 | 防爆，防水、防摔，4G全网通 | 部 | 10 |
| 12 | 热成像仪 | 手持测温热像仪 热成像图像： 原始分辨率不小于256×192，高灵敏度氧化钒非制冷探测器 支持定时、温差快门校正 支持3D降噪功能，图像细节增强功能 支持不小于4种伪彩色可调节 双光融合：支持热成像与可见光双光融合 支持中心点、最高温、最低温测温 温度异常报警功能： 测温精度：±2℃ 或 读数的±2%(取最大值) 测温范围：-20℃~550℃ 系统功能： 待机时间>6h，支持自动关机省电模式 图片存储全屏测温信息，支持离线测温分析（配合客户端使用 | 部 | 1 |
| 13 | 无人机 | 机臂可折叠设计，装有指示灯，控制站应具有指示灯的开关。 轴距长度≤690mm；展开状态：长≤932mm，宽≤925mm，高≤365mm；折叠状态：长≤450mm，宽≤325mm，高≤365mm。 无人机重量（不含电池）≤3kg，电池≤2kg。 ★最大起飞重量≥6.5kg，其中有效载荷≥2kg。 智能电源管理，一键控制电源通断；内置GPS模块，实时定位飞行位置。 最大平飞速度≥72km/h，瞬时最大平飞速度≥80km/h。 标准飞行工况下，控制站对无人机实施有效测控距离≥10km。 标准飞行工况下，最大续航时间≥40min；空载最大续航时间≥45min。 平均无故障时间≥80h。 支持一键起飞、一键返航、一键降落、航迹规划，指点飞行、热点环绕等功能。 具备低电量保护功能：无人机根据电池电量实现三级低电量保护提示或操作。 当无人机与控制站之间的通信断开时，无人机应能终止原定飞行任务，进行返航并着陆，或当再次连上后，由控制站接管控制。 避障等级符合2级避障要求（单向避障）。 机身IP43防护设计，保证在不同环境下正常使用。 在风速≥12m/s（6级风）的环境下，无人机能正常的起飞、飞行和降落。 具有手动、增稳、全自动三种飞行模式，且可相互切换，切换后无人机应能正常工作。 ★具备禁飞区设置功能：内置民用机场净空保护禁飞区，支持手动设置临时禁飞区，禁飞区可设置圆形或多边形；具备禁飞区执行功能：再飞行过程中无法进入禁飞区，当飞机接近禁飞区时，能发出警告提示并限速悬停。 在4G或5G无线通讯网络覆盖的环境条件下，云台可控制距离应≥500km。 可配置独立追踪模块，能在独立追踪系统地图上实时显示无人机位置及坐标。 具有机头重定向功能，飞行轨迹仅由控制站上的方向控制键决定，与机头方向无关。 工作温度：-20℃～60℃。 | 部 | 1 |
| 14 | 多参数气体检测仪 | 产品特点： 1、泵吸式采样，采样距离超过10米 2、2.3寸高清彩色屏 3、大容量数据存储，10万条数据容量可通过USB传到电脑 4、六种气体同时显示、单项显示、曲线显示的3种界面可调 5、气体浓度单位可快速切换 6、可显示最大值、最小值及平均值 7、中英文显示界面 8、内置水尘过滤器及温度补偿功能保证测量精度 9、6000mA大容量锂聚合物充电电池 10、声、光、振动三级报警，让用户更方便了解危险 11、可选高温高湿预处理系统及手柄处理更复杂的环境 | 部 | 1 |
| 15 | 便携式氢火焰离子化检测仪(FID) | 功能要求 1.操作要求：可通过手持式移动数据传输器操作主机； 2.检测范围：量程可调节，FID：0-50000ppm； 3.准确度：FID：读数的±10%，； 4.采样流量：保持恒定采样速度（进样流量不低于1L/min）； 5.稳定性： 漂移≤2% ； 6.重复性：相对标准偏差不超过±2% ； 7.响应时间：FID通入标准甲烷气体，最多在4s 内达到最终值的90% ； 8.重量要求：全部重量≤4kg 9.续航要求：电池容量保证在20℃时连续工作不低于10小时；电池充满时间不多于10小时，具有充电保护功能； 10.App软件要求：支持实时检测任务的在线查看；支持在线下载记录模板到本地，支持拍照、定位功能，作为实验记录原始数据留存； 11.设备拥有校准记录的查看和删除，具备漂移功能的检测，百分比和响应时间的查看； 12.数据导入导出：数据导入导出功能完善，手持防爆手机与计算机进行数据通讯，拥有独立自主LDAY管理平台，功能强大； 13.手操器（防爆手机）：处理器八核2.0GHZ处理器或更高配置，ROM64GB 以上，RAM6GB及 以上，显示屏不小于5.7寸，6000mAh以上锰酸锂防爆电池，待机时间不少于200小时，支持工作时间不少于10小时，交流适配器充电，能实现无线蓝牙通讯和WIFI传输实现数据的输入输出。防爆证书等级不低于Ex ib IIC T4 Gb。 14.点火功能：仪器具有实时自动检测当前火焰状态的功能，仪器通过自动火焰检测功能检测到火焰熄灭故障状态后，具备手动点火、恢复正常运行的功能。； 15.线性误差：±1.5% ； | 部 | 1 |
| 16 | 便携式土壤重金属检测仪 | 1.分析元素范围：从硫(S)到铀(U) 2.测量范围：可用于土壤环境，底泥以及沉积物中的无机元素分析，至少包含以下元素：S、K、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、As、Se、Rb、Sr、Y、Zr、Nb、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、Ba、La、Ce、Pr、Nd、Ta、W、Hg、Pb、Bi、Th、U、T1等37个元素（可按需求定制添加） 3.检出限（以SiO₂）：As≤3；Cd≤3；Hg≤2；Pb≤2;Cr≤16;Cu≤3;Zn≤2;Ni≤3;V≤9;Co≤4;Sb≤7;Ag≤3;Se≤1 4.检测分析时间：5－120秒（可调） 5.重复性：RSD≤4% 6.激发源：2W微型一体化射线源，45KV/200uA端窗一体化微型X射线光管及高压源 7.探测器：采用新一代高性能Si-PIN探测器，能量分辨率可达149eV，探测器使用电制冷技术，探测器温度设定为≥-3℃，产热远低于同类产品，无需增加散热部件，无需长时间频繁等待制冷，4096道址高通道MCA多道脉冲分析器 8.高性能处理器和存储器：CPU:高性能4核处理器内存4G（可拓展32G），硬盘64G；仪器可存储＞50万条谱图数据 9.屏幕显示：半透半反工业级定制触摸屏5英寸液晶触控一体显示屏，分辨率1080*720，屏幕与机身固定角度设计，非嵌入PDA或平板电脑方式，可使用手指进行触控操作、操作灵敏，根据环境自动调整亮度，适应不同的光照环境，可更好应对现场测试强光照射下的数据观测 10.特殊防辐射材料准直器，内径2MM/3MM无滤光片，省去切换时间，软件扣除本底干扰，前端测试窗口≤9mm*5mm“腰”型设计 11.软件分析模式：合金分析模式、土壤分析模式、水质分析模式（根据客户需要配置） 12.数据传输与处理：WIFI、无线蓝牙等多种方式进行数据传输，文件可采用E-mail发送、蓝牙同步传输、软件同步传输 13.仪器前部设置有样品感应装置，具有空测时自动切断X射线源功能，通过智能状态显示灯显示三种工作状态（红色闪烁表示正在检测中，绿色闪烁表示前方没有待测物，绿色长亮表示前方有待测物），确保使用人员的绝对安全 14.防辐射安全性：仪器侧边测量值≤0.2μSv/h（扣除本底后）； 多重安全防护，不测试无辐射； 15.测试控制方式：具备扳机控制和软件控制模式操作仪器，也可实现手机PC端连接操作等多种方式 16.电池：可充电锂电池，标配6800mAh,电压：7.2V；可持续工作达8时：仪器具有热插拔功能，延时断电，更换电池是无需关机，电池自带电量显示 17.内置GPS，可实时采集和记录测试区位的地理信息 18.具内置500万像素高清摄像头功能，可对被测物进行拍照，方便管理 19.开机自动智能能量校准，无需人工初始化校准 20.工作环境适应性：湿度-20℃～+60℃，相对湿度≤90% 21.用户管理多级用户管理功能（可创建多个账号，做到人号对应，方便管理及数据追溯） 22.远程操控系统，基于windows系统的PC端/基于安卓系统的手机端都可以通过软件操作仪器，实现数据多平台（仪器，PC端，手机端，云端）同步，软件具有数据分析、谱图显示、报告打印等功能，仪器客户端具有通过电子邮件发送分析报告的功能 23.分析方法：直读分析法+基本参数法（FP） | 部 | 1 |
| 17 | 移动源检测设备（1.、汽车尾气检测仪2、车用尿素检定仪3、通用车载诊断仪（ODB）4、工业内窥镜） | 1.、汽车尾气检测仪符合国家GB/T18285-2018标准。 使用原装进口机芯，采用不分光红外吸收法原理，通过微电脑分析测量出汽车排放废气中的HC、CO、CO2，采用电化学原理测量O2、NO浓度。 具备怠速、双怠速测试功能，可以选配油温和转速测量功能。 自动计算，显示过量空气系数λ值。 可针对以天然气、液化气和汽油三种为燃料的车辆进行尾气检测。 可选配蓝牙微型打印机，可打印实时测量结果和历史记录数据。 可通过平板软件可自动识别行驶证或拍摄车牌直接录入车辆信息。 配备蓝牙或WIFI可实现无线与外部计算机进行通信。 测量单元配备高容量锂电池，方便更换，满电量情况下，正常户外温度可连续运行 5 小时以上，同时也可连接充电器在线使用(注意：由于锂电池特性，低温情况下仪器运行时间会相对减少)。 具有结果统计分析功能（本地车辆、外地车辆、合格率、车型统计） 具有计量检定到期提醒功能。 内置高性能低功耗 WIFI 或蓝牙模块，与平板电脑连接距离可达到20米以上 | 台 | 1 |
|  |  | 2、车用尿素检定仪产品特点： 1、带有棱镜盖板，保护样品，确保样品精度； 2、LCD 液晶显示屏显示检测结果等信息； 3、一秒测量，一键校正，设计简洁，可单手操作； 4、外部光线阻止功能，保证仪器在室外测量时的精度； 5、清水归零，操作方便，具自动温度补偿功能(ATC)，保证测量精确； 6、仪器通过蓝牙外接小型打印设备打印检测结果(可选)； 技术参数： 尿素浓度： 刻线编号：S01，测量范围：0~51.0%，分辨率：0.1% ，精确度：±0.2% 尿素折射率： 刻线编号：S02，测量范围：1.3330~1.4200nD，分辨率：0.0001nD ，精确度：±0.0003nD 电源：1节 AAA1.5V电池 | 台 | 1 |
|  |  | 3、通用车载诊断仪（ODB）、功能特点 1.具有车牌自动识别、拍照等功能； 2.支持移动网络或无线网络等多种联网方式，实现与环保局系统的实时通讯； 3.依据GB3847和GB18285，具有车辆外观检查、OBD检查及实时数据流读取的功能，并实现检查结果及过程数据自动传输至市生态环境局机动车管理平台； 4.具有车辆信息手动录入功能，或与市生态环境局机动车管理平台联网通讯获取数据库中相应车辆信息的功能； 5.具有分级量化的故障检测数据库，对检查出的排放故障自动分级并显示； 6.具有与OBD检查设备通讯的管理平台，实现设备的远程升级和管理； 7.支持ISO15765-4、ISO9141-2、SAE1850、ISO14230-4及SAE J1939通讯协议； 8.车辆通讯的接口应满足ISO15031-3、SAE J1962及ISO27145的规定； 9.OBD检查功能：开启诊断仪后，自动尝试进行通讯并自动读取故障代码信息、故障指示器状态、诊断就绪状态等信息； 10.设备应集汽/柴油车检测于一体。 | 台 | 1 |
|  |  | 4、工业内窥镜 1.一体式高亮度≧4寸显示屏，可随时拍照、录像高清记录，实现监录一体化。 2.输出端口 TYPE-C 3.内存 32G，最大支持128G 4.电源电量 26650电池，续航时间≧4小时 5.防护等级 IP54 6.工作温度 -10℃～50℃ 7.贮藏温度 −20℃～60℃ 8.相对湿度 最大90%，无冷凝 9.操作系统 多功能操作系统 10.操作方式 按键导航，一键拍照录像键 11.支持功能 具有冻结、缩放、拍照、翻转、录像回放、模拟标尺功能 | 台 | 1 |
| 18 | 笔记本电脑 | CPU四核，主频3.0GHz 内存 不低于16G DDR4 硬盘 不低于512G M.2 SSD 显卡 核心显卡 WIFI 支持WIfi6协议 摄像头 100W 高清摄像头 指示设备 触控板 电池 不低于65W锂电池，续航能力不低于小时 屏幕 不低于14英寸，16:10，IPS屏，支持不低于1920*1200分辨率 HDMI x 1；音频接口 x 1个；扬声器 内置4个 | 台 | 5 |
| 19 | 便携式打印机 | 产品定位 墨仓式打印机 黑白打印速度 黑白：7.2ipm，彩色：4ipm 最高分辨率 5760×1440dpi 网络打印 支持无线网络打印 无线功能 WIFI（IEEE802.11b/g/n端口） 打印性能 打印技术 按需喷墨 打印方向 双向逻辑查找 进纸方式 摩擦进纸 打印区域 打印边距：可在驱动设置最小打印边距为每边3mm，页底、左、右边 打印语言 ESC/P-R 接口类型 USB2.0 介质规格 介质尺寸 A4，A5，A6，B5， | 台 | 5 |
| 20 | 信息采集站 | 执法数据采集设备触摸屏尺寸应大于等于13.3英寸 ★执法数据采集设备可通过壁挂、桌面或支架方式进行安装 ★执法数据采集设备可通过扩展模块扩展至16/24/32个Mini USB执法记录仪专用接口 可通过用户名和密码对接入的执法记录仪进行锁定/解锁 ★可通过人脸识别验证登录，验证通过后可对锁定的执法记录仪自动解锁 执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下采集接口充电电流应均不小于1.3A 执法数据采集设备在接入32路条件下的平均单路数据采集速率应大于等于3.0MB/s 支持执法记录仪终端自动数据上传（图片、录像、录音），并自动清空终端存储空间 支持数据锁定，重要的数据，具有锁定功能，可以对执法仪拍摄的重要数据锁定，不会被删除 支持UPS，突然停电，可保护硬盘，保护数据 支持日志管理，所有的操作，都具有操作日志 存储空间采用循环覆盖方式，数据存满后，按照先后顺序自动覆盖 数据上传支持断点续传，防止数据丢失 支持多种方式的文件查询，支持录像、录音、图片播放 支持本地升级，也可通过管理系统服务器对工作站进行远程升级 支持多用户管理，一机关联多用户 支持对接入的执法记录仪进行升级 支持文件上传到CVR、云存储 | 台 | 1 |
| 21 | 固定电话 | 具有来电显示功能 多组来电、去电存储、翻查、回拨 可设置本地区码和外线码 具有挂机预置拨号、修改功能 重拨、回拨功能，可将翻阅来电、去电 闹钟功能 | 台 | 10 |
| 22 | 打印复印扫描一体机 | 产品类型 多功能一体机， 涵盖功能 打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4 网络功能 支持无线网络打印 | 台 | 1 |
| 23 | 台式计算机 | CPU：i5-12400(6核/2.5GHz)；6核12线程 内存：8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 固态硬盘：1个256G SSD 机械硬盘：无 扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×1插槽，10个USB接口，其中4个USB3.0 显示器：≥21.5英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ 显卡：集显 光驱/键鼠：默认不带光驱，含USB有线键鼠 操作系统：Windows10 Home（不含授权） 电源：≥200W；机箱大小：≥11L | 台 | 26 |
| 24 | 国产化计算机 | 处理器：X86国产化处理器，主频≥2.7Ghz，8核8线程 内存：≥8GB DDR4，2个内存插槽，最大可扩展支持32GB DDR4内存 支持128G、256G、512G、1T 不同容量SSD选配；支持不低于4个SATA接口，1个M.2接口 USB接口≥10个，其中USB3.0接口≥6个，1个VGA+1个HDMI+1个DP，主板板载接口；PCIE插槽数不少于2个，其中1个PCIEX16，1个PCIEX8插槽；≥1个千兆自适应以太网口 支持1920*1080分辨率（需提供蓝光认证） 配置不低于21.5英寸显示器 硬件可扩展性：支持扩展接2.5寸SSD硬盘，SSD硬盘容量可选配128GB、256GB、512GB、1TB；音频接口：后置1个IN接口、1个OUT接口、1个MIC接口。前置1个MIC接口、1个耳机接口。 操作系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装 硬盘断电保护：可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 可支持远程开关机，支持远程唤醒。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） ★整机品牌：支持硬盘拆卸安装;支持存储硬盘与主机同一品牌。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） ★倍速播放：支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） ★分屏播放：系统支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） MTBF≥35W小时 | 台 | 5 |
| 25 | 碎纸机 | 纸效果 2×12mm 碎纸能力 8张/次 碎纸速度 ≥2米/分 碎纸箱容积 20L 连续碎纸时间 10min 工作噪音 ＜58dB 其它特性 进纸宽幅：A4 | 台 | 5 |
| 26 | 投影仪 | 投影技术 3LCD 亮度 ≥2700流明 对比度 35000:1 显示色彩 1.07亿 标准分辨率 1080P（1920*1080） 光源寿命 ≥7500小时 无线功能 ：支持 | 台 | 1 |

## 第四章 评标办法

一．总  则

第一条 为了做好本项目（周口市生态环境局项城分局生态环境保护综合执法装备标准化建设项目采购项目编号：项财招标采购-2025-1）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二．评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标符合性审查；

（四）评委会依据招标文件认定的其他原则；

（五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；

（六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

| 项目符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否 通过 | 投标文件格式及 提交资料要求 |
| 1 | 投标人资格 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 2 | 技术要求 | 按评标办法 |  | 见投标文件 |
| 3 | 质保及售后等 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |

评分标准（满分为100分）说明:各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

评标办法

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价评分 | 30分 | 1）价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分30分。 2）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 备注：价格分计算保留小数点后二位。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号 ）文件规定： （1）对小微企业报价给予 20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。 |
| 技术部分 | 35分 | 投标货物技术参数、性能及产品种类全部满足招标文件要求的得基础分35分；加★项其中每有一项不满足的扣2分，非加项每有一项不满足扣1分，扣完为止。（开标时加★项产品参数需提供有效检测报告证明材料复印件并加盖厂家公章证明，如不提供则视为该项不满足） |
| 商务部分-制造商实力 | 25分 | 1、投标人或投标人所投执法记录仪及5G移动执法终端产品制造商应具备较强的技术研发实力，来获得过国家级科学技术奖励的，每一项得3分，最高得5分，提供相关证明复印件。 2. 为保证投标人或投标人所投执法记录仪及5G移动执法终端产品制造商具有较强的技术实力和合同履约能力，荣获国家新一代人工智能开放创新平台、省级政府及以上部门颁发的“守合同重信用证书”的，提供2项得5分，提供一项得2分，不提供不得分。提供相关证明复印件并加盖公章 3. 投标人或投标人所投的执法记录仪及5G移动执法终端制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，能提供发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明复印件并加盖厂商单位公章的，得5分。 4、 投标人或投标人所投无人机产品制造商应在产品质量管理、设计、制造、风险控制等方面均处于行业较先进水平，具备CCC现场检测实验室资质、CNAS国家认可实验室证书的，提供2项得5分，仅提供1项得2分，不提供不得分，提供有效证明材料复印件并加盖公章。 5、投标人或投标人所投执法记录仪采集站产品制造商应具有高水平的科技创新实力与制造能力，强大的产业链整合能力，完善的科研条件，入选国家科学技术部发布的“国家专业众创空间示范名单”的，得5分，提供相关证明材料复印件并加盖公章。 |
| 商务部分-质保期承诺 | 10分 | 1、为了保证售后服务质量，能够提供投标人所投核心产品厂家售后服务承诺的得5分，投标人提供售后服务方案（包括但不限于：质量保证期（保修期）、到达现场的时间及维修恢复时间、售后服务措施等）得3分；不提供不得分。 2、供应商有详实的项目供货及建设方案（5分） |

注：评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人

2、按照周口市交易中心规定，本项目投标人所需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

第十一条 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三．评标纪律

第十四条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十五条 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2.投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1.未按照招标文件规定要求签署、签章的（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个CA证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书，授权代表的名字直接打印在签章处即可）；

2.不具备招标文件中规定资格要求的；

3.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

4.投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.投标文件附有招标人不能接受的条件；

6.投标文件中对同一服务或标段提供选择性报价的；

7.商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；

8.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

9.不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

10.不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

11.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

12.不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

13.不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1.服务工期不确切、不肯定的投标；

2.对售后服务、付款方式没有单独承诺的，不满足招标文件要求的；

3.投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；且提供的书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

# 招标文件第二部分

## 第五章 投标人须知

### 一．总    则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的服务项目采购。

2.有关定义

2.1招标人（采购人）：周口市生态环境局项城分局。

2.2招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3政府采购监督管理部门：系指项城市政府采购办。

2.4投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上下载招标文件的投标人，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.服务：系指本项目所采购内容。

2.6业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

3.投标费用

3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。评标委员会评标费用由采购人支付。

4.合格的投标人

4.1合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.2投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4法律和行政法规规定的其他情形。

5.勘察现场

5.1投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

5.2勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.知识产权

6.1投标人须单独保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如无此单独保证，投标人投标文件属无效投标。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

6.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7.纪律与保密

7.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

7.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.1.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

7.2.1.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

7.2.1.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.1.5不同投标人的投标文件相互混装。

7.3在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.联合体投标

不接受联合体投标

9.投标品牌

9.1招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物、服务的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10.投标专用章的效力

10.1招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

11.合同标的转让

11.1合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12.会员信息库

12.1为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

13.采购信息的发布

13.1与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网(http://jyzx.zhoukou.gov.cn)及河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn），以下简称“网站”。

### 二．招标文件

14.招标文件构成

14.1招标文件包括以下部分：

14.1.1第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2第二章：投标人须知前附表；

14.1.3第三章：需求一览表；

14.1.4第四章：评标办法；

14.1.5第五章：投标人须知；

14.1.6第六章：采购合同；

14.1.7第七章：投标文件格式；

14.1.8周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

14.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

14.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

15.招标文件的澄清与修改

15.1周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

15.2在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。

### 三．投标文件的编制

16.投标文件构成与格式

16.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

16.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

16.3除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6投标文件应编制连续页码，除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作。

16.7电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.8电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

17.报价

17.1投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2投标人的报价应包含所投服务、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

17.3投标人应在投标文件中注明拟提供服务的单价明细和总价。

17.4除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18.投标内容填写及说明

18.1投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

18.2投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。

18.3投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1服务主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2保证所投服务正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

18.4投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人电子公章。

19.投标保证金（免收）

20.投标有效期

20.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3投标有效期从投标截止日起计算。

20.4在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21.投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2投标文件均应依招标文件要求加盖投标人电子签章。

### 四．投标文件的递交

22.投标文件的密封和标记

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

23.投标文件的递交

23.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24.投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

### 五．开标与评标

25.开标

25.1本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》。

25.2开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密。在解密投标文件开始时30分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。

25.3投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律规定的，投标无效。

25.4开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

25.5在评审结束前，未得到周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，投标人授权代表不得离开开标现场。

26.投标文件的澄清、说明或补正

26.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4 如同时出现26.2条和26.3条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27.评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。

27.2符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1投标文件未经投标单位电子签章的；

27.2.2投标联合体没有提交共同投标协议；

27.2.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约；

27.2.6投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.7投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.8投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

27.2.8 不同投标人在同一台计算机上制作投标文件的；

27.3如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

28.废标处理

28.1在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1放弃参加投标的；

28.2.2未经周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，离开开标现场通知不上的；

28.2.3不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.4未按规定交纳谈判保证金的；

28.2.5有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

28.2.6其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过60分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

29.二次采购

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

### 六．定标与签订合同

30.定标

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2提供虚假的财务状况或者业绩；

30.6.1.2.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.6.1.2.4提供虚假的信用状况；

30.6.1.2.5其他弄虚作假的行为。

30.6.2与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

30.6.3向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.6.4有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.6.5其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.7周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

31.中标通知书

31.1在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）自行下载中标通知书。

31.2周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

31.3评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

32.中标服务费

本项目免收中标服务费

33.履约保证金

无

34.签订合同

34.1中标人应在中标通知书发出之日起七日历日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投服务的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

35.验收

由采购人自行组织对供应商的履约验收。

36.质疑

36.1投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

36.2质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4采购人将在受到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

37.未尽事宜

37.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

38.解释权

38.1本招标文件的解释权属于采购人。

第六章

## 周口市政府采购合同（服务类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采      购    人：

供      应    商：

合  同  签 订 地：

合 同 签订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；

2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；

3、该政府采购项目评审报告；

4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、采购人和中标供应商（或服务商，下同）约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的投标文件（纸质或DPF格式的电子投标文件）；

2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；

3、该政府采购项目中标通知书；

4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

1、供应商不得擅自变更合同标的服务内容；

2、不得以次充优，随意降低服务标准和水平；

3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

4、在满足验收条件5个工作日内通知采购人组织验收；

5、供应商应提供需验收服务的清单、标准、达到的水平等量化资料；

6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。

7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

## 服务合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：      (财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用           采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条   服务的内容、标准、数量和价格：（若服务项目过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

| 服务内容 | 标准水平 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款（大小写）： 备注：上述服务包含相关设备购置、人员工资及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。 |  |  |  |  |  |  |

第二条  服务标准（包括达到的水平要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业服务标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的要求执行；

乙方提供的服务标准和水平应与招标采购文件规定的标准和水平相一致。

第三条  服务的方式、方法、、地点和期限

1、服务方式：

2、服务方法：

2、服务地点：

3、服务期限：

第四条  费用及支付方式

(一)本项目费用有以下组成：

1、XX 万元；

2、XX 万元；

……

(二)费用支付方式：

1、XXXX；

2、XXXX ；

3、在支付前甲方对乙方的服务进行考核或验收，合格的支付相应款 项。乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

第五条  付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

第六条  验收方法

1.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同服务内容，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

2.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、管理人员、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

3、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

4、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。涉及社会化服务的项目，甲方将要求社会公众人员参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第七条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

# 第八条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第九条  履约（或质量）保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由服务方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的5%

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

# 第十条 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任

第十一条 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十二条 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、甲方逾期付款的，除应及时付足款项外，应向乙方偿付欠款总额万分之 /天的违约金；逾期付款超过 天的，乙方有权终止合同。

3、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

4、变更、中止或者终止合同，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十三条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十四条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

# 第十五条 不可抗力事件处理

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

# 第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

# 3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条 其他

下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式   份，甲乙双方各执   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：     （公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年    月    日                                 年    月  日

# 第七章 投标文件格式

****项目

投

标

文

件

投标人：

年 月 日

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 开标一览表 |  |
| 二 | 投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 投标函 |  |
| 四 | 投标分项报价表 |  |
| 五 | 投标响应表 |  |
| 六 | 服务质量承诺 |  |
| 七 | 有关证明文件 |  |
| 八 | 中小企业声明函 |  |
| 九 | 售后服务 |  |
| 十 | 所投服务的技术资料等 |  |
| 十一 | 其他投标人认为需要提供得材料等 |  |
| 十二 | 政府采购供应商诚信承诺书 |  |
| 备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。 |  |  |

一．开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 |  |
| 1、最终投标报价 （人民币） | 1、投标报价： 元、大写： |
| 备注 |  |

供应商名称：（电子签章）

授权委托人：

日期：      年   月    日

### 二．投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

### 三．投标函

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方“（项目名称、项目编号)”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付服务（包括税费等工作）的总报价为人民币             元，服务期        。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：

（10）本项目项目责任人：   电话：

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期：      年   月    日

### 四．投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期：      年   月    日

备注：

报价为所投服务的单价组成。包括税金及其它。

### 五．投标响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 供货期 |  |  |  |
| 2 | 免费质保期 |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |
| 4 | 业绩 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签章）

日期：      年   月    日

备注：

1、投标人必须逐项对应描述投标服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；

2、投标人所投服务如与招标文件要求不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

### 六．服务质量承诺

(投标人可自行制作格式)

### 七．有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

### 九．售后服务

(投标人可自行制作格式)

### 十、所投服务的技术资料等

（投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页）

### 十一、其他投标人认为需要提供得材料等

十二、政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标;

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通;

（四）向招标采购单位或提供其他不正当利益;

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议;

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标;

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同;

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人;

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务;

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目;

（十ー）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少服务数量，更服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同;

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法人代表或授权委托人：（签字和盖章）

日期：      年   月    日

# 周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。